Specificaties t.b.v. dispensers van sanitaire supplies

Zeepdispenser

- Dispenser dient geschikt te zijn voor foamzeep;

- De dispenser dient lekvrij te zijn;

- Er dient een pompmechanisme aanwezig te zijn;

- De dispenser dient een volume te hebben van minimaal 1000 ml;

- De dispenser dient zo veel mogelijk naadloos (geheel glad) te zijn;

- De dispenser dient voorzien te zijn van een slot, waardoor diegene die verantwoordelijk is voor het bijvullen hem makkelijk kan openen;

- De dispenser is uitgevoerd met een voorraadindicator;

- De zeepdispenser dient bij voorkeur boven de wasbak te worden gehangen. Indien dit niet mogelijk is dient een stevig lekbakje onder de zeepdispenser te worden gemonteerd zodat er geen zeepresten op de vloeren komen.

Toiletpapier dispenser

- De toiletrolhouder dient minimaal 2 rollen naast elkaar te bevatten. De 2e rol wordt pas vrijgegeven nadat de 1e rol volledig is gebruikt;

- Dispenser systeem mag geen restafval genereren, behoudens de kokers;

- De toiletrol dient soepel en volledig af te kunnen draaien in de houder zonder scheuren van het papier;

- Het inhoud niveau dient van de buitenkant zichtbaar te zijn;

- Dispenser dient een remmende werking te hebben op het verbruik;

- Dispenser dient een volume te hebben van minimaal 200 meter papier;

- Dispenser dient zo veel mogelijk naadloos te zijn en eenvoudig te reinigen;

- Dispenser dient voorzien te zijn van een slot, waardoor diegene die verantwoordelijk is voor het bijvullen hem makkelijk kan openen;

- Dispenser is uitgevoerd met een voorraadindicator.

Handdoekautomaat

- De automaat dient voorzien te zijn van een slot, waardoor diegene die verantwoordelijk is voor het bijvullen (schoonmaakdienstverlener) hem makkelijk kan openen;

- De dispenser beschikt over een afremmechanisme/blokkering wanneer de gebruiker aan de handdoekrol trekt voor het normaliseren van het verbruik;

- Dispenser is uitgevoerd met een voorraad vensterindicator;

- Minimaal 100 drogingen per handdoekrol.

Papierservettenautomaat

- De automaat dient voorzien te zijn van een slot, waardoor diegene die verantwoordelijk is voor het bijvullen (schoonmaakdienstverlener) hem makkelijk kan openen;

- Dispenser is uitgevoerd met een voorraad vensterindicator;

- Het dispenser bevat een goed doseersysteem, uitgifte één vel (2 laags) per keer;

- Het papier dient passend te zijn bij de aangeboden dispenser.

Afvalbak

- De afvalbak wordt in dezelfde lijn aangeboden als de overige voorzieningen en is half open of afgesloten.

- De afvalbak moet opgehangen worden, zodat de schoonmaakdienstverlener makkelijk zijn schoonmaakhandelingen kan verrichten.

Damesverbandcontainers

- De inhoud dient bij opening niet zichtbaar te zijn;

- No touch (met of zonder voetpedaal) en is goed afsluitbaar;

- De wisselfrequentie van de containers is 4-wekelijks;

- De container moet opgehangen worden, zodat de schoonmaakdienstverlener makkelijk zijn schoonmaakhandelingen kan verrichten;

- Het apparaat mag geen batterijen bevatten;

- De containers dienen voorzien te zijn van een geurmaskerende oplossing die biologisch afbreekbaar is;

- De container mag niet te veel ruimte in beslag nemen;

- Het op afroep extra omwisselen van hygiëneboxen dient mogelijk te zijn.

Luchtverfrissers/airbar

- Het systeem dien te allen tijde te zorgen voor een frisse geur en is op basis van een ventilator die zorgt voor continue geurafgifte;

- Bij ieder leverings- en/of service bezoek dient de werking van alle luchtverfrissers gecontroleerd te worden door de dienstverlener;

- Het “geurpotje” in de dispenser gaat minimaal 8-12 weken mee;

- De geuren dienen per jaargetijde te veranderen (4x per jaar waar mogelijk);

- De luchtverfrissers dienen voorzien te zijn van een voorraadindicator;

- Inschrijver zorgt voor vervanging van de batterijen als dit aan de orde is;

- Batterijen zijn bij de service inbegrepen.

Foam zeep

- Foam zeep dient voorzien te zijn van Ecolabel (of vergelijkbaar);

- De zeep dient PH neutraal, licht geparfurmeerd en mild voor de huid te zijn.

Toiletpapier

- Het toiletpapier dient 2 laags, neutraal, wit en onbedrukt te zijn en ca. 100 (toiletroldispenser) meter per rol te bevatten;

- Papier dient 100% recycled te zijn voorzien van Ecolabel;

- De rolbreedte dient een standaardafmeting te zijn;

- Het toiletpapier dient wateroplosbaar te zijn.

Handdoekrol/midi rol

- De handdoekrol is 2 laags net versterkt van katoen, neutraal, wit, onbedrukt (minimaal 35 meter per rol);

- De handdoekrol heeft een hoog absorptievermogen;

- De handdoekrol is voorzien van een Ecolabel (of vergelijkbaar).

Luchtverfrissers (navulling)

- Dient leverbaar te zijn in meerdere geuren (minimaal 4);

- Dient geen vlekken achter te laten.;

- Aangeboden navullingen van luchtverfrissers dienen geen drijfgassen zoals Cfk’s te verspreiden en dienen niet schadelijk voor de gezondheid van de gebruikers te zijn.

Algemeen

- Systemen dienen aantoonbaar duurzaam te zijn;

- Fabrikant staat garant voor kwaliteit en systemen;

- Fabrikant heeft onderdelen beschikbaar voor reparatie indien dit gewenst is;

- Montage dient verzorgd te worden;

- Alle dispensers zijn van dezelfde lijn en passen bij elkaar en zijn minimaal leverbaar gedurende de hele contractduur;

- Dispensers zijn bestand tegen vandalisme.