## Vragen_en_antwoorden_ins
Ref. nr. | Fase | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op
1 | Aanmeldfase | Aanbestedingsleidraad-Europees-niet-openbaar-WSVV-ROVK RG-V1.0 | Kunt u aangeven of procesautomatisering (PA) onderdeel is van de scope van deze aanbesteding? Indien ja, hoe is dit opgenomen? | PA is geen onderdeel van de scope | 1 dec. 2025, 12:06
2 | Aanmeldfase | Paragraaf 5.7 – Indexering prijs | Is de genoemde CBS-indexcijfer reeks ‘Bouwkostenindex voor utiliteitsbouw en civiele werken’ wel correct en passend bij de aard en omvang van de werkzaamheden? Er dienen ook veel elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uitgevoerd te worden. Voorstel om dit nader te bespreken en in onderling overleg vast te stellen na gunning van de Raamovereenkomst. | Dat is akkoord. Voorwaarde dat eerst in overleg gaat met alle contractanten. Ieder kan een ander belang hebben. | 4 dec. 2025, 11:18
3 | Aanmeldfase | Paragraaf 5.4 – Subgunningscriterium prijs | Kunt u de definitie van all-in tarieven nader omschrijven? Is dit inclusief reiskosten bijvoorbeeld? Hoe ziet u dit in relatie tot de spreiding van de locaties van de gemalen binnen uw beheersgebied? | Dit is bedoeld zoals het in paragraaf 4.1 concept-Raamovereenkomst is weergegeven. Spreiding is in overleg na contractering. Per rolhouder (senioriteit) dient een uurtarief te worden opgegeven. Het formulier hiervoor zal nog later bij deze aanbesteding worden gevoegd. | 4 dec. 2025, 11:18
4 | Aanmeldfase | Paragraaf 5.3 – Opmaak en aantal pagina’s | Er wordt een maximum gesteld van 2 bedrukte pagina’s A4 van het Plan van Aanpak. Is dit per thema of in totaliteit? (dus 2 pagina’s voor 7 thema’s) | In zijn totaliteit max. 2 pagina's | 4 dec. 2025, 11:18
5 | Aanmeldfase | Paragraaf 4.3.2.1 – Kerncompetentie(s) | Bij competentie-eis 4 wordt er gesproken over ervaring met de ontwerp coördinatie van een communaal zuiveringstechnisch werk (rioolgemaal). Wordt hier expliciet bedoelt een communaal rioolgemaal of een zuiveringstechnisch werk? (evt. niet zijnde een rioolgemaal) | beide is akkoord | 4 dec. 2025, 11:18
6 | Aanmeldfase | Paragraaf 2.4 – Aard van de Nadere Opdrachten binnen de Raamovereenkomst | In bijlage H is een voorbeeld van een bestek bijgevoegd. Wie stelt dit bestek op? Is dit de beschrijving die Opdrachtgever aanlevert bij Opdrachtnemer? | Het eindproduct is gebaseerd op zo'n bestek. Wij leveren specifieke informatie per rioolgemaal aan en technische standaarden. Op basis hiervan worden door de aannemers uitvoeringstekeningen opgesteld. | 4 dec. 2025, 11:18
7 | Aanmeldfase | Paragraaf 2.4 – Aard van de Nadere Opdrachten binnen de Raamovereenkomst | Klopt het dat de Proces Automatisering werkzaamheden geen onderdeel van de scope van Opdrachtnemer is? | Klopt, PA is geen onderdeel van de scope | 4 dec. 2025, 11:18
8 | Aanmeldfase | Paragraaf 2.1 – Aanleiding voor de aanbesteding | In paragraaf 2.1. wordt de verwachting uitgesproken dat er per jaar gemiddeld 4 á 5 locaties aangepakt moeten worden. Is dit het aantal per primaire opdrachtnemer of per twee primaire opdrachtnemers (in laatste geval dus ca. 2 á 3 per primaire opdrachtgever)? | Ca 2 a 3 locaties per opdrachtnemer per jaar | 4 dec. 2025, 11:18
9 | Aanmeldfase | Paragraaf 1.5 – Planning | De periode tussen het moment ‘uitnodiging tot doen van Inschrijving’ (06-01-2026) en ‘sluitingstermijn voor het indienen van een Inschrijving’ (12-02-2026) bedraagt ruim 5 weken. Dit is ons inziens redelijk ambitieus. Is deze periode te verlengen met 2 weken? (sluitingstermijn inschrijving 26-02-2026) | Niet akkoord. Voor deze inschrijving dient een plan van aanpak bestaande uit maximaal 2 pagina's te worden opgesteld. De inhoud bestaat uit 7 thema's en voor elk thema een zelf opgegeven cijfer. Daarnaast dienen uurtarieven per rolhouder worden ingevuld. Binnen een tijdsbestek van 5 weken moet dit te doen zijn. | 4 dec. 2025, 11:18
10 | Aanmeldfase | Paragraaf 3.10 - Selectiebeslissing resp. Gunningsbeslissing, Overeenkomst en rechtsbescherming | Hoeveel partijen worden er geselecteerd tijdens de selectiefase voor het doen van een inschrijving en hoe komt deze selectiebeslissing tot stand? | De selectie vindt plaats via aanmelding. Deze aanmelding voldoet of voldoet niet (na geboden hersteltermijn). Er worden geen punten gegeven voor deze aanmelding. Pagina 24, punt 11 geeft aan dat voor de gunningsfase worden maximaal vijf geschikt bevonden partijen toegelaten. Bij meer dan vijf geschikt bevonden partijen worden middels loting vijf partijen geselecteerd. | 4 dec. 2025, 11:18
11 | Aanmeldfase | Bijlage B Format kerncompetenties | Bij kerncompetentie 1 vraagt u in bijlage B in de negende regel ook een referentie van een monodisciplinair werk van minimaal € 150.000,- bij de referentie-organisatie. Terwijl deze referentie gaat over een multidisciplinair werk. Dit staat ook zo in de aanbestedingsleidraad. Is dit een vergissing en bedoelt u hier een multidisciplinair werk? | Dit betreft een multidisicplinair Werk. Dit is aangepast op Bijlage B. Deze aangepaste Bijlage B is als versie 2.0 bij de Nota gevoegd. | 4 dec. 2025, 15:47
12 | Aanmeldfase | inschrijfleidraad - competentie eis | Er wordt een competentie-eis gesteld aan onder andere elektrotechniek (competentie eis 3). Wordt hiermee bedoeld dat inschrijver ZELF de elektrotechnische werkzaamheden heeft uitgevoerd of wordt hier bedoeld dat elektrotechnische werkzaamheden onderdeel zijn geweest van het referentieproject maar uitbesteed mag zijn geweest aan een onderaannemer? | Dat geldt voor beiden. Indien uitbesteedt dan dient de samenwerkingsverband te worden aangegeven op bijlage B. | 8 dec. 2025, 9:48
13 | Aanmeldfase | Bijlage E - Concept raamovereenkomst primaire aannemer, artikel 7.2 | Gaat u ermee akkoord dat de aansprakelijkheid beperkt blijft tot ten hoogste driemaal de waarde van de opdracht (of een andere te bepalen waarde) en dat indirecte schade wordt uitgesloten? De opgenomen aansprakelijkheid is in onze ogen niet proportioneel en dus niet in verhouding staan tot de uiteindelijke samenwerking. | Artikel 7.1 van Concept-raamovereenkomst kan als volgt worden aangepast: driemaal de waarde van de opdracht waarvan de waarde groter is dan € 50.000,- met een maximum van € 1.500.000,-. Het aantal gebeurtenissen is beperkt tot drie gebeurtenissen en samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. | 8 dec. 2025, 11:05