## PvE Perceel 1
PROGRAMMA VAN EISEN: Perceel 1
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (optioneel)
Algemene eisen voor aangeboden producten biobanking invriessysteem
1 | De aangeboden producten voor biobanking invriessysteem (dozen, buizen en schroefdoppen) zijn geschikt voor lange termijn opslag (minimaal 10 jaar) van monstermateriaal bij een temperatuur van -80 graden Celsius en in de dampfase van vloeibaar stikstof. | Eis
2 | De buizen en schroefdoppen dienen geschikt om te autoclaveren bij een temperatuur van 121°C en onder een druk van 3 bar gedurende een periode van minimaal 30 minuten. | Eis
3 | De aangeboden producten voor biobanking invriessysteem zijn RNAse, DNAse en pyrogeen vrij. | Eis
4 | De door de Inschrijver aangeboden producten voor biobanking invriessysteem zijn gebaseerd op de ANSI / SLAS standaard voor microplaten (racks) en zijn bedoeld om in combinatie met elkaar gebruikt te worden. | Eis
5 | De combinatie van de aangeboden producten zijn van hetzelfde merk. | Eis
6 | De aangeboden producten zijn geschikt voor gebruik in geautomatiseerde systemen waaronder gripper, (pipetteer)robots, capper/de-capper, 2D barcode scanner. | Eis
7 | Hierbij verklaart Opdrachtnemer borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Opdrachtnemer is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de Opdrachtnemer kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor Opdrachtgever. | Eis
Logistiek
8 | Levering binnen 10 werkdagen, met een leveringsbetrouwbaarheid van 90%, op basis van een afgestemde kwartaalforecast. We ontvangen een uitgewerkt document waarin de 'worfflow" wordt toegelicht die bijdraagt aan de realisatie van de eis (maximaal 500 woorden) | Eis |  | Als bijlage toevoegen
9 | De inschrijver informeert de opdrachtgever pro actief over verwachte leveringstermijnen. | Eis
10 | Leverancier neemt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur contact op bij leveringsproblemen en biedt bij voorkeur een alternatief aan. | Eis
11 | De aangeboden producten kunnen in alle, bij de Inschrijver beschikbare, verpakkingsgroottes besteld worden tegen de stuksprijs zoals in het Prijzenblad opgegeven. | Eis
Technische eisen dozen voor biobanking invriessystseem
12 | De aangeboden dozen beschikken over een footprint afmeting die voldoet aan de door de American National Standards Institute (ANSI) en Socienty for Laboratory Automation and Screening (SLAS) vastgelegde maatvoering zoals beschreven in ANSI SLAS 1-2004 (R2012) of een vergelijkbare standaard die minimaal hetzelfde beschrijft. | Eis
13 | De aangeboden dozen worden geleverd met een deksel. | Eis
14 | De aangeboden dozen zijn minimaal verkrijgbaar in 96-, 48-well format en geschikt voor gebruik in combinatie met de door de Inschrijver aangeboden tubes. | Eis
15 | De aangeboden dozen beschikken over een mechanisme waarmee wordt voorkomen dat de buizen die in het rek staan gaan draaien wanneer deze (geautomatiseerd) worden opengedraaid (dit wordt ook wel een zgn. 'twist-lock' genoemd). | Eis
16 | De aangeboden dozen beschikken over een unieke en leesbare barcode, die niet overeenkomen met de codes die al in gebruik zijn of in het andere perceel worden aangeboden. | Eis
17 | De aangeboden dozen beschikken over een unieke alfanumerieke code, die niet overeenkomen met de codes die al in gebruik zijn of in het andere perceel worden aangeboden. | Eis
18 | De barcode is op de aangeboden dozen geëtst. | Eis
19 | De aangeboden dozen zijn gemaakt van polypropyleen (PP) of polycarbonaat (PC) of een ander materiaal dat geschikt is voor stikstofopslag | Eis
20 | De aangeboden dozen zijn chemisch resistent. | Eis
21 | De aangeboden dozen beschikken over een markering om de oriëntatie te kunnen bepalen. | Eis
22 | De aangeboden dozen beschikken over een mechanisme waarmee de deksel vast gezet kan worden (dit wordt ook wel een zgn. 'cover lock systeem' genoemd). | Eis
23 | De dozen inclusief deksel zijn onderling stapelbaar. | Eis
Technische eisen buizen voor biobanking invriessystseem met intern schroefdraad
24 | De aangeboden minimale range aan buizen is geschikt voor de opslag van 0,3 ml tot en met 6,0 ml (minimaal vier buismaten tussen 0,3 en 6,0) | Eis
25 | De buizen zijn voorzien van een unieke 2D-barcodering die kan worden afgelezen door een barcode scanner. | Eis
26 | De aangeboden buis is gemaakt van Polypropyleen (PP). | Eis
27 | De aangeboden buis beschikt over een intern schroefdraad. | Eis
28 | De aangeboden buis is voorzien van een unieke en krasvrije 2D code welke geëtst is in de buis. | Eis
Technische eisen schroefdop voor biobanking invriessystseem
29 | De aangeboden schroefdoppen zijn leverbaar in minimaal twee verschillende kleuren. | Eis
30 | De aangeboden schroefdoppen zijn chemisch resistent. | Eis
31 | De aangeboden schroefdoppen zijn steriel verkrijgbaar. | Eis
32 | De aangeboden schroefdoppen zijn gemaakt van polypropyleen (PP). | Eis
33 | De aangeboden schroefdoppen moeten luchtdicht en vloeistofdicht afsluitbaar zijn voor lange termijn opslag (minimaal 10 jaar) | Eis
Note on B27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: moeten we niet opgeven waar dit op deze dozen geëtst is. Nu is het op de linker zijkant waar A1 links boven zit Reply: @Niels van Eijk

## PvE Perceel 2
PROGRAMMA VAN EISEN: Perceel 2
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (optioneel)
Algemene eisen voor aangeboden producten biobanking invriessysteem
1 | De aangeboden producten voor biobanking invriessysteem (dozen, buizen en schroefdoppen) zijn geschikt voor lange termijn opslag (minimaal 10 jaar) van monstermateriaal bij een temperatuur van -80 graden Celsius en in de dampfase van vloeibaar stikstof. | Eis
2 | De buizen en schroefdoppen dienen geschikt om te autoclaveren bij een temperatuur van 121°C en onder een druk van 3 bar gedurende een periode van minimaal 30 minuten. | Eis
3 | De aangeboden producten voor biobanking invriessysteem zijn RNAse, DNAse en pyrogeen vrij. | Eis
4 | De door de Inschrijver aangeboden producten voor biobanking invriessysteem zijn gebaseerd op de ANSI / SLAS standaard voor microplaten (racks) en zijn bedoeld om in combinatie met elkaar gebruikt te worden. | Eis
5 | De combinatie van de aangeboden producten zijn van hetzelfde merk. | Eis
6 | De aangeboden producten zijn geschikt voor gebruik in geautomatiseerde systemen waaronder gripper, (pipetteer)robots, capper/de-capper, 2D barcode scanner. | Eis
7 | Hierbij verklaart Opdrachtnemer borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Opdrachtnemer is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de Opdrachtnemer kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor Opdrachtgever. | Eis
Logistiek
8 | Levering binnen 10 werkdagen met, een leveringsbetrouwbaarheid van 90%, op basis van een afgestemde kwartaalforecast. We ontvangen een uitgewerkt document waarin de 'worfflow" wordt toegelicht die bijdraagt aan de realisatie van de eis (maximaal 500 woorden) | Eis |  | Als bijlage toevoegen
9 | De inschrijver informeert de opdrachtgever pro actief over verwachte leveringstermijnen. | Eis
10 | Leverancier neemt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur contact op bij leveringsproblemen en biedt bij voorkeur een alternatief aan. | Eis
11 | De aangeboden producten kunnen in alle, bij de Inschrijver beschikbare, verpakkingsgroottes besteld worden tegen de stuksprijs zoals in het Prijzenblad opgegeven. | Eis
Technische eisen dozen voor biobanking invriessystseem
12 | De aangeboden dozen beschikken over een footprint afmeting die voldoet aan de door de American National Standards Institute (ANSI) en Socienty for Laboratory Automation and Screening (SLAS) vastgelegde maatvoering zoals beschreven in ANSI SLAS 1-2004 (R2012) of een vergelijkbare standaard die minimaal hetzelfde beschrijft. | Eis
13 | De aangeboden dozen worden geleverd met een deksel. | Eis
14 | De aangeboden dozen zijn minimaal verkrijgbaar in 96-, 48-well format en geschikt voor gebruik in combinatie met de door de Inschrijver aangeboden tubes. | Eis
15 | De aangeboden dozen beschikken over een mechanisme waarmee wordt voorkomen dat de buizen die in het rek staan gaan draaien wanneer deze (geautomatiseerd) worden opengedraaid (dit wordt ook wel een zgn. 'twist-lock' genoemd). | Eis
16 | De aangeboden dozen beschikken over een unieke en leesbare barcode, die niet overeenkomen met de codes die al in gebruik zijn of in het andere perceel worden aangeboden. | Eis
17 | De aangeboden dozen beschikken over een unieke alfanumerieke code, die niet overeenkomen met de codes die al in gebruik zijn of in het andere perceel worden aangeboden. | Eis
18 | De barcode is op de aangeboden dozen geëtst. | Eis
19 | De aangeboden dozen zijn gemaakt van polypropyleen (PP) of polycarbonaat (PC) of een ander materiaal dat geschikt is voor stikstofopslag | Eis
20 | De aangeboden dozen zijn chemisch resistent. | Eis
21 | De aangeboden dozen beschikken over een markering om de oriëntatie te kunnen bepalen. | Eis
22 | De aangeboden dozen beschikken over een mechanisme waarmee de deksel vast gezet kan worden (dit wordt ook wel een zgn. 'cover lock systeem' genoemd). | Eis
23 | De dozen inclusief deksel zijn onderling stapelbaar. | Eis
Technische eisen buizen voor biobanking invriessystseemmet extern schroefdraad
24 | De aangeboden minimale range aan buizen is geschikt voor de opslag van 0,3 ml tot en met 6,0 ml (minimaal vier buismaten tussen 0,3 en 6,0) | Eis
25 | De buizen zijn voorzien van een unieke 2D-barcodering die kan worden afgelezen door een barcode scanner. | Eis
26 | De aangeboden buis is gemaakt van Polypropyleen (PP). | Eis
27 | De aangeboden buis beschikt over een extern schroefdraad. | Eis
28 | De aangeboden buis is voorzien van een unieke en krasvrije 2D code welke geëtst is in de buis. | Eis
Technische eisen schroefdop voor biobanking invriessystseem
29 | De aangeboden schroefdoppen zijn leverbaar in minimaal twee verschillende kleuren. | Eis
30 | De aangeboden schroefdoppen zijn chemisch resistent. | Eis
31 | De aangeboden schroefdoppen zijn steriel verkrijgbaar. | Eis
32 | De aangeboden schroefdoppen zijn gemaakt van polypropyleen (PP). | Eis
33 | De aangeboden schroefdoppen moeten luchtdicht en vloeistofdicht afsluitbaar zijn voor lange termijn opslag (minimaal 10 jaar) | Eis
Note on B27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: moeten we niet opgeven waar dit op deze dozen geëtst is. Nu is het op de linker zijkant waar A1 links boven zit Reply: @Niels van Eijk

## PvW
PROGRAMMA VAN WENSEN voor Perceel 1 & Perceel 2
Toelichting | Alle wensen zijn hieronder in het Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen. Het subgunningcriterium "Programma van Wensen" levert maximaal 30 punten.
nr. | Omschrijving | Wens | Maximaal te behalen punten (indien Ja) | Voldoet Ja/Nee? | Gerealiseerd aantal punten | Te behalen punten | Behaalde punten | Toelichting (optioneel)
Duurzaamheid
1 | De leverancier kan de traceerbaarheid van de gebruikte grondstoffen aantonen (bij beantwoording digitaal meesturen) | Wens | 3 |  | 0 |  |  | Als bijlage toevoegen bij inschrijving
2 | Leverancier geeft inzage in de plannen tbv het verhogen van de duurzaamheid van producten en diensten (bij beantwoording digitaal meesturen) | Wens | 3 |  | 0 |  |  | Als bijlage toevoegen bij inschrijving
3 | Kan het duurzaamheidsjaarverslag gedeeld worden? Let op: vereist is tenminste niet ouder dan 2024 en, indien grootte van de firma dat vereist, conform/aantoonbaar volgens Global Reporting Initiative (GRI) of SASB/IR Framework (bij beantwoording digitaal meesturen) | Wens | 3 |  | 0 |  |  | Als bijlage toevoegen bij inschrijving
Veiligheid
4 | De aangeboden producten van de leverancier hebben een aantoonbare IATA op kwaliteit test ondergaan (bij beantwoording digitaal meesturen) | Wens | 7 |  | 0 |  |  | Als bijlage toevoegen bij inschrijving
Productaanbod
5 | De leverancier kan ook high density dozen aanbieden welke 138 samples kunnen huizen | Wens | 6 |  | 0
6 | De leverancier heeft binnen de aangeboden producten ook amber kleurige buizen in het assortiment | Wens | 3 |  | 0
7 | Meer dan 2 kleuren doppen beschikbaar,aangeven welke kleuren | Wens | 5 |  | 0