## 0. Leeswijzer
Leeswijzer voor leverancier
Kolom B | Indentificatienummer. Dit nummer vermelden bij het stellenvan vragen
Kolom C | Functionaliteit
Kolom D | Nadere omschrijving Toelichting
Kolom E | Aangeven in het Excel format. Of u hier aan voldoet.

## 1. Requirements
ID | Functionaliteit | Toelichting | Leverancier voldoet?
1.1 | Keuringsorganisatie |  | ja / nee
1.1.1 | Spreiding | De organisatie keurt alle middelen van de locaties van Gilde opleidingen, gevestigd in limburg.
1.1.2 | Een aanspreekpunt | De organsiatie dient één aanspreekpunt, accountmanager aan te wijzen met wie over de uitvoering van het contract gesproken wordt en die bij klachten benaderd kan worden.
1.2 | Eisen m.b.t. in te zetten Personeel
1.2.1 | Keurmeesters zijn gecertificeerd | NEN-EN 17024
1.2.2 | Assistent keurmeester | Minimaal VCA en VOP aantoonbaar gecertificeerd
1.2.3 | Taal | Personeel van Opdrachtnemer dat werkzaamheden uitvoert voor Gilde Opledingen is de Nederlandse taal machtig in woord en geschrift.
1.2.4 | Legitimeren | Het door de Opdrachtnemer in te zetten personeel kan zich als zodanig legitimeren.
1.2.5 | Bedrijfskleding | Het door de Opdrachtnemer in te zetten personeel draagt duidelijk herkenbare bedrijfskleding van de organisatie waar het voor werkt
1.3 | Eisen m.b.t. Keurings applicatie
1.3.1 | Digitaal logboek dossier | Alle te keuren en (goed)gekeurde arbeidsmiddelen dienen in een digitaal dossier opgenomen te worden. In dit dossier moet minimaal zichtbaar zijn: inspectiedatum, naam inspecteur,controlepunten waarop geïnspecteerd is, resultaat metingen op controlepunten,bevindingen eindresultaat en te ondernemen acties, de registratie-/ barcode aanduiding,de keuringshistorie, (indien van toepassing het onderhoud/ reparatiehistorie), vastlegging van bijzonderheden. Hierbij dient een selectiemogelijkheid te zijn voor: het selecteren van arbeidsmiddelen per locatie en per lokaal-/ ruimtenummer, het selecteren op de omschrijving van het arbeidsmiddel, het selecteren op fabricaat, inspectiefrequentie. Aanvullende informatie wordt in overleg kosteloos toegevoegd aan het digitale dossier.
1.3.2 | Digitaal logboek dossier | Het digitale dossier dient via een tool beschikbaar te zijn voor medewerkers van Gilde Opleidingen en/ of gelieerde partijen die door Gilde Opleidingen hiervoor worden aangewezen. Hiermee heeft Gilde Opleidingen en eventueel de aan haar gelieerde partijen de mogelijkheid om zonder kosten door hen gekeurde middelen toe te voegen aan de door Opdrachtnemer beschikbaar gestelde tool.
1.3.3 | Digitaal logboek dossier | De data uit het digitaal logboek blijven eigendom van opdrachtgever en dienen te allen tijden als importbestand (kenmerk bestand aangeven: Excel, CSV of….) aangeleverd te kunnen worden op verzoek van de opdrachtgever
1.3.4 | Afvoer afgekeurde materialen kunnen kostenloos worden afgevoerd | Apparaten en materialen die niet zijn goedgekeurd en waarbij reparatie niet rendabel wordt bevonden, kunnen met schriftelijk de reden van afkeur en enkel na goedkeuring van de opdrachtgever, de locatiemanager, door de opdrachtnemer worden afgevoerd. De locatiemanager kan ook kiezen voor eigen manieren van afvoeren.
1.3.5 | Rapportage na Keuring materialen | Opdrachtnemer maakt na de inspectie voor iedere Locatie een rapportage op met daarin minimaal een totaaloverzicht van alle gekeurde gereedschappen en arbeidsmiddelen, inspectiedatum en opmerkingen (bv. niet aangeboden, afgekeurd, reden afkeur). Aan deze rapportage wordt de werkbon bijgevoegd.
1.3.6 | rapportering niet gekeurde materialen | Alle te keuren gereedschappen en arbeidsmiddelen worden door de Locatie aangeboden ter keuring. Gereedschappen en arbeidsmiddelen, welke wel in de voorgaande rapportage/ controlelijst van de Locatie als aanwezig staan vermeld en zonder begeleidende verklaring van de Locatie niet worden aangeboden, worden in de rapportage benoemd als ‘niet aangeboden’.
1.3.7 | Saas | De tool is een SaaS oplossing (Software as a Service) die de gebruikers van Gilde Opleidingen in staat stelt om via internet verbinding te maken met toepassingen in de cloud en deze te gebruiken. Het uitgangspunt hierbij is dat er geen koppelingen worden gemaakt met bestaande systemen die bij Gilde Opleidingen operationeel zijn.
1.3.8. | koppeling | Het digitale dossier zou koppelbaar moeten zijn met het essetmangagementsysteem van Gilde Opleidingen. Dit is vooralsnog een voorkeur
1.4 | Minimale eisen aan Keuring arbeidsmiddelen
1.4.1 | inspectie gereedschap | visuele inspectie inclusief testen en doormeten.
1.4.2. | inspectie gereedschap | het gekeurde gereedschap voorzien met een keuringssticker
1.4.3. | inspectie gereedschap | Controle of inventarisnummer (assetnummer) duideljk zichtbaar is
1.4.4 | inspectie handgereedschap | confrm NEN 3140 NEN-EN 50110
1.4.5 | Inspectie keuring van klimmaterialen | NEN 2484 NEN-EN 131 jaarlijks
1.4.6 | Inspectie en keuring van rolsteigers | NEN-EN 1004 jaarlijks
1.4.7 | Afvoer afgekeurde materialen kunnen kostenloos worden afgevoerd | Apparaten en materialen die niet zijn goedgekeurd en waarbij reparatie niet rendabel wordt bevonden, Een vervangingswaarde hebben vanminder dan 50 Euro kunnen met schriftelijk de reden van afkeur worden afgevoerd in overleg met de contractmanager van Gilde Opleidingen
1.4.8 | inspectie gereedschap | Na keuring is binnen vijf (5) werkdagen een digitaal certificaat in PDF formaat van elk goedgekeurd arbeidsmiddel beschikbaar in het systeem/ portal.
1.5 | Minimale eisen aan Keuring machines
1.5.1 | inspectie gereedschap | visuele inspectie inclusief testen en doormeten.
1.5.2 | inspectie gereedschap | het gekeurde gereedschap voorzien met een keuringssticker
1.5.3 | inspectie gereedschap | Controle of inventarisnummer (assetnummer) duideljk zichtbaar is
1.5.4 | inspectie gereedschap | RD: 1 keuringsticker aanbrengen en oude keuringstickers verwijderen. Stickers met assetregistratie (blauwe stickers) laten zitten!
1.6 | magazijnstellingen
1.6.1 | Stellingen | Opdrachtnemer (al dan niet met inzet van een onderaannemer) is in staat alle magazijnstellingen zoals deze zijn gedefinieerd binnen het toepassingsgebied te keuren. Dit betreft:(NEN-EN 15635:2008) alle stalen opslagsystemen die mechanisch beladen worden (onder andere palletstellingen, breedvakstellingen, halfzware stellingen, legbordstellingen,winkelstellingen, doorrolstellingen, draagarmstellingen, inrijstellingen en grootvakstellingen) gekeurd moeten worden. Conventionele kasten dienen niet te worden gekeurd.
1.6.2 | Stellingen | Alle magazijnstellingen zoals gedefinieerd binnen het toepassingsgebied worden eenmaal per jaar gekeurd. De inspectie van de stellingen dient minimaal te bestaan uit: overbelasting; beschadigde vloeren; aanrijdbescherming; vervormingen; borgingen; voetplaten; afzetplaatsen; maximale oversteek pallets, scheefstand staanders: beveiligingen; gewijzigde richtlijnen; staanders.
1.7 | klein onderhoud en reparaties
1.7.1. | reparaties | Opdrachtnemer dient niet alleen te inspecteren en te keuren, maar tevens in staat te zijn kleine reparaties (indien overeengekomen met Gilde Opleidingen) aan de arbeidsmiddelen uit te voeren. Tot 50 Euro (bijvoorbeeld klein materiaal, pakking kit schroefjes boutjes, etc) kan gelijk uitgevoerd worden. Grotere reparaties zullen eind van de keuringsdag verzameld worden en voorgelegd worden aan de contractmanager van Gilde Opleidingen.
1.7.2 | reparaties | Reparaties dienen te worden uitgevoerd volgens voorschriften van de fabrikant en dienen plaats te vinden met fabrieksnieuwe onderdelen van betreffende fabrikant (of kwalitatief gelijkwaardig).
1.7.3 | Afkeur reparatie gereedschappen | Van de gereedschappen waarbij na afkeur volgens NEN 3140, reparatie door opdrachtnemer rendabel wordt geacht, zal een advies op maat worden uitgebracht aan de contractmanger (eind van de dag) en tevens vastlegging in het digitaal dossier. In het advies moeten de ouderdom van het gereedschap en de hoogte van de reparatiekosten inclusief te verwachten uren en uurtarief en vervangend materiaal worden meegenomen en mag ook mondeling worden toegelicht. Afgekeurde gereedschappen en klimmaterialen, waarvan reparatie niet rendabel wordt geacht, worden van een sticker met afkeur voorzien.
1.7.4 | Reparatie gereedschappen klimmaterialen | Als een afgekeurd stuk gereedschap of klimmateriaal of rolsteiger niet ter plaatse kan worden gerepareerd, maar reparatie door opdrachtnemer wel rendabel wordt bevonden, mag hiervoor een offerte worden uitgebracht door opdrachtnemer. Binnen 14 kalenderdagen na akkoord op de offerte, dient de apparatuur of het klimmateriaal of de rolsteiger gerepareerd en goedgekeurd retour te zijn op de locatie van Gilde Opleidingen.
1.7.5 | Foto's Voor en Na | In het kader van transparantie en verantwoording in de interne organisatie wenst Opdrachtgever van de gerepareerde gereedschappen dat in het dossier een foto van voor de reparatie en een foto van na de reparatie zijn opgenomen. Dt heeft betrekking op de reparaties waarvan te voren een offerte verstrekt is door Opdachtnemer
1.8 | Planning en uitvoering
1.8.1 | Planning | De keuringen dienen uitgevoerd te worden overeenkomstig een vooraf ingediend en goedgekeurd planningsoverzicht per kalenderjaar per schoollocatie. Het is niet gewaarborgd dat gedurende schoolvakanties de locaties toegankelijk zijn. In vakantieperioden kunnen uitsluitend in overleg met de locatiecontactpersoon keuringen plaatsvinden.
1.8.2 | Planning | Het bezoek op een locatie voor het keuren van arbeidsmiddelen wordt tijdig aangekondigd.Een aankondigingstermijn van minimaal vier (4) weken dient te worden gehanteerd waarbij in overleg met Gilde Opleidingen de datum wordt overeengekomen. Indien nodig, door geplande onderwijsactiviteiten, behoudt Gilde Opleidingen het recht om door Opdrachtnemer voorgestelde data te wijzigen in overleg met Opdrachtnemer. RD: duidelijke doorlooptijd afspreken voor uitvoering van de werkzaamheden, bijvoorbeeld: binnen een termijn van 8 weken moeten alle arbeidsmiddelen en machines gekeurd te zijn, uitvoering in de maanden <definieren>
1.8.3 | uitvoering | Op de locatie dient de inspecteur van Opdrachtnemer zich te melden bij het facilitair team van de locatie en zelfstandig zijn werkzaamheden uit te voeren. De te keuren arbeidsmiddelen dienen door deze inspecteur in de betreffende lokalen/ ruimten geïnspecteerd en/ of gehaald/ teruggebracht te worden.
1.8.4 | uitvoering | Keuringen op locatie dienen, per locatie, in een aaneengesloten periode/ tijdsbestek te worden uitgevoerd.
1.8.5 |  | Alleen arbeidsmiddelen die eigendom van Gilde Opleidigngen zijn worden gekeurd. Arbeidsmiddelen ter plaatse van derden worden niet gekeurd. Bij twijfel overleg plegen met de locatieverantwoordelijke Eerste medewerker Facilitair
1.8.6 | uitvoering | Nieuwe items dienen te worden opgenomen in het keuringsbestand.
1.8.7 | planning | Toegang tot de keuringslocaties wordt in overeenstemming met de contactpersoon van de keuringslocatie geregeld. De wijze van toegang per locatie en bijbehorende ruimten geschiedt in overleg met de contactpersoon van de desbetreffende locatie.
1.8.9 | Uitvoering | Meting aan de arbeidsmiddelen dient te geschieden met behulp van geregistreerde en goedgekeurde geijkte meetapparatuur. Tijdens de metingen kan Gilde opleidingen het keuringsrapport(of een kopie ervan) van de meetapparatuur opvragen. Tevens dient in de rapportage de toegepaste meetapparatuur inclusief fabricaat, type nummer, ijkdatum en geldigheidsduur ijking vermeld te worden. Meetapparatuur moet voorzien zijn van een keuringssticker.
1.8.10 | Uitvoering | Bij ernstige gevaarlijke situaties dient dit direct mondeling worden gemeld aan de locatieverantwoordelijke.
1.9 | Managementrapportages
1.9.1 | Jaarrapportage | Jaarlijks zal er een Managementrapportage gemaakt worden gebaseerd op de tussentijdse rapportages en het totaalbeeld. Hier worden de belangijkste verbeterpunten besproken. Deze worden vastgelegd in concrete acties .
1.9.2 | Maandrapportage | De Opdrachtnemer stelt per kwartaal een managementrapportage voor de contactpersoon van de ondersteunende dienst Bedrijfsvoering op met een terugblik op het afgelopen jaar en voornemens (o.a. verander- en verbetertrajecten, planning e.d.) voor het komende jaar. In de kwartaalrapportage dient Opdrachtnemer in ieder geval aandacht besteden aan: een overzicht van de in het afgelopen kwartaal uitgevoerde diensten per locatie, geconstateerde feiten tijdens de keuringen die aandacht vragen en voor verbetering/verandering in aanmerking komen, financieel overzicht van de kosten per locatie, gesplitst in keuringskosten en herstelkosten.
1.10 | Certificering en naleving van normen
1.10.1 | ISO 9001 is van toepassing | Of vergelijkbaar kwaliteitshandboek met procedures
1.10.2 | ISO 14001 is van toepassing | Of vergelijkbaar kwaliteitshandboek met procedures
1.10.3 | VCA Veiligheid, gezondheid en milieu | Van toepassing bij alle keurende medewerkers
1.11 | SLA / KPI
1.11.1 | Leverbetrouwbaarheid keuringen | De leverbetrouwbaarheid van de keuringen, dat wil zeggen op tijd (voor het verlopen van de datum van het geldige keuringscertificaat) is 100%. Opdrachtnemer meet de leverbetrouwbaarheid per kwartaal en neemt dit percentage op in de managementrapportage. Wanneer in een kwartaal de leveringsbetrouwbaarheid lager is dan 100% vindt overleg plaats om tot verbetering te komen.
1.12 | Ondersteuning en Support
1.12.1 | Projectorganisatie | Opdrachtgever wenst een projectorganisatie welke de Nederlandse taal goed spreekt in woord en geschrft.
1.12.2 |  | Opdrachtnemer heeft een centraal contactpunt (servicedesk/ helpdesk) waar medewerkers van Gilde Opleidingen (vooral contactpersonen locaties) terecht kunnen met vragen, klachten en dergelijke, over keuringen en eventueel kleine reparaties c.q. onderhoud. Deze servicedesk is voor medewerkers van Gilde Opleidingen telefonisch bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren (08:00 – 16:00 uur), en per mail continue bereikbaar. Beantwoording van vragen per e-mail dient binnen twee werkdagen plaats te vinden. De medewerkers van de Servicedesk zijn op de hoogte van de uitgangspunten en voorwaarden de overeenkomst.
1.13 | Financiele afspraken
1.13.1 | Afspraken per item | Per te keuren items zullen standaard prijzen gelden conform aanbieding Inschrijver Hier zijn alle kosten in verdisconteerd.
1.13.2 | Reiskosten | Reis- en verblijfskosten zijn inbegrepen in het keuringstarief. Voorrijkosten zijn niet van toepassing.
2.0 | Duurzaamheid
2.1 | Vervoersmiddelen | Uitlaatemissies van lichte voertuigen, tot 3.500 kg of gelijk aan, en van zware voertuigen, zwaarder dan 3.500 kg, die voor de uitvoering van de dienstverlening door de opdrachtnemer en onderaannemer worden ingezet, dienen minimaal te voldoen aan de Euro-5 norm.
2.2 | Mileu bewuste afvoer van afgekeurde materialen. | Alle definitief afgekeurde en ingenomen arbeidsmiddelen dienen afgevoerd te worden naar een daartoe bestemde verwerkingslocatie. Opdrachtnemer toont aan in overleg hoe afgekeurde en ingenomen arbeidsmiddelen op een zo circulair mogelijke wijze worden afgevoerd. Dit dient te worden aangegeven in de managementrapportage
3.0 | Uitbesteding
3.1 | Specialistische machines | Opdachtgever beperkt zich tot het keuren van gereedschappen en machines wat binnen het eigen kennisgebied ligt en schakelt onderaannemers in voor het keuren en klein onderhoud van machines.
4.0 | Veiligheid
4.1 | Omgevingsveiligheid | Bij keuringen dient de omgevingsveiligheid in ogenschouw genomen te worden. Bij geconstateerde afwijkingen/ knelpunten wordt dit gerapporteerd. Ten aanzien van omgevingsveiligheid aandacht besteden aan: orde/ netheid werkomgeving, veilig opbergen van arbeidsmiddelen, lekkages van brandstoffen, val-, stoot- en struikelgevaar, snijgevaar aan scherpe delen.
4.2 | Huisregels | Het personeel van de keurende instantie dient zich te conformeren aan de huisregels die gelden binnen de locatie en instructie van het facilitaire team op te volgen.
Leveranciersnaam:
naam handtekeningbevoegde
handtekening voor akkoord op eisen wensenlijst
datum: