## 1. Voorblad
Deze inschrijfstaat ingevuld door:
Bedrijfsnaam en/of combinatie
Datum
Contactpersoon
Toelichting tabbladen
1. Voorblad | Dit voorblad bevat nadere toelichting, de Staat van prijzen inclusief resumé van het totaalbedrag.
2. Staat van ontleding | Staat van Prijzen met waarin opgenomen de directe bouwkosten, engineeringskosten en indirecte kosten.
Invulinstructie
De gegadigden vullen in tabblad '2. Staat van ontleding' de kosten voor de werkzaamheden voor de vervanging van de verlichting van de Schipholtunnel.
Er mag (en kan) alleen worden ingevuld in de grijzen cellen, voorbeeld >>> |  | invullen
Nadere toelichting
Directe bouwkosten zoals genoemd in tabblad '2. Staat van ontleding' regel 4 t/m 31 bevatten de posten voor alle werkzaamheden voor de vervanging van de verlichting van de Schipholtunnel.
Er is ruimte opgenomen om 6 posten zelf in te vullen voor overige zaken die niet vallen onder eerder genoemde kostenposten. Zie regel 25 t/m 30.
Directe bouwkosten zoals genoemd in tabblad '2. Staat van ontleding' regel 35 t/m 48 bevatten de posten voor alle werkzaamheden die op RWS regio kunnen worden opgevoerd.
Specifieke BPKV criteria zijn opgenomen in de indirecte bouwkosten.
De kosten zoals genoemd in tabblad '2. Staat van ontleding' regel 54 t/m 60 bevatten alle indirecte kosten
Resumé inschrijvingsbedragen | Schipholtunnel
Subtotaal directe bouwkosten (A) | 0
Subtotaal Engineeringskosten (B) | 0
Indirecte kosten (C) | 0
Totale Staat van Ontleding (A + B + C) | 0

## 2. Staat van ontleding
Posten | Schipholtunnel | Toelichting
Directe bouwkosten (A) |  | Uitvoeringswerkzaamheden, bouwkosten. Posten zijn benoemd op object- of systeemniveau en/of deelobject- of deelsysteemniveau
1. LFV's van een Verkeersbuis
1.1 LFV Verlichting Verkeersbuis
1.1.1 Demonteren en afvoeren bestaande installatie | 0 | o.a. verlichtingsarmaturen, bekabeling, ophangconstructie, L2 en L20 sensoren, Besturingskasten oostbuizen, Kritische laagspanningsverdelers vluchtgang westbuizen (inclusief verwijderen gasblusinstallatie en brandwerende beplating)
1.1.2 Nieuwe installatie | 0 | o.a. ophangconstructie, verlichtingsarmaturen, besturings- en driverkasten, bekabeling, L20 Sensoren inclusief masten
1.2 Overige Verkeersbuis | 0
2. LFV's op Tunnel niveau
2.1 LFV Bediening Tunnel (3B systemen) | 0 | o.a. aanpassen PLC, Aanpassen software SATTline (incl. MMI)
2.2 LFV Energie Tunnel | 0 | o.a. kritische laagspanningsverdelers vluchtgang westbuizen, Aanpassen laagspanningsverdelers dienstgebouwen en vluchtgang
2.3 Overige Tunnel niveau | 0
3. Overige TTI en installaties
3.1 kabels en leidingen | 0 | o.a. kabelgoten, bevestigingsmaterialen en constructies
3.2 Overige TTI en Installaties | 0
4. Civiel & Groen
4.1 Tunnel civiel | 0 | o.a. sparingen/doorvoeringen en brandwerend afdichten
4.2 Overige Civiel | 0
5. Overige Werkzaamheden
5.1 Verkeersmaatregelen | 0 | o.a. rijstrookafzetting, tunnelbuisafsluitingen, gehele tunnelafsluiting
<Vul kostenpost in> | 0 | Zelf in te vullen posten
<Vul kostenpost in> | 0 | Zelf in te vullen posten
<Vul kostenpost in> | 0 | Zelf in te vullen posten
<Vul kostenpost in> | 0 | Zelf in te vullen posten
<Vul kostenpost in> | 0 | Zelf in te vullen posten
<Vul kostenpost in> | 0 | Zelf in te vullen posten
5.2 Overige activiteiten | 0 | Overige werkzaamheden die niet vallen onder bovenliggende posten
6. Gegevensbeheer
6.1 BMS/ OMS | 0
6.2 Softwarebeheer | 0
6.3 Cybersecurity | 0
6.4 Overige gegevensbeheer | 0
Subtotaal A (directe bouwkosten) | 0
Directe engineeringskosten (B)
7. Engineeringskosten (ontwerpwerkzaamheden)
7.1 Voorlopig ontwerp | 0 | o.a. uitvoeringsplanning, verkeersmanagementplan, bereikbaarheidsmaatregelen
7.2 Definitief ontwerp | 0
7.3 Uitvoeringsontwerp | 0
7.4 Software ontwikkelen | 0
7.5 Testen | 0 | o.a softwaretesten, testopstelling met ABB hardware
7.6 Site engineering en as-built | 0
7.7 Overige engineering (o.a. onderzoeken). | 0
Subtotaal B (directe engineeringskosten): | 0
Indirecte kosten (C)
8. Eenmalige kosten | 0
9. Algemene bouwplaatskosten | 0
10. Uitvoeringskosten | 0 | Uitvoeringskosten (Minus Projectmanagementkosten)
11. Projectmanagementkosten incl. staf/koepel | 0 | Projectmanagementkosten (incl. staf/koepel) voor o.a. opstellen PMP, risico dossier, integraal veiligheidsplan, enz..
12. Algemene kosten | 0
13. Winst | 0 | Winst
14. Risico | 0
Subtotaal C (indirecte kosten): | 0
Totale Staat van Ontleding (Subtotaal A + B + C): | 0