## Blad1
25.380-OW Bijlage 3 Inschrijfstaat onderhoud gemalen gemeente Edam-Volendam
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid (per jaar) | Prijs per eenheid | Prijs totaal (per jaar)
HOOFDGEMALEN
Preventief onderhoud
1 | Preventief onderhoud hoofdgemalen (27 stuks, 2x per jaar) | Stuk | 54
2 | Preventief onderhoud bergbezinkbassin (BBB) (1 stuks, 1x per jaar) | Stuk | 1
3 | Servicecontract telemetriesysteem Aquaweb van Mous o.g. (28 objecten) | Stuk | 1
4 | Controle en aanpassen stamgegevens op locatie in SAM tijdens 1e preventieve onderhoudsronde, zie §3.4 | Stuk | 28
Totaalprijs hoofdgemalen preventief onderhoud excl. BTW
Reinigen
5 | Reinigen hoofdgemalen (27 stuks, 2x per jaar) | Stuk | 54
6 | Reinigen bergbezinkbassin (BBB) (1 stuks, 1x per jaar) | Stuk | 1
Totaalprijs hoofdgemalen reinigen excl. BTW
Storingen
7 | Verhelpen van urgente storingen aan rioolgemalen en het bergbezinkbassin (BBB). | Storing | 10
8 | Verhelpen van niet-urgente storingen aan rioolgemalen en het bergbezinkbassin (BBB). | Storing | 15
9 | Uurtarief monteur voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden binnen kantoortijden | Uur | 8
10 | Uurtarief monteur voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden buiten kantoortijden | Uur | 8
11 | Uurtarief combiwagen tot 2 m3 voor uitvoeren van aanvullende reinigingswerkzaamheden binnen kantoortijden | Uur | 8
12 | Uurtarief combiwagen tot 2 m3 voor uitvoeren van aanvullende reinigingswerkzaamheden buiten kantoortijden | Uur | 8
13 | Uurtarief combiwagen tot 10 m3 voor uitvoeren van aanvullende reinigingswerkzaamheden binnen kantoortijden | Uur | 8
14 | Uurtarief combiwagen tot 10 m3 voor uitvoeren van aanvullende reinigingswerkzaamheden buiten kantoortijden | Uur | 8
Totaalprijs hoofdgemalen storingen excl. BTW
Verrekenprijzen
15 | Pomp rioolgemaal 1,7-2.5 kW | Stuk | 1
16 | Pomp rioolgemaal 2,6-4 kW | Stuk | 1
17 | pomp rioolgemaal 4,5-6 kW | Stuk | 1
18 | Pomp rioolgemaal 6,5- 9 kW | Stuk | 1
19 | Waaier pomp post nr. 15 | Stuk | 1
20 | Waaier pomp post nr. 16 | Stuk | 1
21 | Waaier pomp post nr. 17 | Stuk | 1
22 | Waaier pomp post nr. 18 | Stuk | 1
23 | Mechanical seal post nr. 15 | Stuk | 1
24 | Mechanical seal post nr. 16 | Stuk | 1
25 | Mechanical seal post nr. 17 | Stuk | 1
26 | Mechanical seal post nr. 18 | Stuk | 1
27 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 1
28 | Hijsketting minigemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 1
29 | Hijskabel Ø 6 mm. rioolgemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 1
30 | Hijskabel Ø 6 mm. rioolgemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 1
31 | Hijskabel Ø 6 mm. rioolgemaal RVS 316, L=6m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 1
32 | Geleidestangen gemaal RVS 316 (2 stuks) voor gemaal | Set | 1
33 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor gemaal | Stuk | 1
34 | Pompkabel vervangen. L= 10m 4x1,5 mm2 | Stuk | 1
35 | Pompkabel vervangen L= 10m 7x1,5 mm2 | Stuk | 1
36 | Vervangen balkeerklep 50mm | Stuk | 1
37 | Vervangen balkeerklep 65mm | Stuk | 1
38 | Vervangen balkeerklep 80mm | Stuk | 1
39 | Pompbesturing minigemaal type FGC313 compleet met radius module | Stuk | 1
Totaalprijs hoofdgemalen verrekenprijzen excl. BTW
Totaalprijs hoofdgemalen excl. BTW
MINIGEMALEN
Preventief onderhoud
101 | Preventief onderhoud minigemalen (264 stuks, 1x per 2 jaar) | Stuk | 132
102 | Controle en aanpassen stamgegevens op locatie in SAM tijdens 1e preventieve onderhoudsronde, zie §3.4 | Stuk | 264
Totaalprijs minigemalen preventief onderhoud excl. BTW
Reinigen
103 | Reinigen minigemalen (264 stuks, 1x per 2 jaar) | Stuk | 132
Totaalprijs minigemalen reinigen excl. BTW
Storingen
104 | Verhelpen van urgente storingen aan minigemalen. | Storing | 24
105 | Verhelpen van niet-urgente storingen aan minigemalen. | Storing | 36
106 | Uurtarief monteur voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden binnen kantoortijden | Uur | 24
107 | Uurtarief monteur voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden buiten kantoortijden | Uur | 24
108 | Uurtarief combiwagen tot 2 m3 voor uitvoeren van aanvullende reinigingswerkzaamheden binnen kantoortijden | Uur | 16
109 | Uurtarief combiwagen tot 2 m3 voor uitvoeren van aanvullende reinigingswerkzaamheden buiten kantoortijden | Uur | 16
110 | Uurtarief combiwagen tot 10 m3 voor uitvoeren van aanvullende reinigingswerkzaamheden binnen kantoortijden | Uur | 16
111 | Uurtarief combiwagen tot 10 m3 voor uitvoeren van aanvullende reinigingswerkzaamheden buiten kantoortijden | Uur | 16
Totaalprijs minigemalen storingen excl. BTW
Verrekenprijzen
112 | Pomp type kanaalwaaier, vortex minigemaal tot 1,7 kW | Stuk | 1
113 | Pomp type versnijder minigemaal 0,9 – 1,7 kW | Stuk | 1
114 | Pomp type versnijder minigemaal 1,8 – 2,4 kW | Stuk | 1
115 | Waaier pomp post nr. 112 | Stuk | 1
116 | Waaier pomp post nr. 113 | Stuk | 1
117 | Waaier pomp post nr. 114 | Stuk | 1
118 | Mechanical seal post nr. 112 | Stuk | 1
119 | Mechanical seal post nr. 113 | Stuk | 1
120 | Mechanical seal post nr. 114 | Stuk | 1
121 | Zuigdeksel pomp post nr. 113 en 114. | Stuk | 1
122 | Versnijder compleet pomp post nr. 113 en 114. | Set | 1
123 | Hijsketting gemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 1
124 | Hijsketting gemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 1
125 | Hijskabel Ø 6 mm. gemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 1
126 | Hijskabel Ø 6 mm. gemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 1
127 | Geleidestangen gemaal RVS 316 (2 stuks) voor minigemaal | Set | 1
128 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor gemaal | Stuk | 1
129 | Pompkabel vervangen. L= 10m 4x1,5 mm2 | Stuk | 1
130 | Pompkabel vervangen L= 10m 7x1,5 mm2 | Stuk | 1
131 | Vervangen balkeerklep 50mm | Stuk | 1
132 | Vervangen balkeerklep 65mm | Stuk | 1
133 | Vervangen balkeerklep 80mm | Stuk | 1
134 | Vervangen balkeerklep 100mm | Stuk | 1
135 | Printplaat besturing FGC313 | Stuk | 1
136 | Pompbesturing minigemaal type FGC313 compleet met radius module | Stuk | 1
137 | Drukopnemer Vegawel 52 | Stuk | 1
138 | Vlotter niveauregeling | Stuk | 1
139 | Open bel niveauregeling | Stuk | 1
140 | Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis | Stuk | 1
141 | Drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis | Stuk | 1
142 | Luchtslang niveauregeling type borrelbuis | Stuk | 1
143 | Luchtslang niveauregeling type open bel | Stuk | 1
144 | Magneetschakelaar direct start tot 3 kW | Stuk | 1
145 | Thermisch blok 2 - 4,5 A | Stuk | 1
146 | Olie pomp | liter | 10
147 | Vervoeren drijfvet, vuil en slib | ton | 5
148 | Acceptatiekosten drijfvet, vuil en slib | ton | 5
149 | Verrekenprijs halve baan afzetting | Stuk | 1
Totaalprijs minigemalen verrekenprijzen excl. BTW
Totaalprijs minigemalen excl. BTW
WATERGEMALEN
Preventief onderhoud
201 | Preventief onderhoud watergemalen (33 stuks, 1x per jaar) | Stuk | 33
202 | Controle en aanpassen stamgegevens op locatie in SAM tijdens 1e preventieve onderhoudsronde, zie §3.4 | Stuk | 33
Totaalprijs watergemalen preventief onderhoud excl. BTW
Reinigen
203 | Reinigen watergemalen (33 stuks, 1x per jaar) | Stuk | 33
Totaalprijs watergemalen reinigen excl. BTW
Storingen
204 | Verhelpen van urgente storingen aan watergemalen. | Storing | 4
205 | Verhelpen van niet-urgente storingen aan watergemalen. | Storing | 6
206 | Uurtarief monteur voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden binnen kantoortijden | Uur | 8
207 | Uurtarief monteur voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden buiten kantoortijden | Uur | 8
208 | Uurtarief combiwagen tot 2 m3 voor uitvoeren van aanvullende reinigingswerkzaamheden binnen kantoortijden | Uur | 8
209 | Uurtarief combiwagen tot 2 m3 voor uitvoeren van aanvullende reinigingswerkzaamheden buiten kantoortijden | Uur | 8
210 | Uurtarief combiwagen tot 10 m3 voor uitvoeren van aanvullende reinigingswerkzaamheden binnen kantoortijden | Uur | 8
211 | Uurtarief combiwagen tot 10 m3 voor uitvoeren van aanvullende reinigingswerkzaamheden buiten kantoortijden | Uur | 8
Totaalprijs watergemalen storingen excl. BTW
Verrekenprijzen
212 | Pomp type VOPO o.g. gemaal tot 3,0 kW | Stuk | 1
213 | Pomp type Xylem o.g. gemaal tot 3,0 kW | Stuk | 1
214 | Pomp type Landustrie o.g. gemaal tot 3,0 kW | Stuk | 1
215 | Rooster pomp post nr. 212 | Stuk | 1
216 | Waaier pomp post nr. 213 | Stuk | 1
217 | Waaier pomp post nr. 214 | Stuk | 1
218 | Mechanical seal post nr. 212 | Stuk | 1
219 | Mechanical seal post nr. 213 | Stuk | 1
220 | Mechanical seal post nr. 214 | Stuk | 1
221 | Zuigdeksel pomp post nr. 213 | Stuk | 1
222 | Zuigdeksel pomp post nr. 214 | Stuk | 1
223 | Versnijder compleet pomp post nr. 213 en 214. | Set | 1
224 | Hijsketting gemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 1
225 | Hijsketting gemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 1
226 | Hijskabel Ø 6 mm. rioolgemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 1
227 | Hijskabel Ø 6 mm. rioolgemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 1
228 | Vervangen balkeerklep 50mm | Stuk | 1
229 | Vervangen balkeerklep 65mm | Stuk | 1
230 | Vervangen balkeerklep 80mm | Stuk | 1
231 | Vervangen balkeerklep 100mm | Stuk | 1
232 | Drukopnemer Vegawel 52 | Stuk | 1
233 | Vlotter niveauregeling post 212. | Stuk | 1
234 | Vlotter niveauregeling post 213 en 214. | Stuk | 1
235 | Open bel niveauregeling post 213 en 214. | Stuk | 1
236 | Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis post 213 en 214. | Stuk | 1
237 | Drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis post 213 en 214. | Stuk | 1
238 | Luchtslang niveauregeling type borrelbuis L=10 m. post 213 en 214. | Stuk | 1
239 | Luchtslang niveauregeling type open bel L=10 m. post 213 en 214. | Stuk | 1
240 | Magneetschakelaar direct start tot 3 kW | Stuk | 1
241 | Thermisch blok 2 - 4,5 A | Stuk | 1
242 | Thermisch blok 4 - 7 A | Stuk | 1
243 | Thermisch blok 6 – 10 A | Stuk | 1
244 | Olie pomp | liter | 10
245 | Vervoeren drijfvet, vuil en slib | ton | 5
246 | Acceptatiekosten drijfvet, vuil en slib | ton | 5
247 | Verrekenprijs halve baan afzetting | Stuk | 1
Totaalprijs watergemalen verrekenprijzen excl. BTW
PRIJSOVERZICHT TOTAAL
Omschrijving |  |  |  | Totaalprijs excl. BTW
Totaalprijs hoofdgemalen
Totaalprijs minigemalen
Totaalprijs watergemalen
Totaal
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Winst & Risico
Inschrijvingssom excl. BTW
Verschuldigde BTW Inschrijfsom
Gedaan te (plaats)
De (datum)
De inschrijver (s) (bedrijfsnaam + naam ondertekenaar)
Toelichting op inschrijfstaat
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Kosten preventief onderhoud: dit zijn de kosten voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden aan de installaties als omschreven in het PvE. De prijzen worden gegeven per jaar.
Kosten reinigen: dit zijn de kosten zijn voor het reinigen van de installaties als omschreven in het PvE. De prijzen worden gegeven per jaar.
Storingskosten: hierbij wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen conform de uitgangspunten genoemd in het PvE. Het betreft één prijs per eenheid voor elke installatie in de gemeente met hierin onderscheid tussen binnen als buiten kantoortijden.
Verrekenprijzen leveren en te vervangen onderdelen gemalen: Hierbij wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.