## Vragen_en_antwoorden_556996_all
Ref. Nr. | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Vraag 11. Programma van Eisen en Wensen perceel 1 pijnbestrijding, wens 27, Functionele & technische eisen/wensen | De term ‘directional steering’ wordt gebruikt bij diepe hersenstimulatie. Bedoelt MUMC wellicht de wens om stroom over meerdere electroden in te kunnen stellen, zowel tegelijk als afzonderlijk met verschillende stroomsterktes? Graag uw bevestiging en of toelichting. | Uw toelichting is inderdaad wat wij bedoelen. Wens 3.27 komt te vervallen voor perceel 1, pijngeneeskunde.
2 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Vraag 10. Programma van Eisen en Wensen perceel 1 pijnbestrijding, wens 23, Functionele & technische eisen/wensen | Kunt u toelichten op welke apparaten deze interferentie betrekking heeft? | Deze eis betreft interferentie met elektronische apparaten die in de omgeving van het medisch apparaat gebruikt worden. Specifiek gaat het om huishoudelijke apparaten, beveiligingsapparatuur die wordt gebruikt bij controles (zoals metaaldetectors), en andere eenvoudige medische apparatuur zoals infuuspompen of bloeddrukmeters. Wij bedoelen hiermee niet medische apparatuur zoals MRI-machines of andere geavanceerde medische beeldvormingstechnologieën, omdat deze doorgaans al zijn ontworpen om met dergelijke interferentie om te gaan.
3 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Vraag 9. Programma van Eisen en Wensen perceel 1 pijnbestrijding, eis 31 | U beschrijft in eis 31 ‘minimaal interelectrode “spacings (0.5 & 1.5 mm) voor het targeten voor verschillende spinale targets. Aan deze eis kunnen wij in deze vorm niet voldoen omdat wij voor ‘spinal cord stimulatie’ geen electrodes aanbieden met een spacing van 0.5 & 1.5 mm. Wij hebben electrodes met een longitudinale spacing van 3 en 4 mm. Ben u bereid om deze eis aan te passen naar het aanbieden van minimaal twee interelectrode ‘spacings’ van 3 en 4 mm voor het targeten van verschillende spinale targets? | Eis 3.31 zal aangepast worden naar een wens
4 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Vraag 8. Programma van Eisen en Wensen perceel 1 pijnbestrijding, eis 31 | U beschrijft in eis 31 ‘minimaal interelectrode “spacings (0.5 & 1.5 mm) voor het targeten voor verschillende spinale targets. Doelt u op de longitudinale spacing tussen de elektrodes of de laterale spacing tussen de electrodes? Graag uw toelichting. | Wij doelen hierbij op longitudinale spacing, laterale spacing is niet van toepassing.
5 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Vraag 7. Programma van Eisen en Wensen perceel 1 en 2 | Kunt u nader toelichten wat u precies met ‘NFU-schaal’ bedoelt? Graag uw toelichting, eventueel met een rekenvoorbeeld uit perceel 1 of perceel 2. | De "NFU-schaal" is een beoordelingsschaal die door Maastricht UMC+ wordt gebruikt om de kwaliteit van de inschrijvingen te evalueren. Deze schaal bestaat uit verschillende niveaus, die de mate van overeenstemming van de aanbieding met de gestelde eisen, wensen en doelstellingen van de aanbesteding aangeven. In het programma van eisen en wensen kan het totaal aantal te behalen punten 100% bedragen. Elke wens heeft een specifieke weging, bijvoorbeeld 3 punten. Als een inschrijving 'goed' scoort op een wens met weging 3, ontvangt men 80% van de totale punten die voor deze vraag te behalen zijn. Dit betekent dat de beoordeling van de inschrijving gebaseerd is op hoe goed de aanbieding de eisen en wensen van Maastricht UMC+ invult, met specifieke puntentoekenning per vraag.
6 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Vraag 6. Programma van Eisen en Wensen wens 2 Service en ondersteuning eisen/wensen (perceel 1) | Bij wens 2 verlangt u een toelichting over het externe onderwijs. Kunt u definiëren wat inschrijver in deze toelichting wil zien? Bedoelt u op welke wijze onderwijs wordt uitgevoerd? Kunt u inzicht geven hoeveel mensen er onderwezen moeten worden? | Wij doelen hierbij op cursussen waarbij de specialisten die implanteren hand-on ervaring op kunnen doen en cursussen voor verpleegkundigen om de programmering te kunnen faciliteren. Het gaat hierbij om 3-4 specialisten en 2-3 verpleegkundigen. Wij vragen Inschrijver in de toelichting concreet te beschrijven: - Welke onderwijsactiviteiten worden aangeboden (type cursus, inhoud/leerdoelen, niveau: basis/gevorderd). - Voor welke doelgroep (implanterend specialisten/assistenten en verpleegkundigen/technici) en welke instroomeisen. - Hoe het onderwijs wordt uitgevoerd (vorm, duur, locatie, frequentie/beschikbaarheid, taal, mate van “hands-on”, begeleiding/proctoring/faculty). - Welke bijdrage van leverancier/faculty wordt geleverd (docenten/expertise, materialen, ondersteuning).
7 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Vraag 5. Programma van Eisen en Wensen wens 1 Service en ondersteuning eisen/wensen (perceel 1) | Bij wens 1 verlangt u een toelichting over het onderwijs. Kunt u definiëren wat opdrachtgever in deze toelichting wil zien? Bedoelt u op welke wijze onderwijs wordt uitgevoerd? Kunt u inzicht geven hoeveel mensen er onderwezen moeten worden? | Wij doelen hierbij op cursussen waarbij de specialisten die implanteren hand-on ervaring op kunnen doen en cursussen voor verpleegkundigen om de programmering te kunnen faciliteren. Het gaat hierbij om 3-4 specialisten en 2-3 verpleegkundigen. Wij vragen Inschrijver in de toelichting concreet te beschrijven: - Welke onderwijsactiviteiten worden aangeboden (type cursus, inhoud/leerdoelen, niveau: basis/gevorderd). - Voor welke doelgroep (implanterend specialisten/assistenten en verpleegkundigen/technici) en welke instroomeisen. - Hoe het onderwijs wordt uitgevoerd (vorm, duur, locatie, frequentie/beschikbaarheid, taal, mate van “hands-on”, begeleiding/proctoring/faculty). - Welke bijdrage van leverancier/faculty wordt geleverd (docenten/expertise, materialen, ondersteuning).
8 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Vraag 4. Programma van Eisen en Wensen wens 12 Algemene en logistieke eisen/wensen (perceel 2) | Bij wens 14 verlangt u een toelichting over het op peil houden van de voorraad. Kunt u definiëren wat inschrijver in deze toelichting wil zien? Bedoelt u op welke wijze de voorraad op peil wordt gehouden? | Bij deze wens doelen wij op een actieve en proactieve bijdrage van de leverancier aan het op peil houden van de voorraden binnen het Maastricht UMC+, met specifieke aandacht voor consignatie van de producten. Dit houdt in dat de leverancier niet alleen verantwoordelijk is voor het tijdig aanvullen van de voorraad, maar ook voor het monitoren van de voorraadniveaus, het tijdig signaleren van eventuele tekorten en het alert zijn op vervaldata van producten. De leverancier moet zorgen voor een continue afstemming met het MUMC+ en het tijdig aandragen van oplossingen om voorraadtekorten te voorkomen, evenals het actief beheren van producten die aan vervaldata naderen. De inschrijving dient een gedetailleerde toelichting te geven op de processen en werkwijzen die de leverancier zal hanteren om ervoor te zorgen dat de consignatievoorraad altijd op een acceptabel niveau blijft, inclusief het tijdig signaleren van risico’s zoals voorraadtekorten en vervaldata.
9 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van Eisen en Wensen wens 12 Algemene en logistieke eisen (perceel 1 en 2) | Bij wens 12 verlangt u een toelichting op het accepteren van een ‘research overeenkomst’. Kunt u definiëren wat inschrijver in deze toelichting wil zien? | Deze wens komt te vervallen, voor een uitgebreide toelichting zie het antwoord op vraag 20.
10 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Inschrijfformulier pijnbestrijding bijlage 14 | In het inschrijfformulier heeft u bij ‘lead’, ‘extensie’ en ‘anker’ standaard het aantal van ‘2’ ingevuld. Bij onze toepassing is standaard 1 ‘lead’, ‘extensie’ en ‘anker’ benodigd. Mogen wij ervan uitgaan en kunt u bevestigen dat wij in het prijzenblad de prijs van 1 ‘lead’, ‘extensie’ en ‘anker’ kunnen invullen. Graag uw bevestiging en/of toelichting. | Per abuis zat er een blokkade op deze cellen. De inschrijver dient in kolom C in te vullen of, en zo ja, hoeveel van het genoemde onderdeel standaard nodig is bij de implantatie van een nieuw systeem bij een nieuwe patiënt. Indien dit niet nodig is, vult u '0' in. Dit is zoals opgenomen in de 'invulinstructie'. Er zal een nieuwe versie van de inschrijfformulieren worden geüpload.
11 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Inschrijfformulieren | De inschrijfformulieren voor zowel perceel 1 als perceel 2 zijn beveiligd met een wachtwoord waardoor het invullen niet mogelijk is. Kunt u bij NvI 1 onbeveiligde inschrijfformulieren verstrekken? | Per abuis zat er een blokkade op enkele cellen. Er zal een nieuwe versie van de inschrijfformulieren worden geüpload.
12 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Bijlage 12 PvE Perceel 1 Wens 3.38 | Uw wens is tweeledig: U vraagt om ECAP-gestuurde stimulatie en u vraagt een oplossing voor de houdingsafhankelijke perceptie van stimulatie. Is uw wens inderdaad om voor deze problemen een oplossing te vinden? | Ja dat is correct.
13 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Bijlage 12 PvE Perceel 1 Wens 3.23 | Kunt u dit punt specifieker formuleren. Met welke interfererende componenten moeten we in de beantwoording rekening houden? | Deze eis betreft interferentie met elektronische apparaten die in de omgeving van het medisch apparaat gebruikt worden. Specifiek gaat het om huishoudelijke apparaten, beveiligingsapparatuur die wordt gebruikt bij controles (zoals metaaldetectors), en andere eenvoudige medische apparatuur zoals infuuspompen of bloeddrukmeters. Wij bedoelen hiermee niet medische apparatuur zoals MRI-machines of andere geavanceerde medische beeldvormingstechnologieën, omdat deze doorgaans al zijn ontworpen om met dergelijke interferentie om te gaan.
14 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Bijlage 12 PvE Perceel 1 Eis 3.22 | Elke aanbieder zal 'Ja' antwoorden op deze vraag. Hoe gaat u dit antwoord toetsen? Wat zijn uw concrete minimale kwaliteitseisen per productgroep? | Eis 3.22 komt te vervallen, minimale kwalitatieve eisen staan benoemd in overige PvEenW items.
15 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Bijlage 12 PvE Perceel 1 Wens 3.11 | Met als doel een eerlijk en objectief vergelijk te maken, verzoeken we hier een voor u relevante combinatie van instellingsparameters te geven, op basis waarvan alle inschrijvende partijen de levensduur van de IPG kunnen definiëren. | De vraag doelt hier specifiek op ondersteuning en advies vanuit de leverancier voor een optimale energiezuinigheid bij de instelling van de IPG.
16 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Bijlage 12 PvE Perceel 1 Eis 3.3 | Wij verzoeken u dit alleen van toepassing te laten zijn bij gedwongen uitfasering van het onder deze aanbesteding gecontracteerde product cq. productgroep, zoals reeds benoemd onder punt 1.8. Verzoek tot herziening cq. verwijdering van dit punt | Niet akkoord, deze eis blijft gehandhaafd.
17 | Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 12 PvE Perceel 2 Eis 3.39 | Kunt u per genoemde term nader omschrijven wat ú er onder verstaat? | Klinisch relevante frequenties, pulse duur, stimulatie amplitude en eventuele aanvullende stimulatie mogelijkheden binnen de CE
18 | Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 12 PvE Perceel 2 Eis 3.38 | Kunt u aangeven wat ú verstaat onder 'multistim optie'? | contacten (inclusief de gesegmenteerde) kunnen afzonderlijk worden geactiveerd
19 | Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 12 PvE Perceel 2 Eis 2.8 | Kunt u concreter zijn in uw vraagstelling en delen wat de huidige uitdagingen zijn op de door u genoemde punten (en andere?): Bijvoorbeeld: Is consignatie een vereiste? Op welke gebieden, in welke vorm en voor welke professional wenst u training en instructie? Wat betekent voor u 'acceptabel'? Is dat een volumewens of een functionele beschikbaarheidswens? Kunt u de voor u gewenste situatie schetsen? | Consignatie: Consignatie is inderdaad een vereiste. Wij verwachten dat de leverancier helpt bij het beheren van de consignatievoorraad, inclusief het aanleggen van startvoorraden bij de installatie van nieuwe systemen. Dit betekent dat de leverancier een efficiënte manier van voorraadbeheer en tijdige aanvulling moet bieden, zodat de voorraad altijd op een acceptabel niveau blijft. De nadruk ligt op het continu monitoren van de voorraadniveaus en het tijdig aanvullen, specifiek voor de nieuwe implantaties zoals opgenomen in het contract. Training en instructie: Wij verwachten training en instructie voor de volgende doelgroepen: Specialisten die de implantaties uitvoeren: training over het gebruik van het systeem en de bijbehorende apparatuur, gericht op de specifieke nieuwe implantaties. Verpleegkundigen en andere zorgprofessionals: training over de programmering en het beheer van de geïmplanteerde systemen, zodat zij in staat zijn het systeem effectief te ondersteunen. De trainingen dienen hands-on te zijn en praktijkgericht, met het doel om de professionals zelfstandig en efficiënt het systeem te laten bedienen. Afbouwen van de huidige voorraad: De huidige voorraden zijn op een acceptabel niveau. Dit punt betreft geen onderdeel van de aanbesteding, aangezien het contract alleen betrekking heeft op nieuwe implantaties en bijbehorende producten. Er is dus geen noodzaak om dit in het plan van aanpak op te nemen. Wat betekent 'acceptabel' voor ons: 'Acceptabel' betekent in dit geval dat de voorraad op een zodanig niveau moet zijn dat het Maastricht UMC+ altijd voldoende voorraad heeft om de geplande nieuwe implantaties uit te voeren. Dit is dus een volumewens, waarbij de voorraad beschikbaar moet zijn voor de nieuwe implantaties zonder dat er onnodige overschotten zijn.
20 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 12 PvE Perceel 1+2 Eis 1.12 | Wij onderschrijven het belang van samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek met academische instellingen. Tegelijkertijd merken wij op dat leveranciers op grond van compliance-regels, de GMH Code en de integriteitsclausule in de AIV NFU geen toezeggingen mogen doen over research in het kader van een commerciële aanbesteding. Kunt u toelichten hoe deze wens zich verhoudt tot deze regels en op welke wijze u waarborgt dat wetenschappelijk onderzoek volledig onafhankelijk blijft van de gunning van deze commerciële overeenkomst? | MUMC+ onderschrijft het belang van integere en transparante samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek met leveranciers en herkent de door u genoemde compliance-kaders (waaronder de GMH Code en de NFU-integriteitsbepalingen). MUMC+ beoogt met punt 1.12 geen toezeggingen te vragen of te verkrijgen over research in het kader van deze commerciële aanbesteding. Een eventuele onderzoeks-/researchovereenkomst is uitdrukkelijk geen onderdeel van deze aanbesteding: zij wordt niet betrokken bij de beoordeling, heeft geen directe of indirecte invloed op de gunning en vormt geen (knock-out) voorwaarde. Gunning vindt uitsluitend plaats op basis van de in de aanbestedingsstukken opgenomen eisen en gunningscriteria. MUMC+ vraagt uitsluitend of een inschrijver na definitieve gunning bereid is om – desgewenst – een verkennend gesprek te voeren over mogelijke onderzoeks-/innovatiesamenwerking. Eventuele samenwerking kan uitsluitend tot stand komen via een separate overeenkomst met eigen besluitvorming en waarborgen conform de toepasselijke compliance- en governancekaders. De wetenschappelijke onafhankelijkheid wordt geborgd doordat onderzoeksvoorstellen langs de reguliere (wetenschappelijke/ethische) procedures van MUMC+ worden beoordeeld en, waar van toepassing, via de geldende toetsingskaders (bijv. METC/WMO), inclusief passende afspraken over onafhankelijkheid en publicatie. Ter verduidelijking past MUMC+ punt 1.12 aan: dit wordt informatief en niet-beoordeeld en expliciet losgekoppeld van gunning.”
21 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 12 PvE Perceel 1+2 Eis 1.10 | In 1.10 van het PvE lijkt een verdeling te worden gemaakt (70/30) terwijl in de aanbestedingsleidraad wordt gesproken over 1 leverancier per perceel. Een vrije ruimte is enkel mogelijk indien daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat. Tot slot is onduidelijk of de aantallen die genoemd worden in de aanbestedingsleidraad zien op 100% of 70%. Kunt u gemotiveerd toelichten hoe u deze verdeling voor u ziet, met welke aantallen leveranciers rekening mogen houden en hoe een dergelijke verdeling wordt gerechtvaardigd op grond van de Aanbestedingswet. | De aantallen zoals genoemd in de aanbestedingsleidraad betreffen 100% van de omvang van de opdracht. De opdracht zal initieel worden gegund aan één leverancier per perceel, conform de voorwaarden van de aanbesteding. De in 1.10 van het PvE genoemde verdeling van 70/30 is bedoeld om ruimte te bieden voor flexibiliteit tijdens de looptijd van de overeenkomst. Gedurende de looptijd van de overeenkomst behoudt het MUMC het recht om maximaal 30% van de opdracht (in waarde) bij andere leveranciers af te nemen, bijvoorbeeld voor specifieke producten of diensten die niet onder de oorspronkelijke overeenkomst vallen. Deze verdeling is gerechtvaardigd op basis van de behoeften van het MUMC gedurende de contractperiode, waarbij een zekere mate van flexibiliteit noodzakelijk is voor de continuïteit van zorg en onderzoek, en waarbij het recht om aanvullende contracten af te sluiten op basis van objectieve redenen zoals marktomstandigheden of technologische vooruitgang wordt behouden.
22 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 12 PvE Perceel 1+2 Eis 1.2 | Wij garanderen u dat u direct op de hoogte wordt gesteld indien er afwijkingen plaatsvinden. Echter kunnen de afwijkingen ook op een later moment pas plaatsvinden. Wilt u ‘op dezelfde werkdag van plaatsing bestelling’ verwijderen uit de eis? | Een eventuele onderzoeks-/researchovereenkomst is uitdrukkelijk geen onderdeel van deze aanbesteding: zij wordt niet betrokken bij de beoordeling, heeft geen directe of indirecte invloed op de gunning en vormt geen (knock-out) voorwaarde. Gunning vindt uitsluitend plaats op basis van de in de aanbestedingsstukken opgenomen eisen en gunningscriteria.
23 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 12 PvE Perceel 1+2 Eis 1.1 | Wij bevestigen dat we aan de gevraagd levertermijn kunnen voldoen. Toch willen wij u vragen om de levertermijn naar 2 werkdagen te wijzigen. Dit is de algemeen gangbare levertermijn in de markt waarop ook alle logistieke processen zijn afgestemd. Het verkorte van de levertermijn levert ook een aanzienlijke impact op m.b.t. duurzaamheid. Indien u hiermee niet akkoord gaat, graag uw motivatie om deze eis te handhaven. Uiteraard zijn spoedleveringen hiervan uitgezonderd. | Voor beide percelen zal eis1.1 aangepast worden naar levering binnen twee werkdagen. Dit zal tevens in de mantelovereenkomst worden aangepast.
24 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 8 Mantelovereenkomst Art 11.e | In artikel 11.E wordt bepaald dat het MUMC te allen tijde bevoegd is om een duurovereenkomst met een looptijd van ten minste drie jaar tussentijds op te zeggen zonder opgave van redenen en zonder schadeplichtigheid. Gezien de looptijd van deze overeenkomst (5 jaar) en het feit dat onze prijsstelling en investeringen zijn gebaseerd op de volledige looptijd, verzoeken wij u te bevestigen dat deze bepaling niet van toepassing is op deze overeenkomst. Indien u van mening bent dat deze bepaling wél van toepassing is, verzoeken wij u gemotiveerd toe te lichten waarom tussentijdse opzegging zonder compensatie in dit geval proportioneel acht. | MUMC+ vraagt uitsluitend of een inschrijver na definitieve gunning bereid is om – desgewenst – een verkennend gesprek te voeren over mogelijke onderzoeks-/innovatiesamenwerking. Eventuele samenwerking kan uitsluitend tot stand komen via een separate overeenkomst met eigen besluitvorming en waarborgen conform de toepasselijke compliance- en governancekaders. De wetenschappelijke onafhankelijkheid wordt geborgd doordat onderzoeksvoorstellen langs de reguliere (wetenschappelijke/ethische) procedures van MUMC+ worden beoordeeld en, waar van toepassing, via de geldende toetsingskaders (bijv. METC/WMO), inclusief passende afspraken over onafhankelijkheid en publicatie.
25 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 8 Mantelovereenkomst Art 11.a | Artikel 11.A bevat beëindigingsgronden die het MUMC het recht geven om de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de marktsituatie wijzigt en het prijsniveau met meer dan 10% daalt t.o.v. de concurrentie. Wij maken bezwaar tegen deze bepaling, aangezien het MUMC vooraf gunningscriteria heeft vastgesteld voor zowel prijs als kwaliteit, waarbij het mogelijk is dat een leverancier met een hogere prijs toch de opdracht rechtmatig gegund krijgt op basis van betere kwaliteit. Deze beëindigingsgronden lijken daarmee niet proportioneel en ondermijnen de rechtszekerheid van een overeenkomst die op transparante wijze is gegund. Wij verzoeken u artikel 11.A te verwijderen. Indien u daartoe niet bereid bent, verzoeken wij u gemotiveerd toe te lichten waarom dergelijke tussentijdse beëindigingsgronden verenigbaar zijn met het proportionaliteitsbeginsel en de oorspronkelijke gunningsbeslissing? | Akkoord, bepaling 11.a zal verwijderd worden uit de overeenkomst.
26 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 8 Mantelovereenkomst Art 8.e | In artikel 8.E Mantelovereenkomst wordt verwezen naar artikel 10h van de Wet op de medische hulpmiddelen, maar die is inmiddels komen te vervangen. Kunt u bevestigen dat hiermee artikel 6 Wet Medische Hulpmiddelen wordt bedoeld? | Dank voor uw opmerking. U heeft gelijk dat artikel 10h van de oude Wet op de medische hulpmiddelen inmiddels is vervangen door artikel 6 van de nieuwe Wet medische hulpmiddelen (Wmh), die op 26 mei 2021 in werking is getreden. De verwijzing in artikel 8.E van de Mantelovereenkomst moet inderdaad worden begrepen als een verwijzing naar artikel 6 van de Wet medische hulpmiddelen. We bevestigen hierbij dat de verwijzing naar artikel 10h is komen te vervallen en dat artikel 6 van de nieuwe wet nu van toepassing is.
27 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 8 Mantelovereenkomst Art 5.j | In artikel 5.J van de Mantelovereenkomst wordt bepaald dat het MUMC gerechtigd is alle schade voortvloeiend uit niet-naleving van artikelen 5G t/m 5I te verhalen op de leverancier, zonder ingebrekestelling en onder voorbehoud van overige rechten, waaronder onmiddellijke (gedeeltelijke) ontbinding. Kunt u toelichten hoe ‘alle schade’ zich verhoudt tot de beperking van aansprakelijkheid zoals opgenomen in de overeenkomst en de AIV NFU? Daarnaast houdt deze clausule geen rekening met het feit dat leverancier in de gelegenheid moet worden gesteld om alsnog na toekomen, alvorens over te kunnen tot ontbinding. Kunt u bevestigen dat de gestelde beperking van aansprakelijkheid en de verzuimregeling bij ontbinding wordt gehanteerd? Zo niet, kunt u gemotiveerd toelichten waarom u deze clausule proportioneel acht? | Wat betreft de verhouding tussen "Alle schade" en de aansprakelijkheidsbeperking: De schadegrondslag/soorten wordt verruimd, niet de aansprakelijkheidsomvang. Wat betreft verzuim en ingebrekestelling bij ontbinding: Bij schending van dergelijke verplichtingen is onmiddellijke actie noodzakelijk en is herstel achteraf vaak niet mogelijk of niet toereikend. Daarom acht UMC een ontbindingsmogelijkheid zonder ingebrekestelling proportioneel.Uiteraard geldt dat wanneer de aard van de tekortkoming wél herstel toelaat, UMC de wettelijke verzuimregeling toepast tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. Deze bepaling sluit dat niet uit. Tot slot uw vraag over de proportionaliteit van de clausule: de bepaling wordt proportioneel geacht gezien de aard van de verplichtingen in artikel 5g t/m 5i en de noodzaak om zorgcontinuïteit te waarborgen.
28 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 8 Mantelovereenkomst Art 5.g | In artikel 5.G van de Mantelovereenkomst is opgenomen dat het ontstaan van backorders, het doen van terugroepacties (recalls) en het leveren van alternatieven in beginsel uitgesloten zijn. Wij merken op dat recalls wettelijk verplicht zijn en van belang zijn voor patiëntveiligheid en dat backorders – binnen de overeengekomen leveringsbetrouwbaarheidspercentages – in de praktijk mogelijk zijn. Dit lijkt bovendien tegenstrijdig met bepalingen in artikel 5.B, 5.H en 5.I. Wij verzoeken u om die reden om art. 5.G te laten vervallen. | Artikel 5G zal als volgt worden aangepast: Leverancier spant zich maximaal in om het ontstaan van backorders en de noodzaak tot levering van alternatieven te voorkomen. Indien zich desondanks een veiligheidsmelding voordoet, blijft het opstarten en uitvoeren daarvan de verantwoordelijkheid van de fabrikant overeenkomstig diens kwaliteitssysteem en de geldende (inter)nationale regelgeving. Leverancier is verantwoordelijk voor de tijdige communicatie en opvolging richting het MUMC+ en zorgt steeds voor een kosteloos, gelijkwaardig alternatief zodat de continuïteit van de zorgverlening niet wordt verstoord.
29 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 8 Mantelovereenkomst Art 5.d | Wij merken op dat het MUMC een boete oplegt indien het betrouwbaarheidspercentage niet wordt behaald, zoals opgenomen in artikel 5.D van de Mantelovereenkomst. Wij maken ernstig bezwaar tegen het opnemen van een boete naast de overige rechtsmiddelen, zoals het vorderen van schadevergoeding. Het cumuleren van sancties vormt naar onze mening geen goede basis voor samenwerking en kan leiden tot verharding van de onderlinge verhoudingen. Wij verzoeken u daarom artikel 5.D te laten vervallen, dan wel de mogelijkheid tot het opleggen van een boete te schrappen. Kunt u toelichten waarom u deze bepaling noodzakelijk acht en proportioneel in het kader van Aanbestedingsregels? | De boetebepaling in artikel 5.D blijft gehandhaafd. De boete dient als objectieve en vooraf kenbare prikkel om het afgesproken betrouwbaarheidspercentage te waarborgen. De boete ziet uitsluitend op te laat geleverde orders en wordt pas toegepast nadat overleg heeft plaatsgevonden en een verbetertraject van maximaal drie maanden is doorlopen. De boete cumuleert niet met schadevergoeding voor dezelfde tekortkoming. Voor het UMC is een hoge leverbetrouwbaarheid essentieel voor de continuïteit en veiligheid van patiëntenzorg. De bepaling is daarom volgens UMC noodzakelijk, proportioneel en transparant in de zin van de Aanbestedingswet.
30 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 8 Mantelovereenkomst Art 5.b | In art. 5.B van de Mantelovereenkomst stelt u: ‘De inschrijver garandeert een leverbetrouwbaarheid van minimaal 98%.’ Wij merken op dat dit percentage in de praktijk nauwelijks haalbaar is en daardoor mogelijk disproportioneel. Kunt u aangeven op basis van welke (historische) marktgegevens dit percentage is vastgesteld? Bent u het met ons eens dat een realistisch percentage bijdraagt aan een kwalitatief beter contract? Indien ja, bent u bereid een meer haalbare norm, bijvoorbeeld 95%, te hanteren? Indien nee, kunt u toelichten waarom niet? | We zijn bereid om de minimale leverbetrouwbaarheid aan te passen naar 95%. Het gaat immers om planbare zorg en het bestelpatroon is dusdanig voorspelbaar. Het betreft overigens een levertijd van binnen 2 werkdagen in plaats van de gebruikelijke 1 werkdag.
31 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Leidraad par 1.5.4 | Is het beschikbaar stellen van monsters ook noodzakelijk voor reeds bekende leveranciers aangezien MUMC+ bekend is met de producten? | Om objectiviteit te kunnen nastreven zijn deze monsters noodzakelijk voor de beoordeling van de aangeboden producten tijdens deze aanbesteding.
32 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Leidraad par 1.4.3.1 | Indien de inschrijver met een innovatief product wil inschrijven is het niet mogelijk om aan de referentie-eis te voldoen aangezien er nog geen 12 implementaties mee gedaan zijn. Toch is het ook in het belang van het ziekenhuis om met de laatste techniek te (willen) werken. Is het akkoord om de referentie in te vullen o.b.v. de vorige versie van het product? | De referentie-eis in paragraaf 1.4.3.1 betreft een minimum geschiktheidseis waarmee Inschrijver aantoont over voldoende technische en beroepsbekwaamheid te beschikken voor de uitvoering van de opdracht (waaronder levering van complete systemen, klinische ondersteuning bij implantaties, training/opleiding, nazorg/service en beschikbaarheid/leverbetrouwbaarheid van steriele implantaten). Een referentie mag betrekking hebben op een vorige versie/generatie van een product, mits deze referentie naar aard en omvang vergelijkbaar is met de onderhavige opdracht en aantoonbaar de gevraagde kerncompetenties dekt, en de omvangseis (voor beide percelen: 12 implantaties per perceel) wordt gehaald. Inschrijver dient in het referentieformat expliciet te vermelden dat de referentie betrekking heeft op een vorige versie/generatie en dient de relevante verschillen ten opzichte van de aangeboden versie te duiden, inclusief onderbouwing dat deze verschillen geen afbreuk doen aan de vergelijkbaarheid en de uitvoering van de kerncompetenties. Overige bepalingen uit paragraaf 1.4.3.1 (actualiteit referentie, alleen gerealiseerde resultaten bij lopende opdrachten) blijven onverkort van toepassing. Indien Inschrijver niet zelfstandig aan de geschiktheidseis kan voldoen, kan – conform de leidraad – gebruik worden gemaakt van een combinatie en/of een beroep op een derde.
33 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Leidraad par 1.3.1 | U geeft specifiek aan dat het UEA eerst geprint dient te worden en deze fysiek te laten tekenen, en deze vervolgens te voorzien van een handtekening. Binnen TenderNed is al enige tijd de mogelijkheid om dit proces volledig digitaal te laten verlopen. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord.
34 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Mantelovereenkomst Neurostimulatoren - Art 6.f | Kunt u dit artikel als volgt aanpassen: Leverancier biedt een omruilgarantie van zes maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum mits artikelen verkeren in originele onbeschadigde verpakking. Het azM geeft 7 maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum een signaal aan Leverancier. Het Maastricht azM zal goederen met een expiratiedatum altijd verbruiken op basis van het FEFO-principe. | Akkoord.
35 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Mantelovereenkomst Neurostimulatoren - Art 6.e | Kunt u dit artikel als volgt aanpassen: "Aanvullend op artikel 14.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden kunnen goederen welke bij levering in afwijking van het gestelde in artikel 14.2 minder dan 12 maanden houdbaar waren, te allen tijde tijdig worden omgeruild voor hetzelfde goed met een langere houdbaarheid. Het Maastricht UMC+ zal goederen met een expiratiedatum altijd verbruiken op basis van het FEFO-principe." | Akkoord.
36 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Mantelovereenkomst Neurostimulatoren - Art 3.c | In Art.3.c. van de Raamovereenkomst is bepaald dat alle prijzen vast zijn gedurende eerste 3 jaren van de looptijd van de overeenkomst en dat geen indexering zal plaatsvinden. Een motivering voor het uitsluiten van een prijsindexering wordt niet gegeven. Gezien de looptijd van de overeenkomst en het huidige economische klimaat achten wij het niet toestaan van prijsindexering gedurende de eerste 3 jaren disproportioneel en niet marktconform. Wij verzoeken u derhalve om een prijsindexeringsregeling conform het NZa prijsindexcijfer materiele kosten zonder maxialisering toe te passen vanaf contractjaar 2. Indien u daartoe niet bereid bent, dan verzoeken wij u om toe te lichten op basis van welke gronden u ervoor heeft gekozen om af te zien van een prijsindexering gedurende de looptijd van de overeenkomst (inclusief verlengingen). | Uw bevinding is niet correct. Zie hiervoor art. 3d van de overeenkomst.
37 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | BIJLAGE 9 Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ januari 2024 - Art. 19 | Kunt u dit artikel in zijn geheel wijzigen als volgt?:Artikel 19 Beperking van Aansprakelijkheid19.1 De totale aansprakelijkheid van Leverancier onder een Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan de vergoeding (exclusief omzetbelasting) die is bedongen voor de onder die Overeenkomst geleverde Prestatie. In geen geval bedraagt de totale vergoeding voor directe schade meer dan 1.000.000,-- EUR (zegge: één miljoen euro).19.2 Dit artikel is niet van toepassing.19.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.19.4 Leverancier vrijwaart Instelling voor aanspraken van derden (waaronder onderaannemers, de belastingdienst of instanties voor sociale zekerheid), onder welke naam ook ter zake geleden schade of achterstallige betalingen en/of kosten in verband met deze Overeenkomst op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoelt in de vorige twee leden en zal op eerste verzoek van Instelling een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met Instelling- een en ander ter beoordeling door Instelling- verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.19.5 Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van Instelling als derden aangemerkt, waarbij geldt dat Leverancier in de verhouding tot Instelling niet gehouden is meer schade aan derden te vergoeden dan waartoe Leverancier volgens de Overeenkomst verplicht is.19.6 Leverancier zal er voor zorg dragen dat hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst adequaat verzekerd is voor zijn aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Op verzoek van Instelling zal de Leverancier de polis(sen) van zijn verzekering overleggen aan Instelling, alsmede bewijs van de betaling van de verschuldigde premies. | Het UMC handhaaft artikel 19 zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden. De door de leverancier voorgestelde volledige vervanging van de aansprakelijkheidsregeling wordt niet overgenomen. De voorgestelde beperking tot maximaal de opdrachtsom, met een absoluut maximum van EUR 1.000.000, biedt onvoldoende bescherming voor de risico’s die een UMC loopt bij tekortkomingen, zoals schade aan patiënten, zorgonderbreking, datalekken of claims van derden. De huidige regeling bevat gedifferentieerde en gematigde maxima, afgestemd op de opdrachtwaarde en op de aard van de risico’s in een zorginstelling. Daarnaast zijn uitzonderingen opgenomen voor situaties waarin beperking van aansprakelijkheid wettelijk of maatschappelijk onaanvaardbaar is, zoals dood/letsel, AVG‑schending, IE‑inbreuk en opzet/grove schuld. Deze systematiek sluit aan bij de gebruikelijke risicotoedeling binnen de NFU‑sector en waarborgt dat het UMC adequaat verhaal heeft wanneer dat noodzakelijk is. De door de leverancier voorgestelde regeling zou ertoe leiden dat het UMC bij ernstige tekortkomingen of wettelijke verplichtingen onvoldoende dekking heeft. Het UMC acht de bestaande regeling daarom noodzakelijk, evenwichtig en proportioneel in de zin van de Aanbestedingswet.
38 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | BIJLAGE 9 Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ januari 2024 - Art. 17.5 | Kunt u dit artikel als volgt aanpassen?: "de betreffende Prestatie terugnemen tegen terugbetaling van alle voor de Prestatie betaalde kosten, een en ander onverminderd de overige rechten van Instelling, waaronder het recht op ontbinding van de Overeenkomst en het recht op (vervangende en/of aanvullende) schadevergoeding." | Het UMC handhaaft artikel 17.5 zoals opgenomen in de AIV. De voorgestelde beperking door leverancier tot uitsluitend terugname en terugbetaling wordt niet overgenomen. Bij (dreigende) IE‑inbreuken moet het UMC kunnen kiezen uit meerdere herstelopties (licentie, aanpassing, vervanging of terugname) om de continuïteit van zorg en bedrijfsvoering te waarborgen. Het beperken van deze opties zou ertoe leiden dat het UMC bij IE‑inbreuken geen passend alternatief kan verkrijgen, wat onaanvaardbare risico’s oplevert voor patiëntenzorg, ICT‑continuïteit en wettelijke verplichtingen. De huidige bepaling sluit aan bij gebruikelijke IE‑vrijwaringsregelingen in de zorgsector en is noodzakelijk om het UMC adequaat te beschermen tegen claims en operationele uitval. Het UMC acht de bestaande regeling daarom noodzakelijk, evenwichtig en proportioneel.
39 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | BIJLAGE 9 Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ januari 2024 - Art. 17.2 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Instelling niet bevoegd om de Prestatie door te verkopen. | Akkoord
40 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | BIJLAGE 9 Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ januari 2024 - Art. 16.3 | Kunt u dit artikel als volgt aanpassen?: "In geval van een toerekenbaar niet nakomen door een partij van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel, verbeurt de andere partij, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijke opeisbare niet voor verrekening vatbare boete van EUR 20.000,-- (zegge: twintigduizend euro) per gebeurtenis, welke boete de eventuele schadevergoedings-verplichting van de partij die toerekenbaar niet nakomt niet beïnvloedt." | Niet akkoord. Een boete van EUR 25.000 per gebeurtenis is een noodzakelijke en proportionele prikkel om naleving van deze kernverplichtingen te waarborgen. De voorgestelde verlaging en wederkerigheid doen geen recht aan de asymmetrische risico’s: een tekortkoming van de leverancier kan voor het UMC veel grotere gevolgen hebben dan omgekeerd.
41 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | BIJLAGE 9 Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ januari 2024 - Art. 16.1 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: De geheimhoudingsverplichtingen zoals bedoeld in dit artikel 16.1 zijn (aanvullend) evenmin van toepassing op informatie die zelfstandig door partijen is ontwikkeld zonder dat daarbij gebruik is gemaakt van informatie van de andere partij. | Akkoord met dien verstande dat voorkomen moet worden dat er een intepretatie en bewijsprobleem onstaat. Om die reden geldt dan het volgende: “De geheimhoudingsverplichtingen zijn evenmin van toepassing op informatie die door een partij aantoonbaar zelfstandig is ontwikkeld, zonder gebruik te maken van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Deze uitzondering geldt niet voor medische, patiëntgerelateerde of anderszins vertrouwelijke UMC‑informatie.”
42 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | BIJLAGE 9 Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ januari 2024 - Art. 16 | Hierbij vragen wij u om wederkerigheid door te voeren met betrekking tot artikel 16. Kuntu dit svp bevestigen? | Het Maastricht UMC+ zal artikel 16.1 en 16.2 NFU AIV aanpassen zodat deze bepalingen wederkerig worden. Dit betekent dat zowel de leverancier als het Maastricht UMC+ verplicht zijn vertrouwelijke informatie van de andere partij geheim te houden.
43 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | BIJLAGE 9 Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ januari 2024 - Art. 14.2 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Tussen het moment van ontvangst en de expiratiedatum moet een periode van minimaal vijf (5) maanden zitten. | Niet akkoord.
44 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | BIJLAGE 9 Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ januari 2024 - Art. 13.6 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Het risico op de afgekeurde Prestatie gaat pas over op Leverancier na verloop van de termijn bedoeld in artikel 13.9, mits Leverancier heeft nagelaten om de Prestatie binnen die termijn terug te halen. | Het UMC handhaaft de huidige bepaling. Artikel 13.9 regelt uitsluitend dat de leverancier maximaal 10 werkdagen krijgt om de afgekeurde Prestatie op te halen; het bepaalt niet wanneer het risico overgaat. Dat risico moet direct na de schriftelijke afkeuring terugvallen op de leverancier, omdat het UMC de Prestatie vanaf dat moment niet kan gebruiken en geen risico’s of kosten kan dragen. Het uitstellen van de risico‑overgang tot na afloop van de 10‑dagen‑termijn is daarom niet werkbaar. De leverancier kan de Prestatie bovendien onmiddellijk ophalen, waardoor de lasten voor hem beperkt blijven.
45 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | BIJLAGE 9 Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ januari 2024 - Art. 13.5 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Afkeuring is alleen mogelijk indien de Prestatie één of meerdere Gebreken vertoond. | Het UMC handhaaft de huidige bepaling. Afkeuring vindt in de praktijk uitsluitend plaats wanneer de Prestatie niet voldoet aan de overeengekomen eisen, waaronder het aanwezig zijn van één of meer gebreken. Het expliciet opnemen van deze toevoeging is daarom niet noodzakelijk en kan tot interpretatievragen leiden over wat wel of niet als “Gebrek” kwalificeert.
46 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | BIJLAGE 9 Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ januari 2024 - Art. 13 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Dit artikel is van toepassing onder voorwaarde dat de personen die de keuring uitvoeren namens de Instelling zich onvoorwaardelijk houden aan de toegangs- en veiligheidsvoorschriften die voor de betreffende locatie van Leverancier van toepassing zijn. | Akkoord
47 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | BIJLAGE 9 Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ januari 2024 - Art 11 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Alle aanspraken op de garantie vervallen wanneer de Instelling, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, de geleverde Prestaties bewerkt of verwerkt of daarin wijzigingen aanbrengt, alsmede wanneer de gebruiksinstructies ten aanzien van de Prestaties niet worden nageleefd. | Akkoord
48 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | BIJLAGE 9 Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ januari 2024 - Art 11 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: De garantietermijn is beperkt tot hetgeen Leverancier schriftelijk heeft aangegeven ter zake de betreffende Prestatie. | Akkoord in verduidelijkende zin. Artikel 11 NFU AIV staat toe dat voor verschillende materialen of componenten verschillende garantietermijnen gelden, mits deze door de leverancier vooraf schriftelijk worden gespecificeerd. De door de leverancier opgegeven garantietermijnen gelden dan als de toepasselijke garantietermijnen voor de betreffende Prestatie, met dien verstande dat deze termijnen redelijk en passend moeten zijn gelet op de aard en het gebruik van het materiaal binnen een zorgomgeving. Artikel 11 wordt in die zin verduidelijkt; de systematiek van de AIV blijft verder ongewijzigd.
49 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | BIJLAGE 9 Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ januari 2024 - Art 8.1 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: Bij levering van het artikel gaat het risico van de Prestatie op de Instelling over. | Niet akkoord. Artikel 8.1 NFU AIV blijft ongewijzigd. Het risico van de Prestatie gaat pas over op het Maastricht UMC+ nadat de Prestatie is geleverd én door het Maastricht UMC+ is aanvaard. Dit is noodzakelijk om te kunnen vaststellen dat de Prestatie volledig, conform de overeenkomst en zonder gebreken is geleverd. Een risico-overgang op het moment van fysieke levering is in het licht van de continuïteit van zorg en de verantwoordelijkheid van het Maastricht UMC+ voor patiëntveiligheid niet proportioneel.
50 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | BIJLAGE 9 Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ januari 2024 - Art 6.3 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: In afwijking op dit artikel geldt dat Leverancier zich maximaal commercieel zal inspannen om een overeengekomen leverdatum te halen. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan is Leverancier alleen dan in verzuim, indien zij van de Instelling een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen waarbij haar een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen. | Niet akkoord.
51 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | BIJLAGE 9 Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ januari 2024 - Art 6.2 | Kunt u het volgende s.v.p. toevoegen?: In aanvulling op dit artikel geldt dat Leverancier gerechtigd is om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. | Dat is mogelijk, echter zal dit impact hebben op de leverbetrouwbaarheid van de leverancier.
52 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 9 AIV Art 16.3 + art 20.2 | Boetes: MUMC stelt voor - naast aansprakelijkheid, garanties en vrijwaringen - ook nog boetes op te leggen (art. 16.3 en 20.2 NFU AIV). Dat is in de sector ongebruikelijk. Een toelichting waarom dit proportioneel zou zijn in het concrete geval, ontbreekt. Graag verzoeken wij boetebepalingen achterwege te laten. Indien MUMC daartoe niet bereid is, verzoeken wij op zijn minst duidelijk te motiveren hoe deze boetebepalingen, de hoogte van de boetes en de afwezigheid van een boetemaximum proportioneel zijn, in het licht van de (waarde van de) opdracht. | Niet akkoord. De boetebepalingen in artikel 16.3 en 20.2 NFU AIV blijven ongewijzigd. Een boete van EUR 25.000 per gebeurtenis is een noodzakelijke en proportionele prikkel om naleving van deze kernverplichtingen te waarborgen. De betreffende verplichtingen raken direct aan de continuïteit van zorg en patiëntveiligheid; tekortkomingen kunnen voor het Maastricht UMC+ aanzienlijke operationele en medische risico’s veroorzaken. De voorgestelde uitsluiting, verlaging of wederkerigheid doet geen recht aan de asymmetrische risicoverdeling: een tekortkoming van de leverancier kan voor het Maastricht UMC+ veel grotere gevolgen hebben dan omgekeerd. De hoogte van de boete en het ontbreken van een afzonderlijk boetemaximum zijn daarom proportioneel in het licht van de aard en waarde van de opdracht en de essentiële belangen die hiermee zijn gemoeid.
53 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 9 AIV Art 19 | Aansprakelijkheid: MUMC stelt voor om leverancier voor alle categorieën schade aansprakelijk te maken; en ook voor schade van derden; met een verzekeringsplicht; en ook nog de verplichting MUMC geheel te vrijwaren (art. 19 NFU AIV). Dat is niet toegestaan, althans disproportioneel. De Herziene Gids Proportionaliteit eist van MUMC: “Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is slaat de aanbestedende dienst in ieder geval acht op: (a) de risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt; (b) de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang” (Voorschrift 3.9D(2)). Graag uw bevestiging dat leverancier uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade die MUMC leed als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door leverancier in de nakoming van een contractuele verbintenis jegens MUMC, tot het maximumbedrag vermeld in art. 19.2 NFU AIV per schade-incident of serie van schade-incidenten. | Maastricht UMC+ past artikel 19 NFU AIV toe binnen de kaders van de Herziene Gids Proportionaliteit, waaronder Voorschrift 3.9D(2). In dat licht zal artikel 19.1 worden aangepast zodat de aansprakelijkheid van de leverancier geen betrekking heeft op indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen en extra administratie - en coördinatiekosten. Schade aan patiënten of aan eigendommen van het Maastricht UMC+ als gevolg van een ondeugdelijk product wordt uitdrukkelijk niet als indirecte schade aangemerkt. De overige onderdelen van artikel 19 blijven ongewijzigd van toepassing.
54 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 9 AIV Art 17 | Intellectueel eigendom: MUMC stelt voor alle IE-rechten aan zichzelf toe te kennen en, onder meer door garanties en vrijwaringen, alle IE-risico’s bij leverancier (art. 17 NFU AIV). Dat is niet toegestaan, althans disproportioneel. De Herziene Gids Proportionaliteit eist van MUMC: “Om dit probleem te voorkomen is niet per se het intellectueel eigendom nodig, maar volstaat veelal een uitgebreid gebruiksrecht. Als men uitgaat van dat laatste, wordt recht gedaan aan de positie van zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst” (sub 3.9.1.2). Graag uw bevestiging dat MUMC zich, in plaats van voorgaande, aan het voorschrift van de Minister zal houden. | Het Maastricht UMC+ conformeert zich aan de Herziene Gids Proportionaliteit, waaronder paragraaf 3.9.1.2. Dit betekent dat het Maastricht UMC+ slechts die intellectuele eigendomsrechten verlangt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, continuïteit en veiligheid van de zorgverlening. Waar volledige overdracht van IE‑rechten niet proportioneel is, volstaat een toereikend en duurzaam gebruiksrecht. Artikel 17 NFU AIV wordt in dat licht toegepast.
55 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 9 AIV Art 16 | Geheimhouding: MUMC stelt voor eenzijdige geheimhouding af te spreken (art. 16 NFU AIV). Dit is in de sector ongebruikelijk. Graag uw bevestiging dat deze bepaling wederkerig is en dat ook MUMC vertrouwelijke gegevens geheim zal houden. | Het Maastricht UMC+ zal artikel 16.1 en 16.2 NFU AIV aanpassen zodat deze bepalingen wederkerig worden. Dit betekent dat zowel de leverancier als het Maastricht UMC+ verplicht zijn vertrouwelijke informatie van de andere partij geheim te houden.
56 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 9 AIV Art 14.2 | Houdbaarheidsdatum: MUMC stelt voor een minimale houdbaarheidstermijn van 2 jaar (art. 14.2 NFU AIV). Dit is in de sector ongebruikelijk. In het concrete geval lijkt zo’n lange periode ook onnodig en disproportioneel. Een minimale houdbaarheidsdatum van 6 maanden ligt meer voor de hand. Temeer indien de producten een hoge omloopsnelheid hebben en/of MUMC deze kan retourneren. MUMC wordt dan immers niet benadeeld door een minder verstrekkende houdbaarheidsdatum. Graag uw bevestiging dat een redelijke houdbaarheidsdatum van 6 maanden wordt aangehouden. | Maastricht UMC+ komt de markt hierin tegemoet. Voor deze aanbesteding geldt dat de in artikel 14.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden Maastricht UMC+ (januari 2024) opgenomen minimale houdbaarheidstermijn wordt aangepast van 24 maanden naar minimaal 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van ontvangst van de goederen tot aan de expiratiedatum. De overige bepalingen van artikel 14 (waaronder het recht van Maastricht UMC+ om goederen te weigeren indien de expiratiedatum naar het oordeel van Maastricht UMC+ te dicht bij levering ligt, tenzij dat kennelijk onredelijk is) blijven onverkort van toepassing. In lijn hiermee zal ook de bepaling in de mantelovereenkomst die aansluit op artikel 14.2 (o.a. over omruilen en FEFO) worden aangepast, zodat bij levering met een houdbaarheid korter dan 12 maanden tijdige omruiling voor een product met langere houdbaarheid mogelijk blijft. Er wordt een aangepaste versie van de relevante contractbijlagen/documenten geüpload; vanaf publicatie daarvan gelden de aangepaste bepalingen.
57 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 9 AIV Art 10.3 | Wettelijke rente: MUMC stelt dat de toepasselijke rente die van art. 6:119 BW is (art. 10.3 NFU AIV). Echter de als gevolg van de aanbesteding te sluiten overeenkomst is een ‘handelsovereenkomst’ in de zin van art. 6:119a BW. Graag uw bevestiging dat het gaat om een fatale termijn, waarop het laatste artikel van toepassing is. | Conform artikel 10.3 NFU AIV is de wettelijke rente van artikel 6:119 BW van toepassing. De betalingstermijn betreft een fatale termijn.
58 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 9 AIV Art. 3.2, 6.3, 10.2, 10.8, 18.1 en 20 | Rechtsbescherming: MUMC stelt voor om leverancier wettelijke rechten en weren te ontzeggen, c.q. haar zonder ingebrekestelling in verzuim te laten raken (art. 3.2, 6.3, 10.2, 10.8, 18.1 en 20 NFU AIV). Het verhinderen van effectieve rechtsbescherming en het ontzeggen van de mogelijkheid om een tekortkoming te repareren, is per definitie disproportioneel. Temeer nu MUMC zichzelf wel alle rechten en weren voorbehoudt (vgl. bijvoorbeeld art. 10.6 en 10.7 NFU AIV). Graag uw bevestiging dat eerdergenoemde voorstellen komen te vervallen, althans voor zover in afwijking van de wettelijke regeling. Voor zover MUMC dit verzoek niet zou honoreert, gemotiveerd in het licht van het proportionaliteitsbeginsel, verzoekt leverancier op zijn minst de desbetreffende bepalingen wederkerig te maken (in de zin dat partijen dezelfde rechten en weren krijgen). | De genoemde bepalingen beogen niet om wettelijke rechten of effectieve rechtsbescherming uit te sluiten, maar regelen de contractuele verhouding op een wijze die gebruikelijk en noodzakelijk is binnen de zorgsector. Gelet op de maatschappelijke taak van het Maastricht UMC+ en het belang van ononderbroken en veilige zorgverlening, is het essentieel dat tijdigheid, betrouwbaarheid en naleving van verplichtingen contractueel zijn geborgd. De bepalingen vallen binnen de ruimte die het Burgerlijk Wetboek biedt voor het contractueel vormgeven van verzuim, ontbinding, opschorting en facturatievereisten. Het proportionaliteitsbeginsel vereist geen wederkerigheid, maar een redelijke verhouding tot het voorwerp van de opdracht. Vanuit deze context acht het Maastricht UMC+ de bepalingen proportioneel. Zij blijven ongewijzigd van toepassing.
59 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 9 AIV Art 4 | Meer- en minderwerk: MUMC stelt voor meer- en minderwerk te mogen verlangen (art. 4 NFU AIV). Wij stemmen daarmee in. Echter dit is enkel toegestaan als het meer- of minderwerk geen wezenlijke wijziging oplevert (artikel 2:163a Aw 2012). Graag uw bevestiging dat MUMC deze bepaling ook zo uitlegt. | Het Maastricht UMC+ past artikel 4 NFU AIV toe binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder artikel 2.163a Aw 2012.
60 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 9 AIV Art 3.2 | Voortijdige beëindiging: MUMC stelt voor een als gevolg van de aanbestedingsprocedure gesloten overeenkomst eenzijdig voortijdig te mogen beëindigen (art. 3.2 NFU AIV). Dat is een wezenlijke wijziging en niet toegestaan (artikel 2:163a Aw 2012). Graag uw bevestiging dat dit voorstel vervalt. | Art. 3.2 NFU AIV maakt vanaf publicatie onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten en vormt daarmee geen wijziging in de zin van artikel 2.163a Aw 2012. De bepaling blijft ongewijzigd van toepassing.
61 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Bijlage 9 AIV Algemeen | Algemeen beoordelingskader: MUMC is als aanbestedende dienst gebonden aan het proportionaliteitsbeginsel: “Een aanbestedende dienst [...] stelt bij de voorbereiding van en het tot stand brengen van een overheidsopdracht [...] uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht” (art. 1.10(1), 1.13(1) en 1.16(1) Aw 2012). Om het proportionaliteitsbeginsel nader in te kleuren, stelde de Minister een richtsnoer vast, de zogenaamde Herziene Gids Proportionaliteit. Dat bevat algemene voorschriften aan MUMC: “Op basis van dit beginsel zijn aanbestedende diensten gehouden in het kader van de aanbestedingsprocedure proportionele eisen en voorwaarden te stellen. Het begrip ‘proportioneel’ betekent daarbij ‘in redelijke verhouding staan tot’. Meer concreet betekent dit in geval van aanbesteding van een opdracht, het in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht in termen van de aard en omvang van die opdracht. [...] Elke aanbestedende dienst moet zijn keuze tot afwijking van deze voorschriften kunnen motiveren, bijvoorbeeld wanneer zwaardere eisen gekozen worden. [...] In voorkomend geval zal gemotiveerd aangegeven moeten worden, waarom en in hoeverre in die specifieke situatie een afwijkend standpunt gerechtvaardigd is. Afwijking van de voorschriften kan derhalve niet zonder goede grond” (p. 9). Het proportionaliteitsbeginsel geldt in alle fasen van de aanbesteding en is ook van toepassing op de voorgestelde concept-overeenkomst inclusief NFU AIV (art. 1.10(2)(h), 1.13(2)(h) en 1.16(2)(d) Aw 2012). In zijn algemeenheid mag MUMC een contractueel risico alleen bij de leverancier neerleggen, als MUMC kan aantonen dat risico bij leverancier hoort: “De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden” (Voorschrift 3.9A). De Herziene Gids Proportionaliteit schrijft voor: “De aanbestedende dienst biedt tijdens de aanbestedingsprocedure potentiële inschrijvers de kans suggesties te doen voor aanpassingen aan de conceptovereenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden” (Voorschrift 3.9B). MUMC is verplicht af te wegen of de door haar voorgestelde contractuele afwijkingen van het wettelijke stelsel in het concrete geval gerechtvaardigd zijn en, zo ja, de afwijking deugdelijk te motiveren, in het licht van het proportionaliteitsbeginsel en overige wet- en regelgeving (p. 64). Graag uw bevestiging dat MUMC vragen tijdens de NvI over de concept-overeenkomst inclusief NFU AIV op de voorgeschreven wijze zal beoordelen en, zo nodig, eventuele afwijkingen van het wettelijke stelsel deugdelijk zal motiveren. | Het Maastricht UMC+ bevestigt dat het handelt conform de Aanbestedingswet 2012, waaronder het proportionaliteits-, gelijkheids- en transparantiebeginsel. Vragen over de conceptovereenkomst en de NFU AIV worden binnen dit wettelijke kader beoordeeld. Deze bevestiging brengt geen wijziging aan in de inhoud of status van de aanbestedingsdocumenten. Eventuele aanpassingen worden uitsluitend doorgevoerd indien het Maastricht UMC+ daartoe aanleiding ziet op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving.
62 | Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 2 - 3.34 | Wat bedoelt MUMC met "autolocking"? Graag ontvangen wij een toelichting | Wens 3.34 komt te vervallen
64 | Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 2 - 3.28 | Kunt u toelichten waarom geautomatiseerde programmering in deze wens uitsluitend wordt beschreven op basis van therapeutisch venster en batterijconsumptie? | Dit zijn de minimale vereisten zijn die wij relevant vinden in onze kliniek; meer mag zeker, maar dit minimaal
65 | Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 2 - 3.27 | Kunt u met klinische literatuur onderbouwen waarom deze eis als KO eis is toegevoegd? | Eis 3.27 komt te vervallen.
66 | Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 2 - 3.27 | Wat verstaat MUMC onder het begrip "stretchy"? Graag ontvangen we een toelichting | Eis 3.27 komt te vervallen.
67 | Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 2 - 3.26 | Waarom stelt u interspacing boven span? | Wij vinden het klinisch relevant dat wij stuurbare electrode-contacten hebben binnen zowel een kleine ventro-dorsale range alsook stuurbare electrode-cintacten hebben bij ene grotere ventro-dorsale range.
68 | Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 2 - 3.26 | Op basis van welke informatie uit het werkveld stelt u deze eis van 0.5 & 1.5 mm? | Onze klinische ervaring bij patiënten met tremoren is een grotere range nodig, maar tevens ook directioneel steering in verband met DRTT target.
69 | Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 2 - 3.26 | Wat bedoelt MUMC met interelectrode spacing? Graag ontvangen wij een toelichting | Zie antwoord op vraag 67.
70 | Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 2 - 3.14 | Wat bedoelt u hiermee? Graag ontvangen wij een toelichting | Deze eis 3.14 komt te vervallen.
71 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Programma van eisen & wensen - Perceel 2 - 3.10 | Kunt u toelichten wat de relevantie is van deze wens in het kader van deze aanbesteding? Graag ontvangen wij een toelichting | Wij vinden het van belang als MUMC+ dat de patiënt / eindgebruiker meegenomen wordt in de nieuwe technologische ontwikkelingen.
72 | Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 2 - 3.6 | Op basis van welke criteria worden er punten toegekend aan deze wens en hoe wordt dit beoordeeld? Graag ontvangen wij een toelichting | Deze wens 3.6 komt te vervallen.
73 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Prijzenblad Perceel 1 | In het prijzenblad van Perceel 1 zijn artikelen opgenomen die thuishoren bij Perceel 2. Kunt u deze artikelen s.v.p. verwijderen en het prijzeblad aanpassen? | Per abuis zat er een blokkade op bepaalde cellen. De inschrijver dient in kolom C of, en zo ja hoeveel van het genoemde onderdeel standaard nodig is bij implantatie van een nieuw systeem bij een nieuwe patiënt. Indien niet nodig, dan vult u '0' in. Dit zoals opgenomen in de 'invulinstructie'. Er zal een nieuwe versie van de inschrijfformulieren worden geupload.
74 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Programma van eisen & wensen - Perceel 1 3.31 | Deze eis heeft betrekking op DBS. Kunt u dit bevestigen en deze eis verwijderen uit het PvE/PvW van SCS? | Nee, dit heeft ook betrekking op pijngeneeskunde. Zie tevens reactie op vraag 3.
75 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Programma van eisen & wensen - Perceel 1 3.27 | Deze wens heeft betrekking op DBS. Kunt u dit bevestigen en deze wens verwijderen uit het PvE/PvW van SCS? | Deze eis komt te vervallen.
76 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Programma van eisen & wensen - Perceel 1 3.23 | Op basis van welke criteria wordt een punt toegekend aan deze wens? | Deze eis betreft interferentie met elektronische apparaten die in de omgeving van het medisch apparaat gebruikt worden. Specifiek gaat het om huishoudelijke apparaten, beveiligingsapparatuur die wordt gebruikt bij controles (zoals metaaldetectors), en andere eenvoudige medische apparatuur zoals infuuspompen of bloeddrukmeters. Wij bedoelen hiermee niet medische apparatuur zoals MRI-machines of andere geavanceerde medische beeldvormingstechnologieën, omdat deze doorgaans al zijn ontworpen om met dergelijke interferentie om te gaan.
77 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Programma van eisen & wensen - Perceel 1 3.22 | Wat bedoelt MUMC ? Graag ontvangen wij een toelichting | Eis 3.22 komt te vervallen, minimale kwalitatieve eisen staan benoemd in overige PvEenW items.
78 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 1 3.12 & Perceel 2 - 3.14 | Wat bedoelt MUMC met preferred partner innovatie-driven research? Graag ontvangen wij een toelichting | Deze wensen komen in beide percelen te vervallen, zie hiervoor het antwoord bij vraag 20.
79 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 1 3.3 & Perceel 2 - 3.4 | Bedoelt MUMC hiermee upgrades van huidige portofolio binnen firma of wordt er bedoeld tussen firma's onderling? Graag ontvangen wij een toelichting | Hierbij doelen we op upgrades van software en hardware binnen de afgesloten overeenkomst.
80 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 1 3.3 & Perceel 2 - 3.4 | Bedoelt MUMC hiermee upgrades van huidige portofolio binnen firma of wordt er bedoeld tussen firma's onderling? Graag ontvangen wij een toelichting | Hierbij doelen we op upgrades van software en hardware binnen de afgesloten overeenkomst.
81 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 1 & Perceel 2 - 3.3 | Graag ontvangen wij een toelichting wat MUMC verstaat onder innovaties? | Innovaties in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld verbeteren fragiliteit van materialen, geschiktere software voor programmering en vele andere mogelijkheden.
82 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde | Programma van eisen & wensen - Perceel 1 - 3.2 | Wat verstaat MUMC onder een leading role? Graag ontvangen wij een toelichting | Toonaangevend actief zijn in het onderzoek naar neuromodulatie bij chronische pijn.
83 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 1 & Perceel 2 - 1.5 | Van welk basisgetal wordt hierbij uit gegaan? Graag ontvangen wij een toelichting | De basis voor het kortingspercentage wordt bepaald door de aantallen die zijn opgenomen in artikel 1.1.3 van de aanbestedingsleidraad, die betrekking hebben op de verwachte omvang van de opdracht voor contractjaar 1. Dit vormt de referentie voor de vaststelling van de jaarafname van de producten. In Onderdeel B van het inschrijfformulier wordt de extra omzetstaffelkorting beschreven die wordt verleend als de afnameaantallen groter zijn dan de in de leidraad genoemde aantallen.
84 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 1 & Perceel 2 - 1.12 | Kunt u motiveren waarom u enerzijds de wens ten aanzien van een research studie (eis 1.12) opneemt terwijl u anderzijds aangeeft dat deze geen deel uitmaakt van de aanbesteding. Wat is de relevantie en plaats van deze wens binnen deze aanbesteding, en in hoeverre is deze wens in overeenstemming met advies 24.01 van de GMH? | Deze wens/eis komt te vervallen, voor een uitgebreide toelichting zie het antwoord op vraag 20.
85 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 1 & Perceel 2 - 1.10 | Indien er sprake is van een vrije ruimte van 30%: de prijzen die ingevuld worden op het prijzenblad, worden ook gebruikt als prijzenstelling voor de vrije ruimte? | Nee, deze vallen hier buiten.
86 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 1 & Perceel 2 - 1.10 | Indien er sprake is van een vrije ruimte van 30%: op basis van welke criteria vindt de verdeling van de vrije ruimte plaats? | Op basis van klinische noodzaak en vraag
87 | Neurostimulatoren perceel 1: pijngeneeskunde, Neurostimulatoren perceel 2: bewegingsstoornissen (DBS) | Programma van eisen & wensen - Perceel 1 & Perceel 2 - 1.10 | "Verdeling van de aantallen gecontracteerd vs. vrije keuze: wenselijk is 70/30. Dit betekent dat het MUMC gedurende het contract het recht behoudt om kleine deelcontracten met andere leveranciers af te sluiten.". Graag ontvangen wij een nadere toelichting hierop hoe MUMC hier mee om wenst te gaan aangezien in de Aanbestedingsleiddraad staat opgenomen onder punt 1.1.5 dat voor beide percelen wordt één leverancier gecontracteerd. | De aantallen zoals genoemd in de aanbestedingsleidraad betreffen 100% van de omvang van de opdracht. De opdracht zal initieel worden gegund aan één leverancier per perceel, conform de voorwaarden van de aanbesteding. De in 1.10 van het PvE genoemde verdeling van 70/30 is bedoeld om ruimte te bieden voor flexibiliteit tijdens de looptijd van de overeenkomst. Gedurende de looptijd van de overeenkomst behoudt het MUMC het recht om maximaal 30% van de opdracht (in waarde) bij andere leveranciers af te nemen, bijvoorbeeld voor specifieke producten of diensten die niet onder de oorspronkelijke overeenkomst vallen. Deze verdeling is gerechtvaardigd op basis van de behoeften van het MUMC gedurende de contractperiode, waarbij een zekere mate van flexibiliteit noodzakelijk is voor de continuïteit van zorg en onderzoek, en waarbij het recht om aanvullende contracten af te sluiten op basis van objectieve redenen zoals marktomstandigheden of technologische vooruitgang wordt behouden.