## D & S NCH_ANE
Programma van Eisen en Wensen perceel 1: Neuromodulatie t.b.v. pijngeneeskunde V3.0
|  |  | Toelichting vereist | KO/wens | Weging | Beoordelingsschaal | Voldoet J/N | Toelichting inschrijver
1 |  | Algemene eisen
1 | 1 | Indien opdrachtgever een bestelling plaatst voor 14.30 uur wordt deze de binnen twee werkdagen geleverd bij opdrachtgever. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 2 | Het MUMC wordt op dezelfde werkdag actief op de hoogte gesteld van onstane afwijkingen op een geplaatste order, zoals afwijkingen in hoeveelheid of levertijd. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 3 | Indien een product gedurende de looptijd van de overeenkomst (inclusief verlengingen) uit productie wordt genomen of tijdelijk niet beschikbaar is (backorder), garandeert Inschrijver dat er een vervangend product wordt aangeboden, tegen maximaal dezelfde prijs, dat minimaal aan alle eisen en eventueel van toepassing zijnde wensen voldoet zoals omschreven in dit Programma van Eisen. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 4 | Inschrijver zal, gedurende de looptijd van de overeenkomst, op vraag van opdrachtgever een accountoverzicht indienen, aan de hand waarvan de samenwerking kan worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld, bestaande uit de afgenomen aantallen en types, alsmede (indien van toepassing) het aantal backorders en spoedbestellingen. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 5 | Het kortingspercentage is gerelateerd aan de jaarafname van de producten. Het percentage wordt eenmaal per jaar vastgesteld. Er volgt wel een CN achteraf bij groei van de omzet, maar geen debetnota i.g.v. krimp. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 6 | Jaarlijkse overleggen maken onderdeel uit van de contractuele fase. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 7 | Alle aangeboden producten worden op minimaal twee locaties opgeslagen waardoor er in het geval van ernstige calamiteiten (brand, aardbeving, orkaan, overstroming) nooit onderbreking is van de bevoorrading en levering kan worden gegarandeerd |  | Wens | 3 | Ja/Nee
1 | 8 | Beschikbaarheidsclausule: alle aangeboden producten blijven gedurende de contractduur beschikbaar en er zijn geen gedwongen uitfaseringen. Bij gedwongen uitfaseringen betaalt het MUMC de prijs van het (desbetreffende) goedkoopste product (d.w.z. uitgefaseerde of vervangende) gedurende de rest van de contractperiode. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 9 | Neurostimulatoren in consignatie, m.n. de aantallen in gebruik voor noodsituaties of calamiteiten (bv. onsteriel raken tijdens de ingreep). |  | Wens | 1 | Ja/Nee
1 | 10 | Verdeling van de aantallen gecontracteerd vs. vrije keuze: wenselijk is 70/30. Dit betekent dat het MUMC gedurende het contract het recht behoudt om kleine deelcontracten met andere leveranciers af te sluiten. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 11 | Wetenschappelijke studies vallen buiten de 70/30 afspraak. Leverancier stemt hiermee in. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 12 | De inschrijver dient een research overeenkomst aan te willen gaan met het MUMC+. De inhoud van deze research overeenkomst zal geen deel uitmaken van de aanbesteding, maar in een separate overeenkomst vastgelegd worden. | J | Informatief |  | n.v.t.
1 | 13 | Generieke en eenduidige kortingsstructuur t.a.v. de prijzen van de implanaten. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 14 | Alle neurostimulatoren voldoen- op het moment van levering - minimaal aan alle geldende Europese en Nederlandse wet- en regelgeving op gebied van kwaliteit (CE), constructie- en elektrische/patiëntveiligheid. Indien MDD, dan dient inschrijver duidelijk aangegeven hoe en op welke termijn de neurostimulator zal voldoen aan de MDR. |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 15 | Handleidingen zijn digitaal beschikbaar in het Nederlands |  | KO |  | Ja/Nee
1 | 16 | De neurostimulatoren voldoen aan de "afspraken eenduidige codering medische hulpmiddelen" en zijn gecodeerd met een Unique Device Identifier (UDI) op basis van de GS-1 coderingssystematiek. |  | KO |  | Ja/Nee
|  | Doelstellingen en specificaties | Toelichting vereist | KO/wens | Weging | Beoordelingsschaal | Voldoet J/N | Toelichting inschrijver
2 |  | Eisen met betrekking tot service en ondersteuning
2 | 1 | Bij implementatie en eenmaal per half jaar update onderwijs m.b.t. implantaten en leads voor het ondersteunend personeel. | J | Wens | 1 | NFU-schaal
2 | 2 | Samenwerking op het gebied van extern onderwijs, bv. kadavercursus voor assistenten, onderwijs aan specialisten, deelname faculty bij onderwijs aangeboden door de leverancier. | J | Wens | 3 | NFU-schaal
2 | 3 | Netwerk mogelijkheden, b.v. bezoek collega voor bijzondere techniek. |  | Wens | 1 | Ja/Nee
2 | 4 | Kostenloze training van personeel bij implementatie, daarna voor nieuwe personeelsleden en bij updates voor bestaande. |  | KO |  | Ja/Nee
2 | 5 | Vast contactpersoon/aanspreekpunt gedurende de contractperiode (vrijwillig vetrek daargelaten). |  | KO |  | Ja/Nee
2 | 6 | Goed bereikbare servicedesk toegewijd aan neuromodulatie voor de zorgverleners van het pijncentrum die op werkdagen beschikbaar is van 8.30-17.00 uur. Per mail dient er binnen één werkdag te worden gereageerd. |  | KO |  | Ja/Nee
2 | 7 | Voor klachtafhandeling dienen de volgende afhandeltermijnen te worden gehanteerd: Binnen 24 uur dient een eerste reactie te worden gegeven. Binnen 5 werkdagen dient de klacht afgehandeld te zijn. |  | KO |  | Ja/Nee
2 | 8 | Gedegen planning en/of Plan van Aanpak, denk aan: • consignatievoorraad (aanleggen van startvoorraden), • training en instructie, • afbouwen van de huidige voorraad naar een acceptabel niveau (enkel t.b.v. herimplantaties bij bestaande patiënten), • etc. | J | Wens | 3 | NFU-schaal
2 | 9 | Alle aangeboden producten hebben een recht van retour mits de houdbaarheid van het product nog tenminste 6 maanden betreft. Opdrachtgever zal goederen met een expiratiedatum altijd verbruiken op basis van FEFO principe. |  | KO |  | Ja/Nee
|  |  | Toelichting vereist | KO/wens | Weging | Beoordelingsschaal | Voldoet J/N | Toelichting inschrijver
3 |  | Functionele & technische eisen
3 | 1 | Tijdens het verduidelijkingsgesprek worden de aangeboden implanteerbare systemen en toebehoren (IPG, leads, extensies, tunneling tools, ankers, oplader en patiëntbediening) fysiek beoordeeld door de beoordelingscommissie. De commissie beoordeelt de bruikbaarheid en algemene indruk van het systeem in relatie tot de praktijk op de OK van het Maastricht UMC+, met in ieder geval aandacht voor: - afmetingen en vormgeving van de IPG (comfort voor patiënt, pocketgrootte); - flexibiliteit, diameter en hanteerbaarheid van de leads en extensies; - ergonomie en praktische inzetbaarheid van tunneling tools en ankers; - duidelijkheid van markeringen, labels en verpakking; - IPG mogelijkheden, zoals batterij capaciteit, pulse duur, frequentie, dual stim, sensing en closed-loop mogelijkheden en integratie automatische stimulatie(contact) keuze. - kwaliteit en gebruiksgemak van oplader en patiëntbediening. | J | Wens | 3 | NFU-schaal
3 | 2 | Prioriteit van de firma ligt bij neuromodulatie (bv. op het gebied van R&D). Hierin is een leading role voor het MUMC bij preklinische implantaatresearch en klinische studies weggelegd (preferred partner). |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 3 | Gedurende de contractduur heeft Maastricht UMC+ de behoefte om (waar klinisch wenselijk) gebruik te kunnen maken van innovaties/updates/upgrades binnen de aangeboden productlijn (implantaten en leads). Inschrijver beschrijft of en in welke mate Maastricht UMC+ gedurende de contractduur kosteloos/prijsneutraal kan overstappen naar een geïnnoveerd product ten opzichte van het initieel aangeboden product. - Indien inschrijver een onvoorwaardelijke kosteloze/prijsneutrale omzetting garandeert, dient dit expliciet te worden bevestigd. - Indien inschrijver voorwaarden hanteert (bijv. meerprijs, beperkte indicaties, plafond, alleen bij uitfasering, etc.), dienen deze concreet en toetsbaar te worden opgenomen. | J | Wens | 3 | Ja/Nee
3 | 4 | Opvolgers en voorgangers zijn altijd compatibel met elkaar, zonder gebruik te hoeven maken van adapters, voor behoud van MRI conditionaliteit. | J | Zeer belangrijke wens | 10 | NFU-schaal
3 | 5 | Leverancier beschikt over een compleet aanbod van implantaten (oplaadbaar en niet-oplaadbaar) en leads (percutaan en chirurgisch). |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 6 | Implantaten kunnen op de OK worden gescand en deze scanning kan (evt.) worden gekoppeld aan SAP/EPIC. |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 7 | Internet site in taal van patient beschikbaar. Geef aan welke talen beschikbaar zijn. | J | Wens | 1 | NFU-schaal
3 | 8 | Patient programmer in taal van patient beschikbaar. |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 9 | Updates (software en hardware) van patient programmer gaan automatisch danwel worden verzorgd door leverancier (dus geen expliciete actie vanuit MUMC vereist). |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 10 | Goed en regelmatig contact met patientenverenigingen. | J | Wens | 1 | NFU-schaal
3 | 11 | De gemiddelde levensduur van de niet-oplaadbare batterij is hoog, bij voorkeur minimaal 5 jaar. Er is een voorkeur als de leverancier helpt met on-off cycling strategieën om de levensduur te verlengen. Beschrijf de volgende items: 1. De door u verwachte gemiddelde levensduur in de praktijk bij gebruik in MUMC+, inclusief een korte toelichting van de gehanteerde aannames (bijvoorbeeld gemiddeld verbruik, instellingen, type patiëntpopulatie). 2. De door u aangeboden garantietermijn(en) en de concrete consequenties wanneer een IPG vóór het einde van deze termijn defect raakt of vervangen moet worden (bijvoorbeeld kosteloze vervanging, korting, verlenging garantie, andere afspraken). | J | Wens | 3 | NFU-schaal
3 | 12 | Elkaars preferred partner bij innovatie-driven research. | J | Wens |  | NFU-schaal
3 | 13 | MRI compatibel (1.5T) met stim uit (bij full body). |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 14 | Draadloze verbinding batterij (voor draadloos doormeten en adaptive toepassingen) bij voorkeur middels bluetooth functie. |  | Wens | 1 | Ja/Nee
3 | 15 | Mogelijkheid tot integratie, uitlezen en overzetten instellingen direct naar EPD systeem (SAP, EPIC), graag toelichting in hoeverre de leverancier hierin ondersteuning kan bieden. | J | Wens | 1 | NFU-schaal
3 | 16 | Gebruiksvriendelijke clinician programmer met historisch overzicht van de gebruikte instellingen. Voorwaarde is dat deze AVG en data security richtlijn compatibel is. | J | Wens | 3 | NFU-schaal
3 | 17 | Gebruiksvriendelijke patient programmer uitbreidbaar met meer geavanceerde programmeerbare modus (personalized medicine). | J | Wens | 1 | NFU-schaal
3 | 18 | Mogelijkheid tot telemedicine (meten én programmeren). |  | Wens | 1 | Ja/Nee
3 | 19 | Batterij opties: zowel rechargable alsook non-reachargeble. |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 20 | Waarschuwingssignaal als de batterij bijna leeg is. |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 21 | “Upgradeable technologie” (om toekomstige updates, technologie (bv coordinated reset) te kunnen laden op het system zonder de noodzaak tot her-operatie). |  | Wens | 3
3 | 22 | Implantantie kwaliteit minimaal zoals huidig (seal, coating, geen lekkende batterijen). |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 23 | Geen apparaat interferentie. | J | Wens | 1 | Ja/Nee
3 | 24 | IPG zo klein mogelijk, echter de grootte gaat niet ten koste van de levensduur. Geef de afmetingen aan. | J | Wens | 1 | NFU-schaal
3 | 25 | Rechargeable: oplaadinterval is hoog, oplaadtijd is laag en levensduur is hoog (bij voorkeur minimaal 15 jaar). | J | Wens | 3 | NFU-schaal
3 | 26 | (Nieuwe) IPG is altijd aan te sluiten op reeds eerder geplaatste leads (ook van andere leveranciers in het geval van reeds bestaande patienten), bij voorkeur zonder adapter. | J | Wens | 10 | Ja/Nee
3 | 27 | Bij directional steering bestaat de mogelijkheid om stroom over meerdere electroden tegelijk toe te dienen en in verschillende stroomsterktes. | J | Wens |  | NFU-schaal
3 | 28 | Draadloze verbinding batterij (voor draadloos doormeten). |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 29 | Instellingen worden opgeslagen op pulse generator en zijn derhalve uitwisselbaar tussen verschillende programmers. | J | Wens | 10 | Ja/Nee
3 | 30 | MRI compatibel (3.0T) met stim uit (bij full body). |  | Wens | 10 | Ja/Nee
3 | 31 | Minimaal twee interelectrode “spacings” (0.5 & 1.5 mm) voor het targeten van verschillende spinale targets. |  | Wens | 3 | Ja/Nee
3 | 32 | Multifrequency opties binnen dezelfde groep. | J | Wens | 1 | NFU-schaal
3 | 33 | Mogelijkheid tot sensing. | J | Wens | 1 | Ja/Nee
3 | 34 | Constant current stimulatie tbv consistente therapie. |  | KO |  | Ja/Nee
3 | 35 | Integratiemogelijkheden interfaces van het klinisch platform met onderzoeksplatform ten behoeve van onderzoek. |  | Wens | 1 | Ja/Nee
3 | 36 | Veelvoud aan in te stellen stimulatieprogramma’s per patient en tevens apart te benoemen (bijvoorbeeld: stimulatie voor tijdens hardlopen, stimulatie voor tijdens t.v. kijken). | J | Wens | 3 | NFU-schaal
3 | 37 | Volledig door zorgverlener/centrum in te stellen met Δ freq, pusewidth, voltage, actieve elektroden, intra- en interburst interval. | J | Wens | 10 | NFU-schaal
3 | 38 | Wens voor closed loop stimulatie, danwel ECAP gerichte stimulatie voor optimale positie afhankelijke stimulatie. | J | Wens | 3 | NFU-schaal
3 | 39 | Programmeren van patiënten is met name in handen van het zorgpersoneel die de implantaties verzorgen; weinig tot geen tussenkomst van industrie, zodoende behoud autonomie. | J | Wens | 10 | NFU-schaal