## Demarcatielijst
Discipline | Component | Werkzaamheden | Installateur | Bouwkundig aannemer | Opmerkingen
Sanitair | Hemelwaterafvoer | Controle en herstel bestaande systeem, stelpost €5000 | X |  | Volgens NEN 3215
Sanitair | Vuilwaterafvoer | Nieuwe afvoeren voor toiletgroepen, pomp put plaatsen | X |  | Inclusief ontstoppingsstukken
Sanitair | Waterinstallaties | Leidingen aanbrengen, isolatie, legionellabeheersplan | X |  | KIWA keuring vereist
Sanitair | Sanitair toestellen | Leveren en monteren closets, urinoirs, wastafels, kranen | X |  | Afkitten door aannemer
Sanitair | Sanibroyeur | Plaatsen Sanibroyeur units bij toiletten | X |  | Inclusief aansluitingen
Sanitair | Achterhout systeemwanden | Voorbereiding achterhout voor sanitair montage |  | X | Installateur geeft opgave
Werktuigbouwkundig | VRF-systeem | Installatie warmtepompen, binnen- en buitendelen, leidingwerk | X |  | Op dak op Big Foot balken
Werktuigbouwkundig | Vloerverwarming | Aanbrengen verdelers, lussen, koppeling GBS | X |  | Locatie verdelers in overleg
Werktuigbouwkundig | Luchtbehandelingskast | Plaatsen LBK's, kanaalwerk, isolatie | X |  | Inclusief brandkleppen
Werktuigbouwkundig | Kanaalwerk | Aanbrengen verzinkt kanaalwerk, geluiddempers, roosters | X |  | Sparingen >50mm door aannemer
Werktuigbouwkundig | Fundaties LBK/warmtepomp | Dakopstanden en fundaties realiseren |  | X | In overleg met installateur
Elektrotechnisch | Aardingsinstallatie | Nieuw aardingsnet, potentiaalvereffening | X |  | Stelpost €2500
Elektrotechnisch | Verdeelinrichtingen | Nieuwe HVK, groepen per lokaal, vermogensbalans | X |  | Inclusief accu-uitbreiding
Elektrotechnisch | Bekabeling | Aanbrengen kabelgoten, buizen, YMvK kabels | X |  | Akoestische isolatie bij wanden
Elektrotechnisch | Verlichting | Plaatsen LED-armaturen, noodverlichting | X |  | Volgens verlichtingsplan
Elektrotechnisch | Schakelmateriaal | Schakelaars en WCD's monteren | X |  | Hoogtes conform NEN
Zwakstroom | Data-installatie | Patchkasten, Cat6 bekabeling, RJ45 aansluitingen | X |  | Volledig gecertificeerd opleveren
Zwakstroom | Zonwering | Voedingen en bekabeling voor Somfy motoren | X |  | Screens koppelen aan GBS
Zwakstroom | Lestijdensignalering | Bekabeling en montage speakers in plafonds | X |  | Inclusief programmering
Algemeen | Sparingen >50mm | Maken van sparingen in betonvloeren/wanden |  | X | Installateur levert sparingstekeningen
Algemeen | Brandwerende afwerking | Afwerken doorvoeren conform NEN 6069 | X |  | Installateur levert alle brandwerende afwerkingen