## 1 - Instructie
INSTRUCTIE EN VEREISTEN VOOR HET INVULLEN VAN HET PRIJZENBLAD
Algemeen:
- Vul alle blauwe cellen in voor een volledige en correcte inschrijving.
- Wanneer niet alle cellen zijn ingevuld is uw inschrijving niet geldig en wordt deze niet verder meegenomen in de beoordeling.
- Voor meer toelichting op het prijzenblad lees ook de leidraad en het PvE.
- De genoemde aantallen bij uurtarieven zijn een weging en daarmee fictief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
- Alle in te vullen bedragen zijn exclusief btw.
Tabblad 2 - Totaal
- Vul in de blauwe cel uw leveranciersnaam in. Deze wordt automatisch overgenomen in de andere twee tabbladen.
- De subtotaal bedragen worden automatisch overgenomen uit de tabbladen 3.
- Cel B7 wordt gebruikt voor het gunningscriterium prijs
Tabblad 3 - Tarievenblad:
- u vult per keuken het totaal tarief preventief onderhoud in op basis van de informatie die nu bekend is (tabblad 4 en 5). Na gunning worden naar aanleiding van de 0-meting indien van toepassing de inventarislijsten en tarieven aangepast.
- De opgegeven tarieven voor preventie onderhoud zijn all-inclusief. Dat betekent inclusief reiskosten, voorrijkosten, kantoorkosten, offertekosten en alle overige kosten. - De opgegeven tarieven voor storingsonderhoud en voor opvolging van geconstateerde mankementen zijn all-inclusief. Dat betekent inclusief reiskosten, kantoorkosten, offertekosten en alle overige kosten. Voor deze werkzaamheden mogen apart voorrijkosten in rekening worden gebracht. Deze worden in het prijzenblad uitgevraagd. - Voor alle werkzaamheden geldt: De kosten voor parkeren en vergunningen mogen apart in rekening worden gebracht. Hiervoor moeten parkeerbonnen/kopie vergunningen worden aangeleverd.
Tabblad 4 - 5 - 6:
- Hierin staan de inventarislijsten zoals deze nu bekend zijn. En de keukens waarvoor nog garantie geldt.

## 2 - Totaal
PERCEEL 2 - ONDERHOUD KOELINGEN
Naam inschrijver | 'vul in naam inschrijver'
Totaal leskeukens | 0
Totaal cateringkeukens | 0
Totaal uurtarieven en overig | 0
Totaal | 0

## 3 - Tarieven
PERCEEL 2 - ONDERHOUD KOELINGEN
Naam inschrijver | 'vul in naam inschrijver'
LESKEUKENS
Locatie | Omschrijving | Aantal | Tarief excl. btw | Btw | Tarief incl. btw
ROCvA College Centrum, Da Costastraat 60-64 Amsterdam | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
ROCvA College Centrum, Da Costastraat 91 Amsterdam | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
ROCvA College Centrum, Da Costastraat 36 Amsterdam | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
ROCvA College Centrum, Roelofhartstraat 6-8 Amsterdam | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
ROCvF College, Straat van Florida 1 Almere Buiten | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
ROCvA College Centrum, Elandstraat 175 Amsterdam | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
ROCvA College, Arena 301 Hilversum | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
ROCvA-MBO College West, Laan van Spartaan 2, 1061 MA Amsterdam | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
VOVA Hubertus Berkhoff, Betuwestraat 29 Amsterdam | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
ROCvA College Hilversum, Mart Smeetslaan 2a | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
ROCvA College Airport, Opaallaan 25 Hoofddorp | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
ROC Op Maat West, Erik de Roodestraat 18 Amsterdam | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
SUBTOTAAL |  |  |  |  | 0
CATERINGKEUKENS
Locatie | Omschrijving | Aantal | Tarief excl. btw | Btw | Tarief incl. btw
College Zuidoost, Fraijelmaborg 135, 1102 CV Amsterdam | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
College Lelystad, Agorawagenplein 1, 8224 KP Lelystad | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
College West, Laan van Spartaan 2, 1061 MA Amsterdam | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
College West Slotervaart, Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
ROC MBO College Noord, Gare dur Nord 13, 1022 LD Amsterdam | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
ROCvA College Westpoort, Tempelhofstraat 80 Amsterdam | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
College Airport, Diamantlaan 29, 2132 WV Hoofddorp | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
College Airport, Opaallaan 25, 2132 XV Hoofddorp | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
College Amstelland, Maalderij 37, 1185 ZC Amstelveen | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
ROCvF College, Winterspelenplein 25 Almere Poort | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
ROCvA College Westpoort, Kabelweg 88 Amsterdam | Preventief onderhoudsbeurt | 1 x per jaar | 0 | 21% | 0
SUBTOTAAL |  |  |  |  | 0
UURTARIEVEN EN OVERIG
Omschrijving | Weging | Tarief excl. btw | Btw | Tarief incl. btw
Uurtarief servicemonteur - planbaar (doordeweek - 07:00 / 18:00 uur) | 150 | 0 | 21% | 0
Uurtarief servicemonteur - planbaar (doordeweek - 18:00 / 07:00 uur) | 20 | 0 | 21% | 0
Uurtarief storingsmonteur - (doordeweek - 07:00 / 18:00 uur) | 75 | 0 | 21% | 0
Uurtarief storingsmonteur - (doordeweek - 18:00 / 07:00 uur) | 20 | 0 | 21% | 0
Voorrijkosten per locatie - (doordeweek - 07:00 / 18:00 uur) | 50 | 0 | 21% | 0
Voorrijkosten per locatie - (doordeweek - 18:00 / 07:00 uur) | 20 | 0 | 21% | 0
SUBTOTAAL |  |  |  | 0

## 4 - Inventaris Leskeukens
LESKEUKENS
APPARAAT | AANTAL
ROCvA College Centrum, Da Costastraat 60-64 Amsterdam
Koelwerkbank Alpeninox HB2PNT PNC 9VTX 727105 23 | 1
IJsmachine Musso, type Stelle L@ | 1
Vrieskast Electrolux RH06FD1F PNC 9VTX 728409 30 | 1
Blastchiller Rubbens, type Y2-5 | 1
Koelcel Deur 1 leslokaal | 1
Koelcel Deur 1 IFood | 1
Koelcel Deur 2 | 1
Koelcel Deur 1 | 1
Vriescel Deur 1 | 1
Blastchiller Rubbens, type Y2-5 | 1
Koelwerkbank Alpeninox HB2PNT PNS 9VTX 727105 23 | 1
Vrieskast Liebherr GGU 1550 | 1
Koelwerkbank Angelo Po 6EB-OPRO | 1
Koelwerkbank Angelo Po 6EB-OPRO | 1
Blastchiller Rubbens Y2-5 | 1
Koelcel Deur 1 | 1
IJsblokjesmachine Hoshizaki FM-80KE-HC | 1
Wijnkoeling Liebherr Vinothek | 1
Vrieskast enkel deurs Afinox | 1
Vrieskast enkel deurs, type AFINOX | 1
Koelkast Bier, Liebherr enkel deurs | 1
Koelkast 3x glas deuren, type Combisteel INS1530BL | 1
Saladiere ECO Frost, type Polar GD878E | 1
Koelwerkbank 3x deuren, type Rubbens 217766 | 1
Frisdrankkoeling Gamko model 214298D / Tecumseh model AE4440Y-FZ1A | 1
Koelwerkbank Linear 704 l/A TN 4L/2D m blad incl. 2 x 2 lades | 1
Koelwerkbank 4 deurs Liefherr model 691001294 | 1
Koelwerkbank 4 deurs Liebherr model 691001270 | 1
IJsmachine Hoshizaki | 1
Koelwerkbank 4 deurs Liebherr model 691001300 | 1
Opzet vitrine | 1
Koelkast enkel deurs Gram | 1
Koelkast 1 deurs Gram | 1
Vrieskast 2 deuren Hoshizaki | 1
Koelkast klein glas deur Liebherr | 1
Koelkast klein glas deur Liebherr | 1
Koelkast klein glas deur Liebherr | 1
ROCvA College Centrum, Da Costastraat 91 Amsterdam
Koelkast Liebherr 211024 | 1
Koelwerkbank Zanussi TRN224B PNC 9VTX 113172 01 | 1
Koelkast Liebherr 211024 | 1
Koelkast Liebherr 262304 | 1
Koelkast Liebherr 261804 | 1
Koelkast Liebherr 261804 | 1
Koelkast Liebherr 211024 | 1
Koelkast Liebherr 211024 | 1
Koelkast Liebherr 211024 | 1
Koelkast Liebherr 262304 | 1
Koelkast Liebherr 262304 | 1
Koelwerkbank Zanussi TRN132C PNC 9VTX 113152 10 | 1
Koelwerkbank Zanussi SAL25N20 | 1
IJsblokjesmachine Brema CB 249A-Q | 1
Blastchiller Rubbens Y2-5 | 1
Koelcel | 1
ROCvA College Centrum, Da Costastraat 36 Amsterdam
Koelwerkbank Electrolux RCDR4M40 PNC 9VTX 726571 26 | 1
Blastchiller Rubbens Y2-5 | 1
IJsblokjesmachine Hoshizaki FM-120DE | 1
Vrieskast Maxxfrost E-GN70BT | 1
Koelkast Rubbens M1-720 | 1
Koelwerkbank Zanussi TRN224A PNC 9VTX 113171 01 | 1
Koelkast vinothek Liebherr 262164 | 1
IJsblokjesmachine Hoshizaki | 1
Koelkast Maxxfrost E-GN70TN | 1
ROCvA College Centrum, Roelofhartstraat 6-8 Amsterdam
Koelwerkbank Rubbens L2-1320 | 1
Koelwerkbank Alpeninox HB4CN PNC 9VT 728555 13 | 1
Koelkast Liebherr GGU 1550 | 1
Koelwerkbank Angelo po 6EA-OPRO | 1
Saladiere Ecofrost 7950 5127 | 1
Koelkast Liebherr WKes 4177 | 1
IJsblokjesmachine Hoshizaki IM-21CNE | 1
Koelcel Keyfrost KBA 11 TNEM | 1
Vriescel Maxxfros (insteek-unit), model 4400.172 | 1
Koelwerkbank Gamko euro-line EU/2RAM25E | 1
Koelkast Gamko 1 deurs type HFK20/2 | 1
ROCvF College, Straat van Florida 1 Almere Buiten
IJsblokjesmachine Brema TB | 1
Koelwerkban SGI 1 deur 4 lades | 1
IJsmaker Trittico 122 exclusive | 1
Vrieswerkbank SAGI 2 deurs | 1
Koelwerkbank SAGI 3 deurs | 1
Blastchiller Friulinox HI5 | 1
Koelcel Mastercella | 1
Vrieskast Inomak, model CFS2140 | 1
Vrieskast, Goos, model GOCN-1402 | 1
Koelwerkbank 1: Hoshizaki SCR-130BHRC-LR-L1 | 1
Schilferijsmachine Diamond ICE155AS-R2 | 1
Koelwerkbank 1 Goos 2-deurs GOTP-7-135-20 SP | 1
Koelwerkbank 2 Goos 4-deurs GOTP-7-225-40 SP | 1
Koelwerkbank 3 Goos 4-deurs GOTP-7-225-40 SP | 1
Saladiere Polar | 1
IJsblokjesmachine Hoshizaki IM-45NE-HC | 1
Schilferijmachine Brema Ice Flaker | 1
Vriescel SIL AJ 2464 Z.FZ-1F Lúnite Silensys V3 / Kelvion MCC 301 4BE HX32-1 plafondkoeler | 1
Koelkast Afinox, 1 deurs, MTA2,0 MU/700 g | 1
Vrieskast Afinox, 1 deurs, MTA2,0 U/700 G | 1
Koeling Starbucks, Efficold VRA-1500, R290,13 gr. | 1
Chest Freezer, Haier SD-217MF, R290, 56gr | 1
Vrieskast, Ecofrost, 2 deurs 4750-020 | 1
Koelkast Goos, 2 deurs GOCP-1402 | 1
Koelkast Everlasting, 1 deurs, AM VIP 701-tnbv, R404, 0,3 kg | 1
Saladiere, VRX-1400, R600a, 0,45 kg. | 1
ROCvA College Centrum, Elandstraat 175 Amsterdam
Flessenkoeling, glasdeuren 3-deurs model 4181.074 - 318 L. | 1
Vrieskast MAXXFROST enkeldeurs sn 14834 | 1
Vrieskast Beko Horequip enkeldeurs | 1
Koelcel Magazijn E0.21, type CR2715220-K-CB | 1
Vriescel Magazijn E0.21, type LEX 06 230-E2 SID-nr 116779 | 1
Gram Koelkast Magazijn E0.20, type BAKER 950 CCG L2 2 | 1
Gram vrieskast Centraal magazijn E0.20, type BAKER F 950 CCG L2 2 | 1
Gram koelkast Centraal magazijn E0.20, type BAKER M 950 CCG L2 2 | 1
Beko koelkast Centraal magazijn E0.20, type 3130420 - SAM009Z001/01 | 1
GGM Gastro Saladerie Kantine, studie punt, type SAS97 | 1
Unis cool koelventrine Kantine, studie punt, type VIRGINIA 1000-600 | 1
Wiha gebaks koelvitrine Lunchroom studie punt | 1
SCAIOLA Gebaks carroussel Lunchroom studie punt | 1
Ecofrost saladerie Lunchroom studiepunt, type 7950.5105 | 1
Maaltijden vrieskast Lunchroom studiepunt, type JDE-1530F BL | 1
Hoshizaki ijsmachine Bakkerij 1 E0.10, type FM-120DE-50 | 1
Liebherr koelkast Bakkerij 1 E0.10, type BKPv 6570 Index 40B / 001 | 1
Gram koelkast Bakkerij 1 E0.10, type BAKER M 950 LCG L2 2 | 1
Gram koelkast Bakkerij 1 E0.10, type BAKER F 950 LCG L2 2 | 1
Gram koelkast Bakkerij 1 E0.10, type BAKER M 950 LCG L2 2 | 1
Gram koelkast Bakkerij 1 E0.10, type BAKER F 950 CCG L2 2 | 1
Koshizaki ijsblokmachine Bakkerij 2 E0.19, type FM-80KE | 1
Gram vrieskast Bakkerij 2 E0.19, type BAKER F 950 CCH L2 2 vriezer 3 | 1
Gram koelkast Bakkerij 2 E0.19, type BAKER F 950 CCG L2 2 koelkast 4 | 1
Gram koelkast Bakkerij 2 E0.19, type BAKER M 950 CCG L2 2 | 1
Gram vrieskast Bakkerij 2 E0.19, type BAKER F 950 CCH L2 2 | 1
Gram koelkast Bakkerij 2 E0.19, type BAKER M 950 CCG L2 2 | 1
Gram koelkast Bakkerij 2 E0.19, type BAKER M 950 CCG L2 2 | 1
Gram vrieskast Bakkerij 2 E0.19, type BAKER F 950 CCG L2 2 | 1
Rubbens koelkast Bakkerij 3 E2.13, type M1-720 | 1
Beko koelkast Bakkerij 3 E2.13, type 3130420 - SAM009Z001/01 | 1
Beko koelkast Bakkerij 4 E1.13 Koude kant, type 3130420 - SAM009Z001.01 | 1
Beko vrieskast Bakkerij 4 E1.13 koude kant, type 3133790 - SAL009Z101/01 | 1
Maxxfrost vrieskast Bakkerij 4 E1.13 koude kant, type E-GN70BT | 1
Beko koelkast Bakkerij 4 E1.13 koude kant, type 3130420 - SAM009Z001/01 | 1
Beko koelkast Bakkerij 4 E1.13 koude kant, type 3130420 - SAM009Z001/01 | 1
Carpigiani ijsmaker Bakkerij 4 E1.13 koude kant, type Labo 8/12 E (IC917017000) | 1
Carpigiani ijsmaker Bakkerij 4 E1.13 koude kant, type Labo 8/12 E (IC917017000) | 1
Delight chocolade koeling Bakkerij 4 E1.13 koude kant, type HC010SCA01A | 1
Delight chocolade koeling Bakkerij 4 E1.13 koude kant | 1
Delight chocolade koeling Bakkerij 4 E1.13 koude kant | 1
Brema Ijsblokmachine Bakkerij 4 E1.13 koude kant, type GB 1540W | 1
Beko koelkast Bakkerij 4 E1.13 warme kant, type 3130420 - SAM009Z001/01 | 1
Beko koelkast Bakkerij 4 E1.13 warme kant, type 3130420 - SAM009Z001/01 | 1
Beko koelkast Bakkerij 4 E1.13 warme kant, type 3130420 - SAM009Z001/01 | 1
Electrolux koelkast Bakkerij 4 E1.13 gang, type RH06RD1F | 1
Beko vrieskast Bakkerij 4 E1.13 gang, type 3133790 - SAL009Z101/01 | 1
Afinox koelkast Keuken E1.19 spoelkeuken, type 9EX14TNCN001 | 1
Ecofrost koelkast Keuken E1.19 spoelkeuken, type 4750.005 | 1
Rubbens koelkast Keuken E1.19 spoelkeuken, type M1-720 | 1
Hoshizaki ijsmachine Keuken E1.19, type FM-150KE | 1
Ecofrost koelkast Keuken E1.19, type 4750.005 | 1
Rubbens vrieskast Keuken E1.19, type M2-1500 | 1
Rubbens blaschiller Keuken E1.19, type Y2-5 | 1
Koelcel Magazijn E0.21 | 1
Koelvitrine counter winkeltje | 1
Inbouwkoeling E0.21 | 1
Vriesinstallatie Delta Ministar ICF-1HL11-T9.4L6 / Delta FMX 208 | 1
Vriescel Viessmann type TE M 1200 x 2250 x WL 80 Bakkerij 1 B.G. | 1
Koelcel Viessmann type TE M 1200 x 2250 x WL 80 Bakkerij 1 B.G. | 1
ROCvA College, Arena 301 Hilversum
Vriescel Wehako SILFH2480ZXG / DLKT 632 EC | 1
Vrieskast Gram, F420-L1DRGE | 1
Koelwerkbank Afinox TAV TRX 50 2 l TNSDNY 2 deuren QR code 1290597 | 1
Scherfijsmachine Diamond ICE160MAS-R2 | 1
Koelwerkbank Dexion, TH130.00.100E | 1
Koelwerkbank Dexion, TH130.00.100E | 1
Koelcel Wehako SILAJ4511YFZ-22C3 / DLK612ED | 1
Koelkast Gram K420R-L1DRGE | 1
IJsmachine(soft) Diamond, TGV/50-N, QR code: 1290623 | 1
Blastchiller, Beuk Horeca GBF-5P-61E QR code: 1290625 | 1
Vrieskast Gram Advance F70-4 L DR QR code: 1290626 | 1
Koelkast Gram Advance K70-4 L DR 1 deur, QR code: 1290627 | 1
ROCvA-MBO College West, Laan van Spartaan 2, 1061 MA Amsterdam
Koelwerkbank met 9 koelvakken | 1
Saladebar | 1
Koelcel groot, achterin de ruimte | 1
Saladebar | 1
Koelwerkbank met 4 koelvakken | 1
Wandkoeling 3,75 m. groot, koude dranken | 1
Vriescel groot achterin de ruimte | 1
Koelcel groot, kook lokaal 5e etage 5:80 | 1
Vrieskast kook lokaal 5e etage 5:80 | 1
VOVA Hubertus Berkhoff, Betuwestraat 29 Amsterdam
IJsblokjes machine Electrolus | 1
Bier(vat)koeling Serrco SFK-2E | 1
Koeling 4 deurs Iglu TRB/4V6 | 1
Koelkast enkeldeurs Electrolux REX71FRH | 1
Koelkast enkeldeurs Electrolux REX71FRH | 1
Koelvitrine Technodom HSD0200C | 1
Koeling 4 deurs Iglu TRB/4V6 | 1
IJsblokjesmachine Electrolux | 1
Bier(vat)koeling Serrco SFK-2E | 1
Koelvitrine | 1
Koelwerkbank 4 deurs Zanussi | 1
Koelkast enkeldeurs Liebherr 5050 index 20A/003 | 1
Koelkast dubbeldeurs Electrolux REX142FRH | 1
Koelwerkbank 2 deurs Iglu TRGS/2V7 | 1
Saladiere Tefcold VK33-120 | 1
Koeling opzet | 1
Saladiere Tefcold VK33-120 | 1
Koelkast tafelmodel Electrolux RUCR16G1V | 1
Koelwerkbank 4 deurs Iglu TRB/4V6 | 1
IJsblokjesmachine electrolux | 1
Vrieskast enkeldeurs Electrolux REX71FFH | 1
Koelkast enkeldeurs Electrolux REX71FRH | 1
Koelkast enkeldeurs Electrolux REX71FRH | 1
Koelkast enkeldeurs Electrolux REX71FRH | 1
Vrieskast enkeldeurs Electrolux REX71FFH | 1
Koeling opzet Gamko AV/MS131H | 1
Koelwerkbank 2 deurs Iglu TRGS/2V7 | 1
Koelkast enkeldeurs Electrolux | 1
Vrieskast enkeldeurs Electrolux REX71FFH | 1
Koelkast enkeldeurs Electrolux REX71FRH | 1
Koelwerkbank Iglu TRGS/3V7 | 1
ROCvA College Hilversum, Mart Smeetslaan 2a
Koelkast staand, Kronus | 1
Koelkast staand, Liebherr | 1
Koelkast, 2/3/4 door counter | 1
Vriezer, 2/3/4 door counter, Roeder | 1
Koelkast, 2/3/4 door counter Rational | 1
Koelkast, Cold Well | 1
Koelkast, 2/3/4 door counter | 1
Koelkast, 2/3/4 door counter, Panasonic | 1
Koelkast, 2/3/4 door counter, Roeder | 1
Staande vriezer | 1
ROCvA College Airport, Opaallaan 25 Hoofddorp
Koelbak (sappen, smoothie etc) | 1
Vrieskist, Polar | 1
Koelcel, Electrolux | 1
Vrijstaande vriezer dubbele deur, Gram | 1
Vrijstaande vriezer enkele deur, Catertech | 1
Vrieskist (klein) | 1
Ijsblokjesmachine | 1
Koelwerkbank, Combisteel | 1
Vrijstaande vriezer enkele deur, MaxxFrost | 1
Vrijstaande vrieskist, Whirlpool | 1
ROC Op Maat West, Erik de Roodestraat 18 Amsterdam
Vriezer dubbeldeurs, Rubbens | 1
Koelkast, Maxxfrost | 2
Grote Koelkast, Maxxfrost | 1
Grote Koelkast, Jumbo | 1

## 5 - Inventaris Cateringkeukens
CATERINGKEUKENS
Ruimte | Soort | Merk | Aantal
College Zuidoost, Fraijelmaborg 135, 1102 CV Amsterdam
| Gekoelde opzetvitrine | Combisteel | 1
| koelkasten |  | 1
| koeling buffet klein met glazen voorkant | combisteel | 1
| koeling onder buffet A | saro | 1
| koeling onder Buffet A | True | 1
| dubbeldeurs koelkast | keuken B | 1
| koelcel |  | 1
| koelmeubel met lades | keuken B | 1
| uitgifte met gekoelden uitgiftes | keuken B | 1
| vriescel |  | 1
College Lelystad, Agorawagenplein 1, 8224 KP Lelystad
| koelkast | cater cech, Bouter | 1
| verkoop koeling (buiten buffet) | frigoglass | 1
| vrieskist ijs (magazijn) |  | 1
| Coca Cola dubbeldeurs (nieuw) |  | 1
| Coca Cola enkeldeurs (afgeschreven) |  | 1
| Vrieskist | kovu | 1
| Vriezer enkeldeurs | framec | 1
| Ola ijskast | Ola | 1
| Koelkast | Liebherr MRFvd 4001 | 1
| Koelkast | Liebherr MRFvd 4001 | 1
| Vrieskast | Liebherr FFFCvg 5501 | 1
College Noord, Gare du Nord 13, 1022 LD Amsterdam
| Vriescel catering |  | 1
| Koeling 3 uitgiftebalie (frisdrank koeling) |  | 1
VOvA, Gare du Nord 5, 1022 LD Amsterdam
| Koelkast Electrolux C14RD2F PNC 9VTX 72842011 |  | 1
| Vrieskast C06FD1F PNC 9VTX 728409 01 |  | 1
| Vrieskast Electrolux RS06FX1F PNC 9VTX 726318 14 |  | 1
| IJsblokmachine Masterfrost C-250 |  | 1
College West, Laan van Spartaan 2, 1061 MA Amsterdam
| Gekoelde opzetvitrine | Combisteel | 1
| buffet met 2 x warme en 1x gekoelde uitgifte |  | 1
| koelbuffet dranken |  | 1
| koelbuffet salades |  | 1
| koelcel met stellingen |  | 1
| koelwerkbank | 4 deuren | 1
| koelwerkbank | electrolux | 1
| vriescel met stellingen |  | 1
College West Slotervaart, Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam
| Vrieskast | Samaref | 1
| Koelkast |  | 1
| Gekoelde werkbank | Novameta | 3
| Circulatiekoeling | Culion | 1
College Westpoort, Tempelhofstraat 80, 1043 EB Amsterdam
| Koelkast Witech, model PK-M0700 |  | 1
| Vrieskast Witech, model PK-F0700 |  | 1
| Koelcel compressor ?//Searle TEC 3.5-5 |  | 1
| Vriescel compressor ? / Searle TG4-5 |  | 1
| Koelwandmeubel Minor 2000 |  | 1
| Koelwandmeubel Minor 2000 (volgens klant is deze inst. defect?) |  | 1
College Airport, Diamantlaan 29, 2132 WV Hofddorp
Kantine BG | Drankenkoeling (etra koelruimte) |  | 1
College Airport, Opaallaan 25, 2132 XV Hoofddorp
A-gebouw | Koelwerkbank | Tecnodom | 2
A-gebouw | Koelbak (sappen, smoothie etc) |  | 1
A-gebouw | Vrieskist | Polar | 1
A-gebouw | Koelcel | Electrolux | 1
A-gebouw | Vrijstaande vriezer dubbele deur | Gram | 1
A-gebouw | Vrijstaande vriezer enkele deur | Cater Tech | 1
A-gebouw | Vrieskist (klein) |  | 1
A-gebouw | Ijsblokjesmachine |  | 1
B- gebouw | Koelwerkbank | Combisteel | 2
B- gebouw | Vrijstaande vriezer enkele deur | MaxxFrost | 1
B- gebouw | Vrijstaande vrieskist | Whirlpool | 1
B- gebouw | Frisdrankkoeling in werkbank | Van Hecke Equip | 1
Lounge A 1e verdieping | Flessenkoelkast | Liebherr | 1
Lounge A 1e verdieping | Koelkast | Maxxfrost | 1
Lounge A 1e verdieping | Vrieskast | Maxxfrost | 1
Lounge A 1e verdieping | Barkoeler | Maxxfrost | 1
Lounge A 1e verdieping | Ijsblokjesmachine | Hashizaki | 1
Lounge A 1e verdieping | Barkoeler 3-glasdeur | Maxxfrost | 1
College Amstelland, Maalderij 37, 1185 ZC Amstelveen
| Gekoelde opzetvitrine | Combisteel | 1
| Koelwerkbank | electrolux, model RCDF2M20/PNC 72657722 | 2
ROCvA College Westpoort, Kabelweg 88 Amsterdam
| Vrieskast Inomak, model CEP2144 |  | 1
| Koelwerkbank Inomak, model PNR999 |  | 1
ROCvF College, Winterspelenplein 25 Almere Poort
| Schilferijsmachine NTF |  | 1
| Vrieskast Inomak enkel deurs, model CBS170 |  | 1
| Koelkast Inomak dubbeldeurs, model CES2140 |  | 1
| Saladiere mdoel VRX 1400 |  | 1
| Koelwerkbank Inomak 4-deurs, model PNN9999 |  | 1
| Vrieskast Inomak dubbel deurs, model CFS2140 |  | 1

## 6 - Nog in garantie
NOG NIET MEE TE NEMEN IN VERBAND MET LOPENDE GARANTIE
Deze keukens gaan vanaf 23-9-2026 mee in het onderhoud van perceel 1 en 2
ROCvA College Centrum, Elandstraat 175 Amsterdam
E0.10 | Koelkast | Liebherr | FKUv 1660 | 1 | 2026-09-23
E0.10 | Koelkast | Liebherr | FKUv 1660 | 1 | 2026-09-23
E0.10 | Koelkast | Liebherr | FKUv 1660 | 1 | 2026-09-23
E0.10 | Koelkast | Liebherr | FKUv 1660 | 1 | 2026-09-23
E0.10 | Koelkast | Liebherr | FKUv 1660 | 1 | 2026-09-23
E0.10 | Koelkast | Liebherr | FKUv 1660 | 1 | 2026-09-23
E0.10 | Koelkast | Liebherr | FKUv 1660 | 1 | 2026-09-23
E0.10 | Koelkast | Liebherr | FKUv 1660 | 1 | 2026-09-23
E0.10 | Koelkast | Liebherr | FKUv 1660 | 1 | 2026-09-23
E0.10 | Koelkast | Liebherr | FKUv 1660 | 1 | 2026-09-23
E0.10 | Koelkast | Liebherr | FKUv 1660 | 1 | 2026-09-23
E0.10 | Blastchiller | Hoshizaki | SBU20HLE-OPE51 | 1 | 2026-09-23
E0.10 | Ijsblokjes machine | Hoshizaki | IM-30CNE-HC | 1 | 2026-09-23
College centrum I-food
iFood uitgifte | Ijsblokjes machine | Hoshizaki | FM 80 KE | 1 | 2026-09-23
iFood keuken | Vrieskast dubbeldeurs | Hoshizaki | Advance F 140-3L | 1 | 2026-09-23
iFood keuken | Koelwerkbank | Liebherr | FRTSvg 7541 | 1 | 2026-09-23
iFood keuken | Koelwerkbank | Liebherr | FRTSvg 7541 | 1 | 2026-09-23
iFood uitgifte | Koelwerkbank | Liebherr | FRTSvg 7541 | 1 | 2026-09-23
iFood uitgifte | Koelkast glazen deur | Liebherr | FKUv 1663 | 1 | 2026-09-23
iFood uitgifte | Koelkast glazen deur | Liebherr | FKUv 1663 | 1 | 2026-09-23
iFood uitgifte | Koelkast glazen deur | Liebherr | FKUv 1663 | 1 | 2026-09-23
iFood keuken | Koelkast professioneel | Hoshizaki | Premier M 70 L DR | 1 | 2026-09-23
iFood keuken | Koelkast professioneel | Hoshizaki | Premier M 70 L DR | 1 | 2026-09-23