## Nota
Nota van Inlichtingen 2
Naam aanbesteding | Onderhoud keukens en koelingen en vervangen 2 keukens
Datum | 2026-01-29
Vragen
Vraagnummer | Heeft betrekking op document Klik op de cel en maak een keuze | Paragraaf/artikel | Pag. nr. | Vraag | Antwoord
1 | Bijlage 11 - Vragenformulier voor Nota van Inlichtingen | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 7 |  | Aanbestedende dienst geeft in het antwoord aan dat de onderdelen van het Plan van Aanpak niet sparaat beoordeeld worden. Inschrijver begrijpt deze reactie niet. De onderdelen van het Plan van Aanpak (Beschrijving dienstverlening, Risicoanalyse en Advisering) hebben namelijk een eigen weging. Inschrijver ziet niet in op welke wijze dit, rekening houdend met het feit dat Aanbestedende dienst wegingen toepast, met één score te beoordelen zou zijn. De onderliggende wegingen hebben anders geen enkele functie. Inschrijver verzoekt Aanbestedende dienst nogmaals om te bevestigen dat ieder onderdeel separaat beoordeeld wordt. Graag uw bevestiging of uitleg? | Excuses, We hebben de vraag verkeerd gelezen. Elk subgunningcriterium wordt apart beoordeeld.
2 | Bijlage 11 - Vragenformulier voor Nota van Inlichtingen | Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 101 |  | Voor beide lokalen graag een vast bedrag als stelpost toevoegen, bijvoorbeeld beide lokalen € 25.000,- Omdat op dit moment geen inschatting te maken is van de kosten van het kanaalwerk, lijkt ons dit het meest transparant voor iedereen. De post weglaten is ook een optie. | Dit is een goede aanvulling, we halen de stelpost kanaalwerk er toch weer uit. Deze kosten zijn een stelpost en zullen na gunning, tijdens de implementatie met elkaar worden afgestemd en geoffreerd nadat de gegunde partij deze kosten verder in beeld heeft gebracht.
3 | Bijlage 1 - Programma van eisen |  |  | Bij het controleren van uw programma van Eisen is het ons opgevallen dat er geen concrete responstijden zijn benoemd. Hierwordt echter wel naar verwezen. Kunt u dit uitleggen? | Het is de bedoeling dat inschrijvers hun response en oplostijden aangeven in het subgunningscriterium A) Beschrijving dienstverlening. We hebben dit nu duidelijker in het subgunningscriterium aangegeven. het volgende is toegevoegd: b. Welke responsetijden en oplostijden kunt u hier garanderen en onder welke voorwaarden? Geef aan hoe u omgaat met verschillende prioriteringen voor storingen; Kritiek, hoog en normaal. Geef daarnaast aan hoe u de nakoming van de responsetijden inzichtelijk maakt en rapporteert t.b.v. de KPI beoordeling en welke norm u voorstelt voor de KPI. Het antwoord hierop zal worden meegenomen in de beoordeling en wordt als KPI gedurende het contract beoordeeld.
4 | Overig / Algemeen | NVI1 vraag 40 |  | Vraagnummer 40, Pos 16 Koel/vriescel Aggregaat wordt watergekoeld. Zouden we de temperaturen van het waternet mogen weten, watertemperatuur ingaand en watertemperatuur uitgaand. | Dat is niet bekend. We gaan uit van de normale gangbare temperaturen.
5 | Overig / Algemeen | NVI1 vraag 27 |  | Over hoeveel meter kanaal gaat het? | Het Kanaalwerk is een stelpost en deze wordt na opdracht met elkaar afgestemd. Zie ook antwoord op vraag 2.
6 | Leidraad | 2.5 | 10 | Waarom is de verplicht schouw gewijzigd in NIET verplichte schouw? | We wilden partijen niet verplichten aanwezig te zijn.
7 | Leidraad | 4.3 | 23 | Wilt u bij de inschrijving ook de offerte tekst ontvangen? | in paragraaf 2.13.2 zijn alle documenten opgenomen die onderdeel uitmaken van uw inschrijving. De antwoorden op open vragen zijn hier onderdeel van. We willen alleen ontvangen wat we in de leidraad vragen.
8 | Bijlage 2 - Prijzenblad | perceel 3 |  | U vraagt nu ook vertikaal transport. Tijdens de schouw was dit onderwerp niet actueel en daarom is dit ook niet door ons beoordeeld, tevens werd vermeld bij punt 1.20 verticaal transport niet tot de opdracht behoord. Wij vragen u daarom het vertikaal transport te laten vervallen voor de opdrachtnemer, is dat akkoord? | We wijzigen de post transport. Dit wordt transport tot aan de locatie. De kosten voor vertikaal transport (huur en extra kosten) zullen na gunning, tijdens de implementatie met elkaar worden afgestemd en geoffreerd nadat de gegunde partij deze kosten verder in beeld heeft gebracht.
9 | Overig / Algemeen | pos 16 | 83 | U vraagt een watergekoelde aggregaat als buitenopstelling. Klopt het dat u toch een aggregaat bedoeld als binnenopstelling? | Graag aanbieden wat wordt gevraagd. Na gunning, tijdens de implementatie wordt de definitieve aanbieding met elkaar afgestemd en eventueel aangepast.
10 | Overig / Algemeen | perceel 3, kookeilanden | 5, 9, 66, 67 | Bedoeld u met naadloos dat het werkblad een steeknaad mag hebben of dat het werkblad op locatie naadloos gelast moet worden? | We willen de werkbladen met zo min mogelijk naden ivm HACCP, indien toch nodig dan naadloos gelast.
11 | Bijlage 1 - Programma van eisen | perceel 3 PVE | 7 | U geeft aan dat er; waarschijnlijk via de buitenkant naar binnen getransporteerd moet worden door de opdrachtnemer. Wat is de afmeting van de sparing die u voor ogen heeft voor het naar binnen transporteren van de apparatuur voor Da Costastraat? | We wijzigen de post transport. Dit wordt transport tot aan de locatie. De kosten voor vertikaal transport (huur en extra kosten) zullen na gunning, tijdens de implementatie met elkaar worden afgestemd en geoffreerd nadat de gegunde partij deze kosten verder in beeld heeft gebracht.
12 | Bijlage 1 - Programma van eisen | perceel 3 PVE | 7 | U geeft aan dat er; waarschijnlijk via de buitenkant naar binnen getransporteerd moet worden door de opdrachtnemer. Wat is de afmeting van de sparing die u voor ogen heeft voor het naar binnen transporteren van de apparatuur voor Elandstraat? | We wijzigen de post transport. Dit wordt transport tot aan de locatie. De kosten voor vertikaal transport (huur en extra kosten) zullen na gunning, tijdens de implementatie met elkaar worden afgestemd en geoffreerd nadat de gegunde partij deze kosten verder in beeld heeft gebracht.
13 | Overig / Algemeen | perceel 3 positie 35.1 | 50 | De tekst is tegenstijdig. Bedoeld u een vrieswerkbank of zoals onderaan staat een koelwerkbank? | Hier wordt bedoeld een vrieswerkbank zoas beschreven in het technisch pve.
14 | Overig / Algemeen | Perceel 3 | 15 | Bij pos.6 op pagina 15 wordt gevraagd een vangluchtkap, bij de uitvoering staat de omschrijving van een normale standaard eilandafzuigkap, wat wordt gewenst ? Graag duidelijk aangeven wat er aangeboden moet worden om misverstanden te voorkomen. | Het is geen eiland, we hebben het woord eiland weggehaald.
15 | Overig / Algemeen | Perceel 3 | 24 | Pos.14, zie vraag bij pos.6 | Hier hetzelfde, dit is al aangepast in de vorige nota van inlichtingen.
16 | Overig / Algemeen | Perceel 3 | 57 | Pos.41, ivm recirculatie kan dit toch een standaard wandkap zijn en geen vanglucht, wat is hier de meerwaarde van ? | Graag aanbieden wat wordt gevraagd. Na gunning, tijdens de implementatie wordt de definitieve aanbieding met elkaar afgestemd en eventueel aangepast.
17 | Overig / Algemeen | Perceel 3 | 83.84 | pos.27 Is er een reden waarom er voor een watergkoelde koel-vriesinstallatie wordt gekozen, dit ivm hoge aansluitkosten en waterverbruik ? En bij de installatie van de Da Costastraat wordt hier niet voor gekozen. | Graag aanbieden wat wordt gevraagd. Na gunning, tijdens de implementatie wordt de definitieve aanbieding met elkaar afgestemd en eventueel aangepast.
18 | Overig / Algemeen | Perceel 3 | 15, 95 | Bij pos.6 op pagina 15 wordt gevraagd een vangluchtkap, bij pos.27 op pagina 95 wordt een eilandinductiekap gevraagd, deze komen boven identieke kookeilanden te hangen, waarom het verschil in dekappen ? | zie antwoord vraag 14.
19 | Bijlage 1 - P. v. E, 5.06 Opdrachtnemer zorgt, indien gewenst ook voor het afvoeren van apparatuur | perceel 3 |  | Wanneer de opdrachtnemer zorgdraagt voor de afvoer van de bestaande apparatuur van beide locaties brengt dit kosten met zich mee voor demontage en transport. Wilt u daar een positie voor toevoegen in het prijzenblad bij beide locaties? | De kosten voor afvoer van bestaande apparatuur is een stelpost deze zal na gunning, tijdens de implementatie met elkaar worden afgestemd en geoffreerd nadat de gegunde partij deze kosten verder in beeld heeft gebracht.
20 | Overig / Algemeen Perceel 3, kanaalwerk afzuiginstallaties, | perceel 4 |  | Is het mogelijk een bedrag voor de stelpost kanaalwerk op te nemen in het prijzenblad? Er is nog geen stelpost toegevoegd. Dat wil zeggen een voorlopige schatting van het bedrag. | Zie antwoord vraag 2 en 5.

## Blad1
Heeft betrekking op:
Leidraad
Bijlage 1 - Programma van eisen
Bijlage 2 - Prijzenblad
Bijlage 3 - CO2 berekeningsformulier
Bijlage 4 - Contractmanagement
Bijlage 5 - KPI’s
Bijlage 6 - Raamovereenkomst
Bijlage 7 – RAIVL 2019 Leveringen
Bijlage 8 - Verklaring geen Russische betrokkenheid
Bijlage 9 - Contactinformatie partijen
Bijlage 10 - Referentieformulier voor kerncompetentie
Bijlage 11 - Vragenformulier voor Nota van Inlichtingen
Bijlage 12 - Verklaring beroep derden
Bijlage 13 - Verklaring Combinatievorming
Overig / Algemeen