## Gem Tilburg BAT Laadplein
[9 empty] | 2 | 201874 | 72846 | 18354 | 30689
Klantnaam | Eancode Aansluiting | Aansluiting Straat | Aansluiting Huisnr | Aansluiting Toevoeging | Aansluiting Postcode | Aansluiting Plaats | Marktsegment | Profielcategorie | Frequentie Bemetering | Volume piek 2024 | Volume dal 2024 dal | Volume 2024 piek TL | Volume 2024 dal TL
Gemeente Tilburg | 871687910000513150 | Ceramstraat | 8 |  | 5013 BB | TILBURG | Grootverbruik | E3D | TMT Telemetrie | 201874 | 72846 | 18354 | 30689
Gemeente Tilburg | 871687910000536340 | Ceramstraat | 8 |  | 5013 BB | TILBURG | Grootverbruik | E3A | TMT Telemetrie | 0 | 0 | 0 | 0
Levering op EAN | 871687910000513150
Geschat verbruik met ingang van 2028 = 2.100 MWh/jaar
Opwek op EAN 536340 SAP 616945/617126
Opwek huidig laadplein per jaar ca 160 MWH, wordt uitgebreid in 2026-2027 met 175 MWH, dus totaal 335 MWh
Opwek werkplaats per jaar ca 178 MWh
Verbruik voertuigen oplopend tot ca 2.100 MWh per jaar tussen 2027 en 2030
Batterij rekenen we qua verbruik niet mee, die laad uit de PV of net, capaciteit is 1,2 MWh inschatting is ca 1,5 cyclus per dag bij volle bezetting
Kantoor plus werkplaats met ingang van 2028 verwacht: |  |  |  | 1.500MWh
Overzicht opwekverwachting 2027