## Vragen_en_antwoorden - Vragenro
Ref. Nr. | Status | Fase | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Individueel | Motivatie | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Beantwoord op | Beantwoord door | Afdeling
2 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Algemene Inkoopvoorwaarden 27.1 | wij verzoeken aanbestedende dienst artikel 27.1 buiten toepassing te verklaren. in dit kader is bewust een langdurige samenwerking aangegaan. Indien partijen uit elkaar willen dan zal dit zijn vanwege een tekortkoming en is dit mogelijk via een ontbinding. indien aanbestedende dienst hiermee niet kan instemmen verzoek ik haar dit inhoudelijk te motiveren. | Artikel 27.1 wordt niet buiten toepassing verklaard. In artikel 4 van de overeenkomst wordt de opzegtermijn gewijzigd van 3 maanden naar 6 maanden. | 2025-12-11 |  |  | vakafdeling
3 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Algemene Inkoopvoorwaarden 21.6 | Mogen dit ook onderdelen van vergelijkbare kwaliteit zijn voor het geval de oorspronkelijke onderdelen van hetzelfde fabricaat niet meer leverbaar zijn? | Ja, indien onderdelen van hetzelfde fabricaat niet meer leverbaar zijn, mogen onderdelen van vergelijkbare kwaliteit worden toegepast, in overleg met opdrachtgever. | 2025-12-11 |  |  | vakafdeling
4 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Algemene Inkoopvoorwaarden 20.4 | wij verzoeken aanbestedende dienst aan dit artikellid toe te voegen dat de opschorting alleen dan kan plaatsvinden dan nadat de partij de gelegenheid heeft gekregen om de tekortkoming te herstellen en dit binnen de gestelde termijn is uitgebleven. | De gemeente gaat hiermee niet akkoord. Indien herstel aan de orde is kan overleg plaatsvinden. | 2025-12-11 |  |  | JZ
5 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Algemene Inkoopvoorwaarden 16.2 | vrijwaringen: wij kunnen niet akkoord gaan met onbeperkte vrijwaringen. Vrijwaringen vormen een verruiming van het risicoprofiel aangezien Opdrachtnemer aansprakelijkheid naar zich toe haalt die verder gaat dan de wettelijke aansprakelijkheid. Wij verzoeken aanbestedende dienst de vrijwaring in omvang en soort te beperken hetzelfde als in lijn met het gedane voorstel van de aansprakelijkheid. aansprakelijk voor directe en direct daaraan gerelateerde gevolgschade tot een max van 1 mln per gebeurtenis en 2.5 miljoen per jaar en de indirecte schade uit te sluiten. Indien u hiermee niet akkoord kunt gaan verzoek ik u dit inhoudelijk te motiveren en een alternatief voor te stellen. | De Gemeente gaat niet akkoord met het uitsluiten van indirecte schade. Directe en indirecte schade zijn geen definities die zijn terug te vinden in de wet. De Gemeente sluit met deze regeling aan bij het BW en dus bij de wettelijke schadevergoedingsregeling waarbij de vergoeding en de omvang van de schade worden bepaald door criteria van causaal verband en toerekenbaarheid. In afwijking van artikel 16.1 van de algemene inkoopvoorwaarden gemeente Oss voor leveringen en diensten 2024 (verder AIV) wordt de aansprakelijkheid beperkt tot € 1.000.000,- miljoen per gebeurtenis en € 2.500.000,- per contractjaar per perceel. De Gemeente verklaart de aansprakelijkheidsbeperking van overeenkomstige toepassing op vrijwaringen. | 2025-12-11 |  |  | JZ
6 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Algemene Inkoopvoorwaarden 16.1 | Wij verzoeken aanbestedende dienst de aansprakelijkheid in hoogte en soort nader te beperken en hierover hebben wij de volgende verzoeken: 1. Rekening houdend met de daadwerkelijke risico’s voor de opdracht naar aard en omvang alsmede de gebruikelijke aansprakelijkheidseis binnen de branche verzoekt opdrachtnemer u akkoord te gaan met volgende: Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden directe schade en direct daaraan te relateren gevolgschade als gevolg van een aan Opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid. Deze aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis en maximaal €2.500.000,- per verzekeringsjaar. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord? 2. Aansprakelijkheid voor gevolg/indirecte schade is een niet voorzienbaar en daarmee een niet in te schatten bedrijfsrisico waarvan acceptatie door een bedrijf met gezonde bedrijfsvoering redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Opdrachtnemer verzoekt u akkoord te gaan met het volgende: Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving, schade door productie-uitval en/of andere indirecte schade, waaronder vermogensschade in verband met claims van derden. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord? Indien aanbestedende dienst met de voorstellen of één van de voorstellen niet akkoord kan gaan verzoek ik haar dit inhoudelijk te motiveren en een alternatief voor te stellen. | Zie het antwoord op vraag 5 | 2025-12-11 |  |  | JZ
7 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Algemene Inkoopvoorwaarden 14.1 | Wij verzoeken aanbestedende dienst hieraan toe te voegen: "en opdrachtnemer een redelijke termijn te geven om het gebrek te herstellen." | De gemeente past artikel 14.1 als volgt aan: 14.1. Indien één van de Partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij waarbij een redelijke termijn wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen, alvorens gebruik te maken van de aan de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert. | 2025-12-11 |  |  | JZ
8 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Algemene Inkoopvoorwaarden 8 | Wij verzoeken aanbestedende dienst dit artikel te wijzigen als volgt: Alle IE rechten voortvloeiend uit of verband houdend met de opdracht berusten uitsluitend bij de Gemeente. In geen geval worden bestaande IE rechten of IE rechten die niet uit hoofde van de overeenkomst ontstaan, door opdrachtnemer aan Gemeente overgedragen. Voor bestaande IE rechten die niet worden overgedragen aan Gemeente, maar die Gemeente nodig heeft om gebruik te kunnen maken van het werk van Opdrachtnemer, verleent Opdrachtnemer aan Gemeente, voor zover de IE rechten eigendom zijn van Opdrachtnemer, een eeuwigdurende licentie ten behoeve van het werk." indien aanbestedende dienst hiermee niet kan instemmen verzoeken wij haar dit inhoudelijk te motiveren. | Artikel 8.1 tot en met 8.5 AIV wijzigt de gemeente als volgt: Alle IE rechten voortvloeiend uit of verband houdend met de opdracht berusten uitsluitend bij de Gemeente. In geen geval worden bestaande IE rechten of IE rechten die niet uit hoofde van de overeenkomst ontstaan, door opdrachtnemer aan Gemeente overgedragen. Voor bestaande IE rechten die niet worden overgedragen aan Gemeente, maar die Gemeente nodig heeft om gebruik te kunnen maken van het werk van Opdrachtnemer, verleent Opdrachtnemer aan Gemeente, voor zover de IE rechten eigendom zijn van Opdrachtnemer, een eeuwigdurende gebruiksrecht ten behoeve van het werk." Artikel 8.6 tot en met artikel 8.8 AIV blijven ongewijzigd. | 2025-12-11 |  |  | JZ
9 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Algemene Inkoopvoorwaarden 6.4 | wij verzoeken aanbestedende dienst aan dit lid toe te voegen: deze controle zal de dagelijkse werkzaamheden van contractant niet verhinderen. | De Gemeente voegt aan artikel 6.4 het volgende toe: Deze controle zal de dagelijkse werkzaamheden van Contractant, voor zover dit mogelijk is, niet verhinderen. | 2025-12-11 |  |  | JZ
10 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Algemene Inkoopvoorwaarden 4.5 | vrijwaring boete en sancties: Wij verzoeken aanbestedende dienst aan dit lid toe te voegen "door schuld van opdrachtnemer". | Aan artikel 4.5 AIV wordt toegevoegd: 'door schuld van Contractant of diens onderaannemer'. | 2025-12-11 |  |  | JZ
11 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Vraagspecificatie 8.9 | wij verzoeken aanbestedende dienst hieraan toe te voegen: In geen geval worden bestaande IE rechten of IE rechten die niet uit hoofde van de overeenkomst ontstaan, door opdrachtnemer aan opdrachtgever overgedragen. Voor bestaande IE rechten die niet worden overgedragen aan Opdrachtgever, maar die Opdrachtgever nodig heeft om gebruik te kunnen maken van het werk van Opdrachtnemer, verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, voorzover de IE rechten eigendom zijn van Opdrachtnemer, een eeuwigdurende licentie ten behoeve van het werk." indien aanbestedende dienst hiermee niet kan instemmen verzoeken wij haar dit inhoudelijk te motiveren. | Zie het antwoord op vraag 8. | 2025-12-11 |  |  | JZ
12 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Vraagspecificatie 8.7 | Het beschikbaar stellen van duplicaten van legitimatiebewijzen is in strijd met de AVG en is ook in het kader van wetgeving, bijv WKA of WID, niet toegestaan. Opdrachtgever mag wel aan de medewerker verzoeken zijn identiteitsbewijs te tonen. Afgeven of duplicaten zijn niet toegestaan. Opdrachtnemer kan hierin dan ook niet mee gaan. Wij verzoeken aanbestedende dienst dan ook dit onderdeel aan te passen cf. wetgeving. | Wij begrijpen uw opmerking en bevestigen dat het beschikbaar stellen van kopieën of duplicaten van identiteitsbewijzen niet is toegestaan op grond van de AVG en relevante wetgeving (zoals WKA en WID). Het doel van deze eis is uitsluitend om de identiteit van medewerkers te kunnen verifiëren. Wij zullen de betreffende bepaling aanpassen zodat duidelijk wordt dat het tonen van een geldig identiteitsbewijs volstaat en dat het verstrekken van kopieën of duplicaten niet wordt verlangd. | 2025-12-11 |  |  | Vakafdeling
13 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Vraagspecificatie 8.5 | keuring bouwstoffen en materialen: u geeft aan dat de voortvloeiende kosten voor de keuring voor opdrachtnemer zijn. M.i. is dit enkel terecht indien de bouwstoffen en materialen niet voldoen en de keuze voor materiaal en bouwstoffen de vrije keuze was van opdrachtnemer. Immers dan wordt het risico gealloceerd bij de partij die daar invloed op heeft. Kan aanbestedende dienst meegaan in deze aanpassing? zo nee, dan verzoeken wij haar dit inhoudelijk te motiveren. | De aanbestedende dienst blijft bij de bepaling dat de kosten voor keuringen van bouwstoffen en materialen voor rekening van de opdrachtnemer zijn. Dit is noodzakelijk om te waarborgen dat de geleverde materialen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en specificaties. Ook indien de keuze voor materialen en bouwstoffen niet volledig vrij is, blijft de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het leveren van materialen die voldoen aan de contractuele eisen. De keuring is een onderdeel van deze kwaliteitsborging en valt daarom onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. | 2025-12-11 |  |  | Vakafdeling
14 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Vraagspecificatie 8.5 | wij verzoeken aanbestedende dienst de garantietermijn te stellen op 6 maanden zoals gebruikelijk binnen de branche. indien aanbestedende dienst hierin niet mee kan gaan verzoeken wij haar dit te motiveren. | De garantietermijn voor reparaties kan worden aangepast naar 6 maanden. Voor vervangingen blijft de garantietermijn echter 12 maanden van kracht. Deze verdeling is noodzakelijk om de kwaliteit en duurzaamheid van de geleverde werkzaamheden en materialen te waarborgen, het risico op gebreken na oplevering te beperken en te voldoen aan onze interne kwaliteitsstandaarden en wettelijke verplichtingen. | 2025-12-11 |  |  | Vakafdeling
15 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Vraagspecificatie 8.1 | Wij verzoeken aanbestedende dienst de jaarlijkse contractsom in vier gelijke termijnen vooraf te factureren. Dit is gebruikelijk in de onderhoudsbranche en zorgt ervoor dat opdrachtnemer haar werk en inkoop van materialen niet behoeft voor te financieren. Indien aanbestedende dienst hierin niet mee kan gaan verzoeken wij haar dit nader inhoudelijk te motiveren. | De aanbestedende dienst kan niet instemmen met het verzoek om het preventieve deel van de aanneemsom per kwartaal vooraf te factureren. Binnen onze financiële kaders en rechtmatigheidsregels wordt gewerkt met betaling achteraf op basis van gerealiseerde prestaties. Dit borgt transparantie en controle over de uitvoering van het contract. Wij hanteren daarom betaling per kwartaal achteraf, conform de contractvoorwaarden. Dit is gebruikelijk in onderhoudscontracten en sluit aan bij de richtlijnen voor rechtmatigheid en risicobeheersing. | 2025-12-11 |  |  | Vakafdeling
16 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Vraagspecificatie 6.3 | datum storingsdienst: in par 6.3 is opgenomen 1 april 2026 terwijl in par 5.2 1 juni 2026 is opgenomen. Wat is de correcte datum? | De correcte datum voor het volledig ingerichte storingsdienst is 1 juni 2026. De vermelding van 1 april 2026 in paragraaf 6.3 is onjuist en zal worden gecorrigeerd in de definitieve versie van de aanbestedingsdocumenten. | 2025-12-11 |  |  | Vakafdeling
17 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Vraagspecificatie 6.1 | Uitgangspunt betaling jaar 2026: nu de nulmeting direct na gunning wordt uitgevoerd is op dat moment ook duidelijk wat het meer en minderwerk zal zijn. Wij verzoeken aanbestedende dienst dit meerwerk gelijk naar rato van de uitvoering van de werkzaamheden te laten plaatsvinden, zodat ON in dat kader niet behoeft voor te financieren. Dit zorgt ervoor dat de cashflow van opdrachtnemer op orde blijft en zij dit bij een eventuele uitbesteding aan een onderaannemer ook niet behoeft voor te financieren voor lange duur. Indien aanbestedende dienst hiermee niet kan instemmen verzoek ik haar dit nader inhoudelijk te motiveren. | De aanbestedende dienst kan niet instemmen met het verzoek om meerwerk direct naar rato van uitvoering te factureren. Binnen onze financiële kaders en rechtmatigheidsregels wordt gewerkt met betaling op basis van gerealiseerde prestaties en goedgekeurde facturen. Dit borgt transparantie en controle over de uitvoering van het contract. Meer- en minderwerk wordt verwerkt conform de contractvoorwaarden en na goedkeuring door de opdrachtgever. Dit is gebruikelijk in aanbestedingen en noodzakelijk om een correcte verrekening te waarborgen. | 2025-12-11 |  |  | Vakafdeling
18 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Vraagspecificatie 5.2 | Wat is vanuit aanbestedende dienst de verwachting dat de raamovereenkomst is getekend, nu op dat moment sprake is van gunning, cf het aanbestedingsdocument. Is het hebben ingericht van de storingsdienst op 1/6/26 in dat kader haalbaar? En hoe wordt omgegaan met de kosten die in dat kader door opdrachtnemer worden gemaakt voordat de overeenkomst is getekend? Kan aanbestedende dienst ermee instemmen dat deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen? Zo nee, dan verzoeken wij aanbestedende dienst dit nader inhoudelijk te motiveren. | De verwachting is dat de raamovereenkomst kort na gunning wordt ondertekend, conform het aanbestedingsdocument. Het volledig ingericht hebben van de storingsdienst per 1 juni 2026 achten wij haalbaar, gezien de beschikbare implementatieperiode tussen gunning en deze datum. Kosten die opdrachtnemer maakt vóór ondertekening van de overeenkomst komen niet voor vergoeding in aanmerking. Dit is in lijn met de aanbestedingsregels en het principe dat verplichtingen pas ontstaan na ondertekening van de overeenkomst. Het is daarom aan opdrachtnemer om hier rekening mee te houden bij de planning en voorbereiding. | 2025-12-11 |  |  | JZ
19 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Vraagspecificatie 4.4 | Wij verzoeken aanbestedende dienst toe te voegen aan de een na laatste alinea: dat de logboeken en keuringsdocumenten uiterlijk zes maanden na ingangsdatum van het contract aanwezig en op orde zijn vanaf de datum van ingang contract. Ter onderbouwing: een gebrek uit het verleden is niet altijd meer te herstellen. Hiervoor kan opdrachtnemer niet in staan. Indien aanbestedende dienst deze wijziging niet wenst door te voeren ontvangen we graag een nadere onderbouwing daarvoor. | De aanbestedende dienst kan niet instemmen met het verzoek om een termijn van zes maanden op te nemen voor het op orde brengen van logboeken en keuringsdocumenten. Het uitgangspunt is dat deze documenten vanaf de ingangsdatum van het contract beschikbaar en op orde zijn, zodat de opdrachtgever direct beschikt over de vereiste informatie voor beheer en toezicht. Dit is noodzakelijk om de continuïteit en veiligheid van het vastgoed te waarborgen. Wij begrijpen dat gebreken uit het verleden niet altijd hersteld kunnen worden. In dergelijke gevallen verwachten wij dat opdrachtnemer dit duidelijk rapporteert en onderbouwt, zodat hierover afspraken kunnen worden gemaakt. | 2025-12-11 |  |  | Vakafdeling
20 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Vraagspecificatie 4.3 acceptatie en oproeptijd | Er wordt een opkomsttijd verwacht bij calamiteiten van 30 minuten. Dat is krap en zal qua aanrijtijd voor veel geïnteresseerde een uitdaging zijn. Is deze termijn op te rekken naar 1 tot max. 2 uur? | De aanbestedende dienst begrijpt dat een opkomsttijd van 30 minuten bij calamiteiten voor sommige inschrijvers een uitdaging kan zijn. Om de continuïteit en veiligheid te waarborgen, blijft een snelle reactie noodzakelijk. Wij komen daarom tegemoet aan het verzoek door de opkomsttijd voor calamiteiten te verruimen naar maximaal 1 uur. Deze termijn geldt uitsluitend voor spoedeisende storingen en calamiteiten. Voor urgente en niet-urgente storingen/klachten blijven de reguliere termijnen van toepassing zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. | 2025-12-11 |  |  | Vakafdeling
21 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Vraagspecificatie 4.3 acceptatie en oproeptijd | Er wordt een opvolgtijd van 15 minuten verwacht voor acceptatie en oproeptijd, dit is erg krap. Is deze termijn te verruimen naar 30 minuten? | De aanbestedende dienst begrijpt dat een opvolgtijd van 15 minuten voor acceptatie en oproep zeer krap kan zijn. Wij komen daarom tegemoet aan het verzoek door deze termijn te verruimen naar 30 minuten. Dit biedt opdrachtnemer meer ruimte om de melding correct te verwerken en de benodigde acties op te starten, terwijl de snelheid van opvolging bij calamiteiten gewaarborgd blijft. | 2025-12-11 |  |  | Vakafdeling
22 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Vraagspecificatie, pagina 4 'Projecten' | Kan aanbestedende dienst aangeven of de projecten onderdeel zijn van de scope van deze aanbesteding? Indien dit niet het geval is, kan aanbestedende dienst bevestigen dat Opdrachtnemer in eerste instantie een offerte mag opstellen en indien deze offerte redelijk is opdrachtnemer dit project in opdracht krijgt? Zo nee, kan aanbestedende dienst haar antwoord nader motiveren. | Nee, deze projecten vallen niet onder de scope van de aanbesteding. Wel is het de intentie van de aanbestedende dienst om dergelijke werkzaamheden in principe bij de opdrachtnemer uit te vragen. Dit betekent dat de aanbestedende dienst voor deze projecten een separate uitvraag zal doen richting de opdrachtnemer, maar er is geen automatische opdrachtverlening op basis van een offerte. | 2025-12-11 |  |  | Vakafdeling
23 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Aanbestedingsdocument 8.3.4 | Wijzigen overeenkomst, kopje inhoud, voorwaarden en eisen: Indien de gemeente haar APV wijzigt los van wettelijke of door rechtspraak benodigde wijziging, dan geeft dit de opdrachtgever een zodanig voordeel en daardoor een opdrachtnemer een nadeel hetgeen niet proportioneel is en een risico voor opdrachtnemer met zich meebrengt welke voor haar niet beheersbaar is. Derhalve kan opdrachtnemer hiermee niet akkoord gaan. Wij verzoeken aanbestedende dienst een wijziging van een APV alleen van invloed op de ovk te laten zijn indien die wijziging op basis van wet en rechtspraak noodzakelijk is. Kan aanbestedende dienst hiermee instemmen? Zo nee, dan verzoek ik haar dit nader inhoudelijk te motiveren. | De aanbestedende dienst kan instemmen met het verzoek. Een wijziging van de APV zal alleen van invloed zijn op de overeenkomst indien deze wijziging op basis van wet- en regelgeving of rechtspraak noodzakelijk is. | 2025-12-11 |  |  | JZ
24 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Aanbestedingsdocument 2.6 | Kan opdrachtgever aangeven of thans bekend is of panden van de lijst worden afgehaald of worden toegevoegd (naast het gemeentehuis)? | Dit kan jaarlijks wijzigen. De verwachting is echter dat het aantal panden niet significant zal afwijken van de huidige lijst, met uitzondering van het gemeentehuis dat reeds is benoemd. | 2025-12-11 |  |  | Vakafdeling
25 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Aanbestedingsdocument 2.5 duur overeenkomst | Het besluit tot verlenging van de overeenkomst: het besluit tot verlenging van de overeenkomst door opdrachtgever zal uiterlijk 01.10.2029 worden genomen en het einde van het contract is 31.12.2029. Dit is een heel korte termijn en geeft opdrachtnemer in die zin weinig ruimte om toekomstplannen te maken, zowel ten aanzien van de eventuele verlenging als het aangaan van nieuwe opdrachten elders. Wij verzoeken aanbestedende dienst de termijn te vervroegen tot 30.06.2029, zodat opdrachtnemer een halfjaar voor het einde weet of de termijn wordt verlengd ja of nee. Indien opdrachtgever hierin niet mee kan gaan verzoek ik haar dit nader te motiveren. | Het voorstel om uiterlijk 30.06.2029 een indicatief besluit te communiceren over de intentie tot verlenging en het definitieve besluit uiterlijk 01.10.2029 te nemen, is akkoord. Dit biedt opdrachtnemer tijdige duidelijkheid voor planning, terwijl de aanbestedende dienst voldoende ruimte behoudt voor interne besluitvorming. | 2025-12-11 |  |  | Vakafdeling
26 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Concept overeenkomst artikel 9 lid 1 | Wij verzoeken aanbestedende dienst de boete wederkerig te maken, hiervan een gefixeerde boete te maken en voorts de boete te maximeren tot bijv. 25.000 euro. vanuit bedrijfspolicy is een ongemaximeerde boete niet toegestaan. | De Gemeente gaat niet akkoord met het wederkerig maken van artikel 9.1. | 2025-12-11 |  |  | JZ
27 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Concept overeenkomst artikel 9 lid 5 | Wij verzoeken aanbestedende dienst deze vrijwaring te maximaliseren, zowel voor de directe als indirecte schade. een onbeperkte vrijwaring is een niet beheersbaar risico voor opdrachtnemer en voorts in strijd met onze bedrijfspolicy. Indien aanbestedende dienst hiermee niet kan instemmen verzoeken wij haar dit inhoudelijk te motiveren. | Zie het antwoord op vraag 5. | 2025-12-11 |  |  | JZ
28 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Concept overeenkomst artikel 9 lid 6 | wij verzoeken aan de eerste volzin toe te voegen "waarvan de gemeente het vertrouwelijk karakter kent of waarvan zij redelijkerwijs moet vermoeden dat het vertrouwelijke informatie is." | De eerste zin van artikel 9 lid 6 van de overeenkomst wordt als volgt gewijzigd: De Gemeente behandelt informatie van Opdrachtnemer als vertrouwelijk wanneer deze door de Opdrachtnemer als zodanig is gekwalificeerd dan wel waarvan de gemeente het vertrouwelijk karakter kent of waarvan zij redelijkerwijs moet vermoeden dat het vertrouwelijke informatie is. | 2025-12-11 |  |  | JZ
29 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Concept overeenkomst artikel 10 lid 3 | wij verzoeken aanbestedende dienst sub c te wijzigen in stakingen van overheidswege, hetgeen buiten de invloedssfeer van ON ligt. Ter toelichting: bij een staking van eigen personeel is het logisch dat dit niet onder overmacht valt, hier zal ON indirect invloed in hebben. dit is anders bij een staking van overheidswege. Indien aanbestedende dienst hierin niet mee kan gaan verzoek ik haar dit nader te motiveren. | De gemeente neemt aan dat de aanbieder bedoelt dat artikel 10 lid 3 sub c van de overeenkomst als volgt moet worden gewijzigd: "Stakingen van eigen personeel" De gemeente gaat daarmee akkoord. | 2025-12-11 |  |  | JZ
30 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Concept overeenkomst artikel 10 lid 6 | wij verzoeken aanbestedende dienst om voor tekortschiet het woord "materieel" toe te voegen. | De Gemeente gaat niet akkoord met de toevoeging. Onduidelijk is wat aanbieder hiermee probeert duidelijk te maken. | 2025-12-11 |  |  | JZ
31 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Concept overeenkomst artikel 12 | Aanbestedende dienst heeft de rechtbank als de bevoegde instantie opgenomen. De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen is echter beter geëquipeerd om geschillen die voortvloeien uit de onderhavige overeenkomst en de specifieke technische omgeving, sneller te behandelen. Dit zou in het belang van beide partijen zijn. (a) Op grond van welke voordelen wenst aanbestedende dienst de gebruikelijke praktijk geschillen voor te leggen aan de gewone rechter? (b) Is aanbestedende dienst bereid om geschillen voor te leggen bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen? Zo nee, dan ontvangen wij hiervoor graag een inhoudelijke motivatie. | a) Naar het oordeel van de Gemeente – gebaseerd op praktijkervaring - kent een (spoed)procedure bij de Raad van Arbitrage geen tijdsvoordeel voor partijen ten opzichte van een spoedprocedure bij de Rechtbank, terwijl met een procedure bij de Raad wel aanzienlijke kosten voor partijen gemoeid zijn. Een procedure bij de Rechtbank kent voor partijen in het algemeen minder kosten, terwijl naar het oordeel van de Gemeente geenszins gebleken is dat de Rechtbank minder geëquipeerd is om voorkomende geschillen deskundig te kunnen behandelen. b) Nee, om reden als verwoord onder a. | 2025-12-11 |  |  | JZ
32 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Concept overeenkomst artikel 8 | Wij verzoeken aanbestedende dienst dit artikel in zijn geheel wederkerig te maken. Voorts, is er een verwerkersovereenkomst beschikbaar of wordt het VNG model gehanteerd? | De gemeente gaat niet akkoord met het wederkerig maken van dit artikel. Er is sprake van 2 verwerkingsverantwoordelijken waardoor een verwerkersovereenkomst niet nodig is. | 2025-12-11 |  |  | JZ
33 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Concept overeenkomst artikel 7 | boetebepaling: wij verzoeken aanbestedende dienst aan te geven wat de hoogte van de boete is en voorts een maximering aan de boete toe te voegen, waarbij het binnen de branche gebruikelijk is dat dit max 5% van de aanneemsom is. ON kan niet instemmen met een ongelimiteerde boete, nu het risico op die wijze niet kan worden ingeschat. Voorts verzoeken wij aanbestedende dienst de boete te wijzigen in een gefixeerde boete en de boete pas toe te passen: 1, na een ingebrekestelling en geen herstel binnen een redelijke termijn of 2, na een fatale termijn. Indien aanbestedende dienst hierin niet mee kan gaan verzoeken wij haar dit inhoudelijk te motiveren. | In de overeenkomst is geen boetebeding opgenomen. Dit betekent dat er geen sprake is van een ongelimiteerde boete en dat uw verzoek om maximering of wijziging niet van toepassing is. Opdrachtgever kiest bewust voor een aanpak die gericht is op samenwerking en kwaliteit, in plaats van het hanteren van boetes als sanctiemiddel. hetgeen in artikel 7 van de overeenkomst hierover is opgenomen komt te vervallen. | 2025-12-11 |  |  | JZ
34 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Concept overeenkomst artikel 5 lid 6 | Wij verzoeken aanbestedende dienst dit lid te verwijderen, nu er zich altijd onvoorziene omstandigheden onder de overeenkomst of voortvloeiende uit de overeenkomst kunnen voordoen welke wel voor vergoeding in aanmerking dienen te komen en deze nu op basis van dit artikel mogelijk niet tot betaling zouden leiden. indien aanbestedende dienst niet kan instemmen met dit artikel verzoek ik haar dit inhoudelijk te motiveren. | Artikel 5 lid 6 wordt gewijzigd in die zin dat aangesloten wordt bij artikel 19 van de Inkoopvoorwaarden. | 2025-12-11 |  |  | JZ
35 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Concept overeenkomst artikel 4 lid 5 | kan aanbestedende dienst in lijn met 8.3.4 aanbestedingsdocument verduidelijken dat wordt bedoeld dat de overeenkomst dan wordt overgenomen door de nieuwe opdrachtnemer zonder dat een nieuwe aanbestedingsprocedure wordt gestart? Zo ja, dan kan opdrachtnemer hier mee instemmen. Zo nee, dan verzoeken wij aanbestedende dienst dit nader te motiveren, zeker nu dit niet in lijn is met de bedoeling van artikel 2.163f onder b Aw. | De Gemeente bedoelt hiermee dat bij overname, fusie en dergelijke de overeenkomst eenzijdig kan worden beeindigd door de Gemeente indien zij bijvoorbeeld niet kan instemmen met de overnemende partij. | 2025-12-11 |  |  | JZ
36 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Concept overeenkomst artikel 4 lid 4 | ontbinding bij overmacht: wij verzoeken aanbestedende dienst dit bullitpoint zodanig te wijzigen dat gezien de langdurige samenwerking niet na 10 dagen tot ontbinding wordt overgegaan maar dat partijen overeenkomen dat zij bij overmacht eerst nader bezien of zij tot een oplossing kunnen komen binnen de overeenkomst en de kosten voor beide partijen daarbij zoveel mogelijk beperken. Alternatief: wij verzoeken aanbestedende dienst dit artikel wederkerig te maken en de termijn van 10 dagen te verruimen naar 30 dagen. 10 dagen is erg kort en rechtvaardigt op dat moment niet gelijk een ontbinding, zeker gezien het feit dat het een niet- toerekenbare tekortkoming betreft en niet duidelijk is of de overmacht blijvend van aard is. Bovendien zijn partijen een langdurige samenwerking aangegaan hetgeen een ontbinding bij overmacht van 10 dagen niet rechtvaardigt. Indien aanbestedende dienst met beide opties niet mee kan gaan verzoeken wij haar dit inhoudelijk te motiveren. | Artikel 4 lid 4 laatste bullet komt te vervallen. Voor de situatie van overmacht geldt artikel 10 van de overeenkomst. | 2025-12-11 |  |  | JZ
37 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Concept overeenkomst artikel 4 lid 4 | wij verzoeken aanbestedende dienst de ontbinding bij wijziging zeggenschap, fusie, splitsing of overdraging deel niet op te nemen in de overeenkomst. Deze wijzigingen behoeven niet tot een nadeel voor opdrachtgever te leiden en een ontbinding met onmiddellijke ingang is dan ook een te vergaande maatregel. Indien aanbestedende dienst hierin niet mee kan gaan verzoeken wij haar dit inhoudelijk te motiveren. | Deze tekst wordt niet aangepast. Zie het antwoord op vraag 35. Bij een dergelijke situatie informeert Opdrachtnemer de Gemeente. De Gemeente dient goedkeuring te verlenen aan overname van de overeenkomst door een nieuwe partij. | 2025-12-11 |  |  | JZ
38 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Concept overeenkomst artikel 4 lid 2 | verzocht de termijn van 3 maanden te verruimen naar 6 maanden | Zie antwoord op vraag 1. | 2025-12-11 |  |  | JZ
39 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Bijlage 11/4/8 | Kunnen deze documenten aub in Word worden gedeeld t.b.v. een inschrijving? | Ja, dat is mogelijk. | 2025-12-11 |  |  | vakafdeling
40 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Inventarisatielijst | Is een assetlijst/inventarisatlielijst beschikbaar per locatie? | Nee, er is geen aparte assetlijst per locatie beschikbaar. U kunt echter gebruikmaken van bijlage 12: Overzicht objecten en elementen Gemeente Oss (Excel-formaat). Door in deze bijlage filters toe te passen op kolommen zoals locatie, objectnaam of elementtype, kunt u de gegevens per locatie selecteren en raadplegen. | 2025-12-11 |  |  | Vakafdeling
41 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Aanbestedingsdocument - 8.3.1 | Is 2% SROI invulling akkoord? | De hoogte van de SROI-verplichting is afhankelijk van de verhouding tussen loonsom en totale opdrachtwaarde. Wij gaan ervan uit dat de loonsom ten minste 30% van de totale opdrachtwaarde bedraagt. Dit betekent dat de richtlijn van 5% van de opdrachtwaarde exclusief btw geldt voor invulling van de social return verplichting. Zie hiervoor bijlage 10. | 2025-12-11 |  |  | JZ
42 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Aanbestedingsdocument - referentie | Er worden zes kerncompetenties gevraagd. Begrijpen wij het goed dat er 6 referenties aangeleverd dienen te worden? Wordt het ook geaccepteerd als 6 kerncompetenties met 1 referentie ingevuld kan worden? | Het is niet vereist om voor elke kerncompetentie een aparte referentie aan te leveren. Het is toegestaan om meerdere kerncompetenties met één referentie aan te tonen, mits uit die referentie duidelijk blijkt dat alle gevraagde competenties aanwezig zijn. Het doel van de eis is om aan te tonen dat het team over alle genoemde competenties beschikt, niet om een vast aantal referenties op te leggen. | 2025-12-11 |  |  | Vakafdeling
43 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Inkoopvoorwaarden | 19.2 Hier staat dat extra Prestaties slechts meerwerk zijn voor zover dit uitsluitend aan de Gemeente is toe te rekenen. Dit is voor ons niet akkoord. Indien een Prestatie niet in de Overeenkomst is opgenomen, is het geen Prestatie en dus meerwerk, ongeacht of dit aan de Gemeente is toe te rekenen of niet. Graag uw bevestiging van deze zienswijze. | De Gemeente verwijst hiervoor naar het antwoord op vraag 34. | 2025-12-12 |  |  | JZ
44 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Inkoopvoorwaarden | 16.1 Er wordt nu geen onderscheid gemaakt in het soort schade. Wij kunnen geen aansprakelijkheid voor gevolgschade accepteren. Bent u bereid gevolgschade expliciet uit te sluiten? Zo niet, kunt u toelichten waarom u het gerechtvaardigd acht dat dit onbeheersbare risico bij ons wordt gelegd? | De gemeente verwijst hiervoor naar het antwoord op vraag 5. | 2025-12-12 |  |  | JZ
45 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Inkoopvoorwaarden | 16.1 Gezien de raming van de opdrachtwaarde van €200.000, valt deze opdracht in de beperking tot €1,5 mio per gebeurtenis en €3 mio per jaar. Wij achten deze beperking erg fors. Ons voorstel is om de beperking te limiteren conform de staffel die hoort bij een opdracht die kleiner is dan €150.000, te weten een limitering van €500k per gebeurtenis en €1mio per jaar. Bent u hiertoe bereid? | De Gemeente verwijst hiervoor naar het antwoord op vraag 5. | 2025-12-12 |  |  | JZ
46 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Inkoopvoorwaarden | 13.1 Gezien de aard van de opdracht zijn hier geen fatale termijnen van toepassing. Indien een termijn fataal is, dient dit uitdrukkelijk uit de overeenkomst te blijken. Contractant is niet verantwoordelijk voor vertragingen door oorzaken die buiten zijn invloedsfeer liggen. Graag uw bevestiging van deze zienswijze. | De gemeente is het niet eens met wijzigingen waarbij de contractan niet verantwoordelijk is voor vertragingen die buiten zijn invloedssfeer liggen. De gemeente heeft een overmachtsartikel in de overeenkomst opgenomen. Er zijn geen fatale termijnen van toepassing. | 2025-12-12 |  |  | JZ
47 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Inkoopvoorwaarden | 4.5 Contractant verstrekt de vrijwaring slechts indien de bestuurlijke sanctie te wijten is aan zijn schuld of nalaten (toerekenbaarheid ontbreekt nu). Toevoegen aan het einde van de zin: ‘en voor zover deze te wijten is aan schuld of nalaten van de contractant’. | Zie het antwoord op vraag 10. | 2025-12-12 |  |  | JZ
48 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Vraagspecificatie | Volgens par. 8.1 van de vraagspecificatie mag de jaarlijkse contractsom in 4 gelijke termijnen (per kwartaal) achteraf gefactureerd worden. Wij verzoeken hierbij om het preventieve deel van de aanneemsom per kwartaal vooraf te mogen factureren, zodat de cashflow minder negatief wordt. Anders zijn wij doorlopend aan het voorfinancieren, gezien het correctieve deel (uiteraard) ook pas achteraf kan worden verrekend. | De aanbestedende dienst kan niet instemmen met het verzoek om het preventieve deel van de aanneemsom per kwartaal vooraf te factureren. Binnen onze financiële kaders en rechtmatigheidsregels wordt gewerkt met betaling achteraf op basis van gerealiseerde prestaties. Dit borgt transparantie en controle over de uitvoering van het contract. Wij hanteren daarom betaling per kwartaal achteraf, conform de contractvoorwaarden. Dit is gebruikelijk in onderhoudscontracten en sluit aan bij de richtlijnen voor rechtmatigheid en risicobeheersing. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
49 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Overeenkomst | Volgens artikel 7 van de overeenkomst is de Gemeente gerechtigd om Opdrachtnemer bij niet nakoming of overtreding een direct opeisbare boete op te leggen voor elke dag dat de tekortkoming of overtreding duurt. Wij stellen voor om deze bepaling te schrappen omdat dit niet goed verenigbaar is met de aard van deze overeenkomst. Dit is een clausule die men eerder in een project zou verwachten. Graag uw bevestiging dan wel nadere toelichting hoe u deze bepaling wenst te gebruiken. | Zie het antwoord op vraag 33. | 2025-12-12 |  |  | JZ
50 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Aanbestedingsdocument | Hier staat dat de initiële looptijd ca. 3 jaar en 9 maanden bedraagt met daarna optioneel 2x1 jaar verlenging. Hierbij verzoeken we om toe te voegen dat voor deze verlenging een wederzijdse instemming benodigd is, aangezien er voor Opdrachtnemer ook redenen zijn om al dan niet te willen verlengen. | Voor de optionele verlenging van 2 keer 1 jaar geldt dat dit uitsluitend plaatsvindt op basis van wederzijdse instemming. Dit betekent dat zowel de aanbestedende dienst als de opdrachtnemer akkoord moeten gaan met de verlenging, aangezien er voor beide partijen redenen kunnen zijn om al dan niet te verlengen. | 2025-12-12 |  |  | vakafdeling
51 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Storingen verrekening | U geeft aan dat "de kosten voor het aannemen en afhandelen van storingen per melding in rekening gebracht worden overeenkomstig het tariefblad. Deze kosten worden als meerwerk verrekend en gefactureerd in de laatste termijn van het betreffende contractjaar". Naar mening van opdrachtnemer is dit afwijkend ten opzichtevna het gestelde in artikel 8.1 van de vraagspecificatie en de eerder gesteld evraag daaromtrent. Wat wenst de opdrachtgever te ontvangen aangaande dit punt? | Dit punt betreft de kosten voor het aannemen en afhandelen van storingen. Deze vallen onder de werkomschrijving 99.99.31 en staan los van de reparatiebonnen zoals bedoeld in artikel 8.1 van de vraagspecificatie. Artikel 8.1 ziet op de verwerking van reparatiebonnen. | 2025-12-12 |  |  | vakafdeling
52 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Camera inspectie luchtkanalen | In de werkomschrijving staat aangegeven dat er een camera-inspectie verwacht wordt van de binnenzijde van de luchtkanalen. Is dit onderdeel van de jaarlijkse preventieve taakstelling welke uitgevoerd dient te worden? Wat wenst opdrachtgever hierin te ontvangen? | Nee, de camera-inspectie van de binnenzijde van de luchtkanalen maakt geen onderdeel uit van de jaarlijkse preventieve taakstelling. Deze inspectie dient vijfjaarlijks uitgevoerd te worden, waarbij de eerstvolgende uitvoering gepland staat voor 2026. De opdrachtgever wenst een inspectie uit te laten voeren om de huidige conditie van de luchtkanalen vast te stellen en op basis daarvan eventuele vervolgacties te bepalen. Dit houdt in dat een duidelijk inspectierapport met bevindingen, foto’s en aanbevelingen voor onderhoud of reiniging verwacht wordt. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
53 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Winst | Waar wenst opdrachtgever de post winst als % op te nemen in het inschrijfbiljet? | De post winst hoeft niet apart te worden opgenomen in het inschrijfbiljet. Deze dient verwerkt te zijn in de opgegeven uurtarieven, opslagen en materiaalkosten. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
54 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Management en beheertaken | Waar wenst opdrachtgever de kosten inzichtelijk te krijgen aangaande de management en beheertaken welke bij dit contract noodzakelijk zijn, zoals MJOP bijstellingen, assetmutaties en update assetlijsten, overleg en de éénmalige post implementatie? | Opdrachtgever kiest ervoor om de management- en beheertaken die contractbreed noodzakelijk zijn (zoals actualisatie MJOP, bijwerken assetlijsten, rapportages, GBS-monitoring en overleg) als één afzonderlijke post op te nemen. Inschrijvers dienen hiervoor een jaarlijkse vaste prijs op te geven. Deze verplichting wordt toegevoegd aan het inschrijfbiljet en nader toegelicht in het bestek onder paragraaf 99.99.50 Management en beheertaken. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
55 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Asset niveau/ installaties | In het huidige inschrijfbiljet worden diverse posten gevraagd in te dienen op basis van "m2 BVO". Zonder de detailinformatie daarvan te weten; hoeveel centrales zitten er opgenomen, met welke capaciteiten, hoeveel hudryforen met welke capaciteit zitten er in pakket B van de waterleidingen, etc, etc. Kan opdrachtgever alsnog de installatie nader specificeren door een assetlijst te delen? Zo niet, hoe wenst opdrachtgever dit dan realistisch te kunnen ontvangen en beoordelen? | Opdrachtgever heeft een bijlage toegevoegd met een overzicht van objecten en elementen (Bijlage 12: Overzicht objecten en elementen Gemeente Oss). In deze bijlage vindt u de beschikbare informatie over de installaties en onderdelen die binnen de scope van deze aanbesteding vallen. Opdrachtnemer kan deze gegevens gebruiken om een prijs te bepalen. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
56 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Parkeergelden | Kan opdrachtgever bevestigen dat er voor alle onderhoudslocaties en tijden er geen vergoeding gevraagd zal worden voor het parkeren van de bedrijfsmiddelen? | Parkeerkosten worden niet afzonderlijk vergoed. Deze dienen door de inschrijver te worden meegenomen in de opgegeven tarieven en kosten. Dit komt momenteel minimaal voor. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
57 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Facturatie Correctief | Is opdrachtgever bereid om reparatiebonnen van storingen en reparaties inclusief de financiele afhandeling per storing middels een maandelijkse pro-forma staffel af te handelen; zowel in adminstratieve zin als in financiele zin? Zo nee; waarom niet?. | Opdrachtgever streeft naar een zo efficiënt mogelijke afhandeling van reparatiebonnen, zowel administratief als financieel. Bij gunning van de opdracht kunnen hierover nadere afspraken worden gemaakt. Vooralsnog blijven de voorwaarden zoals omschreven in de vraagspecificatie van kracht. | 2025-12-12 |  |  | vakafdeling
58 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Facturatie Preventief | In huidige facturatievoorstel in dit artikel is de voorfinanciering van het preventief onderhoud minimaal 4 maanden; doordat er achteraf per kwartaal ingediend en binnen 30 dgn betaalbaar is gesteld; dit is een ongunstige financieringspositie voor opdrachtnemer. Is opdrachtgever bereid om de preventieve termijnen (per kwartaal) vooraf in plaats van achteraf betaalbaar te stellen?. Zo nee; waarom niet? | Opdrachtgever hanteert het uitgangspunt dat betaling plaatsvindt achteraf na uitvoering van de werkzaamheden. Voor preventief onderhoud betekent dit dat de facturatie per kwartaal plaatsvindt, waarbij betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur wordt gedaan. Dit komt neer op circa 3 maanden achteraf betalen. Het vooraf betalen van preventieve termijnen is niet wenselijk, omdat opdrachtgever zekerheid wil hebben dat de werkzaamheden conform afspraak zijn uitgevoerd voordat betaling plaatsvindt. | 2025-12-12 |  |  | vakafdeling
59 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Investeren | Indien er niet geinvesteerd wordt in het aanpassen van de installatie of asset; betekent dit dan dat de statusafwijking door opdrachtgever geaccepteerd wordt en dat er totdat er concrete investeringsbudget beschikbaar is er geen jaarlijkse aanpassing van de MJOP-rapportage voor betreffende asset hoeft plaats te vinden én dat er ook niet continue investeringsupdates voor hoeven te worden aangeleverd? Zo nee; hoe wenst opdrachtgever dan om te gaan met dit uitstel van investeringen, eventueel ook in relatie tot toenemende storingsfrequentie? | Ja, dit wordt geaccepteerd. In overleg met opdrachtgever wordt jaarlijks bepaald hoe met uitgestelde investeringen wordt omgegaan. Totdat er concreet investeringsbudget beschikbaar is, hoeft er geen continue update van investeringsplannen plaats te vinden. Wel wordt in het jaarlijkse MJOP-overleg de status en eventuele risico’s besproken, inclusief maatregelen bij toenemende storingsfrequentie. Indien uitstel leidt tot verhoogd risico op continuïteit, veiligheid of compliance, kan opdrachtgever tussentijdse mitigerende maatregelen verlangen. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
60 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | MJOP | Wie verwerkt de informatie van het MJOP in O-prognose? | Dit doet de opdrachtgever zelf. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
61 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Meerwerken | U geeft aan geen meerwerk te accepteren voor het completeren van de elementenlijst; is de aanname van de opdrachtnemer correct dat de mutaties zelf wel, met daarbij eventueel extra te organiseren management en beheer activiteiten wel verrekenbaar gested kunnen worden? Zo nee; hoe wenst opdrachtgever dan om te gaan met de management en beheerkosten die afhankelijk zijn van de scope van de gemuteerde assets, zoals MJOB actualisaties en GBS monitoring over deze nieuwe assets? Opdrachtnemer stelt voor om ook deze kosten mee te nemen bij de bespreking van de assetmutaties alvorens het onderdeel wordt van het contract. Hoe ziet de opdrachtgever dit? | Opdrachtgever kiest ervoor om de management- en beheertaken die contractbreed noodzakelijk zijn (zoals actualisatie MJOP, bijwerken assetlijsten, rapportages, GBS-monitoring en overleg) als één afzonderlijke post op te nemen. Inschrijvers dienen hiervoor een jaarlijkse vaste prijs op te geven. Deze verplichting wordt toegevoegd aan het inschrijfbiljet en nader toegelicht in het bestek onder paragraaf 99.99.50 Management en beheertaken. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
62 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Software updates | Wat is de huidige status van alle systemen waarbij software aanwezig is? Zijn alle systemen actueel en up-to-date; en welke software programma's zijn hierbij dan aanwezig? | De huidige status van alle systemen waarbij software aanwezig is, inclusief de vraag of deze actueel en up-to-date zijn en welke softwareprogramma’s worden gebruikt, is op dit moment niet bekend. Dit zal worden vastgesteld tijdens de nulmeting die direct na gunning wordt uitgevoerd. Eventuele noodzakelijke updates of afwijkingen worden in dat kader inzichtelijk gemaakt en besproken. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
63 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Verlichting | Wat bedoelt opdrachtgever met alle voorkomende verlichtingen in de technische ruimten en schachten? Deze armaturen zijn toch onderdeel van de verlichtingsinstallatie en zijn toch in de assetlijst als zodanig opgenomen? | Dat klopt, deze armaturen zijn onderdeel van de verlichtingsinstallatie en dienen op de assetlijst komen te staan. De opmerking is bedoeld als aandachtspunt om te voorkomen dat verlichting in technische ruimten en schachten wordt vergeten bij onderhoud en beheer. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
64 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Schoonmaakmaterialen | "Wat bedoeld opdrachtgever met het schoonhouden van de technische ruimten? Kan opdrachtnemer dit zien als “goed huisvaderschap” zonder dat er specialistische schoonmaakactiviteiten voor georganiseerd dienen te worden? Hoe schoon zijn de technische ruimten op dit moment? Wat wordt er exact verstaan onder het schoonhouden van de ruimten? Hoe wenst u verwijdering van vervuiling te demarceren? " | Met het schoonhouden van technische ruimten bedoelen wij het toepassen van goed huisvaderschap: ordelijk en veegschoon opleveren na werkzaamheden, verwijderen van klein afval en signaleren van vervuiling. Er worden geen specialistische schoonmaakactiviteiten verwacht. Eventuele structurele of historische vervuiling valt buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer en wordt in overleg opgelost. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
65 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Zout | Kunt u het zoutverbruik van minimaal het afgelopen jaar delen/ waar dient opdrachtnemer rekening mee te houden qua hoeveelheid? | Op welk onderdeel is deze vraag van toepassing? Vraag zo niet te beantwoorden. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
66 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Filters | Kunt u de filterlijst delen om deze op te nemen in de preventieve onderhoudsprijs? Zo nee; hoe wenst opdrachtgever dan dat dit punt opgenomen wordt? | Ga uit van standaardfilters voor het betreffende onderdeel. Opdrachtnemer kan voor de benodigde informatie het overzicht van objecten en elementen raadplegen in bijlage 12. Indien tijdens de 0-meting blijkt dat afwijkende of maatwerkfilters noodzakelijk zijn, wordt dit in overleg met de opdrachtgever afgestemd en kan een meerprijs worden overeengekomen. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
67 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Planning | Kan de huidige lopende planning gedeeld worden? | Nee, er kan geen planning worden gedeeld. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
68 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Planning | Zijn er (wettelijke) preventieve activiteiten gepland t/m juni 2026; die dus bij aangaan van het contract reeds de keuringstermijn hebben overschreden? | Wij gaan ervan uit dat er geen (wettelijke) preventieve activiteiten gepland zijn die bij aanvang van het contract reeds de keuringstermijn hebben overschreden. Dit zal moeten blijken uit de nulmeting die direct na gunning wordt uitgevoerd. Eventuele afwijkingen worden in dat kader inzichtelijk gemaakt en besproken. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
69 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Asbest | Kan de opdrachtgever de actuele asbestinventarisatie delen voor alle locaties?" | Nee, de aanbestedende dienst kan geen actuele asbestinventarisatie voor alle locaties delen. Indien er tijdens de uitvoering twijfel ontstaat over de aanwezigheid van asbest, zal in overleg een asbestinventarisatie worden uitgevoerd om de situatie te beoordelen en de juiste maatregelen te nemen. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
70 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Issues | Zijn er op dit moment (complexe) (technische) issues bekend die mogelijk na gunning op korte termijn dienen te worden opgelost doordat zij (bijvoorbeeld) veel storingen veroorzaken? Zo ja, welke? | Nee, er zijn op dit moment geen complexe of technische issues bekend die na gunning op korte termijn moeten worden opgelost vanwege een verhoogd storingsrisico. Eventuele aandachtspunten zullen worden geïdentificeerd tijdens de nulmeting en in overleg met opdrachtnemer worden opgepakt. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
71 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Lopende garanties | Zijn er assets die nog in de garantieperiode zitten; zo ja welke?. Hoe wenst opdrachtgever hiermee om te gaan? | Nee, er zijn op dit moment geen assets bekend die nog in de garantieperiode zitten. Mocht tijdens de nulmeting blijken dat er toch assets onder garantie vallen, dan zullen hierover per object afzonderlijke afspraken worden gemaakt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
72 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Tekstueel | Tekstueel lijkt dit stukje tekst niet geheel te kloppen: "Alle medewerkers en derden die werkzaamheden verrichten aan of nabij elektrische installaties moeten aantoonbaar geinstrueerd zijn over de risico's en de veilige werkwijze bij het werken met elektrische system. De hierna opgenomen bullits: "De risico's en gevaren van elektrische installaties; De juiste werkwijze en veiligheidsmaatreglen bij het werken met deze installaties." lijkt misplaatst/ niet van toepassing? | De tekst en de genoemde bullets zijn wel van toepassing. Het doel van deze eis is om te waarborgen dat alle medewerkers en derden die werkzaamheden uitvoeren aan of nabij elektrische installaties aantoonbaar geïnstrueerd zijn over de risico’s en de juiste veiligheidsmaatregelen. De bullets verduidelijken de inhoud van deze instructie en blijven daarom gehandhaafd. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
73 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Legionella | "Welk type Legionella monsters wenst opdrachtgever afgeprijsd te zien worden (3F of anderen)?. Wie is de legionellabeheerpartij? " | Opdrachtgever wenst dat Legionella-monsters van type 3F worden afgeprijsd. De huidige legionellabeheerpartij is Venhuizen Legionellabeheer. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
74 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Kostenoverzicht | Wat verwacht opdrachtgever van opdrachtnemer met de vraag om elk kwartaal de kosten te "analyseren ten opzichte van het budget"?. Tegen welk budget dient er ge analyseerd te worden? | De analyse dient te worden uitgevoerd ten opzichte van het budget dat volgt uit de assetlijst en de bijbehorende prijzen zoals opgenomen in de contractstukken. Dit betekent dat opdrachtnemer elk kwartaal een vergelijking maakt tussen de gerealiseerde kosten en de gecontracteerde prijzen per asset. Hiermee wordt inzicht geboden in afwijkingen en budgetbewaking. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
75 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Rapportage | Waar dienen deze management en beheer kosten te worden opgenomen in het inschrijfbiljet? Er is geen management en beheer post opgenomen immers? | Opdrachtgever kiest ervoor om de management- en beheertaken die contractbreed noodzakelijk zijn (zoals actualisatie MJOP, bijwerken assetlijsten, rapportages, GBS-monitoring en overleg) als één afzonderlijke post op te nemen. Inschrijvers dienen hiervoor een jaarlijkse vaste prijs op te geven. Deze verplichting wordt toegevoegd aan het inschrijfbiljet en nader toegelicht in het bestek onder paragraaf 99.99.50 Management en beheertaken. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
76 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Rapportage | Wat verwacht opdrachtgever te ontvangen op het punt: kostenindicatie voor vervanging van het onderdeel? Is de aanname correct dat dit van toepassing is bij onderdelen of installaties waarbij de NEN2767 status afwijkt van 3?. Zo nee; wat bedoelt opdrachtgever hiermee dan? | De kostenindicatie voor vervanging dient te worden opgenomen voor onderdelen waarvan op basis van de 0-meting of inspectie blijkt dat vervanging op korte of middellange termijn noodzakelijk is. Dit is niet uitsluitend gekoppeld aan een NEN 2767-conditie >3, maar aan de verwachte resterende levensduur en technische staat. De indicatie wordt gebruikt voor budgettering en assetplanning. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
77 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Rapportage | Wat verwacht opdrachtgever te ontvangen op het punt type en locatie van het onderdeel; hoe wenst opdrachtgever dit te ontvangen in de rapportage? De asset heeft toch een unieke code welke gerapporteerd wordt in zijn totaliteit op assetniveau? | Opdrachtgever verwacht een overzichtelijke rapportage per object waarin de uitgevoerde werkzaamheden en kosten duidelijk zijn gekoppeld aan de betreffende asset. Dit betekent dat minimaal de unieke assetcode wordt vermeld, aangevuld met type onderdeel en locatie binnen het object, zodat de informatie goed leesbaar en herleidbaar is. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
78 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Rapportage | Wat wenst opdrachtgever te ontvangen/ wat bedoeld opdrachtgever met"Van alle uitgevoerde onderhoudsactiviteiten verstrekt opdrachtnemer een rapportage per object". | Opdrachtgever verwacht een overzichtelijke rapportage per object waarin alle uitgevoerde onderhoudsactiviteiten zijn opgenomen, conform de eisen in de vraagspecificatie. Dit houdt in dat per object inzichtelijk wordt gemaakt welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
79 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Compliance beheersysteem | Welk overzicht dient de opdrachtnemer aan te leveren voor het compliance beheersysteem? Kunt u een voorbeeld/ format aanleveren van de aan te leveren overzichten voor dit punt zodat het voor opdrachtnemer duidelijk wat de impact van dit punt zal zijn en welke verwachting opdrachtgever op dit punt wenst te ontvangen? | Opdrachtgever verwacht dat opdrachtnemer per kwartaal alle relevante informatie aanlevert die voortkomt uit regelgeving, zoals rapportages, certificaten en bewijsstukken, zodat deze in het compliance beheersysteem (Safety Register) kunnen worden opgeslagen. Daarbij gaan wij uit van de expertise van opdrachtnemer om wet- en regelgeving proactief bij te houden en toe te passen. Eventuele wijzigingen dienen periodiek te worden gerapporteerd, inclusief de impact op onderhoudsactiviteiten. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
80 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Logboeken en keuringsdocumten | "U geeft aan dat de opdrachtnemer na zes maanden alle logboeken en keuringsdocumenten op orde dient te hebben; wat is de huidige status van de logboeken en de keuringsdocumenten? Wat wenst opdrachtgever op dit punt te ontvangen van de opdrachtnemer/ waar dient opdrachtnemer rekening mee te houden?" | Dat klopt. De huidige status van de logboeken en keuringsdocumenten is onbekend en zal uit de 0-meting naar voren moeten komen. Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat alle logboeken en keuringsdocumenten binnen zes maanden na start van de opdracht op orde zijn gebracht en volledig beschikbaar zijn voor de opdrachtgever. Dit betekent dat opdrachtnemer na de 0-meting een plan moet opstellen om ontbrekende of onvolledige informatie aan te vullen en te borgen. Eventuele extra kosten die tijdens dit proces ontstaan en niet vooraf konden worden voorzien, kunnen in overleg met de opdrachtgever als meerwerk worden gefactureerd. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
81 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Administratie rapportage | U geeft aan nog een nader te bepalen plaats aan te leveren voor de administratie van de rapportagen. Opdrachtnemer beschikt over een real-life FMIS (Planon) waarin alle onderhoudsactiviteiten zichtbaar zijn; zoals preventieve planning, openstaande storingsmeldingen (gemeld en niet afgerond), uitgevoerde taken, planning, eventuele achterstand daarop en de uitgevoerde taken van een onderhoudsrapportage. Tevens vind daar opslag in plaats van (wettelijke) rapportagen en contractdocumenten; deze portal wordt beschikbaar gesteld bij het aangaan van een contract. Is opdrachtgever deze klantportal als alternatief aan te nemen op het separaat versturen van keuringsrapportages en inspecties? Zo nee; waarom niet? | Opdrachtnemer mag zelf bepalen met welke software wordt gewerkt, zolang de gewenste informatie actief wordt aangeleverd en beschikbaar is tijdens de jaarlijkse evaluatiemomenten. Zie hoofdstuk 4 van de vraagspecificatie. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
82 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Correctief onderhoud | Wie kunnen de storingen melden; in aantal (niet op naam op dit moment; wel bij implementatie vast te leggen) hoeveel melders kunnen dit dan in totaliteit zijn? | Het aantal melders zal waarschijnlijk circa 4 personen vanuit opdrachtgever zijn, aangevuld met enkele beheerders van de locaties. Dit wordt bij implementatie definitief afgestemd. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
83 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Correctief onderhoud | Kunt u een storingenoverzicht delen van de afgelopen 3 jaar, met daarop: tijdstip, datum en urgentie van de melding, de oplost- en oorzaak tekst en de (gemiddelde) oplosduur, bij voorkeur in het format zoals u dat na gunning ook wenst te ontvangen bij de verrekening van de storingen per maand?. Zo niet; waar kan de opdrachtnemer dan van uit gaan wat betreft belasting van de storingsdienst en specifiek de maatschappelijk-sociale impact van de dienstdoende storingsdienstmonteurs buiten reguliere werktijden? | De aanbestedende dienst beschikt niet over een storingenoverzicht van de afgelopen drie jaar in het gevraagde format. Wij kunnen deze informatie daarom niet verstrekken. Voor de inschatting van de belasting van de storingsdienst adviseren wij opdrachtnemer uit te gaan van de in de aanbestedingsdocumenten opgenomen eisen en termijnen voor opkomst en opvolging. De maatschappelijke en sociale impact van storingsdiensten buiten reguliere werktijden is een aspect dat opdrachtnemer zelf dient mee te nemen in de planning en prijsstelling. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
84 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | 0-meting | "U geeft aan dat voorafgaand aan de de 0-meting de scope per object in overleg met opdrachtgever wordt bepaald, in Bijlage 13 inschrijfbiljet geeft u echter aan aantal stuks bij 0-meting bij bepaald m2 BVO af te prijzen. Hoe wenst opdrachtgever dit punt nu te demarceren; wat wordt er dan nog bepaald voorafgaand aan de 0-meting? Hoe dient opdrachtnemer deze 30 stuks als 1 post te interpreteren? Voor een exacte 0-meting is het van belang om niet op basis van m2 dit te bepalen, maar op basis van daadwerkelijk aanwezige assets, typeringen, merken en leeftijden. Is deze informatie dan niet aanwezig per object en locatie?" | De hoeveelheid van 30 stuks in Bijlage 13 betreft een indicatie en komt in de casus 30 keer voor. De inschrijver dient hiervoor één prijs per post op te geven; het bedrag dat u invult is dus de prijs voor één post (één 0-meting per object). De exacte scope per object wordt voorafgaand aan de 0-meting in overleg met de opdrachtgever bepaald. Tijdens dit overleg kan de opdrachtgever specifieke onderdelen aangeven die wel of niet in de 0-meting meegenomen dienen te worden. Het inschrijfbiljet geeft een uitgangspunt op basis van m² BVO en aantallen om inschrijvers een richtlijn te bieden. De definitieve aantallen en details (zoals aanwezige assets, typeringen, merken en leeftijden) worden tijdens de 0-meting vastgesteld. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
85 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Totale kostprijs verlaging | Wat bedoelt opdrachtgever met: "een verlaging van de totale kostprijs van de dienstverlening over de gehele levenscyclus"? Ten opzchte van wat dient er een verlaging plaats te vinden? | Met deze passage bedoelt opdrachtgever dat er wordt gestreefd naar een kostenefficiënte uitvoering van het beheer en onderhoud gedurende de gehele levenscyclus van de installaties. Dit houdt in dat niet alleen naar de initiële kosten wordt gekeken, maar ook naar de totale kosten van onderhoud, storingen, energieverbruik en vervanging over de gebruiksduur. De verlaging heeft betrekking op het optimaliseren van deze totale kosten in vergelijking met een traditionele aanpak waarbij vooral op korte termijn wordt gestuurd. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling
86 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Boete | "Het aanstellen van een boete-clausule wordt vaak gebruikt om het belang van het respecteren en aanhouden van de contractafspraken te benadrukken. In de praktijk echter kan het voorkomen dat de opdrachtnemer een bepaalde risico-classificatie toekent aan het mogelijk uitvoeren van deze boeteclausule door de Opdrachtgever; op deze wijze wordt de boete voor een inschatting ""meegerekend"" in de preventieve aanneemsom omdat het onzekerheid opleverd bij een nieuw aan te gane contractuele verplichting. Aangezien er geen boetebedrag is ingevuld; kan er op dit moment geen beoordeling plaatsvinden over de hoogte in relatie tot de contractomvang. Is opdrachtgever bereid dit artikel geheel te schrappen, of anderzinds een stimulerende maatregel op te nemen om met elkaar de afspraken te respecteren en te hanteren in alle redelijkheid en billikheid van het contract?. Zo nee; waarom niet?." | Zie antwoord vraag 33. | 2025-12-12 |  |  | JZ
87 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Wederkerigheid | Is Opdrachtgever bereid deze artikelen wederkerig te maken?. Zo nee; waarom niet? | zie antwoord vraag 26 | 2025-12-12 |  |  | JZ
88 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 1 | Perceel A: Elektrotechniek (E), Perceel B: Werktuigbouwkundig (W) | Nee |  | Rangorde | Graag ontvangt Opdrachtnemer uw bevestiging dat de wijzigingen op de contractstukken, naar aanleiding van de nota rondes, in de Overeenkomst zullen worden verwerkt. | Dit staat in de stukken. Nota van inlichtingen zijn onderdeel van de contractstukken. | 2025-12-12 |  |  | Vakafdeling