## Inschrijfbiljet
Inschrijfbiljet aanbesteding E + W installaties - perceel B - Werktuigbouwkundig (W)
Algemene uitgangspunten:
Ten behoeve van de prijsopgave wordt van de volgende randvoorwaarden uitgegaan:
- Inschrijver dient een reëel marktconform tarief in;
- Alle tarieven zijn in euro en exclusief BTW;
- Uurtarieven zijn inclusief alle bijkomende bedrijfskosten, verzekeringen, reiskosten en kosten voor administratieve en ondersteunende werkzaamheden;
- Uurtarieven gelden voor reguliere werktijden (ma t/m vrij van 7.00 - 17.00 uur).
Prijzen zijn in overeenstemming met de werkomschrijvingen zoals beschreven in bijlage 7 werkomschrijvingen E + W installaties;
Invullen van eenheidsprijzen op tabblad Casus W-installatie - Tarievenblad W-installatie:
- U dient alle blauw en roze gekleurde velden in te vullen (arbeid en materiaal);
- Indien u een veld niet heeft ingevuld dan betekent dit automatisch dat hier € 0,00 staat;
- Negatieve bedragen zijn niet toegestaan;
- Aan de aantallen en onderdelen in tabblad casus W-installatie kunnen geen rechten aan worden ontleend;
- Fictieve uren op tarievenblad zijn bepaald door Gemeente Oss. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend;
- Materialen netto (netto materiaalprijs, exclusief btw en zonder opslag voor winst of algemene kosten);
- Directieleveringen betreffen materialen en/of apparatuur die door de opdrachtgever worden geleverd. De aannemer dient deze leveringen in het werk te verwerken
conform de voorschriften en draagt zorg voor correcte montage, bescherming en eventuele aanvullende voorzieningen.
Invullen van onderaannemers op tabblad Overzicht onderaannemers indien van toepassing. Bij geen gebruik van onderaannemers dit aangeven in opmerkingen veld:
- Naam inschrijver, plaats, datum, naam vertegenwoordiger en functie wordt automatisch overgenomen vanuit dit tabblad.
De eenheidsprijzen worden automatisch opgeteld. De totalen worden verwerkt in dit tabblad.
Na het invullen van de eenheidsprijzen hele werkmap afdrukken (5 pagina's) en opslaan als excel bestand. Bestandsnaam voorzien van "datum + inschrijfbiljet E en W aanbesteding + naam inschrijver"
- Het inschrijfbiljet rechtsgeldig ingevullen en ondertekenen;
- Overige tabbladen dienen gecontroleerd/geparafeerd te worden;
Het inschrijfbiljet inclusief overige tabbladen dienen zowel in PDF als Excel-bestand aangeleverd te worden bij de in te dienen stukken.
Onderdeel | Inschrijfbedrag
Casus W-installatie | 0
Tarievenblad W-installatie | 0
Inschrijfprijs exclusief BTW | 0
Naam inschrijver
Plaats
Datum
Naam vertegenwoordiger
Functie
Handtekening

## Casus W-installatie
Casus W-installatie
NL/SfB-hoofdgroep | NL/SfB-subgroep | NL/SfB-classificatie | Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheid | Cyclus (jaar) | Arbeid excl. btw | Materiaal excl. btw | Prijs totaal excl. btw
51. Warmte opwekking | Lokale opwekking gasgestookt | 51.11.10 | Luchtverwarming (direct gestookt) < 100kW | 3 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
51. Warmte opwekking | Centrale opwekking gasgestookt | 51.11.20 | Luchtheater (direct gestookt) > 100kW | 14 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
51. Warmte opwekking | Centrale opwekking gasgestookt | 51.21.11 | CV ketel atmosferisch < 25 KW | 20 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
51. Warmte opwekking | Centrale opwekking gasgestookt | 51.21.22 | CV ketel atmosferisch 25 - 100 KW | 43 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
51. Warmte opwekking | Centrale opwekking gasgestookt | 51.21.23 | CV ketel atmosferisch 100 - 250 KW | 15 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
51. Warmte opwekking | Centrale opwekking gasgestookt | 51.21.35 | CV ketel atmosferisch > 250 KW | 2 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
51. Warmte opwekking | Centrale opwekking elektrisch | 51.51.00.502 | Water/water warmtepomp 9 - 20 kW | 4 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
51. Warmte opwekking | Centrale opwekking elektrisch | 51.51.10.502 | Lucht/water warmtepomp < 20 kW | 8 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
51. Warmte opwekking | Centrale opwekking elektrisch | 51.51.20.503 | Lucht/water warmtepomp 20 - 50 kW | 9 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
51. Warmte opwekking | Centrale opwekking elektrisch | 51.51.10.504 | Lucht/water warmtepomp > 50 kW | 1 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
51. Warmte opwekking | Warmtepompen voor tapwaterbereiding | 51.51.30 | Elektrische warmtepomp boiler | 5 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
51. Warmte opwekking | Centrale opwekking | 51.52.20 | Zonnecollector, opbouw hellend dak < 6 collectoren | 5 | Stuks | 5 jaarlijks | 0 | 0 | 0
51. Warmte opwekking | Centrale opwekking | 51.52.30 | Zonnecollector, frame-constructie plat dak < 9 collectoren | 7 | Stuks | 5 jaarlijks | 0 | 0 | 0
53. Waterinstallaties | Waterinstallaties | 53. | Waterinstallaties - Pakket A | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
53. Waterinstallaties | Waterinstallaties | 53. | Waterinstallaties - Pakket B | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
53. Waterinstallaties | Waterinstallaties | 53. | Waterinstallaties - Pakket C | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
53. Waterinstallaties | Waterinstallaties | 53. | Waterinstallaties - Pakket D | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
53. Waterinstallaties | Waterinstallaties | 53.10 | Legionella beheer uitvoeren bacteriologisch onderzoek | 5 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
53. Waterinstallaties | Nood en oog douches | 53.20 | Nood en oog douches | 1 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
53. Waterinstallaties | Verwarmd tapwater | 53.21.10 | Elektrische boiler < 120 liter | 201 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
53. Waterinstallaties | Verwarmd tapwater | 53.21.20 | Boiler direct gestookt < 1000 liter | 8 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
53. Warmte opwekking | Indirect gestookte boilers | 53.22.00 | Boiler indirect gestookt < 1000 liter | 14 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
54. Gassen | Aardgasvoorzieningen | 54.11.10 | SCIOS scope 7a aardgasleiding ≤ 500 mbar (jaarlijks) | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
54. Gassen | Aardgasvoorzieningen | 54.11.11 | SCIOS scope 7a aardgasleiding 500 mbar (4jaar) | 1 | Eén post | 4 jaarlijks | 0 | 0 | 0
54. Gassen | Aardgasvoorzieningen | 54.11.12 | SCIOS scope 7b industriële gasleidingen > 500 mbar (jaarlijks) | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
54. Gassen | Aardgasvoorzieningen | 54.11.13 | SCIOS scope 7b industriële gasleidingen > 500 mbar (5jaar) | 1 | Eén post | 5 jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Lokale split systemen | 55.00 | EPBD klasse 1 keuring (keuring door deskundige met diploma EPBD-A) | 1 | Eén post | 5 jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Lokale split systemen | 55.00 | EPBD klasse 2 keuring (keuring door deskundige met diploma EPBD-B) | 1 | Eén post | 5 jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Lokale split systemen | 55.00 | EPBD klasse 3 keuring (keuring door deskundige met diploma EPBD-B) | 1 | Eén post | 5 jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Koude distributie | 55.12.11.010 | Split systeem < 3,5 kW (binnendeel) | 22 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Koude distributie | 55.12.11.010 | Split systeem < 3,5 kW (buitendeel) | 11 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Koude distributie | 55.12.11.010 | Split-Systeem < 3,5 kW (gecombineerd) | 8 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Koude distributie | 55.12.11.020 | Split systeem 3,5 – 5 kW (binnendeel) | 13 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Koude distributie | 55.12.11.020 | Split systeem 3,5 – 5 kW (buitendeel) | 5 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Koude distributie | 55.12.11.020 | Split-Systeem 3,5 – 5 kW (gecombineerd) | 226 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Koude distributie | 55.12.11.030 | Split systeem > 5 kW (binnendeel) | 4 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Koude distributie | 55.12.11.030 | Split systeem > 5 kW (buitendeel) | 4 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Koude distributie | 55.12.11.030 | Split-Systeem > 5 kW (gecombineerd) | 25 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Koude distributie | 55.12.11.040 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | 3 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Lokale split systemen | 55.13.00 | Rooftop unit | 1 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Lokale split systemen | 55.21.11 | Koelmachine luchtgekoeld (lucht/water 1-3kW) Keuring door deskundige met diploma EPBD-A | 1 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Lokale split systemen | 55.21.12 | Koelmachine luchtgekoeld (lucht/water 5-20kW) Keuring door deskundige met diploma EPBD-B | 1 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Lokale split systemen | 55.21.13 | Koelmachine luchtgekoeld (lucht/water 20-200kW) Keuring door deskundige met diploma EPBD-B | 2 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Lokale split systemen | 55.21.14 | Koelmachine luchtgekoeld (lucht/water > 200kW) Keuring door deskundige met diploma EPBD-B | 1 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Centrale distributie | 55.30.10 | Circulatiepomp algemeen | 125 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
55. Koude opwekking | Centrale distributie | 55.32.90 | Luchtafscheider | 30 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
56. Warmtedistributie | Centrale distributie | 56.10.60 | Driewegmengklep | 140 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
56. Warmtedistributie | Centrale distributie | 56.32.10 | Luchtheater (indirect gestookt) | 33 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
56. Warmtedistributie | Centrale distributie | 56.32.30 | Luchtgordijn indirect verwarmd | 2 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
56. Warmtedistributie | Centrale distributie | 56.32.90 | Luchtafscheider | 30 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Ventilatoren en luchtverplaatsing | 57.20 | Boxventilator | 13 | Stuks | 6 jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Pijpdakventilator | 57.21.10 | Pijpdakventilator | 12 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Dakventilator(en) | 57.31.20 | Dakventilator(en) | 129 | Stuks | 6 jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Installaties voor klimaatbeheersing | 57.52.10 | Balansventilatie met warmteterugwinning kleine systemen: < 500 m³/h | 29 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Installaties voor klimaatbeheersing | 57.52.11 | Balansventilatie met warmteterugwinning middelgrote systemen: 500 – 1750 m³/h | 3 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Installaties voor klimaatbeheersing | 57.52.12 | Balansventilatie met warmteterugwinning grote systemen: > 1750 m³/h | 12 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Lokale luchtbehandelingsinstallatie | 57.61.10 | Luchtbehandelingskast inblaas < 10000 m3/h | 1 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Lokale luchtbehandelingsinstallatie | 57.61.20 | Luchtbehandelingskast inblaas > 10000 m3/h | 1 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Lokale luchtbehandelingsinstallatie | 57.61.60 | Luchtbehandelingskast afzuig | 1 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Centrale luchtbehandelinginstallatie | 57.70.10 | Luchtfilter/zakken | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Centrale luchtbehandelinginstallatie | 57.71.10 | Luchtbehandelingskast inblaas 0 - 5000 m3/h | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Centrale luchtbehandelinginstallatie | 57.71.20 | Luchtbehandelingskast inblaas 5000 - 10000 m3/h | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Centrale luchtbehandelinginstallatie | 57.71.30 | Luchtbehandelingskast inblaas 10000 - 20000 m3/h | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Centrale luchtbehandelinginstallatie | 57.71.40 | Luchtbehandelingskast inblaas > 20000 m3/h | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Centrale luchtbehandelinginstallatie | 57.71.50 | Luchtbehandelingskast afzuig 0 - 5000 m3/h | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Centrale luchtbehandelinginstallatie | 57.71.60 | Luchtbehandelingskast afzuig 5000 - 10000 m3/h | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Centrale luchtbehandelinginstallatie | 57.71.70 | Luchtbehandelingskast afzuig 10000 - 20000 m3/h | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Centrale luchtbehandelinginstallatie | 57.71.80 | Luchtbehandelingskast afzuig > 20000 m3/h | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Centrale luchtbehandelinginstallatie | 57.99.10 | 0-meting / inspectie luchtkanalen gebouw < 2000 m2 BVO | 1 | Eén post | 5 jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Centrale luchtbehandelinginstallatie | 57.99.11 | 0-meting / inspectie luchtkanalen gebouw 2000 - 3000 m2 BVO | 1 | Eén post | 5 jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Centrale luchtbehandelinginstallatie | 57.99.12 | 0-meting / inspectie luchtkanalen gebouw 3000 - 4000 m2 BVO | 1 | Eén post | 5 jaarlijks | 0 | 0 | 0
57. Luchtbehandeling | Centrale luchtbehandelinginstallatie | 57.99.13 | 0-meting / inspectie luchtkanalen gebouw > 5000 m2 BVO | 1 | Eén post | 5 jaarlijks | 0 | 0 | 0
58. Regeling klimaat | Regeling klimaat | 58.11.(10 + 20 + 30) | Regelkast regelinstallatie klein 1 - 30 data-aansluitpunten | 17 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
58. Regeling klimaat | Regeling klimaat | 58.11.(10 + 20 + 30) | Regelkast regelinstallatie middelgroot 30 – 100 data-aansluitpunten | 19 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
58. Regeling klimaat | Regeling klimaat | 58.11.(10 + 20 + 30) | Regelkast regelinstallatie groot > 100 aansluitpunten | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
58. Regeling klimaat | Regeling klimaat | 58.13.10 | Frequentieregelaar | 21 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
65. Beveiliging | Beveiliging/Brand/Deurgrendelingen en -ontgrendelingen | 65.13.91 | Brandbestrijding /Blusmiddelen/Brandslanghaspels | 190 | Stuks | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
67. Gebouwbeheersvoorzieningen | Gebouw Beheers Systeem | 67.30.00 | Gebouw Beheers Systeem (GBS) | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
99. Algemeen | Algemeen | 99.99.10 | 0-meting werktuigbouwkundige installaties & opstellen assetlijst < 250 m2 BVO | 30 | Eén post | n.v.t. | 0 | 0 | 0
99. Algemeen | Algemeen | 99.99.10 | 0-meting werktuigbouwkundige installaties & opstellen assetlijst 250 - 1000 m2 BVO | 28 | Eén post | n.v.t. | 0 | 0 | 0
99. Algemeen | Algemeen | 99.99.10 | 0-meting werktuigbouwkundige installaties & opstellen assetlijst 1000 - 5000 m2 BVO | 24 | Eén post | n.v.t. | 0 | 0 | 0
99. Algemeen | Algemeen | 99.99.10 | 0-meting werktuigbouwkundige installaties & opstellen assetlijst > 5000 m2 BVO | 2 | Eén post | n.v.t. | 0 | 0 | 0
99. Algemeen | Algemeen | 99.99.20 | Stickerregistratie na onderhoudswerkzaamheden | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
99. Algemeen | Algemeen | 99.99.30 | 24/7 Storingsmeldkamer en Storingsopvolging | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
99. Algemeen | Algemeen | 99.99.31 | Storingsopvolging (per melding) | 1 | Stuks | n.v.t. | 0 | 0 | 0
99. Algemeen | Algemeen | 99.99.40 | Wettelijke verplichtingen, logboeken en keuringsrapporten | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
99. Algemeen | Algemeen | 99.99.50 | Magement en beheertaken | 1 | Eén post | Jaarlijks | 0 | 0 | 0
TOTAAL exclusief btw => | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Tarievenblad W-installatie
Tarievenblad W-installatie
Uurtarieven
Inzet in discipline | Functieomschrijving | Uurtarief | Totaal fictieve uren | Subtotaal
Monteur Werktuigbouwkunde | Installatie werktuigbouwkundige systemen | 0 | 160 | 0
Servicemonteur Werktuigbouw | Onderhoud & storingen werktuigbouwkundige installaties | 0 | 300 | 0
Onderhoudsmonteur Klimaattechniek | Onderhoud verwarmings-, ventilatie- en koelinstallaties | 0 | 200 | 0
Werkvoorbereider / Calculator Werktuigbouw | Voorbereiden, plannen & kostencalculaties | 0 | 240 | 0
Projectleider / Projectcoördinator Werktuigbouw | Leiding & coördinatie projecten | 0 | 280 | 0
Engineer Werktuigbouw | Ontwerp & berekening installaties | 0 | 80 | 0
Tekenaar / BIM-modelleur Werktuigbouw | Tekeningen, modellen & BIM-beheer | 0 | 160 | 0
Contractmanager | Beheer onderhoudscontracten | 0 | 160 | 0
Totaal |  |  |  | 0
Toeslagpercentages en omrekenfactoren (vastgesteld door Gemeente Oss)
Toeslagen op uurtarieven
Werkdagen van 07:00 - 18:00 uur |  |  |  | 0%
Werkdagen 's avonds en 's nachts van 18:00 - 07:00 uur |  |  |  | 50%
Zaterdagen van 00:00 - 24:00 uur |  |  |  | 50%
Zon- en feestdagen van 00:00 - 24:00 uur |  |  |  | 100%
Toeslagen
Materialen netto < € 1.000,- |  |  |  | 8%
Materialen netto > € 1.000,- |  |  |  | 6%
Directieleveringen |  |  |  | 4%
Onderaanneming < € 5.000,- |  |  |  | 10%
Onderaanneming € 5.000 - € 10.000,- |  |  |  | 5%
Onderaanneming > € 10.000,- |  |  |  | 3%
Rekenfactoren projecten
Techniek Nederland normen (voorheen UNETO-VNI) |  |  |  | 0.9
* Tarieven, toeslagpercentages staan vast tot 1-1-2027. Bedragen zijn exclusief btw.

## Overzicht onderaannemers
Overzicht onderaannemers aanbesteding E + W installaties - perceel B - Werktuigbouwkundig (W)
Naam inschrijver | 0
Plaats | 0
Datum | 0
Naam vertegenwoordiger | 0
Functie | 0
Naam onderaannemer | KVK-nummer | Contactpersoon | E-mailadres | Werkzaamheden
Opmerkingen
* Let op: Als u een beroep doet op onderaannemers, moet voor elke onderaannemer ook een UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) worden toegevoegd.