## MRAe IV
Concessie | Jaar | Maand | Laadpaal ID | Postcode | Plaats | Probleemomschrijving | Opgelost door 1e, 2e of 3e lijn? | Storing | Hoofdcategorie | Subcategorie
MRAeIV | 2025 | December | PP001601 | 1811 MS | Alkmaar |  | 1e lijn | Gebruiker | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | November | PP001269 | 1541 LJ | Koog aan de Zaan |  | 1e lijn | Gebruiker | Vraag | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | November | PP001448 | 2134 VP | Hoofddorp |  | 1e lijn | Gebruiker | Vraag | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | November | TNLP015372 | 1223AD | Hilversum |  | 1e lijn | Gebruiker | Vraag | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001649 | 1339 PA | Almere |  | 1e lijn | Gebruiker | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | December | PP001241 | 1326 NP | Almere |  | 1e lijn | Gebruiker | Vraag | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | November | TNLP015372 | 1223AD | Hilversum | TNLP015372 | 2e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | December | PP001269 | 1541 LJ | Koog aan de Zaan | PP001269 no FKN meter received (connectorID 0) | 2e lijn | Overig | Storing | Power meter failure
MRAeIV | 2025 | November | PP001650 | 2158 MD | Buitenkaag | PP001650 | 2e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | December | PP001601 | 1811 MS | Alkmaar | PP001601 | 2e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | November | PP002122 | 1261 HK | Blaricum | PP002122 Chris wil jij ff kieken hier? | 2e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | November | PP001511 | 2061 JS | Bloemendaal | PP001511 GroundFailure | 2e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001235 | 2111 VM | Aerdenhout | PP001235 | 2e lijn | Software | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001555 | 8232 PH | Lelystad | PP001555 | 2e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | December | PP001463 | 2033 VA | Haarlem | PP001463 | 2e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | December | PP001748 | 1325 VD | Almere | PP001748 | 2e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001011 | 3706 BM | Zeist | PP001011 Offline | 2e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001413 | 1141 BD | Monnickendam | PP001413 | 2e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001748 | 1325 VD | Almere | PP001748 | 2e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001179 | 1531 LW | Wormer | PP001179 Offline | 2e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | December | PP001537 | 1503 AN | Zaandam | [clone] PP001537 staat hek omheen | 2e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001651 | 1335 HH | Almere | PP001651 Cable stuck issues | 2e lijn | Overig | Storing | Stekker laat niet los
MRAeIV | 2025 | November | PP001346 | 3994 PH | Houten | PP001346 GroundFailure | 2e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | November | PP001231 | 1335 RS | Almere | PP001231 Offline | 2e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001063 | 1507 WX | Zaandam | PP001063 PowerMeterFailure | 2e lijn | Overig | Storing | Power meter failure
MRAeIV | 2025 | November | PP001241 | 1326 NP | Almere | PP001241 | 2e lijn | Gebruiker | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001682 | 1221 AD | Hilversum | [clone] PP001682 stedin moet meter vervangen | 2e lijn | Overig | Storing | Power meter failure
MRAeIV | 2025 | November | TNLP015372 | 1223AD | Hilversum | TNLP015372 | 2e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | December | TNLP009893 | 3972 EC | Driebergen-Rijsenburg | TNLP009893 UnderVoltage | 3e lijn | Overig | Storing | Onderspanning
MRAeIV | 2025 | November | PP001085 | 1948 AA | Beverwijk | PP001085 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | December | PP001910 | 1221 KD | Hilversum | PP001910 | 3e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | December | PP001458 | 2033 GA | Haarlem | PP001458 GroundFailure | 3e lijn | Hardware | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | November | PP001063 | 1507 WX | Zaandam | PP001063 bekabeling gesmolten na stekker vast | 3e lijn | Overig | Storing | Schade
MRAeIV | 2025 | December | PP001052 | 1509 JT | Zaandam | PP001052 PowerMeterFailure | 3e lijn | Hardware | Storing | Power meter failure
MRAeIV | 2025 | November | PP001388 | 1328 TL | Almere | PP001388 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001682 | 1221 AD | Hilversum | - Mathijs heeft deze aangemeld bij Stedin via zijn contactpersoon PP001682 Stedin of Liander moet hier de kWh-meters vervangen, staat uit via Reza/Mathijs | 3e lijn | Hardware | Storing | Power meter failure
MRAeIV | 2025 | November | PP001224 | 1441 DG | Purmerend | PP001224 Offline | 3e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | November | PP001801 | 2021 VC | Haarlem | PP001801 OverCurrentFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Overspanning
MRAeIV | 2025 | November | PP001364 | 1271 AB | Huizen | PP001364 offline evp | 3e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | November | PP001511 | 2061 JS | Bloemendaal | PP001511 GroundFailure | 3e lijn | Hardware | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | December | PP001108 | 1561 ZA | Krommenie | PP001108 | 3e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | November | PP001637 | 1505 WG | Zaandam | PP001637 ground_failure | 3e lijn | Hardware | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | December | PP001462 | 2135 HA | Hoofddorp | PP001462 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001954 | 1951 JA | Velsen-Noord | PP001954 lage compliance rate - preventief onderhoud | 3e lijn | Overig | Storing | Geen transacties mogelijk
MRAeIV | 2025 | December | PP001241 | 1326 NP | Almere | PP001241 OtherError | 3e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001672 | 1931 VA | Egmond aan Zee | PP001672 | 3e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001256 | 3764 DJ | Soest | PP001256 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001985 | 1404 HN | Bussum | PP001985 ground_failure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | December | PP001079 | 1813 CX | Alkmaar | PP001079 Offline | 3e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | December | PP001508 | 1171 EB | Badhoevedorp | PP001508 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001256 | 3764 DJ | Soest | PP001256 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | December | PP002077 | 2014 RT | Haarlem | PP002077 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001203 | 1703 BC | Heerhugowaard | PP001203 OverCurrentFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Overspanning
MRAeIV | 2025 | November | PP001028 | 2012 JC | Haarlem | PP001028 GroundFailure | 3e lijn | Hardware | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | December | PP001020 | 2035 RW | Haarlem | PP001020 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | December | PP001340 | 3741 TA | Baarn | PP001340 OverCurrentFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Overspanning
MRAeIV | 2025 | November | PP001494 | 3701 JJ | Zeist | PP001494 OverCurrentFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Overspanning
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001063 | 1507 WX | Zaandam | PP001063 PowerMeterFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Power meter failure
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001179 | 1531 LW | Wormer | PP001179 Offline | 3e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | November | PP001346 | 3994 PH | Houten | PP001346 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001326 | 1544 KM | Zaandijk | PP001326 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | November | PP001269 | 1541 LJ | Koog aan de Zaan | PP001269 other_error | 3e lijn | Hardware | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | December | PP001425 | 1811 PD | Alkmaar | PP001425 OtherError | 3e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | December | PP001564 | 8226 RE | Lelystad | PP001564 Offline | 3e lijn | Hardware | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001241 | 1326 NP | Almere | PP001241 PowerMeterFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Power meter failure
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001082 | 1507 EC | Zaandam | PP001082 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | December | PP001346 | 3994 PH | Houten | PP001346 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001231 | 1335 RS | Almere | PP001231 OverCurrentFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Overspanning
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001649 | 1339 PA | Almere | PP001649 zijde 2 inspecteren er zou een laadkabel in zitten van een nog onbekende Ev rijder. | 3e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | December | PP001764 | 3755 WD | Eemnes | PP001764 OverCurrentFailure | 3e lijn | Hardware | Storing | Overspanning
MRAeIV | 2025 | November | PP001217 | 1567 AB | Assendelft | PP001217 OverCurrentFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Overspanning
MRAeIV | 2025 | December | PP001478 | 1223 GL | Hilversum | PP001478 OverCurrentFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Overspanning
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP002169 | 2024 TE | Haarlem | PP002169 zijde 2 issues geen vermogen veel nulverladingen | 3e lijn | Overig | Storing | Geen geleverd vermogen
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001553 | 1501 RP | Zaandam | PP001553 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | December | PP002061 | 1315 HR | Almere | PP002061 Offline | 3e lijn | Hardware | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | November | PP001637 | 1505 WG | Zaandam | PP001637 OverCurrentFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Overspanning
MRAeIV | 2025 | December | PP001235 | 2111 VM | Aerdenhout | PP001235 OtherError | 3e lijn | Hardware | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | December | PP001260 | 3702 AC | Zeist | PP001260 Damage | 3e lijn | Overig | Storing | Schade
MRAeIV | 2025 | December | PP001682 | 1221 AD | Hilversum | PP001682 vage klachten, is meter al vervangen? | 3e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | November | PP001153 | 1741 BN | Schagen | PP001153 OverCurrentFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Overspanning
MRAeIV | 2025 | December | PP001690 | 1441 DH | Purmerend | PP001690 Tilted, graag inspecteren | 3e lijn | Overig | Storing | Schade
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001836 | 1336 CX | Almere | PP001836 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | December | PP001508 | 1171 EB | Badhoevedorp | PP001508 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | December | PP001052 | 1509 JT | Zaandam | PP001052 OverCurrentFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Overspanning
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001236 | 1624 TN | Hoorn | PP001236 Geen geslaagde sessies zijde 1 | 3e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | December | PP001537 | 1503 AN | Zaandam | PP001537 OtherError | 3e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | December | PP001082 | 1507 EC | Zaandam | PP001082 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | December | PP001052 | 1509 JT | Zaandam | PP001052 OverCurrentFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Overspanning
MRAeIV | 2025 | December | PP001108 | 1561 ZA | Krommenie | PP001108 PlugStuck | 3e lijn | Overig | Storing | Stekker laat niet los
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001106 | 1562 XN | Krommenie | PP001106 ReaderFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Kaartlezer werkt niet
MRAeIV | 2025 | November | PP001241 | 1326 NP | Almere | PP001241 reset werkt tijdelijk | 3e lijn | Overig | Storing | Power meter failure
MRAeIV | 2025 | December | PP001940 | 1399 KC | Muiderberg | PP001940 OverCurrentFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Overspanning
MRAeIV | 2025 | November | PP001425 | 1811 PD | Alkmaar | PP001425 Offline | 3e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | December | PP001637 | 1505 WG | Zaandam | PP001637 power_meter_failure | 3e lijn | Overig | Storing | Power meter failure
MRAeIV | 2025 | December | PP001601 | 1811 MS | Alkmaar | PP001601 | 3e lijn | Overig | Storing | Zonder reden van opgave
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP002182 | 2014 XZ | Haarlem | PP002182 OverCurrentFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Overspanning
MRAeIV | 2025 | November | PP001011 | 3706 BM | Zeist | PP001011 Offline | 3e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001011 | 3706 BM | Zeist | PP001011 Offline | 3e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | December | PP001577 | 3708 XB | Zeist | PP001577 OtherError | 3e lijn | Overig | Storing | Vandalisme
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001803 | 1323 PZ | Almere | PP001803 laadpaal mogelijk aangereden | 3e lijn | Overig | Storing | Schade
MRAeIV | 2025 | November | PP001462 | 2135 HA | Hoofddorp | PP001462 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | November | PP001079 | 1813 CX | Alkmaar | PP001079 Offline | 3e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | December | PP001000 | 3734 HC | Den Dolder | PP001000 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | December | PP001260 | 3702 AC | Zeist | PP001260 Offline | 3e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | November | PP001538 | 2036 ND | Haarlem | PP001538 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | November | PP001121 | 1861 KW | Bergen | PP001121 OverCurrentFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Overspanning
MRAeIV | 2025 | November | PP001231 | 1335 RS | Almere | PP001231 OverCurrentFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Overspanning
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001177 | 3704 EA | Zeist | PP001177 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | November | PP002122 | 1261 HK | Blaricum | PP002122 ground_failure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | December | PP001114 | 2036 GV | Haarlem | PP001114 Damage | 3e lijn | Overig | Storing | Schade
MRAeIV | 2025 | Oktober | TNLP009893 | 3972 EC | Driebergen-Rijsenburg | TNLP009893 UnderVoltage | 3e lijn | Overig | Storing | Onderspanning
MRAeIV | 2025 | November | PP001750 | 1448 XM | Purmerend | PP001750 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | November | PP001537 | 1503 AN | Zaandam | PP001537 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | November | PP001448 | 2134 VP | Hoofddorp | PP001448 lockmotor issues | 3e lijn | Overig | Storing | Stekker laat niet los
MRAeIV | 2025 | November | PP001142 | 1521 HA | Wormerveer | PP001142 GroundFailure | 3e lijn | Hardware | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001427 | 1621 JB | Hoorn | PP001427 Offline | 3e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | December | PP001077 | 1504 DA | Zaandam | PP001077 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001938 | 1271 PS | Huizen | PP001938 ground_failure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP002058 | 1273 MJ | Huizen | PP002058 GroundFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Ground failure
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001063 | 1507 WX | Zaandam | PP001063 PowerMeterFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Power meter failure
MRAeIV | 2025 | December | PP001136 | 3703 BL | Zeist | PP001136 PowerMeterFailure | 3e lijn | Hardware | Storing | Power meter failure
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001332 | 1911 DW | Uitgeest | PP001332 PowerMeterFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Power meter failure
MRAeIV | 2025 | November | TNLP015372 | 1223AD | Hilversum | TNLP015372 Offline na realisatie | 3e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001228 | 1341 CA | Almere | PP001228 Offline | 3e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001011 | 3706 BM | Zeist | PP001011 Offline | 3e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | Oktober | PP001241 | 1326 NP | Almere | PP001241 Mogelijk Groundfailure | 3e lijn | Overig | Storing | Laadpaal is offline
MRAeIV | 2025 | December | PP001980 | 1338 JC | Almere | PP001980 OverCurrentFailure | 3e lijn | Overig | Storing | Overspanning