## 1A Preventief onderhoud SRMT
Bijlage 5 Prijzenblad
Europese openbare aanbesteding 'Onderhoud Technische Installaties' | [5 empty] | Door inschrijver in te vullen
Vrije Code1 |  | NL/SfB2 | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Fabricaat | Locatie | Type | Capaciteit | Bouwjaar | Ruimte | All-in kosten per object preventief onderhoud per jaar (exclusief btw) | Totale jaarlijske kosten preventief onderhoud (exclusief btw)
51
| KP-01275 | 51 | Ketel HR ketel 1 | 1 | st | Remeha | techniekruimte Energie Centrale; Eigenaar | Gas 130 ECO |  | 2010 |  | 0 | 0
| KP-01275 | 51 | Ketel HR ketel 2 | 1 | st | Remeha | techniekruimte Energie Centrale; Eigenaar | Gas 130 ECO |  | 2010 |  | 0 | 0
| 1 | 51 | Cascade Ketel 2 | 1 | st | Remeha | Stookruimte zolder | Remeha Quinta Ace 160 |  | 2023 |  | 0 | 0
| 1 | 51 | Cascade Ketel 3 | 1 | st | Remeha | Stookruimte zolder | Remeha Quinta Ace 160 |  | 2023 |  | 0 | 0
| 1 | 51 | Ketel | 1 | st | Remeha | Los Hoes | Quinta PRO 45kw |  | 2009 |  | 0 | 0
| 3 | 51 | Atmosferische gasketel HR | 1 | st | Remeha | Stookruimte zolder | 5D-HR 18 leden 571kW |  | 1995 | Los Hoes
| 1 | 51 | Cascade Ketel 1 | 1 | st | Remeha | Stookruimte zolder | Remeha Quinta Ace 160 |  | 2023 |  | 0 | 0
| 2 | 51 | Tegenstroomapparaat platenwisselaar | 1 | st |  | Tsa bron | CT110GP-57 |  | 1995 |  | 0 | 0
| 5 | 51 | Stoombevochtiger tbv LBK depot | 1 | st | Humidi-tech | Technische ruimte bij restaurant | HT-6-DI 8.2kg/h |  | 2013 |  | 0 | 0
| 6 | 51 | Stoombevochtiger tbv LBK gobelinzaal | 1 | st | Condair | Technische ruimte bij restaurant | RS 10 |  | 2021 |  | 0 | 0
| 9 | 51 | Stoombevochtiger tbv LBK zalen 10 en 13 | 1 | st | Condair | Technische ruimte naast werkplaats | RS 10 |  | 2022 |  | 0 | 0
| 7 | 51 | Stoombevochtiger tbv LBK zalen 2 t/m 8 | 1 | st | Condair | Technische ruimte naast werkplaats | RS 10 |  | 2023 |  | 0 | 0
| 8 | 51 | Stoombevochtiger tbv LBK zalen 9, 11 en 12 | 1 | st | Condair | Technische ruimte naast werkplaats | RS 10 |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 51 | Warmtepomp 1 | 1 | st | Viessmann | Technische ruimte bij restaurant | Vitocal 300 BW 226 CD 60 |  | 2002 |  | 0 | 0
| 11 | 51 | Warmtepomp 2 | 1 | st | Viessmann | Technische ruimte bij restaurant | Vitocal 300 BW 226 CD 60 |  | 2002 |  | 0 | 0
52
| 12 | 52 | Hemelwaterafvoer binnen | 25 | m1 |  | S-01 |  |  | 1950 |  | 0 | 0
| 13 | 52 | Hemelwaterafvoer buiten | 190 | m1 |  |  |  |  | 1950
| 17 | 52 | Afvoerpomp (fecaliën/ vuilwater) (hier verder) | 1 | st | Niet bekend | Technische ruimte bij restaurant | Niet bekend |  | 2017
| 14 | 52 | Vuilwaterpomp | 1 | st | Wilo | Werkplaats TD | TMT 30-0,4 |  | 1996 |  | 0 | 0
| 15 | 52 | Opvoerpompen lbks | 2 | st |  | Kelder |  |  | 2018 | Opvangbak | 0 | 0
| 16 | 52 | Grondwaterpomoen | 3 | st |  | Kelder |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 52 | Vuilwaterpomp | 1 | st | Grundfos | Kelder |  |  | 2009 |  | 0 | 0
53
| 27 | 53 | Voorraadboiler links warmtepomp | 2 | st | V.d. Beyl b.v Rotterdam | Technische ruimte bij restaurant | VolumAX 500 |  | 2002 |  | 0 | 0
| 19 | 53 | Boilers elektrisch atellier 1 | 1 | st | Daalderop |  | Mono Plus koper 50 liter |  | 2007
| 20 | 53 | Boilers elektrisch | 1 | st | Daalderop | Keuken wasruimte | Duo Koper | 50liter | 1995 |  | 0 | 0
| 21 | 53 | Boilers elektrisch | 1 | st | Daalderop | Los Hoes | Close in |  | 2003 | Kelder kantoor | 0 | 0
| 23 | 53 | Boilers elektrisch | 1 | st | Daalderop | Meldkamer | Close in 15E |  | 2008 | Keuken entree | 0 | 0
| 22 | 53 | Boilers elektrisch | 1 | st | Daalderop | S-22a/ restauratie | Mono Plus koper | 30 | 1995 | Attelier | 0 | 0
| 26 | 53 | Boilers elektrisch | 1 | st | Daalderop | V-12 | Close up 10 |  | 2003 | 1e | 0 | 0
| 24 | 53 | Boilers elektrisch | 1 | st | Daalderop | V-42 1e | Close in 10 |  | 2008 |  | 0 | 0
| 25 | 53 | Boilers elektrisch | 1 | st | Daalderop | Z-01 | Mono Koper |  | 2008 |  | 0 | 0
| 18 | 53 | Waterontharder pekel simplex/duplex tbv keukenapp x | 1 | st | Lubron | Schoonmaak ruimte bij keuken | Compact C45 |  | 1996 |  | 0 | 0
| 29 | 53 | Waterbehandeling, demi-installatie 150SB3 | 1 | st | Condair | Technische ruimte bij restaurant | Condair Dual2 20 | 13kg/h | 2012 | Lbk5 | 0 | 0
| 29 | 53 | Waterbehandeling, demi-installatie 151SB3 | 1 | st | Condair | Technische ruimte bij restaurant | Condair Dual2 40 | 26kg/h | 2012 | Lbk1 | 0 | 0
| 31 | 53 | Waterbehandeling, osmose | 1 | st | Geveke | Technische ruimte bij restaurant | Pure 30 |  | 2012 |  | 0 | 0
54
| 32 | 54 | Gasleidingnet compleet | 1 | st |  |  |  |  | 1990 |  | 0 | 0
55
| 39 | 55 | Splitsystemen | 2 | st | Mitsubishi | Serverruimte | Heavy airco split unit incl. buitendeel |  | 2020 | Zolder hoofd entree | 0 | 0
| 38 | 55 | Splitsystemen | 1 | st | Mitsubishi | Meldkamer | Heavy airco cassette incl. buitendeel |  | 2020 | Zolder hoofdantre | 0 | 0
| 33 | 55 | Km1 Schroef-/scroll-koelmachine links | 1 | st | Trane | Technische ruimte bij restaurant | CCUE207ALCSEX4M1EH 121,4kW | 121kw koelvermogen | 1995 |  | 0 | 0
| 34 | 55 | Km2 Schroef-/scroll-koelmachine rechts | 1 | st | Trane | Technische ruimte bij restaurant | CCUE207ALCBGX4M1EH 121,4kW | 121,4 kw koeling | 1995 |  | 0 | 0
56
| KP-01614 | 56 | Verdeler | 26 | st |  | Werktuigbouw gebouw; eigenaar |  |  | 2010 |  | 0 | 0
| 70 | 56 | Expansievat | 1 | st | Reflex | Los hoes |  |  | 1995 |  | 0 | 0
| 70 | 56 | Expansievat 1 | 1 | st | Reflex | Technische ruimte bij restaurant | 50 x 0,5 | 50 liter | 1995 |  | 0 | 0
| 69 | 56 | Expansieautomaat 35EX5 | 1 | st | Reflex | Technische ruimte bij restaurant | Minimat |  | 1995 |  | 0 | 0
| 43 | 56 | Circulatiepomp 24CP1 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte naast werkplaats | RP 25/60 r | DN50 | 1995 |  | 0 | 0
| 44 | 56 | Circulatiepomp 24CP2 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte naast werkplaats | RP 25/60 r | DN50 | 1995 |  | 0 | 0
| 47 | 56 | Circulatiepomp 37TP3 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | P 100/160r | DN80 | 1995 |  | 0 | 0
| 56 | 56 | Circulatiepomp 40CP7 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | TOP-S80/10 | DN80 | 2009 |  | 0 | 0
| 58 | 56 | Circulatiepomp 40TP3 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | TOP-S80/10 | DN80 | 1995 |  | 0 | 0
| 60 | 56 | Circulatiepomp 42CP3 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | Stratos 32/1-12 | DN32 | 2009 |  | 0 | 0
| 46 | 56 | Circulatiepomp 37TP1 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | P 100/160r | DN80 | 1995 |  | 0 | 0
| 48 | 56 | Circulatiepomp 37TP5 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | Stratos 65/1-9 | DN65 | 2009 |  | 0 | 0
| 49 | 56 | Circulatiepomp 38CP1 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | Stratos 30/1-6 | DN30 | 2013 |  | 0 | 0
| 50 | 56 | Circulatiepomp 38CP3 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | P 40/160r | DN40 | 1994 |  | 0 | 0
| 51 | 56 | Circulatiepomp 38CP5 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | Yonos maxo 30/ 0,5-7 | DN50 | 2021 |  | 0 | 0
| 52 | 56 | Circulatiepomp 38CP7 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | P 80/ 160r | DN80 | 1995 | Lbk6 | 0 | 0
| 53 | 56 | Circulatiepomp 39CP1 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | P40/160r | DN40 | 1995 |  | 0 | 0
| 54 | 56 | Circulatiepomp 39CP3 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | P 50/160r | DN50 | 1994 |  | 0 | 0
| 55 | 56 | Circulatiepomp 40CP5 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | TOP-S80/10 | DN80 | 2009 |  | 0 | 0
| 57 | 56 | Circulatiepomp 40TP1 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | Niet bekend |  | 2013 |  | 0 | 0
| 59 | 56 | Circulatiepomp 42CP1 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | Stratos 32/1-12 | DN32 | 2009 |  | 0 | 0
| 61 | 56 | Circulatiepomp 42CP6 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | Stratos maxo 32/1-12 | DN32 | 2021 |  | 0 | 0
| 62 | 56 | Circulatiepomp 42CP7 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | Stratos 32/1-12 | DN32 | 2009 |  | 0 | 0
| 63 | 56 | Circulatiepomp 43CP3 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | Stratos maxo |  | 2021 |  | 0 | 0
| 64 | 56 | Circulatiepomp 43TP1 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | TOP-E50/1-7 | DN50 | 2003 |  | 0 | 0
| 65 | 56 | Circulatiepomp 44CP1 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | RP 30/80r | DN32 | 1994 |  | 0 | 0
| 53 | 56 | Circulatiepomp 45cp1 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | P40/100r | DN40 | 1995 |  | 0 | 0
| 66 | 56 | Circulatiepomp 46CP1 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | RP 30/80r | DN32 | 1994 |  | 0 | 0
| 67 | 56 | Circulatiepomp 48CP1 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | Yonos pico 25/1-4 | DN40 | 2021 |  | 0 | 0
| 68 | 56 | Circulatiepomp 50CP1 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte bij restaurant | Yonos pico 25/1 | DN40 | 2021 |  | 0 | 0
| 45 | 56 | Circulatiepomp 27CP1 | 1 | st | Wilo | Technische ruimte naast werkplaats | RP 25/100 r | DN50 | 1993 |  | 0 | 0
| 72 | 56 | Regelklep en stelmotor 109CV3 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte bij restaurant | MD50Y |  | 1995 |  | 0 | 0
| 81 | 56 | Regelklep en stelmotor 70CV1 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte naast werkplaats | MD50Y |  | 1995 |  | 0 | 0
| 86 | 56 | Regelklep en stelmotor 71CV4 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte naast werkplaats | MD50Y |  | 1995 |  | 0 | 0
| 78 | 56 | Regelklep en stelmotor 64CV5 | 1 | st | Kieback&Peter | Stookruimte zolder | DRD16/80 |  | 2009 |  | 0 | 0
| 71 | 56 | Algemeen Regelklep en stelmotor 108CV8 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte bij restaurant | MD50Y |  | 1995 |  | 0 | 0
| 73 | 56 | Regelklep en stelmotor 109CV4 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte bij restaurant | MD50Y |  | 1995 |  | 0 | 0
| 74 | 56 | Regelklep en stelmotor 135CV7 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte bij restaurant | MD50Y |  | 1995 |  | 0 | 0
| 75 | 56 | Regelklep en stelmotor 135CV8 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte bij restaurant | MD50Y |  | 1995 |  | 0 | 0
| 76 | 56 | Regelklep en stelmotor 136CV5 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte bij restaurant | MD50Y |  | 1995 |  | 0 | 0
| 77 | 56 | Regelklep en stelmotor 136CV6 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte bij restaurant | MD50Y |  | 1995 |  | 0 | 0
| 79 | 56 | Regelklep en stelmotor 67CV1 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte bij restaurant | DR6/50 M20E |  | 2009 |  | 0 | 0
| 80 | 56 | Regelklep en stelmotor 67CV2 | 1 | st | Siemens | Technische ruimte bij restaurant | SQL85.00 |  | 1995 |  | 0 | 0
| 87 | 56 | Regelklep en stelmotor 80CV2 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte bij restaurant | MD50Y |  | 1995 |  | 0 | 0
| 88 | 56 | Regelklep en stelmotor 80CV3 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte bij restaurant | MD50Y |  | 1995 |  | 0 | 0
| 89 | 56 | Regelklep en stelmotor 80CV4 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte bij restaurant | MD50Y |  | 1995 |  | 0 | 0
| 90 | 56 | Regelklep en stelmotor 80CV5 | 1 | st | Siemens | Technische ruimte bij restaurant | SKC62 |  | 1995 |  | 0 | 0
| 91 | 56 | Regelklep en stelmotor 80CV6 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte bij restaurant | MD50Y |  | 1995 |  | 0 | 0
| 92 | 56 | Regelklep en stelmotor 80CV7 | 1 | st | Siemens | Technische ruimte bij restaurant | SKD62 |  | 1995 |  | 0 | 0
| 82 | 56 | Regelklep en stelmotor 70CV2 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte naast werkplaats | MD50Y |  | 1995 |  | 0 | 0
| 83 | 56 | Regelklep en stelmotor 70CV3 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte naast werkplaats | MD50Y |  | 1995 |  | 0 | 0
| 84 | 56 | Regelklep en stelmotor 70CV4 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte naast werkplaats | MD50Y |  | 1995 |  | 0 | 0
| 85 | 56 | Regelklep en stelmotor 71CV3 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte naast werkplaats | MD50Y |  | 1995 |  | 0 | 0
| 42 | 56 | Radiatoren | 164 | st |  | Divers |  |  | 1995 |  | 0 | 0
| 40 | 56 | Vloerverwarmingsverdeler | 1 | st | Espace |  |  |  | 1995 |  | 0 | 0
| 40 | 56 | Vloerverwarmingsverdeler | 4 | st | Espace |  |  |  | 1995 |  | 0 | 0
| 41 | 56 | Vloerverwarmingsverdeler | 1 | st | Espace | Los Hoes |  |  | 2002 | Attelier | 0 | 0
| 41 | 56 | Ruimte verwarmer | 1 | st | Kickspace | Onder plint | 600 |  | 2008 |  | 0 | 0
57
| 95 | 57 | Mechanische ventilatieunit toiletten | 1 | st | J.E. Stork |  | CVM 400/4 EC |  | 2012 |  | 0 | 0
| 96 | 57 | Mechanische ventilatieunit | 1 | st | Stork Air | Patchkast | RRV 315/1 |  | 2012 | Zolder entree | 0 | 0
| 97 | 57 | Mechanische ventilatieunit | 2 | st | Itho | Bordes zolder |  |  | 2012 | Wc | 0 | 0
| 98 | 57 | Mechanische ventilatieunit | 1 | st | Stork Air | Dak | BS400/4 |  | 2012 |  | 0 | 0
| 103 | 57 | Mechanische ventilatieunit | 6 | st |  |  |  |  | 2012 |  | 0 | 0
| 100 | 57 | Mechanische ventilatieunit | 1 | st |  | Dak keuken | HH D CDV |  | 2012 | Zolder entree | 0 | 0
| 102 | 57 | Luchttoevoerast recirculatie | 1 | st | Afzuigbox 350 | Los hoes |  | 2250m3/h | 2002 | Zolder entree | 0 | 0
| 99 | 57 | Mechanische ventilatieunit | 1 | st | 300 Rucon Venbox |  |  |  | 2012 | Attellier 1 | 0 | 0
| 101 | 57 | Mechanische ventilatieunit | 2 | st | Stork Air |  |  |  | 2012 | Keuken | 0 | 0
| 94 | 57 | Mechanische ventilatieunit | 2 | st | Gebhardt Dave |  | 225-6 |  | 2012 |  | 0 | 0
| 93 | 57 | Ventilatorconvector | 3 | st | Jaga | V-02 | Jaga |  | 2009 |  | 0 | 0
| 104 | 57 | Ventilatorconvector | 1 | st | Biddle | B-38 | 850-H1/K3-R-F2-VE 0.12kW |  | 1996 | Attelier | 0 | 0
| 105 | 57 | LBK 4 toe-/afvoer gobelinzaal | 1 | st | Holland Heating | Technische ruimte bij restaurant | HHWBC 1225 D UNIT 133 1,267m3/s |  | 1995 |  | 0 | 0
| 108 | 57 | LBK 5 toe-/afvoer p-vleugel | 1 | st | Holland Heating | Technische ruimte bij restaurant | HHWBC 2225D unit 555/565 4,722 m3/s |  | 1994 |  | 0 | 0
| 107 | 57 | LBK1 toe-/afvoer nieuwe zaal B-36 | 1 | st | Holland Heating | Technische ruimte bij restaurant | HHWBC 1500D unit 143 2,167 m3/s |  | 1994 |  | 0 | 0
| 111 | 57 | LBK2 toevoer depot | 1 | st | Holland Heating | Technische ruimte bij restaurant | LCU 122 0,672 m3/s |  | 1995 |  | 0 | 0
| 106 | 57 | LBK3 toe-/afvoer MFR B-14 | 1 | st | Holland Heating | Technische ruimte bij restaurant | HHWBC 1225 D UNIT 133 1,389m3/s |  | 1994 |  | 0 | 0
| 109 | 57 | LBK 6 toe-/afvoer zalen 2 t/m 8 | 1 | st | Holland Heating | Technische ruimte naast werkplaats | HH 143 - 2,028m3/s |  | 1995 |  | 0 | 0
| 110 | 57 | LBK 7 toe-/afvoer zalen 9 t/m 13 | 1 | st | Holland Heating | Technische ruimte naast werkplaats | HH 132/141 - 1,278m3/s |  | 1995 |  | 0 | 0
58
| 112 | 58 | Regelkast klimaat | 1 | st | Siemens |  | AS1000 |  | 1995 |  | 0 | 0
| 124 | 58 | Regelkast RK1 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte bij restaurant |  |  | 2009 |  | 0 | 0
| 125 | 58 | Regelkast RK2 | 1 | st | Kieback&Peter | Technische ruimte naast werkplaats | Niet bekend |  | 2009 | Kelder | 0 | 0
| 113 | 58 | Frequentieregelaar depot | 1 | st | Yaskawa | Technische ruimte bij restaurant | CIMR-E7C41P5 |  | 2015 |  | 0 | 0
| 114 | 58 | Frequentieregelaar gobelingzaal FRQ1 | 2 | st | Yaskawa | Technische ruimte bij restaurant | CIMR-E7C41P5 |  | 2015 |  | 0 | 0
| 116 | 58 | Frequentieregelaar nieuwe zaal FRQ1 | 1 | st | Yaskawa | Technische ruimte bij restaurant | CIMR-E7C42P2 |  | 2015 |  | 0 | 0
| 117 | 58 | Frequentieregelaar nieuwe zaal FRQ2 | 1 | st | Yaskawa | Technische ruimte bij restaurant | CIMR-E7C43P7 |  | 2015 |  | 0 | 0
| 118 | 58 | Frequentieregelaar P-vleugel FRQ1 | 1 | st | Yaskawa | Technische ruimte bij restaurant | CIMR-E7C45P5 |  | 2015 |  | 0 | 0
| 119 | 58 | Frequentieregelaar P-vleugel FRQ2 | 1 | st | Yaskawa | Technische ruimte bij restaurant | CIMR-E7C47P5 |  | 2015 |  | 0 | 0
| 120 | 58 | Frequentieregelaar zalen 2 t/m 8 FRQ1 | 1 | st | Yaskawa | Technische ruimte naast werkplaats | CIMR-AC4A0005FAA |  | 1995 |  | 0 | 0
| 121 | 58 | Frequentieregelaar zalen 2 t/m 8 FRQ2 | 1 | st | Yaskawa | Technische ruimte naast werkplaats | CIMR-E7C42P2 |  | 2015 |  | 0 | 0
| 122 | 58 | Frequentieregelaar zalen 9 t/m 13 FRQ1 | 2 | st | Yaskawa | Technische ruimte naast werkplaats | CIMR-E7C41P5 |  | 2015 |  | 0 | 0
61
| 128 | 61 | Noodstroomaggregaten | 1 | St | Abato |  | WGF S50 |  | 1995 | Kelder | 0 | 0
| 126 | 61 | Statische 'nobreak'-installaties | 1 | st | Eaton |  | Overware |  | 2009 |  | 0 | 0
| 130 | 61 | Laagspanning: 1 kV en hoger dan 100 V, voedingsleidingen | 316 | m2 |  | Los Hoes |  |  | 2002 |  | 0 | 0
| 133 | 61 | Hoofdverdeelinrichting (HVK) | 1 | st | Holec | Eerste verdieping | Halyster |  | 1985 |  | 0 | 0
| 134 | 61 | Onderverdeelinrichting (OVK) | 1 | st |  | Begane grond | Nb |  | 1978 |  | 0 | 0
| 135 | 61 | Hoofdverdeelinrichting (HVK) | 1 | st | O&K | S-01 | Halyster |  | 1995 |  | 0 | 0
| 136 | 61 | Hoofdverdeelinrichting (HVK) | 1 | st | O&K | Eerste verdieping | Halyster |  | 1995 |  | 0 | 0
| 137 | 61 | Verdeelinrichting HK5 | 1 | st | Odink&Koenderink | Technische ruimte bij restaurant | ORD34794/P950740 |  | 2002 |  | 0 | 0
| 131 | 61 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | 1 | st | Distripoint plaatstaal | Los Hoes |  |  | 2002 |  | 0 | 0
63
| 138 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 177 | st |  | Divers |  |  | 2010 |  | 0 | 0
| 139 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 9 | st | Etap | Los Hoes |  |  | 2002 |  | 0 | 0
| 141 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur centrale | 1 | st | Brinkman & Germeraad | B-01n | NVC30 |  | 1997 |  | 0 | 0
| 142 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur centrale | 1 | st | Brinkman & Germeraad | V-35 | NVC30 |  | 1997 |  | 0 | 0
| 140 | 63 | Noodverlichtingsarmatuur centrale | 1 | st | Brinkman & Germeraad | S-19 | NVC30 |  | 1997 |  | 0 | 0

## 1B Preventief onderhoud SVME
Bijlage 5 Prijzenblad
Europese openbare aanbesteding 'Onderhoud Technische Installaties' | [5 empty] | Door inschrijver in te vullen
Vrije Code1 |  | NL/SfB2 | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Fabricaat | Locatie | Type | Capaciteit | Bouwjaar | All-in kosten per object preventief onderhoud per jaar (exclusief btw) | Totale jaarlijske kosten preventief onderhoud (exclusief btw)
52 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 52 | Vuilwaterpomp | 1 | st | duijvelaar |  |  |  | 2008 | 0 | 0
|  | 52 | Vuilwaterpomp | 1 | st | Grundfoss |  |  |  | 2008 | 0 | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 53 | Boiler close-in 10 liter | 1 | st | Daalderop |  | close in 10 L |  | 2008 | 0 | 0
|  | 53 | Boiler close-in 10 liter | 1 | st | Daalderop |  | close in 10 L |  | 2008 | 0 | 0
|  | 53 | Boiler close-in 15 liter | 1 | st | Daalderop |  | close in 15 L |  | 2008 | 0 | 0
|  | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 1 | st | Daalderop |  | mono-3 koper |  | 2008 | 0 | 0
|  | 53 | Hydrofoor | 1 | st | Grundfoss |  | Hydro standarrd 42 CR3-7 11/2 |  | 2008 | 0 | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 55 | Airco Split | 1 | st | mitsubishi Electric |  |  |  | 2008 | 0 | 0
|  | 55 | Circulaliepomp | 1 | st | Grundfoss |  | UPE 80-120 F |  | 2008 | 0 | 0
| 5512120 | 55 | Koelmachine koudwatermachine buitenopstelling | 1 | stk | Carrier | Dak/toren | 30BR/RQ | 350 kW | 2008 | 0 | 0
56 | [10 empty] | 0 | 0
| KP-00398 | 56 | CV/GKW Verdeler incl regelorganen en afsluiters | 18 | st |  |  |  |  | 2008 | 0 | 0
| KP-00401 | 56 | Expantievat | 1 | st | Reflex |  | flexcon 200/1 |  | 2008 | 0 | 0
| KP-00401 | 56 | Expantievat | 1 | st | Reflex |  | flexcon 200/1 |  | 2008 | 0 | 0
|  | 56 | Naverwarmer op CV | 5 | st | Veab |  |  |  | 2008 | 0 | 0
| KP-00402 | 56 | Pompen en appendages | 13 | st | Grundfoss/wilo |  | CV DN 65, flange connection, speed-controlled |  | 2008 | 0 | 0
57 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Stork |  |  |  | 2008 | 0 | 0
|  | 57 | Dakventilator algemeen | 1 | st | Stork |  |  |  | 2008 | 0 | 0
|  | 57 | Luchtbehandelingskast toevoer KVB 0,6 - 1,4 m3/s Depot | 1 | st | Ned air |  |  |  | 2008 | 0 | 0
|  | 57 | Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW 1,4 - 2,8 m3/s Kantoren | 1 | st | Ned air | diverse | NKD 14.7 |  | 2017 | 0 | 0
|  | 57 | Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW 1,4 - 2,8 m3/s Slinger | 1 | st | Ned air |  | NKD 14.7 |  | 2008 | 0 | 0
|  | 57 | Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW 2,8 - 5,6 m3/s CBK | 1 | st | Ned air |  | NKD 21.10 |  | 2008 | 0 | 0
|  | 57 | Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW 2,8 - 5,6 m3/s Pakloods 1/2 | 1 | st | Ned air |  | NKD 14.17 |  | 2008 | 0 | 0
|  | 57 | Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW 2,8 - 5,6 m3/s Pakloods 3 | 1 | st | Ned air |  | NKD 10.7 |  | 2008 | 0 | 0
| 181 | 57 | Stoom bevochtiger 60 kg Pakloods 3 | 1 | st | Condair |  | MMK5 visual | 30kG | 2008 | 0 | 0
| 181 | 57 | Stoom bevochtiger 60 kg Pakloods 1&2 | 1 | st | Condair |  | MK5 visual | 30kG | 2008 | 0 | 0
| 181 | 57 | Stoom bevochtiger 60 kg Slinger | 1 | st | Condair |  | MMK5 visual | 30kG | 2017 | 0 | 0
| 197 | 57 | Ventilation ducts textiel kanalen | 12 | m1 |  | Restaurant |  |  | 2008 | 0 | 0
| 197 | 57 | Ventilation ducts textiel kanalen | 60 | m1 |  | Slinger museum |  |  | 2017 | 0 | 0
58 | [10 empty] | 0 | 0
| 581310 | 58 | Frequentieregelaar | 6 | st |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 58 | Regelkast klimaat installatie RK2/3/4 | 1 | st | Saia | diverse |  |  | 2008 | 0 | 0
|  | 58 | Regelkast klimaatinstallatie RK1 | 1 | st | Priva | diverse |  |  | 2017 | 0 | 0
63 | [10 empty] | 0 | 0
| 311 | 63 | noodverlichting centrale | 11500 | m2 | CEAG Type: Euro ZB 1 / 204K |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 63 | Noodverlichtingsinstallatie | 62 | st | Etap/Cooper | diverse |  |  | 2008 | 0 | 0
65 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 65 | Droge blusleiding | 1 | st |  |  |  |  | 2008 | 0 | 0

## 2. Correctief onderhoud
Bijlage 5 - Prijzenblad
Europese openbare aanbesteding 'Onderhoud Technische Installaties'
DOOR INSCHRIJVER IN TE VULLEN
Uurtarieven correctief onderhoud
Kolom1 | Onderdeel | Fictief aantal uur | Uurtarief excl. btw | Totaal excl. btw
| Servicemonteur | 50 |  | 0
| Specialist regeltechniek | 25 |  | 0
0
Materiaalkosten correctief onderhoud
Kolom1 | Onderdeel | Fictieve inkoopkosten | Opslagpercentage | Totale kosten opslag excl. btw
| Opslagpercentage materiaal correctief onderhoud < € 750,- Maximaal 10% | 5000 | 10% | 500
| Opslagpercentage materiaal correctief onderhoud > € 750,- Maximaal 10% | 10000 | 10% | 1000
1500
Opslag buiten reguliere werktijden (wordt niet meegerekend binnen inschrijfsom)
Kolom1 | Onderdeel | Opslagpercentage
| Werkdagen van 18:00 uur tot 23:00 uur | 0%
| Werkdagen van 23:00 uur tot 07:00 uur | 0%
| Zaterdagen | 0%
| Zon- en/of nationaal erkende feestdagen | 0%

## 3. Totalisatie & Ondertekening
Bijlage 5 - Prijzenblad
Europese openbare aanbesteding 'Onderhoud Technische Installaties'
Onderdeel | Kosten
Preventief onderhoud SRMT | 0
Preventief onderhoud SVME | 0
Correctief onderhoud | 1500
Inschrijfsom: | 1500
Ondertekening
Inschrijver:
Naam:
Functie:
Datum:
Handtekening:

## Overzicht FilterVs SRMT
Locatie | Aantal | Omschrijving | Type | Afmeting mm
LBK 1 nieuwe zaal | 1 | V­snaar Optibelt | XPZ 1600
| 1 | V­snaar Optibelt | XPZ 1700 LW
| 2 | Hi­Flo ES TM7 ­ 220770025­00 | HFGS­F7­592/592/370­12­25­HES | 592 x 490 x 370
| 2 | Hi­Flo ES TM7/63 ­ 220770325­00 | HFGS­F7­592/287/370­12­25­HES | 592 x 287 x 370
LBK 2 Depot | 1 | V­snaar Optibelt | XPZ 1202 LW 9.5 x 1215 LA
| 1 | Hi­Flo ES TM7 ­ 220770025­00 | HFGS­F7­592/592/370­12­25­HES | 592 x 490 x 370
LBK 3 Multifunctioneel | 1 | V­snaar Optibelt | XPZ 1487 LW 9.5 x 1525 LA
| 1 | V­snaar Optibelt | XPZ 1400
| 1 | Hi­Flo ES TM7 ­ 220770025­00 | HFGS­F7­592/592/370­12­25­HES | 592 x 490 x 370
| 1 | Hi­Flo ES TO7 ­ 220770225­00 | HFGS­F7­287/592/370­6­25­HES | 287 x 592 x 370
| 1 | Hi­Flo ES TM7/63 ­ 220770325­00 | HFGS­F7­592/287/370­12­25­HES | 592 x 287 x 370
LBK 4 Gobeling zaal | 1 | V­snaar Optibelt | XPZ 1512 LW 9.5 x 1500 LA
| 1 | V­snaar Optibelt | XPZ 1400
| 1 | Hi­Flo ES TM7 ­ 220770025­00 | HFGS­F7­592/592/370­12­25­HES
| 1 | Hi­Flo ES TO7 ­ 220770225­00 | HFGS­F7­287/592/370­6­25­HES | 287 x 592 x 370
| 1 | Hi­Flo ES TM7/63 ­ 220770325­00 | HFGS­F7­592/287/370­12­25­HES | 592 x 287 x 370
LBK 5 P Vleugel | 2 | V­snaar Optibelt | XPA 1900
| 2 | V­snaar Optibelt | XPA 2240
| 6 | Hi­Flo ES TM7 ­ 220770025­00 | HFGS­F7­592/592/370­12­25­HES | 592 x 490 x 370
| 3 | Hi­Flo ES TM7/63 ­ 220770325­00 | HFGS­F7­592/287/370­12­25­HES | 592 x 287 x 370
LBK 6 zaal 2 | 1 | V­snaar Optibelt | XPZ 1587 LA
| 1 | V­snaar Optibelt | XPZ 1800 LW 9.5 x 1813 LA
| 2 | Hi­Flo ES TM7 ­ 220770025­00 | HFGS­F7­592/592/370­12­25­HES | 592 x 490 x 370
| 2 | Hi­Flo ES TM7/63 ­ 220770325­00 | HFGS­F7­592/287/370­12­25­HES | 592 x 287 x 370
LBK 7 zaal 9 t/m 13 | 1 | V­snaar Optibelt | XPZ 1312 LP
| 1 | V­snaar Optibelt | XPZ 1320
| 1 | Hi­Flo ES TM7 ­ 220770025­00 | HFGS­F7­592/592/370­12­25­HES | 592 x 490 x 370
| 1 | Hi­Flo ES TO7 ­ 220770225­00 | HFGS­F7­287/592/370­6­25­HES | 287 x 592 x 370

## Overzicht FilterVs SVME
Locatie | Aantal | Omschrijving | Type | Afmeting mm
Kantoren | 3 | Aeropleat metal ­ G4 ­ 1040.80.06 |  | 490 x 592 x 50
| 4 | Aeropleat Metal ­ G4 |  | 500 x 500 x 98
LBK4 | 4 | Hi­Flo ­ 340006­00 | HFGS­F9­490/892/600­8­25 | 490 x 892 x 600
| 2 | Hi­Flo ­ UFL9 ­ 340006­00 | HFGS­F9­592/892/600­8­25 | 592 x 892 x 600
| 2 | Hi­Flo ­ UHL9 ­ 340006­00 | HFGS­F9­287/892/600­4­25 | 287 x 892 x 600
LBK 3 | 2 | Hi­Flo ­ UH9 ­ 220158 | HFGS­F9­287/592/600­4­25 | 287 x 592 x 600
| 2 | Hi­Flo ­ UF9 ­ 220152 | HFGS­F9­592/592/600­8­25 | 592 x 592 x 600
LBK 2 | 4 | Standard­Flo ­ 22037008­02 | SFGS­F7­0592/0592/0600­08­25 | 592 x 592 x 300
| 4 | Hi­Flo ­ UF9 ­ 220152 | HFGS­F9­592/592/600­8­25 | 592 x 592 x 600
LBK 1 | 2 | Hi­Flo ­ UFL9 ­ 340006­00 | HFGS­F9­592/892/600­8­25 | 592 x 892 x 600
| 2 | Hi­Flo ­ UF9 ­ 220152 | HFGS­F9­592/592/600­8­25 | 592 x 592 x 600
LBK Cafe | 3 | Opakfil ST (voorheen BASIC) | OPGP­F7­0592/0287/0296­ST­00 | 592x287x296
2511528000 (voorheen 1511.52.80)
LBK CBK | 1 | Hi­Flo ­ UH9 ­ 220158 | HFGS­F9­287/592/600­4­25 | 287 x 592 x 600
| 1 | Hi­Flo ­ UF9 ­ 220152 | HFGS­F9­592/592/600­8­25 | 592 x 592 x 600
| 1 | Basic­Flo ­ 220550061­02 | BFSS­M5­592/592/520­6­25 | 592 x 592 x 200