## Blad1
Project | Marktconsulatie Flexwoningen Alkmaar
Datum | 2026-01-07
nr. | Betreft | Hoofdstuk en/of pagina | Vraag | Antwoord
1 | Formulier marktconsultatie | Pagina 1 | Wat is de afstand tussen gebouw B en C? Dit in verband met de brandwerendheidseisen. | De corridor is 2010mm
2 | Formulier marktconsultatie | Pagina 2 | U stelt in Formulier marktconsultatie dat de units eenvoudig gestapeld moeten kunnen worden tot 4 bouwlagen, terwijl u in Bijlage E slechts 3 bouwlagen schetst. Wat dienen wij aan te houden? | 3 bouwlagen
3 | Formulier marktconsultatie |  | Dienen wij BBL tijdelijk of permanent aan te houden? Dit kunnen wij momenteel niet opmaken uit de stukken. | Tijdelijk
4 | Bijlage C |  | In Bijlage C gaat u uit van 30 minuten brandwerendheid en 60 minuten brandwerendheid (groene en rode lijnen op de tekening). Bij tijdelijk geldt geen 60-minuten eis. Graag meer duidelijkheid hierover. | Bijlage C dient aangehouden te worden. Ter verduidelijking zie bijgesloten rapport 25.3110 Brandveiligheid Flexwoningen.
5 | Bijlage F |  | U spreekt over reeds aangekochte woningen. Bijlage F geeft hier geen duidelijkheid over. Is het eventueel mogelijk om foto's of tekeningen toe te zenden? | Bijlage F betreft het PVE van de woningen die eerder door Gemeente Alkmaar zijn aangekocht. Gemeente heeft reeds in bijlage A-E tekeningen toegevoegd van de configuratie.
6 |  |  | Zijn jullie ook op zoek naar professioneel extern beheer t.z.t? | Nee
7 |  |  | Wij denken dat er meer woningen mogelijk zijn op locatie, staan jullie hiervoor open? | Nee
8 |  |  | Om de kostprijs lager te houden zou het verstandig zijn om het aantal typologieën terug te brengen, staan jullie hiervoor open? | Nee
9 |  |  | Wij hebben gezien dat het type flexwoningen in Schijndel staan, zijn deze te bezich;gen? | 24 Woningen staan reeds in Gemeente Alkmaar. Ze zijn bewoond en daarom niet te bezichtigen.
10 |  |  | Kunnen wij alle specifica;es en tekeningen van de reeds aangeschaDe flexwoningen verkrijgen? | Alle specificaties en tekeningen zijn reeds bijgevoegd bij deze marktconsultatie.
11 |  |  | We zien dat de galerij nu ondersteund wordt door de reeds aangekochte flexwoningen. Wij hoeven daarom in onze construc;e geen rekening te houden met de belas;ng van de galerij op de nieuwe flexwoningen? | In de constructie van de nieuw te plaatsen flexwoningen hoeft geen rekening gehouden te worden met de belasting van de gallerij.
12 |  |  | Zorgt de gemeente voor een bouwvergunningsaanvraag voor beide complexen? Kunt u ons daar uw strategie voor delen? | Gemeente vraagt omgevingsvergunning afwijken bouwactiviteit aan.
13 |  |  | Bij het ontwerp voor deze marktconsulta;e komen de trappen voor de ramen van de flexwoningen. Kunnen wij bijvoorbeeld deze trappen 90 graden draaien zodat ze in het verlengde van de galerij komen en niet voor de ramen langs gaan? Graag ontvangen wij van u het advies/informaie hierover | Zie hiervoor bijlage E BAO-3101_Gevelaanzichten+Doorsnedes
14 |  |  | Het plaatsen van de al aangeschaDe flexwoningen wordt door derden gedaan? Overweegt de gemeente beide gebouwen door deze “derde par;j” te laten installeren? Onder deze overweging hebben wij de volgende vraag: Is het een op;e om de gefabriceerde materialen met gelijkwaardig ontwerp (en lagere kosten) aan te leveren en te laten bouwen door deze “derde par;j”? | De leverancier van de reeds aangekochte woningen is verantwoordelijk voor het plaatsen van deze woningen.
15 |  |  | Zijn de aangekochte woningen al geassembleerd? Zo niet kunnen wij dan ook aanbieden de al aangekochte flexwoningen assembleren en plaatsen? | Dit wordt gedaan door de leverancier van deze woningen. We vragen u de drie vragen van de marktconsultatie te beantwoorden.
16 |  |  | Kunt u aangeven hoeveel beschikbare ruimte (m2) aanwezig is op het bouwterrein gedurende de bouwfase. | Zie hiervoor bijlage 7 aanduiding werktekening bouwterrein.
EINDE NOTA VAN INLICHTINGEN