## 0. Overzicht
Conformiteitenlijst
Aanbesteding 2025-010-LECL-EA-medische ge- en verbruiksartikelen
Overzicht van categorieën:
| 1 | Algemene eisen
| 2 | Product/dienst/technische uitvoeringseisen
| 3 | Contractmanagement
| 4 | Facturatie
Het aanbod van de Inschrijver dient onvoorwaardelijk te voldoen aan de minimumeisen die gesteld worden door Summa aan de uitvoering van de opdracht.
Dat wil zeggen dat alle eisen met ''ja'' beantwoord dienen te worden. Indien de inschrijving hier niet aan voldoet kan deze terzijde gelegd.
Indien er bij een eis gevraagd wordt om een nadere toelichting of bewijsstuk, moet uit deze toelichting of het bewijsstuk blijken dat voldaan wordt aan
de gestelde eis.
Ondertekening
Naam |  |  | Datum en plaats
Functie |  |  | Onderneming en adres
Handtekening

## 1. Algemene eisen
Conformiteitenlijst
Aanbesteding 2025-010-LECL-EA-medische ge- en verbruiksartikelen
Nummer | 1 Algemene eisen | Type criterium | Voldoet J/N | Bewijsstuk en/of toelichting | Toelichting door inschrijver | Eventuele verwijzing naar bijkomende documentatie
1 | De gestanddoeningstermijn van de Inschrijving is negentig (90) dagen na datum van indiening. | Eis |  | Nee
2 | De Inschrijving is in de nederlandse taal opgesteld. | Eis |  | Nee
3 | Contractering en communicatie, gedurende de aanbestedings- en contractperiode, geschieden in de Nederlandse taal. | Eis |  | Nee
4 | Door inschrijving verklaart Inschrijver onvoorwaardelijk akkoord te gaan met alle eisen (inclusief bijlages) en voorwaarden beschreven in dit beschrijvend document en eventuele toegevoegde aanbestedingsdocumenten gedurende de loop van de aanbesteding. | Eis |  | Nee
5 | Inschrijver is bij haar Inschrijving uitgegaan van de overeengekomen prijzen voor de dienstverlening en/of levering. Niet genoemde kosten kunnen onder geen geval alsnog in rekening worden gebracht bij de Aanbestedende dienst. | Eis |  | Nee
6 | Alle aangeboden prijzen, tarieven en kosten zijn vermeld in euro's, zoveel mogelijk gespecificeerd, exclusief BTW. | Eis |  | Nee
7 | Ingeval van een Overeenkomst heeft Inschrijver zijn Inschrijving gebaseerd op de verwachte afname evan de diensten en/of levering. De verwachte afname is geen garantie, derhalve geldt er geen afnameverplichting voor de aanbestedende dienst. | Eis |  | Nee
8 | Door Inschrijving verklaart Inschrijver onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de (concept) Overeenkomst ende Inkoopvoorwaarden van de Aanbestedende dienst. | Eis |  | Nee
9 | Leveringsvoorawarden van de Inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten. | Eis |  | Nee

## Blad5 (hidden)
Eis | Ja
Wens | Nee
Vraag

## 2. Technische uitvoeringseisen
Conformiteitenlijst
Aanbesteding 2025-010-LECL-EA-medische ge- en verbruiksartikelen
Nummer | 2 Technische uitvoeringseisen | Perceel | Type criterium | Voldoet J/N | Bewijsstuk en/of toelichting | Toelichting door inschrijver | Eventuele verwijzing naar bijkomende documentatie
1 | De inschrijver voorziet in een technisch gedetailleerde, uitgebreide en klantvriendelijke bestelomgeving, die minimaal in de volgende zaken voorziet: - ten minste een hoofdaccount; - maximaal 10 besteller-accounts; - duidelijk omschreven detailinformatie over de artikelen in het Nederlands; - netto prijs in- en exclusief BTW; - een beveiligde HTTPS verbinding voor uw bestelomgeving. | 1 | Eis |  | Nee
2 | De inschrijver biedt een bestelsysteem waarin geautoriseerde gebruikers de bestelhistorie en openstaande bestellingen kunnen raadplegen. | 1 | Eis |  | Nee
3 | Is er een OCI koppeling mogelijk? | 1 | Vraag |  | Ja
4 | Het is mogelijk om in de bestelomgeving te zoeken op productgroepen. | 1 | Eis |  | Nee
5 | De inschrijver levert maximaal 1 maal per 2 weken bestellingen uit, mits anders wordt afgesproken. | 1 | Eis |  | Nee
6 | Het is mogelijk om op verschillende locaties van Opdrachtgever te leveren | 1 | Eis |  | Nee
7 | De bestelling wordt geleverd tot in de conciërgeloge. | 1 | Eis |  | Nee
8 | Bij essentiële wijzigingen van de kwaliteitseigenschappen van producten die Opdrachtgever afneemt stelt u Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte. | 1 en 2 | Eis |  | Nee
9 | Indien er een alternatief artikel beschikbaar komt welke beduidend goedkoper is dan het huidige artikel, wordt dit alternatief voorgesteld aan Opdrachtgever. De beslissing om het altenatief artikel te gebruiken ligt bij Opdrachtgever. | 1 en 2 | Eis |  | Nee
10 | Wanneer bestelde producten niet leverbaar zijn komt de Inschrijver zelf met een alternatief. Opdrachtgever is niet verplicht om het alternatief af te nemen en het staat Opdrachtgever vrij om in deze situatie een product bij een andere aanbieder te kopen. | 1 en 2 | Eis |  | Nee
11 | Wanneer een artikel uit het assortiment wordt genomen wordt Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte gesteld. | 1 en 2 | Eis |  | Nee
12 | Bij een incomplete levering van een bestelling zal het ontbrekende binnen 2 werkdagen na ontvangst van de eerste levering worden geleverd. Is dit niet mogelijk dan kan in overeenstemming met de besteller tot een alternatief product worden overgegaan. U dient hier proactief te zijn. Inschrijver mag hiervoor geen kosten in rekening brengen. | 1 | Eis |  | Nee
13 | U garandeert het goed functioneren, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen en richtlijnen, van de geleverde producten en toebehoren gedurende een periode van minimaal 5 jaar na aflevering. In gevallen van garantie worden producten kostenloos opgehaald en geretourneerd. | 2 | Eis |  | Nee
14 | Nieuwe apparatuur en gebruiksartikelen worden toegevoegd aan de onderhoudsovereenkomst. | 2 | Eis |  | Nee
15 | Er worden kortingspercentages per productgroepen uitgevraagd in bijlage 4 ''prijzenblad''. Bij het wijzigen van het assortiment van Summa, worden nieuwe artikelen toegevoegd aan een productgroep. Op het nieuwe artikel geldt dus het aangeboden kortingspercentage. | 1 en 2 | Eis |  | Nee
16 | Er kunnen flaconnen geleverd worden van 10ml gevuld met NaCl, water of gelijkwaardig | 1 | Eis |  | Ja
17 | Er kunnen infuuszakken geleverd worden met NaCl danwel water of lege zakken welke te vullen zijn in 100ml en 500ml | 1 | Eis |  | Ja

## 3. Contractmanagement
Conformiteitenlijst
Aanbesteding 2025-010-LECL-EA-medische ge- en verbruiksartikelen
Nummer | 3 Contractmanagement | Type criterium | Voldoet J/N | Bewijsstuk en/of toelichting | Toelichting door inschrijver | Eventuele verwijzing naar bijkomende documentatie
1 | Opdrachtnemer stelt gedurende de gehele contractperiode een vaste accountmanager beschikbaar | Eis |  | Nee
2 | De vaste accountmanager is op werkdagen, tijdens kantooruren, bereikbaar voor escalaties en (operationele) vragen die verband houden met de uitvoering van de opdracht | Eis |  | Nee
3 | Eens per jaar vindt er een strategisch overleg plaats | Eis |  | Nee
4 | Ieder kwartaal vindt een tactisch overleg plaats waarvan de opdrachtnemer de notule maakt | Eis |  | Nee
5 | De notulen wordt binnen 5 werkdagen na het tactisch en strategisch overleg aan de contractmanager toegezonden ter accodering | Eis |  | Nee
6 | Opdrachtnemer levert per kwartaaal een managementrapportage aan zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad | Eis |  | Nee
7 | De managementrapportage wordt binnen 10 werkdagen na afloop van het kwartaal aangeboden aan Summa | Eis |  | Nee

## 4. Facturatie
Conformiteitenlijst
Aanbesteding 2025-010-LECL-EA-medische ge- en verbruiksartikelen
Nummer | 4 Facturatie | Type criterium | Voldoet J/N | Bewijsstuk en/of toelichting | Toelichting door inschrijver | Eventuele verwijzing naar bijkomende documentatie
1 | Facturering geschiedt na (deel)levering achteraf | Eis |  | Nee
2 | De factuur dient in PDF-format te worden aangeleverd op mailadres: inkoopfactuur@summacollege.nl | Eis |  | Nee
3 | De factuur van de Opdrachtnemer dient minimaal de onderstaande gegeven te bevatten: • NAW-gegevens • IBAN-nummer • Referentienummer Opdrachtgever • Kamer van Koophandelnummer • Factuurdatum • Factuurbedrag • BTW-bedrag • Aantal/stuksprijs • Omschrijving goederen/dienst • Uitgesplits naar kostenplaats(en) van Summa | Eis |  | Nee
4 | Opdrachtnemer dient mogelijk nog aanvullende specifieke kenmerken, door Opdrachtgever te bepalen, op te nemen op de factuur. Deze kunnen gedurende de contractperiode worden vastgesteld. | Eis |  | Nee
5 | Indien de factuur niet voldoet aan door Opdrachtgever gestelde eisen of niet correct is heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de betaling op te schorten totdat Opdrachtgever een juiste factuur ontvangen heeft. | Eis |  | Nee
6 | Inschrijver zal in geen geval order-, verzend-, administratiekosten- en/of andere kosten in rekening te brengen ongeacht de omvang van de bestelling tenzij schriftelijk overeengekomen met Opdrachtgever. | Eis |  | Nee
7 | In geval van nieuw toegevoegde producten aan het assortiment gelden eveneens de voorwaarden van de Raamovereenkomst zoals deze door Summa met de Opdrachtnemer wordt afgesloten. | Eis |  | Nee