## Blad1
Gestelde vragen marktconsultatie Interimvoorzieningen Bernhardkazerne
| Vraag | Antwoord
1 | In 3.1 vraagt u een indicatie totaalprijs op te geven voor het programma van het aantal hierboven genoemde m2 BVO. Kunt u deze vraag nader specificeren? Hoeveel m2 omvat het programma? | We verwijzen naar de tekst in bijlage 1 op blz. 2 Het aantal benodigde BVO’s is als volgt verdeeld: - Legering 1500 m2 - Onderwijs 3500m2 - Kantoren 7500m2 (incl. PGU)
2 | Een indicatie van de kosten is o.a. afhankelijk van de functie en omvang van het gebouw. Wij stellen voor, om u een juiste indicatie van de kosten te kunnen geven, wij dit doen op basis van een eenvoudig PvE voor een kantoorgebouw, legeringsgebouw en lesgebouw. Kunt u dit verstrekken? | We begrijpen dat u meer informatie nodig hebt om een kostenindicatie te kunnen doen. Op 9 januari stellen we daarom een PvE op hoofdlijnen beschikbaar.
3 | vraag 3.1 we nemen aan dat het hier de prijs vioor het casco gebouw betreft, dit omdat er verder geen gegevens bekend zijn qua grondrapporten, installatietechniek en inrichting. | Voor de prijsindicatie is het vertrekpunt funderen op staal. Ten aanzien van de installatietechniek en inrichting is het uitgangspunt de wettelijke en ARBO normen.
4 | Hoe dienen we hier te kijken naar compartimentering en natte cellen? worden dit centrale (slaap-) ruimtes? of kleinere compartimenten inclusief bad & was voorzieningen? | Dit wordt opgenomen in het PvE op hoofdlijnen op 9 januari.
5 | Er staan tegenstrijdigheden in de beoogde gebruiksperiodes. Willen jullie de periodes waarop we ons mogen baseren nog een keer opsommen? | De legerings- en onderwijsfunctie is, in de tijdelijke huisvesting, ongeveer 2,5 jaar noodzakelijk. De tijdelijke huisvesting voor de kantoorfunctie is ongeveer 5 jaar benodigd.
Aanvullende opmerkingen Rijksvastgoedbedrijf
1 | Beoogde datum voor 1e plaatsing: eind 2027/ begin 2028 . Als het eerder kan heeft dat de voorkeur.
2 | Het doel van de marktconsultatie is om scenario 's af te kunnen wegen. We willen graag een realistische kosten inschatting, gebaseerd op de beperkte informatie die we hebben.