## Alle objecten
Object |  | Objectdetails | [6 empty] | Locatiegegevens
Code | Omschrijving | Categorie | Tags | Type | Risicoprofiel | Opmerking | Afbeeldingen | Documenten | Plaats | Straat | bouwjaar |  | vervangen
10-01 | Arsenaalgas | Regenmeter |  | Regenmeter | Matig | Telefoonnummer Vastgoedloket Nijmegen voor afspraak sleutel: 024 329 22 00 Sleutels nodig: 23: druppel voor toegang tot lift 102: Deur naar dak 105: Toegang tot stalen wenteltrap RealSense RS4 v1.2 met serienr. TIA61050064 Casella Cel 0.2ml tip bakje | 11 | 0 | Nijmegen | Arsenaalgas | 2008 |  | x
10-02 | Heidebloemstraat | Regenmeter |  | Regenmeter | Matig | RealSense RS4 v 1.3 met serienr. TiQ61620113 Lambrecht 15189 met tip bakje 0.1ml | 4 | 0 | Nijmegen | Heidebloemstraat | 2023
10-03 | Staddijk 27 | Regenmeter |  | Regenmeter | Matig | RealSense RS4 met serienr. RS4489830002 Lambrecht 15189 met 0.2ml tip bakje | 3 | 0 | Nijmegen | Staddijk | 2011 |  | x
10-05 | Laauwikstraat | Regenmeter |  | Regenmeter | Matig | RealSense RS4 RS483830003 Lambrecht 15189 met 0.1ml tipbakje | 5 | 0 | Lent | Laauwikstraat | 2008 |  | x
10-06 | Wijkcentrum Titus Brandsma | Regenmeter |  | Regenmeter | Matig | RealSense RS4 met serienr. RS483830006 Lambrecht 15189 met 0.1ml tipbakje Regenmeter bevind zich boven op de wijkcentrum Titus Brandsma, via de brede school Michiel de Ruyter bereikbaar. | 7 | 5 | Nijmegen | Tweede Oude Heselaan | 2008 |  | x
10-08 | Lindenholt 1 | Regenmeter |  | Regenmeter | Matig |  | 4 | 0 | Nijmegen | Broekstraat | 2023
10-09 | Erika Terpstra zwembad | Regenmeter |  | Regenmeter | Onbekend | Real Sence 4 type V1.4 Voor toegang contact opnemen met: Maarten Nas 0645335943 of Gabri Spekle 0613107160 of 0243727325 | 2 | 1 | Nijmegen | Kwakkenbergweg | 2023
10-10 | Barenbrug (Stationsstraat 40) | Regenmeter |  | Regenmeter | Onbekend | contactpersoon bij Barenbrug: Stephan Hageman(hoofd TD) tel: 06-53239745, E-mail: td@barenbrug.nl Harnas meenemen | 8 | 0 | Nijmegen | Stationsstraat | 2025
10-11 | De Klif | Regenmeter |  | Regenmeter | Onbekend |  | 1 | 0 | Nijmegen | Pijlpuntstraat | 2025
14-01 | Kruidenstraat 88A(Meetnet) | Grondwatermeting |  | Peilbuis | Matig |  | 5 | 3 | Nijmegen | Kruidenstraat | 2021
14-02 | Kruidenstraat 130(Meetnet) | Grondwatermeting |  | Grondwatermeter | Onbekend |  | 3 | 0 | Nijmegen | Kruidenstraat | 2022
14-03 | Kruidenstraat 265(Meetnet) | Grondwatermeting |  | Grondwatermeter | Onbekend |  | 2 | 0 | Nijmegen | Kruidenstraat | 2022
14-04 | Kamillestraat 18(Meetnet) | Grondwatermeting |  | Grondwatermeter | Onbekend |  | 3 | 0 | Nijmegen | Kamillestraat | 2022
14-05 | Vossendijk 142 (sloot)(Meetnet) | Grondwatermeting |  | Grondwatermeter | Onbekend | Deze Diver hangt onder de brug in een grijze buis | 3 | 0 | Nijmegen | Vossendijk | 2022
14-06 | Toermalijnstraat 39(Meetnet) | Grondwatermeting |  | Grondwatermeter | Onbekend |  | 3 | 0 | Nijmegen | Toermalijnstraat | 2022
15-05 | Hulzenseweg (debietmeting) | Debietmeting |  | Debietmeter-/flowmeterput | Onbekend |  | 2 | 0 |  |  | 2013 |  | x
7-01 | Kanaalstraat | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Kanaalstraat | 2009 | 2 sensoren | x
7-02 | Laarsedam | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 7 | 0 | Nijmegen | Laarsedam | 2006 |  | x
7-03 | Energieweg | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 5 | 0 | Nijmegen | Energieweg | 2006 |  | x
7-04 | Lierstraat | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 4 | 0 | Nijmegen | Lierstraat | 2006 |  | x
7-06 | Turkooisstraat | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 4 | 0 | Nijmegen | Turkooisstraat | 2011 |  | x
7-07 | Hulkesteinstraat | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 5 | 0 | Nijmegen | Hukensteinstraat | 2010 |  | x
7-08 | Nijenrodestraat | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 5 | 0 | Nijmegen | Nijenrodestraat | 2010 |  | x
7-09 | Grootstalselaan | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 13 | 1 | Nijmegen | Grootstalselaan | 2011 | 2 sensoren | x
7-10 | Hatertseweg | Overstortvijver |  | Overstortvoorziening | Matig | RealSense 4 sn: VegaBar 86 s/n 5069689 | 6 | 1 | Nijmegen | Hatertseweg | 2013 |  | x
7-11 | Houtlaan / Rakkerpad | Overstortvijver |  | Overstortvoorziening | Matig | RealSense RS4 met serienr. B4B305114 VegaBar 86 s/n 45841565 VegaBar 66 s/n 36790435 | 3 | 0 | Nijmegen | Rakkerpad | 2010 | 2 sensoren | x
7-12 | Archipelstraat | Overstortvijver |  | Overstortvoorziening | Matig | RealSense 10 v4 met serienr. 2012401-009 Vegabar 66 met serienr. 10880474 | 3 | 0 | Nijmegen | Archipelstraat | 2011 |  | x
7-15 | Houtstraat / Lange Hezelstraat | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Houtstraat | 2009 |  | x
7-16 | Hertogplein | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Hertogplein | 2010 |  | x
7-20 | Etudestraat / Tangostraat | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Etudestraat | 2011 |  | x
7-22 | Fanfarestraat | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 5 | 0 | Nijmegen | Fanfarestraat | 2011 |  | x
7-27 | Plein 1944 | Overstort intern |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Plein | 2011 |  | x
7-28 | Oude Haven | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Oude Haven | 2010 |  | x
7-29 | Hulzenseweg (overstort) | Overstort |  | Overstortvoorziening | Onbekend |  | 0 | 0 | Nijmegen | Winkelsteegseweg | 2025 ??
7-30 | Energieweg | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Energieweg | 2013 |  | x
7-31 | Handelsweg | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Handelsweg | 2012 |  | x
7-32 | Nijverheidsweg | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Nijverheidsweg | 2013 |  | x
7-33 | Hogelandseweg / Metaalweg | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Metaalweg | 2012 |  | x
7-34 | Hogelandseweg / De Vlotkampweg | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Hogelandseweg | 2019 ??
7-35 | Hogelandseweg / Lindenhoutseweg | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 5 | 0 | Nijmegen | Hogelandseweg | 2012 |  | x
7-37 | Nieuwe Pieckelaan | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig | - Sofrel data Logger DL4W HP (voor niveaumeting met ultrasoon sensor) - Ultrasonic sensor LT-US 3 m, met 5 mtr kabel | 2 | 1 | Nijmegen | Hogelandseweg | 2024
7-39 | Microweg | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig | Eerst afspraak maken, Telefoonnummer Byondis TD tijdens kantooruren: 06-23812053 Telefoonnummer Beveiliging Byondis 24/7: 06-57635431 | 5 | 0 | Nijmegen | Microweg | 2013 ?? |  | x
7-40 | Dr de Blecourtstraat | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 6 | 0 | Nijmegen |  | 2019 ?? | 2 sensoren
7-41 | Bijsterhuizen 11-56 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig | Realsense RS4 met serienr. RS491040090 Geplaatst in knoop 14446 | 3 | 0 | Nijmegen | Bijsterhuizen | 2020
7-42 | Bijsterhuizen 11-58 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig | Realsense RS4 met serienr. RS491040087 | 4 | 0 | Nijmegen | Bijsterhuizen | 2020
7-43 | Bijsterhuizen 11-20 | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig | Realsense RS4 | 3 | 0 | Nijmegen | Bijsterhuizen | 2020
7-48 | St. Teunismolenweg | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 17 | 0 | Nijmegen | Sint Teunismolenweg | 2021
7-49 | NW Dukenburgseweg | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 6 | 0 | Nijmegen | Nieuwe Dukenburgseweg | 2021
7-70 | De Biezen niveaumeter(Meetnet) | Debietmeting |  | Debietmeter-/flowmeterput | Hoog | RealSense RS 4 met serienr. Sensor waarde wordt direct afgetapt van de PLC van het gemaal. Signaal is in mA. | 5 | 0 | Nijmegen | De Biezen | voor 2013 | alleen kastje
7-71 | De Biezen(Meetnet) | Debietmeting |  | Afsluiter (schuif) | Hoog | EAN 871687110002942143 Slot: Nemef Sleutelnummer: 189 RealSense RS4 met serienr. TIQ61620072 Nivus debiet meting VegaWell 52 | 15 | 0 | Nijmegen | Laan van Oost-Indië | 2015

## Te vervangen objecten
Object |  | Objectdetails | [6 empty] | Locatiegegevens
Code | Omschrijving | Categorie | Tags | Type | Risicoprofiel | Opmerking | Afbeeldingen | Documenten | Plaats | Straat | bouwjaar | vervangingskosten |  | vervangen
10-01 | Arsenaalgas | Regenmeter |  | Regenmeter | Matig | Telefoonnummer Vastgoedloket Nijmegen voor afspraak sleutel: 024 329 22 00 Sleutels nodig: 23: druppel voor toegang tot lift 102: Deur naar dak 105: Toegang tot stalen wenteltrap RealSense RS4 v1.2 met serienr. TIA61050064 Casella Cel 0.2ml tip bakje | 11 | 0 | Nijmegen | Arsenaalgas | 2008 | 3000 |  | x
10-03 | Staddijk 27 | Regenmeter |  | Regenmeter | Matig | RealSense RS4 met serienr. RS4489830002 Lambrecht 15189 met 0.2ml tip bakje | 3 | 0 | Nijmegen | Staddijk | 2011 | 3000 |  | x
10-05 | Laauwikstraat | Regenmeter |  | Regenmeter | Matig | RealSense RS4 RS483830003 Lambrecht 15189 met 0.1ml tipbakje | 5 | 0 | Lent | Laauwikstraat | 2008 | 3000 |  | x
10-06 | Wijkcentrum Titus Brandsma | Regenmeter |  | Regenmeter | Matig | RealSense RS4 met serienr. RS483830006 Lambrecht 15189 met 0.1ml tipbakje Regenmeter bevind zich boven op de wijkcentrum Titus Brandsma, via de brede school Michiel de Ruyter bereikbaar. | 7 | 5 | Nijmegen | Tweede Oude Heselaan | 2008 | 3000 |  | x
15-05 | Hulzenseweg (debietmeting) | Debietmeting |  | Debietmeter-/flowmeterput | Onbekend |  | 2 | 0 |  |  | 2013 | 10000 |  | x
7-01 | Kanaalstraat | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Kanaalstraat | 2009 | 4500 | 2 sensoren | x
7-02 | Laarsedam | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 7 | 0 | Nijmegen | Laarsedam | 2006 | 3700 |  | x
7-03 | Energieweg | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 5 | 0 | Nijmegen | Energieweg | 2006 | 3700 |  | x
7-04 | Lierstraat | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 4 | 0 | Nijmegen | Lierstraat | 2006 | 3700 |  | x
7-06 | Turkooisstraat | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 4 | 0 | Nijmegen | Turkooisstraat | 2011 | 3700 |  | x
7-07 | Hulkesteinstraat | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 5 | 0 | Nijmegen | Hukensteinstraat | 2010 | 3700 |  | x
7-08 | Nijenrodestraat | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 5 | 0 | Nijmegen | Nijenrodestraat | 2010 | 3700 |  | x
7-09 | Grootstalselaan | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 13 | 1 | Nijmegen | Grootstalselaan | 2011 | 4500 | 2 sensoren | x
7-10 | Hatertseweg | Overstortvijver |  | Overstortvoorziening | Matig | RealSense 4 sn: VegaBar 86 s/n 5069689 | 6 | 1 | Nijmegen | Hatertseweg | 2013 | 3700 |  | x
7-11 | Houtlaan / Rakkerpad | Overstortvijver |  | Overstortvoorziening | Matig | RealSense RS4 met serienr. B4B305114 VegaBar 86 s/n 45841565 VegaBar 66 s/n 36790435 | 3 | 0 | Nijmegen | Rakkerpad | 2010 | 4500 | 2 sensoren | x
7-12 | Archipelstraat | Overstortvijver |  | Overstortvoorziening | Matig | RealSense 10 v4 met serienr. 2012401-009 Vegabar 66 met serienr. 10880474 | 3 | 0 | Nijmegen | Archipelstraat | 2011 | 3700 |  | x
7-15 | Houtstraat / Lange Hezelstraat | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Houtstraat | 2009 | 3700 |  | x
7-16 | Hertogplein | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Hertogplein | 2010 | 3700 |  | x
7-20 | Etudestraat / Tangostraat | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Etudestraat | 2011 | 3700 |  | x
7-22 | Fanfarestraat | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 5 | 0 | Nijmegen | Fanfarestraat | 2011 | 3700 |  | x
7-27 | Plein 1944 | Overstort intern |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Plein | 2011 | 3700 |  | x
7-28 | Oude Haven | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Oude Haven | 2010 | 3700 |  | x
7-30 | Energieweg | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Energieweg | 2013 | 3700 |  | x
7-31 | Handelsweg | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Handelsweg | 2012 | 3700 |  | x
7-32 | Nijverheidsweg | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Nijverheidsweg | 2013 | 3700 |  | x
7-33 | Hogelandseweg / Metaalweg | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 3 | 0 | Nijmegen | Metaalweg | 2012 | 3700 |  | x
7-35 | Hogelandseweg / Lindenhoutseweg | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig |  | 5 | 0 | Nijmegen | Hogelandseweg | 2012 | 3700 |  | x
7-39 | Microweg | Overstort |  | Overstortvoorziening | Matig | Eerst afspraak maken, Telefoonnummer Byondis TD tijdens kantooruren: 06-23812053 Telefoonnummer Beveiliging Byondis 24/7: 06-57635431 | 5 | 0 | Nijmegen | Microweg | 2013 ?? | 3700 |  | x