## Vragen_en_antwoorden_553965_all
NOTA VAN INLICHTINGEN 1
Datum: |  | 2025-11-21
Aanbesteding: |  | Asfaltonderhoud
Ref. Nr. | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Asfaltonderhoud | hfdst 14 Inzetten werknemers en materieel | Als wij de uren werknemers optellen dan komen we op totaal 13.000 uur, bij de matrieel stukken komen we op een totaal van 17.000 uur. Als we er vanuit gaan dat een jaar 2080 werkbare uren heeft dan hebben we het hier over meer dan 20 jaar aan uren terwijl het contract 2 jaar is, is dit niet een beetje buitenproportioneel? Kunt u aangeven wat de bedoeling is van de enorme aantal uren en waar die ingezet gaan worden? De totale inschrijfsom wordt door deze enorme hoeveelheid (onnodig) verhoogd. | Op basis van uw optelling heeft u gelijk. Echter, bij gelijktijdige inzet van meerdere werknemers of materieel is de verhouding anders. Ook zijn de hoeveelheden in het bestek niet op jaarbasis, maar zijn gebaseerd op de initiele looptijd van 2 jaar. Desaltniettemin zullen wij de hoeveelheden van deze posten wijzigen en sommige posten laten vervallen.
2 | Asfaltonderhoud | 07 kwaliteitsborging Bedrijfscontrole | Kunt u aangeven wat u van ons verwacht bij de bedrijfscontrole? | Wij verwijzen u graag naar onder andere artikel 81 24 01 (Kwaliteitsborigng) zoals opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen 2020.
3 | Asfaltonderhoud | Deelopdracht | In hoeverre heeft de aannemer invloed op de deelopdracht? Wordt een deelopdracht door U als opdrachtgever samengesteld of gebeurd dit in gezamelijk overleg? Is het mogelijk/toegestaan om meerdere deelopdrachten in tijd bij elkaar te voegen zodat deze aanééngesloten kunnen worden uitgevoerd? | In de samenwerking zullen we samen kijken naar de optimale mogelijkheden voor de uitvoering van de werkzaamheden. Waarbij we gezamenlijk rekening zullen houden met de productiviteit en efficiency voor de aannemer maar ook met de Leefbaarheid, Bereikbaarheid en Veiligheid voor de inwoners van Purmerend. Het is een gezamenlijke afstemming waarbij de gemeente Purmerend leidend blijft in de besluitvorming. Deelopdrachten worden geïnitieerd door de opdrachtgever en besproken met de aannemer.
4 | Asfaltonderhoud | Deel 3, 01 01 21 Sub 43 | U geeft aan: " dat eventuele kleine gebreken aan de openbare verlichting, binnen 10 werkdagen na de oplevering dienen te worden hersteld". Verlichting maakt geen onderdeel uit van deze aanbesteding, graag dit verwijderen | Lid 43 van artikel 01 01 21 komt te vervallen.
5 | Asfaltonderhoud | Hoofdstuk 44 Markering | Bij de posten vallend onder hoofdstuk 44 wordt geen "staffel" toegepast zoals dit wel bij het aanbrengen van de deklaag wordt toegepast. Kunnen wij er vanuit gaan dat het aanbrnegen van markering in volle dagen productie kan worden uitgevoerd? | Nee, hier kunt u niet van uitgaan. Er wordt een post toegevoegd voor de voorrijdkosten waardoor de huidige besteksposten alleen productiviteit en materiaal bevat.
6 | Asfaltonderhoud | BP 433710/20 | U geeft aan: " Na het aanbrengen van de SMA laag dient het asfalt te worden afgestrooid met een daarvoor bedoelde steenslag, zoals b.v. brekerzand." Kunt u de hoeveelgheid aangeven die u hier toegepast wil hebben? | Dit onderdeel komt te vervallen in de bestekspost.
7 | Asfaltonderhoud | BP 431110 | Kunt u voor deze posten ook gemiddelde dikte aangeven? | De laagdikte wordt toegevoegd in de bestekspost. De laagdikte wordt 50 mm.
8 | Asfaltonderhoud | Hoofdstuk 426 zagen | Kunt u voor deze posten ook een min. en maximale staffel aangeven? | Akkoord er worden staffels toegevoegd.
9 | Asfaltonderhoud | Hoofdstuk 42 | U geeft aan: "Geacht wordt dat alle handelingen inbegrepen zijn voor het aanbrengen van een kleeflaag of volgende verhardingslaag", kunt u "alle handelingen" specificeren zodat dit éénduidig is en het geen verkeerde verwachtingen schept? | Met deze beschrijving doelen wij op alle benodigde handelingen zoals omschreven in de Standaard RAW Bepalingen 2020 en aanvullingen in deel 3 van het bestek.
10 | Asfaltonderhoud | Hoofdstuk 312 opmerking staffel ( komt in meerdere "staffel" hoofdstukken voor) | U geeft aan: "Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het totale oppervlak groter is dan 100 m2 en minder of gelijk is aan 500 m2", in theorie zouden 10 oppervlakten van 11 m2 = totaal 110 m2 ook passen binnen deze staffel vallen? Of bedoelt u dat een oppervlakte minimaal 100 m2 moet hebben om binnen deze staffel te passen? En dat het dan een bundeling kan zijn van meerdere vakken met een opp. tussen 100-500m2 die gezamelijk dan weer passen binnen de staffel "totale oppervlakte 100-500 m2"? | Voor alle posten onder hoofdstuk 3 geldt dat de oppervlakken van verschillende locaties het totaal vormen voor de toe te passen staffel. Let op: dit geldt niet bij andere hoofdstukken.
11 | Asfaltonderhoud | Hoofdstuk 353 | U geeft aan: "Aanbrengen slijtlaag, A= > 2500 m2", echter zijn de hoeveelheden van de posten in dit hoofdstuk allemaal 1.000m2. Dan betekend dit dat die hoeveelheden niet reeel zijn t.o.v. het te maken werk, hoe ziet u dit? | Scherp opgemerkt, de hoeveelheid resultaatsverplichting wordt gewijizgd.
12 | Asfaltonderhoud | BP 322020 Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling PenTack M | Mogen wij er vanuit gaan dat deze post uitgevoerd kan worden met volle dagproducties? Zo nee kunt u dan deze post opdelen in staffels zodat deze op de juiste manier te calculeren is? | De post wordt opgesplitst in meerdere staffels, tot 7500 m2 - 7500 tot 15000 - meer dan 15.000.
13 | Asfaltonderhoud | BP 230010 Repareren van scheuren in asfalt, b=<10 mm. | Mogen wij er vanuit gaan dat deze post uitgevoerd kan worden met volle dagproducties? Zo nee kunt u dan deze post opdelen in staffels zodat deze op de juiste manier te calculeren is? Kunt u tevens aangeven hoeveel materiaal uit de posten 510010/20/30 u voorschrijft per meter? | Voor bestekspost 230010 kunt u ervan uitgaan dat de werkzaamheden uitgevoerd worden op basis van volle dagproducties. Hoeveelheidsbepaling bitumen: 0,5 kg/meter. De bitumen moet minimaal voldoen aan een bitumineuze voegvulmassa volgens EN 14188-1 en klasse N2. Het betreft een elastische-plastische bitumen met polymeren (SBS/SEBS). Hoeveelheidsbepaling steenslag: 0,10 kg/meter
14 | Asfaltonderhoud | Hoofdstuk 312 opmerking staffel ( komt in meerdere "staffel" hoofdstukken voor) | U geeft aan: "Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan het totale oppervlak groter is dan 100 m2 en minder of gelijk is aan 500 m2", in theorie zouden 10 oppervlakten van 11 m2 = totaal 110 m2 ook passen binnen deze staffel vallen? Of bedoelt u dat een oppervlakte minimaal 100 m2 moet hebben om binnen deze staffel te passen? En dat het dan een bundeling kan zijn van meerdere vakken met een opp. tussen 100-500m2 die gezamelijk dan weer passen binnen de staffel "totale oppervlakte 100-500 m2"? | Zie het antwoord op vraag 10.
15 | Asfaltonderhoud | Korting offerte indienen | In artikel 08 van de raamovereenkomst hanteert u een termijn van 4 weken om een offerte op te stellen voor een deelopdracht. Bij het verstrijken van de termijn wordt er een boete opgelegd van € 100,- per dag. De omvang van een offerte is geheel afhankelijk van de omvang van de deelopdracht. Graag de bevestiging dat u deze boete laat vervallen gezien de opdrachtnemer en opdrachtgever per deelopdracht gezamenlijk een planning kunnen overeenkomen waarin naar redelijkheid wordt bepaald voor wanneer de offerte ingediend moet zijn. | Niet akkoord, de boete blijft gehandhaaft. In voorkomende gevallen kan het zijn dat opdrachtgever de opdrachtnemer meer ruimte geeft in de planning.
16 | Asfaltonderhoud | Art. 01 01 21 lid 36 ROK | Een resultaatsverplichting op het verkrijgen van vergunningen (art. 01 01 21 lid 36 ROK) creëert een onbeheersbaar risico en is voor ons volstrekt onacceptabel. Wij verzoeken u te bevestigen dat aannemer alleen een inspanningsverplichting heeft t.a.v. het tijdig verkrijgen van vergunningen. | In dit geval wordt met vergunningen bedoelt: ontheffingen voor uitvoering buiten reguliere werktijden. Dit voorbeeld blijft gehandhaafd.
17 | Asfaltonderhoud | Wet Vrachtwagenheffing | De Wet Vrachtwagenheffing (VWH) is van invloed op de transportkosten. In verband met Europese regelgeving voor tolheffing moet de wet worden gewijzigd, het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. In de voortgangsbrief van 3 juni 2025 meldt het Ministerie van IenW dat de invoering van de vrachtwagenheffing is gepland op 1 juli 2026. Omdat de invoering van de vrachtwagenheffing van invloed is op de transportkosten voor het project verzoeken wij u, ten behoeve van een level playing field, te bevestigen of de inschrijvers in hun aanbieding moeten uitgaan van de invoering van de vrachtwagenheffing per 1 juli 2026, dan wel de inschrijvers in hun aanbieding geen rekening hoeven te houden met de invoering van de vrachtwagenheffing en de gevolgen van de wijziging Wet Vrachtwagenheffing tijdens de uitvoering als bestekwijziging / Wijziging OG worden verrekend zodra duidelijk is wanneer de heffing definitief in werking treedt. | Het is vanzelfsprekend dat u rekening dient te houden in de inschrijving met de invloeden van de Wet Vrachtwagenheffing die per 1 juli 2026 van kracht is.
18 | Asfaltonderhoud | Artikel 4 concept overeenkomst | In artikel 4 van de concept overeenkomst heeft u een index opgenomen gebaseerd op de CBS index open verhardingen. Graag uw bevestiging dat u dit – gezien de werkzaamheden – wijzigt naar gesloten verhardingen. | Dit is akoord. Is aangepast.
19 | Asfaltonderhoud | Indexering | In de raamovereenkomst artikel 01 21 10 van de raamovereenkomst verwijst u naar de aanbestedingsleidraad. De indexeringsregeling staat niet opgenomen in de leidraad maar in de concept overeenkomst. Graag aanpassen naar artikel 4 van de (concept)overeenkomst. | Akkoord, we passen dit aan in de raamovereenkomst met een verwijzing naar de (concept) raamovereenkomst).
20 | Asfaltonderhoud | Korting | In artikel 05 lid 3 van de raamovereenkomst heeft u een korting opgenomen van € 500 per werkdag dat de werkzaamheden te laat zijn opgeleverd. In artikel 5 van de concept overeenkomst staat eveneens een korting opgenomen, welk niet in lijn is met de korting uit de raamovereenkomst. Graag uw bevestiging dat u de korting uit de concept overeenkomst in lijn brengt met artikel 05 van de raamovereenkomst met een maximalisatie van de korting van 10% van de aanneemsom. | De bepalingen vullen elkaar aan. De korting conform artikel 05 lid 3 van de raamovereenkomst verwijst naar de UAV 2012 par. 42 en gaat uit van te late oplevering van deelopdrachten. De boete conform artikel 5 van de concept overeenkomst, is een algemene boetebepaling en breder toepasbaar en gaat uit van niet-nakoming van een contractuele verplichting. De boete bepaling uit de concept overeenkomst is toepasbaar voor bijvoorbeeld niet nakoming van kwaliteit, niet nakoming van indiening van stukken.
21 | Asfaltonderhoud | Tegenstrijdigheden | Uit artikel 2.4 van de aanbestedingsleidraad blijkt dat u het risico voor tegenstrijdigheden in door u opgestelde documenten bij de aannemer verlegt. Deze bepaling is in strijd met de Gids Proportionaliteit, waarin het volgende staat: “Het is disproportioneel het niet stellen van een vraag automatisch te laten leiden tot het verval van recht om het onderwerp alsnog aan de orde te stellen, maar inschrijvers dienen wel een proactieve houding aan te nemen.” Wij verzoeken u de aanbestedingsdocumenten, in het specifiek artikel 2.4 van de leidraad, aan te passen naar maatstaven van de wet en de Gids Proportionaliteit waar de aannemer zich committeert aan de waarschuwingsplicht voor klaarblijkelijke tegenstrijdigheden. | Artikel 2.4 heeft als doel de proactieve houding van inschrijvers te borgen en sluit aan bij de wettelijke waarschuwingsplicht van de aannemer voor duidelijke tegenstrijdigheden in aanbestedingsstukken. Het artikel beoogt geen risicoverlegging en ook niet het automatisch laten vervallen van rechten wanneer een vraag niet is gesteld. Wij begrijpen uw zorg en erkennen de passage uit de Gids Proportionaliteit. Om iedere onduidelijkheid weg te nemen, zullen wij artikel 2.4 verduidelijken door expliciet op te nemen dat inschrijvers gehouden zijn aan de waarschuwingsplicht, maar dat het niet stellen van een vraag niet leidt tot automatische rechtsverwerking. Dit is in lijn met de UAV 2012 en de Aanbestedingswet.
22 | Asfaltonderhoud | TBS Posten | De fictieve hoeveelheden van de TBS-posten (141010 t/m 150020) lijken disproportioneel hoog. Zo is er onder meer 50 weken aan koppels stratenmakers en 1.500 dagen tekstkar opgenomen, terwijl de eerste twee contractjaren gezamenlijk maximaal 730 kalenderdagen omvatten. Wij verzoeken u de opgegeven fictieve hoeveelheden te herzien en in redelijke verhouding te brengen tot de te verwachten omzet binnen de eerste twee contractjaren. | Zie ook het antwoord op vraag 1. Bij gelijktijdige inzet van meerdere werknemers of materieel is de verhouding anders.
23 | Asfaltonderhoud | Verhouding Verwijderen en aanbrengen asfalt | Het totaal te verwijderen asfalt (421110- 425430) bedraagt 212.509 ton, terwijl het aan te brengen asfalt (431110- 434110) 49.250 ton bedraagt. Kunt u aangeven of de onderlinge verhouding tussen het te verwijderen asfalt en te leveren asfalt juist in het bestek is opgenomen? Zo ja, kunt u onderbouwen hoe deze grote verschillen tot stand komen? Wij waarschuwen u ervoor dat de bovenstaande verschillen in hoeveelheden kunnen leiden tot een manipulatieve inschrijving van andere partijen. | De hoeveelheden van diverse posten zullen wij aanpassen zodat de onderlinge verhouding enigzins in balans komt.
24 | Asfaltonderhoud | Verhouding Aanbrengen en leveren asfalt | Het totaal aan te brengen asfalt (431110- 434110) bedraagt 49.250 ton, terwijl het te leveren asfalt (530010-540220) 128.800 ton bedraagt. Kunt u aangeven of de onderlinge verhouding tussen het aan te brengen asfalt en te leveren asfalt juist in het bestek is opgenomen? Zo ja, kunt u onderbouwen hoe deze grote verschillen tot stand komen? Wij waarschuwen u ervoor dat de bovenstaande verschillen in hoeveelheden kunnen leiden tot een manipulatieve inschrijving van andere partijen. | De hoeveelheden van diverse posten zullen wij aanpassen zodat de onderlinge verhouding enigzins in balans komt.
25 | Asfaltonderhoud | Verhouding verwijderen en storten asfalt | Het totaal te verwijderen asfalt (421110- 425430) bedraagt op basis van gemiddelde diktes ca. 212.509 ton, terwijl het te storten asfalt (610010-630020) 74.500 ton bedraagt. Kunt u aangeven of de onderlinge verhouding tussen te verwijderen asfalt en storten asfalt juist in het bestek is opgenomen? Zo ja, kunt u onderbouwen hoe deze grote verschillen tot stand komen? Wij waarschuwen u ervoor dat de bovenstaande verschillen in hoeveelheden kunnen leiden tot een manipulatieve inschrijving van andere partijen. | De hoeveelheden van diverse posten zullen wij aanpassen zodat de onderlinge verhouding enigzins in balans komt.
26 | Asfaltonderhoud | Verhouding te leveren en aan te brengen goottegels | Het totaal te leveren goten (560010-560020) bedraagt totaal 1100 m1, terwijl de aan te brengen goten (482110-482320) 12.000 m1 bedraagt. Kunt u aangeven of de onderlinge verhouding tussen afvoeren van te leveren en aan te brengen goten juist in het bestek is opgenomen? Zo ja, kunt u onderbouwen hoe deze grote verschillen tot stand komen? Wij waarschuwen u ervoor dat de bovenstaande verschillen in hoeveelheden kunnen leiden tot een manipulatieve inschrijving van andere partijen. | De hoeveelheden van diverse posten zullen wij aanpassen zodat de onderlinge verhouding enigzins in balans komt. Bij het opbreken van de goten wordt een wijziging doorgevoerd, 60% van het vrijkomende materiaal wordt hergebruikt.
27 | Asfaltonderhoud | Verhouding aan te brengen kleef en te asfalteren oppervlak | Het totaal aan te brengen kleef (435110-435220) bedraagt 425.000 m2, terwijl het oppervlak OL/TL (431110-432110, 433130-433410, 434110) 146.524 m2 bedraagt. Kunt u aangeven of de onderlinge verhouding tussen de aan te brengen kleef en het oppervlak OL/TL juist in het bestek is opgenomen? Zo ja, kunt u onderbouwen hoe deze grote verschillen tot stand komen? Wij waarschuwen u ervoor dat de bovenstaande verschillen in hoeveelheden kunnen leiden tot een manipulatieve inschrijving van andere partijen. | De hoeveelheden van diverse posten zullen wij aanpassen zodat de onderlinge verhouding enigzins in balans komt.
28 | Asfaltonderhoud | Verhouding opbreken asfalt en profileerlaag aanbrengen | Het totaal op te breken asfalt (post 424110-424430 en 425110-425430) bedraagt 330.000 m2, terwijl het aanbrengen profileerlaag (post 463110-463310) 26.000 m2 bedraagt. Kunt u aangeven of de onderlinge verhouding tussen afvoeren van opbreken asfalt en aanbrengen profileerlaag juist in het bestek is opgenomen? Zo ja, kunt u onderbouwen hoe deze grote verschillen tot stand komen? Wij waarschuwen u ervoor dat de bovenstaande verschillen in hoeveelheden kunnen leiden tot een manipulatieve inschrijving van andere partijen. | De hoeveelheden van diverse posten zullen wij aanpassen zodat de onderlinge verhouding enigzins in balans komt.
29 | Asfaltonderhoud | Verhouding te verwijderen en te vervoeren teerhoudend asfalt | Het totaal aan te verwijderen teerhoudend asfalt (post 422110-422630, 423210, 423230) bedraagt 106.067 ton asfalt, terwijl het af te voeren teerhoudend asfalt (post 620010, 620020) 32.000 ton bedraagt. Kunt u aangeven of de onderlingen verhouding tussen afvoeren van vrijgekomen asfalt en te verwijderen teerhoudend asfalt juist in het bestek is opgenomen? Zo ja, kunt u onderbouwen hoe deze grote verschillen tot stand komen? Wij waarschuwen u ervoor dat de bovenstaande verschillen in hoeveelheden kunnen leiden tot een manipulatieve inschrijving van andere partijen. | De hoeveelheden van diverse posten zullen wij aanpassen zodat de onderlinge verhouding enigzins in balans komt.
30 | Asfaltonderhoud | Voorblad en inhoudsopgave | Is het toegestaan om voor het gehele plan van aanpak een voorblad en een inhoudsopgave toe te voegen, zonder dat deze meetellen binnen het maximaal aantal toegestane pagina’s? | Dat is akkoord.
31 | Asfaltonderhoud | Gunningscriterium 3, internationale productieketens | Voor subgunningscriterium 3 (duurzaamheid) wordt gevraagd om in te gaan op het verduurzamen van internationale productieketens (punt 4). Als gerenommeerde aannemer is dit standaard onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wij verzoeken u dit punt te laten vervallen, gezien de beperkte ruimte in het EMVI-plan. | Dit is akkoord. Wij passen de leidraad aan. Wij willen nog het volgende meegeven: Bij het subgunningscriterium 3 Duurzaamheid staan de doelen van het rijk benoemd. Deze kunt u gebruiken als kapstok voor uw input op dit onderwerp. U behandeld alleen dat waar u kansen en mogelijkheid ziet binnen deze opdracht en meerwaarde mee kunt creëren.
32 | Asfaltonderhoud | Gunningscriterium 3, 50% primair grondstoffengebruik | Heeft het doel om 50% minder primair grondstoffengebruik te realiseren in 2030 (gunningscriterium 3, duurzaamheid) betrekking op de bedrijfsvoering van de inschrijver als geheel, of alleen op de uitvoering van deze opdracht? Graag een toelichting zodat wij onze maatregelen hierop kunnen afstemmen. | Dit is een landelijk doel van het Rijk. Deze kunt u gebruiken als kapstok voor uw input op dit onderwerp. U behandeld alleen dat waar u kansen en mogelijkheid ziet binnen deze opdracht en meerwaarde mee kunt creëren.
33 | Asfaltonderhoud | Gunningscriterium 3, klimaatneutrale bedrijfsvoering | Heeft het doel voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 (gunningscriterium 3, duurzaamheid) betrekking op de bedrijfsvoering van de inschrijver als geheel, of uitsluitend op de uitvoering van deze opdracht? Graag een toelichting zodat wij onze maatregelen hierop kunnen afstemmen. | Dit is een landelijk doel van het Rijk. Deze kunt u gebruiken als kapstok voor uw input op dit onderwerp. U behandeld alleen dat waar u kansen en mogelijkheid ziet binnen deze opdracht en meerwaarde mee kunt creëren.
34 | Asfaltonderhoud | Gunningscriterium 1 d/f | Hoe maakt de opdrachtgever bij gunningscriterium 1 onderscheid tussen d en f? Naar ons inzicht hebben deze criteria veel overlap omdat het meenemen van de opdrachtgever in de deelopdrachten onderdeel is van de samenwerking. Kunt u toelichten hoe deze verschillen worden geïnterpreteerd en beoordeeld? | 1d betreft een proces en 1f is een toelichting op hoe opdrachtnemer de samenwerking met de gemeente optimaal wil vormgeven.
35 | Asfaltonderhoud | Gunningscriterium 1 b/g | Hoe maakt de opdrachtgever bij gunningscriterium 1 onderscheid tussen b en g? Naar ons inzicht hebben deze criteria veel overlap omdat er veel meerwaarde te bieden is in het ontzorgen van de opdrachtgever. Kunt u toelichten hoe deze verschillen worden geïnterpreteerd en beoordeeld? | We zijn het hier niet mee eens. Dit zijn twee verschillende onderwerpen en aanvullend op elkaar.
36 | Asfaltonderhoud | uiterlijke ontvangst van inschrijvingen | De in de leidraad genoemde uiterlijke ontvangst van inschrijvingen/opening van de kluis wijkt af van de planning op TenderNed. Kunt u aangeven welke tijd als leidend geldt, en de documenten en TenderNed op elkaar afstemmen? | De planning wordt aangepast.
37 | Asfaltonderhoud | paragraaf 01 21 lid 46 | Wij verzoeken u om deze bepaling in het bestek aan te passen, zodat alternatieven of gelijkwaardige producten uitsluitend kunnen worden afgekeurd indien er sprake is van aantoonbare verschillen ten opzichte van het voorgeschreven product of de voorgeschreven werkwijze, en om eventuele afkeuringen te voorzien van een duidelijke motivering. Hiermee wordt aangesloten bij het uitgangspunt van de UAV 2012 en wordt de beoordeling transparanter en objectiever. | Akkoord, lid 46 van artikel 01 01 21 uit deel 3 komt hiermee te vervallen.
38 | Asfaltonderhoud | Rekenmethode fictieve korting | Wij verzoeken u om een uitgewerkte voorbeeldberekening van de fictieve korting en/of toeslag toe te voegen aan de aanbestedingsdocumenten, zodat voor alle inschrijvers helder is hoe de beoordeling en rangschikking tot stand komt. | Deze is toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten, zie bijlage 6
39 | Asfaltonderhoud | Verschil raming bestek en aanbestedingsleidraad | Wij constateren dat de geraamde hoeveelheden in het bestek niet in verhouding staan tot de genoemde maximale en verwachte omzet. Wij verzoeken u de fictieve hoeveelheden te herzien zodat het totaalbedrag bij inschrijving de maximale omzet benadert. Wij waarschuwen u ervoor dat deze verschillen in hoeveelheden kunnen leiden tot een manipulatieve inschrijving van andere partijen. | Met de voorgenomen wijzigingen zullen de aangepaste fitctieve hoeveelheden een positieve invloed hebben op een verlaging de fictieve aanneemsom. Omdat op voorhand niet bekend is wat de exacte maatregelen zullen zijn bij de deelopdrachten, zal de fictieve aanneemsom nooit gelijk zijn met de maximale contractwaarde.
40 | Asfaltonderhoud | bestekspost 13140 | Welk protocol dient hier gevolgt te worden? | Goede vraag. De bestekspost wordt aangepast en er wordt een post toegevoegd. Binnen de gemeente Purmerend willen wij de metingen uitvoeren volgens de SKM-methode en SRT-Methode.
41 | Asfaltonderhoud | bestekspost 131 | In de koptekst van bestekspost 131 wordt vermeld dat zowel PAK-detector als HPLC-onderzoek door een RvA-geaccrediteerd laboratorium moeten worden uitgevoerd. Vallen beide werkzaamheden onder bestekspost 131310? | Ja, beide werkzaamheden/onderzoeken vallen onder 131310.
42 | Asfaltonderhoud | bestekspost 131 | In de koptekst van bestekspost 131 wordt gesproken over valgewichtdeflectiemetingen. Hiervoor is echter geen aparte bestekspost opgenomen. Kunt u aangeven of deze metingen alsnog als bestekspost worden toegevoegd, of dat deze verwijzing uit de koptekst verwijderd dient te worden? | De verwijzing naar de valgewichtdeflectiemeting komt te vervallen uit de koptekst.
43 | Asfaltonderhoud | Bestekspost 131310 | In bestekspost 131310 wordt gevraagd om een PAK-onderzoek. Kunt u aangeven of hiermee een PAK-marker onderzoek wordt bedoeld? | Zie het antwoord op vraag 41.
44 | Asfaltonderhoud | Bestekspost 221044 en 221045 | In besteksposten 221044 en 221045 klopt het aantal keren afzetting en mobiliseren niet. Uitgaande van 25 m² per keer zou dit 20 keer moeten zijn. Wij verzoeken dit aanpassen naar het juiste aantal. | Correct, hoeveelheid wordt gewijizgd.
45 | Asfaltonderhoud | Bestekspost 4612, 4614, 660020 en 660040 | Hier wordt gesproken over NT-materiaal. Voor het bepalen van een acceptatietarief is een samenstellings- en uitloogonderzoek noodzakelijk. Het is voor ons dan ook niet mogelijk om in de aanbestedingsfase de acceptatiekosten vast te stellen. Graag acceptatiekosten uit deze bestekspost verwijderen. | Niet akkoord, u dient volgens de beschreven posten een acceptatietarief te bepalen.
46 | Asfaltonderhoud | Besteksposten 21 | In het bestek wordt bij post 21 verwezen naar een afzetting volgens figuur 31 en figuur 45 uit de CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'. Deze figuurnummers bestaan echter niet (meer) in de huidige versie van de CROW-publicatie. Kunt u aangeven naar welke actuele figuurnummers wordt verwezen, en het juiste figuurnummer in het bestek opnemen? | De besteksposten met verkeersmaatregelen komen te vervallen. Per deelopdracht wordt van de aannemer verlangd dat er minimaal 2 offertes (van verschillende bedrijven) worden ingediend voor de verkeersmaatregelen. De opdrachtgever bepaald op basis van deze offertes met welke offerte het werk wordt uitgevoerd.
47 | Asfaltonderhoud | Bestekspost 45 | Kunt u bevestigen dat de putafdekkingen zonder gemeentelogo worden toegepast? | De te leveren putafdekkingen dienen met gemeentelogo te worden geleverd. Betreffende bestekspost wordt hierop aangepast.
48 | Asfaltonderhoud | Bestekspost 230010 | Kunt u bevestigen dat wij bij deze bestekspost uit mogen gaan van dagproducties. Indien dit niet mogelijk is graag een staffel maken. | Ja, u kunt hiervan uitgaan. Zie ook het antwoord op vraag 13.
49 | Asfaltonderhoud | Deel 3; 01 01 21 lid 43 | betreft openbare verlichting. Er zijn geen OV-werkzaamheden voorzien in het bestek. Dit artikel is niet van toepassing. Graag artikel laten vervallen. | Artikel komt te vervallen, zie ook het antwoord op vraag 4.
50 | Asfaltonderhoud | Deel 3. 01 17 06 | In Deel 3. 01 17 06 staat onder vervoeren van verontreinigde grond geen acceptatiekosten vermeld. Bestekspost 650010 is inclusief acceptatiekosten. Kunt u aangeven wat juist is? | U dient te rekenen met acceptatiekosten, lid 02 van artikel 01 17 06 komt te vervallen.
51 | Asfaltonderhoud | bestekspost 426 | Wij gaan er van uit dat we bij deze werkzaamheden uit kunnen gaan van dagproducties. Indien dit niet mogelijk is graag een staffel maken. | Zie ook het antwoord op vraag 8, er worden staffels toegevoegd.
52 | Asfaltonderhoud | Bestekspost 322020 | Wij gaan er van uit dat we bij deze werkzaamheden uit kunnen gaan van dagproducties. Indien dit niet mogelijk is graag een staffel maken. | De post wordt opgesplitst in meerdere staffels, tot 7500 m2 - 7500 tot 15000 - meer dan 15.000.
53 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2 | U heeft gekozen voor een raamovereenkomst. Bent u zich er van bewust dat, overeenkomstig de RAW-systematiek, van alle posten in de raamovereenkomst de uitgangspunten voor de calculatie moeten zijn beschreven zodat de inschrijver productie gerelateerde prijzen per | Wij zijn ons dermate bewust van de richtlijnen en uitgangspunten voor een RAW raamovereenkomst. Het betreft hier richtlijnen en uitgangspunten.
54 | Asfaltonderhoud | Aanbestedingsleidraad 5.4 | Onder de tabel score wordt verwezen naar bijlage 7 beoordelingsmodel GOW, deze ontbreekt. Graag toevoegen | Deze is aan de documenten toegevoegd als bijlage 6.
55 | Asfaltonderhoud | Aanbestedingsleidraad en concept overeenkomst | Leidraad heeft over startdatum overeenkomst 02-03-2026 en de concept raamovereenkomst zegt 01-02-2026. Wat is juist? | De startdatum van de Leidraad is juist. De concept overeenkomst is aangepast
56 | Asfaltonderhoud | Aanbestedingsleidraad | In de leidraad wordt naar meer bijlagen verwezen dan er zijn toegevoegd aan de aanbestedingsstukken. Graag de missende bijlagen toevoegen. | Bijlage 6 scoretabel Gunnen op Warde is reeds toegevoegd. Bijlage RD22-001 gebiedsontsluitingswegen, busroutes en regiewegen 20220111 wordt hierbij toegevoegd.
57 | Asfaltonderhoud | Bijlage 7, artikel; 4 | betreft de indexering voor openverhardingen, terwijl het gesloten verhardingen zijn die we aanbrengen. Graag het deelgebied aanpassen naar gesloten verhardingen. | Zie het antwoord op vraag 18.
58 | Asfaltonderhoud | Bestek, Bestekpost 161010 en 161020, blz. 16 van 93 | Kunt u het inrichten werkterrein per deelopdracht nader toelichten? In de post staat namelijk dat er bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen incl. het aanleggen en aansluiten van benodigde kabels en leidingen geplaatst moet worden. Dit ga je toch niet elke deelopdracht doen (50x)? Deze omschrijving is meer voor een langdurige inrichting van een werkterrein? Geldt ook voor het opruimen van het werkterrein. | De beschrijving van deze bestekspost wordt aangepast aan de toepassing en essentie van deze raamovereenkomst.
59 | Asfaltonderhoud | Bestek, Hst 2.1 par. 05 Hoeveelheden, blz. 5 van 93 | U geeft aan dat de fictieve hoeveelheden opgenomen in deel 2.2 uitgaan van een looptijd van 2 jaar. In de Aanbestedingsleidraad in Hst 1.2 De raamovereenkomst staat dat de verwachte omzet voor 2026 en 2027 ongeveer € 5.200.000,- excl. BTW zal zijn. De som van de fictieve hoeveelheden staat niet in verhouding met het gestelde in Aanbestedingsleidraad Hst 1.2 Raamovereenkomst (totaalbedrag is veel hoger). Klopt het dan wel dat de hoeveelheden genoemd in deel 2.2 een looptijd heeft van 2 jaar (bv. totale fictieve asfalttonnen is opgeteld ca. 130.000 ton = 65.000 ton/jaar). | Zoals aangegeven op eerdere vragen, worden de hoeveelheden van diverse posten herzien en met elkaar in balans gebracht. Daarbij geldt nog steeds dat vooraf niet bekend is welke werkzaamheden exact uitgevoerd gaan worden per deelopdracht. Om die reden zal de fictieve aanneemsom altijd hoger zijn dan de verwachte omzet en de maximale contractwaarde.
60 | Asfaltonderhoud | Bestek, Besteknummer 435220, blz. 59 van 93 | Moet kleeflaag op bestaand asfalt niet 0,4 kg/m2 zijn? | Akkoord, wordt aangepast in bestekspost.
61 | Asfaltonderhoud | Bestek, Besteknummer 435210, blz. 59 van 93 | Moet kleeflaag op nieuw asfalt niet 0,3 kg/m2 zijn? | Akkoord, wordt aangepast in bestekspost.
62 | Asfaltonderhoud | Bestek, Besteknummer 435120, blz. 58 van 93 | Moet kleeflaag op bestaand asfalt niet 0,4 kg/m2 zijn? | Akkoord, wordt aangepast in bestekspost.
63 | Asfaltonderhoud | Bestek, Besteknummer 435110, blz. 58 van 93 | Moet kleeflaag op nieuw asfalt niet 0,3 kg/m2 zijn? | Akkoord, wordt aangepast in bestekspost.
64 | Asfaltonderhoud | Bestek, Hst 426 Zagen asfalt blz. 52 van 93 | Kunt u aangeven met hoeveel locaties we gemiddeld kunnen rekenen? | Nee, hoeveelheid locaties kunnen wij niet aangeven. De posten wijzigen wel, er worden staffels toegepast.
65 | Asfaltonderhoud | Bestek, Hst 4243, 4244, 4253 en 4253 | Opbreekposten met een staffel groter dan 100 m2. Kunt u aangeven met hoeveel m2 per locatie we gemiddeld kunnen rekenen? | Nee, dit kunnen wij niet aangeven.
66 | Asfaltonderhoud | Bestek, bestekpostnummers 423110, 423130, 423210 en 423230, blz. 47 van 93 | Kunt u het aantal aansluitingen aangeven? Of aangeven hoeveel m2/aansluiting? | Nee, dit kunnen wij niet aangeven.
67 | Asfaltonderhoud | Bestek, Hst 4214, 4215, 4216, 4224, 4225 en 4226, blz. 43 van 93 | Freesposten met een staffel groter dan 100 m2. Kunt u aangeven met hoeveel m2 per locatie we gemiddeld kunnen rekenen? | Nee, dit kunnen wij niet aangeven.
68 | Asfaltonderhoud | Bestek, Besteknummer 411210, blz. 40 van 93 | Kunt u aangeven om wat voor staffel dit gaat (m1/locatie)? | Nee, dit kunnen wij niet aangeven.
69 | Asfaltonderhoud | Bestek, Besteknummer 353010 t/m 353030, blz. 38/39 van 93 | Fictieve hoeveelheid is 1.000 m2, terwijl de staffel > 2.500 m2 is. Moet de hoeveelheid dan niet 2.500 m2 zijn i.p.v. 1.000 m2? Of kunnen we hier vanuit gaan dat het om 1 locatie gaat? | De oppervlakte in deze besteksposten wordt verhoogd.
70 | Asfaltonderhoud | Bestek, Besteknummer 322020, blz. 36 van 93 | Kunt u aangeven om watvoor staffel dit gaat (m2/locatie)? | De post wordt opgesplitst in meerdere staffels, tot 7500 m2 - 7500 tot 15000 - meer dan 15.000. Zie ook het antwoord op vraag 12.
71 | Asfaltonderhoud | Bestek, Besteknummer 314010, blz. 36 van 93 | Staffel is > 2.500 m2. Dit zijn de grote locaties, maar in de bestekpost staat een breedte kleiner of gelijk aan 1,5m. Klopt dit? Moet dit niet rijbaanbreed zijn? | Correct, dit is fout. Wij passen de juiste deficode toe, het juiste moet zijn: deficode 3 Totale breedte 3,00 m en groter.
72 | Asfaltonderhoud | Bestek, Besteknummer 222030, blz. 32/33 van 93 | Bestekpost geeft aan dat de dikte van de reparatie 40 tot 80mm is, terwijl in de subpostnummers wordt aangegeven dat er max 80mm gefreesd moet worden en er 50mm tussenlaag en 40mm deklaag aangebracht moet worden. Is de dikte dan niet standaard 90mm? | Nee, de maximale dikte blijft 80 mm. Bestekspost 222036 wordt aangepast naar 40 mm.
73 | Asfaltonderhoud | Bestek, Besteknummer 212030, blz. 24/25 van 93 | Bestekspost geeft aan dat de dikte van de reparatie 40 tot 80mm is, terwijl in de subpostnummers wordt aangegeven dat er max 80mm gefreesd moet worden en er 50mm tussenlaag en 40mm deklaag aangebracht moet worden. Is de dikte dan niet standaard 90mm? | Nee, de maximale dikte blijft 80 mm. Bestekspost 212036 wordt aangepast naar 40 mm.
74 | Asfaltonderhoud | Bestek, Hst 165 Leges APV, blz. 17 van 93 | In bestekpostnummer 165010 moeten we de werkzaamheden t.b.v. leges APV en ontheffingen afprijzen. Bedoelt u de werkzaamheden voor het regelen van leges APV en ontheffingen? Moeten er ook leges kosten gerekend worden? | Wij bedoelen het regelen van de leges APV en ontheffingen inclusief de legeskosten.
75 | Asfaltonderhoud | Aanbestedingsleidraad, par. 5.3.1 (pag 24) | Onder subcriterium 3 Duurzaamheid geeft u aan ‘klimaatneutrale bedrijfsvoering’’, vanuit de visie van het Rijk en gemeente Purmerend zien we dat hier ook klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen een belangrijk onderdeel is. Kunt u bevestigen dat deze thema’s onder het onderdeel klimaat vallen binnen subcriterium 3 Duurzaamheid? | Dat is akkoord.
76 | Asfaltonderhoud | Aanbestedingsleidraad, par. 5.3.1 | Bij subgunnngscriterium 2 vraagt u hoe de Inschrijver vorm geeft aan de communicatie met interne en externe stakeholders. In de "Leidraad voor de bereikbaarheid van Purmerend" staat op pagina 24 bij stap 4 al hoe dit standaard binnen de gemeente wordt uitgevoerd. Mag Inschrijver in zijn aanpak hiervan afwijken of zijn alleen aanvullingen op de standaard aanpak toegestaan? | Hier worden alleen aanvullingen toegestaan.
77 | Asfaltonderhoud | Aanbestedingsleidraad, par. 5.3.1 | Bij subgunnngscriterium 2 vraagt u naar "De afspraken en de manier van communiceren en de wijze waarop interventies en reflecties plaats kunnen vinden om escalaties te voorkomen". Is het correct dat het hier om interne communicatie gaat (OG/Aannemer)? En zo ja, zit hier een overlap in met het onderdeel communicatie van subgunningscriterium 1? | Nee, subgunningscriterium 2 gaat niet over de communicatie tussen OG enON. Dit betreft alle communicatie met stakeholders (intern en extern) die NIET inhoudelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de deelopdracht.
78 | Asfaltonderhoud | Aanbestedingsleidraad, par. 5.3.1 | Bedoelt u bij subgunningscriterium 1 met het 'opstellen en afronding voorbereiding deelopdrachten' de activiteiten uit het bestek als het controleren van tekeningen, het uittrekken van hoeveelheden, het maken van plannen, de coördinatie met andere werkzaamheden, etc.? | Ja, dat klopt. Verder vragen wij hoe u het proces rondom de genoemde activiteiten inricht. En u geeft aan waar u kansen en mogelijkheid ziet binnen deze opdracht en meerwaarde mee kunt creëren.
79 | Asfaltonderhoud | Aanbestedingsleidraad, par. 5.3.1 | Kunt u voor de Inschrijvers zonder onderhoudservaring in de gemeente Purmerend toelichten wanneer u deelopdrachten verstrekt (bijvoorbeeld in 1x of in een specifieke periode of juist telkens afzonderlijk)? En kunt u, in aansluiting hierop, aangeven of de planning van deelopdrachten vast ligt of heeft de Aannemer hier een keuze in? | De deelopdrachten worden afzonderlijk van elkaar verstrekt. Vanuit de samenwerking wordt gekeken naar mogelijkheden voor de planning, echter blijft gemeente Purmerend leidend in de planning.
80 | Asfaltonderhoud | Aanbestedingsleidraad, bijlage 6 | Deze bijlage (Scoretabel Gunnen op Waarde) is niet meegeleverd. Kunt u deze alsnog aanleveren? | Deze is aan de documenten toegevoegd.
81 | Asfaltonderhoud | Aanbestedingsleidraad SG1 | In Subgunningscriterium 1 vraagt u hoe inschrijver de opdrachtgever gaat ontzorgen. Kunt u verduidelijken wat u verstaat onder 'ontzorgen'? | Met ontzorgen bedoelen wij onder andere het ontlasten van de Gemeente, proactief ondersteunen, adviserend en meedenkend handelen en servicegericht werken. Graag horen wij hoe u hier aan kan bijdragen binnen uw dienstverlening zonder dat dit kosten verhogend werkt. Er worden hiervoor geen bestekposten toegevoegd. U geeft aan waar u kansen en mogelijkheid ziet binnen deze opdracht en meerwaarde mee kunt creëren.
82 | Asfaltonderhoud | Teamsamenstelling | Kunt u aangeven welke functionarissen vanuit u betrokken zijn in dit contract? | Vanuit de opdrachtgever zijn de volgende functionarissen betrokken bij dit contract: werkvoorbereider infra, senior werkvoorbereider, inkoper, projectleider, senior projectleider, project ondersteuner en wegbeheerders.
83 | Asfaltonderhoud | Bijlage 6 | Bijlage 6 Scoretabel Gunnen op Waarde ontbreekt in bij de aanbestedingsstukken. Kunt u deze bijlage verstrekken? | Deze is aan de documenten toegevoegd.
84 | Asfaltonderhoud | Bestek en Bijlage 2 Leidraad voor bereikbaarheid van Purmerend | In deel 3 01.01.21 lid 48 geeft u aan dat afstemming met o.a. de busmaatschappij bij aannemer ligt. Dit is niet in overeenstemming met Bijlage 2 Leidraad voor de bereikbaarheid van Purmerend. Om interpretatieverschillen te voorkomen: kunt u verduidelijken wie die afstemming doet? | Lid 48 van artikel 01 01 21 van deel 3 komt geheel te vervallen. De coördinatie en afstemming ligt volledig bij de gemeente Purmerend.
85 | Asfaltonderhoud | Aanbestedingsleidraad SG2 | In Subgunningscriterium 2 vraagt u: de afspraken en de manier van communiceren en de wijze waarop interventies en reflecties plaats kunnen vinden om escalaties te voorkomen. Bedoelt u daarmee communicatie met u als opdrachtgever of met externe stakeholders? | Zie het antwoord op vraag 77
86 | Asfaltonderhoud | Aanbestedingsleidraad SG3 | U geeft aan dat er voor Subgunningscriterium 3 bijlages mogen worden toegevoegd ter bewijsvoering. Kunt u verduidelijken wat u hierin verwacht? | Dit is geheel ter interpretatie van de inschrijvers. U dient in waarvan u vindt dat dit toegevoegde/meerwaarde heeft.
87 | Asfaltonderhoud | Bijlage 2 Leidraad voor bereikbaarheid van Purmerend | In Bijlage 2 - Leidraad voor de bereikbaarheid van Purmerend, wordt verwezen naar een bijlage met de hoofdroutes, bus routes en regio regie wegen. Kunt u deze bijlage bijvoegen? | De ontbrekende bijlage wordt toegevoegd in de aanbestedingsmap.
88 | Asfaltonderhoud | staffel asfalt | U hanteert verschillende staffels voor frezen, < 100 m2 en > 100 m2, en voor asfalt 0-250 en > 250 m2 voor de fietspaden, en 0-500 m2 en > 500 m2. Kunt u uitleggen waarom u dit onderscheid is staffel tussen het frezen en asfalt hanteert? Graag de staffels in hert frezen en asfalt gelijk trekken i.v.m. de hanteerbaarheid. | Akkoord, de staffels voor het frezen worden gelijk getrokken met het aanbrengen van asfalt.
89 | Asfaltonderhoud | Staffeling | Bij het frezen maakt u een staffeling van < 100 m2 en groter. Graag nog en staffel van 100-1000 m2 toevoegen. 120 m2 frezen is een ander verhaal dan 2.000m2 | Akkoord, er wordt een staffel toegevoegd. De staffels voor frezen worden: 0 - 250 m2, 250 - 1000 m2 en > 1000 m2.
90 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekpost 143090. Wordt 'Weekendtoeslag openstelling asfaltcentrale' per weekenddag afgerekend of dient, indien het voor de werkzaamheden nodig is om zowel zaterdag als de opvolgende zondag opengesteld te worden, deze post 1 maal gedeclareerd? | De weekendtoeslag wordt per weekenddag afgerekend.
91 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekposten 142140 en 142150. Kunt u de door u verwachte samenstelling van een 'kleine asfaltset' en 'grote asfaltset' in materieel en personeelsbezetting aangeven? | Deze posten komen te vervallen.
92 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekpost 142070 Is de aangegeven gewenste 'Veegcapaciteit: minimaal 18.000 m2/uur' juist? | Ja, deze capaciteit is juist.
93 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekpost 142040. Omschrijving is nogal specifiek maar het lijkt erom te gaan een bepaalde frees te kunnen vervoeren. Bij posten 1452090 t/m 142120 staat bij de omschrijving 'Inclusief transportmiddel t.b.v. asfaltfrees' en bij posten 49... staan posten voor mobiliseren en verplaatsen. Kunt u aangeven wat het doel is van deze bestekpost of post 142040 laten vervallen? | Deze post komt te vervallen.
94 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekpost 432110. In deze post staat leverantie maar tevens verwijzing naar sectie 5 voor leverantieposten. Kunt u leverantie uit bij post 432110 verwijderen? | U bedoeld post 431110, de leverantie in deze post vervalt.
95 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekposten 424... en 425.... Kunt u per post de maximale dikte van op te breken asfalt dan wel bandbreedte aangeven? | De gemiddelde dikte staat beschreven in de besteksposten. De bandbreedte betreft de staffel, bijvoorbeeld 4253: Vakken, A > 100 m2, < 3,00 meter (oppervlakken groter dan 100 m2, breedte kleiner dan 3,00 meter).
96 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekpost 4353.. Kunt u afmetingen van aan te brengen TOK band aangeven? | Afmetingen worden toegevoegd in de posten.
97 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestek post 0. Als deklaag een hoeveelheid van 100 heeft en de tussenlaag een hoeveelheid van 25, dan geldt dan voor de tussenlaag ook de staffel behorende bij 100? | Helaas kunnen wij deze vraag niet in behandeling nemen. Kunt u de vraag verduidelijken?
98 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekposten 21... en 22... . Hoeveelheden van de posten komen niet overeen met de hoeveelheden in de subposten. Bijvoorbeeld bij post 211010 wordt 1000 m2 gerepareerd wat wel met de hoeveelheid onderlaag overeenkomt, maar het oppervlak van de deklaag bedraagt volgens subposten 211015 en 211016 meer namelijk 1500 m2. De hoeveelheden oppervlak zijn vooraf vast te stellen en achteraf goed te meten. Kunt u hoeveelheden baseren op hoeveelheden van het oppervlak van de deklaag? | De bestekspost is juist, de oppervlakte van een onderlaag is altijd kleiner dan de oppervlakte van een deklaag. Dit komt omdat in deze situatie de deklaag altijd een halve meter overloopt over het vak van de onderlaag.
99 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekpost 165010 De leges en ontheffingen zijn specifiek naar grootte, situatie en aantal locaties binnen de deelopdracht. Kunt u deze post laten vervallen en op uren inzet afrekenen en legekosten verrekenen? | Nee, de post komt niet te vervallen.
100 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekpost 141010 Wordt per werknemer afgerekend of per koppel stratenmaker plus opperman. Dus wordt voor 1000 uur stratenmaker plus 1000 uur opperman op deze post 1000 uur verrekend? | De afrekening vindt plaats per koppel. Dus, 1000 uur koppel betreft inzet van 2 werknemers (straatmaker en opperman).
101 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekposten 211041, 212034, 221041 en 222034. Hier lijken niet de hoeveelheden kleef onder de tussenlagen te zijn opgenomen. Kunt u dit controleren. en zo nodig aanpassen? | Op basis van 1000 m2 wordt 3500 m2 kleef aangebracht. Dit betreft 3 kleeflagen. Besteksposten wijzigingen niet.
102 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekpost 322020 Kunt u alle leveranties van bindmiddel en afdekmateriaal alsmede de hoeveelheden afplakwerk vermelden in deze bestekpost? | Akkoord, hoeveelheden bindmiddel worden toegevoegd. Afdekmateriaal en hoeveelheden afplakwerk komt te vervallen uit deze bestekspost. Verrekening hiervan geschiedt op een nieuwe bestekspost.
103 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekpost 21 betreft het de staffelomvang voor de locatie of kan het de staffelomvang van een deelopdracht bestaande uit meerdere locaties in de gehele gemeente zijn? | Betreft een oppervlakte per locatie. Er kunnen meerdere locatie zijn met een oppervlakte tot 10 m2.
104 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekpost 2 Kan een deelopdracht bestaan uit velen locaties door heel Gemeente Purmerend? | Ja, een deelopdracht kan bestaan uit meerdere locaties door de gehele gemeente Purmerend.
105 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekpost 4 Betreft een deelopdracht Groot asfaltonderhoud een fysiek aaneengesloten locatie (dus niet een opdracht voor verschillende wegen verspreidt door gehele gemeente)? | Een deelopdracht met betrekking tot werkzaamheden uit hoofdstuk 4 Groot Onderhoud zal voornamelijk een fyziek aaneengesloten locatie zijn. Echter kan het voorkomen dat ook in deze deelopdracht meerdere locatie op verschillende wegen kunnen zijn.
106 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekposten 33... Kunt u gewenst materiaal specificeren, zodat we een duurzamer alternatief kunnen aanbieden die aan gewenste specificaties voldoet? | Nee, de specificatie voldoet aan onze eisen. Het staat u vrij om contact op te nemen met de fabrikant.
107 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekposten 322020 Kunt u gewenst materiaal specificeren, zodat we een duurzamer alternatief kunnen aanbieden die aan gewenste specificaties voldoet? | Nee, de specificatie voldoet aan onze eisen. Het staat u vrij om contact op te nemen met de fabrikant.
108 | Asfaltonderhoud | Bestek deel 2.2. | Bestekpost 510010 Kunt u gewenst materiaal specificeren, zodat we een duurzamer alternatief kunnen aanbieden die aan gewenste specificaties voldoet? | Nee, de specificatie voldoet aan onze eisen. Het staat u vrij om contact op te nemen met de fabrikant.
109 | Asfaltonderhoud | Planning | in verband met de 2 weken eindejaarsluiting van de infrasector t/m 4 januari is 6 januari niet handig, wij zouden het enorm op prijs stellen als u de aanbesteding nog een week verder zou willen opschuiven. Eventueel opschuiven naar vrijdag 9 januari zou ons al enorm helpen. | De planning wordt aangepast. De tweede Nota van Inlichtingen wordt een week verplaatst en we verschuiven de deadline om in te schrijven naar vrijdag 9-1-2026.