## 1.Requirements Program for Auto
Programma van Eisen 1a. Peptides
Het niet voldoen aan één of meerdere (uitsluitings) knock-out (KO) criteria in dit Programma van Eisen leidt ertoe dat uw inschrijving niet verder wordt meegenomen in de beoordeling voor gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-outcriteria geldt als een verplichte voorwaarde in deze Europese aanbesteding. Het voldoen aan het Programma van Eisen levert geen punten op.
| Legal requirements for coagulation equipment and accessories |  |  | ja/nee | Toelichting Inschrijver (indien van toepassing) | Aanvulling
1 |  | Het kwaliteitsmanagementsysteem waaronder de productie wordt uitgevoerd, dient te voldoen aan de ISO 9001 normen. | KO | In te vullen door de inschrijver
2 |  | Producent dient over een fabrikantenvergunning te beschikken voor het produceren van API voor humaan gebruik | KO | In te vullen door de inschrijver
Peptides Production Grade
3 |  | De productie van het product moet voldoen aan cGMP-grade kwaliteitsnormen (Good Manufacturing Practice). De inschrijver dient dit aan te tonen door middel van relevante certificeringen en/of documentatie waaruit blijkt dat het product is vervaardigd in overeenstemming met cGMP-richtlijnen. | KO | In te vullen door de inschrijver |  | Het certificaat dient als bewijs te worden toegevoegd bij de aanbieding.
Quantity of individual peptides
4 |  | Elk individueel peptide dient te worden geproduceerd met een bruto gewicht van minimaal 12 mg (dit is exclusief mogelijk verlies ten gevolge van downstream processing en exclusief hoeveelheden die nodig zijn voor Interne QC | KO | In te vullen door de inschrijver
5 |  | Synthetiseren van maximum van 24 peptides per patient, Minimaal 6 en Maximaal 24 patienten in de studie | KO | In te vullen door de inschrijver
Quality of individual peptides
6 |  | De individueel geproduceerde peptides dienen 0.2 um gefiltered te worden na synthese | KO | In te vullen door de inschrijver
7 |  | De individueel geproduceerde peptides dienen na de filtering gevriesdroogd te worden | KO | In te vullen door de inschrijver
8 |  | Individuele peptides dienen getest te worden op uiterlijk (visuele inspectie) en moet bestaan uit een wit tot off-white poeder. | KO | In te vullen door de inschrijver
9 |  | Individuele peptides dienen getest te worden op identiteit (Mass Spec, [M+H]+ monoisotopisch massa = verwacht ± 2 amu) | KO | In te vullen door de inschrijver
10 |  | Peptides moeten een zuiverheid hebben van meer dan 90%, gemeten met Liquid Chromatography | KO | In te vullen door de inschrijver
Pooling methodology
11 |  | Deze individuele peptiden moeten worden opgelost en gemengd in maximaal 4 pools van maximaal 6 peptiden per pool. Voor elke batch moet de poolingstrategie worden voorgesteld door de fabrikant. In totaal moet van ieder peptide 12 mg (theoretical net peptide content, not gross weight) worden gebruikt voor het maken van de pool. De pools moeten als gevriesdroogd bulk product worden afgeleverd aan EMC. | KO | In te vullen door de inschrijver
Quality and Quantity of pooled mixtures
12 |  | Peptide pools dienen 0.2 um gefilteerd te worden na formulering | KO | In te vullen door de inschrijver
13 |  | Na formulering dienen de peptide pools afzonderlijk te worden gevriesdroogd | KO | In te vullen door de inschrijver
14 |  | Elke peptide pool dient individueel getest te worden op uiterlijk (visuele inspectie, witte tot off-white poeder) | KO | In te vullen door de inschrijver
15 |  | Elke peptide pool dient individueel te worden getest op identiteit (Mass Spec, [M+H]+ monoisotopisch massa van ieder peptide component= verwacht ± 2 amu) | KO | In te vullen door de inschrijver
16 |  | Elke peptide pool dient individueel te worden getest op zuiverheid ( som van individuele peptide pieken >90% zuiver) | KO | In te vullen door de inschrijver
17 |  | Elke peptide pool dient individueel te worden getest op onzuiverheden ( <1% for a single impurity, impurities must be reported >0.2%) | KO | In te vullen door de inschrijver
18 |  | Elke peptide pool dient individueel te worden getest op TFA content (<5% w/w deviation from theoretically defined amount) | KO | In te vullen door de inschrijver
19 |  | Piekverhouding van elke peptide pool moet worden bepaald, tot 6 pieken per pool (LCMS, pieken moeten geïdentificeerd worden) | KO | In te vullen door de inschrijver
20 |  | Elke peptide pool dient te worden getest op endotoxinen (conform Ph.Eur, <10 EU/mg) | KO | In te vullen door de inschrijver
21 |  | Elke peptide pool dient te worden getest op steriliteit (conform Ph.Eur, Steriel) | KO | In te vullen door de inschrijver
Production Timeline
22 |  | Het product moet aan EMC worden geleverd binnen 7 weken na het leveren van de doel-peptidesequenties door EMC | KO | In te vullen door de inschrijver
Shipment
23 |  | Het product moet aan EMC worden verzonden onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant volgens GDP-normen | KO | In te vullen door de inschrijver
Miscelanous
24 |  | Levering van kritische informatie voor in de documentatie voor trial submision (e.g. IMPD) | KO | In te vullen door de inschrijver
25 |  | Moet bereid zijn om geaudit te worden door EMC | KO | In te vullen door de inschrijver
Inkoop
26 |  | Aan het indienen van een inschrijving zijn geen kosten verbonden, en de inschrijver ontleent geen rechten (nu of in de toekomst) aan het feit dat hij op dit moment een inschrijving mag indienen. | KO | In te vullen door de inschrijver
27 |  | De inschrijver gaat akkoord met de volledige procedure en alle voorwaarden zoals uiteengezet in de bijgevoegde Offerteleidraad, de overige aanbestedingsdocumenten en bijlagen. | KO | In te vullen door de inschrijver
28 |  | De inschrijver stemt in met de overeenkomsten en bepalingen zoals opgenomen in de bijlagen bij de Offerteleidraad. | KO | In te vullen door de inschrijver
29 |  | De bepalingen van de overeenkomsten die als bijlagen bij de Offerteleidraad zijn opgenomen, prevaleren. Voor situaties die niet onder deze (raam)overeenkomsten vallen, zijn de NFU Algemene Inkoopvoorwaarden, versie januari 2024 (Bijlage 7), van toepassing. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage opgenomen. | KO | In te vullen door de inschrijver
30 |  | De inschrijver aanvaardt de toepasselijkheid van de NFU-inkoopvoorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden. | KO | In te vullen door de inschrijver
31 |  | De uiteindelijke overeenkomsten die voortvloeien uit deze Offerteleidraad zijn gebaseerd op alle verstrekte informatie en documentatie. De inschrijver garandeert dat zijn organisatie beschikt over de benodigde capaciteit, vaardigheden en middelen om (blijvend) te voldoen aan het Programma van Eisen en Wensen zoals opgenomen in deze Offerteleidraad. | KO | In te vullen door de inschrijver
32 |  | Elke wezenlijke wijziging in de situatie van de inschrijver die van invloed kan zijn op het vermogen om aan deze eisen te voldoen, moet direct worden gecommuniceerd aan Erasmus MC. | KO | In te vullen door de inschrijver
33 |  | De inschrijver verklaart hierbij dat hij de (concept)overeenkomst en de bijbehorende voorwaarden die van toepassing zijn op deze opdracht heeft beoordeeld en, door het indienen van dit PvE, zijn akkoord bevestigt met de daarin beschreven contractvoorwaarden. | KO | In te vullen door de inschrijver
34 |  | De inschrijver verklaart hierbij verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte informatie. De inschrijver is zich ervan bewust dat, indien later blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, uitsluiting van verdere deelname kan volgen of reeds gemaakte afspraken zonder juridische gevolgen voor Erasmus MC kunnen worden geannuleerd. | KO | In te vullen door de inschrijver
35 |  | De inschrijver heeft het prijsoverzicht volledig ingevuld zoals opgenomen in Bijlage 08 en dit bij de inschrijving gevoegd. | KO | In te vullen door de inschrijver
36 |  | De prijzen vermeld in het prijsoverzicht zijn bindend. | KO | In te vullen door de inschrijver
37 |  | Informatie over Erasmus MC wordt niet zonder voorafgaande goedkeuring van Erasmus MC aan derden verstrekt. | KO | In te vullen door de inschrijver
Rechtsgeldige ondertekening:
Naam:
Datum:

## 1. Wishes Program for Auto
Programma van Wensen 1b. Peptides
Het subgunningscriterium ‘Programma van Eisen’ is maximaal 100 punten waard. (Score 55)
Geef per wens aan of deze van toepassing is door 'ja' of 'nee' te selecteren. Bij sommige wensen wordt aanvullende informatie gevraagd. Op basis van uw reactie wordt een score toegekend. Het maximale aantal te behalen punten per wens staat vermeld in de kolom ‘Punten’.
REF | Categorie | Omschrijving | Punten | Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan. | Toelichting Inschrijver (indien van toepassing) | Score toegekend door Erasmus MC
| Quality | Nederlands | (0-50)
1 | Quality of individual peptides | De gemiddelde zuiverheid van alle geleverde peptides in de afgelopen 3 jaar ligt boven de 95%. | 25 | In te vullen door de inschrijver
2 | Quality of pooled mixtures | De gemiddelde zuiverheid van alle geleverde pooled mixtures in de afgelopen 3 jaar ligt boven de 95%. | 25 | In te vullen door de inschrijver
| Production Timeline |  | (0-25)
3 | Production Timeline | Levering tussen meer dan 5 weken en maximaal 6 weken na het aanleveren van de doelpeptidesequenties door EMC | 15 | In te vullen door de inschrijver
4 | Production Timeline | Levering tussen meer dan 4 weken en maximaal 5 weken na het aanleveren van de doelpeptidesequenties door EMC | 20 | In te vullen door de inschrijver
5 | Production Timeline | Levering binnen 4 weken na het aanleveren van de doelpeptidesequenties door EMC | 25 | In te vullen door de inschrijver
| Miscelanous |  | 25
6 | Miscelanous | Possibility to perform an adequate number of qualifcation runs (5x) to qualify the production process by the supplier | 15 | In te vullen door de inschrijver
7 | Miscelanous | Possibility to perform Stability Studies conform by supplier | 10 | In te vullen door de inschrijver
100
Rechtsgeldige ondertekening:
Naam:
Datum: