## Humble
Omschrijving | aantal | Installatie jaar | Start vanaf | Cyclus | NL/SfB | Element | Element (omschrijving) | Type onderhoud | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | Totaal
-> Gemeente Gouda ¦ Bunker | [8 empty] | 1610 | 250 | 250 | 250 | 35250 | 39500 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 33950 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 37359 | 151919
Verv. Atmosferische gasketel (HR) tot 130 kW | 1 | 2023 | 2038 | 15 | 512110 | 0004304 | Atmosferische gasketel | Vervangend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
Verv. Atmosferische gasketel (HR) tot 130 kW | 1 | 1995 | 2029 | 15 | 512110 | 0004304 | Atmosferische gasketel | Vervangend | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 8000
Vervangen voorraadboiler elektrisch 80 - 150l | 1 | 1995 | 2029 | 15 | 532120 | 0004308 | Voorraadboiler elektrisch | Vervangend | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 4400
vervangen Split systeem Daikin FTKS335CVMB9 | 1 | 2004 | 2028 | 15 | 551200 | 0004310 | Split systemen ¦ algemeen | Vervangend | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 5500
vervangen split unit Mitshubishi PUZ-ZRP71VHA | 1 | 2013 | 2028 | 15 | 551200 | 0004310 | Split systemen ¦ algemeen | Vervangend | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750
vervangen koelinstallatie Panasonic U-125PEY1E8 75KW | 1 | 2014 | 2029 | 15 | 551200 | 0004310 | Split systemen ¦ algemeen | Vervangend | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 5500
vervangen Split systeem Daikin FTX35GV1B | 1 | 2008 | 2029 | 15 | 551200 | 0004310 | Split systemen ¦ algemeen | Vervangend | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 5500
Vervangen verlichtingsarmaturen magazijn/hal | 1 | 1997 | 2027 | 20 | 631130 | 0004494 | Verlichtingsarmaturen (standaard onbewaakt) | Vervangend | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610
Vervangen omroep en onmtruimingsinstallatie | 1 | 2025 | 2040 | 15 | 651120 | 004616 | Omroep- en ontruimingsinstallatie | Vervangend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vervangen alarminstallatie | 1 | 2009 | 2029 | 20 | 652110 | 0004498 | Alarminstallatie | Vervangend | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000
vervangen radiator | 6 | 1995 | 2056 | 40 | 561110 | 0004613 | Radiatoren | Vervangend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vervangen accu statische no-breakinstallatie 12V 17Ah | 1 | 2023 | 2033 | 10 | 611120 | 0004623 | Nobreak-installatie | Vervangend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 500
NSA Installatie 35 KW | 1 | 2021 | 2036 | 15 | 611120 | 004623 | NSA installatie | Vervangend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vervangen voedingsleidingen | 1 |  | 2051 | 50 | 615110 | 0004632 | Voedingsleidingen | Vervangend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koelinstallaties, Condensors Luchtgekoeld, 34-39 Kw Handeling bij: Vervangen Materiaal: Diversen | 2 | 2024 | 2048 | 15 | 5521 | 0004633 | Koude-opwekking ¦ centraal ¦ compressorensystemen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koelinstallatie, Mitshubishi PUZ-ZM71VHA2 | 1 | 2024 | 2039 | 15 | [24 empty] | 0
Vervangen luchtgekoelde condensor | 1 |  | 2036 | 10 | 552040A | 0004639 | Luchtgekoelde condensor < 5 ton CO2 | Vervangend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33700
Vervangen Stoombevochtiger tot 50 kg/h | 1 |  | 2029 | 15 | 577150 | 0004640 | Bevochtiging (luchtbehandeling) | Vervangend | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 22100
Vervangen luchtbehandelingkast 10000 - 20000 m3/h | 1 |  | 2030 | 20 | 577140 | 0004641 | Luchtbehandelingskast | Vervangend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39250
Vervangen Filterzak | 1 |  | 2026 | 1 | 577140 | 0004641 | Luchtbehandelingskast | Vervangend | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 4750
Verdeelinrichting | 4 | [5 empty] | centrale electrische installatie | Vervangend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
noodverlichtingsarmaturen | 5 | 2019 |  |  | 632410 |  | noodverlichtingsarmaturen (decentraal) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total -> Gemeente Gouda ¦ Bunker | [8 empty] | 1610 | 250 | 250 | 250 | 35250 | 39500 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 33950 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 37359 | 151919
Total | [8 empty] | 1610 | 250 | 250 | 250 | 35250 | 39500 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 33950 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 37359 | 151919