Aansluitvoorwaarden ICMT

HagaZiekenhuis

Document informatie

Auteurs:		El Makki Haddouchi

Versie:			3.1

Architectuurnummer	EA240015

Datum: 		22/1/2025

| Versie | Datum | Gewijzigd door | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2b-Rev 0.1 | 9-1-2025 | Roderick van Helsdingen | Zie blauwe tekst. |
| 2.2b-Rev 0.2 | 20-1-2025 | Roderick van Helsdingen Mohamed El Mkadmi | Zie blauwe en rode tekst |
| 3.0 | 22-1-2025 | Michael van Grol/ Walther Telting | Commentaar RvH en MeM verwerkt |
| 3.1 | 28-8-2025 | El Makki Haddouchi | Review |

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3

1.1	Algemeen	3

1.2	Beheer van document	3

1.3	Uitgangspunten	3

2	Aansluitvoorwaarden	5

2.1	Organisatorisch	5

3	Randvoorwaarden	6

3.1	Installatie hardware	6

3.2	Installatie software	7

3.3	Beveiliging en gegevensbescherming	9

4	Randvoorwaarden voor Beheer	11

4.4.1 	Beheer door het HagaZiekenhuis	11

4.4.2 	Beheer door leverancier	11

5	Aanvullende voorwaarden	13

5.1	Windows omgeving	13

5.2	AIX omgeving	13

5.3	Beeldvormende systemen	14

5.4	Systemen/apparatuur	14

5.5	Multimedia systemen	14

6	Overige aanvullende aansluitvoorwaarden	15

6.1	De ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties	16

6.1.1	GASTEN	16

6.1.2	Toelichting technieken	16

# Inleiding

De Raad van Bestuur van het HagaZiekenhuis heeft de verantwoordelijkheid voor het HAGA-netwerk belegd bij ICMT. ICMT is daarmee verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verbindingen tussen de op het HAGA-netwerk aangesloten entiteiten onderling en tussen het HAGA-netwerk en de "buitenwereld".

Aan het HAGA-netwerk worden hoge eisen t.a.v. continue beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit gesteld. Derhalve is gebruik, dat schade kan berokkenen aan de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en/of integriteit van het HAGA-netwerk niet toegestaan. ICMT zet zich in om het HAGA-netwerk voor alle aangeslotenen zo goed mogelijk beschikbaar, vertrouwelijk en integer te houden.

In dit document worden de voorwaarden geregeld voor aansluiting van werkplek-apparatuur (PC's, printers, e.d.) en andere apparatuur op het datacommunicatienetwerk van het HagaZiekenhuis, genaamd HAGA-netwerk. Het HAGA-netwerk omvat het vaste deel van het HAGA-netwerk en het generieke draadloze netwerk (SSID HAGA-WPA-INT/HAGA-INTERN). De aansluitvoorwaarden zijn afgeleid van het Informatiebeveiligingsbeleid (IBB) van het HagaZiekenhuis.

Het management van de afdelingen is verantwoordelijk voor het naleven van deze aansluitvoorwaarden voor de door of namens de afdeling aan te sluiten apparatuur.

## Algemeen

Dit document beschrijft de randvoorwaarden m.b.t. de installatie en beheer van servers,

software, upgrades en updates.

De hieronder beschreven randvoorwaarden zijn onderdeel van het contract en deze

worden voor de installatie met de leverancier besproken. De gemaakte afspraken worden

vastgelegd. Op basis van deze gemaakte afspraken wordt de installatieprocedure en het

beheer uitgevoerd. Bij uitbreiding van het informatiesysteem met zelfstandige

componenten gelden de aansluitvoorwaarden onverminderd voor die componenten.

## Beheer van document

De eigenaar is verantwoordelijk voor het actueel houden van dit document. Iedere

medewerker van ICMT kan daar een bijdrage aan leveren door verbeteringen aan te

dragen. Dat kan door te mailen naar Documentbeheer ICMT met als onderwerp de titel van

dit document en in de tekst per wijziging: korte omschrijving wijziging, plaats in het

document, reden van wijziging en een tekstvoorstel.

Twee maal per jaar wordt het document geëvalueerd. Aan de hand van het commentaar

en alle wijzigingsverzoeken wordt bepaald of een nieuwe versie nodig is. Een nieuwe versie moet voor goedkeuring worden ingebracht in het Management Team van ICMT.

## Uitgangspunten

Het HAGA-netwerk is een bedrijfsnetwerk waar de aangesloten afdeling de mogelijkheid tot datatransport en andere IT-voorzieningen binnen en buiten het HagaZiekenhuis wordt aangeboden. Via het HAGA-netwerk zijn zowel interne netwerkdiensten als externe diensten bereikbaar. Voor toegang tot en het gebruik van verschillende externe of interne diensten  kunnen specifieke voorwaarden gelden.

ICMT is eigenaar (of afgenomen dienst) van en heeft in beheer:

- De ICT afdeling heeft volledig administratorrechten op server/ pc / applicatie en database.

- De passieve componenten van de netwerken.

- Alle actieve componenten binnen bovengenoemde infrastructuur.

- Alle Access Points voor WiFi.

- Alle elektromagnetische frequenties die voor WiFi gebruikt kunnen worden.

- De diensten over de bekabeling voor het HAGA-netwerk, de TD is eigenaar van de fysieke bekabeling.

- Het is niet toegestaan fysieke veranderingen aan te brengen aan de aansluitpunten.

Het niet voldoen aan deze aansluitvoorwaarden wordt slechts bij uitzondering toegestaan. Het oordeel van ICMT is hierin beslissend.

Dergelijke afwijkingen van de aansluitvoorwaarden dienen beschreven te worden in een beheerdocument van het ICMT. In alle spoedeisende gevallen waarin de aansluitvoorwaarden niet voorzien beslist ICMT, zoveel mogelijk in overleg met de gebruiker.

In specifieke gevallen kan van deze aansluitvoorwaarden worden afgeweken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij IoT (Internet of Things)  apparatuur, welke geen 802.1x ondersteunt. Indien er afgeweken wenst te worden van de aansluitvoorwaarden, dient altijd afstemming met ICMT gedaan te worden.

Bij ernstige storingen of dreiging van een ernstige storing kunnen één of meerdere aansluitingen van een afdeling tijdelijk van het HAGA-netwerk worden afgekoppeld door ICMT. Dit zal, indien mogelijk, pas na overleg met de betrokken afdeling geschieden.

Verschillen van mening over of n.a.v. deze voorwaarden, welke niet in direct overleg tussen de afdeling en ICMT tot op managementniveau kunnen worden opgelost, zullen voor arbitrage worden voorgedragen aan de Raad van Bestuur.

Periodiek kunnen audits uitgevoerd worden bij de afdeling door ICMT om de juiste naleving van de aansluitvoorwaarden vast te stellen.

# Aansluitvoorwaarden

De aansluitvoorwaarden geven de minimale eisen aan waaraan de medewerkers op de afdelingen dienen te voldoen.

## Organisatorisch

De afdeling dient te voldoen aan het minimale beveiligingsniveau. Wanneer er na de aansluiting op het HAGA-netwerk nieuwe beveiligingsmaatregelen in het HagaZiekenhuis verplicht worden gesteld, dient de afdeling deze nieuwe beveiligingsmaatregelen te implementeren. Bij acute en dreigende beveiligingsproblemen in het HAGA-netwerk is ICMT bevoegd de nodige maatregelen te treffen. Indien nodig, is ICMT bevoegd alle verbindingen te blokkeren. Achteraf legt ICMT over de genomen maatregelen verantwoording af.

Nieuwe beveiligingsmaatregelen en wijzigingen van de vastgestelde technische standaarden dienen door ICMT minstens een maand van te voren via de daarvoor bedoelde kanalen aangekondigd te worden bij de afdeling.

De afdeling dient zich te houden aan alle vastgelegde technische standaarden.

De afdeling dient één of meerdere medewerkers de rol "Contactpersoon IT" (ITC) te geven. Deze medewerker(s) is (zijn) het aanspreekpunt voor IT en waaronder ook beveiligingsaspecten binnen zijn (hun) afdeling. Tevens fungeert de ITC als communicatiekanaal tussen ICMT en de medewerkers van de afdeling.

Voor apparatuur onder beheer van een afdeling dient door de afdeling een technisch beheerder te zijn aangewezen, die zorgt voor het juist functioneren van deze componenten. Deze beheerder informeert, via de ITC, ICMT zo spoedig mogelijk bij verstoringen die gevolgen kunnen hebben voor het HAGA-netwerk.

Schade, waarvoor ICMT aansprakelijk wordt gesteld, voortvloeiend uit bewust onjuist of oneigenlijk gebruik van het HAGA-netwerk en/of het zich niet houden aan de in dit document genoemde afspraken, zal door ICMT op de betrokken afdeling worden verhaald.

De aangesloten afdeling dient vooraf instemming van ICMT te verkrijgen voor het aansluiten van speciale en van de gangbare normen afwijkende apparatuur, die een belangrijke invloed op het functioneren van het totale HAGA-netwerk kan hebben.

# Randvoorwaarden

## Installatie hardware

In hoofdstuk 4 en 5 worden aanvullende eisen gesteld voor respectievelijk Windows, AIX

en databases.

De afdeling ICMT van het HagaZiekenhuis stelt de volgende randvoorwaarden:

- Indien applicaties on-premise worden aangeboden dient de server hardware te

worden geïnstalleerd in een van de datacenters van het HagaZiekenhuis.

- Indien er fysieke servers benodigd zijn, moeten deze worden geleverd met een ILO /

HMC poort met bijbehorende licentie t.b.v. remote support en beheer.

- Indien er fysieke servers benodigd zijn worden deze geïnstalleerd op bijgeleverde

rails en kunnen worden ingebouwd in een standaard 19 inch rack.

- Het besturingssysteem op de werkplek dient te worden voorzien van actuele

beveiligingsupdates en antivirus software. De keuze voor antivirus software dient te

worden overlegd met het HagaZiekenhuis. Leverancier conformeert zich aan patchbeleid HagaZiekenhuis. De uitvoering wordt in overleg met het HagaZiekenhuis bepaald.
De leverancier dient het mogelijk te maken (tenzij anders overeengekomen) Palo Alto Cortex agents installeren. Dit is een eis op systemen die uiteindelijk door onszelf (HAGA) beheerd gaan worden.

Contractueel moet worden geborgd dat leveranciers de mitigatie van bevindingen moeten ondersteunen.

- De hardware wordt gekoppeld aan het Cisco netwerk. Voor iedere functionele

netwerkstroom kan een VPN worden ingericht met daaraan gekoppelde VLAN’s.

- Servers worden met Cat 6A STP bekabeling aangesloten op de netwerkinfrastructuur.

De specificaties van deze bekabeling is beschreven in het handboek

netwerkinfrastructuur HagaZiekenhuis.

- Servers en werkplekapparatuur mogen niet worden voorzien van (ISDN)-modems.

Remote support of berichtenverkeer vindt plaats via een site-to-site VPN, evt.

aangevuld met ACL’s of Firewall rules.

- Voor de dataopslag dient de centrale apparatuur gebruik te maken van de centrale

schijfopslag dat door het HagaZiekenhuis wordt beheerd.

- Adressering van de aan te sluiten apparatuur geschiedt op basis van het DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) van het HagaZiekenhuis.

- Apparatuur, aangesloten op het HAGA-netwerk, mag niet tegelijkertijd ook aangesloten zijn (op welke manier dan ook) op andere datacommunicatie-netwerken anders dan in overleg met en met toestemming van ICMT.

- Werkplekaansluitingen worden alleen aangelegd via en door de afdeling Netwerk & Security.

- Ethernetinterfaces van apparatuur worden met auto-negotiate aangesloten.

- Het systeem en de systeemonderdelen moeten redundant zijn uitgevoerd (Fysiek of

virtueel) met als doel dat er geen gegevens verloren, verminkt c.q. gewijzigd worden.

- De leverancier moet systeemdocumentatie van de hardware aanleveren.

- Alle externe aansluitingen dienen redundant uitgevoerd te zijn (PSU, Storage,

Netwerk).

- Indien er gebruik wordt gemaakt van een USB-dongle dient deze functionaliteit USB anywhere te ondersteunen. Gebruik van andere dongles is niet toegestaan.

Netwerk

- Leverancier conformeert zich aan de netwerk policies van het ziekenhuis om geen

subnetwerken te bouwen op de afdeling, achter ziekenhuis wall-outlet.

- Virtuele en Fysieke servers worden uitsluitend aangeboden op basis van de X64 architectuur.

- Servers worden virtueel door HagaZiekenhuis aangeboden. Voor virtualisatie wordt gebruik gemaakt van VMware ESXi

- Een werkplekkabel mag een maximale lengte hebben van 3 meter.

- Achter elke werkplekaansluiting mag maar één device worden aangesloten (eventueel + een VOIP-telefoonaansluiting.

- Netwerkinterfaces worden ingesteld voor snelheid en duplex op “autonegotiate”.

- Instellingen voor IP adres, DNS server, default router, netmask e.d. worden verkregen via ICMT DHCP voorzieningen.

- Alleen IPv4-verkeer wordt ondersteund. (advies is om IPV6 uit te zetten).

- Gebruikte protocollen/applicaties moeten routeerbaar zijn.

- Nameresolving vindt plaats via ICMT DNS voorzieningen.

- Network time protocol vindt plaats via NTP voorzieningen.

- IPv4 Multicast kan in gebruik genomen worden in overleg met ICMT.

## Installatie software

De afdeling ICMT van het HagaZiekenhuis stelt de volgende randvoorwaarden.

- Een duidelijke installatiehandleiding moet aan de afdeling ICMT worden overhandigd.

Deze handleiding geeft aan op welke wijze de softwarecomponenten worden

geïnstalleerd.

- De applicatiesoftware (clientdeel) kan onder XenDesktop/Windows servers draaien.

Actuele versies worden afgestemd met Haga ICMT. De leverancier dient dit te

ondersteunen.

- Cliëntsoftware wordt geïnstalleerd op Haga werkstations. De Haga werkstations

maken gebruik van Microsoft Application Vitualization. Ivanti Automation. Indien dit niet mogelijk is worden de applicaties lokaal geïnstalleerd op de Haga Workstations.

- Tbv MDR (SIEM, Vulnerability Mgt, misconfiguraties (Hardening) en AV): men moet (tenzij anders overeengekomen) Palo Alto Cortex agents installeren. Van toepassing op systemen die uiteindelijk door onszelf beheerd gaan worden. Dit zal te allen tijden een lokale installatie worden. Contractueel moet worden geborgd dat leveranciers de mitigatie van bevindingen zullen ondersteunen.

- De applicatiesoftware (clientdeel) kan gebruik maken van het “Haga WLAN” en “Haga” mobiele devices (laptop’s, cow’s, tablets, etc.) (zie bijlage voor compleet overzicht en specificaties). De leverancier dient dit te ondersteunen.

- Het HagaZiekenhuis accepteert geen systemen welke SMTP-berichten versturen

buiten MS Exchange server om.

- Er wordt een testfase en acceptatiefase doorlopen alvorens in productie te gaan.

- Er wordt een acceptatiemoment gehanteerd bij in-productie-name. Acceptatiecriteria

worden in overleg vastgesteld.

- Er wordt een geheel of gedeeltelijke OTAP landschap ingericht, in overleg met het

HagaZiekenhuis. De productie dient uitsluitend voor productie doeleinden gebruikt te

worden. Het minimale landschap bestaat uit een test en een productieomgeving.

- Na acceptatiemoment worden geen wijzigingen aangebracht.

- Support activiteiten worden vooraf aan de afdeling ICMT meegedeeld en na overleg en goedkeuring uitgevoerd. Deze activiteiten worden onder regie van Haga uitgevoerd.

- Upgrades en updates worden na overleg met de gebruikers afdeling en de afdeling

ICMT uitgevoerd. Daar waar uitval van diensten plaatsvindt, worden deze activiteiten

uitgevoerd op in overleg met gebruikers vastgestelde onderhoudsmomenten.

- Alle cliënt software dient voor externe communicatie gebruik te maken van de Haga

HTTP/HTTPS proxy. Het heeft de voorkeur dat de applicatie tevens gebruik maakt van lokale authenticatie methodes voor gebruikers via de proxy (NTLM/Kerberos).

- Remote support vindt plaats via een site-to-site VPN. De configuratie van de VPN

wordt in overleg met de afdeling ICMT gedefinieerd. Encryptie van het verkeer met

minimaal AES-256 standaard.
Sommige systemen worden op afstand beheerd via een Haga (beheers-) account en dus via een VDI / RDP constructie. Daartoe is onder meer aanvullend ook een verwerkingsovereenkomst (VWO) of geheimhoudingsverklaring benodigd.

- Koppelingen op applicatie niveau worden op basis van de HL/7 standaard via de

centrale communicatieserve (Cloverleaf en / of Comez) gerouteerd en bewaakt.

Koppelingen op applicatie niveau dienen altijd op een door het HagaZiekenhuis

geaccepteerde standaard gebaseerd te zijn. Bijvoorbeeld: HL7, SOAP, DICOM (actuele versies).

- De continuïteit en de beschikbaarheid worden gemonitord met de door Haga

geïmplementeerde monitoring software. De leverancier dient zorg te dragen voor de

management packs van de componenten.

- Van opgeleverde software is bewezen dat deze correct werkt door aanwezigheid van

een testplan en testrapport. Dit dient tenminste een door de leverancier

gespecificeerde en uitgevoerde systeemtest te betreffen en indien van toepassing en

door het HagaZiekenhuis te beoordelen, een integratie en/of regressie test. Ook dient

aantoonbaar te zijn dat de software geen onevenredig negatieve invloed op de

performance van andere applicaties heeft.
Men dient aan te kunnen tonen dat men een zeker volwassenheidsniveau heeft bereikt in het toepassen van security principes binnen de door hun gehanteerde ontwikkelmethodiek.

- Eventuele open -source componenten waarvoor openbaring van broncode een

voorwaarde is voor gebruik, dient afgekocht te zijn en bewijs daarvan aanwezig te

zijn.

- De leverancier dient licentie consequenties (aantal) mee te nemen bij aanbieding van

de software.

- De back-up zal worden uitgevoerd d.m.v. de centrale back-up faciliteit. Hierbij wordt

gebruik gemaakt van een centrale server en decentraal geïnstalleerde clients.

- Bij bedrijf kritische software dient de leverancier een escrow regeling af te sluiten.

- Licentiecodes van applicaties mogen niet gekoppeld zijn aan fysieke eigenschappen van een server, zoals serienummers van een server of CPU. De applicatie software mag geen hardware matige licenties (dongels) hebben.

- Licenties voor Microsoft Operating Systems, Office en SQL-server worden door  HagaZiekenhuis geleverd, uitzonderingen hierop zijn embedded OS of embedded SQL-server licenties. De licentie kosten worden doorbelast aan het project.

- Aparte Windows of office licenties aangeleverd door de leverancier.

- De C-schijf wordt uitsluitend aangewend voor OS. Op de D-schijf komt applicatiesoftware en/of database te staan. Bij hoge uitzondering kan daar vanaf geweken worden.

- Het gebruikt van hard gecodeerde IP-adressen in de applicatiesoftware wordt niet toegestaan.

- Wachtwoorden van services en dedicated applicatie accounts worden beheerd door HagaZiekenhuis.

- Boven genoemd Access Management vindt plaats op basis van groepen.

- Gebruikersgroepen (op basis van profielen)

- Afdelingen (op basis van profielen)

- Gebruikers binnen HagaZiekenhuis hebben beperkte gebruikers rechten; geen power-user of local admin rechten en de applicatie kan daarmee omgaan.

- Indien sprake is van een clientapplicatie, dan dient het toegangsbeheer centraal geregeld en beheerd te kunnen worden vanuit de HagaZiekenhuis identity providers.

## Beveiliging en gegevensbescherming

De afdeling ICMT van het HagaZiekenhuis stelt de volgende randvoorwaarden:

- De gegevensbeveiliging dient te voldoen aan de NEN 7510:2017, 7512, 7513

(normen voor informatiebeveiliging in de zorg).

- Mail- dan wel chat oplossingen dienen aan NTA7516 norm te voldoen.

- Veilig ad hoc communicatie van gezondheidsinformatie dienen te voldoen aan de NTA7516 norm. Onder ad hoc communicatie valt e-mail, chat, portalen, Messenger, enzovoorts.

- Alle verbindingen van het HAGA-netwerk naar netwerken buiten het HagaZiekenhuis moeten zijn ingericht met beheerde filtering tooling.

- Er dient een verwerkersovereenkomst te worden afgesloten tussen het HagaZiekenhuis en de leverancier.

- Leverancier levert een beschrijving hoe invulling wordt gegeven aan authenticatie en

autorisatie eisen. Deze beschrijving is onderdeel van de verwerkersovereenkomst en

wordt besproken met het HagaZiekenhuis.

- Leverancier stelt tijdig updates / patches beschikbaar om beveiligingsrisico’s te

verminderen.

- Het opzetten van verbindingen naar systemen buiten het HAGA-netwerk met als doel die verbinding te gebruiken om verbinding naar binnen op te zetten mag alleen met toestemming van ICMT (team Netwerk & Security).

- Alle authenticatie en autorisatie kanalen dienen versleuteld (SSL, TLS, etc.) gebruikt

te worden. Rekening houdend met de laatste versie hiervan.

- Gegevensuitwisseling tussen het HagaZiekenhuis en externe partijen / systemen dient te allen tijde versleuteld (SSL, TLS, etc.) plaats te vinden. Ook data-in-transit.

- Er is een duidelijke en vooraf afgesproken identity -management lifecycle ingesteld.

Dit houdt in dat altijd duidelijk is wie er wanneer toegang heeft tot welke gegevens

en wie de autorisaties en gebruikersprofielen op welke wijze beheert.

- Van alle gegevens is een BIV classificatie beschikbaar. Dit houdt in dat ze

geclassificeerd zijn naar Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid. Bij

gevoelige (patiënt-) gegevens dient een risicoanalyse aanwezig te zijn.

- Zoveel als mogelijk wordt aangesloten op de HagaZiekenhuis centrale Active

Directory als authenticatiebron.

- Netwerkauthenticatie op basis van certificaten en 802.1x wordt voor de installatie

besproken met het HagaZiekenhuis.

- Alle gevoelige data (b.v. Patiëntinformatie, medewerker informatie, financiële

informatie) dient versleuteld te worden opgeslagen. Data-at-rest dient ook encrypted te zijn.

- Indien een medewerker van een leverancier inzage heeft in persoonsgegevens of de

mogelijkheid hiertoe heeft, dan dient hij/zij een geheimhoudingsverklaring te

ondertekenen alvorens - op locatie of remote - tot uitvoering van de werkzaamheden

over te gaan.

- Het is de afdeling niet toegestaan zelf computers en datacommunicatie-apparatuur (zoals modems, ADSL, glasvezel, etc) te koppelen aan een apparatuur dat aangesloten is op het HAGA-netwerk.

- De afdeling moet voldoende maatregelen kunnen nemen om apparatuur te beschermen tegen kwaadaardige programma’s door bv. het installeren van Palo Alto Cortex agents die worden ge-onboard in het Haga SOC (MDR). Mede daarmee wordt invulling gegeven aan de volgende zaken:
- hardening volgens door ICMT vastgestelde security baselines, 
- up-to-date patching tbv vulnerability management
- virusscanning
- event monitoring (SIEM)
- en het verwijderen van data die niet gebruikt worden 
- lokaal op de client geinstalleerde firewall.

- Aangesloten Apparatuur dient voorzien te zijn van een besturingssystem, dat van actuele (beveiligings)updates*) voorzien en beheerd wordt. Deze updates moeten binnen één maand na publicatie geimplementeerd zijn. Dit geldt ook voor applicaties zoals MS Office, java, flash, Adobe reader, Acrobat en de verschillende browsers (en hun plugins). Actueel houdt dat in het besturingssysteem nog tenminste 3 jaar door de leveranciers onderhouden wordt.

- Aangesloten apparatuur moet het lifecyclemanagement van de leverancier van het geinstalleerde besturingssysteem volgen.

- Het gebruik van lokale administrator rechten op aan te sluiten apparatuur:
- moet conform het wachtwoordbeleid ingesteld worden;
- en tot een minimum beperkt worden (geen, tenzij).

- Voor het gebruik van een netwerkaansluiting is de IT Security Architectuur richtinggevend.

- Als een leverancier een VPN heeft met het HagaZiekenhuis dan melding aan het CERT z.s.m. uiterlijk binnen 4 uur. Heeft leverancier geen VPN dan alsnog z.s.m. maar uiterlijk binnen 24 uur.

# Randvoorwaarden voor Beheer

Afspraken met de leverancier van de applicatie en/of de hostingprovider zijn gedefinieerd

en schriftelijk vastgelegd in een contract en een onderliggende SLA.

- Aangesloten apparatuur dient geregistreerd te zijn in het service management systeem TOPdesk configuratiebeheer;

- Aangesloten apparatuur maakt gebruik van de door ICMT via TOPdesk toegewezen naam;

- Aangesloten apparatuur mag alleen het mac-adres gebruiken dat door ICMT in TOPDesk geregistreerd is voor dat apparaat.

## 4.4.1 	Beheer door het HagaZiekenhuis

Het beheer wordt geheel of gedeeltelijk door een of meerdere ICT medewerkers van

het HagaZiekenhuis uitgevoerd.

De leverancier levert een beschrijving van de door het HagaZiekenhuis in beheer te nemen

onderdelen:

- Installatiehandleiding;

- Beheerhandleidingen (technisch beheer, applicatiebeheer);

- (indien van toepassing) Gebruikershandleiding;

- Architectuurplaat (Hardware, software, koppelingen);

- Service Level Agreement (leverancier en het HagaZiekenhuis).

- De leverancier levert de SLA gegevens waarmee een storingsmelding kan worden

gemeld (conform gemaakte afspraken en vastgelegd in contract);

- Leverancier levert een overzicht van de configuratie (centraal en decentraal)

elektronisch aan (in MS Excel of MS Access), conform indeling van het HagaZiekenhuis;

- Configuration Management Database (CMDB). ICMT zal op verzoek van de leverancier een opgaaf doen van de vastlegging van de kenmerken van de desbetreffende Configuration Item groep(en);

- Leverancier levert periodiek/elk jaar een releasekalender (activiteitenoverzicht met

daarin de duur en impact bedrijfsvoering/inzet ICMT medewerkers per release/change);

- Gepland onderhoud vindt in overleg plaats;

- Voor (geheel of gedeeltelijk) door het HagaZiekenhuis te onderhouden software

(waaronder Java, PHP, ABAP) geldt dat er een functioneel ontwerp, een technisch

ontwerp en een applicatie -architectuur aanwezig moet zijn;

- Eventueel opgeleverde en door het HagaZiekenhuis te beheren code dient leesbaar en goed gedocumenteerd te zijn. Code die eigendom is van het HagaZiekenhuis dient in. het CVS/CMDB versie beheer systeem van het HagaZiekenhuis bijgehouden te worden.

## 4.4.2 	Beheer door leverancier

Geleverde applicaties worden altijd door de leverancier beheerd.

- De leverancier levert de SLA gegevens waarmee een storingsmelding kan worden;

- gemeld (conform gemaakte afspraken en vastgelegd in contract);

- De leverancier levert (indien van toepassing) een gebruikershandleiding;

- Overzicht meest voorkomende storingen (ingedeeld naar oplosbaar door gebruikers;

- helpdesk (1ste-lijns);

- Helpdeskhandleiding;

- Te gebruiken capaciteit van het HagaZiekenhuis infrastructuur (denk aan netwerkbandbreedte capaciteit per concurrent user);

- Service Level Agreement (Leverancier en het HagaZiekenhuis, er dient onderscheid gemaakt te worden in werkzaamheden on-site en remote);

- Service level Reporting over het beheer en de beveiliging van de applicatie vindt

plaats volgens een vooraf vastgestelde en overeengekomen inhoud en frequentie,

conform door het HagaZiekenhuis aangeleverd format;

- Per doorgevoerde change waarbij een Haga Configuratie Item verandert, melden van

wijzigingen CI aan coördinator configuratiebeheer ICMT.

# Aanvullende voorwaarden

## Windows omgeving

- Uitgangspunt is: virtualiseren tenzij. Dat betekent dat een Windows server in principe

als een Virtuele Machine wordt geïnstalleerd;

- Indien er fysieke servers zijn benodigd zijn dit HP of IBM servers (type in overleg

HagaZiekenhuis ICMT);

- Software draait op Windows Server, Microsoft SQL DB of MySQL onder VMWARE

(actuele versies in overleg met het HagaZiekenhuis ICMT);

- Bij gebruik van Microsoft SQL DB Servers gelden de volgende uitgangspunten:

- SQL DB wordt opgenomen in het HagaZiekenhuis SQL QB cluster,

- Er wordt gebruik gemaakt van de actuele versie (in overleg met het HagaZiekenhuis ICMT),

- Functionaliteit SQL Always On is geactiveerd.

- Indien er bij een bedrijf kritisch systeem gebruik wordt gemaakt van een fysieke

server (en niet VMware) dient de server (i.v.m. bedrijfscontinuïteit) dubbel uitgevoerd

te worden;

- Server wordt ingericht met een C-schijf (systeem, log- en tempfiles) en een D-schijf

(applicaties). Leverancier conformeert zich aan het HagaZiekenhuis naamgevingconventies voor drivemappings;

- Het OS van de server wordt voorzien van de actuele beveiligingspatches en het HagaZiekenhuis virusscanningsoftware. Leverancier conformeert zich aan patchbeleid HagaZiekenhuis;

- Installatie wordt uitgevoerd in samenwerking met de team ICT van het HagaZiekenhuis;

- Er worden geen domein admin netwerk accounts verstrekt;

- Het HagaZiekenhuis accepteert alleen nog door Microsoft volledig ondersteunde versies van Operating System software.

## AIX omgeving

- Indien er fysieke servers zijn benodigd zijn dit HP of IBM servers (overleg HagaZiekenhuis):

- IBM P series (P9xx en hoger) / OS = AIX

2.	 Software draait op AIX 7.2 of hoger, onder een LPAR;

3.	 Indien er voor bedrijf kritische systemen gebruik dient te worden gemaakt van een

fysieke server (en niet LPAR) dient de server (i.v.m. bedrijfscontinuïteit) dubbel

uitgevoerd te worden;

4.	Het OS van de server wordt voorzien van de actuele beveiligingspatches.

Leverancier conformeert zich aan patchbeleid HagaZiekenhuis;

5. 	Installatie wordt uitgevoerd in samenwerking met ICMT van het HagaZiekenhuis.

6. 	Er worden geen admin (root) accounts verstrekt;

7.	Evt. koppelingen naar andere servers, services, Internet;

8. 	Het HagaZiekenhuis accepteert alleen nog door IBM volledig ondersteunde versies

van OS software.

## Beeldvormende systemen

HagaZiekenhuis breed is gekozen voor de invoering van een PACS II systeem: JiveX. Dit systeem dient ter opslag en ontsluiting van alle niet radiologische beelden via het EPD.

Onderstaande geldt voor alle beeldvormende modaliteiten en systemen.

Uitgangspunt:

Het systeem dient Dicom compatible te zijn. De leverancier dient een Dicom

conformance statement te overhandigen om dit aan te tonen voor eventuele bewerkingen.

## Systemen/apparatuur

a) 	Voor het koppelen van modaliteiten / deelsystemen met JiveX is geen extra server

nodig. De modaliteit / het deelsysteem koppelt direct met JiveX;

b) 	Planning van onderzoeken vindt plaats in HIX-Agenda;

c) 	Het (deel)systeem en apparatuur heeft de mogelijkheid om gelijktijdig zowel met een

werklijst patiënten te selecteren (geen handmatige invoer) als ook met een patiënt

query;

d) 	De werklijst wordt vanuit de (JiveX) broker als DMWL (DICOM Modality Worklist)

aangeboden aan het beeldvormende apparaat/ deelsysteem (=modaliteit);

e) 	De query vindt plaats via een DICOM query op de (Jivex) broker;

f) 	Het HagaZiekenhuis JiveX oplossing maakt gebruik van standaarden zoals HL7v3, Dicom en IHE profielen, voor een maximale interconnectiviteit tussen de aan te schaffen modaliteit zowel intramuraal als extramuraal dient het (deel)systeem en apparatuur te voldoen aan al deze standaarden;

g) 	Alle beelden (evt. ook verslagen) worden opgeslagen in het beeldenarchief van JiveX;

h) 	Verslaglegging vindt bij voorkeur niet plaats in het deelsysteem maar in het EPD

(HIX) (ongestructureerd of gestructureerd). Indien het verslag in een deelsysteem

(zoals bijvoorbeeld Cardiovasculair voor echocardiografie) dienen de volgende opties

beschikbaar te zijn:

- het verslag kan (als gestructureerde data) via HL7 (ORU) bericht in HIX/ PACSII;

- beschikbaar komen en/of via een webinterface via HIX-EPD getoond kunnen

worden (URL);

- Het verslag wordt direct naar JiveX verstuurd als DICOM PDF (niet als DICOM

- beeld);

- Niet toegestaan is een koppeling via een netwerk share waar de verslagen moeten

worden opgehaald door JiveX;

- Het systeem ondersteund meest standaard beeld- en videoformaten:

- Klinische beelden/video & ECG/ EEG, in ieder geval DICOM (JPEG / MPEG), TIFF;

- Tekst documenten: in ieder geval PDF-A.

i) 		Apparatuur welke gebruik mag maken van de WiFi infrastructuur dient te voldoen aan voorwaarden. De eisen die gesteld worden aan de apparatuur in de aansluitvoorwaarden, zijn gebaseerd op het niveau van netwerktoegang dat gewenst is.

j) 	Voor draadloze netwerken gelden de volgende normen: draadloze 802.11 a/ac/b/g/n netwerken (WLAN’s) in zowel de 2,4 GHz- als de 5 GHz in gebruik op basis van Cisco apparatuur. Andere WLANs zijn niet toegestaan.

## Multimedia systemen

Binnen het HagaZiekenhuis wordt door een aantal specialismen gebruik gemaakt van zgn.

multimedia systemen in behandelkamers en de OK. Deze systemen zorgen voor de live

distributie en opslag van beelden. Vooralsnog zijn OK en de behandelkamers voor LONG,

URO en MDL voorzien van een dergelijk Multimedia systeem.

Mocht een nieuwe modaliteit worden ingezet op deze systemen, dan dient de

modaliteit een extra beeld uitgang te bezitten die deze beelden digitaal kan

doorzetten naar het multimedia systeem. De resolutie van deze beelden dient gelijk

te zijn aan de beelden die op de primaire monitor van het systeem en die het

systeem via DICOM kan doorsturen.

# Overige aanvullende aansluitvoorwaarden

In aanvulling op dit document gelden, voor zover van toepassing, ook de aansluitvoorwaarden uit de volgende documenten:

1. HagaZiekenhuis Vernieuwt, Basis Principes en Uitgangspunten HagaZiekenhuis EPD

2. Aansluitvoorwaarden PACSII en bijbehorend memo van toelichting versie 1.0

3. Acceptatiecriteria ICMT versie 1.0

4. Overzicht van “Haga WLAN” en “Haga” mobiele devices met hun specifieke

aansluitkarakteristieken versie 2.0.

5. Handboek Netwerk Infrastructuur HagaZiekenhuis versie 2.6

6. Aansluitvoorwaarden extra beveiligingseisen ISP_ASP oplossingen versie 2.0

7. Rapportage Format t.b.v. SLA besprekingen.

8. Verwerkersovereenkomst HagaZiekenhuis Model 2018.

9. Database Intake Questionnaire

10. Informatiebeveiliging voor het gebruik van clouddiensten 0.2

11. Informatiebeveiliging en Leveranciers

“Bij bestandsuitwisselingen waarbij de betreffende bestanden potentieel patiënten

gegevens kunnen bevatten dienen de bestanden end-to-end versleuteld te worden

alvorens deze het Haga netwerk verlaten zodat alleen de ontvangende persoon deze kan

ontsleutelen. Dit geldt voor alle protocollen waarbij de bestanden niet direct bij de

ontvangende persoon over een sterk versleutelde verbinding kunnen worden afgeleverd,

wanneer een sterke versleuteling van de verbinding in geval van een directe aflevering

optioneel is of wanneer er geen garantie is dat de bestanden niet worden opgeslagen (in

welke vorm dan ook) op tussenliggende elektronische apparaten”.

“Het HagaZiekenhuis zal in verband met de veiligheid geen externe partijen toevoegen in zgn. SPF records of op andere wijze externe partijen toe staan uit naam van Haga gegevens te versturen. Het is alleen mogelijk om de berichten bij het Haga zelf af te leveren zodat

Haga deze kan valideren en uit naam van het HagaZiekenhuis kan afleveren bij de betreffende perso(o)n(en)”.

Definitie ‘sterke verbinding’: “Onder een sterke verbinding wordt gezien een verbinding

welke minimaal versleuteld is met een 2048-bit sleutel bij non-ECC en 224 bij ECC en

een algoritme dat minimaal gelijk staat aan AES-256 versleuteling. Deze definitie is

onderhevig aan wijzigingen aangezien encryptie steeds wordt verbeterd en bij het HagaZiekenhuis geïnstalleerde systemen dienen mee te kunnen lopen met deze ontwikkelingen”.

## De ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties

## 6.1.1	GASTEN

| Techniek | Voorwaarde |
| --- | --- |
| Mobile Device Management | Not Required |
| NAC requirements* | Not Required |
| SSID | HAGA-Public |
| Authentication (min.) | Open |
| Encryption (min.) | N/A |
| EAP-Method | N/A |
| Inner auth method | N/A |
| Certificate Hashing | N/A |
| WiFi band support | 5GHz or 2.4GHz |
| Reg. Domain | ETSI |
| WiFi standard support (min.) | 802.11a and/or .11g |
| WMM | Allowed |

## 6.1.2	Toelichting technieken

Onderstaande tabel licht de technische termen toe, die in de aansluitvoorwaarden gesteld worden:

| Techniek | Omschrijving |
| --- | --- |
| Mobile Device Management (MDM) | Dit betreft een beheersysteem, waarmee mobiele apparatuur beheerd kan worden. Op deze manier kunnen onder andere beveiligingsparameters vanuit een centraal systeem worden geïmplementeerd op mobiele apparatuur. Bij toegang tot interne bronnen op het netwerk, is het gebruik van MDM verplicht. |
| NAC requirements* | Deze requirements betreffen de security richtlijnen waaraan apparatuur dient te voldoen. Deze zijn in het security beleid gesteld. Het betreft onder andere het gebruik van een virusscanner en het installeren van de laatste besturingssysteem updates. |
| SSID | Dit betreft de naam van het draadloze netwerk, welke gekozen wordt bij aanmelding op het netwerk. |
| Authentication (min.) | Dit betreft het minimale niveau van authenticatie. Voor de WiFi infrastructuur geldt: - Open: geen vorm van beveiliging; - WPA2-PSK: vorm van beveiliging welke kwetsbaar is wanneer een wachtwoord in verkeerde handen valt; - WPA2-Enterprise: vorm van beveiliging welke niet kwetsbaar is. |
| Encryption (min.) | Encryptie zorgt voor de versleuteling van verstuurde en ontvangen data. Het zorgt ervoor dat de data niet afgeluisterd kan worden. De WiFi infrastructuur kent de volgende vormen van encryptie: - N/A, geen: geen vorm van beveiliging, data is leesbaar; - AES: vorm van beveiliging welke niet kwetsbaar is, data is niet leesbaar. |
| EAP-Method | De EAP-Method beschrijft de manier waarop sterke authenticatie plaatsvindt. De WiFi infrastructuur ondersteunt de volgende methodes van EAP: - N/A, geen: er wordt geen EAP toegepast, authenticatie gebeurt met een pre-shared-key of is open; - EAP-PEAP: De authenticatie verloopt met een username/password. Kwetsbaar wanneer username en password in verkeerde handen vallen; - EAP-TLS: De authenticatie verloopt met een digitaal certificaat. Beperkt kwetsbaar als apparaat gestolen wordt. |
| Inner auth method | Dit betreft het protocol dat de EAP methode gebruikt om de beveiliging van de verbinding te garanderen. |
| Certificate Hashing | Dit betreft het niveau van hashing dat toegepast is op het digitale certificaat. Tegenwoordig worden enkel nog certificaten gegenereerd met SHA-256 hashing. |
| WiFi band support | Dit betreft de radio-frequentieband welke gebruikt wordt voor de WiFi verbinding. De voorkeur heeft het gebruik van de 5GHz band, aangezien deze een betere performance biedt. In sommige gevallen is gebruik van de 5GHz band verplicht. |
| Reg. Domain | Dit betreft een set afspraken waaraan het WiFi apparaat dient te voldoen. In Europa dient voldaan te worden aan de ETSI standaard. |
| WiFi standard support (min.) | Dit betreft het protocol dat de WiFi verbinding gebruikt. Onderstaande opsomming geeft de verschillende mogelijkheden weer: - 802.11b (langzaam) - 802.11g (gemiddeld) - 802.11a (gemiddeld) - 802.11n (snel) - 802.11ac (zeer snel) |
| WMM | Dit betreft het gebruik van Quality of Service voor de WiFi verbinding. In sommige gevallen is ondersteuning van het WMM protocol verplicht (required). Alle apparatuur welke minimaal 802.11n ondersteunt, ondersteunt ook WMM. |