## Inschrijfprijs Versnellers
Prijzenblad
Medische Lineaire Versnellers
TOELICHTING: U wordt verzocht de geel gemarkeerde cellen in dit prijzenblad in te vullen voor voor de genoemde onderdelen; wijziging van de lay-out van dit prijzenblad is niet toegestaan en kan leiden tot uitsluiting van de aanbesteding. Eventuele voorstellen tot wijzigingen in dit Prijzenblad dient u kenbaar te maken door hierover een vraag te stellen. Prijzen staan vast gedurende de contractperiode, met uitzondering van de indexeringsmogelijkheden zoals beschreven in de Contractuele Bepalingen. Alle bedragen zijn in Euro's, inclusief btw en inclusief alle overige kosten (bijv. reis -en verblijfskosten) In uw prijsstelling is inbegrepen het voldoen aan alle gestelde vereisten in de Aanbestedingsdocumenten. Alle kosten voor een complete bedrijfsklare oplevering conform programma van eisen en de door u aangeboden wensen moeten in de prijzen inbegrepen zijn. Kosten welke niet staan vermeld in dit prijzenblad, kunnen niet in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Let op: Indien de plafondprijzen bij één of meerdere onderdelen worden overschreden wordt de Inschrijving terzijde gelegd. Onder A) dient Inschrijver alle kosten op te geven voor het gebruiksklaar opleveren van de gevraagde apparatuur. Bij A.3 kan Inschrijver alle kosten opgeven die niet onder apparatuur of opleidingen valt. Uitgebreide specificatie van de apparatuur mag separaat worden bijgevoegd onder de juiste verwijzing. Onder B) dienen de onderhoudskosten voor de komende 10 jaar worden opgenomen. Indien mogelijk aangeven welke (bijzondere) werkzaamheden er verricht worden bijv. vervangen van specifiek onderdeel in jaar x.
BELANGRIJK, ALGEMENE OPMERKING: * Uit dit prijzenblad volgt een Inschrijfprijs. Deze Inschrijfprijs wordt berekend ten behoeve van het Gunningscriterium Prijs in de aanbesteding. * Daarnaast worden opties, accesoires en aanvullende leveringen en/of diensten gevraagd, die niet worden meegewogen in de beoordeling. * De prijzen die u opgeeft omvatten alle kosten die nodig zijn om de opdracht zoals beschreven door de Aanbestedende dienst uit te voeren.
Naam Inschrijver | <naam inschrijver>
A. Basissysteem
Onderdeel | Omschrijving | Fabrikaat- | Type-/serie | Aantal | Brutoprijs | Korting | Nettoprijs | Totaal netto
| systeem | naam | nummer |  | per stuk incl. BTW | % | per stuk incl. BTW | bedrag incl. BTW
A.1 Apparatuur conform minimumeisen én wensen
Type 1 Versneller (2 stuks)
Type 2 Versneller (2 stuks)
SGRT systeem (3 stuks)
6DOF tafel (4 stuks)
Totaal A1 | [7 empty] | 0
A.2 Opleidingen conform PVE | omschrijving opleiding + vermelding aantal dagen per persoon en locatie
Indien opleidingen niet op locatie LUMC kunnen plaatsvinden, gelieve dit aan te geven. Kosten dienen dan geoffreerd te worden obv locatie extern
Functionele applicatietraining gedurende looptijd van overeenkomst voor: klinisch fysici radiotherapeuten laboranten
Technische training (technici) (8 Technici)
Totaal A2 | [7 empty] | 0
A.3 Overig
Installatie, implementatie, gebruiksklaar maken (inclusief arbeidsuren, reis- en verblijfkosten van door leverancier in te zetten personeel).
De-installatie en afvoer oude apparatuur (datum in overleg)
Totaal A3 | [7 empty] | 0
Totaal bedrag Investering (totaal A) | [7 empty] | 0 | Plafondbedrag netto investering EUR 10.648.000 inclusief BTW
B. Onderhoudskosten apparatuur
Onderhoud voor 4 apparaten op basis van all-in en conform de SSO (preventief + correctief + alle onderdelen, inclusief updates en verplichte upgrades (levering en implementatie), gedurende 10 jaar. NB In het geval van een all-in overeenkomst zullen er geen bijkomende kosten van welke aard dan ook aan het LUMC in rekening worden gebracht.
Tarieven in euro's inclusief B.T.W. | Netto prijs all-in onderhoud in betreffend jaar Versnellers 4 stuks |  | Netto prijs all-in onderhoud in betreffend jaar SGRT 3 stuks |  | Netto prijs all-in onderhoud in betreffend jaar 6DOF tafel 4 stuks
Jaar 1
Jaar 2 (gedeeltelijk garantie zie NB1, 50% van het jaarbedrag)
Jaar 3
Jaar 4
Jaar 5
Jaar 6
Jaar 7
Jaar 8
Jaar 9
Jaar 10
Totaal onderhoudskosten | 0
NB1 op iedere aangeboden versneller is een standaard garantie van toepassing voor de duur van 1 jaar volgend op acceptatie van de betreffende versneller door de Opdrachtgever. Daarnaast omvat de aanbieding voor zowel de aangeboden type 1 als type 2 versnellers een additionele garantie, inclusief full service ondersteuning door de Opdrachtnemer, voor de periode van 2 jaar vanaf de acceptatie van de eerste versneller van het betreffende type.
NB2 Tarieven zijn gebaseerd op een onderhoudscontract van 10 jaar , inclusief de hierboven genoemde garantiejaren. Tevens is kan het onderhoudscontract worden verlengd tegen dezelfde voorwaarden en kosten
C. Inschrijfprijs Medische Lineaire Versnellers
Hieronder wordt automatisch de door u opgegeven kosten voor de investering en de onderhoudskosten (inclusief garantiejaren) berekend op basis van de door u geoffreerde bedragen. Deze bedragen zijn geel gemarkeerd.
Onderstaande bedragen worden automatisch ingevuld in het tabblad Inschrijfprijs, hierin staan ook de plafondbedragen benoemd. Let goed op dat u niet boven deze bedragen uitkomt.
Investering (totaalbedrag ad punt A) | [7 empty] | 0
Onderhoud (totaal ad punt B ) | [7 empty] | 0
Inschrijfprijs over 10 jaar DDP LUMC inclusief BTW | [7 empty] | 0 | Prijsplafond Total Cost of Ownership is EUR 15.000.000 incl BTW
Inschrijver verklaart hierbij tevens dat alle aspecten die afgenomen dienen te worden om de opdracht voor het LUMC volledig
en conform de eisen van het LUMC uit te voeren, zijn inbegrepen in de totaal prijs.
Inschrijver zal in alle in te vullen posten marktconforme tarieven hanteren.
Eventuele kortingen zijn in de prijzen en tarieven verrekend.