## Tekst en Uitleg & Overzicht
BIJLAGE J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Algerabrug
Project |  | ALGERABRUG |  | versie 2.0 - 19.12.2024
Inschrijver
Datum
Toelichting op het invullen van de Staat van Ontleding
Om de Staat van Ontleding in te vullen kan gebruik gemaakt worden van alle documenten uit het:
- Aanbestedingsdossier
- Eventuele Nota's van Inlichtingen
De Staat van Ontleding is ingedeeld in de onderstaande onderdelen en disciplines:
| - Tekst en Uitleg & Overzicht |  | TOTAAL INSCHRIJFSOM
- Overall management
- Staalbouw
- Betonbouw
- Wegenbouw
- Technische installaties
- Verkeersvoorzieningen
Alle maatregelen zijn inclusief a) Veiligheidsmaatregelen peroneel b) Maatregelen tbv TAG c) Maatregelen tbv Chroom6
Alle maatregelen zijn, indien aanwezig, inclusief FAT -, SAT - en SIT testen
Wat onder de Algemene Kosten wordt verstaan staat in een apart Tabblad vermeld
De Aanbieding is prijspeil heden;
Eisen aan de Staat van Ontleding
De | geel | gemarkeerde cellen moeten ingevuld worden;
Eventuele | gele | rijen "Overig" mogen worden ingevuld en voorzien van een titel;
De | groen | gemarkeerde cellen mogen niet worden gewijzigd;
De | witte | cellen bevatten formules;
De | blauw | gemarkeerde cellen betreffen een toelichting op een item en zijn informatief;
Indien er onvoldoende rijen zijn om "vrij in te vullen" te kunnen invullen mag de gegadigde rijen toevoegen en invullen;
Voor het behouden en goed laten functioneren van de formules is de gegadigde zelf verantwoordelijk;
De detailbegroting dient volledig aan te sluiten op dit format;
Onder de begrippen eenmalige kosten, algemene bouwplaatskosten, uitvoeringskosten en projectmanagement worden de kosten
benoemd conform de SSK - 2018 (CROW publicatie 137);
Format STAAT VAN ONTLEDING
TOTAAL INSCHRIJFSOM (conform Inschrijvingsbiljet) |  |  |  | 0

## Algerabrug-Disciplines
BIJLAGE J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Algerabrug
Project | ALGERABRUG
0
OVERALL MANAGEMENT |  |  | 0
DIRECTE KOSTEN |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  | 0
STAALWERK |  |  | 0
DIRECTE KOSTEN |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  | 0
BETONWERK |  |  | 0
DIRECTE KOSTEN |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  | 0
WEGENBOUW |  |  | 0
DIRECTE KOSTEN |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  | 0
TECHNISCHE INSTALLATIES |  |  | 0
DIRECTE KOSTEN |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  | 0
VERKEERSVOORZIENINGEN (tijdelijk) |  |  | 0
DIRECTE KOSTEN |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  | 0

## Overall management
BIJLAGE J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Algerabrug
Project |  | ALGERABRUG
OVERALL PROJECT - en ONTWERPMANAGEMENT (incl. wrak)
DIRECTE KOSTEN |  |  | 0
| Overig |  | 0
werkzaamheden die niet door de onderaannemer worden uitgevoerd
INDIRECTE KOSTEN |  |  | 0
| Eenmalige kosten |  | 0
| Algemene bouwplaats kosten |  | 0
| Uitvoeringskosten |  | 0
| Projectmanagement |  | 0
| Algemene kosten |  | 0
| Winst |  | 0
| Risico |  | 0

## Wegenbouw
BIJLAGE J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Algerabrug
Project |  | ALGERABRUG
WEGENBOUW
DIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Maatregelen: |  |  | 0
| Maatregel 1: Vervangen slijtlaag houten dek HRB |  | 0
verwijderen en afvoeren best slijtlaag (174m2)
leveren en aanbrengen nwe slijtlaag (174m2) inclusief markering
| Maatregel 2: Vervangen slijtlaag fiets-/voetpad |  | 0
verwijderen en afvoeren best slijtlaag (146m2)
leveren en aanbrengen nwe slijtlaag (146m2) inclusief markering
| Maatregel 4: Vervangen houten dek HRB |  | 0
verwijderen en afvoeren houten dek (174m2)
leveren en aanbrengen houten dek (174m2)
| Maatregel 2: Vervangen houten dek fiets-/voetpad |  | 0
verwijderen en afvoeren houten dek (146m2) en de - en monteren leuning (57m)
leveren en aanbrengen houten dek (146m2)
| Maatregel: 12 Diverse asfalt en slijtlaag werkzaamheden |  | 0
Spitsstrook beweegbaar brugdeel:
- verwijderen en afvoeren best slijtlaag (133m2)
- leveren en aanbrengen nwe slijtlaag (133m2) inclusief markering
Vervangen asfalt vast brugdeel:
- verwijderen en afvoeren asfalt (1.004,4m2)
- leveren en aanbrengen van asfalt (1.004,4m2) inclusief markeringen
Markering voegopening:
- 'leveren en aanbrengen van witte streep (28m)
Witte opstel-/stopstreep fietsers/bromfietsers:
leveren en aanbrengen van witte opstel/stopstreep (11,5m)'-
Witte opstel-/stopstreep wegverkeer:
- leveren en aanbrengen van witte streep (15m)
| Overig |  |  | 0
| Detail-engineering, diversen |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Eenmalige kosten |  | 0
| Algemene bouwplaats kosten |  | 0
| Uitvoeringskosten |  | 0
| Projectmanagement |  | 0
| Algemene kosten |  | 0
| Winst |  | 0
| Risico |  | 0

## Staalwerk
BIJLAGE J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Algerabrug
Project |  | ALGERABRUG
STAALWERK
DIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Maatregelen: |  |  | 0
| Maatregel 1: Vervangen stalen langsliggers HRB |  | 0
verwijderen en afvoeren van de staalconstructie (21ton) inclusief doorslijpen van liggerverbindingen (63 stuks)
leveren en monteren van langsliggers HE A 280 (totaal gewicht: 17,34ton)
leveren en monteren van windverband UNP 240 (totaal gewicht: 1,99ton)
leveren en monteren van schetplaten en uitvulplaten
| Maatregel 2: Vervangen stalen langsliggers fiets/voetpad |  | 0
verwijderen en afvoeren van de staalconstructie (3,5ton) inclusief doorslijpen van liggerverbindingen (33 stuks)
leveren en monteren van langsliggers UNP 240 (totaal gewicht: 2,53ton)
leveren en monteren van windverband L-80x80x10mm (totaal gewicht: 0,44ton)
leveren en monteren van koppelbalk IPE 120 (totaal gewicht: 0,26ton)
leveren en monteren van kopplaten en uitvulplaten
| Maatregel 3: Vervangen stalen voegovergangen |  | 0
vervangen voegovergang HRB beweegbaar brugdeel:
- verwijderen en afvoeren best voegovergang (14,06m)
- leveren en aanbrengen nwe staal rij-ijzer voegovergang (14,06m)
vervangen voegovergang tussensteunpunt west vaste zijde:
- verwijderen en afvoeren best voegovergang (7m)
- leveren en aanbrengen nwe staal rij-ijzer voegovergang (7m)
vervangen voegovergang tussensteunpunt west vaste-brug zijde:
- verwijderen en afvoeren best voegovergang (7m)
- leveren en aanbrengen nwe staal rij-ijzer voegovergang (7m)
vervangen voegovergang landhoofd oost vaste zijde:
- verwijderen en afvoeren best voegovergang (7m)
- leveren en aanbrengen nwe staal rij-ijzer voegovergang (7m)
vervangen voegovergang landhoofd ooste vaste-brug zijde:
- verwijderen en afvoeren best voegovergang (7m)
- leveren en aanbrengen nwe staal rij-ijzer voegovergang (7m)
| Maatregel 6: Conserveren hoofdliggers en dwarsdragers |  | 0
verwijderen en afvoeren best conservering, voorbehandelen en stralen (620m2)
leveren en aanbrengen nwe conservering (620m2)
| Maatregel 7: Vervangen divers staalwerk |  | 0
verwijderen en afvoeren best radkeerder inlusief bevestigingen (49,7m) en
leveren en aanbrengen nwe radkeerder inclusief bevestigingen beweegbaar brugdeel (49,7m)
verwijderen en afvoeren afdekplaten (49,7m) en
leveren en aanbrengen afdekplaten onder radkeerder (49,7m)
verwijderen en afvoeren best buis radkeerder (24,6m) en
leveren en aanbrengen nwe buis radkeerder spitsstrook beweegbaar brugdeel (24,6m)
verwijderen en afvoeren radkeerder (198,4m) en
leveren en aanbrengen radkeerder inclusief bevestigingen HRB vast brugdeel (198,4m)
verwijderen en afvoeren best buis radkeerder (24,6m) en
leveren en aanbrengen nwe buis radkeerder spitsstrook vast brugdeel (24,6m)
| Maatregel 10: Conservering opleggingen |  | 0
verwijderen en afvoeren best conservering, voorbehandelen en stralen (6 stuks)
leveren en aanbrengen nwe conservering (6 stuks)
| Maatregel 20: Schoprand voet -/ fietspad |  | 0
leveren en aanbrengen van een schoprand inclusief bevestigingen en boorwerkzaamheden (126m)
| Maatregel 23: Aanbrengen 2e draagweg console wisselstrook basculebrug |  | 0
leveren en aanbrengen inclusief bevestigingen staalverstijver (2 zijden x 7 stuks)
| Maatregel 24: Herstellen spaakverstijver hoofddraaipunt |  | 0
leveren en aanbrengen van (spaakverstijvers 2 stuks)
| Maatregel 25: Vervangen hemelwaterafvoer fietspad en HRB beweegbaar brugdeel |  | 0
verwijderen en afvoeren zetwerk stalen goot en leveren en aanbrengen op maat gemaakte staalplaat (24,4m)
verwijderen en afvoeren stalen goot en leveren en aanbrengen UNP 240 (49,7m)
| Maatregel 28: Vervangen voegovergang HRB vast brugdeel |  | 0
verwijderen en afvoeren best voegovergang (14,06m)
leveren en aanbrengen nwe staal rij-ijzer voegovergang (14,06m)
| Overig |  |  | 0
| Detail-engineering, diversen |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Eenmalige kosten |  | 0
| Algemene bouwplaats kosten |  | 0
| Uitvoeringskosten |  | 0
| Projectmanagement |  | 0
| Algemene kosten |  | 0
| Winst |  | 0
| Risico |  | 0

## Betonwerk
BIJLAGE J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Algerabrug
Project |  | ALGERABRUG
BETONWERK
DIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Maatregelen: |  |  | 0
| Maatregel 3: Vervangen voegovergang diverse locaties |  | 0
landhoofd west vaste zijde:
- verwijderen en afvoeren best voegovergang (7m)
- leveren en aanbrengen nwe rij-ijzer voegprofiel (7m)
tussensteunpunt vaste zijde:
- verwijderen en afvoeren best voegovergang (7m)
- leveren en aanbrengen nwe rij-ijzer voegprofiel (7m)
| Maatregel 17: Herstellen betonschade voorwand basculekelder |  | 0
holklinkende voorwand & achterwand boven nok bij val (2 locaties)
| Maatregel 18: Herstellen voegdorpel en oplegnok t.p.v. onderdoorgang |  | 0
herstel blootliggende wapening overgangsplaten in odg voetgangers
herstel betonschade in nok in odg voetgangers
herstel blootliggende wapening in nok odg voetgangers
| Maatregel 27: Diverse betonreparaties |  | 0
herstel betonschade draaipunt
herstel blootliggende wapening wand achter draaipunt
herstel blootliggende wapening wand onder draaipunt
herstel betonschade trappen zuidwest
herstel betonschade trappen noordoost
herstel betonschade in dek bascule kelder
herstel scheurvorming onder opleggingen
Maatregel 28:
| Overig |  |  | 0
| Detail-engineering, diversen |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Eenmalige kosten |  | 0
| Algemene bouwplaats kosten |  | 0
| Uitvoeringskosten |  | 0
| Projectmanagement |  | 0
| Algemene kosten |  | 0
| Winst |  | 0
| Risico |  | 0

## Technische install.
BIJLAGE J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Algerabrug
Project |  | ALGERABRUG
TECHNISCHE INSTALLATIES
DIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Maatregel(en): |  |  | 0
| OPTIONEEL Maatregel 9: Revisie werktuigbouw |  | 0
leveren en aanbrengen constructiestaal (2.500kg)
leveren en aanbrengen elektromotor ( 2stuks)
leveren en aanbrengen blokkenremmen (2 stuks)
leveren en aanbrengen remkoppelingen (2 stuks)
demontage en afvoeren tandwielkast
revisie tandwielkast
leveren en aanbrengen ballast (6.000kg)
leveren en aanbrengen frequentie-regelaar
krachtstroom aansluitingen, inregelen en aanpassingen
- inclusief: conserveringen, lasonderzoek, laswerkzaamheden en
- ondersabelingen, aarding en afstellen
| Overig |  |  | 0
| Detail-engineering, diversen |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Eenmalige kosten |  | 0
| Algemene bouwplaats kosten |  | 0
| Uitvoeringskosten |  | 0
| Projectmanagement |  | 0
| Algemene kosten |  | 0
| Winst |  | 0
| Risico |  | 0

## Verkeersvoorzieningen
BIJLAGE J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Algerabrug
Project |  | ALGERABRUG
VERKEERSVOORZIENINGEN (tijdelijk)
DIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
0
| Verkeersmaatregelen |  | 0
verkeersregelaars, fysieke afzettingen,
| Tijdelijke fiets -/ voetgangersbrug |  | 0
aanbrengen, huur/afschijving, instandhouden en verwijderen
| Scheepvaartmaatregelen |  | 0
vaarweg-begeleiding, fysieke afscheidingen
| Overig |  |  | 0
| Detail-engineering, diversen |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Eenmalige kosten |  | 0
| Algemene bouwplaats kosten |  | 0
| Uitvoeringskosten |  | 0
| Projectmanagement |  | 0
| Algemene kosten |  | 0
| Winst |  | 0
| Risico |  | 0

## Algemene Kosten
BIJLAGE J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Algerabrug
Algemene kosten in het bouwbedrijf
- uitgifte: Economisch Instituut voor de Bouw
Salariskosten en overige personeelskosten
Algemene leiding | salarissen van directeuren en bedrijfsleiders
Secretariaat, administratief, personeelszaken
ICT-beheer en documentatie
Acquisitie, marketing en public relations
Inkoop
Kostenvergoedingen voor personeel | kosten die niet aan werken kunnen worden toegerekend
Managementfee
Uitzendarbeid niet van bouwvakmedewerkers | t.b.v. kantoorwerkzaamheden
Overige salariskosten
Overige kosten rondom personeel | die niet direct aan werken kunnen worden toegerekend
Tenderkosten
Calculatie | calculatiewerkzaamheden waarvoor geen opdraqcht is verkregen
Overige kosten en overige salariskosten | werkzaamheden waarvoor geen opdraqcht is verkregen
Gebouwen en inventaris
Huur- en afschrijvingskosten gebouwen
Huur-, lease- en afschrijvingskosten inventaris
Huisvestings- en kantoorkosten
Overige gebouw- en inventariskosten
Kosten rondom vervoer
Leasekosten vervoersmiddelen | voor zover niet toerekenbaar aan werken
Autokosten
Overige kosten rondom vervoer
Kosten rondom ICT
Lease-, afschrijvings- en licentiekosten ICT | voor zover niet toerekenbaar aan werken
ICT diensten | voor zover niet toerekenbaar aan werken
Overige ICT-kosten | voor zover niet toerekenbaar aan werken
Overige bedrijfskosten
Advieskosten | kosten van ingehuurde diensten
Acquisitie- en reclamekosten
Overige afschrijvings- en huurkosten | voor zover niet toerekenbaar aan werken
Bedrijfsrisico | Bedrijfsrisico valt onder AK, objectrisico’s zijn door inschrijver nader te bepalen per NOK