# Bijlage 7: Gegevens per rwzi

| IJzer(III)chloride |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam locatie | Adres | Postcode | Plaats | Telefoon | Openingstijden | Opslagcapaciteit |  | Functie | Verbruik |
|  |  |  |  |  |  | [m³] | [ton] |  | [ton/jaar] |
| rwzi Zaandam-Oost | Poelenburg 467 | 1435 CA | Zaandam | 072 582 8238 | onbemand | 50,0 | 70,0 | hr | 75 |
| rwzi Alkmaar | J. van Scorelkade 6 | 1871 ET | Alkmaar | 072 582 8238 | onbemand | 42,8 | 59,9 | hr | 130 |
| rwzi Katwoude | Wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude | 072 582 8238 | onbemand | 40,0 | 56,0 | pv | 160 |
| rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuidoostbeemster | 072 582 8238 | onbemand | 30,0 | 42,0 | pv | 440 |
| rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786 PS | Den Helder | 072 582 8211 | onbemand | 21,0 | 29,4 | hr | 120 |
| rwzi Stolpen | Schagerweg 2 | 1751 DA | Schagerbrug | 072 582 8211 | onbemand | 20,0 | 28,0 | pv | 60 |
| rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749 CL | Warmenhuizen | 072 582 8211 | 07:30 - 16:00 | 15,0 | 21,0 | pv | 410 |
| rwzi Wieringermeer | Flevoweg 2 | 1775 SB | Middenmeer | 072 582 8211 | onbemand | 10,5 | 14,7 | pv | 35 |
| rwzi Heiloo | Kanaalweg 11 | 1851 LR | Heiloo | 072 582 8238 | onbemand | 10,0 | 14,0 | hr | 110 |
| rwzi Wieringen | Rijksweg 9 | 1779 QQ | Den Oever | 072 582 8211 | onbemand | 10,0 | 14,0 | pv | 30 |
| rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786 PS | Den Helder | 072 582 8211 | onbemand | 7,4 | 10,4 | pv | 75 |
| rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | 072 582 8238 | 07:30 - 16:00 | 40,0 | 56,0 | pv | 555 |
| Polyaluminium(III)chloride |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naam locatie | Adres | Postcode | Plaats | Telefoon | Openingstijden | Opslagcapaciteit |  | Functie | Verbruik |
|  |  |  |  |  |  | [m³] | [ton] |  | [ton/jaar] |
| rwzi Alkmaar | J. van Scorelkade 6 | 1871 ET | Alkmaar | 072 582 8238 | onbemand | 16,5 | 22,6 | ls | 50 |
| Rwzi Zaandam | Poelenburg 467 | 1435CA | Zaandam | 072 582 8238 | onbemand | 10 | 14 | ls | ? |
| Magnesiumhydroxide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naam locatie | Adres | Postcode | Plaats | Telefoon | Openingstijden | Opslagcapaciteit |  | Functie | Verbruik |
|  |  |  |  |  |  | [m³] | [ton] |  | [ton/jaar] |
| rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786 PS | Den Helder | 072 582 8211 | onbemand | 36,0 | 51,8 | so | 260 |
| Magnesiumchloride |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naam locatie | Adres | Postcode | Plaats | Telefoon | Openingstijden | Opslagcapaciteit |  | Functie | Verbruik |
|  |  |  |  |  |  | [m³] | [ton] |  | [ton/jaar] |
| rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | 072 582 8238 | 07:30 - 16:00 | 30,0 | 37,5 | so | 970 |
| Natronloog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naam locatie | Adres | Postcode | Plaats | Telefoon | Openingstijden | Opslagcapaciteit |  | Functie | Verbruik |
|  |  |  |  |  |  | [m³] | [ton] |  | [ton/jaar] |
| rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk | 072 582 8238 | 07:30 - 16:00 | 40,0 | 50,8 | db | 310 |
| Natriumhypochloriet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naam locatie | Adres | Postcode | Plaats | Telefoon | Openingstijden | Opslagcapaciteit |  | Functie | Verbruik |
|  |  |  |  |  |  | [m³] | [ton] |  | [ton/jaar] |
| rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuidoostbeemster | 072 582 8238 | onbemand | 10 | 12 | lb | 60 |

pv = benodigd voor P verwijdering

hr = benodigd voor H2S reductie in gisting

ls = benodigd voor bestrijding licht slib

so =benodigd voor slibontwatering

lb = benodigd voor luchtbehandeling