## NvI 2
Nota van Inlichtingen 2 Aanbesteding Geluidmeetposten Omgevingsdienst West-Holland ODWHIA260105
Datum publicatie: 02-02-2026
Ref. nr | Document | Betreft | Vraag | Antwoord
1 | Programma van Eisen | Eis 22: Automatische koppeling met vluchtinformatie | In de vluchtinformatie van LVNL en andere bronnen zitten storende fouten (tijdsynchronisatie, positie fouten, offsets, verstoorde data, barometrische hoogte, kenetische onrealistische bewegingen enz.) die uitgefilterd moeten worden voor een schoon beeld. Kan opdrachtgever bevestigen dat onder "gekoppeld aan relevante vluchtinformatie" ook moet worden verstaan het vanaf 1 mei 2026 aanbieden van dashboards met daarin per passage het type vliegtuig, de juiste hoogte, passeerafstand en een opgeschoonde gevlogen route op een kaart, met een tijdlijn/weergave in de tijd (playback)? Zo nee, dan graag een uitgebreidere specificatie van op bovenstaande aspecten, zodat opdrachtgever vergelijkbare aanbiedingen ontvangt. | Onder "relevante vluchtinformatie" worden minimaal de gegevens verstaan zoals opgenomen in Eis 29. Aanvullende gegevens kunnen worden opgenomen in de Inschrijving onder één van de subgunningscriteria.
2 | Programma van Eisen | Eis 22: Automatische koppeling met vluchtinformatie | De gemeten geluidsevents op een lokatie moeten gekoppeld worden aan vluchtinformatie. Deze koppeling is niet altijd eenduidig te maken. Verwacht opdrachtgever dat vanaf 1 mei 2026 de meest waarschijnlijke 1:1 koppeling wordt gemaakt, zodat vluchten niet aan meerdere events gekoppeld zijn en vice versa? Zo nee, dan graag een uitgebreidere specificatie van op bovenstaande aspecten, zodat opdrachtgever vergelijkbare aanbiedingen ontvangt. | Opdrachtgever eist dat de data die wordt opgehaald door het meetsysteem een validiteit hebben van ten minste 90%. Indien dit percentage lager is, dient dit te worden gerapporteerd bij Opdrachtgever. De maand april geldt als implementatieperiode. Vanaf 1 mei 2026 dient aan deze eis voldaan te worden.
3 | Programma van Eisen | Eis 15: datakwaliteit, volledigheid en validiteit | Metingen kunnen verstoord zijn, door lokale invloeden (bv. omgevingsgeluid, luchtalarm, storm of een defect in meetapparatuur) waardoor vliegtuiggeluid niet goed gemeten kan worden. Moet opdrachtnemer deze verschillende soorten verstoringen vanaf 1 mei 2026 automatisch detecteren en inzichtelijk maken in de dashboards en de Lden, Lnight, LAeq en SEL waarden compenseren voor deze perioden zodat deze representatief blijven? Zo nee, dan graag een uitgebreidere specificatie van op bovenstaande aspecten, zodat opdrachtgever vergelijkbare aanbiedingen ontvangt. | Opdrachtgever eist dat de data die wordt opgehaald door het meetsysteem een validiteit hebben van ten minste 90%. Indien dit percentage lager is, dient dit te worden gerapporteerd bij Opdrachtgever. Opdrachtgever schrijft niet voor hoe dit percentage bereikt moet worden. Een omschrijving van de dataverzameling en validatie kan worden opgenomen in de Inschrijving onder SG2.
4 | Instructie uitzonderingsregel referentie Eis KC1 | Objectieve beoordelingscriteria van de garantieverklaring | In de instructie uitzonderingsregeling referentie Eis KC1 staat dat Inschrijver, indien niet volledig wordt voldaan aan Eis KC1, gebruik kan maken van de uitzonderingsregel door het overleggen van een garantieverklaring in combinatie met een aanvullend plan van aanpak, waarna Opdrachtgever beoordeelt of dit “voldoende vertrouwen” biedt dat sprake is van een gelijkwaardig niveau van geschiktheid als bedoeld met Eis KC1 (go/no-go). Ervaring en expertise mbt. vliegtuigmetingen zijn voorwaardelijk voor het succesvol uitvoeren van de opdracht, waaronder het op 1 mei 2026 operationeel hebben van de eerste 5 meetsystemen. Hiervoor is o.a. adequate vliegtuigherkenning, koppeling met vluchtinformatie en dataverwerking nodig. Alleen al deze softwareontwikkeling is meer dan een mensjaar werk. Zoals het nu beschreven staat in de instructie volstaat ondersteuning of toegang tot deze kennis of, zonder formele aansprakelijkheid. Goed project management, een escalatie structuur en leervermogen bij een inschrijver zijn geen garanties die wel leiden tot goed werkende software op 1 mei 2026. De juistheid van de rapportages is niet goed te verifiëren, er is immers geen dataset met het “juiste” antwoord voor handen, wat eveneens vraagt om een langdurig en handmatig controle proces, zowel voor een inschrijver als voor de opdrachtgever. Opdrachtgever maakt zich kwetsbaar voor een inschrijver die de planning niet kan halen, maar er op anticipeert dat wanneer de opdracht eenmaal gewonnen is er vanzelf extra ruimte ontstaat om het benodigde ontwikkelwerk over langere tijd uitgesmeerd alsnog uit te kunnen voeren. Mocht de aanbestedende dienst toch kiezen voor een opdrachtnemer die de software en verificatiemodellen nog moet ontwikkelen dan ziet inschrijver het volgende zeer grote en zeer waarschijnlijk optredende risico voor de aanbestedende dienst: door het ontbreken van deze ervaring kan de opdrachtnemer pas na lange tijd de gevraagde, geverifieerde producten leveren. Omdat er is geen dataset met de “juiste” uitkomst voor handen is, duurt het zowel voor de inschrijver als de opdrachtgever maanden voordat er zicht ontstaat op de kwaliteit van het geleverde. Dit wordt een taai en uitgebreid kwaliteitscontrole proces. Hierdoor ontstaat een periode van maanden of langer met onzekerheid over de betrouwbaarheid van de dienstverlening. Dit kan leiden tot het niet kunnen voldoen aan de opdracht van de gemeenten en bestuurlijke en maatschappelijke onrust én extra ambtelijke inzet voor klachten, uitleg én een hoop projectmanagement. Om dit te voorkomen verzoekt inschrijver aan te geven welke objectieve beoordelingscriteria de aanbestedende dienst voor deze garantieverklaring een aanvullend plan van aanpak hanteert, met welk proces dit wordt beoordeeld en vanuit welke competenties de beoordelaars dit objectief en transparant kunnen beoordelen? | Aantoonbare ervaring en expertise op het gebied van vliegtuiggeluidmetingen zijn essentieel zijn voor een tijdige en kwalitatieve uitvoering van de opdracht. De uitzonderingsregel betreft dan ook geen versoepeling van dit vereiste. De uitzonderingsregel biedt de mogelijkheid om, zoals het aanbestedingsrecht voorschrijft, bij het ontbreken van een passende referentie, op een alternatieve wijze aan te tonen dat sprake is van technische en organisatorische geschiktheid. De combinatie van garantieverklaring en aanvullend plan van aanpak wordt beoordeeld als onderdeel van de geschiktheidstoets.Bij deze beoordeling wordt onder meer getoetst of: - Aanvullende expertise daadwerkelijk en direct beschikbaar is De garantieverklaring concreet en onderbouwd beschrijft welke expertise wordt ingebracht, voor welke onderdelen van de opdracht, en op welke wijze en binnen welke termijnen deze inzet plaatsvindt. - Tijdige en volledige realisatie aannemelijk is gemaakt Het aanvullende plan van aanpak overtuigend aantoont dat de voorgestelde borgingsmaatregelen voldoende zijn om de gevraagde prestaties binnen de gestelde planning te realiseren. - Kritieke risico’s expliciet zijn onderkend en beheerst Ontwikkel-, verificatie- en kwaliteitsrisico’s concreet zijn benoemd en zijn voorzien van realistische en toetsbare beheersmaatregelen. - De organisatorische borging robuust is ingericht Sprake is van een duidelijke, uitvoerbare ondersteunings- en escalatiestructuur die effectieve en tijdige bijsturing mogelijk maakt. Indien Opdrachtgever vaststelt dat de ingediende stukken niet overtuigend aantonen dat sprake is van een gelijkwaardig niveau van geschiktheid, wordt de inschrijving ongeldig verklaard. De beoordeling wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van inhoudelijk deskundigen en aanbestedingsspecialisten van Opdrachtgever.
5 | Instructie uitzonderingsregel referentie Eis KC1 | Evenwichtige beoordeling verschilende risico's, danwel risicoprofielen binnen de BPKV-systematiek | Een inschrijving obv. een geaccepteerde garantie verklaring kent een verhoogd risicoprofiel voor de opdrachtgever en gemeenten, waarbij eventuele problemen zich pas maanden na implementatie manifesteren. Herstel of overstap kan in de praktijk leiden tot een langere periode zonder juiste metingen of rapportages. Gelet op de weging en invulling van SG2 is voor inschrijver niet duidelijk hoe de kwaliteit en risico's van complexe ICT software ontwikkeling (adequate vliegtuigherkenning, radartracks, dataverwerking) geborgd zijn. Het is lastig om het aspect complexe software ontwikkeling met een strakke planning adequaat te beoordelen. De garantieverklaring en aanvullend plan van aanpak zijn in de kern papiermatige zekerheden. Als eerste en enige gebruiker van nog nieuw te ontwikkelen software neemt Opdrachtgever extra projectmanagement, kwaliteitscontrole- en opleveringswerk op zich, plus een reëel groter uitvoeringsrisico dan bij een aantoonbare referentie en reeds werkende en bewezen software. De (maatschappelijke) waarde van de dienstverlening wordt door opdrachtgever ingeschat op ca. €10.000 per maand. De risico allocatie is niet evenwichtig verdeeld; niet tussen de gemeenten onderling (eerste instromers grootste risico), maar ook niet tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Op welke transparante, non-discriminatoire manier waardeert en verwerkt de aanbestedende dienst zowel de extra inzet als het verhoogde risico in de prijsbeoordeling? Dan kan bijvoorbeeld door een fictieve opslag toe te passen op de inschrijfprijs van inschrijvingen die gebruikmaken van de uitzonderingsregel KC1 (bijv. een vast bedrag of percentage). Mocht de aanbestedende dienst dit niet willen toepassen: Hoe waarborgt zij dat inschrijvingen met een verschillend inzet- en risicoprofiel (wel/geen KC1-referentie) toch op een vergelijkbare en evenwichtige wijze worden beoordeeld binnen de BPKV-systematiek? | De uitzonderingsregel betreft een gelijkwaardigheidsbenadering binnen de geschiktheidstoets, geen onderscheidende factor binnen de gunningsfase. Indien een inschrijving, al dan niet met toepassing van de uitzonderingsregel KC1, door Opdrachtgever geschikt wordt bevonden, betekent dit dat Opdrachtgever constateert dat de betreffende inschrijver beschikt over een voldoende niveau van technische en organisatorische geschiktheid om de opdracht uit te voeren. In dat geval is er binnen de aanbestedingssystematiek geen sprake van een verhoogd risicoprofiel dat aanleiding geeft tot een afwijkende prijsbeoordeling. De gunningscriteria, waaronder SG2, zijn opgesteld om de kwaliteit van de voorgestelde uitvoering te beoordelen binnen de kaders van de opdracht en gelden onverkort en op gelijke wijze voor alle geschikte inschrijvers. Hierbij vindt geen onderscheid plaats naar de wijze waarop aan de geschiktheidseisen is voldaan. Het toepassen van een fictieve opslag of andere vorm van prijsaanpassing voor een specifieke categorie inschrijvers sluiten niet aan bij de aanbestedingsbeginselen gelijke behandeling en transparantie, aangezien dit zou neerkomen op een indirecte herwaardering van geschiktheid binnen de gunningsfase. Eventuele extra inzet, kwaliteitsborging en risico’s die samenhangen met de uitvoering van de opdracht maken onderdeel uit van de contractuele verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer en dienen te worden ingecalculeerd in diens inschrijfprijs. De gestelde minimumeisen blijven uiteraard van kracht, hieraan dient gedurende de overeenkomst worden te worden voldaan. Opdrachtgever ziet geen aanleiding om de prijsbeoordeling of BPKV-systematiek aan te passen.
6 | Aanbestedingsleidraad | §2.2.1: Instroomplanning | In de aanbestedingsstukken is voor Inschrijvers niet duidelijk welke afdwingbare prestaties en remedies gelden bij het niet halen van de instroomplanning. Kan Opdrachtgever dit expliciteren (mijlpalen, acceptatiecriteria, financiële prikkels, beëindigings-/overstapregeling), zodat inschrijvers de planning en bijbehorende risico’s consistent kunnen prijzen? | De aanbestedingsstukken bevatten de relevante eisen ten aanzien van planning, instroom en prestaties. Deze eisen maken integraal onderdeel uit van de opdracht. Het niet naleven daarvan kan leiden tot de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de overeenkomst en het algemene verbintenissenrecht. Opdrachtgever ziet geen aanleiding om nadere mijlpalen, acceptatiecriteria, financiële prikkels of specifieke beëindigings- of overstapregelingen te introduceren of te expliciteren. Het is aan inschrijvers om de bij de uitvoering van de opdracht behorende risico’s te beoordelen en deze te verwerken in hun inschrijving.
7 | Bijlage 3 - Programma van Eisen | Eis 2 | Het meetsysteem moet te koppelen zijn met LVNL en weerstations. Met welke data van LVNL moet er gekoppeld en hoe wordt dit gedeeld met de opdrachtnemer? | Relevante en geverifieerde data van LVNL wordt gebruikt ten behoeve van de informatie die in het dashboard wordt weergegeven, zoals beschreven in Eis 29. Opdrachtgever verwacht van Inschrijvers dat zij weten welke koppelingen noodzakelijk zijn om aan de 90% validiteitseis (Eis 15) te voldoen.
8 | Aanbestedingsleidraad | §2.1.4. | Strategische plaatsing is essentieel voor representatieve metingen, evenals regelmatige kalibratie en onderhoud. Wat is de microfoonhoogte waarmee standaard rekening gehouden moet worden per meetpost? | Opdrachtgever schrijft dit niet voor. De positie en hoogte van de microfoon moet zodanig zijn gekozen dat reflecties of andere factoren (bijv. afschermende obstakels) de metingen niet/minimaal beinvloeden.