Bijlage 1: Werkomschrijving Beheer en Onderhoud assets

Werkomschrijving voor het verrichten van planmatig onderhoud aan de elektrotechnische- en werktuigkundige assets ten behoeve van de gemeente Helmond

Project

Aanbesteding planmatig onderhoud E-W

Opdrachtgever

Gemeente Helmond

Datum

10 december 2025

# vOORWAARDEN VOOR DE UIT TE VOErEN WERKZAAMHEDEN

## Voorwaarden van de werkzaamheden

### Wettelijke werkzaamheden

Het onderhoud dient ten minste te voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen, normen en richtlijnen met betrekking tot het beheer en onderhoud van assets. Dit omvat eveneens alle verplichtingen die voortvloeien uit vigerende wet- en regelgeving.

De Opdrachtnemer voert alle overeengekomen werkzaamheden uit met inachtneming van:

- de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

- de geldende eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden;

- de Wet Milieubeheer, de milieuvergunning en overige milieuregelgeving;

- voorschriften van nutsbedrijven.

### Technische staat van de assets

Uitgangspunt voor de technische staat van de assets is conditiescore 3 volgens de NEN 2767-2. Deze conditiescore dient gedurende de looptijd van de overeenkomst behouden te blijven, met inachtneming van normale veroudering en slijtage. Daarnaast moeten de assets minimaal blijven functioneren conform hun oorspronkelijke ontwerpdoelstellingen.

### Overige voorwaarden

Bij de uitvoering van het onderhoud dient de Opdrachtnemer tevens te voldoen aan de volgende aanvullende voorwaarden van de Opdrachtgever:

- Inachtneming van regels omtrent bereikbaarheid en toegankelijkheid van ruimten;

- Begeleiding van personen van derden;

- Afstemming van werkzaamheden met de Opdrachtgever of aangewezen gebruiker/eigenaar;

- Plannen, organiseren en bijwonen van noodzakelijke overleggen;

- Opstellen van conditiescores volgens NEN 2767-2;

- Jaarlijkse opstelling van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) voor de betreffende assets;

- Beheer van documentatie en wettelijke certificeringen;

- Beheer van werkbonnen, rapporten en registratie van uitgevoerde werkzaamheden.;

- Het correctief onderhouden van installaties of componenten welke niet vermeld staan in de assetlijst.

## Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Op operationeel en tactisch niveau worden vrijwel alle werkzaamheden uitbesteed aan de Opdrachtnemer. Op strategisch niveau behoudt de Opdrachtgever het merendeel van de taken.

De, in deze overeenkomst beschreven, taakverdeling betreft de startsituatie. Indien de samenwerking tussen partijen zich positief ontwikkelt, kan er een gefaseerde verschuiving van verantwoordelijkheden richting de Opdrachtnemer plaatsvinden. De overeenkomst biedt hiervoor ruimte en kan op verzoek van de Opdrachtgever worden aangepast.

## Organisatie en communicatie

Deze overeenkomst is gebaseerd op een nauwe samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Voor de continuïteit is een heldere en structurele communicatie essentieel. De gewenste communicatiestructuur is weergegeven in hoofdstuk 5.

## Voorwaarden Opdrachtgever

De Opdrachtnemer voert alle overeengekomen activiteiten uit met inachtneming van het onderstaande:

- De meldkamer van de Opdrachtnemer moet 24/7 telefonisch bereikbaar zijn, onder andere voor het ontvangen van storingsmeldingen;

- Bij onderhoudswerkzaamheden dienen de vorm, passing en functie van de assets en bouwdelen behouden te blijven. Dit geldt ook voor brandwerende en/of akoestische doorvoeringen. Eventuele beschadigingen of verwijderingen dienen onverwijld aan de Opdrachtgever gemeld te worden;

- Op verzoek van de Opdrachtgever dient deze te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld aanwezig te zijn bij onderhoudswerkzaamheden. De Opdrachtgever is daarbij verantwoordelijk voor de veiligheid van diens vertegenwoordigers, en ook voor het geven van de benodigde instructies;

- Het personeel van de Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid, waaronder het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

## Eisen personeel van de Opdrachtnemer

Zowel de Opdrachtnemer zelf als diens medewerkers – inclusief personeel van onderaannemers – dienen te voldoen aan alle door de Opdrachtgever gestelde eisen. Zij moeten zich bewust zijn van de verantwoordelijkheden en risico’s die gepaard gaan met werkzaamheden op het terrein of in gebouwen van de Opdrachtgever.

De volgende bepalingen zijn van toepassing:

- Als een medewerker van de Opdrachtnemer niet voldoet aan de professionele maatstaven die redelijkerwijs gesteld mogen worden, is de Opdrachtgever gerechtigd deze persoon uit te sluiten van verdere werkzaamheden. Deze uitsluiting geschiedt volledig op kosten en risico van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte, waarna deze voor passende vervanging dient te zorgen.

- Werknemers van de Opdrachtnemer hebben een representatieve functie richting de gebruikers en dienen zich te houden aan de huisregels welke in de objecten van de Opdrachtgever gelden. De Opdrachtgever ziet actief toe op correcte naleving.

- Werknemers van de Opdrachtnemer moeten zichtbaar een badge of vergelijkbare identificatie dragen. Operationeel personeel dient herkenbaar te zijn aan representatieve bedrijfskleding voorzien van het bedrijfslogo en/of -naam.

- Tijdens de werkzaamheden dienen medewerkers te allen tijde bereikbaar te zijn. Hiervoor moet een mobiel telefoonnummer beschikbaar worden gesteld aan de contactpersoon binnen het object van de Opdrachtgever.

## Veiligheid

De Opdrachtnemer voert alle overeengekomen werkzaamheden uit in overeenstemming met alle geldende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, inclusief de eisen zoals vastgelegd in de VCA-certificering (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers).

De Opdrachtnemer is in het bijzonder verantwoordelijk voor de veiligheid bij handelingen die het risiconiveau beïnvloeden, zoals:

- het uitschakelen van veiligheidsvoorzieningen tijdens onderhoud;

- het doorboren van brandwerende constructies;

- of vergelijkbare ingrepen.

De Opdrachtnemer treft alle noodzakelijke maatregelen om het veiligheidsniveau in het gebouw en bij de lopende processen te waarborgen. Deze borging dient onderdeel te zijn van een door de Opdrachtnemer op te stellen kwaliteitssysteem, waarin VCA-richtlijnen en procedures aantoonbaar zijn geïntegreerd.

Na afronding van onderhoudswerkzaamheden voert de Opdrachtnemer de benodigde testen, beproevingen en controles uit om het veilige gebruik van de assets te garanderen. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door VCA-gecertificeerd personeel, en de Opdrachtnemer zorgt voor een actuele Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en werkvergunningen volgens VCA-voorschriften.

# WERKZAAMHEDEN

## Werkzaamheden algemeen

De Opdrachtnemer voert, naar eigen inzicht maar binnen de overeengekomen kaders, alle benodigde werkzaamheden uit die bijdragen aan een continue en ongestoorde voortgang van het bedrijfsproces van de Opdrachtgever. Dit wordt onder meer gerealiseerd door blijvend te voldoen aan de gestelde doelen en functionele criteria van de assets.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het efficiënt en energiezuinig uitvoeren van het totale onderhoud en beheer van de assets. In de navolgende paragrafen zijn een aantal werkzaamheden nader gespecificeerd. Ook worden enkele taken en activiteiten van de Opdrachtgever ter afbakening benoemd. Deze opsomming is voor beide partijen niet limitatief.

### Onderhoudsconcept

De Opdrachtnemer stelt jaarlijks een onderhoudsconcept op, dat uiterlijk twee maanden vóór de start van het nieuwe kalenderjaar ter goedkeuring aan de Opdrachtgever wordt voorgelegd. In het eerste contractjaar wordt het onderhoudsconcept uiterlijk twee maanden voor aanvang van de werkzaamheden wordt ingediend.

Het onderhoudsconcept omvat in ieder geval de volgende onderdelen:

- De benodigde werkzaamheden voor preventief, correctief en wettelijk verplicht onderhoud;

- Een planning van deze onderhoudswerkzaamheden;

- Inspecties volgens NEN 2767, inclusief frequenties en intervallen;

- Benodigd materiaal en materieel;

- Een reparatiestrategie (uit te voeren op locatie of eventueel uit te besteden);

- Een onderbouwing van de voorgenomen werkzaamheden.

Daarnaast bevat het onderhoudsconcept een strategie voor het komend jaar, waarin wordt omschreven hoe de assets in de gewenste conditie blijven. Hierbij wordt aandacht besteed aan:

- Verbetering van het energieverbruik;

- Optimalisatie van het onderhoudsproces;

- Noodzakelijke maatregelen om gebreken te verhelpen;

- Het voorkomen van verstoringen van het bedrijfsproces.

Het onderhoudsconcept bevat ook een aanbieding inclusief een open begroting voor de werkzaamheden van het komende jaar. Afwijkingen van het goedgekeurde onderhoudsconcept (zoals verschuivingen in de planning of aanpassingen in de werkzaamheden) dienen schriftelijk en vooraf ter goedkeuring aan de Opdrachtgever te worden voorgelegd.

Tot slot wordt van de Opdrachtnemer voortdurend een proactieve houding verwacht ten aanzien van het signaleren van kansen, risico’s en verbetermaatregelen binnen het onderhoudsproces.

### Preventief onderhoud

De Opdrachtnemer voert het preventieve onderhoud uit op de aangewezen assets, zoals omschreven in de inspanningseisen (Bijlage II). Ter verificatie van de uitgevoerde werkzaamheden dient de Opdrachtnemer gebruik te maken van een controlelijst ("vinklijst"), inclusief foto’s waarmee aantoonbaar wordt gemaakt dat alle onderhoudstaken volgens planning zijn uitgevoerd.

De uitgevoerde werkzaamheden dienen op locatie afgemeld te worden bij de Opdrachtgever of de door de Opdrachtgever aangewezen beheerder, door middel van een handtekening op de werkbon.

### Fysieke conditie van assets

Na uitvoering van het preventieve jaarlijks onderhoud is de Opdrachtnemer verplicht om de fysieke conditie van de betreffende assets te controleren. Deze controle vindt plaats aan de hand van een conditiemeting volgens de NEN 2767. De meting dient te worden uitgevoerd met behulp van een daartoe geschikt softwareprogramma, zoals O-Prognose, Condor, Planon of een vergelijkbare applicatie.

De Opdrachtnemer rapporteert de resultaten van deze inspectie, inclusief:

- De actuele conditiescore van de assets;

- Een overzicht van vastgestelde gebreken;

- Een kostenraming voor het verhelpen van de geconstateerde gebreken.

Deze informatie wordt in de eerstvolgende maand- of kwartaalrapportage aan de Opdrachtgever voorgelegd en besproken. Daarnaast stelt de Opdrachtnemer een plan van aanpak op voor het herstel van de gebreken. Dit plan omvat ten minste:

- Een open begroting van de herstelkosten met daarin de benodigde uren, materialen, materieel en eventueel in te zetten derden inclusief hun open begroting;

- Benodigde materialen en materieel;

- Eventueel in te zetten derden inclusief hun open begroting;

- Een planning voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden;

- Mogelijkheden voor efficiëntieverbetering door werkzaamheden te combineren.

Gebreken met prioriteit “Hoog” dienen direct en onverwijld aan de Opdrachtgever gemeld te worden. Zie de bijgevoegde prioriteitentabel voor de toe te passen prioritering.

Tabel 1: Risicoaspect-/prioriteit matrix NEN 2767

Algemene uitgangspunten bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden:

- Er mogen geen lekkages optreden;

- Uitval van assets dient te allen tijde te worden voorkomen;

- Er mag geen brandgevaar ontstaan;

- Overmatige geluidniveaus zijn niet toegestaan;

- Corrosievorming moet actief worden voorkomen; bij signalering van beginnende corrosie dienen direct conserverende maatregelen genomen te worden;

- De asset moet te allen tijde in staat zijn om zijn beoogde functie te vervullen.

### Correctief onderhoud / storingen

De Opdrachtnemer beoordeelt elke gemelde storing en bepaalt welke actie noodzakelijk is om de storing op te lossen. Een storing wordt gedefinieerd als:

"Een afwijking van de vereiste functionele criteria, die direct of indirect merkbaar is en leidt of kan leiden tot een verstoring van het normale proces."

Bij deze beoordeling worden onder andere de volgende factoren meegewogen:

- De aard en ernst van de storing;

- De mate waarin het bedrijfsproces wordt verstoord;

- De potentiële directe en indirecte schade;

- De benodigde toegankelijkheid van ruimten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

Na uitvoering van de correctieve werkzaamheden dient de Opdrachtnemer de oorspronkelijke oorzaak van de storing te achterhalen. Deze analyse wordt gedeeld met de Opdrachtgever. Op basis van deze analyse worden eventuele preventieve maatregelen vastgesteld om herhaling van de storing te voorkomen.

### Reactietijden

De hieronder beschreven reactie- en hersteltijden zijn van toepassing op de installaties zoals opgenomen in de assetlijst. Voor storingsafhandeling gelden de volgende genormeerde tijden, uitgedrukt in klokuren (24/7):

| Prioriteit | Reactietijd | Hersteltijd | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoog | 1 uur | 4 uur | Ernstige storing met directe impact op veiligheid, bedrijfscontinuïteit of wettelijke verplichtingen. |
| Midden | 4 uur | 24 uur | Storingen die het gebruik of functioneren beperken, maar niet kritisch zijn. |
| Laag | 24 uur | 5 werkdagen | Niet-kritische storingen zonder directe impact op veiligheid of processen. |

Tabel 2: Reactie-/hersteltijdentabel

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het monitoren, registreren en afhandelen van alle storingen, inclusief het waarborgen van de overeengekomen reactie- en hersteltijden. Elke storing wordt geregistreerd en gerapporteerd in de portal van de Opdrachtnemer, conform de eisen van de Opdrachtgever.

Prioritering

De assetlijst vormt een eerste aanzet voor de prioritering van storingen. De definitieve prioritering wordt altijd vastgesteld door de beheerder van de locatie, op basis van actuele omstandigheden en bedrijfsbelangen. Indien beheer op afstand plaatsvindt, wordt dit expliciet omschreven in de afspraken en dient de Opdrachtnemer hierop ingericht te zijn.

Definitie reactietijd

Onder reactietijd wordt verstaan:

- Het vaststellen van de diagnose van de storing;

- Het veiligstellen van de situatie;

- Het starten met het herstel van de storing.

Om aan de gestelde reactietijden te kunnen voldoen, is de Opdrachtnemer afhankelijk van volledige medewerking van de Opdrachtgever/beheerder. Hierbij valt te denken aan vrije toegang tot installaties en ruimten en het tijdig verlenen van toestemming in geval van calamiteiten of situaties buiten de invloedsfeer van de Opdrachtnemer.

Beheer op afstand mag worden toegepast, mits:

- dit technisch mogelijk is;

- prioriteiten en veiligheidsvoorschriften niet worden overschreden;

- de continuïteit van processen en installaties gewaarborgd blijft;

- en alle handelingen conform geldende normen en afspraken worden uitgevoerd.

Uitvoering herstel en melding

De Opdrachtnemer voert alle benodigde acties uit om binnen de afgesproken termijnen tot volledig herstel van de storing te komen. Een storing wordt als hersteld beschouwd wanneer de asset opnieuw voldoet aan de overeengekomen eisen. In principe betekent dit dat de asset technisch is hersteld. Als dit niet direct mogelijk is, kan een functioneel herstel (tijdelijke oplossing) acceptabel zijn, mits dit vooraf is afgestemd met de Opdrachtgever.

Na afloop van de werkzaamheden meldt de Opdrachtnemer de storing af bij de Opdrachtgever via vastgoed@helmond.nl en de aangewezen beheerder van de locatie. Deze afmelding geschiedt via een digitale werkbon voorzien van een handtekening.

Analyse en opvolging

Van iedere storing dient een oorzaakanalyse te worden opgesteld. Deze analyse wordt schriftelijk gedeeld met de Opdrachtgever via vastgoed@helmond.nl en vormt de basis voor eventuele preventieve of structurele verbetermaatregelen.

Planbare vervolgwerkzaamheden

Als uit de storing een noodzaak tot planbare vervangingswerkzaamheden voortkomt, dient de Opdrachtnemer dit separaat te rapporteren. Deze rapportage bevat ten minste:

- De locatie;

- Een Plan van Aanpak;

- Een Taak Risico Analyse (TRA);

- De planning van de herstelwerkzaamheden;

- Een open begroting van de kosten;

- De benodigde materialen, materieel en externe partijen;

- De verwachte stilstandtijd van het proces;

- De beschikbare capaciteit van het object;

- De verwachte conditiescore na herstel.

Deze rapportage wordt binnen de termijn, zoals aangegeven in tabel 2, aangeleverd aan de Opdrachtgever.

Calamiteiten

Als een storing een calamiteit (zie tevens paragraaf 3.1.2) betreft die onmiddellijk actie vereist, onderneemt de Opdrachtnemer direct passende maatregelen om de situatie veilig te stellen. Vervolgens neemt de Opdrachtnemer onmiddellijk contact op met de Opdrachtgever voor verdere afstemming.

De Opdrachtnemer blijft volledig verantwoordelijk voor een correcte en tijdige uitvoering van de werkzaamheden, inclusief eventuele vervolgacties.

### Registratie en rapportage

De Opdrachtnemer is verplicht om aantoonbaar en verifieerbaar aan alle gestelde eisen te voldoen. Hiervoor verzorgt zij alle benodigde registraties en rapportages. Alle gegevens dienen beschikbaar te zijn in een Onderhoudsbeheersysteem of portal, waar de Opdrachtgever te allen tijde toegang toe heeft.

Alle wijzigingen die tijdens de werkzaamheden optreden, moeten door de Opdrachtnemer direct worden verwerkt. Revisietekeningen, evenals bedienings- en onderhoudsvoorschriften, moeten op locatie beschikbaar en actueel zijn. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het bijhouden van deze documenten door het aangeven van de aangebrachte wijzigingen. De Opdrachtgever zorgt periodiek voor de digitale actualisatie van deze documenten. Als wijzigingen worden aangebracht door derden die geen onderdeel zijn van de Opdrachtnemer of diens onderaannemers, ligt de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van deze wijzigingen bij de Opdrachtgever.

Werkbonnen

Alle uitgevoerde werkzaamheden, preventief, correctief en bijkomend werk, dienen door de Opdrachtnemer te worden geregistreerd op werkbonnen. Deze werkbonnen worden aangeboden aan de Opdrachtgever en gearchiveerd in het portal. Hieruit moet duidelijk blijken welke werkzaamheden zijn uitgevoerd, wat de bevindingen waren, welke onderdelen zijn vervangen en hoeveel tijd eraan is besteed. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor zowel het correct uitvoeren van de werkzaamheden als de juiste administratieve afhandeling ervan.

Logboeken en/of installatiekaarten

Voor werkzaamheden waarvoor een wettelijke registratieplicht geldt, is de Opdrachtnemer tevens verantwoordelijk voor het bijwerken van de relevante logboeken en installatiekaarten. Deze dienen zowel op locatie beschikbaar te zijn als digitaal in het portal. Als de betreffende asset zich buiten bevindt, moeten de fysieke documenten worden bewaard op een centrale locatie die door de Opdrachtgever is aangewezen. De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de ‘hardcopy’ én digitale registraties volledig met elkaar overeenkomen. Daarnaast dienen de bezoekgegevens van de Opdrachtnemer steeds correct te worden geregistreerd in de logboeken en/of installatiekaarten van de betrokken assets.

Het logboek mag digitaal worden bijgehouden, mits het toegankelijk en aanvullend is voor het bevoegd gezag, de opdrachtgever en de beheerder van het object. Een voorbeeld hiervan is het platform LogboekenOnline. Het bijhouden en beheren van het logboek is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Als een digitaal logboek wordt toegepast, vervalt de verplichting tot het bijhouden van een hardcopy op locatie.

## Vaste bijkomende werkzaamheden

### Beheersplannen

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen, actualiseren en beheren van alle wettelijk verplichte en overige noodzakelijke beheersplannen. Dit betreft onder andere plannen met betrekking tot:

- Milieubeheer (zoals het afvoeren van koudemiddelen);

- De uitvoering van keuringen volgens de Pressure Equipment Directive (PED);

- De uitvoering van de EPBD III-keuringen op basis van de geldende wet- en regelgeving;

- Het naleven van het Warenwetbesluit Drukapparatuur (WBDA).

De EPBD-keuring wordt uitgevoerd op verzoek van de Opdrachtgever en is niet jaarlijks verplicht. Alle beheersplannen dienen jaarlijks te worden herzien en voorzien van de relevante keuringsrapporten, die aan de Opdrachtgever moeten worden aangeboden.

### Inspecties en certificaten

De Opdrachtnemer voert op voorgeschreven momenten inspecties en controles uit, zoals vastgelegd in de onderhoudsbladen en zoals vereist op grond van wettelijke bepalingen en geldende richtlijnen. De bijbehorende vervolgacties, waaronder eventuele correctieve maatregelen om weer aan de gestelde eisen te voldoen, maken integraal deel uit van deze overeenkomst. Deze vervolgacties zijn volledig verrekenbaar, mits vooraf een open begroting wordt overlegd en goedkeuring is verkregen van de Opdrachtgever.

Daarnaast is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het behoud van alle vereiste certificeringen van installaties en installatiedelen. De daarvoor benodigde inspecties, rapportages en aanvullende werkzaamheden worden door de Opdrachtnemer zelf uitgevoerd of, indien nodig, uitbesteed aan een deskundige derde partij. Deze vervolgacties zijn volledig verrekenbaar, mits vooraf kostenramingen worden overlegd en goedkeuring is verkregen van de Opdrachtgever.

### Overige werkzaamheden

De Opdrachtnemer is ook belast met het schoonhouden van alle technische ruimten en buiten opgestelde machineruimten, voor zover deze door eigen werkzaamheden zijn vervuild. Daarnaast verleent hij assistentie bij calamiteiten (zoals verder toegelicht in paragraaf 3.1.2), en is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van de beheersplannen zoals beschreven in paragraaf 2.2.1.

Bij vervangingswerkzaamheden dient de Opdrachtnemer alle aangevoerde maar niet-gebruikte materialen af te voeren, tenzij de Opdrachtgever anders beslist. Ook dienen alle vrijkomende materialen, zoals verpakkingen, filterzakken (filters) en afval die ontstaan tijdens onderhoudswerkzaamheden, door en op kosten van de Opdrachtnemer te worden verwijderd. Deze materialen mogen niet worden gedeponeerd in containers of afvalvoorzieningen van de Opdrachtgever.

### Modificaties

Modificaties aan assets worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer opgedragen, mits vooraf overeenstemming is bereikt over de prijs, kwaliteit en wijze van uitvoering (zie ook hoofdstuk 6). Als de Opdrachtgever ervoor kiest om bepaalde uitbreidingen of modificaties door derden uit te laten voeren, dienen deze na de garantietermijn, op aanwijzing van de Opdrachtgever, door de Opdrachtnemer te worden opgenomen in het reguliere onderhoud. De Opdrachtnemer blijft daarbij het primaire aanspreekpunt voor deze assets. Storingen aan deze aangepaste of uitgebreide onderdelen vallen vanaf de datum van oplevering onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. Als er nog sprake is van garantie, dient de Opdrachtnemer zelf direct contact op te nemen met de oorspronkelijke uitvoerende partij, zonder tussenkomst van de Opdrachtgever.

# Nadere bepalingen

## Energiezuinigheid

De Opdrachtnemer ondersteunt het energiebeleid van de Opdrachtgever en handelt bij het onderhoud en beheer van de assets op een energiebewuste wijze. Dit betekent dat de efficiëntie van de installaties minimaal behouden blijft en bij voorkeur wordt verbeterd. Tijdens dagelijks toezicht, periodieke controles en evaluaties vormt energieverbruik een vast toetsingscriterium. Daarbij wordt gebruikgemaakt van beschikbare gegevens over energieverbruik, onder meer afkomstig uit het Gebouwbeheersysteem (GBS), voor zover deze beschikbaar zijn.

## Calamiteiten

Bij calamiteiten, zoals brand, stroomuitval, blikseminslag of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, is de Opdrachtnemer verplicht ondersteuning te verlenen. Hij dient binnen de reactietijden zoals vastgelegd in paragraaf 2.1.5 op locatie aanwezig te zijn. De werkzaamheden worden aangestuurd door de organisatie van de Opdrachtgever. De beoordeling of sprake is van een calamiteit ligt te allen tijde bij de Opdrachtgever.

## Toegankelijkheid van ruimten

Voor de toegang tot technische ruimten door personeel van de Opdrachtnemer gelden de volgende voorwaarden:

- Toegang is alleen toegestaan met een sleutel die vooraf dient te worden opgehaald bij het sleutelbeheer van de Opdrachtgever of object. Toegang ten behoeve van preventief onderhoud wordt afgestemd tijdens het opstellen en bespreken van de onderhoudsplanning. Voor toegang in het kader van correctief onderhoud dienen afzonderlijke afspraken te worden gemaakt met de verantwoordelijke beheerder.

- De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om personen de toegang tot bepaalde ruimten te weigeren. Als deze toegangsweigering leidt tot afwijkingen van de overeengekomen reactietijden of storingsafhandeling, wordt dit de Opdrachtnemer niet aangerekend.

Procedure omtrent VOG

Voor toegang tot objecten of specifieke tot specifieke ruimten kan de Opdrachtgever eisen dat medewerkers van de Opdrachtnemer beschikken over een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De procedure voor het aanvragen, overleggen en verwerken van VOG’s wordt vooraf schriftelijk vastgelegd tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Zonder geldige VOG kan toegang tot bepaalde ruimten worden geweigerd.

# Basishonorering: vaste prijsdelen

De jaarlijkse vaste vergoeding aan de Opdrachtnemer bestaat uit een aantal componenten:

- Algemeen beheer en werkzaamheden;

- Onderhoudsconcept;

- Preventief onderhoud;

- Correctief onderhoud;

- Planning;

- Registratie en rapportage;

- Jaarlijkse referentiemeting;

- Opstellen en actualiseren van beheersplannen;

- Het waarborgen van certificeringen;

- Uitvoeren van veiligheidstesten;

- Werkverantwoordelijkheid volgens NEN 3140;

- Schoonhouden van technische ruimten.

## Toelichting op vervangingen en verrekening

- Preventieve en correctieve vervanging van kleinere onderdelen met een totaalwaarde tot € 750,00 exclusief btw (W-E installaties) mag zonder voorafgaand overleg plaatsvinden en wordt verrekend via de maandfactuur;

- Bij vervangingen met een waarde tussen € 750,00 en € 1.500,00 vindt overleg plaats met de Opdrachtgever over de wijze van opdrachtverlening (open begroting of directie uitvoering);

- Voor vervanging van grote onderdelen vanaf € 1.500,00 dient altijd vooraf een open begroting te worden ingediend bij de Opdrachtgever. Deze offerte moet volledig en gespecificeerd zijn (open begroting);

- Kleine verbruiksartikelen worden niet afzonderlijk vergoed;

- Bij buitensporig verbruik moet de Opdrachtnemer aantonen dat de oorzaak buiten zijn verantwoordelijkheid ligt. In de offerte geeft de Opdrachtnemer de verwachte vervangingsfrequentie op, welke dient als referentie tijdens de gebruiksfase.

Jaarlijkse herziening van de vaste vergoeding vindt plaats in overleg en kan worden aangepast op basis van:

- Indexering;

- Wijzigingen in de omvang van het gebouw, de assets of de afbakening van werkzaamheden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

## Variabele prijsdelen

De volgende werkzaamheden vallen onder variabele prijsdelen en worden afzonderlijk verrekend:

- Aanvullend opgedragen werkzaamheden;

- Storingen (correctief onderhoud);

- Assistentie bij calamiteiten;

- Assistentie bij servicewerkzaamheden;

- Modificaties en uitbreidingen;

Verrekening vindt plaats op basis van de overeengekomen uurtarieven, netto materiaalprijzen en opslagpercentages, zoals vastgelegd in bijlage III. De afhandeling van storingen wordt verrekend via een maandfactuur waarin alle kosten zijn onderverdeeld per locatie voorzien van een locatiecode.

Note: Gebruikswensen, gebruikersfouten, aanpassen kloktijden GBS, enz. zijn voor rekening van de gebruiker van het object.

## Facturatie en betaling

### Vaste vergoedingen

De Opdrachtnemer levert per kwartaal een factuuroverzicht aan van de vaste kosten, volgens de overeengekomen tarieven. Als facturen worden afgekeurd, stelt de Opdrachtgever hiervan een overzicht op en stuurt dit terug naar de Opdrachtnemer.

### Variabele vergoedingen

De variabele kosten worden per maand aangeleverd via een staffeloverzicht van de gemaakte kosten, waaronder grote onderdelen, materialen en verbruiksartikelen. Bij afkeuring wordt een overzicht verstrekt aan de Opdrachtnemer.

Alle facturen dienen voorzien te zijn van:

- Een, door de Opdrachtgever of een daartoe gemachtigde medewerker, ondertekende werkbon/opdrachtbon;

- Informatie over datum, aankomst- en vertrektijden;

- Een duidelijke omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden;

- Indien van toepassing: bijlagen van werkbonnen of facturen van ingeschakelde derden.

# ORGANISATIE EN COMMUNICATIE

## Organisatie van de Opdrachtnemer

De organisatie van de Opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor de dienstverlening bij de Opdrachtgever, bestaat ten minste uit de volgende onderdelen/personen:

- Een contractbeheerder die eindverantwoordelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst;

- De contractbeheerder, storingsdienst maakt rechtstreeks afspraken over het uitvoeren van onderhoud, met de contactpersoon van het object;

- Een projectteam bestaande uit een projectleider, uitvoeringsleider en één of meerdere onderhoudsplanners;

- Een uitvoeringsleider die tijdens kantooruren bereikbaar is;

- Een storingsdienst, inclusief een 24/7 meldcentrale voor storingen binnen en buiten de werktijden van de Opdrachtgever;

- Een 24/7 storingsdienst en meldkamer die niet alleen fysieke interventies uitvoert, maar ook beschikt over functionaliteit voor beheer op afstand van werktuigbouwkundige assets. Dit omvat het op afstand monitoren van prestaties, het uitvoeren van diagnoses, het resetten van systemen en het doorvoeren van kleine correcties en waar noodzakelijk, het aansturen van andere partijen, voordat een fysieke interventie noodzakelijk is;

- Eén vaste contactpersoon die fungeert als aanspreekpunt voor de gehele Overeenkomst.

## Organisatie van de Opdrachtgever

De communicatie op strategisch niveau vindt plaats tussen de Opdrachtgever en de verantwoordelijke van de Opdrachtnemer.

## Communicatie

De communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer verloopt via de volgende overlegstructuur:

- Maandelijks overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op projectleidersniveau.

- Kwartaaloverleg met Opdrachtgever, Opdrachtnemer en eventueel de adviseur, waarin preventief, correctief onderhoud en bijkomend werk en ook andere contract gerelateerde onderwerpen worden besproken;

- Jaarlijks evaluatiegesprek (in het vierde kwartaal, uiterlijk twee maanden voor het nieuwe contractjaar), in aanvulling op de bespreking van de managementrapportage, tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer en eventueel de adviseur.

De Opdrachtnemer stelt van de maand-, kwartaal- en jaargesprekken notulen op. Deze worden binnen één week na het overleg gedeeld met de Opdrachtgever

### Inhoud maandoverleg

De onderstaande punten worden besproken tijdens het overleg;

- Veiligheid;

- Belangrijke mededelingen;

- Dashboard prestaties;

- Planning;

- Correctief onderhoud;

- Wettelijk onderhoud;

- Preventief onderhoud;

- Storingsoplossing;

- Financieel overzicht;

- Facturatie;

- Samenwerking;

- Mutaties Assetlijst / MJOP / MJOB;

- Mutaties Revisie;

- Verbetervoorstellen;

- Actief monitoring alg;

- Actief monitoring WKO.

## Dashboard Klantportaal

De aannemer faciliteert een dashboard klantportaal welke in één oogopslag duidelijk maakt hoe het contract verloopt. Gebruik hiervoor diagrammen, ondersteund door een korte toelichting.

### Toelichting op het dashboard klantportaal

Om de lezer inzicht te geven in de informatie die in het gepresenteerde dashboard wordt weergegeven, dienen de volgende aanwezig te zijn:

- Belangrijke mededelingen: Vermeld eventuele meldingen of opmerkingen die van invloed zijn op prestaties, veiligheid, samenwerking of planning;

- Algemene informatie: Contactpersonen contract, contractinformatie op basis van object en installatie

- Actuele storingen: Lopende storingen welke nog open staan met daarin de melddatum, object installatie, urgentie, meldtekst en eventuele tijdelijke oplossing;

- Preventieve Onderhoudswerkzaamheden: te filteren op object, installatie en datum en wettelijke verplichting en status;

- Correctieve Onderhoudswerkzaamheden: te filteren op object, installatie en datum en status;

- Bijkomende werkzaamheden: bijkomende buitencontractuele werkzaamheden op object, installatie en datum en status.

- Offerte aanvragen: lopende aanvragen, uitgebrachte offerten te filteren op ingediend door, object en omschrijving

- Documenten: Contract, Assetlijst, MJOP/B, Besprekingsverslagen per type, onderhoudsrapporten per jaar per object, staffels, termijn facturen enz.

- Financieel overzicht: Een overzicht met daarin opgenomen de financiële status, naast de termijnen van het contract met name de storingen en overige werkzaamheden die buiten het contract vallen.

      - Vermeld de ingediende facturen per jaar en maand per factuursoort met bedragen en vervaldatum.

      - Geef daarnaast eventuele openstaande posten of afwijkingen aan.

### Preventief onderhoud

##### 5.4.2.1 Wettelijk verplicht onderhoud per periode

Voor het wettelijk verplichte onderhoud dient per maand inzichtelijk te worden gemaakt wanneer het onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd en is uitgevoerd. Daarnaast moet het nog openstaande wettelijke onderhoud worden vermeld, inclusief de geplande uitvoeringsdatum. Let op: het te laat uitvoeren van wettelijk onderhoud ontslaat u niet van de verplichting om in de toekomst het onderhoud volgens de oorspronkelijke planning te blijven uitvoeren.

In een overzicht per locatie dient te worden aangegeven waar jaarlijks wettelijk verplicht onderhoud plaatsvindt, inclusief de status per maand (‘Gepland’, ‘Gereed’, of ‘Achterstand’). Dit kan worden weergegeven in een tabel- of diagramvorm.

##### 5.4.2.2 Preventief onderhoud per periode

Voor het preventief onderhoud wordt per maand een overzicht gevraagd waarin de status wordt weergegeven. De categorieën ‘Achterstand’, ‘Gereed’ en ‘Gepland’ dienen duidelijk te worden gepresenteerd in een diagram, vergelijkbaar met het wettelijk onderhoud.

### Correctief onderhoud

#### Correctief onderhoud per periode

Voor het correctief onderhoud dient per maand inzichtelijk te worden gemaakt wanneer het correctief onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd en is uitgevoerd. Daarnaast moet het nog openstaande correctief onderhoud worden vermeld, inclusief de geplande uitvoeringsdatum.

In een overzicht per locatie dient dit te worden aangegeven welk object, inclusief de status per maand (‘Gepland’, ‘Gereed’, Gefactureerd of ‘Achterstand/nog te plannen’). Dit kan worden weergegeven in een tabel- of diagramvorm.

### Storingsanalyse

#### Analyse storingen

In een overzicht met bijbehorende diagram dient inzichtelijk te zijn welke storingen herhaaldelijk voorkomen. Deze per analyse per prioriteit, per jaar, per kwartaal, per object en per installatieonderdeel

.

# BEOORDELING EN EVALUATIE

## Referentiemeting (Audit)

De Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde partij (beheerder) beoordeelt en evalueert het uitgevoerde onderhoud en de organisatie van de Opdrachtnemer. Deze audit omvat onder andere:

- Toetsing van functionele criteria van de assets aan de gestelde eisen (gebaseerd op de nulmeting);

- Conditiemeting op basis van NEN 2767 inclusief bijlage 1 van NEN2767 (steekproefsgewijs);

- Inzicht in het dagelijks beheer via toegang tot het onderhoudsregistratiesysteem (Portal);

- Evaluatie op maand-, kwartaal- en jaarniveau;

- Beoordeling van de meerjarenplanning en begroting.

## Toezicht op de werkzaamheden

De Opdrachtgever en/of haar beheerder(s) houden toezicht op de uitvoering en kwaliteit van het werk van de Opdrachtnemer. Bijsturing vindt plaats indien nodig. Toezicht wordt onder meer gehouden door:

- (Ad hoc) visuele controles en observaties, zowel fysiek als digitaal via het Portal;

- Regelmatig contact tussen beheerder(s) en personeel van de Opdrachtnemer;

- Beoordeling van registraties en rapportages met betrekking tot veiligheid en kwaliteit.

## Periodieke beoordeling

De beoordeling van de onderhoudsresultaten wordt onder meer gebaseerd op:

- De functionele prestaties van de assets;

- Resultaten van de door de Opdrachtnemer uitgevoerde referentiemetingen;

- Kwaliteit van onderhouds- en managementrapportages;

- Beoordeling van de organisatorische uitvoering door de Opdrachtnemer.

De beoordeling vindt plaats via:

- Geplande metingen en visuele controles;

- Registraties en rapportages van de Opdrachtnemer;

- Rapportages van beheerder(s);

- Periodiek overleg tussen Opdrachtgever/beheerder(s) en de projectleider of het management van de Opdrachtnemer.

Op basis van deze beoordelingen kunnen maatregelen volgen, zoals:

- Uitvoeren van aanvullend onderhoud bij onvoldoende functionele prestaties;

- Signaleren van structurele knelpunten met mogelijke contractuele gevolgen;

- Vervanging van personeel van de Opdrachtnemer;

- Aanpassing van de frequentie van overleggen.

## Jaarlijkse evaluatie

Aan het begin van het vierde kwartaal, uiterlijk twee maanden voor het nieuwe contractjaar, wordt het contract geëvalueerd. Op basis van objectieve criteria wordt bepaald of en op welke wijze de Overeenkomst wordt voortgezet. De evaluatie is gebaseerd op:

- Jaarlijkse referentiemeting (door Opdrachtgever en/of beheerder);

- Rapportages van zowel Opdrachtgever, beheerder(s) als Opdrachtnemer over o.a. storingsafhandeling en algemene prestaties

- Aanlevering van een volledige data-dump door de Opdrachtnemer, inclusief alle relevante onderhouds- en storingsgegevens, logbestanden en prestatie-indicatoren, volgens de afgesproken datastandaarden.

Bij een positief besluit wordt de Overeenkomst gecontinueerd, eventueel met wijzigingen in:

- De omvang van de assets of gebouwen;

- Prijsstelling op basis van eenheidsprijzen uit de oorspronkelijke aanbieding.