## Invulinstructie
Bijlage 02 - Prijzen en tarieven t.b.v. Europsese aanbesteding EA-0045 Inbraak- en brandmeldinstallaties
Onderstaand is de invulinstructie met betrekking tot dit prijzenblad uitgewerkt.
Tabblad 1 - Totale inschrijfprijs
In tabblad 1 worden alle totale kosten bij elkaar gevoegd om tot een totale inschrijfprijs te komen. Deze kosten zijn allemaal exclusief BTW.
Tabblad 2 - Preventief onderhoud
In tabblad 2 dient voor het preventief onderhoud aan de hand van bijlage 9 'Assetlijst' de kosten per school per jaar ingevuld te worden voor het preventief onderhoud van de brandmeld- en inbraakinstallaties. De totaalprijs geeft een fictieve jaarprijs weer.
Tabblad 3 - Correctief onderhoud
In tabblad 3 dient voor het correctief onderhoud een stuksprijs te worden gegeven voor de veschillende onderdelen met daarbij vermeld het merk/type dat is gekozen. De totale uitkomst geeft de fictieve kosten voor jaarlijks correctief onderhoud weer.
Tabblad 4 - Arbeidsloon
In tabblad 4 dient voor de arbeidsloon een uurtarief opgegeven te worden. De totale kosten geven een fictieve prijs aan arbeidsloon voor een jaar weer. Uurtarieven die hier niet zijn benoemd mogen gedurende de Raamovereenkomst ook niet gefactureerd worden.
Tabblad 5 - Overige kosten
In tabblad 5 dienen de overige kosten ingevuld te worden.

## 1. Totale inschrijfprijs
Totale inschrijfprijs
1. Totale kosten preventief onderhoud
0
2. Totale kosten correctief onderhoud
0
3. Totale kosten arbeidsloon
0
4. Overige kosten
0
Totale inschrijfprijs
0

## 2. Preventief onderhoud
Preventief onderhoud (fictieve prijs voor jaarlijks onderhoud)
De aantallen in dit document zijn fictief. Prijzen zijn excl. BTW.
Voor het preventief onderhoud dient Inschrijver aan de hand van bijlage 9 'Assetlijst' de kosten per school per jaar in te vullen voor het preventief onderhoud van de brandmeld- en inbraakinstallaties. De totaalprijs geeft een fictieve jaarprijs weer.
In de prijzen dienen tevens te zijn opgenomen alle kosten benodigd voor het onderhoud en een correcte werking van de installaties c.q. onderdelen alsmede vervangingen van onderdelen van de installaties zoals o.a. (niet uitputtend):
a. | Smeer-, reinigings- en conserveermiddelen;
b. | Signaallampen;
c. | Keuringsstickers, ed. op alle wettelijk te keuren installaties en de benodigde rapportages;
d. | Inclusief steiger/hoogwerker verhuur;
f. | Kosten GPRS back-up (simkaart).
Invulinstructie: Alleen de geelgekleurde velden dienen ingevuld te worden
| Locaties: | Prijs per jaar onderhoud brandmeldinstallaties | Prijs per jaar onderhoud inbraakinstallaties | Totaal per jaar
1. | Prinses Marijkeschool | 0 |  | 0
2. | De Kleine Keizer | 0 | 0 | 0
3. | Erasmus | 0 | 0 | 0
4. | Kleurrijk | 0 | 0 | 0
5. | Het Galjoen (Anna Blamanplein) | 0 | 0 | 0
6. | Het Galjoen | 0 | 0 | 0
7. | OBS de Archipel | 0 | 0 | 0
8. | De Bonte Vlinder (SBO) | 0 | 0 | 0
9. | Daltonbasis H Parkhurst | 0 | 0 | 0
10. | De Haagse Beek (SBO) | 0 | 0 | 0
11. | OBS Anne Frankschool (Beresteinlaan) | 0 | 0 | 0
12. | Dr. Willem Dreesschool | 0 | 0 | 0
13. | De Spoorzoeker | 0 | 0 | 0
14. | De Klimop (Cartesiusstr) | 0 | 0 | 0
15. | Montessorischool Valkenbos | 0 | 0 | 0
16. | OBS Pr. Catharina Amalia | 0 | 0 | 0
17. | OBS Max Velthuijs | 0 | 0 | 0
18. | Bohemen / Kijkduin | 0 | 0 | 0
19. | De la reyschool | 0 | 0 | 0
20. | De Bonte Vlinder | 0 | 0 | 0
21. | Eerste Ned. Buitenschool | 0 | 0 | 0
22. | Benoordenhout | 0 | 0 | 0
23. | Waterland (groot plein meerdere gebruikers) | 0 | 0 | 0
24. | Waterland (groot plein meerdere gebruikers) | 0 | 0 | 0
25. | Waterland (groot plein meerdere gebruikers) | 0 | 0 | 0
26. | De Notenkraker (groene plein) | 0 | 0 | 0
27. | De Baanbreker | 0 | 0 | 0
28. | PC Hooftschool | 0 |  | 0
29. | Insp. S. de Vriesschool (E. de Boer Van Rijklaan 80) | 0 | 0 | 0
30. | Galvanischool | 0 | 0 | 0
31. | Insp. S. de Vriesschool (Heliotrooplaan 35) | 0 | 0 | 0
32. | PH Schreuderschool (SBO) | 0 | 0 | 0
33. | De Zonnebloem | 0 | 0 | 0
34. | A.M.G. Schmidtschool | 0 | 0 | 0
35. | De Kameleon ( plein met meerdere gebruikers ) | 0 | 0 | 0
36. | De Vijver | 0 | 0 | 0
37. | OBS Anne Frankschool | 0 | 0 | 0
38. | Prins Willem Alexander | 0 | 0 | 0
39. | De Kleine Keizer (Loosduinse Uitleg) | 0 | 0 | 0
40. | Houtwijk | 0 | 0 | 0
41. | OBS De Spoorzoeker (gymzaal) | 0 | 0 | 0
42. | Houtrust | 0 | 0 | 0
43. | De Gelderlandschool (Nijkerklaan) | 0 | 0 | 0
44. | De Drentse Hoek | 0 | 0 | 0
46. | OBS De Springbok ( Pretoriusstr) | 0 | 0 | 0
47. | OBS De Springbok ( Gymzaal) | 0 |  | 0
48. | Het Volle Leven ( Rijslag) | 0 | 0 | 0
49. | OBS De Voorsprong (Ruijsdaelstraat) | 0 | 0 | 0
50. | Prins Willem Alexander | 0 | 0 | 0
51. | Jan Lighthartschool | 0 | 0 | 0
52. | De Wissel | 0 | 0 | 0
53. | Piramide College | 0 | 0 | 0
54. | Het Startpunt | 0 | 0 | 0
55. | De Tweemaster | 0 | 0 | 0
56. | De Tweemaster | 0 |  | 0
57. | Insp. W.P. Blokpoelschool | 0 | 0 | 0
58. | AMG Schmidtschool | 0 | 0 | 0
59. | Van Ostadeschool | 0 | 0 | 0
60. | De Kleine Wereld (BBS Moerwijk) | 0 | 0 | 0
61. | De Vlierboom | 0 | 0 | 0
62. | De la Reyschool | 0 | 0 | 0
63. | De Leeuwerikhoeve | 0 | 0 | 0
64. | OBS De Springbok | 0 | 0 | 0
65. | Maria Montessorischool | 0 | 0 | 0
66. | Zuidwalschool | 0 | 0 | 0
| Totaalprijs |  |  | 0

## 3. Correctief onderhoud
Correctief onderhoud (fictieve prijs voor jaarlijks onderhoud)
De aantallen in dit document zijn fictief. Prijzen zijn excl. BTW.
Voor het correctief onderhoud dient een stuksprijs te worden gegeven voor onderstaande onderdelen met daarbij vermeld het merk/type dat is gekozen. De totale uitkomst geeft de fictieve kosten voor jaarlijks correctief onderhoud weer.
Invulinstructie: Alleen de geelgekleurde velden dienen ingevuld te worden
Onderdelen | Merk/type | Stuksprijs | Fictief aantal per jaar | Totaalprijs
Vluchtweg verlichting (minimaal 5 jaar garantie) |  | 0 | 30 | 0
Vluchtweg aanduiding (minimaal 5 jaar garantie) |  | 0 | 20 | 0
Vervangen van accu BMI (minimaal 5 jaar garantie) |  | 0 | 18 | 0
Vervangen van accu Vluchtweg verlichting (minimaal 5 jaar garantie) |  | 0 | 50 | 0
Vervangen van accu Vluchtweg aanduiding (minimaal 5 jaar garantie) |  | 0 | 35 | 0
Handmelder |  | 0 | 5 | 0
Automatische melder |  | 0 | 8 | 0
Kleefmagneet |  | 0 | 15 | 0
Slow-Whoop |  | 0 | 5 | 0
IP kiezer |  | 0 | 1 | 0
Vervangen van accu Inbraak installatie (minimaal 5 jaar garantie) |  | 0 | 18 | 0
Bedieningspaneel |  | 0 | 1 | 0
PIR/bewegingsdetector |  | 0 | 100 | 0
Magneetcontact |  | 0 | 40 | 0
Sirene (inbraak) |  | 0 | 5 | 0
Flitslamp |  | 0 | 5 | 0
Leveren van nieuwe tag |  | 0 | 100 | 0
Installeren van nieuwe tag (o.a inlezen en programmeren) |  | 0 | 100 | 0
Totaalprijs |  |  |  | 0

## 4. Arbeidsloon
Arbeidsloon (fictieve arbeidsloon
De aantallen in dit document zijn fictief. Prijzen zijn excl. BTW.
Voor de arbeidsloon dient een uurtarief opgegeven te worden. De totale kosten geven een fictieve prijs aan arbeidsloon voor een jaar weer. Uurtarieven die hier niet zijn benoemd mogen gedurende de Raamovereenkomst ook niet gefactureerd worden.
Invulinstructie: Alleen de geelgekleurde velden dienen ingevuld te worden
Functie | Uurtarief | Fictief aantal uren | Totaalprijs
Projectmonteur (zelfstandige installatiewerkzaamheden kunnen uitvoeren en leiding geven aan hulpmonteur) | 0 | 550 | 0
Hulpmonteur (eenvoudige installatiewerkzaamheden onder toezicht) | 0 | 225 | 0
Ploegtarief (projectmonteur + hulpmonteur) | 0 | 1 | 0
Servicemonteur (programmeur van gecertificeerde en complexe installaties, servicetechnicus voor service- en onderhoudswerkzaamheden) | 0 | 150 | 0
Storingsdienst + toeslag buiten kantoortijden | 0 | 25 | 0
18:00 uur savonds - 07:00 uur sochtends | 0 | 25 | 0
Inlogtarief Service-op-afstand | 0 | 500 | 0
Totaal prijs |  |  | 0

## 5. Overige kosten
De aantallen in dit document zijn fictief. Prijzen zijn excl. BTW.
Onderstaand dienen de overige kosten te worden ingevuld.
Invulinstructie: Alleen de geelgekleurde velden dienen ingevuld te worden
Onderdeel | stuksprijs | Fictief aantal | Totaal prijs
Digitaal logboek: De abonnementskosten voor een digitaal logboek per jaar | 0 | 66 | 0
Implementatie
Digitaliseren van tekeningen inclusief positionering van installaties en componenten (DWG-bestand) | 0 | 66 | 0
Totaalprijs |  |  | 0