## Nota van Inlichtingen 1 versie
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
Algemeen
1 | Algemeen | Is er al bekend op welke meldkamer de inbraakdetectiesystemen moeten worden aangesloten? | Dit wordt na gunning met de winnende partij besproken.
2 | Algemeen | Zijn alle onderleggers (logboek) compleet (en/of digitaal) aanwezig voor alle brandmeldinstallaties? | Logboeken zijn aanwezig, niet digitaal. De verwachting is dat deze allemaal compleet zijn. Echter kan het voorkomen (zoals ook in eis 46 van het Programma van Eisen is beschreven) dat een tekening of logboek niet (volledig) beschikbaar is. In dat geval zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hierover informeren en samen zoeken naar een passende oplossing.
Beschrijvend document
3 | 2.4 Looptijd van de Raamovereenkomst | Waarom is deze aanbesteding beperkt tot 2+1+1 jaar? Met het oog op de effort die er in wordt gestoken. De initiële inventarisatie en inrichting van systemen tijdens het eerste jaar kost veel tijd en energie. | Aanbestedende dienst wil een raamovereenkomst aangaan van 2 jaar met 2x een verlengingsoptie van 2 jaar. We kunnen binnen die 2 jaar de geleverde diensten beoordelen. Met de verlengingsopties behouden we het recht om de overeenkomst te verlengen of niet. We hebben geconstateerd dat onder 2.4 foutief "tweezijdig" is aangegeven. Dat zullen we aanpassen in het beschrijvend document en de aangepaste versie meesturen met de nota van inlichtingen.
4 | 2.5 - Omvang van de opdracht | De maximale kosten per 4 jaar zijn € 700.000 excl. BTW, hoe is dit bedrag tot stand gekomen en in hoeverre is dit reëel. Als de aanneemsom hoger is, is dit dan een KO-criteria. | Deze raming is tot stand gekomen op basis van de kosten van voorgaande jaren, waarbij rekening is gehouden met prijsstijgingen en de beschikbare begroting. Voor de inschrijving is de geschatte waarde van de Raamovereenkomst geen knock-out criteria. Bij (een dreigende) overschrijding van de maximale waarde gedurende de uitvoering van de opdracht, heeft de Aanbestedende dienst het recht de Raamovereenkomst op te zeggen zonder Opdrachtnemer hiervoor schadeloos te stellen, in welke vorm dan ook.
5 | 3.1 - Eis 16 | Hoe verloopt het proces van overdracht van gegevens bij contractbeëindiging praktisch, en welke termijn geldt hiervoor? | (Indien mogelijk) Dient drie (3) maanden voor de afloop van de Raamovereenkomst de benoemde gegevens aangeleverd te worden. Dit verwachten wij digitaal te ontvangen.
6 | 3.3 - Eis 30 | Bij overschrijding responstijd wordt de gehele melding niet gefactureerd. Geldt dit ook als oorzaak buiten invloed opdrachtnemer ligt (bijv. verkeer, weer)? | Indien de dienstverlenging niet kan worden uitgevoerd in geval van overmacht (zie artikel 20 Arvodi 2025), geldt dit onderdeel van de eis niet.
7 | 3.6 - Eis 39 | Moet bij vervangingswerkzaamheden boven €15.000 altijd een markttoets plaatsvinden? Kan dit ook leiden tot gunning aan derde partij, of blijft vervolgonderhoud bij opdrachtnemer? | Zoals beschreven is in eis 39 van het Programma van Eisen is de Opdrachtgever gerechtigd om meerdere offertes op te vragen om marktconformiteit te toetsen. De afdeling Facilitair zal zelf inschatten of zij dit relevant vinden. Indien de offerte van de gunnende partij buiten proportie is ten opzichte van de andere offertes behoudt de Aanbestedende dienst het recht om de opdracht aan een derde partij te gunnen. Eventueel vervolgonderhoud blijft in dat geval wel bij Opdrachtnemer na de garantieperiode.
8 | 3.7 - Eis 44 | Verwacht DHS een volledige NEN2767-conditiemeting of volstaat een pragmatisch advies op basis van inspecties en storingshistorie? | Een pragmatisch advies op basis van inspecties en stroringhistorie is voldoende.
9 | 3.8 - Eis 47 | Er wordt gesproken over het digitaliseren van tekeningen en het verwerken van installatieonderdelen op de tekeningen. Hiermee wordt bedoeld het inscannen van hardcopy tekeningen en het digitaal bewerken van aangeleverde tekeningen in DWG formaat voor zover het over het intekenen van de installaties gaat? | Dat is correct.
10 | 3.11 | Is DHS bereid een standaardformat of digitaal portaal aan te leveren voor managementinformatie om administratieve lasten te beperken? | De Aanbestedende dienst beschikt niet over een standaard format. Wel gaan we na gunning in gesprek over de KPI's en wat de Aanbestedende dienst definitief wenst terug te zien in de rapportages.
11 | 3.14 - Eis 84 | Opdrachtnemer stuurt jaarlijks een bulkfactuur voor het preventief onderhoud en OP-taken. Voor overige werkzaamheden dient een losse factuur opgesteld te worden. Betaling vind achteraf plaats na ontvangst en acceptatie van de overeenkomstig een nadere Overeenkomst verrichte Diensten. Vraag; Als wij dit goed lezen wenst u pas achteraf voor een heel jaar onderhoud uitgevoerd door partijen te betalen . Dit zorgt voor een enorm negatieve cashflow situatie welke voor ons niet acceptabel is. Bent u genegen kwartaal facturen te accepteren? | Per kwartaal factureren is akkoord.
12 | 4.2.3 Kwaliteitszorg | In de aanvraag wordt gesproken over iso9001; is het niet beter om uit te gaan van product specifieke certificering, o.a. Borg, CCV onderhouden BMI | Indien dit een kwaliteitszorgsysteem is die gelijkwaardig is aan ISO 9001 en voldoet aan de benoemde kenmerken zoals in 4.2.3, is dit akkoord.
Bijlage 02 - Prijzen en tarieven
13 | Tabblad 3 - Correctief onderhoud | Kunt u toelichten of voor de opgegeven onderdelen een vrij te kiezen merk/type mag worden gehanteerd voor de stuksprijzen, of dat hiervoor specifieke richtlijnen of voorkeursmerken gelden? | Voor de onderdelen zijn er geen voorkeursmerken. Wat betreft de specifieke richtlijnen zijn er bij producten garantietermijnen beschreven. Verder dienen de producten ten minste van gelijke kwaliteit te zijn als het te vervangen materiaal. De materialen en componenten dienen voorzien te zijn van Europese en eventueel Nederlandse certificeringen of gelijkwaardig en de componenten dienen te communiceren met de aanwezige centrales.
14 | Tabblad 4 - Arbeidsloon | De arbeidslonen zijn inclusief, zie bijlage 5a hfst 4.3 Vraag: is wat het verschil tussen “Storingsdienst + toeslag buiten kantoortijden” en “18:00uur savonds – 7:00 uur sochtends”? | Dit is per abuis verkeerd opgenomen. Zie bijlage 02 - Prijzen en tarieven versie 2 waarin dit onderdeel is aangepast. Dit had moeten zijn de storingsdienst tijdens kantoor uren en storingsdienst tussen 18:00 uur - 07:00 uur.
15 | Tabblad 5 - Overige kosten | Digitaliseren van tekeningen inclusief positionering van installaties en componenten (DWG-bestand), krijgen wij voor elk gebouw een digitale onderlegger aan geleverd? | Ja, voor elk gebouw wordt een digitale onderlegger aangeleverd in PDF of DWG.
16 | Algemeen | In de aanbestedingsleidraad hoofdstuk 3.1 Algemene Eisen staat benoemd dat de vluchtwegsignalering en noodverlichting ook vallen onder het preventief onderhoud maar in bijlage 2 prijzen en tarieven is er geen ruimte om hiervoor de prijzen in te vullen. Waar kunnen we de prijzen voor het preventief onderhoud vluchtwegsignalering en noodverlichting invullen? | Op tabblad 2, kolom C dient een totale prijs voor de brandmeldinstallatie onderhoud gegeven te worden.
17 | Algemeen | Moet het maandelijks beheer van de brandmeldinstallaties worden meegenomen in deze aanbesteding, moet dit niet worden opgenomen in het prijzenblad brand ? | Per abuis mist dit onderdeel in de eerste versie van het prijzenblad. In versie 2 van bijlage 02 - Prijzenblad is dit onderdeel toegevoegd op tabblad 2. Deze nieuwe versie is meegestuurd met de nota van inlichtingen.
Bijlage 05a - Concept Raamovereenkomst Arvodi 2025
18 | Artikel 3.1 | Hoe hard is vijf (5) werkdagen voor het uitbrengen van offertes, vaak is er engineering benodigd. | De Aanbestedende dienst begrijpt dat dit niet voor elke offerte haalbaar is, in overleg tussen beide partijen zal een passende termijn worden vastgesteld afhankelijk van de complexiteit van de uit te brengen offerte.
19 | Artikel 4.2 | Wij zijn BTW-plichtig en zullen alles met BTW doorbelasten, op welke diensten verwacht u dat wij geen BTW zullen berekenen. | Dat is niet aan de Aanbestedende dienst om vast te stellen. Echter de verwachting is dat er voor deze dienstverlening geen vrijstelling van BTW van toepassing is.
20 | Artikel 4.5 | Kunt u bevestigen dat indexatie altijd berekend wordt over de oorspronkelijk ingediende prijzen (basisjaar 2026), en niet cumulatief op reeds geïndexeerde bedragen? | Dat is correct.
21 | Artikel 4.5 | De tarieven kunnen worden bijgesteld overeenkomstig het CBS-indexcijfer: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100), bedrijfstak F Bouwnijverheid. Uitgangspunt is dat de indexatie altijd wordt berekend over de bij de aanbesteding aangeboden prijzen en tarieven. Ook al is het de tweede of derde keer dat er wordt geïndexeerd, dan zal er altijd geïndexeerd worden over de oorspronkelijke prijzen en tarieven zoals bekend bij start van de Raamovereenkomst. Dat betekent dat Opdrachtnemer uitgaat van de indexeringscijfers van de startmaand van de Raamovereenkomst en die afzet tegen de meest recente indexeringscijfers ten tijde van de indexatie-aanvraag. Vraag; Als wij deze voorwaarde goed lezen wordt de indexatie steeds over het basistarief doorgevoerd ( tarief 01.01.2026) en niet gestapeld en niet gerekend vanaf de CBS stat index 2020. Volgens ons werkt de CBS tabel niet conform uw wens en kan dit voor situaties zorgen die discussies opleveren. Waarom hanteert u de tabel niet zoals deze is bedoeld met referentie 2020=100? | Dit is de formule die wij aanhouden bij indexeringen: Index% = (RI-SI) / SI * 100, waarbij RI staat voor Recente Index en SI staat voor Startindex. De Aanbestedende dienst ziet hierin geen redenen die leiden tot een discussie.
22 | Artikel 4.5 | Moet de verplichting voor aansluiting CAO Bouwnijverheid niet omgezet worden naar CAO Metaal en Techniek? | Dit betreft niet de CAO waarbij de leverancier aangesloten dient te worden maar over de methodiek van indexering.
Bijlage 06 - Arvodi 2025
23 | Artikel 6 | Artikel 6 van het Arvodi 2025 bepaalt dat onderaanneming slechts is toegestaan met toestemming van de opdrachtgever. Kunt u bevestigen dat het is toegestaan dat Partij A inschrijft en als contractant hoofdelijk aansprakelijk blijft, terwijl een zusteronderneming (Partij B) optreedt als regievoerder (inclusief facturatie en opdrachtverstrekking)? | Dat is toegestaan en kunt u aangeven op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
24 | Artikel 19.2 | Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden en te lijden schade, waarbij de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal vier maal de hoogte van de opdrachtwaarde per gebeurtenis en zes maal de hoogte van de opdrachtwaarde per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is, tot een maximum van € 3.000.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is. Vraag; Onze verzekering dekt Euro 2.500.000,00 per gebeurtenis tot een maximum van Euro 5.000.000,00 per jaar. Kunt u dit accepteren? | Dat is akkoord.
Bijlage 07 - KPI's
25 | Algemeen | Worden KPI-scores uitsluitend gebaseerd op steekproeven en rapportages, of vindt er ook een gezamenlijke evaluatie plaats bij afwijkingen? | Zoals terug te lezen is in eis 61 van het Programma van Eisen wordt tenminste één (1) keer per jaar de Raamovereenkomst kosteloos geëvalueerd. Indien hiertoe aanleiding is kan Opdrachtgever verzoeken om een extra evaluatie.
26 | Algemeen | Kunt u bevestigen dat bij onvoldoende KPI-scores altijd eerst een verbeterplan mag worden ingediend vóórdat contractverlenging in gevaar komt? | Dat is correct. Onder aan de uitwerking van elke KPI staat beschreven wat de maatregel is indien er afgeweken wordt van de uitwerking. Zoals bijvoorbeeld bij KPI 1 waar staat: Afwijkingen van deze KPI’s kunnen leiden tot maatregelen of bijsturing. Bij herhaalde afwijkingen wordt er een verbeterplan verplicht gesteld.
Bijlage 08 - Procesopvolging storingen en responstijden
27 | Algemeen | Mogen in overleg alternatieve afspraken worden gemaakt bij calamiteiten die langere reistijd vergen? | Nee de Aanbestedende dienst gaat hier niet mee akkoord, dit staat vast volgens bijlage 8.
28 | Storing reactietijd Prio 1 | Kunt u hier voorbeelden van geven dat er daadwerkelijk ene urgentie is binnen 15 minuten contact opnemen, binnen 1 uur op locatie en binnen 4 uur (tijdelijke)oplossing? Deze eis lijkt nogal stringent voor toepassing op scholen. | Bijvoorbeeld het afgaan van het alarm en het niet kunnen resetten door het aanwezige personeel.
Bijlage 09 - Assetlijst Inbraak- en brandmeldinstallaties
29 | Algemeen | Kunt u bevestigen dat de aangeleverde assetlijst volledig en actueel is? | De Aanbestedende dienst verwacht dat het op kleine afwijkingen na actueel is.
30 | Algemeen | Hoe wordt omgegaan met installaties die tijdens de looptijd worden toegevoegd of verwijderd (nieuwbouw/renovatie)? Wordt dit direct verrekend in het prijzenblad of alleen jaarlijks? | Dit wordt jaarlijks verrekend.
31 | Algemeen | Er zijn locaties in de assetlijst waar geen aantallen, merk en of type van de onderdelen in benoemd zijn. Kunnen we er vanuit gaan dat die niet aanwezig zijn en die niet meenemen in de prijslijst? | Ja dat is akkoord.
32 | Algemeen | Welke installaties vallen onder een inspectieverplichting door derden en welke zijn dat en met welke inspectiefrequentie? Moeten de kosten voor deze inspecties worden meegenomen? | De Aanbestedende dienst begrijpt niet wat hiermee wordt bedoeld. Kunt u deze vraag nog specificeren in de tweede ronde van de nota van inlichtingen?
33 | Regel 55 | Regel 55 (de Tweemaster); met hoeveel armaturen NV en VW moeten wij rekenen? | Voor deze school kunt u regel 7 (Het Galjoen) van de assetlijst als vergelijkbaar rekenen.
34 |  | Er wordt gesproken over onderhoudstarieven inclusief de inspectiecertificeringen en het begeleiden van de inspectie. Welke locaties hebben een inspectiecertificaat en welke interval is hierop van toepassing? Gebruikelijk is dat inspectiecertificering als meerwerk geoffreerd wordt voor de locaties waarop dit van toepassing is. Kan hiermee akkoord gegaan worden? | De Aanbestedende dienst gaat akkoord met het offreren als meerwerk.