## Marktconsultatie
Categorie marktverkenning Erasmus MC - Multimedia systeem OK
Firma dient alle vragen te beantwoorden waarbij de volgende voorwaarden gelden voor de beantwoording: - antwoorden dienen toegepast te zijn op het product/dienst waar Erasmus MC tender voor heeft voorzien - let op: naast inhoudelijke antwoorden, wordt ook gevraagd of supplier/marktpartij aan bepaalde eis/norm kan voldoen als Erasmus MC de vraag opneemt als (onderdeel) van een geschiktheidseis in de (voorziene) tender - daar waar staat "u" bij het onderdeel Duurzaamheid wordt, indien u deel uitmaakt van een holding/groter bedrijf, de moedermaatschappij bedoelt die (mogelijk) wereldwijd actief is
Algemeen
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf uw bedrijf o.b.v. de volgende gegevens:
1a | Naam
1b | Adres (Land)
1c | KVK-nummer (of vergelijkbaar voor andere landen)
1d | Contactpersoon (incl. mailadres)
1e | Bedrijfstrategie (max. 500 woorden evt. aan te leveren in aparte bijlage)
KWALITEIT - Product en/of diensten
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf, op basis van de doel- en probleemstelling in de uitnodiging, uw oplossing.
2 | Op welke wijze onderscheidt uw oplossing zich (van andere leveranciers)?
3 | Kunt u referenties voor dit product aanleveren? Omschrijf deze referenties (waarde, instantie, etc.) - Publieke- of privaatrechtelijke instantie(s) waar het project/dienstverlening is/wordt uitgevoerd; - Data van aanvang en afronding; - Beschrijving van de inhoud en omvang van de uitgevoerde werkzaamheden; - Welke werkzaamheden zijn door u en/of door andere partijen (in samenwerking en/of in onder aanneming/Derde(n)) uitgevoerd;
4 | Kunt u aangegeven wat de levertijd van de apparatuur is? (alleen van toepassing bij apparatuur)
5 | Zijn er nog specifieke (reserve)onderdelen die op dit moment of in de toekomst een duidelijke “bottleneck” zijn, als het gaat om levertijd?
5 | Kunt u aangeven of/welke mate gebruik van uw oplossing bijdraagt aan de 'intended use'? Zo ja, heeft u daar documentatie van die dat onderbouwen?
6 | Kunt u aangeven of/hoe gebruik van uw oplossing vanuit bedrijfsvoering gezien een juiste keuze voor Erasmus MC zou zijn?
7 | Kunt u aangeven wat de leverbetrouwbaarheid / - zekerheid van de oplossing is als Erasmus MC deze zou afnemen? Dit zowel op korte (eerste jaar) en middellangere termijn (> 10 jaar).
8 | Wat ziet u als grootste bedreiging voor de continuïteit van uw eigen bedrijfsvoering?
9 | En specifiek voor het functioneren van uw supply chain?
9a | Welke stappen zet uw organisatie op de lange termijn om de continuïteit van zorg, bedrijfsvoering, en supply chain, te waarborgen?
9b | Kunt u een (globale) omschrijving geven van uw supply chain?
9c | Hoeveel informatie en controle heeft u op uw toeleveranciers?
9d | Heeft u actuele data over leveringen, backorders, etc. van toeleveranciers?
9e | Voert u audits uit bij toeleveranciers? Kunt u (globaal) beschrijven hoevaak, hoe, en op welke aspecten wordt geaudit?
10 | Over welke certificaten beschikt u momenteel waaruit uw technische- en beroepsbekwaamheid blijkt? (bijv. ISO-9001, ISO 27001, NEN7510, etc.).
11 | Heeft u een verzekeringspolis voor de dekking van beroepsaansprakelijkheden? Zo ja, wat is uw dekking per gebeurtenis en uw jaarlijkse dekking?
Fuctionaliteit
1 | Welke beeldresolutie kan het MMS verwerken? (noodzaak voor 4k, 8K in de toekomst?)
2 | Kan het MMS 3D beelden verwerken en/of weergeven en zo ja, op welke resolutie en beeld frequentie?
3 | Kan er met het MMS live gestreamd worden met beelden (en audio) vanuit de OK naar binnen en/of buiten het Erasmus MC? Zo ja, met welke beeldkwaliteit kan dit?
4 | Is het systeem modulair uit te breiden met hardware van eigen keuze (bijv. camera's beelschermen, PC's)?
5 | Kunnen critical views (snapshots of opnamen) en/of opnamen van hele operaties opgeslagen worden?
6 | Is het mogelijk om de beelden geautomatiseerd te anonimiseren en geanonimiseerd op te slaan?
7 | Is er een duurzame/energiebesparende modus voor het systeem?
8 | Wat is de opstarttijd van het systeem?
9 | Is het mogelijk om brondata van het Erasmus MC zoals telefoonlijsten, hygiëne voorschriften/protocollen zelf, handmatig of geautomatiseerd, aan te passen?
10 | Beschikt het MMS over beletschermen die op de gang informatie kunnen tonen over bijvoorbeeld deurbewegingen, hygiënevoorschriften, huidig OK-programma, incl. personeel, en als intercom kunnen dienen?
11 | Streamen op elke PC in het ziekenhuis is een vereiste(met geluid) maar in welke kwaliteit doen jullie dat? En hoeveel streams tegelijk ?
12 | Als de HL7 koppeling er uit ligt kan er dan gerouteerd worden en is het Multimedia Systeem dan nog functioneel. (bv gazenteler materialen, opnamens)
13 | Is het mogelijk om werkplekken met een paslezer in te stellen?
14 | Is er co-registratie mogelijk voor het koppelen en synchroniseren van meerdere modaliteiten?
15 | Is er ondersteuning voor handsfree bediening via voice control in de OK?
16 | Ondersteunt het systeem meerdere schermen (dual screen)?
17 | Wordt er gebruik gemaakt van preset dual screen-weergaveconfiguraties in plaats van een snapshot?
18 | Reageert het systeem snel bij het selecteren van bronnen en bestemmingen, en bij het scrollen?
19 | Kan er eenvoudiger een nieuwe bron (bijvoorbeeld een laptop) worden aangeboden met plug-and-play functionaliteit?
20 | Hoe wordt de status van de kamer weergegeven, bijvoorbeeld via een scherm bij de ingang, voor direct zicht op de OK-status (schoonmaak) en beschikbaarheid? Is het daarbij ook mogelijk om aan te geven wie er aanwezig is in de OK ruimte?
21 | Is er managementrapportage beschikbaar?
22 | Is het mogelijk om eigen muziek te streamen via het systeem?
23 | Wordt AI gebruikt ter ondersteuning van de gebruiker, bijvoorbeeld door middel van analyse, voorspellingen en automatisering, maar ook voor beheerders voor analyse, trenddetectie en preventief onderhoud?
24 | Wordt er beeldprocessing ingezet om de gebruiker te assisteren?
25 | Kunt u aangeven welke mogelijkheden uw oplossing biedt voor het beheren van opnames, inclusief integratie met HiX? Hoe wordt het bewerken van opnames ondersteund, bijvoorbeeld het markeren of vlaggen van belangrijke momenten? Daarnaast ontvangen wij graag inzicht in de kosten die hiermee gemoeid zijn.
26 | Kunt u een beschrijving geven van de autorisatiemogelijkheden voor het inzien van beelden, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende specialismen?
27 | Hoe wordt het eenvoudig terugvinden van beelden binnen uw oplossing ondersteund?
28 | Hoe ondersteunt uw oplossing het exporteren van opnames? Welke formaten en methoden zijn beschikbaar, en hoe wordt hierbij rekening gehouden met beveiliging en privacy?
29 | Kunt u beschrijven hoe de data binnen uw oplossing bekeken kan worden vanaf zowel interne als externe schermen? Hoe worden deze gegevens opgeroepen, en zijn er specifieke voorwaarden of vereisten om toegang te krijgen?
30 | In hoeverre ondersteunt uw oplossing het verwerken van VR-beelden of andere externe beelden? Welke functionaliteiten zijn beschikbaar voor het bekijken, bewerken en integreren van deze beelden binnen uw workflow?
31 | Hoe kan uw oplossing voorzien in het delen van live videobeelden tussen verschillende ruimtes binnen het Erasmus MC, met behoud van kwaliteit, veiligheid en privacy?
32 | Kunt u beschrijven hoe uw oplossing omgaat met het opslaan van beelden? Worden deze eerst opgeslagen op een server of direct in HIX, en welke stappen en beveiligingsmaatregelen zijn hierbij van toepassing?
Regie
1 | Is live streaming mogelijk voor onderwijs, congressen of telemedicine via een regie functie zoals in de huidige regiekamer?
2 | Kunnen opnames gemaakt worden voor live streaming voor onderwijs, congressen of telemedicine? Geef hierbij ook aan in hoeverre het mogelijk is om op een externe locatie te streamen vanaf de OK.
3 | Kunnen OK’s tegelijkertijd worden uitgezonden vanuit de regie?
4 | Is ISO-recording mogelijk voor bronnen in hoge kwaliteit, mogelijk door multiscreenrecording in native resolutie en colorspace?
Technisch
1 | Uit welke software en hardwarecomponenten bestaat het MMS (voor één OK)?
2 | Welke bekabeling (koper/glas) en eventueel omzetting/switches zijn er nodig voor het MMS? Kan hiervoor gebruik gemaakt worden van bestaande infrastructuur van het Erasmus MC die het Erasmus MC ook beheert?
3 | Maakt het MMS gebruik van cloud-infrastructuur?
4 | Wat zijn de onderlinge afhankelijkheden van de (sub-)onderdelen van het MMS? In hoeverre zijn er (sub-)onderdelen die altijd blijven werken als een ander (sub-)onderdeel faalt/vastloopt/crasht? (bijvoorbeeld: blijven de meekijkschermen de beelden in de OK tonen als de software elders vastloopt?)
5 | Is er een koppeling met HiX mogelijk? Zo ja, licht toe.
6 | Is er een koppeling met VNA-software mogelijk? Zo ja, met welke VNA's?
7 | Wat is jullie proces rond softwareupdates? Beschrijf hierin hoe de nieuwe updates worden getest en geimplementeerd.
8 | Wat is jullie proces rond softwareupgrades? Beschrijf hierin hoe de nieuwe upgrades worden getest en geimplementeerd.
9 | Is er mogelijkheid voor hergebruik voor bestaande hardware (in het Erasmus MC) voor het nieuwe MMS)?
10 | Is de MMS te benaderen vanuit huis om een snel diagnose te stellen wat er eventueel mis is?
11 | Is er sprake van een open architectuur die geen vendor lock-in veroorzaakt en gemakkelijke integratie met andere systemen mogelijk maakt?
12 | Wordt er gestandaardiseerd door gebruik te maken van open standaarden en protocollen?
13 | Is er een mogelijkheid om de hardware te virtualiseren voor flexibiliteit en minder fysieke componenten?
14 | Is er rekening gehouden met de schaalbaarheid voor toekomstige uitbreidingen?
15 | Wordt er in plaats van een fixed IP-infrastructuur gebruikgemaakt van DHCP voor dynamische netwerkconfiguratie en eenvoudiger beheer?
16 | Kunt u wat vertellen over de technische en economische levensduur van uw oplossing?
17 | Kunt u toelichten hoe uw oplossing omgaat met dataopslag? Waar worden de gegevens opgeslagen, welke infrastructuur wordt gebruikt, en hoe wordt voldaan aan beveiligings- en privacyrichtlijnen (zoals AVG)?
Beheer
1 | Is het MMS of delen daarvan door onze eigen (medisch) technici te herstellen of vervangen? Deze vraag geldt zowel op software als hardware gebied.
2 | In hoeverre zijn de bijbehorende hardware onderdelen uitwisselbaar voor hardware onderdelen van andere leveranciers?
3 | Zijn er voorzieningen voor de technici om fysiek, in de OK, (delen van) het MMS te testen zonder dat hier input van het EPD (zoals een patientnummer of opname) voor nodig is?
4 | Welke uptime kunnen jullie garanderen en onder welke voorwaarden?
5 | Welke kwaliteitsnormen hanteren jullie?
6 | In hoevere zijn de update's te costumizen en hoevaak?
7 | Kan het Erasmus MC zelf preventief onderhoud uitvoeren en zoja wat is daarvoor nodig?
8 | Wordt er aandacht besteed aan security door ingebouwde beveiligingsmaatregelen en regelmatige updates?
9 | Is de back-end van het systeem toegankelijk en gebruiksvriendelijk voor administratie en beheer?
10 | Zijn hardware en software beschikbaar voor Erasmus MC-ontwikkelaars, bijvoorbeeld via API’s of open data interfaces?
Service
1 | Welke servicepakketten en servicetargets zijn er mogelijk voor het MMS?
2 | Is er een garantie op service gedurende de levensduur van de hardware en/of het contract?
3 | Hoe ziet u het life-cycle management voor zich als wij willen contracteren voor een duur van 10 jaar?
4 | Is het mogelijk om onderdelen op consignatie te leveren?
5 | Hoeveel servicemedewerkers bevat jullie organisatie voor onze regio en/of Nederland?
6 | In hoeverre kan er proactieve monitoring plaatsvinden op het MMS?
7 | Kan er in de software zelf of elders overzicht worden geboden van de gehele installed base en bijbehorende software(versies) voor het MMS?
8 | Welke aanverwante diensten acht u onderdeel te zijn van de inkoop van OK MMS?
9 | Kunt u een inschatting geven van de doorlooptijd waar het Erasmus MC rekening mee dient te houden bij de implementatie van het nieuwe OK multimedia systeem?
10 | Waar onderscheidt u zich in t.o.v. uw concurrenten in de markt?
11 | Is er logging en preventieve rapportage beschikbaar voor inzicht in prestaties en vroegtijdige signalering van problemen?
12 | Wordt er voldoende stabiliteit geboden, met minimaal uitval en hoge beschikbaarheid, inclusief failover-mogelijkheden?
13 | Is er redundantie voor kritieke componenten?
14 | Krijgt Erasmus MC de rol van expert, en kan de leverancier fungeren als sparringpartner?
15 | Kunt u aangeven welke supportmogelijkheden uw organisatie biedt buiten de reguliere werktijden (bijvoorbeeld avond, nacht en weekend)?
PRIJS - Kostenbeheersing
1 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden oplossing voor het totaal aantal OK's , zijnde: Centrumlocatie 26 OK's Sophia 4 OK's
2 | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en wat de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
3 | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
4 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden service en ondersteuning?
5 | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
6 | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
7 | Wat is uw visie op het vaststellen en beoordelen van prijs in een Europese Aanbestedingsprocedure?
NB | Erasmus MC vraagt hier geen offertes, maar slechts een indicatie van de prijzen. Erasmus MC wil hiermee een indruk krijgen van de orde van grootte van de Total Cost of Ownership en uit welke onderdelen deze bestaan.
Duurzaamheid Erasmus MC is ondertekenaar van de Greendeal 3.0. Zie: https://www.greendeals.nl/green-deals/green-deal-samen-werken-aan-duurzame-zorg-green-deal-30 Erasmus MC heeft eigen doelstellingen bepaald. Deze doelen, de greendeal en relatie met inkoop zijn als bijlage bijgevoegd: Erasmus MC duurzaamheid ambities en doelen.zip Voor Erasmus MC betekent dit: - nog meer inzetten op preventie en gezondheid bevordering - bewustwording van de impact van de zorg (naast patient, bedrijfsproces, financieel, ook op klimaat, milieu, sociale omstandigheden en waardebehoud/grondstoffen) - klimaat specifiek: 55% minder CO2-uitstoot (t.o.v. 2018) - grondstoffen: 50% minder primair grondstoffenverbruik in 2030 (t.o.v. 2016) - Medicijnen in oppervlakte en grondwater terugdringen
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Sustainable Development Goals: Zijn de UN Sustainable Development Goals (UN SDG) onderdeel van de strategie van het bedrijf?
2 | Systematiek: Werkt u met een bedrijfsbrede Code of Conduct en Supplier Code of Conduct (ook vanuit technische fabrikant)? Zo ja, graag toelichting waarom deze volgens u belangrijk is voor verduurzaming (van de supply chain)?
3 | Geschiktheidseisen (tender): Welke ISO normen (of gelijkwaardig) zijn volgens u relevant voor deze tender? bijv. ISO 50001 (energiemanagement), ISO14006 (eco-design), OHSAS 18001 of ISO 45001 (arbeid gezondheid en veiligheid) of ISO 26000 (corporate social responsibility) en is daar externe toetsing voor beschikbaar (TUV, Satra, ander)? Erasmus MC zal vereisen: ISO9001: 2015 (kwaliteitsmanagement systeem), ISO14001: 2015 (milieusysteem) en ISO13485: 2016 (indien medical devices).
4 | Circulariteit: In hoeverre is er gebruik gemaakt van duurzamer materialen (bijv. recyclyed of biobased plastics), aandacht voor product levensduurverlenging en garanties, product ontwerp om reparatie, upgrade/updates zo lang mogelijk mogelijk te maken en recycling? Graag kort ingaan op de volgende vragen: - waardebehoud en afvalvermijding speerpunt in productie? - opties als lease, huur, pay for use beschikbaar? Zo nee, waarom niet? - levensduurverlenging mogelijk, en hoe lang? - refurbishment of remanufacture mogelijk? - terugname/koop mogelijk bij End of Life? - afvalreductie bij gebruik van oplossing mogelijk?
5 | Zie bijgevoegde "Impact Programma van Wensen (standaard).xlsx" ten aanzien van duurzaamheid ((sub-)gunningcriterium). Voor de marktverkenning is het nog niet nodig om deze in te vullen. Kunt u indien Erasmus MC deze onderdeel maakt van de tender daar invulling aangeven? Welke wel/welke niet?
6 | Beoordelen van duurzaamheid in de tender (beschikbare oplossingen): Welke van de volgende 5 punten zijn het meest cruciaal om een maximaal positieve verbetering te realiseren op kwaliteit, prijs en duurzaamheid. 1. scope/aard van opdracht: huidige oplossing uitvragen of huidige oplossing en biedt u ook mogelijkheid om bovenop die oplossing (additionele) bijdrage te leveren aan duurzaamheid? 2. (functionele) eisen aanscherpen op product/dienstenniveau 3. separaat wensen op vlak van duurzaamheid als (sub)gunningcriterium "IMPACT programma van wensen" 4. separaat uitvragen van een voorstel voor bovengenoemde additionele bijdrage op duurzaamheid middels een IMPACT als (sub-) gunningscriterium "Extra Impact" 5.1 of meerdere (Duurzaamheids)velden als los (sub)criterium hanteren: bijv. CO2 reductie (door gebruik oplossing/product/dienst)
Overig
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Kunt u ons een beeld geven van de markt voor (OK) multimedia systemen en uw rol in deze markt toelichten? (Denk aan: marktpartijen, uw marktaandeel, marktonwikkelingen zoals overnames)
2 | Voor de beschreven situatie, wat voor OK MMS zou u aan het Erasmus MC willen adviseren met onderbouwing van waarom?
3 | Als u de aanbesteding mocht ontwerpen, wat zou u dan als uitgangspunten nemen?
4 | Wat is uw visie op het vaststellen en beoordelen van kwaliteit (zoals een Programma van Eisen en Wensen) op productniveau in een Europese Aanbesteding procedure?
5 | Kunt u eventueel een voorbeeld indienen
6 | Welke risico's ziet u in de markt, in uw bedrijf en/of bij de opdrachtgever?
7 | Heeft u vragen gemist in deze consultatie waar u graag antwoord op had gegeven?
8 | Met welke toekomstige ontwikkelingen dient het Erasmus MC volgens u rekening te houden bij het aanbesteden van een OK MMS?
9 | Is de door het Erasmus MC gewenste voorziening voor u een potentieel interessante opdracht? Zou u overwegen om in te schrijven wanneer het Erasmus MC tot aanbesteding overgaat? Zo nee, kunt u uitleggen waarom niet en wat er eventueel zou moeten wijzigen om de opdracht voor u interessant te maken?
10 | Heeft u verder nog opmerkingen?