## PROCES-VERBAAL VAN LEVERING

Project:	STP Bouw- en Woonrijp maken GDCC - Besteknummer  ARC-2024-039-BWRM GDCC

Leverantie: 	Lichtmasten, uithouders, armaturen en drivers

Partijen:	 					namens GEM A4 zone west C.V. (directie)

namens GEM A4 zone west C.V. (directie)

namens  leverancier

producent lichtmasten

Aannemer bestek ARC-2024-039-BWRM

Plaats:		Hoofddorp – Airborne Avenue (t.h.v. depot aannemer)

Datum:

In dit document worden de visuele bevindingen vastgelegd voor de volgende, materialen:

Lichtmasten 4 meter Lichtmast type paaltop, 4 meter t.b.v. Urban Star (BDS100) 25 stuks

Voorzien van:

- geïsoleerd grondstuk;

- masttop Ø60;

- mastdeurhoogte 600mm

Lichtmast met Enkele met Uithouder, 6 meter t.b.v. Citysoul 2 (BRP530) 54 stuks

Voorzien van:

- geïsoleerd grondstuk;

- masttop Ø60;

- mastdeurhoogte 600mm;

- uithouder 455mm;

Het document wordt gebruitk om de staat van de producten vast te leggen, en deze over te dragen van de directie naar de aannemer van bestek ARC-2024-039-BWRM. Het betreft een steekproef waarbij 5 stuks 6 meter Citysoul 2 en 3 stuks 4 meter Urban Star visueel worden beoordeeld op afwijkingen en schade en wordt middels een laagdiktemeter de dikte van de conservering gemeten. De beoordeelde masten en armaturen worden gemarkeerd middels een sticker.

De lichtmasten die niet visueel gecontroleerd zijn tijdens de steekproef worden door de toezichthouder en aannemer visueel geïnspecteerd voordat ze uit het depot worden gehaald. Eventuele schades worden vastgelegd en doorgestuurd aan de leverancier.

Partijen hebben gezamenlijk de geleverde materialen visueel geïnspecteerd. Partijen merken de staat van de producten zoals genoteerd op dit proces verbaal aan, als de feitelijke staat van de producten.

De leverancier blijft verantwoordelijk voor niet zichtbare gebreken en zichtbare gebreken van masten die tijdens de steekproef niet gecontroleerd zijn.

Namens directie						Namens aannemer

GEM A4 zone west C.V.

Naam: 		_____________________		Naam: 		_____________________

Handtekening: _____________________		Handtekening: _____________________

Namens leverancier						Namens producent

Naam: 		_____________________		Naam: 		_____________________

Handtekening: _____________________		Handtekening: _____________________

Bijlagen

Lichtmast 1

| Onderwerpen/bevindingen: | Visuele Beoordeling |
| --- | --- |
| - Masten - Recht | Ja / Nee |
| - Masten - Deuken | Ja / Nee |
| - Masten – Positie van het mastluik conform tekening |  |
| - Masten - Krassen | Ja / Nee |
| - Conservering – Laagdikte gemeten (80 micron) | µm |
| - Conservering – Afwerking bij mastluik |  |
| - Uithouders – Recht | Ja / Nee |
| - Uithouders – Deuken | Ja / Nee |
| - Uithouders – Krassen | Ja / Nee |
| - Maatvoering uithouder t.o.v. mastpunt |  |
| - Conservering – Laagdikte gemeten (80 micron) | µm |
| - Algemeen – afmetingen conform specificatie | Ja / Nee |
| - Armaturen - beschadigingen |  |

| Eventuele opmerkingen/constateringen / gemaakte afspraken: | Paraaf partijen |
| --- | --- |

Lichtmast 2

| Onderwerpen/bevindingen: | Visuele Beoordeling |
| --- | --- |
| - Masten - Recht | Ja / Nee |
| - Masten - Deuken | Ja / Nee |
| - Masten – Positie van het mastluik conform tekening |  |
| - Masten - Krassen | Ja / Nee |
| - Conservering – Laagdikte gemeten (80 micron) | µm |
| - Conservering – Afwerking bij mastluik |  |
| - Uithouders – Recht | Ja / Nee |
| - Uithouders – Deuken | Ja / Nee |
| - Uithouders – Krassen | Ja / Nee |
| - Maatvoering uithouder t.o.v. mastpunt |  |
| - Conservering – Laagdikte gemeten (80 micron) | µm |
| - Algemeen – afmetingen conform specificatie | Ja / Nee |
| - Armaturen - beschadigingen |  |

| Eventuele opmerkingen/constateringen / gemaakte afspraken: | Paraaf partijen |
| --- | --- |

Lichtmast 3

| Onderwerpen/bevindingen: | Visuele Beoordeling |
| --- | --- |
| - Masten - Recht | Ja / Nee |
| - Masten - Deuken | Ja / Nee |
| - Masten – Positie van het mastluik conform tekening |  |
| - Masten - Krassen | Ja / Nee |
| - Conservering – Laagdikte gemeten (80 micron) | µm |
| - Conservering – Afwerking bij mastluik |  |
| - Uithouders – Recht | Ja / Nee |
| - Uithouders – Deuken | Ja / Nee |
| - Uithouders – Krassen | Ja / Nee |
| - Maatvoering uithouder t.o.v. mastpunt |  |
| - Conservering – Laagdikte gemeten (80 micron) | µm |
| - Algemeen – afmetingen conform specificatie | Ja / Nee |
| - Armaturen - beschadigingen |  |

| Eventuele opmerkingen/constateringen / gemaakte afspraken: | Paraaf partijen |
| --- | --- |

Lichtmast 4

| Onderwerpen/bevindingen: | Visuele Beoordeling |
| --- | --- |
| - Masten - Recht | Ja / Nee |
| - Masten - Deuken | Ja / Nee |
| - Masten – Positie van het mastluik conform tekening |  |
| - Masten - Krassen | Ja / Nee |
| - Conservering – Laagdikte gemeten (80 micron) | µm |
| - Conservering – Afwerking bij mastluik |  |
| - Uithouders – Recht | Ja / Nee |
| - Uithouders – Deuken | Ja / Nee |
| - Uithouders – Krassen | Ja / Nee |
| - Maatvoering uithouder t.o.v. mastpunt |  |
| - Conservering – Laagdikte gemeten (80 micron) | µm |
| - Algemeen – afmetingen conform specificatie | Ja / Nee |
| - Armaturen - beschadigingen |  |

| Eventuele opmerkingen/constateringen / gemaakte afspraken: | Paraaf partijen |
| --- | --- |

Lichtmast 5

| Onderwerpen/bevindingen: | Visuele Beoordeling |
| --- | --- |
| - Masten - Recht | Ja / Nee |
| - Masten - Deuken | Ja / Nee |
| - Masten – Positie van het mastluik conform tekening |  |
| - Masten - Krassen | Ja / Nee |
| - Conservering – Laagdikte gemeten (80 micron) | µm |
| - Conservering – Afwerking bij mastluik |  |
| - Uithouders – Recht | Ja / Nee |
| - Uithouders – Deuken | Ja / Nee |
| - Uithouders – Krassen | Ja / Nee |
| - Maatvoering uithouder t.o.v. mastpunt |  |
| - Conservering – Laagdikte gemeten (80 micron) | µm |
| - Algemeen – afmetingen conform specificatie | Ja / Nee |
| - Armaturen - beschadigingen |  |

| Eventuele opmerkingen/constateringen / gemaakte afspraken: | Paraaf partijen |
| --- | --- |

Lichtmast 6

| Onderwerpen/bevindingen: | Visuele Beoordeling |
| --- | --- |
| - Masten - Recht | Ja / Nee |
| - Masten - Deuken | Ja / Nee |
| - Masten – Positie van het mastluik conform tekening |  |
| - Masten - Krassen | Ja / Nee |
| - Conservering – Laagdikte gemeten (80 micron) | µm |
| - Conservering – Afwerking bij mastluik |  |
| - Uithouders – Recht | Ja / Nee |
| - Uithouders – Deuken | Ja / Nee |
| - Uithouders – Krassen | Ja / Nee |
| - Maatvoering uithouder t.o.v. mastpunt |  |
| - Conservering – Laagdikte gemeten (80 micron) | µm |
| - Algemeen – afmetingen conform specificatie | Ja / Nee |
| - Armaturen - beschadigingen |  |

| Eventuele opmerkingen/constateringen / gemaakte afspraken: | Paraaf partijen |
| --- | --- |

Lichtmast 7

| Onderwerpen/bevindingen: | Visuele Beoordeling |
| --- | --- |
| - Masten - Recht | Ja / Nee |
| - Masten - Deuken | Ja / Nee |
| - Masten – Positie van het mastluik conform tekening |  |
| - Masten - Krassen | Ja / Nee |
| - Conservering – Laagdikte gemeten (80 micron) | µm |
| - Conservering – Afwerking bij mastluik |  |
| - Uithouders – Recht | Ja / Nee |
| - Uithouders – Deuken | Ja / Nee |
| - Uithouders – Krassen | Ja / Nee |
| - Maatvoering uithouder t.o.v. mastpunt |  |
| - Conservering – Laagdikte gemeten (80 micron) | µm |
| - Algemeen – afmetingen conform specificatie | Ja / Nee |
| - Armaturen - beschadigingen |  |

| Eventuele opmerkingen/constateringen / gemaakte afspraken: | Paraaf partijen |
| --- | --- |

Lichtmast 8

| Onderwerpen/bevindingen: | Visuele Beoordeling |
| --- | --- |
| - Masten - Recht | Ja / Nee |
| - Masten - Deuken | Ja / Nee |
| - Masten – Positie van het mastluik conform tekening |  |
| - Masten - Krassen | Ja / Nee |
| - Conservering – Laagdikte gemeten (80 micron) | µm |
| - Conservering – Afwerking bij mastluik |  |
| - Uithouders – Recht | Ja / Nee |
| - Uithouders – Deuken | Ja / Nee |
| - Uithouders – Krassen | Ja / Nee |
| - Maatvoering uithouder t.o.v. mastpunt |  |
| - Conservering – Laagdikte gemeten (80 micron) | µm |
| - Algemeen – afmetingen conform specificatie | Ja / Nee |
| - Armaturen - beschadigingen |  |

| Eventuele opmerkingen/constateringen / gemaakte afspraken: | Paraaf partijen |
| --- | --- |