## Vragen_en_antwoorden_541884_all
Ref. Nr. | Fase | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | 1 | 1 | Beheer Openbare Verlichting | Telemanagementsysteem | Kunt u bevestigen dat de in bijlage 3.0 genoemde telemanagementsystemen, om te voldoen aan de doelstelling van een betrouwbare, duurzame en kostenefficiënte openbare verlichting, aan het beheersysteem gekoppeld moeten zijn, waarbij zowel aansturing vanuit als automatisch uitlezen van storingsmeldingen in het beheersysteem mogelijk moet zijn? | Alle eisen die gesteld worden aan systemen staan in paragraaf 5.4 van Bijlage 3.0. Het antwoord op uw vraag is daarom: nee.
2 | Inschrijffase | 1 | 1 | Beheer Openbare Verlichting | beheersysteem | Dient het beheersysteem de mogelijkheid te bieden om kabels, mantelbuizen en moffen van eigen netten te registreren en wijzigingen hierin eenvoudig te verwerken, zodanig dat wordt voldaan aan de doelstelling van een betrouwbare, duurzame en kostenefficiënte openbare verlichting? | Er zijn geen eisen opgenomen voor het beheer van kabels in het beheersysteem. Het antwoord op uw vraag is daarom: nee.
3 | Inschrijffase | 1 | 1 | Beheer Openbare Verlichting | Vraag / bezwaar inzake samenvoeging van opdrachten (art. 1.5 Aw 2012) | In de aanbestedingsstukken is gekozen om diverse beheerdiensten (administratie, toezicht, advies en coördinatie) in één geïntegreerde opdracht in de markt te zetten. Deze samenvoeging leidt ertoe dat gespecialiseerde marktpartijen en kleinere adviesbureaus worden uitgesloten van deelname, tenzij zij in een consortium participeren. Artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat opdrachten niet onnodig samengevoegd mogen worden. Indien samenvoeging plaatsvindt, moet dit deugdelijk worden gemotiveerd en moet worden overwogen of opsplitsing in percelen mogelijk is. In de tekst worden nu alleen algemeenheden genoemd die niet feitelijk of cijfermatig onderbouwd of anderszins betrouwbaar aangetoond worden. De huidige motivering (“de markt kan dit leveren en er is voldoende concurrentie”) acht ik onvoldoende. Er ontbreekt een concrete onderbouwing waarom geen sprake kan zijn van opsplitsing in (sub)percelen voor bijvoorbeeld; enginering, beheertaken, beheersoftware, toezicht en advies. Verzoek: om conform artikel 1.5 Aw 2012 de opdracht alsnog op te delen zodat ook kleinere marktpartijen en/of specialisten in kunnen schrijven op diensten en werkzaamheden die passen bij hun organisatiegrootte. In elk geval behoort het leveren van een beheersysteem losgekoppeld te zijn van deze uitvraag zodat adviesbureaus zonder eigen beheersysteem hun diensten kunnen leveren op de andere onderdelen. Daarnaast is het gezien de enorme omvang van deze samenwerkende organisaties nodig om de opdracht in kleinere percelen te verdelen zodat deze ook bereikbaar is voor kleinere adviesbureaus. | Niet akkoord. De Aanbestedende dienst heeft de samenvoeging zorgvuldig afgewogen conform artikel 1.5 Aw 2012. De keuze voor één geïntegreerde opdracht is gebaseerd op de volgende overwegingen: 1. Sterke samenhang in de werkzaamheden: de gevraagde diensten – administratie, toezicht, advies, coördinatie en het gebruik van een beheersysteem – vormen een integraal geheel. Splitsing zou leiden tot meerdere contractanten, versnipperde verantwoordelijkheden en een gebrek aan eenduidige regie. Dat vergroot de kans op fouten, dubbele afstemming en onduidelijkheden in verantwoordelijkheden. 2. Noodzaak van één regievoerder: voor de acht samenwerkende Deelnemers is het essentieel dat één Opdrachtnemer de regie voert, zodat afspraken uniform gelden, prestaties centraal worden gemonitord en afwijkingen tijdig kunnen worden bijgestuurd. Een perceelindeling zou dit bemoeilijken en afbreuk doen aan de gewenste ontzorging. Daarbij speelt mee dat bij de Deelnemers sprake is van beperkte interne capaciteit en kennis. Juist daarom is gekozen voor een oplossing waarbij regie, coördinatie en uitvoering integraal bij één opdrachtnemer worden belegd. 3. Schaalvoordelen en efficiëntie: door integraliteit worden dubbelingen in administratie, factuurcontrole, databeheer en rapportages voorkomen. Dit heeft in het huidige contract aantoonbaar geleid tot kortere doorlooptijden, lagere administratieve lasten en meer grip op kosten en kwaliteit. 4. Marktconsultatie en concurrentie: uit marktonderzoek, de huidige werkwijze en ervaringen bij andere aanbestedende diensten is gebleken dat de markt deze geïntegreerde dienstverlening kan leveren. Daarbij staat het kleinere marktpartijen of gespecialiseerde adviesbureaus vrij om in een samenwerkingsverband in te schrijven of als onderaannemer deel te nemen. Op deze wijze kan hun expertise worden ingebracht, zodat de mededinging voldoende is geborgd en zij niet worden uitgesloten. Proportionaliteit: het opdelen in percelen is beoordeeld, maar niet passend bevonden. De nadelen van meerdere contractpartijen – hogere transactiekosten, verlies van integraliteit, inefficiënt beheer van areaalgegevens en grotere uitvoeringsrisico’s – wegen zwaarder dan de vermeende voordelen voor kleinere marktpartijen. Daarbij geldt dat gezocht wordt naar een externe openbare verlichtingsbeheerder. Binnen de gekozen aanbestedingsstrategie is het nadrukkelijk mogelijk om in combinatie in te schrijven of gebruik te maken van (vooraf aangemelde) onderaannemers, bijvoorbeeld één hoofdaannemer met één of meerdere onderaannemers. Het MKB wordt hiermee niet uitgesloten van deelname. De Aanbestedende dienst acht deze constructie redelijk en proportioneel. Gelet op de inhoudelijke en organisatorische samenhang, de voordelen van eenduidige regie en schaalvoordeel, en de borging van mededinging via samenwerkingsverbanden, is gekozen voor aanbesteding als één geïntegreerde Opdracht. Opsplitsing in percelen zou niet bijdragen aan een doelmatige, efficiënte en proportionele uitvoering van de Opdracht.
4 | Inschrijffase | 1 | 1 | Beheer Openbare Verlichting | Marktonderzoek | U geeft op pagina 4 van document ‘1. Offerteaanvraag_Openbare verlichting pbl’ aan dat er marktonderzoek is gedaan en dat daaruit is gebleken dat de markt de opdracht zoals deze nu uitgevraagd wordt aan kan. In de eerder door u uitgezette marktconsultatie hebben wij juist aangegeven dat dit niet het geval is. Navraag door ons bij andere adviesbureaus op 16 september leert ons dat uw stelling inderdaad onjuist is. Door de grootte van de opdracht is mij bekend dat in ieder geval één adviesbureau deze uitvraag aan zich voorbij moet laten gaan en de andere partij ziet alleen een mogelijkheid wanneer zij samen met ons inschrijven. Dit omdat uw uitvraag ook vereist dat een beheersysteem wordt meegenomen. Op welke wijze is dit marktonderzoek tot stand gekomen en hoe bent u tot de conclusie gekomen dat u de uitvraag niet verengt door zo veel taken te bundelen? | Het marktonderzoek heeft bestaan uit zowel de uitgevoerde marktconsultatie als de ervaringen uit de huidige contractperiode. Uit die ervaringen blijkt dat de gevraagde combinatie van werkzaamheden door marktpartijen kan worden uitgevoerd: de huidige Opdracht is immers integraal belegd bij één marktpartij die deze taken naar behoren uitvoert. Ook uit de antwoorden op de marktconsultatie is gebleken dat partijen in staat zijn om de vorm waarin deze Opdracht is uitgezet, door marktpartijen kan worden ingevuld. Daarnaast is in de marktconsultatie getoetst of de markt in staat is de dienstverlening te leveren, individueel of in samenwerkingsverband. Dat enkele partijen hebben aangegeven voorkeur te hebben voor een beperktere uitvraag, betekent niet dat de opdracht disproportioneel is of de mededinging onnodig verengt. De samenvoeging van opdrachten maakt dat er door sommige potentiele inschrijvers mogelijk moet worden samengewerkt, maar dat op zichzelf is geen reden om de opdrachten niet te clusteren. Aanbestedende dienst is op grond van het aanbestedingsrecht voor de duidelijheid niet verplicht om de opdrachten op te delen in percelen teneinde mkb de mogelijkheid te geven direct (d.w.z niet in een samenwerkingsverband) in te schrijven op de/een opdracht. Het staat marktpartijen vrij om samen te werken en zo hun expertise te bundelen. Het staat ook Aanbestedende dienst vrij staat om alle relevante feiten en belangen afgewogen te hebben, waaronder de aard van de opdracht en de doelstelling(en) die aanbestedende dienst met de opdracht beoogd, één contractpartij te wensen ten behoeve van o.a. de regiervoering op de Opdracht, zoals ook nader toegelicht in het antwoord op vraag 3. Op basis van deze bevindingen is de conclusie gerechtvaardigd dat de markt de gevraagde integrale opdracht kan uitvoeren en dat bundeling van de werkzaamheden proportioneel en doelmatig is.
5 | Inschrijffase | 1 | 1 | Beheer Openbare Verlichting | 13.1 Diverse werkzaamheden | U geeft aan dat de directie of deelnemer zich het recht voorbehoudt om ook andere partijen in te huren. Dat maakt het zeer onzeker voor inschrijvende partijen om ervan uit te kunnen gaan dat zij daadwerkelijk het werk mogen gaan doen. Er wordt alleen geen uitleg of verduidelijking gegeven wanneer dit wel of niet kan gebeuren of om welke situaties dit kan gaan. Als u het eerder benoemde schaalvoordeel wilt behalen zullen ook deze werkzaamheden volgens die theorie onderdeel moeten zijn van uw uitvraag. Ons verzoek daarom om deze passage te schrappen. | De passage wordt niet geschrapt. Deze bepaling ziet toe op engineeringswerkzaamheden en de ingeschatte uurtarieven. Het is de intentie van de Deelnemers om in de basis de opdrachten bij de beheerder te leggen. Echter, in uitzonderlijke gevallen kan de Beheerder besluiten om een deelopdracht bij een derde te beleggen. Denk bijvoorbeeld aan projectontwikkeling met integrale scope of bouwteamconstrusties.
6 | Inschrijffase | 1 | 1 | Beheer Openbare Verlichting | Schaalvoordeel | U beweert dat er een schaalvoordeel te behalen valt door het samenvoegen van alle werkzaamheden. Omdat u de markt verengt door uw uitvraag zal dit niet bijdragen aan een sterk concurrerend speelveld. Op welke wijze verwacht u dat er schaalvoordeel te behalen valt als momenteel slechts 1 of wellicht 2 partijen mee kunnen dingen? | Het schaalvoordeel wordt allereerst gerealiseerd doordat alle Deelnemers gebruikmaken van één uniforme werkwijze, één beheersysteem en één aanspreekpunt. Dit voorkomt doublures in administratie, toezicht en rapportages en leidt tot lagere transactiekosten, snellere doorlooptijden en meer grip op kwaliteit en kosten. Uit de marktconsultatie is bovendien gebleken dat de markt in staat is deze integrale dienstverlening te leveren, zowel individueel als in samenwerkingsverband. Hiermee blijft er sprake van een concurrerend speelveld.
7 | Inschrijffase | 1 | 1 | Beheer Openbare Verlichting | Offerteaanvraag - Samenvoeging / Eén opdrachtnemer | Wij hebben kennisgenomen van uw motivering over het samenvoegen van de percelen in de aanbesteding. Hoewel wij waarderen dat u een toelichting heeft gegeven, achten wij deze motivering naar ons oordeel onvoldoende in het licht van artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit (§3.3). Deze bepalingen schrijven voor dat opdelen in percelen het uitgangspunt is en dat afwijking daarvan deugdelijk gemotiveerd moet zijn, mede met het oog op toegang van het mkb en het bevorderen van mededinging. In dit geval constateren wij dat de werkzaamheden per perceel gelijksoortig en zelfstandig zijn (immers iedere deelnemer sluit een individuele overeenkomst) en dat een verplichting tot inschrijving op alle percelen in de praktijk een groot aantal marktpartijen uitsluit. De door u aangevoerde redenen overtuigen ons niet dat het niet mogelijk of niet doelmatig is de opdracht te splitsen of deelinschrijving toe te staan. Wij verzoeken u daarom het volgende: 1. Uw motivering nader te onderbouwen en specifiek in te gaan op waarom deelinschrijving of opdelen niet proportioneel zou zijn; 2. Bent u bereid om – conform artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit – te overwegen de samenvoeging terug te draaien of alsnog deelinschrijving mogelijk te maken, zodat ook kleinere marktpartijen een reële kans hebben? | Zie het antwoord op vraag 3 en 4.
8 | Inschrijffase | 1 | 1 | Beheer Openbare Verlichting | Bijlage 3.0 - PVE par. 13.3 / Duurzaamheid en Circulariteit | In deze paragraaf wordt aangegeven dat de eventuele overeengekomen kosten verrekend worden p[ stelpost. Echter het prijzenblad voorziet geen stelpost hiervoor. Kan de aanbestedende dienst aangeven wat de stelpost hiervoor is? | PVE 13.3 bullet 4 wordt vervangen door: "De kosten van de Beheerder kunnen verrekend worden via de besteksposten 60, Uurtarieven ondersteunende werkzaamheden."
9 | Inschrijffase | 1 | 1 | Beheer Openbare Verlichting | Bijlage 3.0 - PVE par. 5.4 / Koppelingen | De inschrijver dient diverse koppelingen te maken. Hoe gaat de aanbestedende dienst, in het kader van level playingfield, om met de hoogstwaarschijnlijkheid dat de zittende opdrachtnemer deze koppelingen reeds actief heeft? | Zoals beschreven in de Offerteaanvraag (pagina 11) en Invulformulier C – Prijzenblad is voor de implementatie van een nieuw beheersysteem, inclusief migratie en koppelingen, een budget van € 10.000,- opgenomen. Dit bedrag is voor alle Inschrijvers gelijk en hoeft daarom niet te worden opgegeven. De daadwerkelijke kosten worden op basis van nacalculatie verrekend, met als maximum dit budget. Op deze wijze wordt een gelijk speelveld tussen Inschrijvers geborgd, ongeacht of zij de huidige Opdrachtnemer zijn.
10 | Inschrijffase | 1 | 1 | Beheer Openbare Verlichting | Bijlage 3.0 - PVE par. 7.2 / Schadeverhaalbureau | Hoe gaat de aanbestedende dienst om met het level playing field in het kader van het Schadeverhaalbureau waarmee iedere deelnemer ook een overeenkomst heeft? | Het is de Aanbestedende dienst niet duidelijk wat de vraag is. De rol van de Beheerder wordt in deze paragraaf beschreven en u kunt naar eigen inzicht in het PVA aangeven hoe u er invulling aan gaat geven.
11 | Inschrijffase | 1 | 1 | Beheer Openbare Verlichting | Bijlage 3.0 - PVE par. 7.2 / Schadeverhaalbureau | Kan het schadeverhaalbureau veranderen gedurende de overeenkomst? | Ja dat is mogelijk, de eisen blijven dan uiteraard gelijk, alleen de communicatie loopt dan via een ander kanaal.
12 | Inschrijffase | 1 | 1 | Beheer Openbare Verlichting | Bijlage 3.0 - PVE par. 7.2 / Schadeverhaalbureau | Kan de aanbestedende dienst aangeven welke schadeverhaalbureau wordt gebruikt? | Zie Bijlage bij PVE 4, rijnr 14 en 15.
13 | Inschrijffase | 1 | 1 | Beheer Openbare Verlichting | Offerteaanvraag - Technische bekwaamheid / KC3 | Voor kwaliteitscriterium 3 wordt gevraagd voor 1 referentie terwijl er 3 aspecten (Engineering, directievoering en toezicht) worden gevraagd. Het komt vaak voor dat deze 3 aspecten separaat worden uitgevraagd/ uitgevoerd. Is het toegestaan om per aspect een referentie aan te leveren? | Dat is akkoord. Voor kerncompetentie 3 is het Inschrijver toegestaan om maximaal 3 referenties te verstrekken die bij elkaar opgeteld mogen worden, zodat men aan alle gevraagde onderdelen van de kerncompetentie voldoet. Invulformulier B - referenties zal op dit punt worden aangepast. Een gewijzigd invulformulier wordt gedeeld met deze Nota van inlichtingen.
14 | Inschrijffase | 1 | 1 | Beheer Openbare Verlichting | Offerteaanvraag - Technische bekwaamheid / KC2 | Voor kwaliteitscriterium 2 wordt gevraagd voor 1 referentie terwijl er 2 aspecten (directievoering en toezicht) worden gevraagd. Het komt vaak voor dat deze 2 aspecten separaat worden uitgevraagd/ uitgevoerd. Is het toegestaan om per aspect een referentie aan te leveren? | Dat is akkoord. Voor kerncompetentie 2 is het Inschrijver toegestaan om maximaal twee (2) referenties te verstrekken die bij elkaar opgeteld mogen worden, zodat men aan alle gevraagde onderdelen van de kerncompetentie voldoet. De Aanbestedende dienst vult hierbij aan dat voor kerncompetentie 2 geldt dat Directievoering en Toezicht ziet op onderhoudswerkzaamheden. Derhalve wordt de tekst als volgt aangepast (onderstreepte tekst wordt toegevoegd): Kerncompetentie 2: Directievoering en Toezicht onderhoud Toelichting: De Inschrijver toont aan te beschikken over relevante ervaring met directievoering en toezicht op de onderhoudswerkzaamheden van een aannemer aan de openbare verlichting, door het aanleveren van maximaal één (1) referentieopdracht die voldoet aan de volgende eisen: [...] Invulformulier B - referenties zal op dit punt worden aangepast. Een gewijzigd invulformulier wordt gedeeld met deze Nota van inlichtingen.
15 | Inschrijffase | 1 | 1 | Beheer Openbare Verlichting | Offerteaanvraag - Samenvoeging / Eén opdrachtnemer, combinatie toegestaan | U stelt dat het mogelijk is om als MKB’er in te schrijven als combinatie en/of onderaanneming. U zult begrijpen dat samenwerkingsverbanden leiden tot de nodige extra inspanningen en hierdoor op deze onderhavige uitvraag niet direct leidt tot een concurrerende inschrijving. Is de aanbestedende dienst zicht bewust dat er inschrijvers, die wel alle facetten kennis bezitten, worden uitgesloten van, niet instaat worden gesteld, een concurrerende inschrijving te doen? | De Aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat niet iedere marktpartij zelfstandig kan inschrijven. Dit betekent echter niet dat partijen onnodig worden uitgesloten. Door nu te kiezen voor één geïntegreerde Opdracht wordt deze noodzakelijke samenwerking juist vooraf, in de aanbestedingsfase, door de markt georganiseerd. Partijen kunnen dit doen via combinaties of onderaanneming, waardoor hun expertise wel degelijk kan worden ingebracht en zij concurrerend kunnen inschrijven. Hiermee wordt de mededinging niet beperkt, maar op een doelmatige en beheersbare wijze vormgegeven.