## Vragen_en_antwoorden_541884_all
Ref. Nr. | Fase | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
16 | Inschrijffase | 1 | 2 | Beheer Openbare Verlichting | 7 Correctief onderhoud | Kunt u twee voorbeelden geven van een situatie zoals bij 'e' gevraagd? | 1. Een inwoner klaagt over licht in de woonkamer. Een foutieve doorzetting naar de Deelnemer zou zijn: "Wat gaat u met deze klacht doen?", een goede doorzetting naar de Deelnemer zou zijn: "We hebben naar de klacht gekeken en de oplossing kan zijn: 1. we laten het zo en geven een response met toelichting. 2. We plaatsen een afscherming, dat kost in totaal €XX,XX. Waar kiest u voor?". 2. Een inwoner heeft het verzoek om een lichtmast te verplaatsen. Een foutieve doorzetting naar de Deelnemer zou zijn: "Waar moet de mast naartoe worden verplaatst?", een goede doorzetting naar de Deelnemer zou zijn: "We hebben naar de klacht gekeken en de oplossing kan zijn: 1. we laten het zo en geven een response met toelichting. 2. We plaatsen de mast 2m naar links, dat kost in totaal €XX,XX. Dit kan in rekening gebracht worden bij de inwoner. Waar kiest u voor?".
17 | Inschrijffase | 1 | 2 | Beheer Openbare Verlichting | 7.1 Spoedmelding | Kunt u twee voorbeelden geven van situaties waarin dit voorkomt en kunt u duiden waarom er alleen telefonisch een melding doorgegeven mag worden? | Bij de bantwoording van uw vraag gaan we uit van 7.1 bullet 5: Eerste vraag: De voorbeelden zijn aangegeven bij de opsomming a. t/m f. Tweede vraag: Buiten kantooruren is de kans groot dat de beller ter plekke is en geen systeem voorhanden heeft, daarnaast verwachten wij dat de beller behoefte heeft om iemand te spreken zodat de urgentie overgebracht kan worden. Het doel is echter dat de aannemer door de Beheerder op pad wordt gestuurd om de spoedmelding op te pakken. In het PVA kan de Beheerder aangeven welke alternatieven hij heeft naast het bellen.