## 22968 NvI (1)
|  |  | Projectnaam: | Grondwateranalyses t.b.v. KRW-monitoring Provincies
|  |  | Projectnummer: | 22968
|  |  | Onderwerp: | Nota van Inlichtingen (1)
|  |  | Bijlagen: | Format voor het stellen van vragen i.h.k.v. 2e NvI / gewijzigde stoflijsten voor alle Percelen
|  |  | Status: | Definitief
|  |  | datum: | 2025-09-03
| Mededeling 1 vanuit Opdrachtgever: |  | Er zijn door potentiële Inschrijvers vragen gesteld i.h.k.v. één of enkele (maar niet alle) Percelen. Het door Opdrachtgever geformuleerde antwoord is in de meeste gevallen evenwel bedoeld voor en van toepassing op ALLE Percelen (voor zover niet reeds bij het stellen van een vraag duidelijk is dat de betreffende vraag ziet op alle Percelen). Het voorgaande geldt evenwel niet voor de volgende vragen (die dus sec van toepassing zijn op de Percelen waarvoor de vragen zijn gesteld, zie kolommen B en C): 6, 8, 11, 12, 26 t/m 33, 46 t/m 52, 54 t/m 61.
| Mededeling 2 vanuit Opdrachtgever: |  | Als gevolg van het doorvoeren van wijzigingen in de stoflijsten zijn (bij een aantal Percelen) het aantal gevraagde stoffen gewijzigd. Dit maakt dat in voorkomend geval de berekening van punten voor ieder betreffend Perceel (zoals verwoord in de Aanbestedingsleidraad) ook wijzigt. De beoordelingsmethode blijft hetzelfde evenals de per onderdeel toe te kennen maximale score. Doorgevoerde wijzigingen zien daarmee slechts op het per stof toe te kennen deel van de maximale score. Voorbeeld: bij Perceel 2 waren 131 stoffen gevraagd die als "verplicht" zijn uitgevraagd met een accreditatie "gewenst (hoge prioriteit)". In de gewijzigde stoflijst Perceel 2 zijn hier 129 stoffen van overgebleven waardoor de formule van puntentoekenning is gewijzigd van "1/131 deel van 75 punten" naar "1/129 deel van 75 punten". Alle benodigde aanpassingen zijn verwerkt in de betreffende gewijzigde stoflijsten. De toelichtingen op de subgunningscriteria kwaliteit in de Aanbestedingsleidraad (zoals verwoord in par. 3.5) dienen te worden beschouwd als overeenkomstig te zijn aangepast.
Ref. Nr. | Perceel | Perceelnrs.: | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | AIV Provincie Utrecht 2022 / Art.9 Aansprakelijkheid (Bijlage D) | We stellen de volgende aanpassing van de contractuele voorwaarden voor: Vanuit proportionaliteit en onze ervaring in de markt stellen wij de ‘liability cap’ op het maximale niveau van de waarde (in euro’s) van de opdracht (betreft directe + indirecte schade). | Opdrachtgever kan hier niet mee instemmen. Dit omdat de overeenkomsten (en daarmee het contractmanagement en contractbeheer) individueel/per provincie met de winnaars van de betreffende Percelen worden afgesloten. De in de Aanbestedingsstukken genoemde aantallen af te nemen analyses (voor iedere provincie afzonderlijk) zijn een reële verwachting vanuit Opdrachtgever maar geen gegeven. De daadwerkelijke afname per provincie staat daarmee niet vast. Het hanteren van een "liability cap" zoals door vrager voorgesteld is daarmee voor Opdrachtgever niet hanteerbaar. Zie ook het antwoord op vraag 3.
2 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | AIV Provincie Utrecht 2022 / Art.9 Aansprakelijkheid (Bijlage D) | Wat wordt verstaan onder een ‘gebeurtenis’ en kunnen daar voorbeelden van aangereikt worden? | Een "gebeurtenis" is iedere constatering/mededeling aan de andere partij van een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die aanleiding vormt tot een aansprakelijkheidstelling van die andere partij. Voorbeelden kunnen niet worden gegeven. Gedacht kan evenwel worden aan zaken als het herhaaldelijk niet halen van aangeboden/gevraagde rapportagegrenzen.
3 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | AIV Provincie Utrecht 2022 / Art.9 Aansprakelijkheid (Bijlage D) | Aansprakelijkheid is van toepassing op ‘opdrachten’ niveau. Wat is de precieze afbakening van een opdracht? | Iedere Nadere overeenkomst (als uitvloeisel van de af te sluiten Raamovereenkomsten) met een provincie.
4 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Budget (blz. 8) | In de aanbestedingsleidraad wordt een maximale budgetwaarde genoemd. Welke scope ligt hieraan ten grondslag? Is dat gebaseerd op de verplichte componenten of is dat ook inclusief de gewenste componenten? | Er wordt in de Aanbestedingsstukken niet gesproken over een "maximale budgetwaarde" maar slechts over een "geprognosticeerde raming". Aan deze raming liggen de genoemde ingeschatte aantallen zoals in de tabel op pagina 8 Aanbestedingsleidraad ten grondslag en betreffen het geheel van verplichte rondes en extra/aanvullende rondes zoals deze door de provincies in opdracht kunnen worden gegeven. Deze aantallen dienen niet beschouwd te worden als een minimum of maximum aantal af te nemen analyses; de aantallen zijn naar eer en geweten door de provincies ingeschat/aangeleverd. Inschrijvers kunnen aan deze aantallen geen rechten ontlenen. Er wordt wel gesproken over een "maximale contractwaarde per Perceel", zie daartoe het antwoord op vraag 44. In aanvulling daarop: de aantallen gelden voor de uiteindelijk (o.b.v. de aanbieding van de winnaar van een Perceel) vastgestelde stoflijst(en) (waarin gewenste stoffen kunnen voorkomen); een door Inschrijver bij inschrijving opgegeven gewenste stof geldt na gunning als een verplicht te analyseren stof.
5 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Projectomvang (blz. 8) | Wordt er een minimaal monsteraanbod per perceel gegarandeerd? | Nee. In de Aanbestedingsleidraad wordt gesproken over verwachte/geraamde hoeveelheden af te nemen aantallen. Onderaan pagina 7 van deze leidraad staat ook vermeld dat aan de genoemde aantallen geen rechten kunnen worden ontleend. Inschrijvers mogen er wel van uit gaan dat er door alle provincies metingen zullen worden uitgevoerd in in ieder geval de zogenaamde KRW meetjaren van 2027 en 2030. De concrete aantallen zullen door iedere provincie per jaar en voor ieder Perceel worden gedeeld indien c.q. zodra deze bekend worden.
6 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen | 1 | Monstername (Excel lijst Perceel 1) | Waarom is er voor gekozen om de geleidbaarheid, temperatuur en pH niet te meten tijdens de monstername? | Deze parameters worden zowel in het veld bepaald als veldmeting maar ook als labanalyse. Dit ook ter controle van eventuele monsterverwisseling e.d.
7 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Monstername (blz. 8, 9) | Binnen welke tijd zijn de samples beschikbaar na monstername? Worden ze tot die tijd geconditioneerd opgeslagen? | Monsters worden altijd gekoeld bewaard tot aan de overdracht waarbij de monsters dagelijks kunnen en bij voorkeur worden opgehaald door de transportdienst.
8 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen | 1 | Monstername (Excel lijst perceel 1) | Een temperatuur meting is relevant bij de monstername. In de aanbestedingsleidraad staat specifiek dat de temperatuur gemeten moet worden op het lab. Wat is de achterliggende motivatie hiervoor? | Deze parameter wordt zowel in het veld bepaald als veldmeting maar ook als labanalyse. Dit is standaardprocedure.
9 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Budget (blz. 8) | Hoeveel extra meetrondes kunnen maximaal toegevoegd worden? | Een provincie kan aanvullende onderzoeken/meetrondes opgeven tot het moment dat de maximale contractwaarde voor een Perceel is bereikt. Bedoeling is dat extra meetrondes of projecten tijdig worden aangekondigd aan het lab zodat het in planningen kan worden doorgevoerd. In beginsel is sprake van 1 extra meetronde (per provincie) per jaar (behoudens voor de jaren 2027 en 2030 waar, zoals nu verwacht, geen extra meetronde wordt gevraagd).
10 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Budget (blz. 7) | Individuele provincies hebben de vrijheid om tevens meetrondes uit te laten voeren in de overige contractjaren. Kunnen hier extra kosten voor meegenomen worden of zitten deze in het gestelde contractwaarde? | Zie het antwoord op vraag 4. Nee, er is sprake van 1 tarief per analyse waarmee verrekend wordt. Dus in een extra meetronde wordt met dat tarief (voor het betreffende Perceel) gewerkt (met inflatiecorrectie waar/wanneer toegestaan).
11 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen | 1 | Analyse (Excel lijst perceel 1) | Voor perceel 1 staat de component sulfide genoemd, maar als element staat er S en niet S2 is de gevraagde rapportage grens als S of als S2 uitgedrukt? Dit scheelt een factor 2. | Als S (enkel).
12 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen | 1 | Analyse (blz. 16 + Excel lijst perceel 1) | Wordt met cyanide, vrij- of totaal cyanide bedoeld? | Cyanide, geen vrij-cyanide.
13 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Analyse (blz. 16, 17) | In de aanbestedingsleidraad wordt geen definitie van de rapportagegrens (RG) vermeld. In deze leidraad staat wel vermeld dat de prestatiekenmerken van de gevraagde parameters volgens NEN 7777 (of gelijkwaardig) vastgesteld moeten zijn. In NEN 7777 is RG een door het laboratorium zelf vastgestelde grenswaarde die minimaal gelijk is aan de aantoonbaarheidsgrens (AG) die onder reproduceerbaarheidscondities (en niet onder herhaalbaarheidscondities) moet zijn vastgesteld. Omdat op basis van de RG scores worden toegekend en er in de aanbestedingsleidraad geen exacte definitie van de RG staat vermeld, kan er geen correcte en objectieve vergelijking plaatsvinden op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. | We verwachten dat wanneer analyses worden opgeleverd we bij metingen onder de rapportagegrens ook die RG krijgen opgeleverd. Dus een RG van 0.5 mg/l betekent dat we dan < 0.5 mg/l verwachten als de waarde hier beneden ligt. En niet < 5 mg/l. Stoffen die meestal lage concentraties hebben verwachten we dan dus met < 0.5 mg/l gerapporteerd en bij uitzondering een verhoogde rapportagegrens (gemotiveerd, door bijvoorbeeld extra verdunning) maar wanneer alle metingen met < 5 mg/l worden opgeleverd is dat niet de bedoeling. De RG is dus de standaard laagste waarde die opgegeven wordt bij de inschrijving en die (minimaal) voldoet c.q. moet voldoen aan de opgegeven RG in de uitgevraagde lijsten.
14 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Accreditatie (blz. 17) | De aanbestedingsleidraad betreft grondwateranalyses. In de leidraad wordt gesproken over een validatierapport van de gevraagde parameters in de matrix water. Dit insinueert dat een ISO 17025 accreditatie in een andere watermatrix als grondwater (bijv. oppervlaktewater, afvalwater, etc) ook voldoet aan de eis “accreditatie”. Klopt deze aanname? | Uw aanname is juist.
15 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Logistiek (blz. 9) | De conserveringstermijn voor enkele analyses is erg kort, namelijk voor pH, geleidbaarheid, nitriet bijvoorbeeld 1 dag. In hoeverre kan de opdrachtnemer de monstername voor deze kritische monsters (analyses) sturen en afstemmen op de planning van de monsterlogistiek van de opdrachtnemer, teneinde een zo efficiënt en sustainable logistiek proces te hebben en accurate analyse data? | In principe zouden de monsters dagelijks (moeten) worden opgehaald en kunnen dan voor deze paramaters ook worden 'ingezet'. Dit is zeker het geval voor Perceel 1. Het is dus aan het lab dit zo te organiseren. Bij uitzondering, zoals voor nitriet, kan een meting hiervoor later plaatsvinden mits dat dan ook vermeld wordt (overschrijding van conserveringstermijn).
16 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Logistiek (blz. 9) | Kunnen de locatie(s) voor het brengen van de het benodigde monstermateriaal en het ophalen van de monsters per provincie voor inschrijving van de tender doorgegeven worden? | Nee, in principe zijn het meestal veldbureaus die de bemonstering verrichten en die worden bekend in het jaar van de uitvoering. Vaak zijn dit bureaus die bekend zijn met het inzetten van labopdrachten en klaarzetten van monsters ook hebben deze vaste monsteroverdracht punten. In die zin kan er rekening worden gehouden met 1 centraal punt per provincie waar de monsters kunnen worden afgehaald in de meetronde van een betreffende provincie.
17 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Logistiek (blz. 9) | Betreft het hier 1 locatie voor het ophalen van de monsters? | Zie het antwoord op vraag 16. Per meetronde is er 1 veldbureau per provincie die de bemonstering verricht en die wordt voorafgaand aan de meetronde gecommuniceerd met het lab.
18 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Prognose aantallen analyses (blz. 8) | Zijn de aantallen zoals aangegeven in de tabel op blz 8 de minimale aantallen? | Zie het antwoord op vraag 4.
19 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Prognose aantallen analyses (blz. 8) | Hoeveel kunnen de aantallen zoals aangegeven in de tabel op pagina 8 afwijken in % | Zie het antwoord op vraag 4.
20 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Prognose aantallen analyses (blz. 8) | Wordt met aantallen analyses het aantal monsters bedoeld? Indien niet, welke analyses zijn dan bedoeld per perceel, alleen de verplichte, of de verplichte, gewenste en bonus analyses? | Er volgt uiteindelijk 1 stofpakket voor ieder Perceel dat bestaat uit minimaal de verplichte stoffen en de door de winnaar opgegeven/aangevinkte (door Opdrachtgever als gewenste dan wel bonus benoemde) stoffen. In de uiteindelijk stoflijst geldt vanaf het contract deze samengestelde lijst die gedurende het gehele contract per analyse wordt uitgevoerd.
21 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Meetronde – specificeren (blz.8) | Hoeveel monsters worden er per keer en per provincie (minimaal/maximaal) aangeboden? | De ervaring leert dat er vaak tussen de 2 en maximaal ca. 8 monsters op een dag genomen kunnen worden in een provinciale meetronde. De meetrondes van de onderlinge provincies worden verspreid over het jaar uitgevoerd zodat vookomen wordt dat er vele monsters tegelijkertijd worden aangeleverd. Ervaring zover is dat er meestal maximaal 3-4 provincies tegelijkertijd een ronde in uitvoering hebben. In de uiteindelijke uitvoeringsjaren kunnen we hier vooraf over de planning duidelijke afspraken maken tussen de provincies onderling om overbelasting van het lab te voorkomen.
22 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Meetronde – specificeren (blz 7,8) | Waaruit bestaat een meetronde? Als rekenvoorbeeld, u geeft voor de provincie Zeeland, perceel 1, aan dat er gedurende 6 jaar 200 monster genomen worden. Als er twee meetrondes zijn, bestaat 1 meetronde uit 100 monsters. Hoe worden de 100 monsters in de tijd aangeboden? | Zie het antwoord op vraag 21. De bemonsteringssnelheid is veelal limiterend omdat deze vrij veel tijd kost en er dus maar een maximaal haalbare hoeveelheid monsters genomen kunnen worden op een dag. Een meetronde van een provincie neemt vaak enige weken tot enkele maanden in beslag.
23 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Meetronde – specificeren (blz 7, 8) | Kunt u de monsterophaalfrequentie per meetronde, per perceel en per provincie specificeren? | De ophaalfrequentie is deels afhankelijk van de conserveringstermijn van de labanalyse. Wanneer deze op 1 dag staat, is dagelijks ophalen benodigd. Over het algemeen zijn koeriersdiensten voor labs op dagbasis ingesteld.
24 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Meetronde – specificeren (blz. 7) | In de aanbesteding staan 2 meetrondes vermeld (2027 en 2030). Kan de opdrachtnemer deze meetrondes zelfstandig per provincie per meetronde inplannen? | Nee, iedere provincie geeft tijdig aan wanneer de bemonstering wordt gepland. De provincies zullen dit onderling zo goed mogelijk in de tijd afstemmen zodat er sprake is van enige spreiding over de kalenderjaren in 2027 en 2030. Opdrachtgever stelt het lab hierover ruim op tijd in kennis.
25 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, PFAS stoffen | 1 / 5 | Meetrondes/ Logistiek (blz. 7) | De opdracht wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. In de aanbestedingsleidraad wordt een prognose gedaan van aantallen analyses over de gehele contractperiode. Uitgegaan wordt van twee meetronden (2027 en 2030) en afnames uit eventuele extra meetrondes. In de aanbestedingsleidraad wordt geen uitsplitsing gegeven over de aantallen uit de verplichte meetrondes en de aantallen uit de extra meetrondes. Ook wordt in de aanbestedingsleidraad niet aangegeven hoe en door wie een meetronde wordt opgesteld. Omdat logistiek een significant onderdeel is van de aanbesteding, kan op basis van de aangeleverde informatie geen goede vergelijking plaatsvinden op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Daarom hieronder vragen om met name het logistieke deel te specificeren. | Het is aan iedere individuele provincie om wel of niet alsook op welke momenten eventuele extra rondes worden uitgevoerd. Deze extra rondes zijn relatief beperkt in omvang/aantallen. Een exacte verdeling tussen "vaste rondes" en "extra rondes" is door Opdrachtgever niet te geven. Logistiek is inderdaad een onderdeel van de gevraagde dienstverlening, evenwel slechts een zeer beperkt deel. Opdrachtgever heeft (net als bij eerdere aanbestedingen) geprobeerd Opdrachtnemers hierin zo veel als realistisch mogelijk te faciliteren (denk aan het op 1 locatie per provincie aanbieden van de monsters). Opdrachtgever is dan ook van mening dat o.b.v. hetgeen is uitgevraagd Inschrijvers zeer wel in staat mogen worden geacht om een toegesneden aanbieding op te stellen.
26 | PFAS stoffen | 5 | CAS nummers P5 | wij hanteren voor 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid CAS nummer 958445-44-8 kunt u dit aanpassen? bij HFBA staat geen CAS nummer vermeld kunt u deze toevoegen? of kunnen wij deze zelf bepalen? | Voor 4,8-dioxa-3Hperfluornonaanzuur kan inderdaad het cas-nummer 958445-44-8 gehanteerd worden en is in de stoflijst aangepast. Voor HFBA kunt u zelf het cas-nummer bijvoegen.
27 | Overige verontreinigende stoffen | 4 | CAS nummers P4 | voor een aantal stoffen hanteren wij andere CAS nummers kunt u deze aanpassen? cyclamaat 100-88-9 > 139-05-9 dibutylphtalate 87-74-2 > 84-74-2 | Cyclamaat blijft 100-88-9 o.b.v. bestaande Aquo. Dibutylftalaat is aangepast naar 84-74-2.
28 | Overige verontreinigende stoffen | 4 | m-xyleen | u vraagt om m-xyleen deze wordt bepaald als m,p-xyleen, welke ook wordt genoemd in de lijst kunt u deze stof laten vervallen? dit geldt tevens voor de som van isomeren graag aanpassen naar 1,2 en 1,3/1,4-xyleen | Uit de RfI-fase is naar voren gekomen dat het lastig is om de losse xyleen componenten te rapporteren. Deze stof vervalt niet en is tevens niet "verplicht" gesteld, maar als "gewenst". Opdrachtgever wenst namelijk ook dat de losse componenten gerapporteerd worden, maar verplicht dit niet.
29 | Overige verontreinigende stoffen | 4 | CAS nummers P4 | van een aantal stoffen ontbreken CAS-nummers? kunt u deze aanvullen? of kunnen wij deze zelf bepalen? 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate Benzoic acid, 4 ethoxy- ethyl TPPO (Triphenylphosphine oxide) Tris(2-chloroisopropyl)phosphate (TCIPP isomer 1) Tris-2-chloroethyl phosphate (TCEP) | Opdrachtgever heeft dat niet kunnen achterhalen. Het is prima als u daar zelf het CAS-nummer bijvoegt.
30 | Geneesmiddelen & andere medische stoffen | 3 | 17 beta estradiol | kan de rapportagegrens van 17beta-estradiol aangepast worden van 0.01 naar 0.03? | De rapportagegrens is in de stoflijst aangepast.
31 | Geneesmiddelen & andere medische stoffen | 3 | CAS nummers P3 | van een aantal stoffen ontbreken CAS-nummers kunt u deze toevoegen? of mogen wij deze zelf bepalen? 5alfa-dihydrotestosteron Andros-4-ene-3,17-dion (AED) Diatrizoic acid voor Tylosine hanteren wij CAS 74610-55-2 kunt u dit aanpassen? | Opdrachtgever heeft dat niet kunnen achterhalen. Het is prima als u daar zelf het CAS-nummer bijvoegt. Voor tylosine behouden wij het CAS-nummer o.b.v. bestaande AQUO.
32 | Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden | 2 | CAS-nummers P2 | van een aantal stoffen hanteren wij andere CAS-nummers kan dit aangepast worden? dikegulac 18467-77-1 > 52508-35-7 dimethenamid ethaansulfonzuur 205939-58-8 > 1418095-09-6 dimethenamid-p 163515-14-8 > 87674-68-8 haloxyfop-p-methyl 72619-32-0 > 69806-40-2 jodosulfuron-methyl-natrium 144550-36-7 > 144550-06-1 mecoprop-P 16484-77-8 > 93-65-2 | Nee, Dikegeluc houden wij het bestaande CAS, omdat we niet alleen dikegulac-natrium (52508-35-7) willen. Tevens is dikegulac een gewenste stof, dus geen uitsluiting indien de stof niet kan worden geanalyseerd. Behoud CAS bij dimethenamid ethaansulfonzuur, dimethenamid-p o.b.v. bestaande AQUO. Voor haloxyfop-p-methyl en mecoprop-P wordt ook het CAS nummer behouden. Cas nummer jodosulfuron-methyl-natrium is aangepast naar 144550-06-1.
33 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen | 1 | rapportagegrens P1 | kunnen de volgende rapportagegrenzen aangepast worden? carbonaat van 5 naar 6 lanthaan van 5 naar 6 sulfide van 0.05 naar 0.1 | Ja, de waarden zijn in de stoflijst aangepast.
34 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | UEA | wat dient bij Deel IV Selectiecriteria ingevuld te worden? | Niets, aangezien er geen selectiecriteria zijn uitgevraagd.
35 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | checklist bewijsmiddelen onderaanneming | welke bewijsmiddelen worden verlangd van een onderaannemer bij indienen? en welke bij een verzoek daartoe? waarbij wij uitgaan van onderaanneming in de zin van een derde partij waarbij analyses worden uitbesteed | Bij indiening Inschrijving hoeft Inschrijver voor in te zetten onderaannemers geen bescheiden over te leggen. Op verzoek van Opdrachtgever dient Inschrijver (na indiening Inschrijving) voor iedere onderaannemer waarop door Inschrijver een beroep op een Derde wordt gedaan i.h.k.v. het voldoen aan geschiktheidseisen een ingevuld en rechtsgeldig ondertekend UEA, een afschrift Beroepsregister (om te rechtgeldigheid van het betreffende UEA te kunnen vaststellen) over te leggen. T.a.v. in te zetten onderaannemers die slechts worden ingezet rondom de uitvoering van de Opdracht geldt dat voor c.q. door deze onderaannemers geen bescheiden hoeven te worden overgelegd; hiervoor geldt de bepaling van lid 10 van paragraaf 3.4.2 Aanbestedingsleidraad. Inschrijver dient (voor zover mogelijk) alle in te zetten onderaannemers te benoemen op zijn UEA, alsmede de bijdrage/rol die iedere betreffende onderaannemer speelt i.h.k.v. uitvoering Opdracht.
36 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | malusregeling | geldt de malusregeling alleen voor gewenste stoffen? kunt u een rekenvoorbeeld geven? | De in par. 5.3 Aanbestedingsleidraad genoemde malus-regeling geldt inderdaad alleen voor gewenste parameters. Voorbeeld (Perceel 1): Iedere "gewenste bonus parameter" levert 1/12e deel van 40 punten op. Indien een parameter wel kan worden geanalyseerd maar de betreffende gewenste rapportagegrens kan niet worden geleverd, zal 75% van de te behalen punten worden afgetrokken. Concreet: 1/12e deel van 40 punten minus 75% van de uitkomst daarvan is een puntentotaal (voor die betreffende parameter) van 0,833 (afgerond).
37 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 4.2.1.1 Russische betrokkenheid | u stelt dat wij gegevens van de onderaannemers moeten overleggen indien meer dan 10% wordt uitbesteed hiervoor is echter geen ruimte in de verklaring moet dit aangegeven worden? zo ja, hoe en waar? | U dient te verklaren dat geen sprake is van onderaannemers, (toe)leveranciers of ondernemingen wier capaciteit wordt of is ingeroepen door u als Inschrijver bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, waarbij een situatie als onder a) t/m c) zich voordoet én wiens aandeel in de overeenkomst meer is dan 10% van de contractwaarde van de onderhavige overeenkomst. Indien u dit niet kunt verklaren, is uw (eventuele) inschrijving op die grond alleen al ongeldig en kunt u niet voor gunning in aanmerking komen. Het is derhalve van belang bij inschrijving zorg te dragen dat geen onderaannemers worden ingeschakeld op een wijze die indiening van de "Ruslandverklaring" in de weg staan.
38 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | bewijsmiddelen / checklist | u stelt dat in beginsel alleen een UEA hoeft te worden ingediend echter in de Checklist worden meerdere documenten genoemd die bij indienen aangeleverd zouden moeten worden kunt u aangeven welke documenten bij indienen aangeleverd moeten worden? en welke documenten na een verzoek daartoe? | Zie de op TenderNed opgevoerde "eisen" en de onder "gunningscriteria" gevraagde bescheiden. Al de daar gevraagde documenten moeten bij Inschrijving worden overgelegd. Zie ook het antwoord op vraag 35.
39 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 3.5 verplichte accreditatie | u noemt verplichte accreditatie in de Excel-tabellen wordt alleen gesproken over gewenst eventueel met hoge prioriteit wanneer is accreditatie verplicht? | Accreditatie is bij geen enkele parameter "verplicht".
40 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 3.5 verplichte rapportagegrens | wanneer is de genoemde rapportagegrens verplicht? alleen bij de verplichte parameters? ook bij gewenste? hoe wordt beoordeeld als rapportagegrenzen afwijken? welke marge is toegestaan? | De rapportagegrens is verplicht bij alle parameters. Echter bij verplichte parameters vormt het niet voldoen aan de rapportagegrens een knock-out. Bij de gewenste parameters kunnen er alleen punten worden gescoord als minimaal wordt voldaan aan de gevraagde rapportagegrens, maar vormt geen knock-out.
41 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 3.4.4 opmaak | u omschrijft een specifiek format op welke aan te leveren documenten heeft dit betrekking op? de Excel-files hebben een afwijkend format | Dit geldt voor alle documenten de kwalitatieve gunningscriteria betreffende (derhalve de in te vullen stoflijsten en prijsbladen) maar ook de door Inschrijver op te stellen "directieverklaring".
42 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | indexatie | u stelt dat de eerste maal per 01.01.2028 geïndexeerd mag worden welke index mag hiervoor gebruikt worden? over 2 jaar 01.01.2026 - 31.12.207? vanaf 2028 mag er jaarlijks geïndexeerd worden? dus per 01.01.2029 / 2030 / 2031? | De index zoals verwoord in de Aanbestedingsleidraad: CPI (Consumenten Prijs Index). Er mag op 01/01/2028, 01/01/2029, 01/01/2030 en 01/01/2031 een indexering van (bij Inschrijving) opgegeven tarieven plaatsvinden. Over 2026 en 2027 vindt geen indexering plaats.
43 |  | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | digitale rapportage | u vraagt om het IMBRO-XML format ons inziens is dit specifieke format niet van toepassing voor analyseresultaten van laboratoria kunt u deze eis laten vervallen? | Het format als eis vervalt en wordt vervangen door het format als wens uit te vragen. Opdrachtgever onderzoekt of dit format in eigen beheer ontwikkeld zou kunnen worden (na gunning wordt hierover besloten en zal te zijner tijd met Opdrachtnemers worden besproken).
44 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | prijsopgave | u geeft aan dat er een maximale contractwaarde geldt tevens geeft u de verwachte aantallen op dit zou inhouden dat er een maximale prijs per monster geldt kunt u dit bevestigen? en toelichten hoe dit geïnterpreteerd moet worden? | Uw aanname is niet juist. Met "maximale contractwaarde per Perceel" wordt bedoeld dat op het moment dat de uitgaven door de gezamenlijke provincies de per Perceel genoemde financiële waarde te boven gaan, de Raamovereenkomsten zoals deze met de provincies zijn gesloten van rechtswege eindigen.
45 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | vragen | de vragen moeten 25 augustus worden ingediend kan er een extra vragenronde komen bijv. eind september? er zit veel werk in het nalopen van alle gevraagde componenten | Opdrachtgever stelt de mogelijkheid open voor het stellen van vragen i.h.k.v. een tweede Nota van Inlichtingen. De termijn voor het stellen van vragen voor deze 2e NvI sluit op 15 september 14.00 uur. Opdrachtgever streeft er naar uiterlijk 30 september deze 2e NvI te publiceren. Hiertoe stelt Opdrachtgever een format beschikbaar welke voor het stellen van vragen gehanteerd moet worden. Uw vragen dient u in te dienen middels de berichtmodule van TenderNed. De verdere procedureplanning blijft ongewijzigd.
46 | Overige verontreinigende stoffen | 4 | Som Parameter | Er wordt gevraagd om 2,4 en 2,6-dimethylaniline. Wij rapporteren 2,4-, 2,5-, 2,6- en 3,5-dimethylaniline als een gezamenlijke som parameter. Volstaat dit? | Ja. Zie regel 8 van de gewijzigde stoflijst Perceel 4.
47 | Overige verontreinigende stoffen | 4 | som 2,4- en 2,5-dichlooraniline | Er wordt gevraagd om som 2,4- en 2,5-dichlooraniline. Wij rapporteren individueel 2,5 en 2,4 dichlooraniline. Voldoet het om deze 2 individueel te rapporteren? | Ja. Zie regel 131 van de gewijzigde stoflijst Perceel 4.
48 | Overige verontreinigende stoffen | 4 | som xyleen-isomeren | Regel 84 vraagt “som xyleen-isomeren” en regel 85 vraagt “somparameter isomeren 1,2-xyleen (95-47-6), 1,3-xyleen (108-38-3), 1,4-xyleen (106-42-3). Dit betreft exact dezelfde parameters en is dus dubbel. Kan één van deze twee regels komen te vervallen? | Ja. Zie regel 83 gewijzigde stoflijst Perceel 4.
49 | Overige verontreinigende stoffen | 4 | Isomeren | zowel 4-methyl-1h-benzotriazool als 5-methyl-1h-benzotriazool aangevraagd, dit zijn isomeren van elkaar. Met behulp van LC-technieken kan er geen onderscheid gemaakt worden omdat deze co-elueren. Volstaat het om de som van methylbenzotriazool (som 4+5) te rapporteren? | Dit is mogelijk. Beide stoffen zijn tevens geen verplichte parameters. Inschrijver kan (in de gewijzigde notatie) voor slechts 1 van de 2 opties punten toegekend krijgen.
50 | Overige verontreinigende stoffen | 4 | TPPO | Cas nummer van TPPO ontbreekt. Dient 791-28-6 te zijn. Let op deze parameter wordt ook op regel 75 gevraagd dus dubbel. Kan één van deze twee componenten komen te vervallen? | TPPO (regel 13) vervalt.
51 | Overige verontreinigende stoffen | 4 | TCEP | Regel 132 : Cas nummer van 115-96-8 (TCEP) ontbreekt. Dient 115-96-8 te zijn. Let op deze parameter wordt ook op regel 144 gevraagd dus dubbel. Kan één van deze regels komen te vervallen? | TCEP (regel 131) vervalt.
52 | Overige verontreinigende stoffen | 4 | Som parameter | er wordt gevraagd om som tetra- + trichlooretheen. Wij rapporteren individueel 1,1,1- , 1,1,2-trichlooretheen en tetrachloorethaan. Voldoet het om deze 3 individueel te rapporteren? | Dat is akkoord. Zie regel 49 van de gewijzigde stoflijst Perceel 4.
53 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Wijzigen van analyse | is het mogelijk om na de gunning, in overleg met de opdrachtgever, een andere analyse uit te voeren dan waarmee is ingeschreven? | Dit is slechts bespreekbaar na gunning en alleen in die situaties dat (door ontwikkelingen/voortschrijdend inzicht) de inzet van een andere analyse noodzakelijk/opportuun wordt en er geen sprake is of wordt van het optreden van verslechtering t.a.v. accreditatie en/of rapportagegrens dan wel een andere verslechtering optreed t.o.v. hetgeen gevraagd.
54 | PFAS stoffen | 5 | Keuze PFAS-componenten | Waarop is de keuze van de verschillende PFAS-componenten gebaseerd. Is er een bepaalde reden waarom niet het AS3000-grondwater pakket aangevraagd wordt? | Dit is op basis van Europese voorschriften en provinciale afwegingen samengesteld.
55 | PFAS stoffen | 5 | HFBA | Er wordt gevraagd om “HFBA” en er wordt geen CAS-nummer vermeld. Wordt hiermee heptafluorbutanoicacid bedoeld? Zo ja dan staat deze parameter dubbel want deze wordt ook gevraagd op regel 21 20-08-2025: Kan één van deze regels komen te vervallen | Zie het antwoord op vraag 26.
56 | PFAS stoffen | 5 | perfluorpentadecaanzuur PFPeDA | parameter perfluorpentadecaanzuur PFPeDA wordt in de bekendste normen niet gevraagd. Deze parameter zelfs bewust uit de WAC weggehaald. Dit omdat er bekend is dat er problemen bij de producent zijn van deze stof (CHIRON) en de stof niet kwantitatief geleverd kan worden. Waarom is deze parameter gevraagd in deze aanbesteding? | Deze parameter is vervallen.
57 | Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden | 2 | Zoutvormen | In meerdere gevallen wordt in de aanbesteding gevraagd naar zoutvormen van stoffen (zoals mepiquatchloride, diquat-dibromide, PFOS-kaliumzout, PFOA-ammoniumzout en 8:2 diPAP-natriumzout), terwijl deze na oplossen in water als vrije ionen worden gemeten en gerapporteerd. Is het mogelijk om de aanbestedingstekst te harmoniseren door uitsluitend de vrije ionvormen of de correcte CAS-nummers te vermelden, en overbodige doublures van zoutvormen te verwijderen? | Mepiquatchloride is uit de lijst verwijderd. Deze stof is vermoedelijk ten onrechte in de stoflijst gekomen. PFOS-kaliumzout en PFOA-ammoniumzout vervallen ook. De overige parameters zijn in de lijsten gebleven i.v.m. relevantie.
58 | Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden | 2 | Mecoprop | Meetresultaten van zowel mecoprop-P als mecoprop zijn te beschouwen als representatief voor het isomeer mecoprop-P. Voldoet het rapporteren van mecopop voor beide componenten? | Ja.
59 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen | 1 | Carbonaat | Carbonaat en totaal anorganisch koolstof wordt gevraagd. Dat betreft dezelfde parameter. Is dat de bedoeling? | Opdrachtgever beschouwt de genoemde parameters niet als dezelfde.
60 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen | 1 | Hardheid | Hardheid: wordt hier tijdelijke of totale hardheid bedoeld? | Totale hardheid.
61 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen | 1 | Aquacode | De aquacode S wordt gebruikt bij sulfide; nu is het niet duidelijk wat gewenst is wat gemeten moet worden, sulfide of zwavel. | Sulfide.
62 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Som parameter | Op welke manier dienen som parameters berekend te worden zoals bijvoorbeeld PAK10? Als de sommaties worden uitgevoer conform de factor 0,7 (AS3000), volstaat dit? | Opdrachtgever verwacht dat alleen de werkelijk gemeten gehaltes boven de RG worden opgeteld. Opdrachtgever gaat niet mee in fictieve afrondingen.
63 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Contract | Lid 9 Is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden verrekening toe te staan, bijvoorbeeld bij structurele tegenvorderingen of openstaande bedragen? | Het is Opdrachtgever onduidelijk waar uw vraag betrekking op heeft. Er lijkt in ieder geen relatie te vinden te zijn met de in de Aanbestedingsstukken opgenomen concept-overeenkomst. Uw vraag lijkt verband te houden met artikel 9 van de AIV. Gelet op de omstandigheid dat iedere Provincie zelfstandig overeenkomsten met Opdrachtnemers sluit, kan daar op dit moment geen antwoord op worden gegeven. Uiteraard kunt u dit in voorkomend geval met (betreffende) Provincie(s) bespreken na gunning.
64 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Contract | lid 11 Is het mogelijk om in geval van structurele betalingsachterstand door de provincie het recht op opschorting van werkzaamheden op te nemen, mits vooraf schriftelijk gemeld? het risicio ligt hier volledig bij uitvoerder, indien er niet betaald wordt is er geen mogelijkheid tot opschorting en kan de provincie blijven aanmelden. | Het is Opdrachtgever onduidelijk waar uw vraag betrekking op heeft. Er lijkt in ieder geen relatie te vinden te zijn met de in de Aanbestedingsstukken opgenomen concept-overeenkomst. Uw vraag lijkt verband te houden met artikel 11 van de AIV. Uw vraag is niet concreet genoeg om daar antwoord op te kunnen geven (zo is niet benoemd wanneer in uw ogen sprake is van "structurele betalingsachterstand"). Er wordt steeds in rondes aangemeld, niet steeds voor telkens een paar analyses. Dat maakt dat er steeds sprake is van ruime periodes tussen rondes om met elkaar in gesprek te gaan t.a.v. (kwaliteit van) uitvoering en de vergoeding die daar tegenover staat. In het op voorhand toestaan dat Opdrachtnemers werkzaamheden opschorten of op kunnen schorten bij (een niet nader gedefinieerde "structurele betalingsachterstand" gaat Opdrachtgever niet mee.
65 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Contract | Hoe wordt de totale waarde gerekend van de opdracht is dat op jaar basis of op basis van het gehele contract, dit kan nameilijk nogal invloed hebben op de aansprakelijheid? | Zie het antwoord op vraag 3.
66 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Contract | Is het mogelijk om de maximale aansprakelijkheid te beperken tot een percentage van de opdrachtwaarde, in plaats van vaste bedragen tot €3.000.000 per gebeurtenis? | Zie het antwoord op vraag 1. Ook deze vraag lijkt betrekking te hebben op de AIV en niet op de concept-overeenkomst.
67 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Contract | Niet tijdige nakoming, wordt hier voor elk monster verwacht indien een dreigende termijnoverschrijding plaatsvindt een melding gedaan wordt los, of op project basis? | Dit kan op projectbasis. Van Opdrachtnemers wordt verwacht dat planningen netjes worden gehaald. Uitzonderingen/onvoorziene zaken zijn altijd mogelijk mits in/na overleg met de betreffende provincie.
68 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Contract | Lid 1 Kunt u bevestigen dat het mogelijk is om (delen van) eigen inkoopvoorwaarden van de inschrijver van toepassing te verklaren, mits deze vooraf schriftelijk worden overeengekomen met de provincie? Zo ja, op welk moment in het aanbestedingsproces kan dit worden besproken? | Dit is niet mogelijk. Zoals in de Aanbestedingsstukken aangegeven, is de periode van het stellen van vragen i.h.k.v. een Nota van Inlichtingen eveneens het moment waarop vragen t.a.v. de AIV kunnen worden gesteld dan wel voorstellen tot wijzigingen daarvan kunnen worden gedaan. Zoals aangegeven wordt de mogelijkheid voor het stellen van vragen en het publiceren van een 2e Nota van Inlichtingen aan de procedureplanning toegevoegd.
69 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Contract | Kunt u toelichten waarom is gekozen voor een direct opeisbare boete van €25.000 per Perceel indien Opdrachtnemer op 1 januari 2027 niet voldoet aan de opgegeven accreditatie voor verplichte parameters? Zou het mogelijk zijn om een hersteltermijn of een gefaseerde sanctie op te nemen, waarbij eerst gelegenheid wordt geboden om de accreditatie alsnog te behalen alvorens tot boete of beëindiging van de overeenkomst wordt overgegaan? Dit zou meer recht doen aan het proportionaliteitsbeginsel en biedt ruimte voor het opvangen van eventuele vertragingen in accreditatieprocedures die buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer liggen. | Opdrachtgever geeft Inschrijvers (Opdrachtnemers) ruim een jaar de tijd om eventuele accreditatie (o.b.v. het door Inschrijver gedane aanbod) te verzorgen. Dit is naar de mening van Opdrachtgever afdoende tijd daarvoor.
70 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Contract | Kunt u toelichten waarom is gekozen voor een vaste boete van €60.000 excl. BTW in het geval dat er slechts één geldige inschrijver is en deze op de gunningsdatum niet aan de voorwaarden kan voldoen? Zou het mogelijk zijn om in plaats van een vaste boete een proportionele sanctie te hanteren, bijvoorbeeld op basis van de ernst van de tekortkoming of een percentage van de opdrachtwaarde? Dit zou recht doen aan het beginsel van proportionaliteit en biedt ruimte voor maatwerk in situaties waarin de tekortkoming beperkt of herstelbaar is. | De reden hiervoor ligt in het feit dat op het moment dat de kluis (voor ieder Perceel) op TenderNed wordt geopend, het voor de Inschrijver(s) duidelijk is of zij op een betreffend Perceel de enige Inschrijver zijn of niet. Om bij 1 Inschrijver op een betreffend Perceel die Inschrijver (na gunning) te motiveren om het gedane aanbod te respecteren en de daartoe benodigde inspanning te leveren, is de boete (bij niet voldoen aan de EMVI-beloften) ingesteld (en komt logischerwijs pas in beeld in die situatie dat het door Inschrijver gedane aanbod na gunning niet gestand wordt gedaan).
71 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Verplichte RG | Een parameter die als “verplicht” is gesteld in de kolom “prioriteit definitief” (kolom D), geldt als minimale indieningseis voor Inschrijver (en moet dus door de Inschrijver kunnen worden geanalyseerd om voor gunning van het betreffende Perceel in aanmerking te kunnen komen). Nu worden er een aantal eisen gesteld aan de verplichte parameters (knock-out eis): niet door Inschrijver geanalyseerd kan/kunnen worden, en/of de bij een verplichte parameter aangegeven “verplichte rapportagegrens” niet kan worden behaald Wat wordt met de “verplichte rapportagegrens” bedoeld bij punt 2? In de in te vullen excel bladen zien we dit nergens terug, dit is dus momenteel onduidelijk. Betekent dit bijvoorbeeld dat indien de door de inschrijver opgegeven RG hoger is dan de aangegeven Rapportagegrens (RG) definitief in kollom E, niet aan de eis wordt voldaan en in dat geval inschrijver niet meer in aanmerking voor gunning komt? | Met "verplichte rapportagegrens" wordt de in de stoflijsten genoemde kolom "Rapportagegrens (RG) definitief" bedoeld (die als minimaal te behalen ondergrens geldt voor de betreffende parameter). Zie ook het antwoord op vraag 40.
72 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Aantal monsters | Hoeveel monster worden er in de piek momenten verwacht? en hoe lang van te voren wordt deze data gedeeld? | Zie het antwoord op vraag 21. De bemonsteringssnelheid is veelal limiterend omdat deze vrij veel tijd kost en er dus maar een maximaal haalbare hoeveelheid monsters genomen kunnen worden op een dag. Een meetronde van een provincie neemt vaak enige weken tot enkele maanden in beslag.
73 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Aantal monsters | In de leidraad worden totaal aantallen monsters genoemd per perceel en per provincie. Graag ontvangen we een inschatting per periode? | De totale verwachte afname geldt voor de gehele contractperiode. Het leeuwendeel daarvan vindt plaats in de meetrondes van 2027 en 2030. Een verdere verbijzondering kan Opdrachtgever niet geven.
74 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Opzegtermijn | De provincie heeft - eenzijdig – de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn 60 dagen. Dit kan risico’s meebrengen gelet op de door de opdrachtnemer gedane investeringen. Is het mogelijk om een langere opzegtermijn of een beëindigingsvergoeding (gelet op de gedane investeringen en gemaakte kosten) toe te voegen? | Opdrachtgever heeft geen informatie of mogelijkheid om eventuele te plegen investeringen door Inschrijvers in te schatten. Dat hangt namelijk mede af van de eigen/interne beweegredenen hoe de aanbieding vorm te geven. Opdrachtgever is bereid de opzegtermijn te verlengen naar 90 kalenderdagen. Eventuele te plegen investeringen zijn daarnaast naar verwachting niet slechts ten bate van de onderhavige aanbesteding maar (mogelijk) ook voor andere lopende dan wel toekomstige opdrachten bij andere opdrachtgevers.
75 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Monster aantallen | Op jaarbasis, hoe ziet de verdeling van opdrachten eruit gedurende de looptijd van het contract? Kan er een gemiddeld aantal monsters per maand verwacht worden? En dus een constante aanlevering van monsters? | Zie de antwoorden op vragen 21 en 73, alsmede de vragen en antwoorden die zien op door provincies op te stellen planning c.q. onderlinge afstemming t.a.v. bemonstering (waaronder vraag 24).
76 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Indexatie | Prijsindexeringen zijn toegestaan vanaf 1 januari 2028. Dit kan gelet op het maken van kosten en het doen van investeringen vóór die periode financiële risico’s meebrengen als in die periode kosten aanzienlijk stijgen. Is het mogelijk om de indexatie vanaf 1 januari 2027 te laten starten? | Nee. De oorspronkelijke tekst blijft gehandhaafd. Het is aan Inschrijvers om voor de jaren 2026 en 2027 al dan niet eventuele inflatie te verdisconteren in de prijsvorming. In aanvulling daarop: in de huidige/vigerende contracten is geen ruimte gelaten voor indexering.