## Perceel 1
LET OP: INSCHRIJVER DIENT ALLE GEEL GEARCEERDE VELDEN (voor zover van toepassing i.g.v. kolom Q) IN TE VULLEN / NIET INGEVULDE CELLEN LEVEREN GEEN PUNTEN OP (zie ook de knock-out eis genoemd in par. 3.5 van de aanbestedingsleidraad). Het is de verantwoordelijkheid van Inschrijver om deze tabel adequaat en volledig in te vullen.
Perceel 1 ALGEMENE STOFFEN
Parameter | Cas-nr. | Aquocode | Prioriteit definitief | Rapportagegrens (RG) definitief | eenheid | Accreditatie | Hoedanigheid | Te behalen punten indien rapportagegrens lager is dan de helft van de in kolom E genoemde RG: | Te behalen punten i.h.k.v. Accreditatie (Q) (zie de scoretabel voor Perceel 1 in par. 5.3 aanbestedingsleidraad): | Te behalen punten i.h.k.v. "gewenst (hoge prioriteit)" (zie kolom D): | Te behalen punten i.h.k.v. "gewenst (bonus)" (zie kolom D): | Opgave haalbare RB (vermelden van door Inschrijver haalbare RG bij de verplichte parameters, zie kolommen D, E en F): | Opgave accre-ditatie (invullen: "JA" of "NEE") (zie ook par. 3.5 aanbe-stedingsleidraad en kolom G): | Opgave uitvoerbaarheid "gewenste stoffen" cfm. opgegeven RG (of lager) (invullen: "JA" of "NEE") (zie kolommen D, E en F): | Opgave haalbare RG Inschrijver (n.a.v. opgave kolom O): | Toelichting Inschrijver n.a.v. par. 5.3 aanbestedingsleidraad ("aanvullende bepalingen"), indien van toepassing:
aluminium | 7429-90-5 | Al | VERPLICHT | 10 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten | 1/5 deel van 75 punten voor iedere stof boven de 90%-norm ("temperatuur" en "zuurgraad" buiten beschouwing latend)
ammonium | 14798-03-9 | NH4 | VERPLICHT | 0.05 | mgN/l | Gewenst (hoge prioriteit) | Nnf | 1/48 deel van 75 punten
antimoon | 7440-36-0 | Sb | VERPLICHT | 1 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
arseen | 7440-38-2 | As | VERPLICHT | 1 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
barium | 7440-39-3 | Ba | VERPLICHT | 5 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
beryllium | 7440-41-7 | Be | VERPLICHT | 50 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
boor | 7440-42-8 | B | VERPLICHT | 50 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
bromide | 24959-67-9 | Br | VERPLICHT | 50 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
cadmium | 7440-43-9 | Cd | VERPLICHT | 0.1 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
calcium | 7440-70-2 | Ca | VERPLICHT | 1 | mg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
carbonaat | 3812-32-6 | CO3 | VERPLICHT | 6 | mg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | NVT | 1/48 deel van 75 punten
chloraat | 14866-68-3 | ClO3 | VERPLICHT | 1 | mg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | NVT | 1/48 deel van 75 punten
chloride | 16887-00-6 | Cl | VERPLICHT | 2 | mg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | NVT | 1/48 deel van 75 punten
chroom | 7440-47-3 | Cr | VERPLICHT | 1 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
fluoride | 16984-48-8 | F | VERPLICHT | 50 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
fosfaat opgelost |  | PO4 | VERPLICHT | 0.05 | mgP/l | Gewenst (hoge prioriteit) | Pnf | 1/48 deel van 75 punten
fosfor totaal |  | Ptot | VERPLICHT | 0.05 | mgP/l | Gewenst (hoge prioriteit) | Pnf | 1/48 deel van 75 punten
Geleidendheid | NVT | GELDHD | VERPLICHT | 0.7 | mS/m | Gewenst (hoge prioriteit) | 25oC | 1/48 deel van 75 punten
Hardheid | NVT | HH | VERPLICHT | 0.1 | dH | Gewenst (hoge prioriteit) | NVT | 1/48 deel van 75 punten
ijzer | 7439-89-6 | Fe | VERPLICHT | 50 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
kalium | 7440-09-7 | K | VERPLICHT | 0.5 | mg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
kobalt | 7440-48-4 | Co | VERPLICHT | 2 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
koolstof anorganisch | NVT | Canorg | VERPLICHT | 2 | mg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | Cnf / C | 1/48 deel van 75 punten
koolstof organisch | NVT | Corg | VERPLICHT | 2 | mg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | Cnf / C | 1/48 deel van 75 punten
koper | 7440-50-8 | Cu | VERPLICHT | 2 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
kwik | 7439-97-6 | Hg | VERPLICHT | 0.06 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
lithium | 7439-93-2 | Li | VERPLICHT | 50 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
lood | 7439-92-1 | Pb | VERPLICHT | 0.5 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
magnesium | 7439-95-4 | Mg | VERPLICHT | 0.5 | mg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
mangaan | 7439-96-5 | Mn | VERPLICHT | 2 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
molybdeen | 7439-98-7 | Mo | VERPLICHT | 2 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
natrium | 7440-23-5 | Na | VERPLICHT | 0.5 | mg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
nikkel | 7440-02-0 | Ni | VERPLICHT | 1 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
nitraat | 14797-55-8 | NO3 | VERPLICHT | 0.12 | mgN/l | Gewenst (hoge prioriteit) | Nnf | 1/48 deel van 75 punten
nitriet | 14797-65-0 | NO2 | VERPLICHT | 0.01 | mgN/l | Gewenst (hoge prioriteit) | Nnf | 1/48 deel van 75 punten
opgelost organisch koolstof | NVT | DOC | VERPLICHT | 5 | mg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | NVT | 1/48 deel van 75 punten
seleen | 7782-49-2 | Se | VERPLICHT | 50 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
strontium | 7440-24-6 | Sr | VERPLICHT | 5 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
sulfaat | 14808-79-8 | SO4 | VERPLICHT | 1 | mg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | NVT | 1/48 deel van 75 punten
tellurium | 13494-80-9 | Te | VERPLICHT | 50 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
Temperatuur | NVT | T | VERPLICHT | - | °C |  | NVT
thallium | 7440-28-0 | Tl | VERPLICHT | 50 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
tin | 7440-31-5 | Sn | VERPLICHT | 50 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
titaan | 7440-32-6 | Ti | VERPLICHT | 50 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
vanadium | 7440-62-2 | V | VERPLICHT | 2 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
waterstofcarbonaat | 71-52-3 | HCO3 | VERPLICHT | 6 | mg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | NVT | 1/48 deel van 75 punten
wolfraam | 7440-33-7 | W | VERPLICHT | 50 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
zilver | 7440-22-4 | Ag | VERPLICHT | 50 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
zink | 7440-66-6 | Zn | VERPLICHT | 5 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
zirkonium | 7440-67-7 | Zr | VERPLICHT | 50 | µg/l | Gewenst (hoge prioriteit) | nf | 1/48 deel van 75 punten
zuurgraad | NVT | pH | VERPLICHT | - | - |  | NVT
cyanide | 57-12-5 | CN | VERPLICHT | 3 | ug/l | Gewenst (hoge prioriteit) | NVT | 1/48 deel van 75 punten
methaan | 74-82-8 | C1a | GEWENST (HOGE PRIORITEIT) | 0.01 | mg/l | Gewenst | NVT |  | 10 | 50
ammoniak | 7664-41-7 | NH3 | GEWENST (BONUS) | 1 | mg/l | Gewenst | NVT |  | 1/12 deel van 50 punten |  | 1/12 deel van 40 punten
cerium | 7440-45-1 | Ce | GEWENST (BONUS) | 5 | ug/l | Gewenst | NVT |  | 1/12 deel van 50 punten |  | 1/12 deel van 40 punten
chroom (zeswaardig) | 18540-29-9 | CrVI | GEWENST (BONUS) | 5 | ug/l | Gewenst | NVT |  | 1/12 deel van 50 punten |  | 1/12 deel van 40 punten
lanthaan | 7439-91-0 | La | GEWENST (BONUS) | 6 | µg/l | Gewenst | nf |  | 1/12 deel van 50 punten |  | 1/12 deel van 40 punten
neodymium | 7440-00-8 | Nd | GEWENST (BONUS) | 5 | ug/l | Gewenst | nf |  | 1/12 deel van 50 punten |  | 1/12 deel van 40 punten
niobium | 7440-03-1 | Nb | GEWENST (BONUS) | 5 | ug/l | Gewenst | nf |  | 1/12 deel van 50 punten |  | 1/12 deel van 40 punten
praseodymium | 7440-10-0 | Pr | GEWENST (BONUS) | 5 | ug/l | Gewenst | nf |  | 1/12 deel van 50 punten |  | 1/12 deel van 40 punten
samarium | 7440-19-9 | Sm | GEWENST (BONUS) | 5 | ug/l | Gewenst | nf |  | 1/12 deel van 50 punten |  | 1/12 deel van 40 punten
silicium | 7440-21-3 | Si | GEWENST (BONUS) | 5 | mg/l | Gewenst | NVT |  | 1/12 deel van 50 punten |  | 1/12 deel van 40 punten
sulfide | 18496-25-8 | S | GEWENST (BONUS) | 0.1 | mg/l | Gewenst | NVT |  | 1/12 deel van 50 punten |  | 1/12 deel van 40 punten
uranium | 7440-61-1 | U | GEWENST (BONUS) | 5 | ug/l | Gewenst | nf |  | 1/12 deel van 50 punten |  | 1/12 deel van 40 punten
lutetium | 7439-94-3 | Lu | GEWENST (BONUS) | 1 | ug/l | Gewenst | nf |  | 1/12 deel van 50 punten |  | 1/12 deel van 40 punten