## 22968 NvI (2)
|  |  | Projectnaam: | Grondwateranalyses t.b.v. KRW-monitoring Provincies
|  |  | Projectnummer: | 22968
|  |  | Onderwerp: | Nota van Inlichtingen (2)
|  |  | Bijlagen: | Gewijzigde stoflijsten behorend bij de Percelen 2, 3 en 5
|  |  | Status: | Definitief
|  |  | datum: | 2025-09-18
Ref. Nr. | Percelen | Perceelnrs.: | Onderwerp | Vraag | Antwoord
77 | Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 2 / 3 / 4 / 5 |  | Naar aanleiding van interne controle is gebleken dat niet alle aquo codes correct zijn of bestaan. Gelieve dit aan te passen en de Aquocodes controleren: * 144550-06-1 IsfrnC1yNa - volgens Aquo is dit IsfrnC1y * 79-57-2 OxT4ccne - volgens Aquo is dit OxT4ccne02 * 64-75-5 T4ccne – volgens Aquo is dit T4cycnHCl * 958445-44-8 DONA – volgens Aquo is dit ADONA Wat moet er met parameters worden gedaan waar momenteel geen aquocode voor bekend is? | De door u voorgestelde wijzigingen worden overgenomen voor: 144550-06-1 (perceel 2), 79-57-2 (perceel 3), 64-75-5 (perceel 3), 958445-44-8 (perceel 5). Wij zullen een aquocode aanvragen voor de parameters waar momenteel geen aquocode voor bekend is.
78 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 |  | Wat is het beleid van de aanbieder indien geen enkele inschrijver kan voldoen aan de gestelde rapportage grens bij een van de verplichte parameters? Zijn alle aanbieders dan uitgesloten en wordt dit nog steeds als KO beschouwd, of wordt er een alternatieve aanpak gehanteerd? | Opdrachtgever is verplicht de aan zichzelf opgelegde spelregels (naast het toepassen van Aanbestedingswet/aanpalende wetgeving en jurisprudentie) te volgen. Dit betekent dat, in het niet door Opdrachtgever verwachte scenario, geen enkele Inschrijver voor een betreffend Perceel aan een betreffende rapportagegrens bij de daarbij horende verplichte parameter kan voldoen, alle Inschrijvers voor dat Perceel ongeldig moeten worden verklaard. De rapportagegrenzen zijn evenwel zo bepaald dat Opdrachtgever van mening is dat dit scenario op zeer onwaarschijnlijk is. Mocht deze situatie zich toch voordoen, dan zal voor het betreffende Perceel een nieuwe aanbesteding moeten worden uitgeschreven indien meerdere (ongeldig verklaarde) aanbiedingen zijn ontvangen dan wel over te gaan tot het wijzigen van de Aanbestedingsstukken, een nieuwe procedureplanning op te stellen en partijen (o.b.v. de gewijzigde Aanbestedingsstukken) opnieuw een aanbieding te laten indienen . Indien slechts sprake is van één (ongeldig verklaarde) Inschrijver op een betreffend Perceel, is het Opdrachtgever toegestaan conform artikel 32 lid 2 sub a van Richtlijn 2014/24 om een zogenaamde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te volgen (dan wel opnieuw te gaan aanbesteden).
79 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 |  | Indien een laboratorium binnen de eigen groep wordt ingezet voor uitvoering van analyses, wordt dit beschouwd als onderaannemer? | Er zijn in het kader van deze aanbesteding geen selectiecriteria en/of kerncompetenties gevraagd. Dit maakt dat randvoorwaarden/eisen als het gaat om "het kunnen voldoen aan geschiktheidseisen" ten aanzien van de inzet van een Derde dienaangaande niet aan de orde zijn. Wel is het mogelijk dat sprake is van het inzetten van een Derde (zoals verwoord in paragraaf 3.4.2 van de Aanbestedingsleidraad) rondom de uitvoering van de Opdracht (zijnde onderaanneming). Derhalve, indien Inschrijver zelf kan voldoen aan de gestelde eisen (waaronder b.v. het gevraagde ISO certificaat), dan is een in te zetten Derde partij (zoals, zo begrijpt Opdrachtgever uw vraag tenminste, het door u benoemde laboratorium) een "gewone onderaannemer". Het voorgaande uitgaande van de situatie dat de holding als Inschrijver optreedt.
80 | Drempelwaardestoffen incl. algemene stoffen, Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, Geneesmiddelen & andere medische stoffen, Overige verontreinigende stoffen, PFAS stoffen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | N.a.v. antwoord op vraag 44 NvI 1 | Nav uw antwoord nr 44 stelt u dat er geen maximaal tarief per monster geldt, echter de inschrijving wordt terzijde gelegd als deze boven de maximale contractwaarde komt Omdat u aantallen op geeft komt dit naar onze mening neer op een maximaal tarief per monster Kunt u dit toelichten hoe wij dit moeten interpreteren? | Opdrachtgever deelt uw mening niet. Zie ook het antwoord op vraag 4 NvI 1. Alle genoemde aantallen zijn ramingen/verwachtingen vanuit Opdrachtgever. Deze liggen niet vast en geven daarmee geen aanleiding om op basis van de maximale contractwaarde per Perceel en de opgegeven verwachtte aantallen te stellen dat de resultante van een deling van deze maximale contractwaarde door de aantallen geraamde analyses gelijk staat aan een maximaal door Opdrachtgever gehanteerd tarief. Deze resultante zou hooguit als een tariefindicatie per analyse (voor ieder Perceel afzonderlijk) kunnen c.q. mogen worden beschouwd. Het is aan Inschrijvers om een concurrerende aanbieding in te dienen; Opdrachtgever is gebaat bij gunstige prijzen zodat binnen de maximale contractwaarde (per Perceel) zo veel mogelijk analyses kunnen worden uitgevoerd. Er geldt derhalve geen "maximumtarief per analyse" gesteld; tariefvorming is volledig des Inschrijvers. Wel geldt uiteraard de omstandigheid dat hoe concurrerender de prijsvorming bij Inschrijving, hoe hoger de kans op het gegund krijgen van één of meerdere Percelen. Het is verder zo dat indien prijsvorming (per analyse) bij alle Inschrijvers op een Perceel dermate buiten de verwachting van de raming van Opdrachtgever ligt, dit aanleiding kan zijn voor Opdrachtgever om niet tot gunning over te gaan voor dat betreffende Perceel. Het vermelden van de maximale contractwaarde (per Perceel) vloeit voort uit jurisprudentie die stelt dat bij gebruikmaking van Raamovereenkomsten het opnemen van een "maximale contractwaarde" verplicht is.
81 | PFAS stoffen | 5 |  | U vraagt voor TFMS een rapportagegrens van 1 ng/l Deze stof is vergelijkbaar qua analyse met de andere korte ketens zoals DFA/TFPrA/PFPrA waar hogere grenzen voor gelden. Kunt u de grens van TFMS overeenkomstig aanpassen voor TFMS? | De gevraagde minimale rapportagegrens is aangepast naar 500 ng/L.