## NvI
NOTA VAN INLICHTINGEN
Behorende bij de Europese openbare aanbesteding Hulpmiddelen
Kenmerk: K011188
Datum: |  | 2026-01-26
Aantal vragen |  | 130
Inleding Deze Nota van Inlichtingen hoort bij de Europese aanbesteding Hulpmiddelen met kenmerk K011188 van gemeente Hoeksche waard. Deze Nota van Inlichtingen bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken.
De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op Beschrijvend document d.d. 07-01-2026 versie definitief en alle bijbehorende bijlagen. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in de eerder genoemde aanbestedingsdocumenten, dan prevaleert de informatie gegeven in de Nota van Inlichtingen.
Opmerkingen Ten aanzien van deze Nota van Inlichtingen wenst de aanbestedende dienst geen verdere opmerkingen te maken:
Ref nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Vragenronde 1. | Tarievenblad cat. 10b Handbike met ondersteuning | Vallen de volledig elektrische handbikes ook in categorie 10b? | Ja, zie bijlage 13 Productcategorieen, kolom C functionele omschrijving.
2 | Vragenronde 1. | Tarievenblad, cat. 3c Orthese (koop) | U wenst een kooptarief voor de ortheses, maar u berekent ze in de formule in E19 als huurtarief. Wij verzoeken u dit aan te passen. | Dit is correct. Dit is aangepast in het Inschrijfbiljet, zie map Nota van Inlichtingen voor het aangepaste inschrijfbiljet.
3 | Vragenronde 1. | Concept Raamovereenkomst, artikel 8.4 | ‘Na het einde van de Overeenkomst of zoveel eerder als door Opdrachtgever wordt verlangd, is de Opdrachtnemer gehouden de Data te vernietigen, zonder behoud van kopieën en onder overlegging van bewijs.’ Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar na het einde van de overeenkomst zodat wij achteraf eventuele vragen op contract- of casusniveau nog kunnen beantwoorden en om onderhanden werk in de eerste periode na afloop van de overeenkomst af te ronden. Stemt u in met deze werkwijze? | Ja, hier stemt de aanbestedende dienst mee in.
4 | Vragenronde 1. | Programma van Eisen, eis 55 | 1. In de huidige overeenkomst gaat u uit van een restwaarde van €50. Wij verzoeken u de restwaardes in deze eis hieraan gelijk te maken zodat de begin- en eindregeling hetzelfde is. 2. Daarbij verzoeken wij u ook om de restwaardes in de bijlagen 12a en 12b hierop aan te passen. | Uw aanname dat in de huidige overeenkomst sprake is van een restwaarde van €50 is niet correct. Er is sprake van een restwaarde van €100. Bijlage 12a en 12b worden hier niet op aangepast.
5 | Vragenronde 1. | Programma van Eisen, eis 52 | Het aanleveren van de rapportages binnen 10 werkdagen is krap omdat we rekening moeten houden met administratieve maandafsluitingen. Wij verzoeken u hier 15 werkdagen van te maken. Stemt u daarmee in? | Akkoord.
6 | Vragenronde 1. | Programma van Eisen, eis 48 | ‘Opdrachtnemer verwacht dat…” Wij nemen aan dat wij hier Opdrachtgever dienen te lezen, klop dat? | Excuses, hier dient inderdaad opdrachtgever te worden gelezen.
7 | Vragenronde 1. | Programma van Eisen, eis 41 | 1. In het geval van complexe hulpmiddelen is het niet altijd mogelijk een volledig vergelijkbaar vervangend hulpmiddel aan te bieden tijdens een reparatie. Staat u ons toe in deze gevallen een zoveel als mogelijk gelijkwaardig vervangend hulpmiddel aan te bieden? 2. Het is gebruikelijk te stellen dat een vervangend hulpmiddel alleen wordt aangeboden wanneer de reparatie langer dan een dag duurt. Stemt u ermee in deze bepaling te hanteren? | 1. In uitzonderlijke complexe gevallen is dit toegestaan in onderling overleg met de opdrachtgever, er dient een zoveel als mogelijk gelijkwaardig vervangend hulpmiddel te worden aangeboden. 2. Dit is akkoord voor opdrachtgever.
8 | Vragenronde 1. | Programma van Eisen, eis 38 | Mogen wij aannemen dat u onder ‘incidentele situaties’ maximaal 5 gevallen per jaar bedoelt? Zo niet, dan is het gebruikelijk dat leveranciers een toeslag van 20% berekenen ter vergoeding van de hogere afschrijving op de buiten gestalde voorziening, de te leveren hoes en een slot. Mogen wij aannemen dat als het meer dan 5 gevallen per jaar betreft, opdrachtnemer deze toeslag in rekening mag brengen? | De aanbestedende dienst ziet dit op dit moment als maximaal 5 gevallen per jaar. Mocht dit in de praktijk meer dan 5 gevallen per jaar betreffen, mag de opdrachtnemer hiervoor een toeslag in rekening brengen van 20%.
9 | Vragenronde 1. | Programma van Eisen, eis 36 | Welk tarief mag opdrachtnemer hanteren voor rijvaardigheidstrainingen die buiten de 3 inbegrepen trainingen vallen? | Dit zal plaatsvinden op offerte basis.
10 | Vragenronde 1. | Programma van Eisen, eis 26 | ‘Voor de adviserende taken dient opdrachtnemer een gediplomeerd ergotherapeut, bewegingstechnoloog of fysiotherapeut in te zetten.’ Wij verzoeken u hieraan toe te voegen: ‘of door ervaring verkregen kennis en vaardigheden die hieraan vergelijkbaar zijn. | Akkoord, met de toevoeging dat dit gaat om aantoonbare ervaring.
11 | Vragenronde 1. | Programma van Eisen, eis 18 | ‘Bij voorzieningen die moeten worden aangekocht…’ Welke hulpmiddelen bent u voornemens te kopen? | Het is voor de aanbestedende dienst niet mogelijk om hier op dit moment al duidelijkheid over te geven. Dit is afhankelijk van de clientvraag.
12 | Vragenronde 1. | Programma van Eisen, eis 13 | ‘Opdrachtgever heeft het recht om, in geval van herverstrekking, het door opdrachtnemer ingezette hulpmiddel te weigeren.' Wij verzoeken u deze zin te laten vervallen omdat u in eis 12 al de eisen ten aanzien van een herverstrekking heeft vastgelegd. Stemt u hiermee in? Zo nee, kunt u dan toelichten welke redenen u hanteert om een herverstrekker te weigeren? | De zin zal niet vervallen. De reden is omdat de gemeente hier een eindbeslissing in wil kunnen nemen in onderlingoverleg met de klant en opdrachtnemer.
13 | Vragenronde 1. | Programma van Eisen, eis 1 | Mogen wij aannemen dat u in eis 1 bedoelt te verwijzen naar eis 55 in plaats van eis 72? | Excuses, hier dient inderdaad eis 55 te worden gelezen.
14 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 4.7.4, p. 35 | Mogen wij aannemen dat in de geschetste situatie beide hoogst scorende inschrijvers de opdracht gegund krijgen en er dus niet geloot wordt? | De opdrachtgever zal twee overeenkomsten aangaan, met twee verschillende opdrachtnemers. In 4.7.4. wordt ingegaan als partijen gelijke scores behalen.
15 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 4.7.2, Kwaliteitscriterium 1 | Mogen wij aannemen dat wij in plaats van ‘de installatie van de traplift’ dienen te lezen ‘aflevering van het hulpmiddel’? | Excuses, dit dient hier worden gelezen.
16 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 4.4.3, p. 28, aansprakelijkheidsverzekering | Is het inschrijver toegestaan een verzekeringscertificaat beschikbaar te stellen in plaats van een verzekeringspolis? | Dit is enkel toegestaan als uit het verzekeringscertificaat is op te maken dat de inschrijver verzekerd is tegen de geeiste verzekeringseisen.
17 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 4.4.3, p. 26/27, kerncompetenties | De gevraagde tevredenheidsverklaring brengt een administratieve lastenverzwaring met zich mee voor zowel de referent als de inschrijver. Wij verzoeken u daarom de eis voor een tevredenheidverklaring te laten vervallen. Stemt u daarmee in? | De eis van de tevredenheidsverklaring zal niet vervallen. De tevredenheidsverklaring dient enkel ingediend te worden door de voorlopig gegunde partij, dit in het kader van lastenverlichting. Bij inschrijving dient u voor de referentie eis het UEA en bijlage 3 in te dienen.
18 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 4.4.3, p. 26 t/m 28 | Verschillende keren geeft u aan dat bewijsmiddelen op eerste verzoek na gunningsbeslissing ingediend moeten worden. Welke termijn hanteert u hiervoor vanaf het versturen van dat verzoek? | Na het versturen van de voorlopige gunningsbeslissing heeft de voorlopig gegunde partij 15 werkdagen om de bewijsmiddelen in te dienen bij de aanbestedende dienst.
19 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 4.3.2, mogelijkheden voor inschrijving, p.21 t/m 23 | Mogen wij veronderstellen dat het een ondernemer is toegestaan om slechts eenmaal in te schrijven? | Dit is correct.
20 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 3.4, p. 19 | Wij verzoeken u de verwerkersovereenkomst te laten vervallen. Opdrachtnemer is geen verwerker in de zin van de AVG onder de beoogde opdracht. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eerder reeds geadviseerd richting diverse gemeenten dat hulpmiddelenleveranciers geen verwerker zijn, maar verwerkingsverantwoordelijke (zelfstandig). Uiteraard zijn wij bereid een overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken te sluiten. | Akkoord. De verwerkersovereenkomst zal vervallen. Hiervoor in de plaats zal een Gegevensuitwisselingsovereenkomst komen, zie het document in de map Nota van Inlichtingen.
21 | Vragenronde 1. |  | 1. Mogen wij aannemen dat als de tekortkoming gaat over levertijden, u zich dan beperkt tot het hanteren van 1 van de 2 boetes omschreven op p. 17 en p.18? 2. Graag ontvangen wij een definitie van ‘toerekenbare tekortkoming’. 3. Mogen wij aannemen dat een toerekenbare tekortkoming enkel structurele problemen betreft? | 1. De sancties m.b.t. de KPI's zijn beschreven in de tabel bij de KPI's. De algemene boetebepaling is bedoeld voor overige zaken, niet zijnde KPI's. Deze zullen op de KPI's niet beide worden toegepast. 2. Een toerekenbare tekortkoming is het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een contractuele verplichting, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is omdat de tekortkoming aan hem kan worden toegerekend. 3. Allereerst zullen partijen in onderling overleg treden alvorens er over wordt gegaan op een boete. Dit kan incidentele of structurele problemen betreffen.
22 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 3.2.4 p. 15/17 | Onderaan p. 15 schrijft u dat klanttevredenheidsmetingen in opdracht van opdrachtgever door een onafhankelijk bureau worden uitgevoerd. Mogen wij aannemen dat opdrachtgever daarmee verantwoordelijk is voor het behalen van de KPI op p. 17 die bepaalt dat opdrachtgever een keer per jaar een rapportage ontvangt over de klanttevredenheidsmetingen? | Opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor het behalen van het KPI in de zin van het rapportagecijfer. De opdrachtgever is wel verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de klanttevredenheidsmeting door een onafhankelijk bureau en het ontvangen van de rapportage.
23 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 3.2.4 p. 16 | Mogen wij aannemen dat gebruikers die een klacht hebben ingediend alleen wordt gevraagd naar de onderwerpen genoemd onder ‘Afhandeling van klachten’? | Ja.
24 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, p. 16, 3.2.4 | In de te benaderen gebruikersgroepen ontbreekt de groep gebruikers die in het afgelopen jaar een reparatieverzoek heeft gedaan bij de leverancier. Wij verzoeken u daarom om ‘een steekproef van gebruikers die al langer dan een jaar een voorziening van de opdrachtnemer in gebruik hebben’ te vervangen door: ‘een steekproef van gebruikers die in het jaar daarvoor een reparatie of onderhoudsbeurt aan hun voorziening hebben laten doen’. Dit geeft een beter beeld van de tevredenheid over de totale dienstverlening. Stemt u hiermee in? | Niet akkoord. Dit blijft ongewijzigd; de steekproef vindt al plaats enkel voor gebruikers die al langer dan een jaar een voorziening in gebruik hebben.
25 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, p. 14, 3.2.4 | Wij merken op dat de gestelde levertijden afwijken van hetgeen is geadviseerd in de marktconsultatie. Wij verzoeken u de levertijden te heroverwegen en aan te passen op het advies. | De aanbestedende dienst heeft hier een weloverwogen keuze over gemaakt, de levertijden zullen niet worden aangepast.
26 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, p. 11, 3.1.5 | Mogen wij aannemen dat als de overeenkomst gedurende de looptijd gewijzigd wordt, bijvoorbeeld als gevolg van de implementatie van contractstandaarden, eventuele kostenverhogingen voor opdrachtnemer verrekend mogen worden in de tarieven? | Op dit moment is het voor de aanbestedende dienst nog niet inzichtelijk wat de contractstandaarden inhoudelijk inhouden. Of er sprake is van eventuele kostenverhoging is nog niet inzichtelijk. De aanbestedende dienst wenst nog de volgende opmerking te plaatsen bij 3.1.5., de zin: "De opdrachtgever neemt - indien.... wijzgingen door te voeren", zal worden verwijderd. Zie eerste zin van deze paragraaf "De opdrachtgever, kan in onderling overleg met de opdrachtnemer de overeenkomst bij verlenging, wijzigingen, als contractstandaarden beschikbaar zijn voor dit type overeenkomst." geldt.
27 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 3.1.3 | In het kader van partnerschap verzoeken wij u opdrachtnemer de mogelijkheid te geven om een verlengingsoptie ter discussie te stellen als zich omstandigheden voordoen die vooraf niet te voorzien waren en invloed hebben op de stabiliteit van de organisatie van opdrachtnemer. Stemt u hiermee in? | Niet akkoord. Juist omdat de aanbestedende dienst continuiteit en stabiliteit wenst.
28 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, p. 4, 1.2.4 | Staat u ervoor open om de cliënt te laten kiezen voor een leverancier? Dit draagt in hoge mate bij aan de tevredenheid van de cliënt over de dienstverlening. Zo nee, kunt u dit dan beargumenteren? | Nee, dit is een bewuste keuze van de aanbestedende dienst. Dit is een verlengde van de huidige werkwijze welke voor de aanbestedende dienst als positief wordt ervaren.
29 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, Inhoudsopgave | De bijlagen 2 tot en met 4 ontvangen wij graag als Word-document om ze in te kunnen vullen. | Akkoord. Deze zijn ter beschikking gesteld in de map Nota van Inlichtingen.
30 | Vragenronde 1. | Bijlage 8 Verwerkersovereenkomst | Opdrachtnemer is geen verwerker in de zin van de AVG onder de beoogde opdracht. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eerder reeds geadviseerd richting diverse gemeenten dat hulpmiddelenleveranciers geen verwerker zijn, maar verwerkingsverantwoordelijke (zelfstandig). Kunt u daarom bevestigen dat een verwerkersovereenkomst niet aan de orde is? Uiteraard zijn wij bereid een data-convenant te sluiten bij contractering. | Zie beantwoording vraag 20.
31 | Vragenronde 1. | Bijlage 13 Productcategorieën 13 | Kunt u bevestigen dat een duofiets zoals de Fun2Go, een bakfiets, elektrische balance rolstoel, tweewielfiets met lage instap (zoals Tavara Balance/Pom Easy) buiten de scope van deze aanbesteding vallen? | Nee. Een duofiets valt in cat. 11 a of b, een gewone bakfiets valt buiten de scope. Een rolstoelbakfiets valt in cat. 11 a of b, een electrische balance rolstoel in cat.7a en tweewielfiets met lage instap valt buiten de scope
32 | Vragenronde 1. | Bijlage 13 Productcategorieën 4 | Wij verzoeken u voor de elektrische rolstoelen een maximale snelheid van 10 km/uur toe te voegen in de functionele omschrijving. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord.
33 | Vragenronde 1. | Bijlage 14 PvE 31 | De afgelopen jaren is meermaals gebleken (o.a. corona, vastgelopen schip Suez-kanaal) dat externe factoren voor ontwrichting van de toeleveringsketens kunnen zorgen die door opdrachtnemers redelijkerwijs niet zijn op te vangen. Denk daarbij ook aan handelsoorlogen (impact overzees transport) of exportbeperkingen van zeldzame grondstoffen (accu's)/onderdelen (chips). Wij verzoeken u daarom de mogelijkheid te bieden om in dergelijke situaties in gezamenlijk overleg tijdelijk afwijkende levertijden of alternatieven oplossingen overeen te kunnen komen. | Akkoord, dit zal in onderling overleg gezamenlijk worden afgestemd.
34 | Vragenronde 1. | Bijlage 14 PvE 31 | Wij zien de laatste jaren vooral op handbewogen maatwerkvoorzieningen een langere levertijd bij onze toeleveranciers b.v. TNS minimaal 6 maanden. Wij verzoeken u voor de levertijden van de maatwerkvoorzieningen een plan van aanpak toe te staan. | Zie Sanctie 1. bij 3.2.4. waarbij al sprake is van een verbeterplan/ plan van aanpak.
35 | Vragenronde 1. | Bijlage 14 PvE 31 | In de praktijk komt het voor dat levertijden niet worden gehaald omdat door externe redenen passingen moeten worden uitgesteld, b.v. bij ziekte/revalidatie van een gebruiker of doordat een ergotherapeut aanwezig wil zijn bij de passing. Wij verzoeken u duidelijk in PvE aan te geven dat afwijkingen om externe redenen, met motivatie, zijn toegestaan. | Wanneer er sprake is van het niet behalen van levertijden door externe redenen wordt in onderling overleg gekeken per situatie hoe hiermee wordt omgegaan.
36 | Vragenronde 1. | Bijlage 14 PvE 15 | Als voorbeeld worden scootmobielen en fietsen genoemd. Echter niet alle scootmobielen en fietsen beschikken over de mogelijkheid om een kilometerstand uit te lezen. O.a. fietsen zonder trapondersteuning en oudere scootmobielen bieden deze mogelijkheid niet. Hoe gaat u hiermee om? | U dient te lezen in het licht "daar waar mogelijk".
37 | Vragenronde 1. | Bijlage 14 PvE 18 | "U bedingt een korting van 30% op middelen die aangekocht worden. Binnen de aanbesteding geeft u ook aan dat een categorieprijs kostendekkend moet zijn. Eis 18 gaat over hulpmiddelen buiten de standaardcategorieën. Dit zijn vaak ook de duurdere hulpmiddelen qua inkoop en een korting van 30% maakt dat de verkoopprijs niet kostendekkend is. Wij hebben twee vragen hierop: 1). Wij verzoeken u deze korting naar 20% te brengen. 2). Indien het hulpmiddel is gekocht, geldt hier dan ook onderhoud op en zo ja, hoe wordt dit ingeregeld met betrekking tot vergoeding hiervoor?" | 1. Niet akkoord. 30% blijft gehandhaafd. 2.Dit vindt plaats op offerte basis.
38 | Vragenronde 1. | Bijlage 14 PvE 1 | U verwijst hier naar Eis 72, maar wij vermoeden dat dit Eis 55 moet zijn. Klopt dat? | Zie beantwoording vraag 13.
39 | Vragenronde 1. | Bijlagen 2, 3 en 4 | Wij verzoeken u van de bijlagen 2, 3 en 4 in een bewerkbare versie beschikbaar te stellen. | Zie beantwoording vraag 29.
40 | Vragenronde 1. | Bijlage 1 Tarievenblad | Wij zien graag dat de categorie 5C vervalt en dat deze als categorie 2B terugkomt. Dit betreft dan de gehele configuratie van een duw-kantel rolstoel inclusief de geïntegreerde duwondersteuning. Op deze wijze is het qua tarief ook een eenheid. | Niet akkoord.
41 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 4.7.2 | In de omschrijving bij Kwaliteitscriterium 1 gaat u uit van de installatie van een traplift. We gaan er vanuit dat dit een verschrijving is en dat hier de levering van een hulpmiddel had moeten staan. Klopt onze aanname? | Dit klopt. Zie ook beantwoording vraag 15.
42 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 4.7.2 | Kwaliteitscriterium 1 heeft als titel "Communicatie en levertijden". In tekst van het kwaliteitscriterium komt levertijden als specifiek onderwerp echter niet terug. Kunt aangeven wat u met betrekking tot levertijden in de beantwoording van inschrijvers verwacht? | Hier wordt de derde bullit bedoeld: "hoe u communiceert met de gemeente en de inwoner bij situaties… niet gaat halen." Met de doorlooptijden worden o.a. communicatie van de levertijden bedoeld.
43 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 4.4.4 | U geeft aan dat aanvullende bewijsmiddelen binnen de gestelde termijn aangeleverd moeten worden, kunt u aangeven welke termijn hiervoor gehanteerd wordt? | Zie beantwoording vraag 18.
44 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 3.3 | U verwijst naar een concept, hier staat echter geen directe verwijzing naar een concept. Is onze aanname correct dat dit een verwijzing betreft naar bijlage 10? | Dit is correct, er wordt bedoeld verwijzen naar bijlage 10 de concept wachtkamerovereenkomst.
45 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 3.2.4 | Algemene boetebeding: het is ons niet duidelijk wat u hiermee bedoelt naast de boetes opgelegd bij het niet behalen van levertijden en KTO. Kunt u verduidelijken wat er valt onder toerekenbare tekortkoming? | Zie beantwoording vraag 21.
46 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 3.2.4 | We begrijpen dat u de mogelijkheid wil hebben om een sanctie op te leggen en dat een boetebeding daarvoor een bruikbaar instrument is. We vertrouwen er daarnaast ook op dat het niet nodig zal zijn een boete op te leggen. Dit laat niet onverlet dat de hoogte van de boetes en de mogelijkheid tot stapeling van boetes als disproportioneel wordt ervaren in de markt. Het is aan de aanbestedende dienst om hierin keuzes te maken. We willen er daarom graag op wijzen dat het gebruikelijk in de markt is om een andere benadering te kiezen. Als voorbeeld noemen we West-Brabantse gemeenten die met een systeem van gele en rode kaarten werken (ook begeleid door Karel). We verzoeken u dit systeem toe te passen in plaats van het nu voorgestelde boetesysteem. | Dit zal niet worden aangepast. Zoals aangegeven in het Beschrijvend document zal er niet direct worden overgegaan op boetes, waarbij eerst de mogelijkheid is voor een verbeterplan. De aanbestedende dienst gaat ook uit van een positieve samenwerking.
47 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 3.2.1 | In de marktconsultatie is door de leveranciers geadviseerd om, net als in de huidige raamovereenkomst, de prijzen vast te zetten. Hiermee voorkomt u dat een (te) lage inschrijfprijs in toekomst tot problemen leidt. U laat de tarieven nu echter volledig vrij, met daarbij een zeer strenge boeteregeling. Bent u bereid om het dringende advies alsnog op te volgen en een marktconforme onder- en bovengrens op te nemen van resp. € 90,00 - € 100,00? | De aanbestedende dienst heeft er bewust voor gekozen om de prijs te laten bepalen door de markt. Dit voor volledige marktwerking.
48 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 3.1.3 | U beschrijft dat de opdrachtgever de overeenkomst kan opzeggen. De totale duur van de overeenkomst is 7 jaar. In die periode kunnen er factoren ontstaan waardoor er voor de opdrachtnemer ook redenen kunnen ontstaan om de overeenkomst niet te kunnen continueren, ondanks de mogelijkheid tot herziening. Graag zien wij toegevoegd dat ook de opdrachtnemer, met onderbouwing, de overeenkomst kan opzeggen, waarbij ook voor hen geldt dat dit 9 maanden voorafgaand aan de afloop van een termijn dient te geschieden. | Zie beantwoording vraag 27
49 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 2.3 en 3.1.5 | U beperkt het aantal hulpmiddelen buiten de standaardcategorieën tot 5 per leverancier. De leverancier heeft invloed op de nadere opdrachten die opdrachtgever binnen de raamovereenkomst verstrekt. De aanbesteding gaat ervan uit dat de leverancier de selectie van het best passend/ goedkoopst adequaat hulpmiddel levert. Toch zien we in de praktijk dat gemeenten de leveranciers verplichten om een ander hulpmiddel te leveren dan geselecteerd (al dan niet door de invloed van een ergotherapeut). Dit betreft vaak duurdere oplossingen dan door de leverancier geselecteerd. Wij verzoeken u de gestelde regel van 5 te versoepelen naar b.v. max 5% van het uitstaande bestand. Indien u hier afwijzend tegenover staat, verzoeken wij u dat u toezegt dat de leverancier altijd leidend is in de product keuze op basis van de functionele eisen. Graag u antwoord. | De aanbestedende dienst houdt vast aan de maximaal 5 hulpmiddelen per jaar buiten de standaardcategorieën, met de aanvulling van de beantwoording van vraag 8. Daarnaast bevestigt de aanbestedende dienst dat de leverancier leidend is in de product keuze op basis van functionele eisen.
50 | Vragenronde 1. | PvE, eis 15 | Kunt u bevestigen dat deze eis voor reeds uitstaande vervoersvoorzieningen alleen geldt als die voorzieningen reeds zijn voorzien van de mogelijkheid voor leverancier tot het uitlezen van de kilometerstanden? Dus dat Opdrachtnemer geen voorzieningen hoeft te vervangen, alleen om aan deze eis te voldoen? | Zie beantwoording vraag 36
51 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 3.1.2 | U opteert voor een 50-50 verdeling. Mogen we ervan uitgaan dat als 1 of 2 huidige leveranciers gegund worden, de huidige klant-leverancierrelatie in stand blijft? | Ja, dit bevestigt de aanbestedende dienst.
52 | Vragenronde 1. | SROI overeenkomst, artikel 6 Boete | Kunt u bevestigen dat pas een boete wordt opgelegd na een voorafgaande ingebrekestelling en dat het gestelde percentage van 125% als absoluut maximum geldt? Zo neen, graag uw gemotiveerde reactie. | Ja, dit bevestigt de aanbestedende dienst.
53 | Vragenronde 1. | PVE, punt 15 | "U stelt in uw vraag PVE, punt 15 dat kilometerstanden van hulpmiddelen zoals scootmobielen of fietsen worden uitgelezen. Dit is technisch niet mogelijk op vele van deze hulpmiddelen, waardoor deze eis niet haalbaar is. Is het mogelijk dit te herformuleren naar signaleren van “mate van gebruik”, waar mogelijk met onderbouwing van gereden kilometers of kilometerstand?” Zo nee, hoe ziet u de uitvoering van deze eis zonder kilometerstanden?" | Zie beantwoording vraag 36
54 | Vragenronde 1. | Programma van Eisen, Eis 53 | Inschrijver ziet hieraan graag toegevoegd dat de oorzaak en aanleiding vanh het niet starten ook daadwerlijk toerekenbaar is aan opdrachtnemer en een boete eerst aan de orde is na een ingebrekestelling van opdrachtgever. Daarnaast zouden we een eventuele boete gemaximeerd zien tot 75.000,- Bent u daartoe bereid? | De aanbestedende dienst bevestigt dat het gaat om daadwerkelijke toerekenbaarheid is aan de opdrachtnemer en dat er eerst sprake is van een ingebrekestelling. Akkoord dat de boete wordt gemaximeerd tot 75.000,-.
55 | Vragenronde 1. | Programma van Eisen, Eis 5 en 6 | Kunt u bevestigen dat opdrachtgever in redelijkheid zal kijken naar de eventuele (aanvullende) kosten die gemoeid kunnen zijn met het doorvoeren van eventuele wijzigingen in de toekomst en dat daarmee ook een vergoeding van kosten door Opdrachtgever zal plaatsvinden indien deze aan de orde zijn? | Indien hier sprake van is, zullen opdrachtgever en opdrachtnemer hierover in redelijkheid met elkaar in onderling overleg treden.
56 | Vragenronde 1. | Bijlage VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten ten behoeve van Gemeente Hoeksche Waard, artikel 18.3 | Wij verzoeken u artikel 18.3 - met betrekking tot het opschorten van betaling - aan te passen. Een grondslag voor opschorting van de facturen is immers pas mogelijk als wij toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de overeenkomst en in verzuim verkeren. Bent u bereid nader te bepalen dat eerst na deugdelijke ingebrekestelling tot opschorting kan worden opgegaan? | Akkoord.
57 | Vragenronde 1. | Bijlage VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten ten behoeve van Gemeente Hoeksche Waard, artikel 15.1 | Het bedingen van een boete zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder mogelijkheid voor de opdrachtnemer zich te verbeteren is contractueel en aanbestedingsrechtelijk niet houdbaar. Kunt u bevestigen dat pas een boete wordt opgelegd na een voorafgaande ingebrekestelling en uitsluitend indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer? | Akkoord.
58 | Vragenronde 1. | Bijlage VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten ten behoeve van Gemeente Hoeksche Waard, artikel 14.6 | Het verval van de maximering van aansprakelijkheid bij aanspraken van derden, betekent voor Opdrachtnemers een groot potentieel risico op een onbeperkte aansprakelijkheid. Graag zien we derhalve 14.7 sub a als niet van toepassing aangemerkt. Bent u daartoe bereid? Zo neen, graag uw gemotiveerde reactie. | Akkoord, de opdrachtgever sluit in deze regeling aan bij het Burgerlijk Wetboek. Met deze regeling is geen sprake van 'onbeperkte'of 'ongelimiteerde' aansprakelijkheid of vrijwaring.
59 | Vragenronde 1. | Bijlage VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten ten behoeve van Gemeente Hoeksche Waard, artikel 14.6 | Het verval van de maximering van aansprakelijkheid bij aanspraken van derden, betekent voor Opdrachtnemers een groot potentieel risico op een onbeperkte aansprakelijkheid. Graag zien we derhalve 14.7 sub a als niet van toepassing aangemerkt. Bent u daartoe bereid? Zo neen, graag uw gemotiveerde reactie. | Zie beantwoording vraag 58.
60 | Vragenronde 1. | Bijlage VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten ten behoeve van Gemeente Hoeksche Waard, artikel 14.6 | Inschrijver dient een effectief risicobeleid te voeren. In dat kader dienen aansprakelijkheidsbepalingen niet alleen per gebeurtenis, maar ook op jaarbasis te worden gemaximeerd. Indien namelijk alleen een maximum per gebeurtenis geldt, dan kunnen er in theorie oneindig veel aansprakelijkstellingen worden opgelegd, waardoor in feite sprake is van een ongelimiteerde aansprakelijkheid. Het aanvaarden van een dergelijke ongelimiteerde aansprakelijkheid brengt onaanvaardbare en overigens ook onverzekerbare financiële risico's met zich mee. Wij verzoeken u derhalve de aansprakelijkheid eveneens-per staffel- te maximeren tot een bedrag per jaar. Bent u daartoe bereid? Zo neen, graag uw gemotiveerde reactie | Akkoord. Er wordt aangesloten bij de tabel in artikel 16.1: https://vng.nl/sites/default/files/2024-10/vng-model-algemene-inkoopvoorwaarden.pdf
61 | Vragenronde 1. | Bijlage VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten ten behoeve van Gemeente Hoeksche Waard, artikel 14.5 | Graag zien we aan artikel 14.5 toegevoegd dat de aansprakelijkheid van Contractant eerst ontstaat nadat deze deugdelijk door Opdrachtgever in gebreke is gesteld. Bent u bereid dit dienovereenkomstig aan te passen? | Akkoord.
62 | Vragenronde 1. | Bijlage VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten ten behoeve van Gemeente Hoeksche Waard, artikel 14.3 | Inschrijver kan niet garanderen dat de polisvoorwaarden niet wijzigen zonder toestemming van Opdrachtgever. Wel kan Inschrijver garanderen dat de gevraagde dekking aanwezig zal zijn en blijven gedurende de looptijd van de overeenkomst. Kunt u bevestigen dat dit voldoende is? | De aanbestedende dienst bevestigt dat dit voldoende is.
63 | Vragenronde 1. | Bijlage VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten ten behoeve van Gemeente Hoeksche Waard, artikel 14.1 | Inschrijver verzoekt u artikel 14.1 - met betrekking tot de vrijwaring - aan te passen. De vrijwaring zien wij namelijk graag gekoppeld aan een toerekenbare tekortkomig van opdrachtnemer en gemaximeerd tot de bedragen zoals opgenomen in artikel 14.6. Bent u bereid dit dienovereenkomstig aan te passen? | Niet akkoord, de opdrachtgever sluit in deze regeling aan bij het Burgerlijk Wetboek (BW).
64 | Vragenronde 1. | Bijlage VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten ten behoeve van Gemeente Hoeksche Waard, artikel 14 | Bent u bereid overeen te komen dat partijen jegens elkaar slechts aansprakelijk zijn voor de directe schade die voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming en dat indirecte schade (daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie) in alle gevallen is uitgesloten? Zo neen, graag uw gemotiveerde reactie. | Nee, artikel 14 blijft ongewijzigd van toepassing. Opdrachtgever sluit in deze regeling aan bij het Burgerlijk Wetboek (en dus bij de wettelijke schadevergoedingsregeling). In het Burgerlijk Wetboek en het Nederlands recht bestaat geen onderscheid tussen directe en indirecte schade.
65 | Vragenronde 1. | Bijlage VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten ten behoeve van Gemeente Hoeksche Waard, artikel 11.1 | Inschrijver acht het onwenselijk om termijnen als fataal te kwalificeren, tenzij nadrukkelijk als zodanig aangemerkt in de overeenkomst. Bent u bereid artikel 11.1 als niet van toepassing te verklaren? Zo neen, graag uw gemotiveerde reactie. | Niet akkoord. Artikel 11.1 blijft gehandhaafd.
66 | Vragenronde 1. | Bijlage VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten ten behoeve van Gemeente Hoeksche Waard, artikel 8.6 | Garantieverplichtingen zijn in dit kader lastig overeen te komen voor inschrijver. Bent u derhalve bereid om deze eis als volgt te herformuleren: “Contractant spant zich tot een uiterste in dat…”? Verder acht inschrijver een onbeperkte vrijwaring disproportioneel. Wij verzoeken u dan ook de maximering van de vrijwaring te koppelen aan de maximering van de aansprakelijkheid zoals bepaald in artikel 14 van de algemene inkoopvoorwaarden van opdrachtgever. Bent u hiertoe bereid? Zo neen, graag uw gemotiveerde reactie. | Hier gebleven
67 | Vragenronde 1. | Bijlage VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten ten behoeve van Gemeente Hoeksche Waard, artikel 7.3 | Een onbeperkte vrijwaring zonder koppeling naar een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer acht Inschrijver disproportioneel. Wij verzoeken u dan ook de maximering van de vrijwaring te koppelen aan de maximering van de aansprakelijkheid in artikel 14 van de algemene inkoopvoorwaarden van opdrachtgever en deze alleen van toepassing te achten bij een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer. Bent u hiertoe bereid? Zo neen, graag uw nadere motivering | Akkoord.
68 | Vragenronde 1. | Bijlage VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten ten behoeve van Gemeente Hoeksche Waard, artikel 4.5 | Een onbeperkte vrijwaring zonder koppeling naar een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer acht Inschrijver disproportioneel. Wij verzoeken u dan ook de maximering van de vrijwaring te koppelen aan de maximering van de aansprakelijkheid in artikel 14 van de algemene inkoopvoorwaarden van opdrachtgever en deze alleen van toepassing te achten bij een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer. Bent u hiertoe bereid? Zo neen, graag uw nadere motivering | Akkoord, zie ook het Beschrijvend document waarbij de KPI's en boetebepaling is opgenomen.
69 | Vragenronde 1. | Overeenkomst Hulpmiddelen Hoeksche Waard, 8.7, Data | "We hebben de volgende vragen over artikel 8.7: a) Het bedingen van een boete bij eisen en voorwaarden zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder mogelijkheid voor de opdrachtnemer zich te verbeteren is contractueel niet houdbaar. Kunt u deze mogelijkheden aan dit artikel toevoegen? b) Dit artikelspreekt over een boete [Bedrag] per gebeurtenis en per dag bij dataverzuim, maar het bedrag ontbreekt. Kunnen jullie de boete maximeren en concretiseren (proportionaliteit)? c) Kunt u onderscheid maken tussen incident en ernstige nalatigheid in dit artikel? " | Artikel 8.7 zal komen te vervallen. Dit is aangepast in de concept overeenkomst. Zie map Nota van Inlichtingen.
70 | Vragenronde 1. | Overeenkomst Hulpmiddelen Hoeksche Waard, 6.5, Opschorting prestatie | Indien opdrachtgever op ondeugdelijke gronden en zonder legitieme gronden niet betaalt, is niet redelijk om van opdrachtnemer te verlangen haar opschortingsrecht te laten vervallen. We stellen in dat kader voor te volstaan met hetgeen in de wet daaromtrent is bepaald. Kunt u dit bevestigen? | De opdrachtgever zal niet zonder ondeugdelijke gronden en zonder legitieme gronden betalingsrecht opschorten.
71 | Vragenronde 1. | Overeenkomst Hulpmiddelen Hoeksche Waard, 6.4, Opschorting betaling | Wij verzoeken u artikel 6.4 - met betrekking tot het opschorten van betaling - aan te passen. Een grondslag voor opschorting van de facturen is immers pas mogelijk als wij toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de overeenkomst en in verzuim verkeren. Bent u bereid nader te bepalen dat eerst na deugdelijke ingebrekestelling tot opschorting kan worden opgegaan? | Niet akkoord.
72 | Vragenronde 1. | Overeenkomst Hulpmiddelen Hoeksche Waard, 6.3, Betalingstermijn | Bent u bereid dit aan te passen naar een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum? | Niet akkoord.
73 | Vragenronde 1. | Overeenkomst Hulpmiddelen Hoeksche Waard, 5.2, Nadere overeenkomst | In artikel 5.2 is aangegeven: "Reeds door ondertekening van de Overeenkomst aanvaardt Opdrachtnemer deze Nadere Opdracht." Kunt u bevestigen dat, indien sprake is van een afwijkende en/of aanvullende inhoud van de Nadere Opdracht ten opzichte van de nu ter beschikking gestelde documenten, hiervoor te allen tijde een overeenstemming tussen partijen noodzakelijk zal zijn? | Dit bevestigt de aanbestedende dienst.
74 | Vragenronde 1. | Overeenkomst Hulpmiddelen Hoeksche Waard, 4, niet verlengen | Bent u bereid op te nemen dat u, bij een voornemen de overeenkomst niet te verlengen, dit gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar zal maken? De bepaling zal dan als volgt luiden: " Opdrachtgever geeft tenminste 9 maanden voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk gemotiveerd aan dat de overeenkomst niet wordt verlengd." | Niet akkoord.
75 | Vragenronde 1. | PVE punt 15, | "U stelt in uw vraag PVE punt 15, dat “Gebruiker wordt in de bruikleenovereenkomst op de hoogte gesteld dat opdrachtgever inzage heeft in het gebruik van het hulpmiddel”. Dit is, in het kader van de AVG onvoldoende omdat er niet voldaan wordt aan een rechtsgeldige toestemming die voorziet in het transparant informeren van de cliënt over het uitlezen van de kilometerstand en de doeleinden daarvan. Kunt u aangeven hoe u omgaat met de geldende wet- en regelgeving op het delen van dergelijke data, op het gebied van; 1. Doel & grondslag: Kunt u aangeven voor welke concrete doelen de kilometerstanden die worden uitgelezen worden gebruikt en op welke AVG grondslag dit is gebaseerd? 2. Dataminimalisatie: Worden uitsluitend totaalkilometers uitgelezen en is uitgesloten dat andere gegevens (zoals locatie/route) worden verzameld? 3. Toegang & gebruik: Wie binnen de organisatie heeft toegang tot deze gegevens en voor welke specifieke doeleinden? 4. Bewaartermijn: Wat is de bewaartermijn voor kilometerstanden en hoe worden deze gegevens vervolgens verwijderd bij de gemeente? 5. Beveiliging: Welke beveiligingsmaatregelen gelden voor overdracht en opslag van de kilometergegevens? 6. Opt out / alternatieven: Is er voor cliënten een redelijke mogelijkheid tot bezwaar tegen uitlezen en zo ja, welk alternatief is dan beschikbaar? Dit alles zodat dit compliant aan geldende wet- en regelgeving (AVG en Data-Act) kan worden uitgevoerd." | De data zal worden gebruikt om de intensiteit van het gebruik te monitoren. Waarbij het zal gaan over totaalkilometers. De verdere uitwerking hiervan zal in onderling overleg worden afgesproken na definitieve gunning.
76 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 4.4.3, Geschiktheidseisen | Het is inschrijver op grond van de vertrouwelijkheidverplichtingen in haar verzekeringspolis niet toegestaan de inhoud daarvan te delen met derden. Kunt u in dat kader bevestigen dat het eveneens volstaat om een verzekeringscertificaat te verstrekken? | Zie beantwoording vraag 16
77 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 3.4, Algemene Verordening Gegegevensbescherming | Wij verzoeken u de verwerkersovereenkomst te laten vervallen. Opdrachtnemer is geen verwerker in de zin van de AVG onder de beoogde opdracht. De AP heeft in een eerder stadium geadviseerd richting diverse gemeenten dat hulpmiddelenleveranciers geen verwerker zijn maar verwerkingsverantwoordelijke (zelfstandig). Bent u derhalve bereid de verwerkersovereenkomst als niet van toepassing aan te merken? Uiteraard zij wij bereid een dataconvenant te sluiten bij contractering. | Zie beantwoording vraag 20
78 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 3.2.4, KPI &Sancties | Kunt u bevestigen dat er te allen tijde een volgordelijkheid zit in de op te leggen sancties? Met andere woorden; opdrachtnemer zal altijd eerst de gelegenheid krijgen om op basis van Sanctie 1 (verbeterplan) de verbeteringen voor te stellen en in te zetten en eerst nadat aantoonbaar is gebleken dat de verbeterplannen niet voldoende werken, zal mogelijk overgegaan worden tot Sanctie 2. Kunt u dit bevestigen? | Dit bevestigt de aanbestedende dienst.
79 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 3.2.4, algemeen boetebeding_overmacht en artikel 13.2 Bijlage 6 | Kunt u bevestigen dat de gevolgen van een pandemie (of vergelijkbare mondiale knelpunten) beschouwd worden als een overmachtssituatie? In dergelijke gevallen worden de uitval en door de overheid opgelegde maatregelen immers van invloed op de beschikbaarheid van personeel. | Dit bevestigt de aanbestedende dienst.
80 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 3.2.4, algemeen boetebeding | Inschrijver is dient een effectief risicobeleid te voeren. In dat kader dienen boeteclausules niet alleen per gebeurtenis, maar ook op jaarbasis te worden gemaximeerd. Indien namelijk alleen een maximum per gebeurtenis geldt, dan kunnen er in theorie oneindig veel boetes worden opgelegd, waardoor in feite sprake is van een ongelimiteerde boeteclausule. Het aanvaarden van een dergelijke ongelimiteerde boeteclausule brengt onaanvaardbare en overigens ook onverzekerbare financiële risico's met zich mee. Wij verzoeken u derhalve de boete te maximeren tot een bedrag van €25.000,- per jaar. Bent u daartoe bereid? Zo nee, met welke beperking op jaarbasis kunt u wel instemmen? Mocht u niet bereid zijn om een beperking op jaarbasis op te nemen, dan verzoeken wij u om te motiveren wat uw bezwaren zijn | Akkoord.
81 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 3.2.4, algemeen boetebeding | Kunt u bevestigen dat pas een boete wordt opgelegd na een voorafgaande ingebrekestelling? Zo neen, graag uw gemotiveerde reactie. | Ja, dit bevestigt de aanbestedende dienst.
82 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 3.2.2, Indexering | Uiteraard zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk na het bekend maken van de indexering proberen te reageren. Inschrijver acht een termijn van 7 kalanderdagen wel wat te kort om een zorgvuldige analyse te maken en een terugkoppeling te geven in alle situaties. Bent u in dat kader bereid de termijn te verlengen naar een termijn van tenminste 14 dagen? | Akkoord.
83 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 3.1.3, wijziging onder gelijkblijvende condities en voorwaarden | U stelt dat "verlengingen geschieden onder gelijkblijvende condities en voorwaarden." Gedurende een dergelijk langdurige looptijd van de overeenkomst kunnen zich echter situaties voordoen die een eventuele aanpassing noodzakelijk maken. Kunt u bevestigen dat partijen in redelijkheid met elkaar in overleg treden indien eventuele wijzigingen noodzakelijk blijken te zijn? | Dit bevestigt de aanbestedende dienst.
84 | Vragenronde 1. | Bijlage 7 Art. 8.4 | Vernietegen van data; Vraag: vereist vernietiging na einde overeenkomst met bewijs. Kunnen jullie het bewaar‑/retentiebeleid (wettelijke termijnen) en het vernietigingsprotocol (inclusief bewijs van vernietiging, methode, audit‑trail) specificeren? | Gezien er sprake is van zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke, zijn partijen zelf verantwoordelijk voor het inrichten van een vernietigingsprotocol en welk bewijs na vernietiging wordt aangeleverd. Afspraken hierover zullen schriftelijk worden vastgelegd na definitieve gunning. Zie ook beantwoording van vraag 3, 20 en 118.
85 | Vragenronde 1. | "Vraag: Art. 8 Bijlage 7" | "Vraag: Art. 8 kent de opdrachtgever “het meest omvattende recht” toe en verplicht kosteloze overdracht in een “bruikbaar bestandsformaat” nader te bepalen door opdrachtgever. Kunnen jullie: • specificeren welk formaat/kanaal (bijv. iWmo berichten, csv, HL7/FHIR waar relevant) en termijnen; • bevestigen dat dit enkel ziet op Wmo uitvoeringsdata (geen leverancier IP of generieke know how); • en dat persoonsgegevens conform de AVG worden overgedragen op basis van een verwerkersovereenkomst (art. 28 AVG), met ISO 27001/NEN 7510 of gelijkwaardig als normkader?" | Dit zal na definitieve gunning in onderling overleg worden afgestemd.
86 | Vragenronde 1. | Bijlage 13. Productcategorieën hulpmiddelen | Voor sporthulpmiddelen is een apart sportbudget beschikbaar. Kunt u bevestigen dat deze voorzieningen buiten scope zijn en dat hierover aparte afspraken worden gemaakt tijdens de implementatie (indien nodig)? | Ja, dit valt ten alle tijden buiten de scope.
87 | Vragenronde 1. | Bijlage 13. Productcategorieën hulpmiddelen | "De volgende productgroepen kunnen wij niet plaatsen binnen de functionele omschrijving van de categorieën en het prijzenblad. Mogen wij ervan uitgaan dat deze buiten de scope van de opdracht vallen? Zo nee, kunt u aangeven in welke categorie u deze wilt zien of hoe u ermee om wilt gaan? 1 Badlift 2 Bakfiets 3 Bakfiets trapondersteuning 4 Douche- en toilethulpmiddel eenvoudig op poten < €500 5 Douche-/toiletstoelen niet verrijdbaar > €500 6 Drempelhulpen 7 Kinder aankleedtafels 8 Kinder badvoorziening 9 Plafondlift 10 Scootmobiel opvouwbaar 11 Elektrische balansrolstoel 12 Speciale tweewielfiets 13 Speciale tweewielfiets ondersteund 14 Tillift actief gebruik el verrijdbaar 15 Tillift passief gebruik el verrijdbaar 16 Tweewiel fiets kinderen 17 Tweewiel fiets kinderen ondersteund" | Zie onderstaand opgenomen wat in welke categorie valt. 1 Badlift: cat.15b 2 Bakfiets: alleen rolstoelbakfiets cat. 11a 3 Bakfiets trapondersteuning: alleen rolstoelbakfiets cat. 11b (Gewone bakfietsen vallen buiten de scope) 4 Douche- en toilethulpmiddel eenvoudig op poten < €500: cat. 17f (alleen toiletstoel) 5 Douche-/toiletstoelen niet verrijdbaar > €500: cat. 16a 6 Drempelhulpen: Valt buiten de scope 7 Kinder aankleedtafels: 15b 8 Kinder badvoorziening: 15a of b (complex of niet complex) 9 Plafondlift: Valt buiten de scope 10 Scootmobiel opvouwbaar: Valt buiten de scope 11 Elektrische balansrolstoel: Offertebasis cat.7a 12 Speciale tweewielfiets: Valt buiten scope 13 Speciale tweewielfiets ondersteund: Valt buiten scope 14 Tillift actief gebruik el verrijdbaar: cat. 14a 15 Tillift passief gebruik el verrijdbaar: cat. 14b 16 Tweewiel fiets kinderen: Valt buiten scope 17 Tweewiel fiets kinderen ondersteund": Valt buiten scope
88 | Vragenronde 1. | Bijlage 13. Productcategorieën hulpmiddelen | U maakt in categorie 3 Handbewogen rolstoel voor semi- permanent gebruik of actief gebruik onderscheid tussen eenvoudige en complexe rolstoelen. Het onderscheid tussen deze twee categorieën is beperkt modulair aangepast in 3a en individueel maatwerk in 3b. Beperkt modulair aangepast is geen scherp onderscheid en geeft ruimte voor discussie. Dit kan onnodige categoriewissels en vertraging in in het levertraject veroorzaken. Wij stellen een aanvullend onderscheid voor: vouwframe rolstoelen in 3a en permanent en vastframe rolstoelen in 3b. Gaat u daarmee akkoord? Zo nee, kunt u toelichten wat u verstaat onder beperkt modulair aangepast? | Nee. Ons onderscheid zit hem in 3a; aanpassingen aan de rolstoel vanuit de fabriek en 3 b: alle overige aanpassingen (maatwerk)
89 | Vragenronde 1. | Bijlage 13. Productcategorieën hulpmiddelen | U geeft bij categorie 14b Passieve tillift geen functionele omschrijving. Mogen wij ervan uitgaan dat u in deze categorie alleen verrijdbare tilliften bedoelt en geen plafondliften? Zo nee, kunt u een functionele beschrijving toevoegen? | Ja, dat klopt.
90 | Vragenronde 1. | PvE eis 19 | "Opdrachtnemer ontvangt van opdrachtgever een opdracht tot levering, inclusief functioneel programma van eisen. Hierin staat de categorie aanduiding en zo nodig de specifieke aanpassingen, eventuele opties en wie (bv. behandelaars) er eventueel bij de passing aanwezig moet(en) zijn." Specifieke aanpassingen en eventuele opties horen niet bij een functioneel programma van eisen. Kunt u bevestigen dat Opdrachtgever alleen functioneel specificeert en inschrijver de hulpmiddelselectie, inclusief de selectie van noodzakelijke aanpassingen en opties, uitvoert? | Dit bevestigt de aanbestedende dienst.
91 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 4.7.2. Gunningsmethodiek | U stelt slechts 1 A4 ter berschikking voor de uitwerking van het criterium Duurzaamheid. Doorgaans wordt voor dit thema 2 tot 3 A4 ruimte geboden. Staat u ons toe om 2 A4 te gebruiken? | Akkoord.
92 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 4.7.2. Gunningsmethodiek | "Zowel bij criterium 1 als 2 staat de zin: ""De overige onderwerpen die de inschrijver van belang acht om te laten zien, later we over aan eigen invulling en creativiteit van de inschrijver."" a) Kunt u bevestigen dat deze overige onderwerpen wel een relatie moeten hebben met het thema van de het gunninsgcriterium om punten te kunnen scoren? b) Bij het eerste criterium is de titel 'Communicatie en levertijden'. De subvragen gaan vooral over communicatie, waaronder communicatie bij het niet halen van levertijden. Kunt u bevestigen dat dit criterium in zijn geheel toeziet op communicatie en niet op (het borgen van) levertijden an sich? Indien dit laatste wel het geval is, dan vragen we u 2A4 extra ter beschikking te stellen." | a) Dit bevestigt de aanbestedende dienst. b) Gunningscriterium 1 ziet in zijn geheel toe op communicatie, zoals de communicatie bij het borgen van levertijden. Zie ook beantwoording van vraag 42 over gunningscriteria 1. Het maxium aantal pagina's van G1 zal niet worden verruimd. Zie ook beantwoording vraag 91 en 115.
93 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 4.7.2. Gunningsmethodiek | Kwaliteitscriterium 1. Communicatie en levertijden. "De inschrijver wordt gevraagd een plan van aanpak in te dienen, waarin hij beschrijft op welke wijze hij communiceert met inwoners en gemeenten voor, tijdens en na de installatie van de traplift." Kunt u bevestigen dat 'de installatie van de traplift' moet zijn: 'de levering van het Wmo-hulpmiddel'? | Zie beantwoording vraag 15
94 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 4.2 | Deelt de opdrachtgever een proces verbaal van opening met inzicht in welke inschrijvers hebben ingeschreven? | Ja, dit zal via TenderNed worden gedeeld.
95 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document, 3.1.1, prevalerende volgorde documenten | De raamovereenkomst en bijlagen staan boven de Nota's van Inlichtingen in de prevalerende volgorde van documenten. Wij gaan ervan uit dat u vooraf aan ondertekening eventuele wijzigingen in de raamovereenkomst en bijlagen die voortvloeien uit de Nota's van inlichtingen doorvoert. Klopt onze veronderstelling? | Wijzigingen voortvloeiend uit de Nota van Inlichtingen welke van toepassing zijn op de raamovereenkomst zullen worden doorgevoerd in de raamovereenkomst. Op dit moment heeft de raamovereenkomst geen bijlagen. Verder volgt prevalering van de documenten zoals bechreven in het Beschrijvend document artikel 3.1.1.
96 | Vragenronde 1. | Bijlage 1 Tarievenblad | U vermeldt 3C Orthese (koop), terwijl dit een koopcategorie betreft. Volgens het huidige format vraagt u een tarief per maand voor ortheses en telt de totaalprijs per jaar mee in de totaalbeoordeling. Kunt u verduidelijken hoe dit wordt toegepast? Daarnaast is onduidelijk of het gaat om tien ortheses die momenteel uitstaan of om tien ortheses die jaarlijks worden aangekocht. Kunt u dit specificeren? | Zie beantwoording vraag 2. Het aantal ortheses is gebaseerd op 10 stuks per hulpmiddelenleverancier globaal gebaseerd op het huidige bestand.
97 | Vragenronde 1. | PvE 38 | "Bij het buiten stallen van hulpmiddelen bestaan risico’s, zoals diefstal, vandalisme, slijtage en verkorte levensduur. Dit betekent dat cliënten/situaties aanzienlijk vaker geen binnenstelling beschikken. In dergelijke gevallen is buiten stalling noodzakelijk. Leverancier kan dit niet weigeren, maar ondervindt wel significant hogere operationele kosten. KOSTENGEVOLGEN BUITEN STALLING: Gegevens uit onze praktijk tonen aan dat buiten gestalde hulpmiddelen leiden tot: 15–25% hogere onderhouds- en reparatiefrequentie 20–30% kortere gebruikslevensduur Verhoogd risico op diefstal en vandalisme Aanzienlijk hogere afschrijvingslasten Niet afgestemd op uw eigen duurzaamheidsdoelen VRAGEN: Erkent u dat buiten stalling (bepaald door opdrachtgever/cliënt, niet door leverancier) tot bovengenoemde meerkosten leidt voor leverancier? Aangezien gemeente/cliënt bepaalt waar hulpmiddelen gestald worden, ziet u aanleiding voor kostendifferentiatie via één van onderstaande opties: Optie A: Invoering van een aparte tarieflijn ""hulpmiddel buiten stalling"" met een opslag van 25% op het standaardtarief (naar voorbeeld gemeente Utrecht)? Optie B: Een compensatiemechanisme voor aantoonbare meerkosten ontstaan door buiten stalling? Hoeveel procent van het huidig uitstaand park (13.829 hulpmiddelen, oktober 2025) wordt momenteel buiten gestald? En verwacht u dat dit percentage toeneemt?" | 1) Ja dit erkent de aanbestedende dienst. 2) Zie beantwoording vraag 8. 3) Op dit moment betreft dit minder dan 5 hulpmiddelen. Het is voor de aanbestedende dienst niet mogelijk om hier een toekomstige voorspelling over te doen.
98 | Vragenronde 1. | Bijlage 14 Programma van Eisen, Eis 28, Communicatie en bereikbaarheid | "U stelt dat, indien een gemaakte afspraak niet kan doorgaan, de opdrachtnemer de gebruiker minimaal 24 uur van tevoren moet informeren. Wij begrijpen het belang van tijdige communicatie, maar in de praktijk kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zoals extreme weersomstandigheden, transportschade of ziekte van een medewerker. Is het in dergelijke gevallen acceptabel dat wij de klant zo spoedig mogelijk informeren, waarbij wij uiteraard blijven streven naar een minimale termijn van 24 uur?" | Ja.
99 | Vragenronde 1. | Prijzenblad | Kan de categorie 3C op handbewogen en Elektrische rolstoelen geplaatst worden? | Ja.
100 | Vragenronde 1. | Bijlage 13 | U geeft aan drie tilbanden bij de Passieve tillift, dit is ongebruikelijk. Twee is gangbaar. Bent u bereid dit terug te brengen naar 2? | Nee, dit is een bewuste keuze geweest van de aanbestedende dienst. Twee gewone tilbanden en één douchetilband.
101 | Vragenronde 1. | prijzenblad | U geeft aan een categorie Overige Koop-voorzieningen met een korting van 30% op BCP. Kunt u een voorbeeld geven van 'overige' koopvoorzieningen? | Dit komt nagenoeg niet voor. De uitgangspunten zijn dat voorzieningen binnen de categorieen vallen en in huur. Op dit moment kunnen wij geen voorbeelden geven.
102 | Vragenronde 1. | prijzenblad | Zijn de Bakfietsen (al dan niet ondersteund) onderdeel van deze aanbesteding? | Zie beantwoording vraag 87.
103 | Vragenronde 1. | prijzenblad | Zijn de tweewielfietsen (geen duofiets) onderdeel van deze aanbesteding? | Nee, valt buiten de scope.
104 | Vragenronde 1. | bandbreedte tarief | U geeft geen bandbreedte aan in de tarieven. Om om reële tarieven te garanderen willen wij u verzoeken om een marktconforme bandbreedte € 80 - € 90 (maandelijkse gemiddelde per hulpmiddel) te hanteren ! | Zie beantwoording vraag 47.
105 | Vragenronde 1. | bestanden | Kunt u twee nieuwe overnamebestanden publiceren met de nieuwe categorie-indeling? Dit om bijvoorbeeld duidelijk verschil tussen 8a,b, c en d te krijgen. Bent u hiertoe bereid? | Nee dit is voor de aanbestedende dienst niet mogelijk. Categorie 8c en 8d zijn nu nieuw toegevoegd.
106 | Vragenronde 1. | Prijzenblad | Diverse overige woonvoorzieningen (zoals bijv. pakpalen) worden nu gehuurd en staan ook in de overnamebestanden, echter in het nieuwe contract wordt dit een koopcategorie. Kunnen wij er van uit gaan dat deze overige woonvoorzieningen niet overgenomen worden, of kan u anders aangeven hoe u hier in het nieuwe contract mee om wilt gaan? | Onder overige woonvoorzieningen worden hulpmiddelen bedoeld die niet binnen de standaard categorien vallen. Deze woonvoorzieningen vallen onder het overname bestand. Pakpalen vallen onder de koopvoorzieningen <500 euro en zijn geen onderdeel van het ovenamebestand. (zie cat. 17). Bijlage 12. Uitstaande bestand leverancier A rij 820 is niet correct, dit hoort koop te zijn.
107 | Vragenronde 1. | Prijzenblad | Ortheses worden nu gehuurd en staan ook in de overnamebestanden, echter in het nieuwe contract wordt dit een koopcategorie. Kunnen wij er van uit gaan dat deze ortheses niet overgenomen dienen te worden, of kan u anders aangeven hoe u hier in het nieuwe contract mee om wilt gaan? | Ortheses moeten wel worden overgenomen. Na overname mag opdrachtnemer de restwaarde factureren aan gemeente.
108 | Vragenronde 1. | Uitstaande bestanden | Wij constateren dat er een behoorlijk verschil bestaat in de gemiddelde overnamewaardes van de huidige leveranciers (nl. € 1.897,60 in bestand leverancier A t.o.v. € 1.411,32 in bestand leverancier B). Kunt u dit verschil verklaren, en bent u bewust welk effect dit heeft op de calculatie? | Het verschil berust op toeval en is het gevolg van overname van de contracten. Daarnaast zal het postcode gebied wisselen per half jaar.
109 | Vragenronde 1. | Prijzenblad | Op het prijzenblad rekent categorie 3C Ortheses (koop) zich door als periodiek (huur-)bedrag. Is onze aanname juist dat categorie 3C koop betreft, en het prijzenblad hierop aangepast dient te worden? | Zie beantwoording vraag 3.
110 | Vragenronde 1. | Uitstaand bestand | Kunt u een overzicht aanleveren ten behoeve van een zorgvuldige calculatie van het aantal innames en levering over 2024 en 2025? | 2024: Totaal voor 2 leveranciers ongeveer 500 leveringen en en 500 innames 2025: Totaal voor 2 leveranciers ongeveer 400 leveringen en 400 innames
111 | Vragenronde 1. | PvE | Hoe dient leverancier om te gaan met schade/ kosten nav oneigenlijk gebruik? | Kosten worden verhaald op de gebruiker.
112 | Vragenronde 1. | PvE 55 | U geeft aan wat de eindregeling van het komende contract is. Kunt u bevestigen dat het ook de beginregeling van het komende contract is? | Eis 55 heeft de aanbestedende dienst geschreven in de geest van het huidige contract dat afloopt.
113 | Vragenronde 1. | PvE 5 | U geeft aan dat Opdrachtnemer medewerking dient te verlenen bij het inrichten van hulpmiddelenpools. Kunt u bevestigen dat de voorwaarden voor de inrichting nog niet vast staan en niet zijn gerelateerd aan de opgegeven tarieven in het prijzenblad van deze aanbesteding? | Ja, dit bevestigt de aanbestedende dienst.
114 | Vragenronde 1. | PvE 4 | Dient inschrijver het Implementatieplan na de voorlopige of definitieve gunning in te leveren? | Het implementatieplan kan na definitieve gunning ingeleverd worden.
115 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 4.7.2 | Het aantal A4 dat u toestaat voor de beide Gunningscriteria is krap voor een onderscheidend antwoord op de vragen die u stelt. Bent u bereid voor beide criteria een extra A4 toe te staan, dus G1 = 4 A4 en G2= 2A4? | Niet akkoord voor het uitbereiden van het maximaal aantal pagina's voor G1. De aanbestedende dienst gaat wel akkoord met het uitbereiden van het maximaal aantal pagina's van G2 naar 2A4. Zie beantwoording vraag 91.
116 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 4.7.2 | U schrijft hier 'installatie van de traplift'. IS de aanname correct dat dit een verschrijving is en dat hier 'hulpmiddel' dient te staan? | Zie beantwoording vraag 15.
117 | Vragenronde 1. | Algemeen | Wilt u voor de eenduidigheid de invulbijlages ook in Word publiceren? | Zie beantwoording vraag 29
118 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 3.4 | Wij verzoeken u de verwerkersovereenkomst te laten vervallen. Inschrijver is geen verwerker in de zin van de AVG maar zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Inschrijver is dus van mening dat er geen sprake is van een verwerkersverantwoordelijke relatie en er geen juridische grondslag is om Inschrijver als verwerker in de zin van de AVG aan te spreken. Inschrijver verwijst u ook naar het standpunt van de AP op haar website en haar advies aan diverse gemeenten. Uiteraard is inschrijver bereid een Privacy addendum te sluiten bij contractering. Bent u hiertoe bereid? | Zie beantwoording vraag 20.
119 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 3.2.4 | U noemt hier een algemeen boetebeding: kunt u deze nader toelichten met een aantal voorbeelden? | Het betreft contractafspraken welke niet worden nageleefd, niet zijnde KPI's, waarbij sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Hierbij valt te denken aan voorbeeld het niet aan leveren van management rapportages of klachtenregeling. Partijen zullen over het niet naleven van contractuele afspraken eerst in onderling overleg treden.
120 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 3.2.4 | U heeft een totaal van vijf boetebepalingen opgenomen, een ongebruikelijk hoog aantal. U sluit 'stapeling' van de boetes daarbij niet uit. Hierdoor kan één oorzaak leiden tot een disproportioneel hoog, gestapeld boetebedrag. Er is bijvoorbeeld een direct verband tussen doorlooptijden en klanttevredenheid. Kunt u bevestigen dat slechts één boete in een dergelijk geval van toepassing is? | De KPI's zullen niet worden aangepast. Als eerste sanctie is er sprake van een verbeterplan. Van boete is pas sprake als tweede sanctie. Daarnaast is de klanttevredenheid breder dan enkel de doorlooptijden en is er sprake van een steekproef van de bevraagden.
121 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 3.2.1 | U geeft aan dat 1,2 of 3 rijlessen zijn inbegrepen. Kunt u ten behoeve van een zorgvuldige calculatie aangeven hoe vaak het in 2025 voorkwam dat er meer dan één les werd gegeven? | Dat is voor ons niet inzichtelijk omdat maximaal 3 rijlessen bij de aflevering van de scootmobiel horen. Wel kan de aanbestedende dienst mededelen dat, voor zover de aanbestedende dienst heeft kunnen nakijken, geen extra rijlessen buiten het maximum van 3 zijn toegekend.
122 | Vragenronde 1. | PvE 15 | U vraagt Opdrachtnemer geeft op verzoek van opdrachtgever inzage in het gebruik van een hulpmiddel, door het uitlezen van de kilometerstand van het betreffende hulpmiddel. Het gaat hier om de kilometerstanden van vervoersvoorzieningen zoals scootmobielen en fietsen. Is het uitstaande bestand van de huidige leverancier uitgerust met de deze technologie en mogelijkheden? | Gedeeltelijk. U dient te lezen in het licht daar waar mogelijk.
123 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 3.5 | U geeft aan MVO hoog in het vaandel te hebben. Partijen met een PSO certificering zetten (trede 1,2 of 3) zich aanwijsbaar in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hebben dit verankerd in hun bedrijfsvoering. We stellen daarom voor een korting op het SROI-percentage toe te passen gerelateerd aan de PSO trede, bijvoorbeeld: Trede 1: 25% Trede 2: 50% Trede 3: 100% Bent u hiertoe bereid? | Niet akkoord.
124 | Vragenronde 1. | Wachtkamerovereenkomst 3.3 | Wat bedoeld u met FOUT! Verwjzingsbron niet gevonden in de 2e alinia? | Zie beantwoording vraag 44.
125 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 3.4.2 | U geeft aan dat er ten minste 90% overeen te komen met de gecontracteerde levertijd van 10 werkdagen. Dit heeft betrekking op de totale opdracht, waarbij gekeken wordt naar de levertijden per kwartaal. Indien deze niet worden behaald zijn er 2 sancties. Er wordt per kwartaal gesanctioneerd over de kwartaalomzet. De boete wordt achteraf per kwartaal verrekend en gecrediteerd. Vraag; mogen we er vanuit gaan dat de gaat om levertijden waarvan de verantwoordelijkheid buiten de leverancier om ligt. | Ja, hier mag u vanuit gaan.
126 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 3.1.3 | U geeft aan dat de overeenkomst middels een stilzwijgende verlenging tot 3x 1 jaar verlengd kan worden. Opdrachtgever geeft tenminste 9 maanden voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk aan dat de overeenkomst niet wordt verlengd. Bent u bereid de optie van verlenging of opzegging wederzijds te maken in het kader van partnerschap? | Zie beantwoording vraag 27
127 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 2.3 | U geeft aan dat levering buiten de standaard leveringscategorieën uitzonderingen zijn; dit mogen maximaal 5 leveringen per leverancier per jaar zijn. Wat is uw huidige ervaring van het aantal leveringen buiten de standaard leveringscategorieën? | De categorie indeling van het huidige contract en het nieuwe contract zijn niet gelijk. Hierdoor is het niet mogelijk om huidige ervaringen hierover te delen.
128 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 1.2.4 | Kunt u aangeven hoe de verdeling bij start contract plaatsvindt in de twee scenario's waarbij een of twee nieuwe levernacier(s) toetreden: 1) één van de huidige leveranciers blijft, één nieuwe leverancier. 2) er komen twee nieuwe leveranciers. | In de door u beschreven situatie 1, zal een van de huidige leveranciers het zelfde bestand behouden. Wanneer er sprake is van twee nieuwe leveranciers zal de aanbestedende dienst de te over te nemen bestanden verdelen over de twee nieuwe leveranciers.
129 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 3.2.1 | In de marktconsultatie (Bijlage 15, vraag 19) is aangegeven dat het werken met vaste prijzen of (minimale) prijsafspraken kan bijdragen aan het beperken van risico’s voor continuïteit en kwaliteit. Tegelijkertijd bevat de (concept)raamovereenkomst strikte prestatie-eisen en sancties Kunt u toelichten: Welke overwegingen hebben ertoe geleid dat u in deze aanbesteding geen prijsbandbreedte, referentieprijs of andere vorm van prijsbegrenzing toepast? Hoe borgt u, bij volledige prijsvrijheid, dat inschrijvingen met zeer lage tarieven in de uitvoering alsnog duurzaam kunnen voldoen aan de gestelde KPI’s en kwaliteitseisen? | Zie beantwoording vraag 47. De aanbestedende dienst gaat er vanuit dat partijen inschrijven op basis van de gestelde kwaliteitseisen.
130 | Vragenronde 1. | Beschrijvend document 3.2.2 | Ter verduidelijking van artikel 3.2.2: Kan u stap-voor-stap uitleggen hoe het indexatieproces werkt wanneer het definitieve OVA-cijfer lager is dan het eerder gebruikte voorlopige cijfer? Leidt dit tot aanpassingen van het indexcijfer in daaropvolgende jaren? | Als de voorlopige OVA is gebruikt voor indexatie, dan wordt in de loop van dat jaar gekeken wat het tarief had moeten zijn als alle Cao-informatie wel beschikbaar zou zijn geweest. Dit leidt niet tot nacalculatie voor dat lopende jaar. Het alsnog berekende tarief dient weer als basis voor de indexatie voor het navolgende jaar.