## Productcategorieen
Categorie indeling gemeente Hoeksche Waard
Cat. nr. | Huurvoorzieningen | Functionele omschrijving
1 | Handbewogen rolstoel voor incidenteel gebruik | Handbewogen rolstoelen voor incidenteel gebruik. Gebruik is voornamelijk buitenshuis, de zithouding is beperkt instelbaar en de rolstoel is licht van gewicht en opvouwbaar te verkleinen. Het gebruik is hoofdzakelijk voor een korte gebruiksduur (<2 uur).
2 | Handbewogen rolstoel met kantelfunctie | Handbewogen rolstoelen met kantelfunctie. Gebruik is zowel binnenshuis als buitenshuis en de zithouding is instelbaar.
03a | Handbewogen rolstoel voor semi- permanent gebruik of actief gebruik eenvoudig | Handbewogen rolstoelen voor actief of algemeen gebruik met een standaardconfiguratie. Gebruik voor binnen- en buitenshuis voor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorzieningen zijn indien noodzakelijk beperkt modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires.
03b | Handbewogen rolstoel voor semi- permanent gebruik of actief gebruik complex | Handbewogen rolstoelen voor actief of algemeen gebruik met een complexe configuratie. Gebruik voor binnen- en buitenshuis voor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorzieningen zijn mogelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.
03c | Orthese (koop) | Koop volgens een vaste prijs.
4 | Elektrische rolstoelen | Elektrische rolstoelen voor binnen- en buitengebruik voor dagelijkse activiteiten met een eenvoudige of complexe configuratie. Voorzieningen zijn mogelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk en/of speciale besturingen en met elektrische verstellingen. Maximale snelheid van 10km/per uur.
05a | Duw- en hoepelondersteuning voor rolstoelen (duw losse voorziening) | Duwondersteuning rolstoelen (t.b.v. begeleider)
05b | Duw- en hoepelondersteuning voor rolstoelen (hoepel en joystick) | Hoepelondersteuning rolstoelen t.b.v. gebruiker. Hoepel, joystick en smartdrive-achtigen.
05c | Duwondersteuning geintegreerd | Duwondersteuning geïntegreerd in rolstoelen t.b.v. begeleider.
06a | Kinderbuggy's | Buggy’s met eenvoudige of complexe configuratie waar noodzakelijk rughoekverstelling en indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires.
06b | Kinderduwwandelwagens | Kinderduw-wandelwagen (onderstel en zitunit) met complexe configuratie, waar noodzakelijk rughoek- en kantelverstelling en indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.
7a | Overige rolstoelvoorzieningen huur | Offerte volgens 3 % van het BCP.
7b | Overige rolstoelvoorzieningen koop | Offerte koop met kortingspercentage van 30% van de BCP
08a | Scootmobielen 12-15km | Scootmobielen met een snelheid variërend van 12 t/m 15 km/uur en een beperkte tot middelgrote actieradius en een simpele configuratie met indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires voor personen met loopproblemen. Gebruik is voor kortere en middellange afstanden.
08b | Scootmobielen 15 km, zwaar geveerd | Scootmobielen zwaar geveerd met een maximum snelheid van 15 km/uur en een middelgrote tot grotere actieradius voor mensen met loopproblemen. Indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk. Gebruik is voor middellange en langere afstanden.
08c | Scootmobielen 12-15 km normaal met grotere actieradius | Scootmobielen met een snelheid variërend van 12 t/m 15 km/uur en een grote actieradius (meer dan 30 km) en een simpele configuratie met indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires voor personen met loopproblemen. Gebruik is voor kortere en middellange afstanden.
08d | Scootmobielen 15 km zwaargeveerd met grotere actieradius | Scootmobielen zwaar geveerd met een maximum snelheid van 15 km/uur en een grote actieradius (meer dan 30 km)voor mensen met loopproblemen. Indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk. Gebruik is voor middellange en langere afstanden.
09a | Driewielfietsen | Alle manuele driewielfietsen, volwassen en kind. Inclusief zit/lig fietsen (zoals Easyrider)
09b | Driewielfietsen met trapondersteuning | Alle elektrische driewielfietsen, volwassen en kind. Inclusief zit/lig fietsen (zoals Easyrider)
010a | Handbike | inclusief alle aankoppelbare varianten
010b | Handbike met ondersteuning | inclusief alle aankoppelbare electrische varianten
011a | Duofietsen | Alle fietsen, waaronder 2 wiel-, 3 wiel- en rolstoelfietsen
011b | Duofietsen met trapondersteuning | Alle fietsen, waaronder 2 wiel-, 3 wiel- en rolstoelfietsen, electrisch
12a | Autostoeltjes | Alle autostoeltjes
12b | Autofixaties | Autofixatie, zonder een stoel.
013a | Overige vervoersvoorzieningen huur | Offerte volgens 3 % van het BCP.
013b | Overige vervoersvoorzieningen koop | Offerte koop met kortingspercentage van 30% van de BCP
014a | Actieve tillift | Alle actieve tilliften, elektrisch en manueel (sta-op-hulpen)
014b | Passieve tillift | Inclusief tilbanden, waaronder verblijf (2x) en t.b.v. wassen (1). Totaal 3 tilbanden.
015a | Douche- en toiletvoorzieningen verrijdbaar | Alle verrijdbare douche/toiletvoorzieningen, zonder elektrische instelling. Verrijdbaar en zelfbeweger.
015b | Douche- en toiletvoorzieningen complex H/L | Alle douche/toiletvoorzieningen, met manuele of elektrische instellingen. Inclusief douchebrancards.
016a | Overige woonvoorzieningen huur | Offerte volgens 3 % van het BCP.
016b | Overige woonvoorzieningen koop | Offerte koop met kortingspercentage van 30 % van de BCP
| Koopvoorzieningen < € 500,- | Koopvoorzieningen < € 500,-
017a | Pakpaal
017b | Toiletbeugelset
017c | Toiletbeugelset met verhoger
017d | Badplank
017e | Transferplank
017f | Toiletstoel