## Perceel 1 Stent retriever
PROGRAMMA VAN EISEN Perceel 1 Stent retrievers
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Vereiste toelichting; Indien het invulveld geel is dient u een vereiste toelichting te geven
Stent retriever
A1 | De aangeboden SR moet geschikt zijn voor gebruik van de distale ACI t/m het distale M2 segment. Met het distale M2 segment wordt de overgang naar M3 bedoeld. | Eis
A2 | De aangeboden SR moet volgens IFU geschikt te zijn voor vaten van 5,5 tot 2 mm diameter. | Eis
A3 | Alle maten SR moeten compatable zijn met een 0.021 inch microcatheter of kleiner. | Eis
A4 | De aangeboden SR moet aantoonbaar bij minimaal 100 patiënten in Nederland zijn toegepast. | Eis |  | Graag onderbouwing van deze eis toevoegen
A5 | De aangeboden SR mag in Nederland maximaal één keer per centrum zijn afgebroken van de pushdraad. | Eis
A6 | De aangeboden SR moet in representatieve studies bewezen effectief zijn. De studies moeten aan de volgende criteria voldoen: - de studies zijn gepubliceerd in een internationaal peer-reviewed journal; - de studies zijn verricht bij een westerse patienten populatie (Europees of Amerikaans); - de DSA-beelden binnen de studies zijn core-lab adjudicated; - de minimale studie populatie betreft minimaal 50 patienten; - de publicaties dienen full text in pdf-vorm meegestuurd te worden. Bewezen effectief wordt gedefinieerd als: - een first pass reperfusie (FPR) >40% (TICI2c/3); - final reperfusion met aangeboden SR (TICI 2c/3) >60%. | Eis |  | Publicatie van deze studies moeten full text in PDF-vorm bijgevoegd worden
A7 | Voor alle maten van het aangeboden product geldt één uniforme prijs zoals aangeboden in het Prijzenblad (Bijlage X). | Eis

## Perceel 2 BGC
PROGRAMMA VAN EISEN Perceel 2 Balloon guide catheter
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Vereiste toelichting; Indien het invulveld geel is dient u een vereiste toelichting te geven
Balloon guide catheter
B1 | De aangeboden BGC moet aantoonbaar minimaal 10 patiënten zijn toegepast in een Nederlands ziekenhuis, in klinische setting. | Eis |  | Graag onderbouwing van deze eis toevoegen
B2 | De aangeboden BGC moet behoren tot die nieuwe generatie BGC. Een nieuwe generatie BCG wordt gedefinieerd als een BCG die pas na de publicatie van de mr-clean studie in 2015 voor het eerst op de Europese markt is gekomen. | Eis
B3 | Indien de BGC niet geleverd wordt met een bijbehorende catheter om de aorta boog te navigeren (5 of 6 fr Bern/Berenstein, vertebralis en/of SIM2 of vergelijkbaar) wordt door Erasmus MC 60 euro bij de aangeboden prijs opgeteld. Dit wordt verrekend in het Prijzenblad (Bijlage X). Hiermee wordt nadrukkelijk niet een rechte dilatator bedoeld. | Eis
B4 | De aangeboden BGC moet volgens IFU minimaal compatible zijn met een 9 fr introducersheath. | Eis
B5 | De aangeboden BGC moet een minimale ID hebben van .084". | Eis
B6 | Voor alle varianten van het aangeboden product geldt één uniforme prijs zoals aangeboden in het Prijzenblad (Bijlage X). | Eis

## Perceel 3 Neurocoils
PROGRAMMA VAN EISEN Perceel 3 Neurocoils
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Vereiste toelichting; Indien het invulveld geel is dient u een vereiste toelichting te geven
Neurocoils
C1 | De coils moeten beschikbaar zijn in een range van minimaal 1-20 mm en in verschillende gradaties van soepelheid en vorm. | Eis
C2 | Alle maten coils zijn compatibel met een 0,017 inch microkatheter. | Eis
C3 | Het detachment systeem zit inbegrepen bij de coils. Indien het een los apparaat betreft wordt er een detachment systeem meegeleverd per 4 coils. | Eis
C4 | Het detachmentsysteem van de aangeboden producten werkt op zowel mechanische als electrolytische basis (niet thermische basis). | Eis
C5 | Er is significante ervaring met de aangeboden neurocoils op de Nederlandse markt. Significante ervaring wordt gedefinieerd als > 10 patienten behandeld in Nederland met het aangeboden product. | Eis |  | Graag onderbouwing van deze eis toevoegen
C6 | Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst zal een standaard voorraad van ongeveer 100 coils in verschillende maten aanwezig zijn op de afdeling radiologie & nucleaire geneeskunde. Om deze voorraad op te starten vragen wij een eenmalige korting te geven op de eerste 100 coils. Dit zal in het Prijzenblad (bijlage X) weergegeven worden, maar is geen onderdeel van de beoordeling van het Prijzenblad. | Eis
C7 | Voor alle varianten van het aangeboden product geldt één uniforme prijs zoals aangeboden in het Prijzenblad (Bijlage X). | Eis

## Perceel 4 Flowdiverter
PROGRAMMA VAN EISEN Perceel 4 Flowdiverter
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Vereiste toelichting; Indien het invulveld geel is dient u een vereiste toelichting te geven
Flowdiverter
D1 | De aangeboden flowdiverters worden in consignatie aangeboden (bijlage X). | Eis
D2 | De consignatie voorraad wordt in overleg bepaald, uiteindelijk is het aan het EMC te bepalen welke en hoeveel maten van de flowdiverter in de consignatievoorraad worden opgenomen. | Eis
D3 | Er is significante ervaring met de aangeboden flowdiverter op de Nederlandse markt. Significante ervaring wordt gedefinieerd als > 10 patienten behandeld in Nederland met het aangeboden product. | Eis |  | Graag onderbouwing van deze eis toevoegen
D4 | Het aangeboden product heeft minimaal 48 draden. | Eis
D5 | Alle maten van het aangeboden product tot 3,5mm diameter en kleiner zijn compatible met een .021 deliverycatheter of kleiner. | Eis
D6 | Het aangeboden product moet over zijn gehele lengte een flow-diverting effect hebben. | Eis
D7 | Het aangeboden product beschikt over service modificatie t.b.v. voorkomen tromboembolische complicaties. | Eis
D8 | Er moet in geplubliceerde studies aangetoond zijn dat deze service modificatie bewezen effectief is op het voorkomen van tromboembolische complicaties. a. Bovenstaande studies moeten gepubliceerd zijn in Peer-reviewed journals. b. Bovenstaande studies moeten in fulltext PDF meegestuurd worden. | Eis |  | Graag publicaties van deze studies full txt in PDFvorm meesturen
D9 | Er moet in geplubliceerde studies aangetoond zijn dat deze service modificatie geen effect heeft op de endothelisatie/neoimtima vorming van de Flow diverter. a. Bovenstaande studies moeten gepubliceerd zijn in Peer-reviewed journals. b. Bovenstaande studies moeten in fulltext PDF meegestuurd worden. | Eis |  | Graag publicaties van deze studies full txt in PDFvorm meesturen
D10 | Het aangeboden product moet ten minste geschikt zijn voor plaatsing in vaten in de range van 2 tot 5,25 mm | Eis