## Blad1
Nota van Inlichtingen 1
Deze nota van inlichtingen maakt hiermee integraal onderdeel uit van het beschrijvend document van de Europese aanbesteding Transportinstallaties met aanbestedingskenmerk R0005907.
Vraagnr: | Onderwerp: | Betreft perceel: | Vraag: | Antwoord:
1 | Bijlage 4C ARVODI-2025 - Artikel 19.2 | Roltrappen en liften | Kan de aanbestedende dienst ermee akkoord gaan dat de aansprakelijkheid wordt beperkt tot louter directe schade? Dat wil zeggen dat indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst wordt uitgesloten. Is dit akkoord? | Ja, dit is akkoord.
2 | Bijlage 4C ARVODI-2025 - Artikel 23 | Roltrappen en liften | Vanaf 12 september 2025 geldt in de hele EU een nieuwe wet: de EU Data Act (Verordening (EU) 2023/2854). Deze wet regelt wie toegang mag hebben tot gegevens die worden gegenereerd door verbonden producten en diensten, zoals liften en roltrappen. Een van de doelen is om eerlijke en duurzame toegang tot gegevens mogelijk te maken voor alle relevante marktdeelnemers. Om onze diensten op hetzelfde hoge niveau te kunnen blijven leveren, dienen wij op basis van deze nieuwe regels een gegevenslicentie met u af te sluiten. De gegevenslicentie geeft ons het recht om bepaalde gegevens van uw installaties (liften/roltrappen) te gebruiken. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om onze diensten uit te voeren, kwaliteit en veiligheid te bewaken, inzichten te verkrijgen en nieuwe of verbeterde producten en diensten te ontwikkelen. Kan de aanbestedende dienst hiermee akkoord gaan? | Ja, zolang de AVG regels niet overtreden worden.
3 | Deel A Beschrijvend document Transportinstallaties - Artikel | Roltrappen en liften | Voor de referentie wordt een verwijzing gemaakt naar onderwijs en zorg. Is het akkoord om ook het segment retail / winkelketen met publieke omgeving aan toe te voegen? Hierbij wordt het onderhoud ook in luwe periodes uitgevoerd buiten spitsmomenten van winkelend publiek. Is dit akkoord? | Nee, dit is niet akkoord. De onderwijsreferentie blijft gehandhaafd.
4 | Deel A Beschrijvend document Transportinstallaties - Artikel 3.1.1 | Roltrappen en liften | Is het akkoord om 1 dezelfde referentie te hanteren welke voldoet aan beide kerncompetenties ? | Jazeker. Dat is toegestaan.
5 | Deel A Beschrijvend document Transportinstallaties - Artikel 4.1.2 | Roltrappen en liften | K2 bestaat maximaal uit 3 pagina's. Om de vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden helpt het om dit uit te breiden met een bijlage. - Voor de implementatie is het akkoord om aanvullend een Excel aan te leveren met de planning? - Voor de rapportages is het akkoord om aanvullend een Excel aan te leveren met een voorbeeld rapportage? - De vraag is om rapportage aan te leveren via een systeem van opdrachtnemer. Akkoord om hier direct online inzage in te geven? | K2 blijft bestaan uit maximaal 3 pagina's. Een extra excel met planning is akkoord, een excel met voorbeeld rapportage is akkoord. Online inzage is ook akkoord.
6 | Deel A Beschrijvend document Transportinstallaties - Eis C15 | Roltrappen en liften | A) Kosten keurende instantie en onze assistentie zijn inclusief. Waar dient dit te worden afgeprijsd in het prijzenblad? Of is dit een onderdeel van het preventief onderhoud kolom M? B) De frequentie van de keuringen lijkt niet goed te staan. Lift jaarlijks en roltrap per 18 maanden. Gebruikelijk is dat alle installaties (lift en roltrap) elke 18 maanden gekeurd worden. Is dit uitgangspunt correct? C) De frequentie van het aantal preventieve onderhoudsbezoeken kan inschrijver zelf bepalen obv de gegevens van de instalalties. Is dit juist? | A: Kosten keurende instantie en assistentie behoren bij de kosten preventief onderhoud. B: Liften en roltrappen elke 18 maanden. C: Ja, wel altijd in overleg.
7 | Deel A Beschrijvend document Transportinstallaties - Eis F1 | Roltrappen en liften | A) Opdrachtnemer stelt alles in het werk om de hersteltijd te realiseren. Echter kunnen er uitzonderingen zijn waarbij dit niet mogelijk, omdat bijvoorbeeld een specifiek of verouderd component niet direct beschikbaar is. Zijn deze situaties bespreekbaar met de opdrachtgever waarbij een verlenging van de hersteltijd akkoord is? B) De reactietijden klasse A is 1 uur en B is 8 uur. Kan opdrachtgever bevestigen dat stilstand van een roltrap valt in klasse B? | A: Akkoord, nadrukkelijk in overleg en met specifieke bewijslast en terugkoppeling bij opdrachtgever betreffende de reden van vertraging. B: Ja
8 | Deel A Beschrijvend document Transportinstallaties - Eis I2 | Roltrappen en liften | A) Is het juist dat alle storingen buiten de contractprijs vallen en apart gefactureerd kunnen worden volgens het tarief correctief onderhoud? B) Prijzenblad tarief correctief onderhoud regel 52 kolom D-E-F. Hier vullen we alleen de meerprijs in ten opzichte van kolom B-C en niet het volledige bedrag. Is dit juist? | A: akkoord. B: regel 52 is de prijs voor het onderdeel, kolom B_C is de prijs voor het uurtarief
9 | Bijlage 2 Prijzenblad EAO Transportinstallaties | Roltrappen en liften | Perceel 2 - Kostenmatrix A) In regel 60, 61 en 63 is de weegfactor niet ingevuld. Is dit juist of is een aanpassing noodzakelijk? B) In regel 63 kolom D is het Euro teken niet vermeld. Is het afprijzen wel noodzakelijk? C) Is het afprijzen van de kostenmatrix enkel het component, dus exclusief arbeid? D) In hoeverre is het afprijzen van de kostenmatrix taakstellend? In de praktijk kan een situatie per installatie verschillen. Zijn afwijkingen van werkzaamheden en tarieven bespreekbaar met opdrachtgever? | A: Perceel 2 regel 60 weegfactor 5, regel 61 weegfactor 3, regel 63 weegfactor 3B, B: moet wel euro zijn. C: Klopt D: Nee, vaste prijsstelling
10 | Deel A Beschrijvend document Transportinstallaties - Eis J1 t/m J4 | Roltrappen en liften | In eis J1 t/m J4 staan de KPI's vermeld. Onder andere over het beschikbaarheidspercentage en een maximaal aantal storingen. In artikel 2.2.3 wordt gevraagd om een MJOB en het uitvoeren van planmatig onderhoud. A) Heeft de MJOB een taakstellend karakter voor de opdrachtnemer ? B) Worden adviezen van opdrachtnemer 1 op 1 gegund om het behalen van de KPI's te waarborgen ? C) Indien een advies voor de uitvoering van planmatig onderhoud niet wordt opgedragen, wordt dan in overleg met STC het verwachte resultaat van de KPI's bijgesteld ? | A: Klopt B: Adviezen worden in principe gegund, indien prijsstelling marktconform is C: In overleg
11 | Bijlage 2 Prijzenblad | Roltrappen | Binnen "Onderdelen kostenmatrix" Voor perceel 2 (roltrappen) ontbreekt in een aantal regels de weegfactor. Zou u deze toe kunnen voegen? | Zie hiervoor het antwoord op vraag 9.
12 | Bijlage 2 Prijzenblad | - | "Onderdelen kostenmatrix" 1) Welke liftinstallatie mogen wij voor deze fictieve bedragen hanteren? Onderdelen wijken onderling technisch en financieel te veel af om een correcte vergelijking tussen aanbieders te maken. 2) Moeten de fictieve prijzen voor de onderdelen kostenmatrix inclusief arbeid en hulpmiddelen opgegeven? | 1: Dit betreft de liftinstallatie op de Lloydstraat 300 2: Het gaat om de prijs van het onderdeel
13 | C15 Keuringen | Roltrappen en liften | U geeft aan dat het vervangen van onderdelen gerelateerd aan een keuring ook inbegrepen moet zijn bij de onderhoudsprijs, aangezien de kosten hiervan niet te overzien zijn en niet alles installatietechnisch bedraagt is dit niet vooraf financieel in te schatten en kan dit ook hoofdcomponenten betreffen welke binnen het planmatig onderhoud opgenomen worden. Verzoek om dit te laten vervallen en de kosten te beperken tot de periodieke keuring en assistentie. | Er wordt in de eis beschreven dat het vervangen van onderdelen door de opdrachtnemer moeten worden uitgevoerd, exta kosten gemaakt voor het uitvoeren van extra werkzaamheden die uit keuringen voortkomen mogen apart gefactureerd worden.
14 | NEN conditie score | Roltrappen en liften | U stelt dat de conditiescore op basis van de NEN 2767 niet lager mag zijn als 2, doorgaans is een NEN score van 3 acceptabel en wordt er pas vervangen wanneer deze naar 4 of 5 gaat. Kunt u de keuze onderbouwen? | We gaan mee in de aanname dat score 3 acceptabel is en vanaf 4 moet worden vervangen
15 | Artikel C15 | Liften | U vraagt een jaarlijkse keuring voor de liftinstallaties, echter is een wettelijke termijn van 18 maanden bepaald. Is het akkoord om dit per 18 maanden uit te laten voeren? | Zie hiervoor het antwoord op vraag 6.
16 | Commercieel I1 | Roltrappen en liften | U geeft aan: "Indien uit andere offertes blijkt dat prijzen voor de in te kopen Onderhoud aan transportinstallaties meer dan 5 % hoger zijn dan bij minimaal twee (2) andere aanbieders verkregen kan worden dan gaat opdrachtnemer ermee akkoord dat – als deze niet instemt om ook voor dezelfde prijs te leveren – STC gerechtigd is om het onderhoud aan de transportinstallaties bij een derde af te nemen." Verzoek om dit te laten vervallen, de aanbesteding zal laten zien welke partij de beste prijs-kwaliteit voor onderhoud bied. Het artikel opent een concurrentiestrijd buiten de voorwaarden in deze aanbesteding om. | Dit betreft een verschrijving. De marktconformiteitseis heeft enkel betrekking op werkzaamheden buiten het onderhoud om waar vooraf in de aanbesteding geen prijzen voor zijn vastgesteld. Indien er correctief onderhoud nodig is of vervangingen van transportinstallaties, dan kan STC gebruik maken van deze eis om een prijsvergelijking te doen op de door opdrachtnemer geboden offerte. Dit is om voor te voorkomen dat voor losse offertes door de vaste partner relatief hoge prijzen worden gevraagd. Zo houden wij ook voor aanvullende werkzaamheden marktconforme tarieven.
17 | Keuringsrapporten | Roltrappen en liften | Zijn er voor alle installaties keuringsrapporten voorhanden? Worden afgekeurde installatie(s) met verlopen periodieke keuring nog door de huidige partij herkeurd? | Er zijn keuringsrapporten voorhanden, er zijn op dit moment geen afgekeurde installaties
18 | Prijzenblad, tabblad Perceel 1, liften | Liften | Bij de Onderdelen matrix schrijft u bij elk component: fabricaat ThyssenKrupp. Echter is dit veel te weinig informatie. Per component hebben wij meer details nodig, om zodoende het juiste type component af te prijzen. In ieder geval per component hebben wij het type nummer of gedetailleerde omschrijving nodig. Voor wat betreft de Spreekluisterverbinding unit: wij gaan er van uit dat wij ook een ander type, vrij omprogrammeerbaar en universeel unit mogen aanbieden. Klopt dit? Bij uw vraag over de schachtdeur: over welke type deur gaat dit? Bij de tractieschijf: wat is de lengte van de draagkabel? | Zie antwoord vraag 12. Spreekluisterverbinding mag niet van een ander type zijn, Zie antwoord 12.
19 | Aansprakelijkheid, art. 19, Arvodi-2025 | Roltrappen en liften | Inkoopvoorwaarden Arvodi 2025, artikel 19. Wij vragen u om bij Artikel 19 toe te voegen: 'Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer in de uitvoering van deze Overeenkomst. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk de aansprakelijkheid uit voor indirecte schade (waaronder gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gevolgschade die niet rechtstreeks en onmiddellijk voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer). De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Opdrachtnemer’. Gaat u hiermee akkoord? | Ja, dit is akkoord.
20 | Hoeveelheid ritten per jaar van de installaties | Roltrappen en liften | M.b.t. de liften: kunt u een opgave doen per lift van het aantal ritten per jaar? Zo krijgen wij meer inzicht in de betreffende liften | Voor de liften is dit niet voorhanden.
21 | Marktconforme tarieven | Roltrappen en liften | PvE, I1, pag. 16: deze aanbesteding is een toets op marktconformiteit. Vervolgens gaat u een meerjarenovereenkomst aan met Opdrachtnemer. Ons inziens is het volstreks onacceptabel dat u na een prijstoets en een afwijking van meer dan 5% gerechtigd bent om over te stappen naar een andere opdrachtnemer. Het is altijd 'makkelijk' om eenmalig met een prijs te 'duiken'. Maar als dat de reden is om over te stappen naar een andere leverancier. Dat is ons inziens zeer twijfelachtig en doet geen recht aan de samenwerking die u bent aangegaan. Kunt u deze laatste zin van artikel I1 laten vervallen? | Zie antwoord vraag 16.
22 | Preventief onderhoud, wat afprijzen? | Roltrappen en liften | Prijzenblad: wat dienen wij exact af te prijzen? Bijv. m.b.t. de liften: Jaarprijs voor de onderhoudsbeurten en de wettelijke keuringen (1x per 18 maanden) inclusief assistentie van een monteur? En wel of niet het gsm-abonnement voor de spreekluisterverbinding? Dat betekent vervolgens dat wij bij storingen de tarieven in rekening mogen brengen conform de inschrijfprijs Correctief onderhoud en eventuele materialen? En m.b.t. het aantal onderhoudsbeurten en vervolgens de prijs hiervan? bepalen wij het aantal beurten op basis van de door u verstrekte gegevens? of bepaalt u deze en verstrekt u deze informatie nog? | Jaarprijs en inzet bij wettelijke keuringen, gsm-abonnement spreekluisterverbinding niet. Inschrijfprijs correctief onderhoud klopt, onderdelen apart klopt. Aantal onderhoudsbeurten staat beschreven in de uitvraag.
23 | Factuur correctief onderhoud | Roltrappen en liften | PvE, B5, pag. 9: facturen correctief onderhoud. Gebruikelijk en marktconform is dat er na elke storing of gebeurtenis de factuur verstuurt wordt. Een zgn. verzamelfactuur per maand is voor ons niet werkbaar. Gaat u akkoord met deze aanpassing? | Is akkoord
24 | Liften, spreekluisterverbindingen | Liften | Kunt u ons informatie verstrekken, per lift, over de spreekluisterverbindingen (SLV's) en wat u hierin verwacht van Opdrachtnemer? zijn de SLV's vrij om-programmameerbaar? Zo niet, mag Opdrachtnemer dan een nieuwe, vrij (om)programmeerbare spreekluisterverbinding plaatsen tegen een marktconforme prijs? Dient Inschrijver het gsm-abonnement per lift voor de spreekluisterverbinding af te prijzen? in het jaarbedrag onderhoud? of maakt dit geen onderdeel uit van de Opdracht? | Spreekluisterverbinding abonnement hebben wij zelf contract voor (EDNL), de meldingen zullen overgezet worden naar opderachtnemer na ingaan contract, abonnementskosten maken geen deel uit van de opdracht
25 | Mandaat verhoging mogelijk | Roltrappen en liften | PvE, C12, pag. 10. U geeft Opdrachtnemer in dit artikel een zgn. mandaat van € 250. In deze tijden is dit een zeer laag bedrag. Is het mogelijk om dit verhogen naar minimaal € 1000 ? | Nee, boven de € 250,00 eerst akkoord opdrachtgever
26 | MJOP, datum van aanleveren | Roltrappen en liften | PvE, G1, pagina 14: u stelt hier dat voor aanvang van de contractperiode een MJOP door Opdrachtnemer moet worden opgesteld en aangeleverd. Dit lijkt ons niet redelijk en dit hebben wij nog niet eerder meegemaakt. Wij stellen voor dat wij na 5-6 maanden na start Overeenkomst de eerste MJOP aanleveren. En deze vervolgens elk jaar actualiseren. Is dit akkoord? | Is akkoord, MJOP aan te leveren na start van de overeenkomst
27 | Keuringen van de liften, elke 18 maanden? | Liften | PvE, C15, pagina 11: hier schrijft u dat de liften jaarlijks gekeurd moeten worden. Wettelijk is dit elke 18 maanden. Ik neem aan dat wij ook voor uw liften deze frequentie, 1x per 18 maanden, aanhouden? | Zie vraag 6
28 | Perceel 1 en/of Perceel 2 inschrijven | Roltrappen en liften | Voor de duidelijkheid: wij mogen er ook voor kiezen om maar voor 1 perceel in te schrijven? | Ja, akkoord
29 | MJOB-liften | Liften | U heeft de MJOB's van de liften met ons gedeeld. Hierin staan bij diverse liften een aantal componenten genoemd voor 2025. Onze vraag: is dit geplande Planmatige onderhoud voor 2025 ook daadwerkeljik uitgevoerd? Of opdracht voor gegeven aan Schindler (of derden) en wordt binnenkort uitgevoerd? | Planmatig onderhoud is deels uitgevoerd
30 | type besturingen bij de roltrappen | Roltrappen | Is het juist dat bij alle 26 TKE-roltrappen er inmiddels een Pro Engineering besturing is gemonteerd ? Zo niet, graag specificatie per roltrap. En hoe is dat bij de KONE-roltrappen? Welke besturingen zitten daar? Nog de originele fabricaat-besturingen? | 26 TKE roltrappen zijn met pro-engineering gemonteerd, nog de originele op de KONE-roltrappen
31 | type besturingen bij de liften | Liften | Bij de schouw hebben wij helaas maar 2 liften kunnen schouwen. Daarom onze vraag: op de overige liften (en het betreft dan met name de TKE-liften op de Lloydstraat): welke type besturing zitten daar? En zijn dat de originele fabrikaatbesturingen? Of zijn deze inmiddels gemoderniseerd en welk type besturing -en in welk jaar- is er bij de modernisering gemonteerd? Graag specificatie per lift. | Op de Lloydstraat zijn de 2 liften in de hoogbouw bekeken. De 2 liften in de laagbopuw hebben nog de originele besturing (ThyssenKrupp).
32 | Perceel 2, roltrappen | Roltrappen | Perceel 2 bestaat uit 14 KONE-roltrappen (uit 2017) en 26 TKE-roltrappen (uit 2004 en zover bekend alle uitgerust met een Pro Engineering besturing). Is er een mogelijkheid dat Inschrijver uitsluitend op de TKE-roltrappen OF uitsluitend op de KONE-roltrappen inschrijft? Wij denken als Opdrachtgever dit toestaat, er een grote kans is dat u aan de ene kant weliswaar 2 Opdrachtnemers heeft voor het onderhoud van de roltrappen. Echter, aan de andere kant, zal dit ons inziens waarschijnlijk ook betekenen dat u qua onderhoud op kwalitatief en prijstechnisch gebied betere inschrijvingen ontvangt die uiteindelijk ook tot een kwalitiatief hogere, operationele uitvoering zullen leiden. Is dit mogelijk? | Perceel 2 is niet op te splitsen, inschrijving geldt voor beide locaties
33 | Paragraaf 2.2.3 | Roltrappen en liften | In hoeverre wordt het MJOB jaarlijks besproken en uitgevoerd? Welke conditiescore is de wens dat de installaties hebben? | Wordt jaarlijks besproken, conditie zie vraag 14
34 | Artikel F1 | Roltrappen en liften | We zouden graag de prio klasse helder hebben, er staat vanaf prio B (beperkte hinder in het proces van de school) 1 werkdag response tijd acceptabel is. In hoeverre wordt een stilstaande roltrap als prio A gedefinieerd? | Roltrappen is prio B
35 | artikel C18 | Roltrappen en liften | er mogen geen, naar het oordeel van de opdrachtgever, overmatige geluidsniveaus optreden" Wat is de bedoeling, bij het piepen van een tredenketting of het aanlopen van een rol etc, zetten we dan de installatie uit? Met daarbij een verbeter voorstel? | Bij preventief onderhoud in eerste instantie gelijk oplossen
36 | Artikel D13 | Roltrappen en liften | geen gebruik onderaannemers, tenzij nadrukkelijk besproken. Voor de roltrappen hebben wij een partij waar we mee samenwerken voor preventief, correctief en reparatiewerk, graag zouden we wel van te voren bevestigd hebben dat dit akkoord is om ook aan de KPI’s te kunnen voldoen. | De onderaannemer moet aangegeven worden in de inschrijving en ook de UEA invullen
37 | KPI J1 | Roltrappen en liften | niet meer dan 3 herhaalstoringen per installatie, het lijkt ons dat na het aanbieden van een verbetervoorstel dit niet geldt. Oftewel: bij storingen voorkomend na signalering en het niet accorderen van een aanbieding, vervalt deze voorwaarde. | Na een goedgekeurd verbetervoorstel en uitvoering van de reparatie mag een herhaalstoring niet nogmaals voorkomen
38 | KPI J3 | Roltrappen en liften | Geldt de 99% beschikbaarheid icm het uitvoeren van verbetervoorstellen? Daar waar wij verbetervoorstellen hebben liggen die niet gehonoreerd worden kunnen we 99% niet garanderen. | Verbetervoorstellen zijn altijd in overleg, verbeteringen moeten wel passen in de kostenstructuur en moeten conform correctief onderhoud essentieel zijn voor de werking van de systemen
39 | Artikel C8 | Roltrappen en liften | Er staat beschreven dat wij proactief moeten handelen bij een storing, dit zouden wij moeten kunnen zien met monitoring buitenaf, dit zou concreet betekenen dat wij zowel in het portaal van de Proengineering besturing moeten kunnen en ook in het portaal van KONE, Zonder deze toegang kunnen wij niks. In hoeverre wordt er vanuit STC gegarandeerd dat wij hier in kunnen? | Wij begrijpen uw zorg. De informatie is binnen STC toegankelijk. Na gunning kan met elkaar gekeken worden of het mogelijk is om op afstand toegang te krijgen tot Proengineering besturing en het portaal van KONE. Wij kunnen op voorhand geen garantie geven dat er toegang gaat komen tot deze systemen. Wij snappen dat het daardoor niet mogelijk is om vanuit inschrijvende kant te garanderen dat er proactief gehandeld wordt bij storingen. Eis C8 voor het proactief handelen bij storingen komt daarom te vervallen.
40 | Artikel C12 | Roltrappen en liften | €250 aan materiaal of is dit inclusief montage? Is dit bedrag ook op te hogen? Voor storingen van storingen bij roltrappen zit je al snel aan de € 250 | Zie vraag 25
41 | Artikel C15: | Roltrappen en liften | Liften worden per 18 maanden gekeurd en roltrappen per 12 maanden. Graag aanpassen in PVE | zie vraag 6
42 | Artikel D12 | Roltrappen en liften | Zijn er in de vakantie periode mensen bij de receptie beschikbaar om aan-/af te melden? Zo niet, hoe melden we dan de werkzaamheden aan? | Afspraken altijd in overleg met onze technische dienst
43 | Artikel F2 | Roltrappen en liften | Hoe wordt de urgentie klasse bepaald bij een storing welke vanuit het monitoringssysteem wordt gemeld? Graag urgentieklasse specificeren a.d.v. meetbare gebeurtenissen. | Zie hiervoor het antwoord op vraag 39 (storingen vanuit monitoringssystemen komt te vervallen).
44 | Artikel G1 | Roltrappen en liften | Is de huidige MJOP van de roltrappen beschikbaar, inclusief de uitgevoerde werkzaamheden van de afgelopen jaren? + Van de liften een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden van de afgelopen jaren. | We hebben gen MJOP van de roltrappen beschikbaar, het MJOP Liften is meegeleverd bij de documenten
45 | Artikel C1 | Roltrappen en liften | hoeveel beurten moeten er worden gerekend voor per installatie? Wij begrepen uit de schouw dat dit 6 zijn? Dit staat niet gespecifieerd in het PvE | Staat beschreven in het beschrijvend document
46 | Overig | Roltrappen en liften | Wij begrepen vanuit de schouw dat er ook door medewerkers zelf op locatie werkzaamheden aan de roltrappen worden uitgevoerd. Wat zijn hierover de afspraken? Ook met betrekking tot veiligheid en aansprakelijkheid? | Werkzaamheden zijn minimaal, als het al voorkomt is het voor de verantwoordelijkheid van opdrachtgever
47 | Artikel F3 | Roltrappen en liften | In hoeverre kunnen wij buiten werktijden toegang krijgen tot het pand en hoe zit dit met aanmeldprocedures? | Zie beschrijvend document
48 | Perceel 1, liften, onderdelen kostenmatrix, Bijlage 2 | Liften | M.b.t. de Onderdelen matrix liften: 1) u vraagt specifiek om ThyssenKrupp fabricaat. Mag dit ook van ander fabricaat zijn van gelijkwaardige kwaliteit die ook uitstekend werken op de ThyssenKrupp liften? 2) De 8 STC-liften gaan van 2 tot 16 stopplaatsen. Onder mee het aantal stoppplaatsen heeft invloed op de keuze van het exacte component; en daarmee op de prijs. Ofwel, bij het afprijzen: van welke lift met hoeveel stopplaatsen gaan we uit? | 1: Nee, niet akkoord, voor de prijssteling moet het originele fabrikaat gebruikt worden. 2: Lift Lloydstraat hoogbouw
49 | Deel A Beschrijvend document Transportinstallaties - Eis I2 | Roltrappen en liften | Concluderen wij terecht dat de kosten voor storingen buiten de contractprijs vallen? | Ja.
50 | Bijlage 2 prijzenblad | Roltrappen en liften | in de 'onderdelen kostenmatrix' staan in vrijwel alle vakken ThyssenKrupp in de kolom toe te passen fabricaat. Concluderen wij hieruit terecht dat alleen materiaal van deze fabricant toegepast mag worden? Bij een groot deel van de onderdelen (voorbeeld mechanische roltraponderdelen) kunnen onderelen geleverd worden die minimaal gelijkwaardig zijn qua kwaliteit en leverbaar. Bent u bereid om 'o.g.' op te nemen in het prijzenblad voor toe te passen materialen? | Zie vraag 48
51 | Artikel I3 | Roltrappen en liften | In de liftenmarkt vindt indexatie veelal plaats op basis van een combinatie met de CBS cijfers van de Metalektro branche. Gaat u akkoord dat wij ons prijsaanpassingsvoorstel baseren op een combinatie van indexcijfers, waarbij de CAO Metalektro meeweegt? | Nee, alleen op basis van aangegeven CAO