## Blad1
Nota van Inlichtingen 2
Deze nota van inlichtingen maakt hiermee integraal onderdeel uit van het beschrijvend document van de Europese aanbesteding Transportinstallaties met aanbestedingskenmerk R0005907.
Vraagnr: | Onderwerp: | Betreft perceel: | Vraag: | Antwoord:
52 | Eerste NVI antwoord 6 + 22 + 45 | Roltrappen en liften | In antwoord 6 staat dat inschrijver het aantal beurten zelf bepaald, maar wel altijd in overleg. In de antwoorden 22 en 45 staat dat het aantal beurten is vermeld in het beschrijvend document. Dit kunnen wij niet terugvinden. Kunt u dit nader toelichten? Is het akkoord dat inschrijver zelf een inschatting maakt van het aantal beurten per installatie? | Conform eis C15 dienen liften jaarlijks en roltrappen per 18 maanden te worden gecertificeerd (i.v.m. veiligheidscertificering). Daarnaast vragen wij conform eis H2 om jaarlijks een actuele jaarplanning. Het is toegestaan om zelf het aantal beurten per installatie te bepalen, zolang voldaan wordt aan de minimale aantallen uit eis C15.
53 | Eerste NVI antwoord 9 en 11 | Roltrappen en liften | - Regel 63 is de weegfactor 3B, wij gaan ervan uit dat het 3 moet zijn? - Dienen alle inschrijvers zelf de weegfactor aan te vullen of volgt er vanuit de aanbestedende dienst een nieuw inschrijfbestand? | Correct dit moet 3 zijn. Bij deze Nota van Inlichtingen is een herziene versie van het prijzenblad gepubliceerd. Gelieve de herziene versie voor uw inschrijving te hanteren.
54 | Eerste NVI antwoord 8 | Roltrappen en liften | Het antwoord "regel 52 is de prijs voor het onderdeel, kolom B_C is de prijs voor het uurtarief" komt niet overeen met onze vraagstelling. Hierbij een verduidelijking. In regel 52 kolom D-E-F (perceel 2) vullen wij alleen in de meerprijs / toeslag ten opzichte van het oorspronkelijk tarief in kolom B-C regel 52, dus niet het volledige bedrag. Is dit juist? | Dat is correct. U dient alleen de toeslag/meerprijs in te vullen en dus niet het volledige tarief.
55 | Eerste NVI Antwoord 3 | Roltrappen | Wij doen het vriendelijke verzoek of u specifiek voor het perceel roltrappen wilt heroverwegen om de referentiesectoren voor onderwijs / zorg te verruimen. Wij mogen met succes voor een zeer breed scala aan onderwijs- en zorginstellingen het onderhoud uitvoeren. O.a. bij ROC's, hogescholen t/m Universiteiten. En bij regionale zorginstellingen tot en met (Universitaire) ziekenhuizen. In deze sectoren is het redelijk uniek dat er op 1 of enkele locaties bij elkaar meer dan 10 roltrappen in bedrijf zijn. En dit terwijl wij in andere sectoren met een vergelijkbare functie en gebruik van roltrappen, kunnen aantonen ruimschoots aan de gestelde competentie eisen te voldoen. Voorbeelden daarvan zijn o.a. een luchhaven (ploegendiensten 24/7), gemeentelijke overheid en grotere winkelcentra in de directe omgeving van opdrachtgever. Met de beperking van roltrap onderhoud specifiek bij zorg- of onderwijsinstellingen verwachten wij dat meerdere partijen niet aan de gevraagde referentieeis kunnen voldoen. | Wij begrijpen uw probleem. Ervaring in het onderwijs is voor ons wel echt belangrijk, maar wij zijn bereid om de 1e referentie uit te splitsen in twee afzonderlijke referenties: - 1. Ervaring met preventief en correctief onderhouden van roltrappen binnen het onderwijs en/of zorginstelling; - 2. Ervaring met preventief en correctief onderhouden van minimaal 15 roltrappen Daarnaast blijft de andere kerncompetentie ongewijzigd: - 3. (was 2) Blijft ongewijzigd: Ervaring met het onderhouden en keuren van transportinstallaties in onderwijsluwe periodes aan één organisatie met minimaal drie locaties. Het formulier voor de referentieverklaring is hierop aangepast en gesplitst per perceel. Gelieve het herziene formulier te hanteren bij uw inschrijving. Indien u voor beide percelen indient, dient u per perceel een referentieformulier in te vullen (dit mag voor beide percelen dezelfde referent zijn en zoals in de eerste Nota van Inlichtingen aangegeven mag met één referentie meerdere of alle kerncompetenties aangetoond worden).
56 | Eerste NVI antwoord 3 | Roltrappen en liften | Er wordt gevraagd om een referentie met 30 liften en/of roltrappen binnen het onderwijs en/of zorginstellingen. A) Wat als inschrijver alleen inschrijft op perceel liften? Om hoeveel liften dient de referentie dan te gaan? B) Wat als inschrijver alleen inschrijft op perceel roltrappen? Om hoeveel roltrappen dient de referentie dan te gaan? C) Wat is de reden dat segment retail / winkelketen met een soortgelijke publieke omgeving niet akkoord is. Kan de aanbestedende dienst deze eis heroverwegen? D) Binnen zorginstellingen zoals ziekenhuizen / verzorgingstehuizen etc. komt het nagenoeg niet voor dat hier 30 roltrappen aanwezig zijn, maar veelal liften. Kan de aanbestedende dienst deze eis heroverwegen? E) Binnen onderwijs zoals scholen / universiteiten etc. komt het nagenoeg niet voor dat hier 30 roltrappen aanwezig zijn, maar veelal liften. STC is hier een van de uitzonderingen in. Kan de aanbestedende dienst deze eis heroverwegen? | A en B) Wij hebben de aantallen aangepast per perceel zodat dit in lijn is met het aantal transportinstallaties van STC per perceel. De eis voor liften wordt aangepast naar minimaal 4 liften. De eis voor roltrappen wordt aangepast naar minimaal 15 roltrappen. Dit is opgenomen in de herziene versies van de referentieverklaring. C) Dit type organisaties hebben een andere aard van dienstverlening en eindgebruikers: onderwijs- en zorginstellingen leveren diensten met een direct maatschappelijk en publiek belang waarin kwetsbare doelgroepen centraal staan (leerlingen, studenten, patiënten). Retail / winkels bedienen consumenten in een commerciële context zonder dezelfde complexiteit van publieke zorg of onderwijsprocessen. Wij vragen daarom om ervaring in het onderwijs of zorg, zodat er kennis is van onze specifieke omgeving. Deze eis blijft gehandhaafd, maar wordt wel los gekoppeld van de omvang eis. Ervaring in zorg/onderwijs is akkoord ook als dit slechts onderhoud van één lift of roltrap betrof. Zolang er dan andere referenties zijn waarmee de omvang aangetoond kan worden. D en E) De aantallen per perceel zijn aangepast. Daarnaast is een splitsing gemaakt in de kerncompetitie waaruit blijkt dat ervaring is met de gevraagde aantallen en de kerncompetentie waaruit blijkt dat er ervaring is binnen het onderwijs of zorg. Zie hiervoor ook de beantwoording op vraag 55 en de herziene referentieverklaringen.