## Voorblad
Voorblad Dienst ICT - Programma van Eisen
Vastgestelde BIV data classificatie - ingevuld door Amsterdam UMC |  |  | Instructie
Beschikbaarheid | Midden | Laag/ Midden/ Hoog | Lichtgroene velden worden door Amsterdam UMC ingevuld
Integriteit | Midden | Laag/ Midden/ Hoog | Vul alle gevraagde velden in en maak een versie aan voor de leverancier (aanbieder)
Vertrouwelijkheid | Laag | Laag/ Midden/ Hoog/ Hoog medisch
Leverancier |  |  | Instructie
Naam leverancier |  |  | Lichtblauwe velden worden door de leverancier (aanbieder) ingevuld
Product
Website leverancier
Contact gegevens leverancier
Naam
Functie
Verklaart dat de vragen in deze PvE naar waarheid en met de juiste deskundigheid zijn beantwoord.
Datum ingevuld
Scope |  |  | Instructie
Lokale oplossing (On-Prem)? | Ja | Wordt verwacht dat de oplossing (deels) geïnstalleerd wordt op de infrastructuur van Amsterdam UMC? | Lichtgele velden worden door Amsterdam UMC - Dienst ICT ingevuld
SaaS / Cloud / overige hosting oplossing ? | Nee | Wordt verwacht dat de oplossing (deels) als SaaS dienst aangeboden gaat worden?
Support op locatie en/of remote ? | Ja | Wordt verwacht dat de leverancier support op locatie of remote support levert?
Medische toepassing? | Ja | Krijgt de oplossing een medische toepassing?
Uitvraagvorm PvE |  |  | Instructie
Worden standaard raamovereenkomst / algemene inkoopvoorwaarde (AVI) niet meegestuurd? | Ja | Eisen opgenomen in de raamovereenkomst / Algemene inkoopvoorwaarden (AIV) komen te vervallen in deze PvE wanneer 'Nee' wordt geantwoord. | Lichtgele velden worden door Amsterdam UMC - Inkoop ingevuld
Geschiktheidseis vragen activeren in de PvE? | Ja | In de PvE worden de geschiktheidsvragen meegenomen in de uitvraag. Dit betreft de eisen die toetsen of een leverancier voldoet aan de uitgangspunten van Amsterdam UMC. Leverancier wordt gevraagd deze vragen met Ja/Nee te beantwoorden, eventueel voorzien van een kort toelichting.
Functionele en technische vragen activeren in de PvE? | Ja | In de PvE worden de eis vragen (voorwaarde vragen = Knockout) meegenomen in de uitvraag. Dit betreft de eisen op functioneel en technische gebied. Leverancier wordt gevraagd deze vragen met Ja/Nee te beantwoorden, eventueel voorzien van een kort toelichting.
Verificatie vragen activeren in de PvE? | Ja | In de PvE worden de verificatie vragen meegenomen in de uitvraag. Dit betreffen informatieve vragen die niet beoordeeld worden, maar ter verificatie/bewijsvoering worden gevraagd. Leverancier wordt gevraagd deze vragen van een volledig antwoord te voorzien.
Toe te voegen documenten aan deze PvE |  |  | Instructie
Overeenkomst | Niet mee met PvE | Verwerkersovereenkomst Amsterdam UMC | Stuur de gemarkeerde documenten met de PvE mee
Overeenkomst | Meesturen met PvE | Privacy afspraken on-site en remote access onderhoud
Kaders en beleid | Meesturen met PvE | Aansluitvoorwaarden apparatuur op de ICT-infrastructuur
Kaders en beleid | Meesturen met PvE | Kader Informatiebeveiliging - Patchbeleid
Kaders en beleid | Niet mee met PvE | Beleidskader Cloud-applicaties
Kaders en beleid | Meesturen met PvE | Checklijst aansluiten leveranciers werkplek
Kaders en beleid | Meesturen met PvE | Change Management - Procesbeschrijving - Dienst ICT- Amsterdam UMC
Overzicht | Meesturen met PvE | Overzicht Amsterdam UMC Dienst ICT - Infrastructuur - ServerDiensten Beheer onderwerpen
Toetsing | Meesturen met PvE | Self Assessment Leveranciers | Document dient alleen door de leverancier ingevuld te worden welke mogelijk de gunning gaat krijgen van de opdracht.
Bijzonderheden
Hieronder is de gewenste systeemcontext weergegeven waarop deze ICT eisen zijn gebaseerd: • Patiënt ligt op de IC volwassenen • Patiënt wordt aangesloten op een CVVH machine. • De CVVH machine stuurt elke minuut zijn meet gegevens naar het Epic dossier van de patiënt. • De verpleegkundige valideert elk uur deze gegevens
Invulinstructie:
Bij het beantwoorden van de eisen en wensen in dit document, vragen wij u zorgvuldig de onderstaande antwoordopties te gebruiken en waar nodig een toelichting te geven. Gelieve de juiste optie te kiezen op basis van de situatie of mogelijkheden die u kunt bieden. De twee donkerblauwe kolommen (Antwoord en Toelichting op antwoord) binnen de hoofdkolom (Antwoorden leverancier) zijn invulbaar. In de voorgaande kolommen 'Type' en 'Type antwoord' staat meer informatie over de vraag. Antwoordopties - Ja: Gebruik deze optie als u volledig aan de eis of wens voldoet zonder voorbehouden of uitzonderingen. - Nee: Gebruik deze optie als u niet aan de eis of wens kunt voldoen en er geen aanvullende informatie of mogelijkheden zijn om dit te veranderen. - N.V.T.: Gebruik deze optie als de eis of wens niet relevant is voor uw aanbod of situatie. U bent verplicht een korte toelichting te geven waarom de eis of wens niet van toepassing is. Dienst ICT kan op basis van uw toelichting besluiten om u uit te sluiten van verdere deelname aan de aanbesteding. - Ja + toelichting: Gebruik deze optie als u aan de eis of wens voldoet, maar er aanvullende context of uitleg nodig is. Geef een korte toelichting bij uw antwoord. - Nee + toelichting: Gebruik deze optie als u niet aan de eis of wens kunt voldoen, maar er aanvullende context of uitleg nodig is. U bent verplicht een korte toelichting te geven waarom u niet aan de eis of wens kunt voldoen. Dienst ICT kan op basis van uw toelichting besluiten om u uit te sluiten van verdere deelname aan de aanbesteding. - Toelichting: Gebruik deze optie om een toelichting te geven op de vraag om informatie. - Vraag vervallen: Deze antwoordoptie dient u NOOIT te gebruiken. Toelichting Voor de antwoorden waar toelichting wordt gevraagd, vragen wij u om: - Kort en duidelijk uit te leggen waarom een bepaald antwoord is gekozen. - Waar mogelijk of noodzakelijk, te verwijzen naar ondersteunende documentatie, processen of voorwaarden. Door het invullen van de juiste antwoordoptie en eventuele toelichting, helpt u ons een compleet en helder overzicht te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen in relatie tot de gestelde eisen en wensen.
© 2024 Amsterdam UMC - locatie AMC / VUmc - versie 2.1

## 1 Algemeen
Vragen aanbestedende partij Questions contracting party | [7 empty] | Antwoorden leverancier |  | Aanwijzingen voor intern Amsterdam UMC
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord | Toelichting / tips | Kolom Type | Waarde
ICT.1.001 | ICT001 | ICT.1.001 | Algemeen | De beantwoording van onderstaande eisen en wensen is van toepassing op alle onderdelen en componenten van de door leverancier aangeboden dienstverlening en/of oplossing. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Dit om te zorgen dat er geen onderdelen of componenten die 'de uitzondering op de regel' zijn. | Knockout | 1
ICT.1.002 | ICT002 | ICT.1.002 | Algemeen | De door u aangeboden dienstverlening en/of ICT-oplossing inclusief alle componenten - w.o. licenties - die worden geleverd e/o aangeschaft mogen worden gebruikt door gebruikers op zowel locatie AMC als locatie VUmc. Hierop zijn geen uitzonderingen of restricties van toepassing in termen van gebruikersrecht, functionaliteit, ondersteuning/support of anderszins. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Om te waarborgen dat er geen geografische beperkingen optreden. | Knockout | 1
ICT.1.003 | ICT003 | ICT.1.003 | Algemeen | De door u aangeboden dienstverlening en/of ICT-oplossing inclusief alle componenten - w.o. licenties - die worden geleverd e/o aangeschaft mag door Amsterdam UMC worden ingezet ten behoeve van perifere ziekenhuizen waarmee Amsterdam UMC een daartoe strekkende overeenkomst hebben of aangaan. Hierop zijn geen uitzonderingen of restricties van toepassing in termen van gebruikersrecht, functionaliteit, ondersteuning/support of anderszins. Indien Amsterdam UMC hiervoor extra componenten moeten aanschaffen, dan zijn de voorwaarden - w.o. financiële - van uw onderhavige inschrijving van toepassing. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Dit om te waarborgen dat een eventuele oplossing ook mag worden ingezet t.b.v. Ziekenhuis Amstelland (ZHA). Dit kan alleen achterwege worden gelaten als we 100% zeker weten dat de oplossing niet voor ZHA zal worden ingezet. | Voorwaarde | 1
ICT.1.004 | ICT004 | ICT.1.004 | Normen en kaders | De leverancier is gecertificeerd of voldoet volledig aan de NEN7510 (of door leverancier aantoonbaar vergelijkbare) norm en conformeert zich geheel aan de inhoud. leverancier past norm volledig toe op de prestatie die de leverancier voor de Aanbestedende dienst gaat verrichten. leverancier voegt indien voorhanden een afschrift van het certificaat toe aan de inschrijving. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Inkoop kan besluiten certificaten en overige bewijzen tijdens de verificatiefase in te laten dienen. Als er aan meerdere normen voldaan moet worden deze in aparte eisen opnemen. Bijvoorbeeld: - NEN 7512 - NEN 7513 en 7516 (indien van toepassing) - ISO 27799 Neem per norm een eis op. | Geschiktheidseis | 1
ICT.1.007 | ICT007 | ICT.1.007 | Normen en kaders | Indien remote support nodig is vanuit leverancier, moet de voorgestelde methode voldoen aan de eisen die Amsterdam UMC daaraan stelt: 1. Remote support kan alleen gestart worden van buitenaf nadat iemand binnen Amsterdam UMC de lijn open zet. 2. Alle personen die vanuit leverancier aanloggen moeten wanneer zij support werk uitvoeren terug te vinden zijn in de logs, en te herleiden zijn naar een persoon. 3. De gebruikte tool is momenteel Beyond Trust Uitsluitend in overleg kan hiervan worden afgeweken. Bijvoorbeeld als er al een door Amsterdam UMC goedgekeurde oplossing in gebruik is. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Deze eis is alleen van toepassing indien de leverancier beheer op afstand uitvoert en van buitenaf toegang tot systemen van Amsterdam UMC nodig heeft. | Voorwaarde | 1
ICT.1.008 | ICT008 | ICT.1.008 | Normen en kaders | Indien Remote Support vanuit de leverancier nodig is, zal leverancier desgevraagd de Remote Access overeenkomst 'Privacy afspraken on-site en remote access onderhoud' ondertekenen die is gebaseerd op de verwerkersovereenkomst Brancheorganisatie Zorg (BOZ). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Deze eis is alleen van toepassing indien de leverancier beheer op afstand uitvoert en van buitenaf toegang tot systemen van Amsterdam UMC nodig heeft. Leverancier KAN dan toegang hebben tot gevoelige of persoonsgegevens. Rechten en plichten zijn dan geregeld in deze Remote Access overeenkomst. Neem de overeenkomst mee in de stukken. Let op, document zoals beschreven toevoegen! | Voorwaarde | 1
ICT.1.009 | ICT009 | ICT.1.009 | Normen en kaders | Leverancier zal geen persoonsgegevens verwerken of laten verwerken door hemzelf of door derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) noch doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EER toestaan of toegang verlenen tot persoonsgegevens, vanuit een land buiten de EER, zonder dat aan de AVG eisen die daarvoor gelden is voldaan en Amsterdam UMC daarvoor voorafgaand contractueel toestemming heeft gegeven. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Persoonsgegevens mogen uitsluitend binnen de Europees economische ruimte (EER). Let op, toegang van buiten de EER is ook niet toegestaan. | Voorwaarde | 1
ICT.1.010 | ICT010 | ICT.1.010 | Normen en kaders | Bij de verwerking van patiëntengegevens dient het aangeboden systeem de mogelijkheid te bieden dat Amsterdam UMC bij gebruik kan voldoen aan de AVG. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Deze eis is uitsluitend van toepassing wanneer het een zorg systeem betreft binnen de patiënten zorg. Wanneer niet van toepassing regel verwijderen! | Knockout | 1
ICT.1.011 | ICT011 | ICT.1.011 | Normen en kaders | Het systeem dient functionaliteit te bieden waarmee Amsterdam UMC invulling kan gegeven aan "het recht op vergetelheid" conform de betreffende richtlijnen geformuleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Deze eis is uitsluitend van toepassing wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer niet van toepassing regel verwijderen! | Knockout | 1
ICT.1.012 | ICT012 | ICT.1.012 | Normen en kaders | Licht toe hoe dit recht op vergetelheid binnen het systeem is geïmplementeerd. | Informatief | Toelichting | Uitgebreid | Nog te beantwoorden |  | Verwijderen indien de eis op 'recht op vergetelheid' niet van toepassing is. | Verificatie | 1
ICT.1.013 | ICT013 | ICT.1.013 | Normen en kaders | De leverancier beschikt over een privacybeleid of een privacyreglement dat niet ouder is dan drie jaar. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Dit om te zorgen dat het beleid actueel is. | Geschiktheidseis | 1
ICT.1.014a | ICT015 | ICT.1.015 | Normen en kaders | Uitsluitend bij medische systemen: Leverancier beschikt over een volledig ingevuld MDS2 formulier. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Uitsluitend bij medische devices. De ‘Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security (MDS2)’ is een middel om tijdens het inkoopproces informatie te verkrijgen over de security en privacy kenmerken (voor toetsing aan de eisen van ISO 27002 en NEN 7510-2) van een medisch apparaat/systeem en om verder te worden gebruikt in het risicomanagement van bijvoorbeeld een zorginstelling. | Knockout | 1
ICT.1.014b | ICT015 | ICT.1.016 | Normen en kaders | Uitsluitend bij medische systemen: Leverancier levert als onderdeel van de inschrijving na gunning een volledig ingevuld MDS2 formulier in. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Uitsluitend bij medische devices. De ‘Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security (MDS2)’ is een middel om tijdens het inkoopproces informatie te verkrijgen over de security en privacy kenmerken (voor toetsing aan de eisen van ISO 27002 en NEN 7510-2) van een medisch apparaat/systeem en om verder te worden gebruikt in het risicomanagement van bijvoorbeeld een zorginstelling. | Verificatie | 1
ICT.1.015a | ICT017 | ICT.1.017 | BIV - classificatie | Leverancier levert als onderdeel van de aanbieding de volgende documentatie aan rekening houdend met de BIV classificatie en alle gestelde eisen in het PVE: | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Pas dit aan aan de BIV-classificatie. Het kan zijn dat niet alle documentatie nodig is. | Knockout | 1
ICT.1.015b |  |  |  | Het infrastructuurschema/referentieontwerp(en) (systeem diagram met toelichting en legenda) |  |  |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.1.015c |  |  |  | Een schematisch systeemlandschap van alle applicatieonderdelen incl. koppelingen. (diagram met toelichting en legenda). |  |  |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.1.015d |  |  |  | Technische specificaties voor minimaal het beheer en onderhoud (Een beschrijving van specifieke aandachtspunten die van belang zijn voor het correct functioneren van de applicatie). (beschrijvende tekst en/of tabellen) |  |  |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.1.015e |  |  |  | Een technische roadmap met minimaal de volgende aspecten: - Applicatie distributie - Ondersteuning voor applicatie technieken - Lifecycle van update en upgrades (termijn) (beschrijvende tekst en/of tabellen) |  |  |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.1.016 | ICT016 | ICT.1.018 | BIV - classificatie | Geef aan hoe de data wordt verwerkt met betrekking tot de vastgestelde BIV classificatie, hierbij doelen we op het behoud van de integriteit van de data. | Informatief | Toelichting | Uitgebreid | Nog te beantwoorden |  | Deze en de volgende eis vergen dat de BIV classificatie is ingevuld. | Verificatie | 1
ICT.1.017 | ICT018 | ICT.1.019 | Documentatie | Het systeem en bijbehorende documentatie is in het Nederlands en/of Engels beschikbaar. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.1.018 | ICT019 | ICT.1.020 | Documentatie | Bij elke release, upgrade en update van de ICT oplossing wordt een actuele versie van de installatie-, configuratie-, beheer- en gebruikersdocumentatie digitaal aangeleverd ten behoeve van de applicatiebeheerders van Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Welke documenten exact vereist zijn is afhankelijk van de dienstverlening van de leverancier. Bij een SaaS hebben we geen installatiegids nodig. | Voorwaarde | 1

## 2 Amsterdam UMC Beleid
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier |  | Aanwijzingen voor intern Amsterdam UMC
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord | Toelichting / tips | Kolom Type | Waarde
ICT.2.001 | ICT187 | ICT | Amsterdam UMC ICT - beleid | leverancier heeft kennis genomen van ICT 'Aansluitvoorwaarden apparatuur op de ICT-infrastructuur' en conformeert zich daaraan. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Deze regel is uitsluitend van toepassing bij een systeem dat binnen de ICT omgeving van Amsterdam UMC wordt geïmplementeerd. Wanneer niet van toepassing regel verwijderen! Van toepassing bij on-premises systeem en/of bij SaaS componenten welke on-premises worden geplaatst. Let op, document zoals beschreven toevoegen! | Knockout | 1
ICT.2.003 | ICT189 | ICT | Amsterdam UMC ICT - beleid | Na eventuele gunning zal de leverancier zich committeren aan de aanwijzingen uit de 'Self Assessment Leveranciers' en zal de checklist volledig invullen en waar van toepassing de gevraagde gegevens aanleveren. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | In 'Checklist' leveranciers gaat in op informatiebeveiliging, controle en logging. Let op, document zoals beschreven toevoegen en naam document verwerken in de tekst "<Naam aanbesteding> - jjmmdd" ! | Knockout | 1
ICT.2.004 | ICT190 | ICT | Amsterdam UMC ICT - beleid | Gedurende de looptijd van het contract moeten de geboden ICT oplossingen blijven voldoen aan het in deze aanbesteding gestelde beleid en beleidskaders van Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.2.005 | ICT191 | ICT | Amsterdam UMC ICT - beleid | Leverancier zal bij het uitvoeren van changes aan de ICT-oplossing zich strikt houden aan de changeprocedure 'Change Management - Procesbeschrijving - Dienst ICT- Amsterdam UMC' van het Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Uitsluitend voor systemen die op locatie Amsterdam UMC worden gehost en waar de leverancier het beheer geheel of gedeeltelijk uitvoert. Dit document is op aanvraag verkrijgbaar. Dat gaan we niet wijd verspreiden. Beknopt komt het er op neer dat iedere change via het CAB verloopt en vooraf moet worden aangevraagd en goedgekeurd. Voor het verhelpen van acute storingen is een versnelde route voorzien. | Knockout | 1
ICT.2.006 | ICT192 | ICT | Amsterdam UMC ICT - beleid | De leverancier houdt zich aan het patchbeleid van Amsterdam UMC en heeft kennis genomen van ICT 'Kader Informatiebeveiliging - Patchbeleid - v1.0'. Hierbij geldt dat Amsterdam UMC de prioriteit bepaalt en security patches als Urgent worden beschouwd. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Deze regel is uitsluitend van toepassing bij een systeem dat binnen de ICT omgeving van Amsterdam UMC wordt geïmplementeerd. Wanneer niet van toepassing regel verwijderen! Van toepassing bij on-premises systeem en/of bij SaaS componenten welke on-premises worden geplaatst. Let op, document zoals beschreven toevoegen! | Knockout | 1

## 3 Doorontwikkeling
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier |  | Aanwijzingen voor intern Amsterdam UMC
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord | Toelichting / tips | Kolom Type | Waarde
ICT.3.001 | ICT032 | ICT | Doorontwikkeling & releasebeleid | Lifecyle management is beschreven. Geef aan in welke frequentie minor en major releases (incl. releasenotes) worden uitgebracht en hoe deze releases beschikbaar worden gesteld aan de klanten (tijdslijn, flexibiliteit, keuzevrijheid). | Informatief | Toelichting | Uitgebreid | Nog te beantwoorden |  | Uitsluitend voor on-premises systemen, anders achterwege laten. We willen inzicht hebben in de frequentie waarmee nieuwe versies e.d. worden uitgebracht. Hoge frequentie betekent veel beheer, veel testen en vergt veel van de eindgebruikers. | Verificatie | 1
ICT.3.002 | ICT033 | ICT | Doorontwikkeling & releasebeleid | De door u aangeboden dienstverlening en/of ICT-oplossing inclusief alle componenten - w.o. licenties - die worden geleverd e/o aangeschaft mogen worden gebruikt door gebruikers op zowel locatie AMC als locatie VUmc. Hierop zijn geen uitzonderingen of restricties van toepassing in termen van gebruikersrecht, functionaliteit, ondersteuning/support of anderszins. | Eis | Toelichting | Uitgebreid | Nog te beantwoorden |  | Uitsluitend voor on-premises systemen, anders achterwege laten. Dit om inzicht te krijgen in de het tempo en de snelheid waarmee de leverancier de technische ontwikkelingen volgt. Dit moet in lijn lopen met onze eigen strategie. | Knockout | 1

## 4 Informatiebeveiliging
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier |  | Aanwijzingen voor intern Amsterdam UMC
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type Antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord | Toelichting / tips | Kolom Type | Waarde
ICT.4.001 | ICT034 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Continuïteitsbeheer | De leverancier heeft preventieve en correctieve maatregelen geïmplementeerd ten behoeve van de realisatie van de beschikbaarheidseisen aantoonbaar getroffen, bijvoorbeeld een bescherming tegen DDoS aanvallen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Handhaven wanneer de ICT-oplossing SaaS of overige hosting dienstverlening betreft. Anders kan de eis vervallen. | Knockout | 1
ICT.4.002 | ICT035 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Continuïteitsbeheer | De leverancier heeft zich op de hoogte gesteld van is bekend met de infrastructuur van de Aanbestedende dienst en eventuele single points of failure en heeft maatregelen getroffen om storingen binnen de afgesproken termijn te kunnen verhelpen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | De 'single points of failure' moeten daadwerkelijk bekend worden gemaakt. | Knockout | 1
ICT.4.003 | ICT036 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Continuïteitsbeheer | De leverancier bewaakt aantoonbaar de beschikbaarheid en capaciteit van applicaties en systemen continu. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Handhaven wanneer de ICT-oplossing SaaS of overige hosting dienstverlening betreft. Anders kan de eis vervallen. | Knockout | 1
ICT.4.008 | ICT041 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Continuïteitsbeheer | De ICT oplossing beschikt over een back-up functionaliteit | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.4.009 | ICT042 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Continuïteitsbeheer | Beschrijf uw back-up procedure | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden |  | Handhaven wanneer de ICT-oplossing SaaS of overige hosting dienstverlening betreft. Anders kan de eis vervallen. | Verificatie | 1
ICT.4.010 | ICT043 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Continuïteitsbeheer | Back-ups worden weggeschreven op netwerkschijven van Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Handhaven wanneer beheer van het systeem volledig bij Amsterdam UMC ligt. | Knockout | 1
ICT.4.011 | ICT044 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Continuïteitsbeheer | Het systeem beschikt over de mogelijkheid voor back-up voor de configuratie, instellingen, rekenregels en (drempel)waarden van de ICT oplossing, die in voorkomend geval weer eenvoudig is in te lezen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.4.012 | ICT046 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Geheimhouding | Werknemers van de leverancier en, voor zover van toepassing, ingehuurd personeel en externe gebruikers, die bij de zijn bij verwerkingen in aanraking komen met de gegevens van risicoklasse 2 en 3 dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) t.b.v. werkgevers/organisatie te overleggen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.4.013 | ICT047 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Fysieke beveiliging | Alle door de leverancier toegepaste IT-voorzieningen en apparatuur zijn aantoonbaar fysiek beschermd tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Handhaven wanneer de ICT-oplossing SaaS of overige hosting dienstverlening betreft. Anders kan de eis vervallen. | Knockout | 1
ICT.4.014 | ICT048 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Logische toegangsbeveiliging | Alle autorisaties vinden aantoonbaar plaats op basis van functiescheiding en least privilege. Er is scheiding van bevoegdheden rond taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met aantoonbaar extra aandacht voor accounts met hoge privileges. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Dit is een eis aan de applicatie, ongeacht of dit SaaS, on-premises of anders is. | Knockout | 1
ICT.4.015 | ICT049 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Logische toegangsbeveiliging | Autorisaties kunnen aantoonbaar worden toegekend op basis van modules/functionaliteiten (incl. lees- of wijzigingsrechten) op scherm/functie/tabblad niveau. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Dit is een eis aan de applicatie, ongeacht of dit SaaS, on-premises of anders is. | Knockout | 1
ICT.4.016 | ICT050 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Logische toegangsbeveiliging | Rollen moeten op gebruikersniveau toegewezen kunnen worden waarbij het inzichtelijk moet zijn wanneer een gebruiker aan meerdere rollen gekoppeld wordt. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van beheerwerkzaamheden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Dit is een eis aan de applicatie, ongeacht of dit SaaS, on-premises of anders is. | Knockout | 1
ICT.4.026 | ICT060 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Technische kwetsbaarheden | De leverancier voert aantoonbaar een intern proces ter voorkoming van het introduceren van technische kwetsbaarheden in het aangeboden systeem. Het proces omvat in ieder geval een regelmatige evaluatie van het product op basis van het steeds veranderende dreigingslandschap die bij impact leiden tot een adequate aanpassing in het systeem teneinde de dreiging weg te nemen. Het proces omvat in ieder geval: • het regelmatig up-to-date houden van systemen en software (patching), • het tijdig vergaren van informatie over nieuwe kwetsbaarheden (intelligence), • het geautomatiseerd controleren van programmapakketten en infrastructurele programmatuur op bekende zwakheden, • het continu testen van webapplicaties op kwetsbaarheden (Web vulnerability scanning) en het uitvoeren van een penetratietest ten minste eenmaal per jaar, • het gebruik van anti-malware (inclusief antivirus) software van verschillende marktpartijen met verschillende engines die geactualiseerd zodra updates beschikbaar zijn, • beperkingen op het installeren van (ongeautoriseerde) software. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.4.033 | ICT067 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Versleuteling | De leverancier gebruikt hardware oplossingen (zoals smart cards en Hardware Security Module producten) die zijn gecertificeerd volgens daartoe strekkende standaards. Als voor het gebruik de van de oplossing hardware zoals smartcards of dongels vereist zijn, dan dient deze hardware gecertificeerd te zijn volgens daartoe strekkende standaards. Indien niet van toepassing, vul dan 'ja' in. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.4.039 | ICT074 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | De leverancier legt aantoonbaar activiteiten die gebruikers uitvoeren op (persoons-) gegevens vast in logbestanden en registreert goedgekeurde en geweigerde pogingen om toegang te verkrijgen tot bronnen van informatie. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.4.045 | ICT081 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | De ICT oplossing heeft uitgebreide logging functionaliteit welke verdachte activiteiten of afwijkingen detecteert. Het toegangslog is een belangrijk onderdeel van deze logging functionaliteit. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.4.046 |  | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | De ICT oplossing heeft een mogelijkheid om specifieke logs zoals het toegangslog en security log naar een centrale logging omgeving over te zetten. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.4.047 | ICT082 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Integriteit: Logging events zijn beveiligd tegen aanpassingen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.4.048 | ICT084 | ICT | Informatiebeveiliging & architectuur | De ICT oplossing voldoet aan de zeven principes voor privacy by design: -Proactive not reactive - hier gaat het om maatregelen om te voorkomen dat de privacy van mensen wordt geschonden. -Privacy as the default setting - individuen hoeven geen actie te ondernemen om hun privacy te beschermen, privacy is ingebouwd in de software. -Privacy embedded into design - privacy wordt een essentieel deel van de kernfunctionaliteiten. -Full functionality - valse tegenstelling zoals security vs. privacy of functionaliteit vs privacy vermijden. -Transparantie & recht op informatie - De applicaties waar een organisatie gebruik van maakt moet conform zijn aan het niveau van privacy en security dat door de organisatie wordt gehanteerd. -Respect for User Privacy - de privacy van het individu is overal in het ontwerp van de software op de voorgrond aanwezig. -End-to-End security - Voordat er persoonsgegevens worden verzameld is Privacy by Design al geïmplementeerd. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.4.049 | ICT085 | ICT | Informatiebeveiliging & architectuur | Op welke wijze heeft u deze zeven privacy by design principes geïmplementeerd? Lever hiervoor onderbouwende documentatie aan. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden |  | Leverancier zal hiervoor een aparte bijlage moeten indienen. | Verificatie | 1
ICT.4.050 | ICT086 | ICT | Informatiebeveiliging & architectuur | De ICT oplossing voldoet aan de volgende security-aspecten: - Security by design: leverancier houdt rekening met security aspecten - Security by default: Alle standaard instelling staan default op veilig ingesteld. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.4.051 | ICT087 | ICT | Informatiebeveiliging & architectuur | Op welke wijze heeft u deze security-aspecten geïmplementeerd? Lever hiervoor onderbouwende documentatie aan. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden |  | Leverancier zal hiervoor een aparte bijlage moeten indienen. | Verificatie | 1
ICT.4.052 | ICT126 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Applicatie-beheerders kunnen zelf direct bij de logging van de applicatie. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.4.053 | ICT127 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Het logging level moet instelbaar zijn (voorbeeld van levels: Debug, Info, Warning, Error e.d.). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.4.054 | ICT128 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Voor troubleshooting zijn de logs doorzoekbaar, toegankelijk en te archiveren buiten de applicatie. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.4.055 | ICT129 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | De ICT oplossing houdt logging bij over de prestaties van de apparatuur en eventuele foutmeldingen en technische storingen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.4.056 | ICT130 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Logging van de applicatie wordt geschreven naar een OS standaard of open, leesbaar formaat. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.4.057 | ICT131 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Logging wordt robuust/bestendig bewaard. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.4.058 | ICT159 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Organisatie van informatiebeleid | De directie van de leverancier heeft een Informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en communiceert dit aantoonbaar op regelmatige basis (jaarlijks), zowel intern als aan relevante externe partijen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Deze en onderstaande eisen zijn bedoeld om de toepassing van een kwaliteitssysteem te verifiëren dat gelijkwaardig is aan de NEN 7510. Bij een geldig certificaat zal de leverancier overal 'ja' in kunnen vullen. | Knockout | 1
ICT.4.059 | ICT160 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Organisatie van informatiebeleid | Het informatiebeveiligingsbeleid wordt aantoonbaar tenminste jaarlijks beoordeeld of als zich een grote verandering heeft voorgedaan. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.4.060 | ICT161 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Organisatie van informatiebeleid | De leverancier heeft de verantwoordelijkheden met betrekking tot Informatiebeveiliging gedefinieerd en vastgelegd, en toegepast in de vorm van functiebeschrijvingen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.4.061 | ICT162 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Organisatie van risicoanalyse | De leverancier voert aantoonbaar ten minste jaarlijks een risicoanalyse uit om de bedreigingen en kwetsbaarheden, de gevolgen daarvan voor de organisatie en de kans op die gevolgen in kaart te brengen. Op basis van de risicoanalyse worden adequate beveiligingsmaatregelen vastgesteld en ingevoerd. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.4.062 | ICT163 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Organisatie van risicoanalyse | De leverancier beschrijft hoe de geïdentificeerde risico’s worden behandeld en onderbouwt waarom eventuele restrisico’s worden geaccepteerd. Beschrijf kort deze vigerende risico analyse. | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  |  | Verificatie | 1
ICT.4.063 | ICT164 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Bewustzijn en training | Alle werknemers van de leverancier en, voor zover van toepassing, ingehuurd personeel en externe gebruikers krijgen aantoonbaar, conform de vigerende ISO/NEN normeringen, training bij indiensttreding en vervolgens regelmatig bijscholing over het Informatiebeveiligingsbeleid en de informatiebeveiligingsprocedures. Beschrijf deze intake procedure. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden |  |  | Verificatie | 1
ICT.4.070 |  | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Technische kwetsbaarheden | Apparatuur bijvoorbeeld in de vorm van pc's, servers, notebooks, enz. door de Aanbieder/Leverancier worden meegeleverd als onderdeel van de oplossing dient altijd voorzien te zijn van een courante EDR( Endpoint detection and response)-oplossing . De EDR-oplossing dient tevens door de leverancier van de meest recente updates of definities te worden voorzien. (uitleg EDR oplossing: zie deze link: https://en.wikipedia.org/wiki/Endpoint_detection_and_response#:~:text=EDR%20solutions%20are%20primarily%20an,its%20unique%20set%20of%20capabilities) | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.4.071 |  | ICT | "Informatiebeveiliging & toegang Continuïteitsbeheer" | De leverancier bewaakt aantoonbaar de beschikbaarheid, functioneren en capaciteit van (deel)systemen die aangeboden worden door de leverancier vanuit een publieke of private cloud omgeving. Overschrijdingen van drempelwaarden worden tijdig gesignaleerd en gerapporteerd aan de opdrachtgever. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1

## 5 Hosting en Performance
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier |  | Aanwijzingen voor intern Amsterdam UMC
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord | Toelichting / tips | Kolom Type | Waarde
ICT.5.006 | ICT025 | ICT | Performance | De leverancier neemt conform een af te sluiten Service Level Argeement (SLA) verantwoordelijkheid voor zijn invloed op de performance en werkt constructief samen indien er performanceproblemen worden ervaren. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor off-premises als on-premises waarbij Leverancier relevante dienstverlening biedt. | Knockout | 1
ICT.5.007 | ICT134 | ICT | Performance | leverancier checkt regulier of performance prestaties gelijk zijn gebleven en/of geeft advies waarmee bestaande performance op pijl gehouden kan worden. Denk hierbij aan veranderingen in productie, upgrades en updates. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor off-premises als on-premises waarbij Leverancier relevante dienstverlening biedt. | Knockout | 1

## 6 Servers en Storage, Software
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier |  | Aanwijzingen voor intern Amsterdam UMC
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord | Toelichting / tips | Kolom Type | Waarde
ICT.6.001 | ICT088 | ICT | Servers en storage (backend) | De ICT oplossing draait op de meest recente of N-1 versie van Microsoft OS of Linux OS. Wat betreft server beheer zijn de volgende modellen toegestaan: 1. Virtual rackhosting inclusief ESX (m.b.v. van OVA of ISO image) 2. Beheer server tot en met OS door Amsterdam UMC. 3. Turn key hosting (volledig beheer door Amsterdam UMC) Geef aan welk platform u gebruikt en welk beheermodel van toepassing is. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen van toepassing op on-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.6.002 | ICT089 | ICT | Servers en storage (backend) | Leverancier zorgt ervoor dat levert binnen 18 maanden na de release van een nieuwe versie van het OS of andere ICT componenten zoals virtualisatie, voor een compatibele client en server versie van de oplossing. leverancier zorgt ervoor dat er een compatibele client en server versie van de oplossing beschikbaar is voor de meest recente versie (versie N) van het OS of andere ICT componenten zoals virtualisatie en op de vorige nog gesupporte versie (N-1) binnen 18 maanden na de release van versie N. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de aanbieding. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Als er een nieuwe versie van het operating system wordt gepubliceerd, moet leverancier een aangepaste versie van de geleverde software aanbieden. | Knockout | 1
ICT.6.003 | ICT089b | ICT | Servers en storage (backend) | Leverancier voorziet ook in adequate ondersteuning bij (desgewenst on-site) implementatie van de nieuwe versies. Zie ook eis onder 'Licenties'. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen voor on-premises systemen waarvan het beheer bij Amsterdam UMC ligt. | Knockout | 1
ICT.6.004 | ICT090 | ICT | Servers en storage (backend) | De gebruikte database maakt gebruik van de meest recente of N-1 versie van: - Microsoft SQL (Always on bij hoge beschikbaarheidseis) - Oracle (geen RAC) - MySQL (alleen als onderdeel van LAMP distributie) - Cache van InterSystems Geef aan welke database u gebruikt. | Eis | Ja/Nee + Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  | Alleen voor on-premises systemen waarvan het beheer bij Amsterdam UMC ligt. | Knockout | 1
ICT.6.005 | ICT091 | ICT | Servers en storage (backend) | De ICT oplossing ondersteunt maatregelen om opschaling omtrent CPU, geheugen en storage mogelijk te maken. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen voor on-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.6.006 | ICT092 | ICT | Servers en storage (backend) | Beschrijf op welke wijze opschaling van CPU, geheugen of storage mogelijk is. | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  | Alleen voor on-premises systemen. | Verificatie | 1
ICT.6.007 | ICT093 | ICT | Servers en storage (backend) | Indien de server applicatie gevirtualiseerd is, dient deze volledig ondersteund te worden op VMware ESX virtualisatie platform. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen voor on-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.6.008 | ICT094 | ICT | Servers en storage (backend) | De ICT oplossing functioneert volledig zonder dat de gebruiker systeembeheerrechten benodigd heeft. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen voor on-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.6.009 | ICT095 | ICT | Servers en storage (backend) | Er zijn geen domain administrator rechten nodig voor een correcte werking van de ICT oplossing. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen voor on-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.6.010 | ICT096 | ICT | Servers en storage (backend) | De ICT oplossing wordt geleverd met een gedocumenteerde roll-back mogelijkheid voor het herstellen van de beschikbaarheid na installatie van een nieuwe versie/release/update of upgrade. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen voor on-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.6.011 | ICT097 | ICT | Servers en storage (backend) | Na installatie van elke nieuwe release, patch, upgrade en/of update van de ICT oplossing zijn bestaande gegevens nog volledig beschikbaar en bruikbaar. Het mag geen gevolgen hebben op reeds uitgevoerde validaties. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen voor on-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.6.012 | ICT098 | ICT | Servers en storage (backend) | Richtlijnen en procedures voor het wijzigen van hard- en software van de systemen, waaronder releasemanagement en beveiligingspatches, zijn schriftelijk vastgelegd. Hierbij wordt het change managementproces van het Amsterdam UMC gevolgd, onderdeel hiervan is dat zonder voorafgaande toestemming geen updates e.d. worden uitgevoerd tijdens productie tijden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen voor on-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.6.013b |  | ICT | Servers en storage (backend) | Onderdeel van deze aanbieding is een high-availability ICT oplossing die voldoet aan de beschikbaarheid eisen volgend uit de BIV classificatie (Zie voorblad). Dit houdt in dat de downtijd bij serverproblemen minimaal is. Geef aan hoe u hieraan voldoet. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden |  | Alleen voor on-premises systemen. Bij SaaS systemen wordt dit via een andere vraag uitgevraagd. | Verificatie | 1
ICT.6.014 | ICT101 | ICT | Servers en storage (backend) | De ICT oplossing kan gebruikmaken van de centrale opslag omgeving van Amsterdam UMC. Toelichting, Amsterdam UMC wil hiermee voorkomen dat losse storage oplossingen worden aangeboden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen voor on-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.6.015 | ICT103 | ICT | Servers en storage (backend) | Opslag capaciteit en performance worden vooraf door leverancier afgegeven in TerraBytes (TBs), IOPS en latency bandbreedte. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen voor on-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.6.016 | ICT104 | ICT | Servers en storage (backend) | Indien van toepassing kan de clientsoftware worden gevirtualiseerd met Microsoft App-V 4.6 of hoger of Citrix Xenapp 7 of hoger zonder verlies van performance, beeldkwaliteit, functionaliteit. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Voor on-premises-applicaties die via OneView beschikbaar worden gesteld. | Knockout | 1
ICT.6.017 | ICT105 | ICT | Servers en storage (backend) | Welke virtualisatie mogelijkheden heeft u? | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  |  | Verificatie | 1

## 7 Netwerk
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier |  | Aanwijzingen voor intern Amsterdam UMC
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord | Toelichting / tips | Kolom Type | Waarde
ICT.7.001 | ICT171 | ICT | ICT - Netwerk | Alle netwerkverbindingen naar de ICT omgeving van Amsterdam UMC lopen altijd door een door Amsterdam UMC beheerde Firewall. Dit geldt ook als de leverancier als onderdeel van de ICT-oplossing eigen netwerk componenten zoals Firewalls, Routers of Switches aanbiedt. Geef aan welke netwerk componenten er worden meegeleverd (bv. Switches, routers etc.). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Het kan zijn dat Leverancier componenten aanbiedt die als firewall kunnen fungeren. Die componenten mogen wel worden ingezet maar mogen niet als firewall worden ingezet. Vanuit security oogpunt is dat niet toegestaan. Amsterdam UMC beheert de firewalls. | Knockout | 1
ICT.7.002 | ICT172 | ICT | ICT - Netwerk | Aanbestedende dienst accepteert geen netwerk switches van leverancier tenzij deze onderdeel uitmaken en zich bevinden binnen een door de volledig door de leverancier beheerde oplossing (turn key hosting oplossing). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Amsterdam UMC beheert het netwerk en de daarin opgenomen switches. Switches van leverancier zijn alleen toegestaan binnen een door de Leverancier beheerde oplossing. | Knockout | 1
ICT.7.003 | ICT174 | ICT | ICT - Netwerk | Communicatie met overige systemen vindt plaats op basis van FQDN DNS naam. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen voor on-premises oplossingen. | Knockout | 1
ICT.7.004 | ICT176 | ICT | ICT - Netwerk | Alle rapportages uit de ICT oplossing of uit de apparatuur is te printen m.b.v. netwerkprinters van Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Dit zijn standaard Xerox printers. | Knockout | 1
ICT.7.005 | ICT176 | ICT | ICT - Netwerk | leverancier kan van elk component specificeren via welke netwerkpoorten deze communiceert en levert een diagram waarin van alle componenten de intern en extern benodigde communicatie stromen op OSI laag 4 uitgewerkt zijn. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Amsterdam UMC hanteert een least privilige inrichting op het netwerk en staat uitsluitend strikt gespecificeerde communicatie tussen de diverse componenten toe. | Knockout | 1

## 8 Applicatie en Integratie
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier |  | Aanwijzingen voor intern Amsterdam UMC
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord | Toelichting / tips | Kolom Type | Waarde
ICT.8.001 | ICT026 | ICT | Applicatie | Het systeem biedt een geïntegreerde gebruikerservaring met één uniforme gebruikersinterface. | Informatief | Toelichting | zeer uitgebreid | Nog te beantwoorden |  | Dit om het gebruikersgemak te verhogen. | Verificatie | 1
ICT.8.002 | ICT028 | ICT | Applicatie | Amsterdam UMC heeft een op Citrix gebaseerde VDI-omgeving. Geef een overzicht van de voor uw ICT-oplossing vereiste componenten en eventuele plug-ins binnen deze Citrix omgeving | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  |  | Verificatie | 1
ICT.8.003a | ICT029 | ICT | Applicatie | Het webbased gedeelte van het systeem werkt met de meest recente versie van Microsoft Edge. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.8.003b |  | ICT | Applicatie | Het webbased gedeelte van het systeem is bij voorkeur html5 compliant, geef op welke web technologie wordt gebruikt (indien van toepassing). | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  |  | Verificatie | 1
ICT.8.004 | ICT030 | ICT | Applicatie | Het systeem gebruikt geen browser add-ons (zoals Java of Flash). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Vanuit security oogpunt is dit ongewenst. | Knockout | 1
ICT.8.005 | ICT031 | ICT | Applicatie | De mobiele applicaties die onderdeel zijn van uw ICT-aanbieding dienen met behulp van security containment van de binnen de Aanbestedende dienst geëxploiteerde Mobile Device Management (Mobile Iron of Intune) af te schermen te zijn. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Mobiele devices moeten kunnen worden beheerd met onze standaard systeem voor mobile device management. | Knockout | 1
ICT.8.006 |  | ICT | Applicatie | Het systeem voorziet in gegevensvalidatie en ondersteunt correcte invoer van gegevens t.b.v. optimale gegevensregistratie. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.8.009 |  | ICT | Integratie | Beschrijf de mogelijkheden die het systeem biedt voor het customized uitwisselen, zowel importeren als exporteren, van gegevens waarmee bedoeld wordt het kunnen selecteren van deelgegevens. | Informatief | Toelichting |  | Nog te beantwoorden |  | Deze eis is uitsluitend van toepassing wanneer koppelingen met andere systemen/toepassingen/apparatuur moet worden gerealiseerd. Die systemen/toepassingen/apparaten kunnen binnen Amsterdam UMC staan en/of in de cloud. Als er geen koppelingen noodzakelijk zijn, deze regel verwijderen. Als er koppelingen nodig zijn, dan hier de systemen/toepassingen/apparaten vermelden. | Verificatie | 1
ICT.8.010 |  | ICT | Integratie | Beschrijf in welke mate het systeem ondersteunt in een harmonisatieslag, c.q. het samengaan van afdelingen met hun processen, werkwijzen en inrichting van systemen en datasets. | Informatief | Toelichting |  | Nog te beantwoorden |  |  | Verificatie | 1
ICT.8.011 | ICT179 | ICT | Integratie | De ICT-oplossing bevat integratie-opties om naadloos front-end integraties met applicaties van derden te kunnen faciliteren. Licht dit toe en geef aan welke koppelvlakken of-functionaliteiten standaard aanwezig zijn binnen de ICT-oplossing. | Informatief | Ja/Nee + Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  | Bijv. standaard Office365-koppelingen, Youforce-koppelingen, ServiceNow-koppelingen, ERP-koppelingen. | Verificatie | 1
ICT.8.012 | ICT180 | ICT | Integratie | Beschrijf huidige ontwikkelingen en strategie t.a.v. datauitwisseling met externe partijen. | informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  | Puur informatief en alleen opnemen indien relevant voor de gevraagde ICT-oplossing. We willen weten of de leverancier nieuwe koppelingen/koppelvlakken ontwikkelt vanwege nieuwe technologie, nieuwe wetgeving, samenwerking met andere producten van andere leveranciers, etc. die een impact kunnen hebben op de gewenste/voorziene koppelingen. | Verificatie | 1
ICT.8.013 | ICT182 | ICT | Integratie | Geef aan in hoeverre het systeem koppelmethodes zoals webservices (API) en Src2Stg ondersteunt en hoe daarbij autorisaties in stand blijven. | informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  |  | Verificatie | 1
ICT.8.014 | ICT184 | ICT | Integratie | Ingeval koppelingen vereist zijn maakt de voorgestelde ICT-oplossing gebruik van één van onderstaande integratie-standaarden: - HL7 - XML - FHIR - ASTM - DICOM - Bestand import | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Eis dat de genoemde standaarden worden ondersteund. Vervolgens een eis dat men de specificeert welke standaard/standaarden worden ondersteund. | Knockout | 1
ICT.8.015 | ICT185 | ICT | Integratie | Data integratie verloopt bij voorkeur via vastgestelde nationale e/o internationale standaarden. Geef aan welke integratie-standaard(en) uw oplossing ondersteunt. | informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  |  | Verificatie | 1
ICT.8.016 | ICT186 | ICT | Integratie | Indien leverancier HL7 ondersteunt dan levert leverancier het HL7 V2 of V3 conformance statement aan. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Leveranciers hebben dit document doorgaans standaard beschikbaar. | Knockout | 1
ICT.8.017 |  | ICT | Integratie | Wat zijn de mogelijkheden die leverancier biedt voor het uitwisselen van data ten behoeve van rapportages. | Informatief | Toelichting |  | Nog te beantwoorden |  |  | Verificatie | 1
ICT 8.018 |  | ICT | Integratie | Het systeem heeft een elders al bewezen techniek van interoperabiliteit voor dataoverdracht naar Epic Benoem deze referenties en technieken | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT 8.019 |  | ICT | Integratie | Geef aan wat de mogelijkheden voor integratie zijn, beschrijf de gebruikte protocollen en welke parameters overgedragen kunnen worden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT 8.020 |  | ICT | Integratie | Het CVVHD-apparaat moet via een netwerkkabel (LAN) kunnen worden aangesloten op het interne netwerk en de data doorsturen naar een Smartlink-server of een Patient Information Center Ix (PIX ix) Server van Philips. Er mag geen gebruik worden gemaakt van tussenapparatuur zoals een Neuron, Intellivue of andere extra devices. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1

## 9 Auth. & Autorisatie
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier |  | Aanwijzingen voor intern Amsterdam UMC
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord | Toelichting / tips | Kolom Type | Waarde
ICT.9.001 | ICT106 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | De applicatie kan voor authenticatie en autorisatie omgaan met Active Directory, eventueel via Federatie. 1. In het geval van Active Directory ondersteunt de applicatie authenticatie via Kerberos of LDAP (Op voorkeurs volgorde). 2. In het geval van Federatie gaat de voorkeur uit naar: OpenID Connect (OIDC)/oAuth2 of SAML 2.0 (Op voorkeurs volgorde). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises oplossingen. | Knockout | 1
ICT.9.002 |  | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Voor applicaties waarbij eindgebruikers zich moeten authentiseren verloopt dit via federatie met de AD van het Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises oplossingen. | Knockout | 1
ICT.9.003 |  | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Bij Active Directory authenticatie kan de applicatie omgaan met meer dan 1 Account forest. | Informatief | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Relevant voor on-premises oplossingen. | Verificatie | 1
ICT.9.004 | ICT107 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Authenticatie van gebruikers op basis van cryptografische techniek, hardware tokens of challenge/response protocollen (sterke authenticatie) vindt in ieder geval plaats in de volgende situaties: • wanneer Single Sign-On wordt toegepast; • bij toegang vanuit een onvertrouwd netwerk; • bij beheer van kritische beveiligingsvoorzieningen (zoals firewalls, Intrusion Detection and Prevention Systems en routers). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises oplossingen. | Knockout | 1
ICT.9.005 | ICT108 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Indien een AD-integratie niet mogelijk is dienen de applicatie specifieke accounts worden voorzien van sterke wachtwoorden die voldoen aan lokale richtlijnen (w.o. minimale lengte, vereiste complexiteit, lock-out mogelijkheden). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises oplossingen. Alleen van toepassing in de situatie dat ICT.9.001 niet mogelijk is. | Knockout | 1
ICT.9.006 | ICT109 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Geef aan van welk mechanisme u gebruik maakt. | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises oplossingen. | Verificatie | 1
ICT.9.007 | ICT110 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Indien wordt gekozen voor een applicatie die bestaat uit meerdere componenten, gelden bovenstaande eisen voor alle componenten. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises oplossingen. | Knockout | 1
ICT.9.008 | ICT111 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Wachtwoorden worden niet onversleuteld in de applicatie server of client software opgeslagen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises oplossingen. | Knockout | 1
ICT.9.009 | ICT112 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Wachtwoorden worden alleen encrypted tussen client en server gecommuniceerd | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises oplossingen. | Knockout | 1
ICT.9.010 | ICT113 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Default accounts mogen niet worden gebruikt, ze zijn altijd disabled. Default accounts, hebben een standaardset met machtigingen en privileges die worden gegeven aan niet-geregistreerde gebruikers van een systeem of service. Default accounts worden standaard aangemaakt (bv bij MS Windows). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises oplossingen. | Knockout | 1
ICT.9.011 | ICT114 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Voor alle accounts die leverancier heeft bij Amsterdam UMC geldt dat Leverancier een beleid voor toegangsbeveiliging heeft vastgesteld en gedocumenteerd, waarin in ieder geval is bepaald dat: • gebruikers en beheerders een unieke login ID en wachtwoord combinatie hebben, • gedeelde login ID en wachtwoord combinaties niet zijn toegestaan en • toegang voor gebruikers en beheerders beperkt is tot het netwerk en de netwerkdiensten waarvoor zij specifiek bevoegd zijn • geen default account met default wachtwoorden zijn aanwezig • geen default SNMP-communitystrings in gebruik zijn. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Van toepassing op on-premises systemen waarbij de Leverancier toegang heeft voor het uitvoeren van een vorm van beheer. | Knockout | 1
ICT.9.012 | ICT116 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Aan de hand van het toegangsbeveiligingsbeleid richt de leverancier beveiligde inlogprocedures voor systemen en toepassingen in. De inlogprocedures omvatten ten minste een sterk wachtwoord. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Van toepassing op on-premises systemen waarbij de Leverancier toegang heeft voor het uitvoeren van een vorm van beheer. | Knockout | 1
ICT.9.013 | ICT117 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Bestaande gebruikers moeten binnen applicatie omgezet kunnen worden van AD, dus amc\jsmit moet kunnen worden omgezet naar amsterdamumc\jsmit | Informatief | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Dit om de migratie van de huidige AD's (van VUmc en AMC) over naar een Amsterdam UMC AD mogelijk te maken. | Verificatie | 1
ICT.9.014 | ICT118 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | De bevoegdheid tot het uitvoeren van specifieke handelingen binnen de oplossing is per medewerker groep of medewerker met behulp van privileges instelbaar. De privileges dienen door applicatiebeheer ingericht te kunnen worden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Om IAM beter mogelijk te maken en geldt voor on-premises en off-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.9.015 |  | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Het beheer van de rechten bij gebruikers binnen een systeem/ applicatie moet geregeld kunnen worden vanuit het centrale Amsterdam UMC IAM systeem (= IGA - Identety Govenance and Administration). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Van toepassing op on-premises oplossingen. | Knockout | 1
ICT.9.016 |  | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Amsterdam UMC gebruikt als mechanisme om rechten voor eindgebruikers vast te leggen: - Actif Directory (AD) groepen. - Eindgebruikers rollen en rechten administratie in Systeem/ applicatie. In dit geval moet een interface beschikbaar zijn voor het synchroniseren van de eindgebruikersrechten bijvoorkeur via de SKIM standaard. Geef aan van welk mechanisme u gebruik maakt om aan te sluiten op het op het IAM systeem. | Informatief | Toelichting |  | Nog te beantwoorden |  | Van toepassing op on-premises oplossingen. | Verificatie | 1
ICT.9.017 |  | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Amsterdam UMC gebruikt als off-premise mechanisme om rechten voor eindgebruikers vast te leggen: - Eindgebruikers rollen en rechten administratie in Systeem/ applicatie. De beschikbare interface voor het synchroniseren van de eindgebruikersrechten gebruikt bijvoorkeur de SKIM standaard. Geef aan van welk mechanisme u gebruik maakt om aan te sluiten op het op het IAM systeem. | Informatief | Toelichting |  | Nog te beantwoorden |  | Van toepassing op off-premises systemen | Verificatie | 1

## 10 Apparatuur en werkplekken
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier |  | Aanwijzingen voor intern Amsterdam UMC
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord | Toelichting / tips | Kolom Type | Waarde
ICT.10.001 | ICT120 | ICT | ICT - Apparatuur | Zijn er admin rechten nodig voor eind gebruiker om aan te loggen op apparaat? | Informatief | Ja/Nee + Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  | Uitsluitend relevant als apparaten onderdeel zijn van de ICT-oplossing, anders kan de eis vervallen. | Verificatie | 1
ICT.10.002 | ICT121 | ICT | ICT - Apparatuur | Indien het apparaat embedded software component heeft of software van een derde partij (zoals het OS), is de leverancier verantwoordelijk voor de levering en implementatie van OS updates en patches. Embedded software moet ten alle tijden in support zijn bij de inschrijver. Leverancier zal de kosten hiervoor opnemen in zijn aanbieding. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Uitsluitend relevant als apparaten onderdeel zijn van de ICT-oplossing, anders kan de eis vervallen. Opmerking voor inkoop: De uitvraag van deze kosten moeten opgenomen worden in het prijzenblad. | Knockout | 1
ICT.10.003 | ICT122 | ICT | ICT - Apparatuur | Amsterdam UMC hanteert een BeyondTrust remote support oplossing (voormalig Bomgar) voor remote toegang. Volstaat BeyondTrust voor uw oplossing? Zo nee, welke remote tooling is benodigd? | Informatief | Ja/Nee + Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  | Uitsluitend relevant als apparaten onderdeel zijn van de ICT-oplossing, anders kan de eis vervallen. | Verificatie | 1
ICT.10.004 | ICT123 | ICT | ICT - Apparatuur | Hoe wordt het apparaat aangesloten om te communiceren? (UTP, RS232, draadloos, etc.) | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  | Uitsluitend relevant als apparaten onderdeel zijn van de ICT-oplossing, anders kan de eis vervallen. | Verificatie | 1
ICT.10.005 | ICT124 | ICT | ICT - Apparatuur | Moeten er andere peripherals gekoppeld worden aan het apparaat en zijn hier specifieke drivers voor benodigd? | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  | Uitsluitend relevant als apparaten onderdeel zijn van de ICT-oplossing, anders kan de eis vervallen. | Verificatie | 1
ICT.10.006 | ICT203 | ICT | ICT - End points voor gebruikers | Als de werkplek integraal onderdeel is van de gecertificeerde ICT-Oplossing of 'Medical Device' (bijv. FDA), levert de Leverancier de werkplek. In andere gevallen levert Amsterdam UMC de werkplek. Als de leverancier de werkplek levert dan moet de werkplek voldoen aan de eisen in de "Checklist nieuwe leveranciers werkplek". Onder een werkplek wordt verstaan: computer, toetsenbord, muis en beeldscherm. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Amsterdam UMC levert de werkplekken (pc's) om het systeem te gebruiken. Slechts in zeer specifieke gevallen kan, uitsluitend in overleg met Dienst ICT, hiervan worden afgeweken. | Knockout | 1
ICT.10.007 | ICT204 | ICT | ICT - End points voor gebruikers | Eindgebruikers hebben bij dagelijksgebruik van het systeem geen beheerrechten nodig. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.10.008 | ICT205 | ICT | ICT - End points voor gebruikers | Patches en (beveiligings) updates voor het OS van de PC worden uitgevoerd door Amsterdam UMC (tenzij Amsterdam UMC verlangt dat Leverancier dit uitvoert). De leverancier notificeert Amsterdam UMC als specifieke patches problemen kunnen opleveren en dus niet uitgevoerd moeten worden. In dat geval zal Leverancier binnen 30 dagen een herziene patch aanbieden. Zie verder de eisen in de 'Checklist nieuwe leveranciers werkplek'. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.10.009 | ICT208 | ICT | ICT - End points voor gebruikers | Vermeld in detail de specificaties waaraan de werkplek, wanneer deze door Amsterdam UMC wordt geleverd, moet voldoen om goed te kunnen werken met de aangeboden oplossing. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden |  | Amsterdam UMC levert de werkplekken. | Verificatie | 1
ICT.10.010 | ICT254 | ICT | ICT - End points voor gebruikers | Maak inzichtelijk per type desktop-omgeving (FAT- en/of VDI client) welke netwerk throughput nodig is. Idem voor andere kritische resources en benodigde performance (bv. geheugen, processor etc.) | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  |  | Verificatie | 1
ICT.10.011 | ICT207 | ICT | ICT - End points voor gebruikers | Geef aan of het vereist is dat de leverancier de werkplek moet kunnen overnemen in operationele situaties (bijvoorbeeld bij ondersteuning eindgebruikers of troubleshooting). | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  |  | Verificatie | 1

## 11 Datamanagement
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden Inschrijver |  | Aanwijzingen voor intern Amsterdam UMC
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord | Toelichting / tips | Kolom Type | Waarde
ICT.11.026 |  | ICT | ICT - Data exit strategie | De opgeslagen en verwerkte data blijft eigendom van opdrachtgever. De data is exporteerbaar in een leesbaar en machine importeerbaar formaat. Het datamodel van de opgeslagen data is beschikbaar en kan op verzoek van opdrachtgever verstrekt worden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.11.027 |  | ICT | ICT - Data exit strategie | Beschrijf wat de exit strategie is bij contract beëindiging. Neem hierin minimaal op hoe de data aan opdrachtgever overgedragen wordt, in welk formaat dit gebeurd, binnen welke maximale tijdsspanne na verzoek van opdrachtgever dit uitgevoerd wordt en hoe het bijbehorende datamodel gedeeld wordt. | Informatief | Toelichting |  | Nog te beantwoorden |  |  | Verificatie | 1

## 12 Licenties
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden Inschrijver |  | Aanwijzingen voor intern Amsterdam UMC
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord | Toelichting / tips | Kolom Type | Waarde
ICT.12.001 | ICT137 | ICT | Licenties | Licht de licentiestructuur toe van de aangeboden software. Geef hierbij duidelijk aan welke limieten en/of beperkingen aan het aangeboden licentietype zijn verbonden in termen van bijvoorbeeld aantallen gebruikers, typen gebruikers, beschikbare functionaliteit, etc. Geef aan hoe de Aanbestedende dienst de door u gesignaleerde beperkingen kan wegnemen, bijvoorbeeld door extra licenties aan te schaffen, andere types (zo ja, welke) licenties aan te schaffen. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden |  | Nuttig bij de beoordeling van de aanbieding en om in de toekomst het aantal licenties te beheren. | Verificatie | 1
ICT.12.002 | ICT138 | ICT | Licenties | De aanbieding bevat een site licenties voor de alle aangeboden omgevingen (bijv. Acceptatie en Test (OTAP)), eventueel gesplitst per locatie van de Aanbestedende dienst en ongeacht het aantal gebruikers (gedurende de looptijd). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Bij SaaS-oplossingen wil Amsterdam UMC minimaal een 'proef' omgeving waar inrichtingen e.d. kunnen worden uitgeprobeerd. Bij ICT-oplossingen die gehost worden op locatie zijn minimaal een acceptatie- en een productieomgeving nodig. Changes (nieuwe versies e.d.) moeten altijd eerst getest worden voordat ze op de productie-omgeving worden geïmplementeerd. | Knockout | 1
ICT.12.003 | ICT138 | ICT | Licenties | De aanbieding bevat alle licenties voor elke benodigde middleware toepassing ten behoeve van de aanbestedende dienst (bijv. Oracle Java) . Dit gedurende de looptijd van de overeenkomst en ongeacht het aantal gebruikers. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Bij SaaS-oplossingen wil Amsterdam UMC minimaal een 'proef' omgeving waar inrichtingen e.d. kunnen worden uitgeprobeerd. Bij ICT-oplossingen die gehost worden op locatie zijn minimaal een acceptatie- en een productieomgeving nodig. Changes (nieuwe versies e.d.) moeten altijd eerst getest worden voordat ze op de productie-omgeving worden geïmplementeerd. | Knockout | 1
ICT.12.004 | ICT139 | ICT | Licenties | Inschrijver verzorgt alle licenties die nodig zijn voor de gewenste en gevraagde functionaliteit, het aantal gebruikers en het verwacht gebruik inclusief het onderhoud en support op de geleverde licenties. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Bepaal vooraf waarvoor licenties benodigd zijn (zoals licenties voor gebruikers, infrastructuur, middleware etc.) en pas deze eis dienovereenkomstig aan. | Knockout | 1
ICT.12.005 | ICT140 | ICT | Licenties | De toegang voor de gelicentieerde gebruikers tot de ICT oplossing en/of de in gebruik zijnde functionaliteit zal nooit blokkeren naar aanleiding van overschrijding van de licentievoorwaarden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Het kan gebeuren dat er te weinig licenties zijn ingekocht waardoor één gebruiker niet kan inloggen. Dit mag echter geen invloed hebben op de overige licenties/gebruikers. | Knockout | 1
ICT.12.006 | ICT141 | ICT | Licenties | Er worden geen licentie keys welke via een hardware oplossing werken gebruikt (Bijv. USB dongles). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.12.007 | ICT142 | ICT | Licenties | Indien er componenten worden geïnstalleerd voor automatische controle van licenties mogen deze niet leiden tot single point of failure of het niet functioneren van de ICT-oplossing op werkplekken van de Aanbestedende dienst. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Het liefst hebben we geen componenten voor licentiecontroles. Pas op dat we dit niet verwarren met het meten van licenties waarbij de metingen worden doorgegeven aan de fabrikant. | Knockout | 1
ICT.12.008 | ICT143 | ICT | Licenties | Er vindt geen off-site licentieverificatie plaats noch worden er licentiegegevens naar buiten de Aanbestedende dienst verzonden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Niet van toepassing op SaaS. Bij on-premises oplossingen houdt Amsterdam UMC zelf het licentiegebruik bij. | Knockout | 1
ICT.12.009 | ICT156 | ICT | Licenties | Inschrijver ondersteunt het gebruik van de ICT oplossing of andere ICT componenten behorende bij deze aanbesteding, inclusief updates/fixes/patches/upgrades/nieuwe versies voor die releaseversie, gedurende de gehele looptijd van het contract en eventuele verlenging. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.12.010 | ICT157 | ICT | Licenties | Leverancier zal de kosten voor updates/ fixes/ patches/ upgrades/ nieuwe versies (incl. security updates/fixes) opnemen in zijn aanbieding voor de gehele looptijd van de overeenkomst. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Doorgaans is dat in de 'supportvergoeding' inbegrepen. Andere termen zijn 'Software Assurance'. Bij software abonnementen is dit standaard inbegrepen. Inkoop zal dit moeten uitvragen bij de uitvraag van de prijzen en tarieven. Zorg ervoor dat er wordt aangegeven voor hoeveel jaar de leveranciers support moeten aanbieden. | Knockout | 1
ICT.12.011 | ICT157b | ICT | Licenties | Desgevraagd ondersteunt Leverancier Amsterdam UMC bij de implementatie van aangeleverde Updates/patches/upgrades/nieuwe versies. Ondersteuning kan on- of off-site plaatsvinden ter beoordeling Amsterdam UMC. De kosten voor de ondersteuning zijn in de aanbieding opgenomen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Uitsluitend bij on-premises oplossingen die worden beheerd door Dienst ICT. | Knockout | 1
ICT.12.012 | ICT158 | ICT | Licenties | Updates/fixes voor veiligheidsproblemen worden altijd voor alle ondersteunde versies van de aangeboden oplossing beschikbaar gesteld. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Om te voorkomen dat alleen updates e.d. voor de meest recente versie worden gepubliceerd. Alleen relevant voor on-premises systemen. Anders eis laten vallen. | Knockout | 1

## 13 SLA en Changes
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden Inschrijver |  | Aanwijzingen voor intern Amsterdam UMC
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord | Toelichting / tips | Kolom Type | Waarde
ICT.13.001 | ICT144 | ICT | ICT - Serviceverlening | Opdrachtnemer biedt een Service desk. De Service desk is bemand met gekwalificeerd personeel van de Opdrachtnemer dat in staat is de meldingen van het Amsterdam UMC ten aanzien van de opdracht te behandelen (een zogenaamde skilled Service desk). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Een Service desk die alleen de telefoontjes aanneemt is onvoldoende. Dat is een vertragende schakel tussen incident en oplossing. | Knockout | 1
ICT.13.003 | ICT146 | ICT | ICT - Serviceverlening | Bij de Service desk kunnen beheerders van de Aanbestedende dienst meldingen doen (storing, ondersteuning, opdracht, kennisgeving, vraag, etc.). Aanvragen aangaande onder meer offertes, bestelopdrachten, leveringen, gebreken, garantie, klachten en overige aspecten verlopen ook via de Service Desk. | Informatie | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Eigenlijk willen we een 'one stop shop' waardoor we bij de Service desk terecht kunnen met al onze vragen en geen zoektocht hoeven te houden in de Leveranciers organisatie. | Knockout | 1
ICT.13.004 | ICT147 | ICT | ICT - Serviceverlening | Opdrachtnemer biedt 24 x 7 ondersteuning waarbij de gestelde prioriteiten van meldingen in de SLA gelden. Escalatiepaden zijn beschikbaar inclusief bereikbaarheidsinformatie. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Pas dit eventueel aan aan de hand van de DPIA/BIV etc. aan. | Knockout | 1
ICT.13.005 | ICT148 | ICT | ICT - Serviceverlening | Opdrachtnemer voorziet in incident management ten behoeve van het door Opdrachtnemer beheerde deel van de ICT-oplossing. Storingsmeldingen worden aangenomen en opgevolgd, op het moment dat Opdrachtnemer een storing detecteert wordt de Aanbestedende dienst geïnformeerd en wordt een herstelactie geïnitieerd conform de in het SLA overeengekomen service levels. Alle changes (waaronder ook herstelacties) worden conform de changeprocedure van de Aanbestedende dienst uitgevoerd. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Voor systemen die op locatie Amsterdam UMC worden gehost. | Knockout | 1
ICT.13.006 | ICT149 | ICT | ICT - Serviceverlening | Opdrachtnemer behandelt incidenten op basis van een door het Amsterdam UMC aangegeven incident classificatie (Top, Hoog, Midden, Laag). In onderling overleg tussen Amsterdam UMC en Opdrachtnemer kan de urgentie van een individueel incident worden aangepast. In geval geen overeenstemming kan worden bereikt, beslist het Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.13.007 | ICT150 | ICT | ICT - Serviceverlening | Opdrachtnemer levert Problem management ten behoeve van het door Opdrachtnemer beheerde deel van de ICT-oplossing. Repeterende incidenten worden voorkomen door het actief opsporen van structurele fouten (via root cause analysis) en het initiëren van de hiervoor benodigde wijzigingen (via change management) conform de in het SLA overeengekomen service-levels. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.13.008 | ICT151 | ICT | ICT - Serviceverlening | Leverancier rapporteert schriftelijk in een vaste afgesproken frequentie (minimaal half jaarlijks) de ontvangen, opgeloste en in behandeling zijnde meldingen in de ICT-oplossing en de aan Amsterdam UMC gemelde inbreuken op de informatiebeveiliging. Alle gerapporteerde zaken worden binnen de vastgestelde termijnen in de SLA opgelost. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises systemen. Ook SaaS leveranciers moeten de kwaliteit van de dienstverlening inzichtelijk maken. | Knockout | 1
ICT.13.009 | ICT152 | ICT | ICT - Serviceverlening | Het systeem kan overal en 7 x 24 uur worden gebruikt. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.13.011a | ICT155 | ICT | Wijzigingsbeheer | Leverancier houdt in haar software release en life cycle rekening met de ontwikkelingen (life cycle) van onderliggende OS, browsers, hardware en andere afhankelijkheden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Dit is voor alle systemen van belang, ongeacht of het SaaS, Cloud of on-premises systemen zijn. | Knockout | 1
ICT.13.011b |  | ICT | Wijzigingsbeheer | Beschrijf uw release en life cycle beleid van de software. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden |  |  | Verificatie | 1
ICT.13.012 | ICT154 | ICT | Wijzigingsbeheer | Regulier onderhoud vindt buiten de reguliere werktijden plaats en kent een maximale downtime die aansluit bij het ondersteunde proces en nooit de 4 uur zal overschrijden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Handhaven wanneer de ICT-oplossing SaaS of overige hosting dienstverlening betreft. Anders kan de eis vervallen. Bepaal de juiste behoefte in overleg met de business. | Knockout | 1
ICT.13.013 | ICT050 | ICT | Wijzigingsbeheer | Inschrijver voert wijzigingen uit in de overeengekomen servicevensters na schriftelijke toestemming van de Aanbestedende dienst voorafgaand aan realisatie. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Handhaven wanneer de ICT-oplossing SaaS of overige hosting dienstverlening betreft. Als wij zelf het beheer doen kan de eis vervallen. | Knockout | 1
ICT.13.014 | ICT051 | ICT | Wijzigingsbeheer | De Inschrijver documenteert aantoonbaar de situatie na een wijziging in de configuratiedatabase. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Handhaven wanneer de ICT-oplossing SaaS of overige hosting dienstverlening betreft. Anders kan de eis vervallen. | Knockout | 1
ICT.13.015 | ICT164 | ICT | Wijzigingsbeheer | Inschrijver test na het uitkomen van patches van het operating system zelf de uitwerking hiervan op eigen infrastructuur en rapporteert d.m.v. een testrapport de bevindingen - en assisteert desgewenst het Amsterdam UMC bij installatie en uitrol van patches op lokale systemen | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1
ICT.13.016 | ICT170 | ICT | Wijzigingsbeheer | Bij nieuwe versies van de ICT oplossing, of delen daarvan, garandeert Inschrijver dat de complete functionaliteit in een acceptatieomgeving en productie (TAP) getest kan worden alvorens deze in productie wordt genomen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Zowel voor on-premises als off-premises systemen. | Knockout | 1
ICT.13.017 | ICT163 | ICT | Wijzigingsbeheer | Inschrijver implementeert alle software upgrades en updates in alle aanwezige omgevingen die noodzakelijk zijn voor de garantie op een goedwerkend systeem alsook alle software upgrades en updates van third party componenten. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen relevant voor on-premises systemen én ondersteuning gewenst is. Anders eis laten vallen. | Knockout | 1
ICT.13.018 | ICT169 | ICT | Wijzigingsbeheer | Na een update/aanpassing aan het systeem kan het systeem worden gecontroleerd d.m.v. vooraf opgestelde testprocedure. | Informatief | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen relevant voor on-premises systemen én ondersteuning gewenst is. Anders eis laten vallen. | Knockout | 1
ICT.13.019 | ICT171 | ICT | Wijzigingsbeheer | Tijdens het uitvoeren van updates is de leverancier desgewenst fysiek aanwezig op locatie. De kosten hiervoor zijn in de aanbieding verdisconteerd. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen relevant voor on-premises systemen én ondersteuning gewenst is. Anders eis laten vallen. | Knockout | 1
ICT.13.020 | ICT119 | ICT | Wijzigingsbeheer | De ICT oplossing met een back-end heeft minimaal drie omgevingen (TAP): • Test-omgeving (voor eerste installatie van de software en testen technische zaken) • Acceptatie-omgeving (inrichten en testen van nieuwe functionaliteit) • Productie-omgeving (productie) | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen relevant voor on-premises systemen. Anders eis laten vallen. Aanpassen aan de behoefte. Deze eis is conform het standaard beleid, bepaald of voor deze oplossing hiervan afgeweken gaat worden en pas dan de tekst aan. | Knockout | 1
ICT.13.021 | ICT122 | ICT | Wijzigingsbeheer | Het is mogelijk om een configuratie, referentie en user data kopie te maken en te kopiëren van een omgeving naar een andere omgevingen te maken voor TAP doeleinden | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen relevant voor on-premises systemen. Anders eis laten vallen. | Knockout | 1
ICT.13.022 |  | ICT | ICT - Serviceverlening | De Service desk van de Leverancier is 24 x 7 telefonisch en per mail bereikbaar. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  |  | Knockout | 1

## 14 Opleiding
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden Inschrijver |  | Aanwijzingen voor intern Amsterdam UMC
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord | Toelichting / tips | Kolom Type | Waarde
ICT.14.001 | ICT250 | ICT | Opleidingen | Opleiding van functioneel e/o technisch beheerders is onderdeel van uw aanbieding. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Opleiding voor functioneel beheer is voor zowel on- als off-premises systemen handig. Voor on-premises systemen waar Amsterdam UMC het technisch beheer uitvoert is opleiding daarvoor handig. | Knockout | 1
ICT.14.002 | ICT251 | ICT | Opleidingen | Welke opleidingen biedt u aan voor applicatiebeheer als onderdeel van de implementatie. | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  | Hoe ziet uw scholingsprogramma voor applicatiebeheer eruit bij implementatie van een nieuw systeem? | Verificatie | 1
ICT.14.003 | ICT252 | ICT | Opleidingen | Welke faciliteiten biedt u inzake nascholing en gebruikersdagen? | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden |  |  | Verificatie | 1
ICT.14.004 | ICT111 | ICT | Opleidingen | De installatie en configuratie alsmede de vastlegging daarvan van de ICT oplossing gebeurt door Inschrijver in samenwerking met de systeem- en applicatiebeheerders van Amsterdam UMC. (Toelichting: Om de overdracht van relevante informatie naar de beheerorganisatie te waarborgen.) | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden |  | Alleen relevant bij on-premises oplossingen waarbij installatie e/o inrichting onderdeel uitmaakt van de opdracht. | Knockout | 1

## Keuzelijst (hidden)
LOV Type antwoord | Gewenst type antwoord | BIV classificatie (V) | BIV classificatie (BI) | Keuze | Verstrekken
Ja | Ja/Nee | Laag | Laag | Ja | Meesturen met PvE
Nee | Toelichting | Midden | Midden | Nee | Niet mee met PvE
N.V.T. | Ja/Nee + Toelichting | Hoog | Hoog
Vraag vervallen |  | Hoog medisch
Ja + toelichting
Nee + toelichting
Toelichting
Nog te beantwoorden