## 1e Nota van Inlichtingen
Ref. Nr. | Vragenronde | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | 1 | Scope installaties | Kunt u bevestigen of alle Safety en Security gerelateerde installaties binnen de genoemde panden volledig onder de scope van deze opdracht vallen, inclusief eventuele rand- of neveninstallaties die functioneel gekoppeld zijn aan de primaire installaties? | Voor zover het gebouwgebonden installaties betreft, die onder het beheer van Zadkine vallen: ja.
2 | 1 | Communicatie-installaties | Vallen intercom-, omroep- en overige communicatie-installaties die niet uitsluitend voor veiligheidsdoeleinden worden ingezet eveneens onder de scope van deze opdracht? | Deze installaties vallen buiten de scope van de Opdracht.
3 | 1 | Derden binnen scope | Zijn er locaties of installaties waarvoor het technisch beheer of onderhoud geheel of gedeeltelijk door derden wordt uitgevoerd en zo ja, welke consequenties heeft dit voor de scope van de opdrachtnemer? | Niet alle panden die Zadkine in gebruik heeft, zijn eigendomspanden. Bij sommige (niet alle) huurpanden is het beheer van de installaties belegd bij de eigenaar. In Bijlage 6 staan alle installaties die binnen de scope vallen.
4 | 1 | Overzicht installaties | Is het aangeleverde overzicht van installaties volledig en actueel op het moment van aanbesteding, of dient rekening te worden gehouden met mutaties gedurende de contractlooptijd? | Ja het overzicht is compleet. En ja, er dient rekening gehouden te worden met wijzigingen gedurende de contractlooptijd. Dit kunnen mutaties door vervangingen zijn, of mutaties door af te stoten of aan te trekken locaties.
5 | 1 | FMIS ServiceNow toegang | Krijgt de opdrachtnemer volledige toegang tot FMIS ServiceNow voor het registreren, opvolgen en afsluiten van meldingen en werkzaamheden? | Als dat gewenst is, kan dat onderzocht worden. Vooralsnog is de insteek dat onderhoudswerk vanuit de Opdrachtnemer georganiseerd wordt en dat storingen middels emailberichten (storingsbonnen met FMIS-nummer) gemeld worden bij de Opdrachtnemer.
6 | 1 | FMIS verantwoordelijkheden | Welke verantwoordelijkheden liggen bij de opdrachtnemer ten aanzien van datakwaliteit, mutatiebeheer en volledigheid van registraties binnen FMIS ServiceNow? | Dit is een hele algemene vraag. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat werkbonnen volledig worden ingevuld en dat mutaties, waar aan de orde, ook administratief verwerkt worden (lees: garantie- en revisiestukken, oplevercertificaten, etc.).
7 | 1 | Rapportagestructuur | Verwacht Zadkine dat periodieke rapportages rechtstreeks vanuit FMIS ServiceNow worden gegenereerd, of is het toegestaan om aanvullende rapportages buiten het systeem aan te leveren? | Het is toegestaan de rapportages buiten het FMIS ServiceNow aan te leveren. In eerste instantie is voor de Opdrachtnemer geen rol in FMIS ServiceNow van de Opdrachtgever voorzien.
8 | 1 | Rapportagefrequentie | Kunt u bevestigen welke rapportagefrequenties minimaal worden verwacht gedurende de contractperiode? | Voor de afzonderlijke installaties geldt: de frequentie is gelijk aan de onderhoudsfrequentie. Dus voor iedere activiteit volgt ook de bijbehorende administratie. In algemene zin geldt: we werken met maand-, kwartaal-, en jaaroverleggen en verwachten van de Opdrachtnemer input en verslaglegging.
9 | 1 | Storingsbaseline | Is er een bestaande baseline beschikbaar met betrekking tot storingsfrequenties per locatie of installatie waarop prestatieverbetering kan worden gemeten? | In de volgende fase van de aanbesteding wordt een overzicht aangeleverd van alle storingen uit 2025.
10 | 1 | KPI-definitie | Hanteert Zadkine vooraf vastgestelde KPI’s of prestatienormen voor storingsafhandeling en onderhoudsprestaties, of worden deze in overleg met de opdrachtnemer vastgesteld? | Ja. Deze worden in het vervolg van de aanbesteding kenbaar gemaakt. Zadkine beoogt een partnerschap, dus overleg over prestatienormen kan altijd. De aanbesteding gaat uit van een (in het verleden ook getoetste) reële basis, gerelateerd aan prioritering.
11 | 1 | Storingsanalyse | Welke mate van diepgang verwacht Zadkine bij het uitvoeren en rapporteren van storingsanalyses? | Adviezen van de Opdrachtnemer zijn altijd welkom. Verder wordt geen diepe analyse verwacht. Als er aanleiding toe is, kan wel om een nadere toelichting op gesignaleerde trends worden gevraagd.
12 | 1 | Onderwijscontinuïteit | Welke werkzaamheden worden door Zadkine aangemerkt als verstorend voor het primaire onderwijsproces? | Alles wat tot gevolg heeft dat lessen (theorie en/of praktijk) alsook daarmee samenhangende kantoorwerkzaamheden ernstige hinder ondervinden en/of geen doorgang kunnen vinden. Hieronder vallen bijvoorbeeld werkzaamheden die geluidsoverlast, trillingen of andere vormen van overlast veroorzaken.
13 | 1 | Onderhoud buiten dagvenster | In welke mate wordt van de opdrachtnemer verwacht dat onderhoudswerkzaamheden structureel buiten reguliere onderwijsuren worden uitgevoerd? | Dit geldt voor zover de onderhoudsactiviteiten verstorend kunnen zijn voor het primaire proces van Zadkine. Alle overige activiteiten kunnen op reguliere werktijden plaatsvinden. Een voorbeeld van overlastgevende werkzaamheden is: testen van sturingen of alarmering van de brandmeldcentrale, waardoor deuren sluiten, liften onbruikbaar zijn, eventueel geluidsignalen hoorbaar zijn, etc.
14 | 1 | Vakantieonderhoud | Zijn er vaste schoolvakantieperiodes waarin Zadkine verwacht dat groot onderhoud wordt geconcentreerd, of verschilt dit per locatie? | Zadkine houdt de vakantieperioden van het mbo-onderwijs (regio Midden-Nederland) aan. Deze perioden zijn voor alle locaties van Zadkine gelijk.
15 | 1 | Planning per locatie | Worden onderhoudsplanningen per locatie vastgesteld in overleg met de opdrachtnemer en lokale vertegenwoordigers van Zadkine? | Ja. Er is natuurlijk informatie uit het verleden en deze wordt gedeeld. Daarna is het aan de Opdrachtnemer om een jaarplanning te maken. Deze wordt weer afgestemd met de locaties. Binnen die jaarplanning volgt lopende het jaar de detailplanning, welke ook weer met de locaties wordt afgestemd.
16 | 1 | Preferred supplier grens | Kunt u bevestigen of de grens van € 50.000 geldt per afzonderlijke opdracht, per locatie of per kalenderjaar? | Deze grens geldt per opdracht.
17 | 1 | Preferred supplier tarieven | Wordt bij opdrachten onder de € 50.000 gewerkt met vooraf overeengekomen tarieven of per afzonderlijke offerte? | Hier wordt gewerkt met de vaste tarieven, tenzij de Opdrachtnemer inschat dat dit tot onrealistische prijzen leidt. Verwacht wordt dat marktconform wordt aangeboden. De insteek van Zadkine is dat voor werkzaamheden realistische prijzen worden gerekend. Realistisch voor zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever.
18 | 1 | Meerwerkdefinitie | Hoe wordt onderscheid gemaakt tussen regulier onderhoud binnen de scope en meerwerk binnen de preferred supplier rol? | Het regulier onderhoud betreft preventief onderhoud volgens contract en opvolging van storingen tot €1.000 ex. BTW. Voor alle aanvullende werkzaamheden (grotere vervangingen, verbouwingen/aanpassingen, etc.) geldt dat gunning van de aanvullende werkzaamheden afhankelijk is van de performance binnen de samenwerking.
19 | 1 | VOG-verplichting | Voor welke categorieën medewerkers geldt binnen deze opdracht een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag? | Voor deze Opdracht geldt dat een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht is voor een ieder die in het kader van de uitvoering van de opdracht het terrein betreedt, ongeacht functie of rol. Dit omvat onder meer eigen personeel, ingehuurde derden en eventuele onderaannemers.
20 | 1 | VOG-herhaling | Hanteert Zadkine een verplichte herhaaltermijn voor VOG’s gedurende de looptijd van de overeenkomst? | Zadkine hanteert een verplichte herhaaltermijn voor Verklaringen Omtrent het Gedrag. Voor medewerkers die in het kader van de uitvoering van de Opdracht het terrein betreden, dient de VOG eens per vijf jaar te worden vernieuwd gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
21 | 1 | Toegang en begeleiding | In welke situaties mogen medewerkers van de opdrachtnemer zich zonder begeleiding op locaties van Zadkine bewegen? | Medewerkers van de Opdrachtnemer mogen zich zonder begeleiding op de locaties bewegen indien zij beschikken over een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Medewerkers van de Opdrachtnemer dienen zich altijd aan- en af te melden.
22 | 1 | Veiligheidsincidenten | Welke meld- en rapportageverplichtingen gelden bij veiligheidsincidenten of bijna-incidenten? | Zadkine verwacht dat alle (bijna)incidenten gemeld worden op de locatie (via de Zadkine Incidenten Monitor, melding vindt plaats door de Opdrachtnemer bij de vertegenwoordiger van de Opdrachtgever van de locatie (vaak een conciërge of hoofconciërge). Daarnaast verwacht Zadkine dat de contactpersoon voor het contract ook geïnformeerd wordt.
23 | 1 | Aansprakelijkheid onderwijsverstoring | Hoe wordt schade als gevolg van verstoring van het onderwijsproces contractueel gekwalificeerd binnen deze opdracht? | Zadkine maakt geen onderscheid tussen schades, omdat het Burgerlijk Wetboek dat ook niet doet. Schade is schade, ongeacht of deze direct is toe te wijzen aan een handeling of een vervolg is op een gebeurtenis.
24 | 1 | Inspecties en keuringen | Welke rol verwacht Zadkine van de opdrachtnemer bij wettelijke inspecties, afkeuringen en opvolging daarvan? | Zadkine verwacht dat de Opdrachtnemer zorgdraagt voor tijdige en complete uitvoering van de wettelijke inspecties, passend bij de via de Overeenkomst in beheer zijnde installaties. Zadkine verwacht ook dat de Opdrachtnemer alles in het werk stelt wat redelijkerwijs kan worden verwacht, om ervoor te zorgen dat oplossen van afkeur en eventueel daaruit volgende herstelacties tijdig voor vervallen van de keuringsdata worden uitgevoerd. De wijze waarop dit gebeurt, is een samenspel tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Zadkine verwacht een adviserende rol ten aanzien van wijzigingen in de wet- en regelgeving.
25 | 1 | Escalatieprocedure | Is er een vastgestelde escalatieprocedure bij conflicterende belangen tussen veiligheid, continuïteit en planning? | Er is een escalatieniveau ingebouwd binnen de samenwerking, op basis van de samen in te vullen en vast te stellen communicatiematrix.
26 | 1 | Contractuele wijzigingen | Worden in de gunningsfase nog aanvullingen of wijzigingen op ARVODI 2025 voorzien? | Nee, Zadkine voorziet vanuit haarzelf geen aanvullingen of wijzigingen, behoudens artikel 32. Zadkine verklaart de rechter in het arrondissement Rotterdam van toepassing. Ten tijde van de 2e Nota van Inlichtingen (gunningsfase) kunnen de geselecteerde bedrijven aanvullingen en/of wijzigingen voorstellen. Zadkine zal die in de beantwoording in overweging nemen.
27 | 1 | Prestatiesturing | Is Zadkine voornemens prestatiegerichte prikkels toe te passen zoals bonus- of malusregelingen gedurende de contractperiode? | Behoudens de constructie waarbij de Opdrachtnemer alleen in aanmerking komt voor vervolgwerkzaamheden bij naar tevredenheid uitgevoerde contractactiviteiten: nee.
28 | 1 | Verzekeringsvereisten | Kunt u bevestigen welke verzekeringen gedurende de looptijd van de overeenkomst minimaal van opdrachtnemer worden verlangd en welke minimale verzekerde bedragen hierbij van toepassing zijn? | Zie artikel 19 en 25 ARVODI2025.
29 | 1 | Aansprakelijkheidsmaximering | Kunt u bevestigen of de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst contractueel is gemaximeerd en zo ja, tot welk bedrag? | Zie artikel 19 ARVODI2025.
30 | 1 | Verzekerbaarheid aansprakelijkheid | Kunt u bevestigen dat de aansprakelijkheid zoals voortvloeiend uit deze opdracht, inclusief eventuele gevolgschade, verzekerbaar is binnen gangbare marktvoorwaarden? | Zie artikel 19 ARVODI2025 en de toelichting op dit artikel. https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/2025-03/toelichting-arvodi-2025-maart2025.pdf
31 | 1 | 2.3 varianten | Het is niet toegestaan om met varianten in te dienen? regiepartij toegestaan? Certificering bij OA liggen of ook alleen bij opdrachtnemer? | Varianten hebben betrekking op de te leveren dienstverlening. Varianten daarop zijn niet toegestaan. De vraag m.b.t. regiepartij en certificering hebben betrekking op de wijze van voldoen aan de gestelde selectiecriteria en eisen. Wanneer een inschrijver een beroep moet doen op derden om te voldoen aan de eisen, is dat toegestaan. Dit betekent wel dat deze derde ook de UEA moet indienen én dat deze derde betrokken is/blijft bij de uitvoering van de werkzaamheden. Wisselen van derde óf het alsnog opvoeren van derden waarop een beroep op draagkracht wordt gedaan in de gunningsfase is niet toegestaan.
32 | 1 | SLA - KPI`s? | Worden responstijden en hersteltijden later vastgelegd in de gunningsleidraad, of gelden nu al vaste eisen? | In de nadere opdrachtomschrijving wordt hierop ingegaan.
33 | 1 | Communicatie | Wordt van de regiepartij verwacht dat zij alle communicatie en rapportage van onderaannemers via ServiceNow organiseert? | Niet per definitie via ServiceNow, wel dat alle relevante communicatie en rapportage via de regiepartij plaatsvindt.
34 | 1 | Indexatie | Op welke wijze wordt prijsindexatie gedurende de looptijd van de overeenkomst toegepast en per welk indexcijfer? | Prijsindexatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst wordt toegepast op basis van het door de Opdrachtnemer opgegeven tarief voor arbeid en materieel. Als indexcijfer wordt het CBS-consumentenprijsindexcijfer (CPI) voor alle huishoudens, 2015=100 (nieuwe versie: 2025=100), gebruikt. Eenmaal per jaar, op 1 januari, mogen de opgegeven prijzen geïndexeerd worden. Het indexcijfer betreft het jaarmutatiecijfer (= gemiddelde indexcijfer van januari t/m december) van het jaar voorafgaand aan de indexatie.
35 | 1 | Schouw | Kom er een mogelijkheid tot schouw op locatie? | Zie paragraaf 3.2 van de Selectieleidraad. Ja, er wordt een mogelijkheid tot schouw op locatie geboden. De schouw vindt plaats op vrijdag 13 maart. Uitnodiging en programma ontvangt aanmelder z.s.m. na aanmelding.
36 | 1 | 2.4.3 Scope | Preferred supplier. U stelt dat onder voorwaarden de Opdrachtnemer ook wordt uitgenodigd om aanbiedingen te doen voor huisvestingsaanvragen, verduurzamingsprojecten of projecten voortkomend uit het MJOP. Onder welke voorwaarden wordt de opdrachtnemer hiervoor uitgenodigd? | De voorwaarde is, kort samengevat, dat de performance binnen de basisovereenkomst (preventief en correctief onderhoud) naar tevredenheid is.
37 | 1 | 2.6 Locaties van Zadkine | Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan Zadkine mutaties doorvoeren in het pandenbestand, zowel in het pand zelf (vergroten of verkleinen BVO) of als gevolg van aantrekken of afstoten van panden. Kunt u aangeven hoe financiële consequenties van mutaties in het pandenbestand bij afstoten van panden wordt gecompenseerd? | Beoogd wordt dat gewerkt wordt met een assetlijst en receptprijzen. Aan de hand daarvan kan de scope lopende de overeenkomst aangepast worden.
38 | 1 | 2.7 Looptijd overeenkomst | De doelstelling is per 1 september 2026 met de gecontracteerde partij de implementatiefase te starten, waarna vanaf 1 oktober 2026 de eerste contracttermijn daadwerkelijk zal ingaan. De tijd tussen definitieve gunning en startdatum is erg kort. Voor het inrichten van de storingsafhandeling moeten veel zaken vooraf geregeld zijn zoals de uitwisseling van contactgegevens, het toevoegen van alle locaties van de OG in de systeem van ON, afspraken maken over meld- en aanmeldprocedures, risico-inventarisatie maken, toegang tot de panden regelen, contracteren van onderaannemers, inloggegevens overdragen van aanwezige installaties, overdragen van installatiegegevens/tekeningen, rondgang maken op de locaties e.d. Als er te weinig tijd is om dit te regelen ontstaan risico's m.b.t. de storingsafhandeling. Wij verzoeken daarom de gunningsdatum te vervroegen zodat de implementatie tijd met minimaal 1 maand wordt verlengt of anders de startdatum naar achteren te schuiven. Is dat mogelijk? | Zadkine onderkent dat de periode tussen de definitieve gunning en startdatum van de implementatiefase als relatief kort kan worden ervaren. Om een zorgvuldige implementatie en een beheersbare overgang te waarborgen, wordt de planning als volgt aangepast: - De winnende partij wordt conform planning aan het einde van de aanbestedingsprocedure in juli 2026 gecontracteerd; - De implementatiefase start per 1 september 2026; - De operationele start van de storingsopvolging vindt in overleg plaats rond november 2026, zodra de gecontracteerde partij daar klaar voor is); - De planning van het preventieve onderhoud in Q4 2026 wordt opgesteld voor uitvoer in 2027; - Het preventieve onderhoud wordt vanaf 1 januari 2027 uitgevoerd. Met deze aangepaste fasering wordt de gecontracteerde partij voldoende tijd geboden om de implementatie zorgvuldig voor te bereiden en worden de risico's in de opstartfase geminimaliseerd.
39 | 1 | 2.7 Looptijd overeenkomst | De eerste contracttermijn zal op 31 december 2029 (na 3 jaar en 4 maanden) aflopen, waarna het mogelijk is de looptijd met tweemaal 2 jaar te verlengen (tot uiterlijk 31 december 2033).Hieruit wordt niet duidelijk of de beslissing om de overeenkomst te verlengen gezamenlijk wordt genomen. Inschrijver wenst de beslissing om de overeenkomst te verlengen graag gezamenlijk te nemen. Is opdrachtgever hiertoe bereidt? | Ja. Beslissingen over eventuele verlenging zullen derhalve in goed overleg en met wederzijds akkoord worden genomen.
40 | 1 | 2.8 Wachtkamerovereenkomst | Een gestanddoeningstermijn van een jaar en 4 maanden (vanaf inschrijving tm 12 maanden na contractondertekening) is erg lang en een risico voor inschrijver op het gebied van prijs en inzet van personeel. Bent u bereid deze termijn te verkorten naar 90 dagen? Indien u hier niet toe bereid bent ontvangen wij graag een tegenvoorstel. | Zadkine is niet bereid de gestanddoeningstermijn te verkorten naar 90 dagen. Prijzen kunnen na het verstrijken van een jaar worden geïndexeerd. Het prijsrisico voor de Inschrijver wordt hiermee weggenomen. Daarnaast zal het inroepen van de Wachtkamerovereenkomst tijdig worden aangekondigd. Hierdoor heeft de Opdrachtnemer ruim de gelegenheid om de inzet van personeel op een beheersbare wijze te organiseren. De gestanddoeningstermijn blijft ongewijzigd.
41 | 1 | 3.10 Gunningsprocedure | Kunt u al een doorkijkje geven naar de Gunningsfase met betrekking tot de prijs: kwaliteitsverhouding? | Er wordt niet enkel naar de prijs gekeken, maar wordt ook beoordeeld op kwaliteit.
42 | 1 | 3.12 ARVODI 2025 | Gegadigde neemt aan dat er in de gunningsfase nog ruimte is om vragen te stellen over voorwaarden en overeenkomst. Is deze aanname correct? | De aanname is correct. In de gunningsfase bestaat de ruimte voor het stellen van vragen over de voorwaarden en de Overeenkomst, in de vorm van 2e Nota van Inlichtingen.
43 | 1 | 3.12 ARVODI 2025, artikel 19.1 | Bent u bereid 'kan' in 'zal' te wijzigen in de zin 'Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, kan de andere Partij haar in gebreke stellen'? Immers wenst opdrachtnemer conform het Burgerlijk Wetboek altijd eerst in gebreke te worden gestemd met inachtneming van een redelijke hersteltermijn. | Niet akkoord. Het woordje 'kan' heeft een relatie met de tweede zin van het artikel, waarbij is aangegeven in welke gevallen een ingebrekestelling niet nodig is. In alle andere gevallen zal Zadkine c.q. Opdrachtnemer wel een ingebrekestelling sturen, incl. een redelijke hersteltermijn.
44 | 1 | 3.12 ARVODI 2025, artikel 19.2 | Een aansprakelijkheidsbepaling die niet past binnen onze verzekeringsbedragen en/of niet beperkt is in soort, is tegen ons bedrijfsbeleid. Bent u bereid de aansprakelijkheidsbepaling aan te passen in: “Behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid is aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot zaak- en/of letselschade tot een maximum van € 1.500.000-per gebeurtenis, met een maximum van € 3.000.000,- per jaar, waarbij zuivere vermogensschade niet voor vergoeding in aanmerking komt. Een eventuele vrijwaring is tevens beperkt conform bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking.”? | Zie Hoofdstuk 5.1 van de Selectieleidraad voor wat betreft de bedragen. Een beperking in de definitie van schade is niet akkoord. Hiervoor verwijzen wij naar de toelichting op de ARVODI2025. https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/2025-03/toelichting-arvodi-2025-maart2025.pdf
45 | 1 | Algemeen | Wordt een herstelmogelijkheid geboden bij administratieve fouten in UEA of bewijsstukken? | Zadkine kan inschrijvers in de gelegenheid stellen om administratieve fouten of onvolkomenheden in het UEA of de bewijsstukken te herstellen, voor zover dit is toegestaan op grond van de Aanbestedingswet 2012 en de geldende jurisprudentie. Zadkine is hiertoe niet verplicht. Herstel is uitsluitend mogelijk voor kennelijke administratieve fouten en mag niet leiden tot een inhoudelijke wijziging van de inschrijving of tot een ongerechtvaardigd voordeel voor de betreffende Inschrijver. De beginselen van gelijke behandeling en transparantie blijven daarbij onverkort van toepassing.
46 | 1 | Kerncompetentie 3 | Bij kerncompetentie 3 vraagt u: Gegadigde heeft ervaring met onderhoud van panden van een bepaalde BVO in een pand. Zou u kerncompetentie 3 meer willen verduidelijken? Bedoelt u dat er in een onderhoudscontract meerdere panden moeten zitten en dat 1 pand meer dan 5000 of 15,000 m2 BVO moet hebben? | Het gaat om de ervaring met 1 pand met een bepaalde omvang m2 BVO. Het is niet toegestaan om bijv. 3 panden van 6.000m2 BVO op te tellen en dan >15.000 m2 BVO aan te kruisen. In dit geval moet 5.000 <15.000 (5 punten) aangekruist worden.
47 | 1 | Kerncompetentie 7 | Bij kerncompetentie 7 vraagt u: Gegadigde heeft ervaring bij één of meerdere opdrachtgevers met het actief terugkoppelen van tussentijdse resultaten door middel van maandelijkse performance rapportage(s) en maandelijkse overleggen. In de selectieleidraad heeft u het over "periodieke rapportages" en "Opdrachtnemer voert per kwartaal storingsanalyses uit" en bij de scope heeft u het over "Kwartaal- en jaarlijkse performance rapportages". Onze ervaring is dat kwartaal rapportages gebruikelijker zijn dan maandelijkse rapportages. Gaat u akkoord met het veranderen van maandelijkse rapportages naar periodieke of kwartaalrapportages bij deze kerncompetentie? | De passage over storingsanalyse in Paragraaf 2.4.2 op pagina 6 van de Selectieleidraad komt te vervallen. Van de Opdrachtnemer wordt wel verwacht dat waar zij trends signaleren die ook delen met Opdrachtgever in het maand- of kwartaaloverleg. In de inhoudelijke opdrachtomschrijving wordt nader ingegaan op welke rapportages op welk moment worden verwacht.
48 | 1 | Kerncompetentie 8 | Bij kerncompetentie 8 heeft u het over: Gegadigde heeft ervaring bij één of meerdere opdrachtgevers met 24/7/365 consignatiedienst, met een maximale responstijd (op locatie) van 2 uur. Wat ziet u als maximale response tijd op locatie? Gegadigde ziet response tijd als reactietermijn waarbinnen we contact opnemen over een storing met de klant, echter u heeft het over op locatie. Kunt u toelichten wat u precies bedoelt? | Met responstijd (op locatie) wordt bedoeld de tijd tussen het melden van de storing en de daadwerkelijke aanwezigheid van de medewerker van Opdrachtnemer op locatie. De maximale responstijd op locatie bedraagt 2 uur en geldt enkel voor meldingen met een hoge prioriteit.
49 | 1 | Bijlage 4 | Klopt onze aanname dat er in Bijlage 4 Referentie geen tekst met toelichting hoeft worden bijgevoegd of verwacht u wel een toelichtende tekst en hoeveel dan per Kerncompetentie? | Dat is juist. Bij de referenties vragen we alleen om het juiste vakje aan te kruisen bij de kerncompetentie. Opgevoerde referentie wordt niet inhoudelijk beoordeeld/gescoord.
50 | 1 | Overgangsperiode | Kunt u toelichten op welke wijze de overdracht van de huidige onderhoudssituatie naar de nieuwe opdrachtnemer plaatsvindt, inclucief beschikbaarheid en volledigheid van bestaande documentatie, logboeken, rapportages en storingshistorie? | Van de huidige partij wordt verwacht dat alle benodigde documentatie, codes, wachtwoorden, etc. aan de nieuwe partij ter beschikking worden gesteld. Aan de huidige partij wordt ter voorbereiding voor de overdracht al gevraagd om deze informatie te gaan verzamelen.