## Vragenlijst
<Naam organisatie>
<Naam contactpersoon>
<E-mailadres contactpersoon>
<Telefoonnummer contactperoon>
Marktconsultatie Inspectie hoogspanningsmotoren
1 | Scope van de opdracht | Antwoord
1.1 | Bent u in staat om de werkzaamheden zoals omschreven uit te voeren met de omschreven scope en kenmerken? Denk hierbij voornamelijk aan de verschillende locaties, merken en het industriele karakter hiervan. Heeft u ook voorbeelden/referenties?
1.2 | Werkt u wel eens samen met andere marktpartijen/onderaannemers om opdrachten te volbrengen? In welke situaties gebeurt dit doorgaans en wat zijn de voordelen en nadelen hiervan?
Zie 'Bijlage 3 - locaties Gasunie': is het voor u mogelijk om onderhoud te plegen en keuringen te verrichten op al deze locaties van Gasunie? Zo ja, hoe gaat u dit organiseren en waar dient Gasunie rekening mee te houden?
2 | Visie en aanpak | Antwoord
2.1 | Welke meetapparatuur gebruikt uw organisatie voor inspecties van hoogspanningsmotoren?
2.2 | De huidige leverancier gebruikt de Omicron MPD800 en IRIS Power TGA-B. Welke mogelijkheden ziet uw organisatie om meetresultaten te laten aansluiten op onze bestaande historische data, die is verkregen met Omicron MPD800 en IRIS Power TGA-B?
2.3 | Kunt u een voorbeeldrapportage toevoegen van een inspectie van een hoogspanningsmotor die u heeft uitgevoerd.
2.4 | Heeft uw organisatie een digitaal platform of portal waar planningen, rapporten en andere documenten kunnen worden gedeeld, en waar historische data kan worden geüpload? Beschrijf kort hoe dit werkt of geef een concreet voorbeeld.
2.5 | Welke randvoorwaarden zijn voor u van belang? Met andere woorden, wat heeft u nodig om optimaal de opdracht uit te kunnen voeren?
3 | Team en expertise: | Antwoord
3.1 | Waarin onderscheidt u zich t.o.v. andere organisaties als het gaat om het uitvoeren van inspecties aan hoogspanningsmotoren en het vervullen van een signalerende en kennisdelende rol richting de opdrachtgever bij een organisatie?
4 | Aanbestedingsprocedure | Antwoord
4.1 | Wat is volgens u de meest geschikte manier om het prijzenblad voor het prijscomponent van deze aanbesteding op te stellen, zodat het aansluit bij gangbare prijsmethodes in de markt, en welke posten zouden daarin moeten worden opgenomen?
4.2 | Kunt u aangeven wat voor Gasunie de beste manier is om gunningscriteria voor de aanbesteding uit te vragen, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij de scope van de opdracht?
4.3 | Gasunie hecht veel waarde aan duurzaamheid en richt zich op vier pijlers: CO₂-reductie, circulariteit, social return en energie-efficiëntie. Wat kunt u op deze gebieden bijdragen aan Gasunie, of waar werkt u in de nabije toekomst aan?
5 | Afsluiting | Antwoord
5.1 | Zou u op basis van de scope zoals omschreven in alinea 1.5 geïnteresseerd zijn om in te schrijven op deze aanbesteding? Waarom wel of waarom niet?
5.2 | Zijn er nog belangrijke onderwerpen of inzichten die u wilt delen, die nog niet aan bod zijn gekomen in de bovenstaande vragen?