## Vragen_en_antwoorden_566062_all
Ref. Nr. | Fase | Perceel | Individueel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Selectiecriteria installaties | Is het te overwegen om de selectiecriteria aan te passen naar vastgestelde eisen (denk hierin aan bv. ervaring met BENG, ervaring in een zorgomgeving e.d.) i.p.v. de huidige plan van aanpak opzet? | Neen, hier wordt verlangt dat er omschreven wordt hoe men het project/proces aanpakt met betrekking tot de engineering van de installaties, samenwerking met de nevenaannemers alsmede hoe ervaringen uit andere referentieprojecten wordt ingezet.
2 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Kerncompetentie | Er wordt voor zowel het E als W perceel om een kerncompetentie gevraagd waarbij engineerswerkzaamheden centraal staan. Tijdens de Gunningsfase wordt een DO+ aangeleverd, gebaseerd op vastgestelde uitgangspunten vanuit bijlage 2 en 3. Ons inziens is het engineeren hiermee minimaal voor verdere uitwerking. Volstaat het om als kerncompetenties over te nemen dat deze bestaan uit het realiseren van E-W installaties o.b.v. > 1.000 m2? | Neen, de uitwerking naar een DO+ is voornamelijk van bouwkundige en constructieve aard. De installaties zullen zelf door de installateur moeten worden geëngineerd op basis van het bouwkundig ontwerp (plattegronden) en de gestelde prestaties in de Prestatie Technische Omschrijving, zoals vervaardigd door BOLWERK (Bijlage 2), alsmede de eisen uit het Technisch PvE, zoals opgesteld door ZRI (bijlage 3)
3 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Bijlage 4 | Bijlage 4 verwijst naar 3 kerncompetenties, terwijl er maar 1 per perceel wordt omschreven in de selectie leidraad. Kan dit gewijzigd worden in de bijlage? | Bijlage 4 Referentieopdracht is aangepast. De gewijzigde versie is als nieuwe bijlage toegevoegd en vervangt de eerdere versie.
4 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Bijlage 4 | Bijlage 4 verwijst naar 3 kerncompetenties, terwijl er maar 1 per perceel wordt omschreven in de selectie leidraad. Kan dit gewijzigd worden in de bijlage? | Bijlage 4 Referentieopdracht is aangepast. De gewijzigde versie is als nieuwe bijlage toegevoegd en vervangt de eerdere versie.
5 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | 2.1 omschrijving van de opdracht | ''De geselecteerde realisatiepartners, zijnde de bouwkundig aannemer, de W- en E-installateur, zullen na de gunningsfase, tezamen met de voornoemde partijen het project verder uitwerken en voorbereiden ten behoeve van de realisatie''. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat onder verder uitwerken wordt verstaan vanuit DO+ naar UO? | Ja, dat is correct
6 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | 2.1 omschrijving van de opdracht | Mogen geïnteresseerde partijen ervan uitgaan dat de PTO (bijlage 2) en het technisch programma vanuit ZRI (bijlage 3) wordt verwerkt in de DO+ stukken (bestek, tekeningen) die beschikbaar zullen zijn in de Gunningsfase? | Ja, dat is correct, doch dienen de installaties zullen zelf door de installateur moeten worden geëngineerd op basis van het bouwkundig ontwerp (plattegronden) en de gestelde prestaties in de Prestatie Technische Omschrijving, zoals vervaardigd door BOLWERK (Bijlage 2), alsmede de eisen uit het Technisch PvE, zoals opgesteld door ZRI (bijlage 3)
7 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Wordt een dekkingsmeting na oplevering contractueel verplicht en wie voert deze uit? | Deze vraag is nu te inhoudelijk. De PTO (bijlage 2) en het Technisch PvE (bijlage 3) zijn in de selektiefase enkel ter informatie bijgevoegd om inzicht te krijgen in het project. Deze zijn nog aan verandering onderhevig i.v.m. de verdere bouwkundige en constructieve uitwerking naar het DO+ in de gunningsfase. Antwoorden op inhoudelijke vragen worden derhalve beantwoord in de gunningsfase.
8 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Welke back-up stroomvoorziening is verplicht voor deze systemen bij stroomuitval? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
9 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Welke dekking en bandbreedte zijn minimaal vereist voor Wifi, 4G/5G, GNSS en C2000? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
10 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Welke zones en beveiligingsschillen zijn verplicht bij oplevering? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
11 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Moet de PV-installatie bij brand automatisch uitschakelen en welke andere systemen moeten automatisch reageren bij brandmelding? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
12 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Moet de MER-ruimte volledig operationeel zijn bij oplevering inclusief documentatie? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
13 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Welke minimale bandbreedte en redundantie moet het netwerk bij oplevering bieden? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
14 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Wat is het exact aantal datapoints per ruimte, inclusief patchkasten en aansluitingen voor GBS? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
15 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Welke normen gelden voor de toekomstige laadpunten (mode 3 / 4, NEN 1010) en calamiteitsschakeling? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
16 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Welke diameter, lengte en type mantelbuizen met trekdraad moeten worden aangelegd vanaf de verdeelkast naar de parkeerplaatsen? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
17 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Welke nominale capaciteit en aansluitmogelijkheden zijn verplicht voor toekomstige EV-laadpunten? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
18 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Welke eisen gelden voor overspanning- en kortsluitbeveiliging, inclusief connectoren en bekabeling? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
19 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Welke eisen gelden voor koeling en luchtstroom onder de PV-panelen? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
20 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Wat is de minimale omvang in kWp van de PV-installatie die bij oplevering verplicht is? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
21 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Hoe wordt het functionele uitvallen van installaties na de 60 minuten noodstroom geregeld en gecontroleerd? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
22 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Welke belastingprofielen moeten worden meegenomen bij de dimensionering van de noodstroomvoorziening? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
23 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Welke duur van noodstroomvoorziening is verplicht voor alle kritische installaties (noodverlichting, brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie, koelkasten)? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
24 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Zijn er specifieke eisen voor katrollen en krachtgroepen in de garage voor ambulancevoertuigen (aantal, vermogen per groep)? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
25 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | In verkeersruimten en garage: hoe moet de WCD-distributie precies worden toegepast (afstand, aantal)? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
26 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Wat is het exacte aantal lichtpunten en armaturen per ruimte en schakelmogelijkheid? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
27 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Wat is het exacte aantal WCD’s per ruimte, inclusief dubbele en drievoudige, en de montagehoogte? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
28 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Zijn er maximale lengtes of vrije ruimte-eisen voor trekdraad in loze leidingen? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
29 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Zijn er specifieke eisen voor halogeenvrije bekabeling (CCA- B2CA)? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
30 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Wat zijn de minimale afmetingen en compartimenteringseisen voor kabelgoten en ladderbanen voor zwak- en sterkstroominstallaties? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
31 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Moeten alle kritische installaties (klimaat, brandmelding, inbraak, MER) verplicht apart gevoed worden en met welk minimum vermogen? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
32 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Welke exacte scheiding van licht- en krachtbekabeling is contractueel verplicht? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
33 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Welke voorbereidingen voor toekomstige elektrische voertuigen zijn verplicht bij oplevering (aantal groepen, type kabels, lengte mantelbuizen, diameter, trekdraad)? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
34 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Hoe wordt de reservecapaciteit van 20% voor toekomstige uitbreidingen precies gedefinieerd (vermogen, aantal groepen, type zekeringen)? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
35 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Wat is de maximaal toegestane spanningsval op de eindgroepen? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
36 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Welke gelijktijdigheidsfactoren moeten worden gehanteerd bij de dimensionering van de elektrische installaties? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
37 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3: Technisch programma van eisen | Wat is het exacte nominale vermogen dat de hoofdverdeelinrichting moet kunnen leveren bij oplevering? | Deze vraag is nu te inhoudelijk en zal derhalve worden beantwoord in de gunningsfase.
38 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | 5. Selectiecriteria en beoordeling | In de uitvraag wordt vermeld dat de documenten in een 'leesbaar lettertype' dienen te worden ingediend. Deze formulering is echter niet expliciet en laat ruimte voor interpretatie over wat als 'leesbaar' wordt beschouwd. Graag ontvangen wij van de aanbestedende dienst een concrete specificatie van het gewenste lettertype, zodat onduidelijkheid en mogelijke discussie hierover wordt voorkomen. | Als concreet voorbeeld beschouwt de aanbestedende dienst het lettertype ‘Verdana’ in lettergrootte 9 als leesbaar.
39 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Financiële en economische draagkracht: Solvabiliteit | Conform de selectie leidraad wordt verzocht om de twee meest recente jaarrekeningen te overleggen. Aangezien de jaarrekening over 2025 nog niet in concept beschikbaar is, vragen wij of de aanbestedende dienst akkoord gaat met het overleggen van de definitieve jaarrekeningen over 2023 en 2024 als alternatief. | Indien de definitieve jaarrekening over 2025 nog niet beschikbaar is, dan is het akkoord om de jaarrekeningen over 2023 en 2024 in te dienen.
40 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Selectieleidraad art. 3.7 | In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat in plaats van een VCA**-certificaat een gelijkwaardig certificaat kan worden overgelegd. Kunt u, mede in het licht van het ARW 2016 en het beginsel van gelijke behandeling en transparantie, aangeven op basis van welke objectieve criteria en toetsingsmethodiek opdrachtgever beoordeelt of een dergelijk certificaat als gelijkwaardig wordt aangemerkt? | Aanbestedende dienst beoordeelt de gelijkwaardigheid op basis van de mate waarin het overgelegde certificaat of de onderliggende maatregelen voorzien in een met VCA** vergelijkbaar niveau van borging van veiligheid en gezondheid. Daarbij wordt onder meer beoordeeld of sprake is van een structureel veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem, actieve betrokkenheid van het management, risico-inventarisatie en -evaluatie, opleiding en instructie van medewerkers, incidentregistratie en opvolging, periodieke evaluatie en continue verbetering, alsmede borging van veilig werken door eventuele onderaannemers. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om ter verificatie een (onafhankelijke) audit te laten uitvoeren. Eventuele tekortkomingen die daarbij worden vastgesteld dienen binnen een door de aanbestedende dienst te stellen termijn te worden hersteld.
41 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Selectieleidraad art. 3.7 | In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat in plaats van een ISO 9001-certificaat een gelijkwaardig certificaat kan worden overgelegd. Kunt u, mede in het licht van het ARW 2016 en het beginsel van gelijke behandeling en transparantie, aangeven op basis van welke objectieve criteria en toetsingsmethodiek opdrachtgever beoordeelt of een dergelijk certificaat als gelijkwaardig wordt aangemerkt? | Opdrachtgever beoordeelt de gelijkwaardigheid op basis van de mate waarin het overgelegde certificaat of de onderliggende maatregelen voorzien in een met ISO 9001 vergelijkbaar niveau van borging van kwaliteitsmanagement. Daarbij wordt onder meer beoordeeld of sprake is van een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem, beheersing van kernprocessen, borging van klant- en projecteisen, risico- en kansbeheersing, monitoring en meting van kwaliteit, interne evaluaties en managementbetrokkenheid, alsmede continue verbetering. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om ter verificatie een (onafhankelijke) audit te laten uitvoeren. Eventuele tekortkomingen die daarbij worden vastgesteld dienen binnen een door de aanbestedende dienst te stellen termijn te worden hersteld.
42 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Selectieleidraad art. 3.7 | In de aanbestedingsstukken wordt gevraagd om overlegging van een uittreksel uit het Handelsregister en eventuele volmachten. Kunt u bevestigen of het uittreksel uit het Handelsregister niet ouder mag zijn dan zes (6) maanden, gerekend vanaf de uiterste datum voor indiening van de selectiestukken? | Opdrachtgever bevestigt dat het uittreksel uit het Handelsregister niet ouder mag zijn dan zes (6) maanden, gerekend vanaf de uiterste datum voor indiening van de selectiestukken.
43 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Selectieleidraad art. 2.1 | In paragraaf 2.1 is bepaald dat opdrachtgever de overeenkomst kan ontbinden bij het uitblijven van een onherroepelijke omgevingsvergunning, zonder kostenvergoeding aan aannemer. Gelet op artikel 5 UAV 2012, waarin opdrachtgever instaat voor de uitvoerbaarheid van het werk en het verkrijgen van de vereiste vergunningen, verzoeken wij u toe te lichten hoe deze bepaling zich hiermee verhoudt. Is opdrachtgever bereid bij ontbinding de aantoonbaar gemaakte voorbereidingskosten te vergoeden, dan wel de ontwerp- en vergunningsfase onder te brengen in een separate bouwteamovereenkomst? | De kans dat de omgevingsvergunning niet verstrekt zal worden is zeer gering. Er is reeds door de architect een initiatiefplan ingediend dat door de gemeente is goedgekeurd. Met de aannemer die geselekteerd wordt in de gunnigsfase zal de afspraak worden gemaakt dat de definitieve gunning zal plaatsvinden op basis van de onherroepelijke omgevingsvergunning, waardoor de eerder omschreven onbindingsclausule komt te vervallen.
44 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3 - Bijlage 4 | Hoofdaansluiting 3x160A: controle door E-installateur. Is dit al aangevraagd, vanwege netcongestie lijkt het ons niet realistisch dit te stellen. | Ja, de aansluiting is reeds aangevraagd en opgedragen voor 3x160 Amp en toegekend middels de voor RAV geldende maatschappelijke prioritering.
45 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3 - Bijlage 4 | Glasvezel externe verbinding: moet dit redundant worden uitgevoerd zoals in TPvE vermeld? | De glasvezelaansluiting wordt door de ICT-afdeling van de opdrachtgever zelf aangevraagd.
46 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3 - Bijlage 4 | Dak-PV: I.E.01 noemt minimale BENG-vermogen, vlamboogdetectie, omvormers buitenopstelling, Scope 12-keuring. Zijn deze allemaal verplicht? | De vraag is nu te inhoudelijk voor de selektiefase, maar het antwoord is JA. Deze zijn benodigd als prestatie c.q. worden verlangd door de verzekering
47 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3 - Bijlage 4 | Noodverlichting: I.E.01 vermeldt “zo veel mogelijk integreren in armaturen”. Moet de noodverlichting 100% geïntegreerd zijn in armaturen, of mag apart plafond/wand? | De vraag is nu te inhoudelijk voor de selektiefase, maar het antwoord is JA, alles integreren in de armaturen. Geen losse noodverlichting toepassen, anders dan bij de vluchtwegpictogrammen/-armaturen
48 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3 - Bijlage 4 | Decoratieve verlichting: I.E.01 noemt KNX/DALI, TPvE noemt alleen LED-dimbaar. Moet alle verlichting KNX/DALI-dimbaar zijn of alleen decoratief/verdiepingsarmaturen? | De vraag is nu te inhoudelijk voor de selektiefase, maar het antwoord is JA. Alles verlichting dient (Dali) dimbaar te zijn.
49 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3 - Bijlage 4 | Kantoren: bewegingsdetectie met instelbare vertraging. Moet dit altijd KNX/DALI compatibel zijn, of mag een eenvoudig bewegingsdetectiesysteem? | De vraag is nu te inhoudelijk voor de selektiefase, maar het antwoord is JA. Alles verlichting dient (Dali) dimbaar te zijn.
50 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3 - Bijlage 4 | Centrale ruimten: TPvE vermeldt GBS-gestuurde verlichting, I.E.01 koppelt dit aan alarminstallatie. Welke schakeling geldt contractueel? | De vraag is nu te inhoudelijk voor de selektiefase, maar het antwoord is dat bij inschakeling van het alarm er (via KNX) een veegsignaal wordt gegeven zodat alle binnenverlichting met een vertraging van 15 min uit gaat.
51 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3 - Bijlage 4 | Vloerpotten: I.E.01 noemt “geen vloerzuilen”; TPvE vermeldt alleen “vloeraansluitingen indien nodig”. Zijn alle vloerpotten verplicht, wat dient te worden aangehouden? | De vraag is nu te inhoudelijk voor de selektiefase, maar het antwoord is daar waar losse (bureau en tafel) opstelling zijn geprojecteerd waar voorzieningen uit de vloer moeten komen, dit niet met vloerzuilen, maar met geïntegreerde vloerpotten wordt gerealiseerd.
52 | Aanmeldfase | Elektrotechnische werkzaamheden | Nee | Bijlage 3 - Bijlage 4 | In het TPvE staat minimaal 3 drievoudige wandcontactdozen per werkplek, I.E.01 noemt 3 enkele WCD per werkplek. Welke uitvoering geldt contractueel: drievoudige of enkele WCD? | De vraag is nu te inhoudelijk voor de selektiefase, maar het antwoord is dat 2-voudige WCD per werkplek is voldoende.