## Vragen_en_antwoorden_566062_all
Ref. Nr. | Perceel | Individueel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Selectiecriteria installaties | Is het te overwegen om de selectiecriteria aan te passen naar vastgestelde eisen (denk hierin aan bv. ervaring met BENG, ervaring in een zorgomgeving e.d.) i.p.v. de huidige plan van aanpak opzet? | Neen, hier wordt verlangt dat er omschreven wordt hoe men het project/proces aanpakt met betrekking tot de engineering van de installaties, samenwerking met de nevenaannemers alsmede hoe ervaringen uit andere referentieprojecten wordt ingezet.
2 | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Kerncompetentie | Er wordt voor zowel het E als W perceel om een kerncompetentie gevraagd waarbij engineerswerkzaamheden centraal staan. Tijdens de Gunningsfase wordt een DO+ aangeleverd, gebaseerd op vastgestelde uitgangspunten vanuit bijlage 2 en 3. Ons inziens is het engineeren hiermee minimaal voor verdere uitwerking. Volstaat het om als kerncompetenties over te nemen dat deze bestaan uit het realiseren van E-W installaties o.b.v. > 1.000 m2? | Neen, de uitwerking naar een DO+ is voornamelijk van bouwkundige en constructieve aard. De installaties zullen zelf door de installateur moeten worden geëngineerd op basis van het bouwkundig ontwerp (plattegronden) en de gestelde prestaties in de Prestatie Technische Omschrijving, zoals vervaardigd door BOLWERK (Bijlage 2), alsmede de eisen uit het Technisch PvE, zoals opgesteld door ZRI (bijlage 3)
3 | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Bijlage 4 | Bijlage 4 verwijst naar 3 kerncompetenties, terwijl er maar 1 per perceel wordt omschreven in de selectie leidraad. Kan dit gewijzigd worden in de bijlage? | Bijlage 4 Referentieopdracht is aangepast. De gewijzigde versie is als nieuwe bijlage toegevoegd en vervangt de eerdere versie.
4 | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Bijlage 4 | Bijlage 4 verwijst naar 3 kerncompetenties, terwijl er maar 1 per perceel wordt omschreven in de selectie leidraad. Kan dit gewijzigd worden in de bijlage? | Bijlage 4 Referentieopdracht is aangepast. De gewijzigde versie is als nieuwe bijlage toegevoegd en vervangt de eerdere versie.
5 | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | 2.1 omschrijving van de opdracht | ''De geselecteerde realisatiepartners, zijnde de bouwkundig aannemer, de W- en E-installateur, zullen na de gunningsfase, tezamen met de voornoemde partijen het project verder uitwerken en voorbereiden ten behoeve van de realisatie''. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat onder verder uitwerken wordt verstaan vanuit DO+ naar UO? | Ja, dat is correct
6 | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | 2.1 omschrijving van de opdracht | Mogen geïnteresseerde partijen ervan uitgaan dat de PTO (bijlage 2) en het technisch programma vanuit ZRI (bijlage 3) wordt verwerkt in de DO+ stukken (bestek, tekeningen) die beschikbaar zullen zijn in de Gunningsfase? | Ja, dat is correct, doch dienen de installaties zullen zelf door de installateur moeten worden geëngineerd op basis van het bouwkundig ontwerp (plattegronden) en de gestelde prestaties in de Prestatie Technische Omschrijving, zoals vervaardigd door BOLWERK (Bijlage 2), alsmede de eisen uit het Technisch PvE, zoals opgesteld door ZRI (bijlage 3)
38 | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | 5. Selectiecriteria en beoordeling | In de uitvraag wordt vermeld dat de documenten in een 'leesbaar lettertype' dienen te worden ingediend. Deze formulering is echter niet expliciet en laat ruimte voor interpretatie over wat als 'leesbaar' wordt beschouwd. Graag ontvangen wij van de aanbestedende dienst een concrete specificatie van het gewenste lettertype, zodat onduidelijkheid en mogelijke discussie hierover wordt voorkomen. | Als concreet voorbeeld beschouwt Opdrachtgever het lettertype ‘Verdana’ in lettergrootte 9 als leesbaar.
39 | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Financiële en economische draagkracht: Solvabiliteit | Conform de selectie leidraad wordt verzocht om de twee meest recente jaarrekeningen te overleggen. Aangezien de jaarrekening over 2025 nog niet in concept beschikbaar is, vragen wij of de aanbestedende dienst akkoord gaat met het overleggen van de definitieve jaarrekeningen over 2023 en 2024 als alternatief. | Indien de definitieve jaarrekening over 2025 nog niet beschikbaar is, dan is het akkoord om de jaarrekeningen over 2023 en 2024 in te dienen.
40 | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Selectieleidraad art. 3.7 | In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat in plaats van een VCA**-certificaat een gelijkwaardig certificaat kan worden overgelegd. Kunt u, mede in het licht van het ARW 2016 en het beginsel van gelijke behandeling en transparantie, aangeven op basis van welke objectieve criteria en toetsingsmethodiek opdrachtgever beoordeelt of een dergelijk certificaat als gelijkwaardig wordt aangemerkt? | Aanbestedende dienst beoordeelt de gelijkwaardigheid op basis van de mate waarin het overgelegde certificaat of de onderliggende maatregelen voorzien in een met VCA** vergelijkbaar niveau van borging van veiligheid en gezondheid. Daarbij wordt onder meer beoordeeld of sprake is van een structureel veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem, actieve betrokkenheid van het management, risico-inventarisatie en -evaluatie, opleiding en instructie van medewerkers, incidentregistratie en opvolging, periodieke evaluatie en continue verbetering, alsmede borging van veilig werken door eventuele onderaannemers. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om ter verificatie een (onafhankelijke) audit te laten uitvoeren. Eventuele tekortkomingen die daarbij worden vastgesteld dienen binnen een door de aanbestedende dienst te stellen termijn te worden hersteld.
41 | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Selectieleidraad art. 3.7 | In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat in plaats van een ISO 9001-certificaat een gelijkwaardig certificaat kan worden overgelegd. Kunt u, mede in het licht van het ARW 2016 en het beginsel van gelijke behandeling en transparantie, aangeven op basis van welke objectieve criteria en toetsingsmethodiek opdrachtgever beoordeelt of een dergelijk certificaat als gelijkwaardig wordt aangemerkt? | Aanbestedende dienst beoordeelt de gelijkwaardigheid op basis van de mate waarin het overgelegde certificaat of de onderliggende maatregelen voorzien in een met ISO 9001 vergelijkbaar niveau van borging van kwaliteitsmanagement. Daarbij wordt onder meer beoordeeld of sprake is van een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem, beheersing van kernprocessen, borging van klant- en projecteisen, risico- en kansbeheersing, monitoring en meting van kwaliteit, interne evaluaties en managementbetrokkenheid, alsmede continue verbetering. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om ter verificatie een (onafhankelijke) audit te laten uitvoeren. Eventuele tekortkomingen die daarbij worden vastgesteld dienen binnen een door de aanbestedende dienst te stellen termijn te worden hersteld.
42 | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Selectieleidraad art. 3.7 | In de aanbestedingsstukken wordt gevraagd om overlegging van een uittreksel uit het Handelsregister en eventuele volmachten. Kunt u bevestigen of het uittreksel uit het Handelsregister niet ouder mag zijn dan zes (6) maanden, gerekend vanaf de uiterste datum voor indiening van de selectiestukken? | Aanbestedende dienst bevestigt dat het uittreksel uit het Handelsregister niet ouder mag zijn dan zes (6) maanden, gerekend vanaf de uiterste datum voor indiening van de selectiestukken.
43 | Elektrotechnische werkzaamheden, Werktuigbouwkundige werkzaamheden | Nee | Selectieleidraad art. 2.1 | In paragraaf 2.1 is bepaald dat opdrachtgever de overeenkomst kan ontbinden bij het uitblijven van een onherroepelijke omgevingsvergunning, zonder kostenvergoeding aan aannemer. Gelet op artikel 5 UAV 2012, waarin opdrachtgever instaat voor de uitvoerbaarheid van het werk en het verkrijgen van de vereiste vergunningen, verzoeken wij u toe te lichten hoe deze bepaling zich hiermee verhoudt. Is opdrachtgever bereid bij ontbinding de aantoonbaar gemaakte voorbereidingskosten te vergoeden, dan wel de ontwerp- en vergunningsfase onder te brengen in een separate bouwteamovereenkomst? | De kans dat de omgevingsvergunning niet verstrekt zal worden is zeer gering. Er is reeds door de architect een initiatiefplan ingediend dat door de gemeente is goedgekeurd. Met de aannemer die geselekteerd wordt in de gunnigsfase zal de afspraak worden gemaakt dat de definitieve gunning zal plaatsvinden op basis van de onherroepelijke omgevingsvergunning, waardoor de eerder omschreven onbindingsclausule komt te vervallen.