## Sheet
BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING |  | PRIJS PER EENHEID | TOTAAL BEDRAG
1 | INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN PROJECTMATIG Situering: verlichting binnen de garage centrum, incl. verlichting boven roltrap en trapgat. Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van verkeersmaatregelen dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Uitvoering conform de Werkomschrijving en Voorwaarden vervanging armaturen parkeergarage centrum gemeente Etten-Leur. Leverantie materialen volgens besteksposten.
11 | INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN PROJECTMATIG
1115 | Vervangen armaturen Betreft projectmatig vervangen van armaturen.
111510 | Vervangen verlichtingsarmatuur lph t/m 5m Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen. Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare driver. Montagewijze: plafond Lichtpunthoogte: t/m 5 m Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: aansluitsnoer (de)monteren in armatuur | st | 1100 | V | 0 | 0
| Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening Vervoeren vrijgekomen materiaal naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf conform par. 2.12 van de werkomschrijving. Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen. Aanleveren revisiegegevens conform het gestelde in de werkomschrijving. | st | 1100 | I
111520 | Aanbrengen verlichtingsarmatuur lph t/m 5m | st | 30 | V | 0 | 0
| Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver. | st | 30 | I
Montagewijze: plafond Lichtpunthoogte: t/m 5 m Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
| - Monteren slagvaste pijp aan plafond, incl. bevestigingsmiddelen. | st | 30 | I
| - Monteren aansluitkabel op de bestaande lasdoos. Aanleveren revisiegegevens conform het gestelde in de werkomschrijving. | st | 30 | I
2 | LEVEREN MATERIALEN
202 | ARMATUREN Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde verwijderingsbijdrage. Levering armaturen projectmatig volgens functionele specificaties.
202010 | Leveren verlichtingsarmatuur. | st | 1100 | V | 0 | 0
| Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur, type koffer Armatuur specificaties: - Lichtstroom: conform verlichtingsplan - Lichtkleur: 4000K Overige specificaties conform Bijlage - Functionele specificaties. | st | 1100 | L
Inclusief aansluiten van een volgens bestekspost 203010 geleverde aansluitkabel
| Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare driver voorzien van een nader te bepalen dimregime. | st | 1100 | L
Montagewijze: plafond
203 | DIVERSEN
203010 | Leveren installatiekabel XMVK 3 x 1,5 mm2. | m | 120 | V | 0 | 0
| Installatiekabel Type: XMVK 3 x 1,5 mm2 Leveren: op locatie | m | 120 | L
203020 | Leveren slagvaste installatiebuis | m | 100 | V | 0 | 0
| Installatiebuis Specificaties: Slagvast, 16 mm (5/8"), kleur: grijs | m | 100 | L
3 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
312 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN
312010 | Verwerken en aanleveren revisiegegevens. | EUR |  | N |  | 0
.....
Betreft het verwerken van revisiegegevens van: vervanging en aanleg van armaturen
.....
Van toepassing zijnde voorschriften: conform bijlagen
.....
Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden
.....
Bij oplevering van de werkzaamheden
312020 | Opstellen verlichtingsplan Betreft het opstellen van een verlichtingsplan Eisen conform functionele specificaties | EUR |  | N |  | 0
312030 | Opstellen onderhoudsplan Betreft het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan ten behoeve van de verlichting. periode: 15 jaar | EUR |  | N |  | 0
3128 | FAT en SAT
312810 | Uitvoeren FAT Betreft het per batch uitvoeren van de FAT. Uitvoering conform paragraaf 2.20 van de werkomschrijving. | keer | 1 | V | 0 | 0
312820 | Uitvoeren SAT Betreft het per fasering uitvoeren van de SAT. Uitvoering conform paragraaf 2.21 van de werkomschrijving. | st | 4 | V | 0 | 0
9 | STAARTPOSTEN
91 | EENMALIGE KOSTEN
910010 | ................................... | EUR |  | N |  | 0
910020 | ................................... | EUR |  | N |  | 0
910030 | ................................... | EUR |  | N |  | 0
910040 | ................................... | EUR |  | N |  | 0
910050 | Onvoorzien | EUR |  | N |  | 0
919980 | Overige eenmalige kosten | EUR |  | N |  | 0
919990 | Korting | EUR |  | N |  | 0
92 | UITVOERINGSKOSTEN
929990 | Uitvoeringskosten | EUR |  | N |  | 0
93 | ALGEMENE KOSTEN
939990 | Algemene kosten | EUR |  | N |  | 0
94 | WINST EN RISICO
949990 | Winst en risico | EUR |  | N |  | 0
95 | STELPOSTEN
950010 | Stelpost bedieningsinstallatie/ paneel | EUR |  | V |  | 5000
.....
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
De kosten voor het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van een bedieningsinstallatie/ paneel voor de bediening van de verlichting. Uitvoering in opdracht en aanwijzing van de directie.
950020 | Stelpost | EUR |  | V |  | 15000
.....
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
De kosten voor het leveren en vervangen van overige verlichting. Uitvoering in opdracht en aanwijzing van de directie.
| Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen |  |  |  |  | 20000