## Prijzenblad
Invulformulier C - Prijzenblad |  | Naam inschrijver: | Vul hier de naam in van uw bedrijf!
Onderdeel | Prijs ex. BTW | Aantal | Inschrijfprijs ex. BTW
P1: Eenmalige kosten | 0 | 1 | 0
P2: Totale jaarlijkse kosten over een periode van 15 jaar | 0 | 15 | 0
P3: Totale fictieve kosten aanvullende werkzaamheden | 0 | 1 | 0
Totalen |  |  | 0
Invulinstrutie
1. Vul de geel gekleurde cellen in op dit en de volgende tabbladen: eenmalige kosten, jaarlijkse kosten en verrekprijzen. De op dit tabblad getoonde bedragen zijn afgeleid van de van de zojuist genoemde tabbladen.
2. Wanneer niet alle geel gekleurde cellen zijn ingevuld, dan is uw Inschrijving onvolledig;
3. U vult alleen de geel gekleurde cellen in. Het manipuleren van inschrijfprijzen (waaronder objectspecifiek of niet objectspecifike kosten) leidt tot uitsluiting van de aanbesteding.
4. De door u opgegeven prijzen zijn vanaf € 0,- en hoger. Er mogen geen negatieve prijzen worden opgegeven
5. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW.
6. Inschrijver garandeert dat in geval van opdrachtverlening hij bovengenoemde tarieven hanteert voor de uitvoering van de overeenkomst en geen additionele kosten in rekening brengt. Indexering van de prijzen vindt plaats conform de afspraken als vastgelegd in de Overeenkomst.
7. U dient het ingevulde prijzenblad in Excel format bij uw Inschrijving in te dienen.

## P1-Eenmalige kosten
Invulformulier C - Prijzenblad - P1 Eenmalige kosten |  |  |  |  | Vul hier de naam in van uw bedrijf!
Niet object gerelateerde kosten
Invulformulier C - Prijzenblad |  |  |  | Aantal | Eenheidsprijs ex. BTW | Inschrijfprijs ex. BTW
Algemene eenmalige setup-, ontwikkel- en projectmanagementkosten, Escrow regeling, en andere overige algemene kosten (niet objectspecifiek) |  |  |  | 1 | 0 | 0
Subtotaal niet object specifieke eenmalige kosten | [5 empty] | 0
Object gerelateerde kosten
Hoofdpost | Locatiesoort | PLC programma, PLC programmeur | Communicatie protocol | Aantal | Eenheidsprijs ex. BTW | Inschrijfprijs ex. BTW
Aquaview | Minigemaal | APP300S_22802_IEC, Xylem | IECXY104 | 2 | 0 | 0
| Rioolgemaal | APP300_21311_NL_WEB, Xylem | AquaCom (TCP) | 1 | 0 | 0
|  | APP600_21625_NL_SVG, Xylem | AquaCom (TCP) | 1 | 0 | 0
i-view | Minigemaal | Jazzmin, Remondis | ? | 1 | 0 | 0
MAW | Bergbezinkvoorziening | FX2N RG-MMB, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 7 | 0 | 0
|  | FX3U RG-MMB, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 5 | 0 | 0
|  | FX5U ModBus RG-MMB, Mous | Mous FX5 TCP | 3 | 0 | 0
|  | Landy-Net BBB, Landustrie | Landy Modbus ASCII -TCP | 2 | 0 | 0
| Drainagegemaal | FX2N RG-MMB, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 5 | 0 | 0
|  | FX3U RG-MMB, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 1 | 0 | 0
|  | Spec. User19 100718 v2, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 1 | 0 | 0
| Hoofdgemaal | APP600 21625_NL, Xylem | AquaCom (TCP) | 1 | 0 | 0
|  | FX2N RG-MMB, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 4 | 0 | 0
|  | FX5U ModBus RG-MMB, Mous | Mous FX5 TCP | 1 | 0 | 0
|  | Spec. User19 080711, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 1 | 0 | 0
|  | Spec. User19 100718 Fx2n, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 2 | 0 | 0
|  | Spec. User19-090721, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 4 | 0 | 0
|  | Spec.RG SA04 De Vosholen, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 1 | 0 | 0
| Minigemaal | Adesys SV, Mous | Adesys SV | 86 | 0 | 0
|  | Spin Lora, Mous | Mous Spin | 11 | 0 | 0
| Overstort | Realsense 4 | Realsense TCP | 8 | 0 | 0
|  | Standaard | Realsense TCP | 3 | 0 | 0
| Regenmeter | FX2N RG-MMB, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 2 | 0 | 0
| Regenwatergemaal | FX2N RG-MMB, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 1 | 0 | 0
|  | FX3G RG-MMB, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 2 | 0 | 0
|  | FX3U Spec. User19 080711, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 1 | 0 | 0
|  | Spec. User19-090721, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 1 | 0 | 0
|  | FX2N RG-MMB, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 22 | 0 | 0
|  | FX3U RG-MMB AO, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 1 | 0 | 0
|  | FX3U RG-MMB Concertor, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 2 | 0 | 0
|  | FX3U RG-MMB RG-HO01, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 1 | 0 | 0
|  | FX3U RG-MMB, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 37 | 0 | 0
|  | FX3U Spec. User103 I63570, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 1 | 0 | 0
|  | Landy Web RG, Landustrie | Landy Modbus ASCII -TCP | 3 | 0 | 0
|  | Landy-Line, Landustrie | Landy Modbus ASCII -TCP | 5 | 0 | 0
|  | Landy-Net RG, Landustrie | Landy Modbus ASCII -TCP | 6 | 0 | 0
|  | Nexicon RG 2P ID:2161003, Xylem | IEC104 | 1 | 0 | 0
|  | Spec. User10 I58313, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 1 | 0 | 0
|  | Spec. User19 100718 Fx, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 1 | 0 | 0
| Tunnelgemaal | FX2N RG-MMB, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 2 | 0 | 0
|  | FX3U RG-MMB, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 1 | 0 | 0
| Vijvergemaal | FX2N RG-MMB, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 1 | 0 | 0
|  | Spec. User19 100718 Fx2n, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 1 | 0 | 0
|  | Spec. User19 100718, Mous | Mitsubishi FX(TCP) | 1 | 0 | 0
Subtotaal objectspecifieke eenmalige kosten | [5 empty] | 0
TOTAAL P1: Eenmalige kosten | [5 empty] | 0
Invulinstrutie
1. Vul de geel gekleurde cellen in.
2. Wanneer niet alle geel gekleurde cellen zijn ingevuld, dan is uw Inschrijving onvolledig;
3. U vult alleen de geel gekleurde cellen in. Het manipuleren van inschrijfprijzen (waaronder objectspecifiek of niet objectspecifike kosten) leidt tot uitsluiting van de aanbesteding.
4. De door u opgegeven prijzen zijn vanaf € 0,- en hoger. Er mogen geen negatieve prijzen worden opgegeven
5. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW.
6. Inschrijver garandeert dat in geval van opdrachtverlening hij bovengenoemde tarieven hanteert voor de uitvoering van de overeenkomst en geen additionele kosten in rekening brengt. Indexering van de prijzen vindt plaats conform de afspraken als vastgelegd in de Overeenkomst.
7. U dient het ingevulde prijzenblad in Excel format bij uw Inschrijving in te dienen.

## P2-Jaarlijkse kosten
Invulformulier C - Prijzenblad P2: Jaarlijkse kosten |  | Vul hier de naam in van uw bedrijf!
Niet object gerelateerde kosten
Invulformulier C - Prijzenblad | Aantal | Eenheidsprijs ex. BTW per jaar | Inschrijfprijs ex. BTW per jaar
Algemene jaarlijkse kosten en eventuele jaarlijkse kosten voor ecrow regeling en andere algemene kosten (alle onderhouds- en communicatiekosten die niet object specifiek zijn) | 1 | 0 | 0
Subtotaal niet object specifieke kosten per jaar |  |  | 0
Object gerelateerde kosten (licentie/SLA/communicatiekosten per object)
Locatiesoort | Aantal | Eenheidsprijs ex. BTW per jaar | Inschrijfprijs ex. BTW per jaar
Minigemaal | 100 | 0 | 0
Rioolgemaal | 84 | 0 | 0
Bergbezinkvoorziening | 17 | 0 | 0
Drainagegemaal | 7 | 0 | 0
Hoofdgemaal | 14 | 0 | 0
Overstort | 11 | 0 | 0
Regenmeter | 2 | 0 | 0
Regenwatergemaal | 5 | 0 | 0
Tunnelgemaal | 3 | 0 | 0
Vijvergemaal | 3 | 0 | 0
Subtotaal objectspecifieke kosten per jaar |  |  | 0
TOTAAL P2: Jaarlijkse kosten |  |  | 0
Invulinstrutie
1. Vul de geel gekleurde cellen in.
2. Wanneer niet alle geel gekleurde cellen zijn ingevuld, dan is uw Inschrijving onvolledig;
3. U vult alleen de geel gekleurde cellen in. Het manipuleren van inschrijfprijzen (waaronder objectspecifiek of niet objectspecifike kosten) leidt tot uitsluiting van de aanbesteding.
4. De door u opgegeven prijzen zijn vanaf € 0,- en hoger. Er mogen geen negatieve prijzen worden opgegeven
5. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW.
6. Inschrijver garandeert dat in geval van opdrachtverlening hij bovengenoemde tarieven hanteert voor de uitvoering van de overeenkomst en geen additionele kosten in rekening brengt. Indexering van de prijzen vindt plaats conform de afspraken als vastgelegd in de Overeenkomst.
7. U dient het ingevulde prijzenblad in Excel format bij uw Inschrijving in te dienen.

## P3-Fictieve kosten
Invulformulier C - Prijzenblad - P3: Fictieve kosten aanvullende werkzaamheden
Formule Fictieve Inschrijfprijs = (Werkelijke eennheidsprijs (verrekenprijs) +(jaarlijkse kosten x aantal jaar)) x weegfactor
Werkelijke kosten
Onderdeel | Nr | Omschrijving | Eenheidsprijs ex. BTW per object | Jaarlijkse kosten ex. BTW per object/protocol | Aantal jaar | Weeg-factor | Fictieve Inschrijfprijs ex. BTW
A. Bestaand object rechtstreeks aansluiten op de hoofdpost | A.01 | Toevoegen standaard één-/twee-pompsgemaal aan de hoofdpost welke reeds is voorzien van een besturing en communicatie en rechtstreeks aangesloten moet worden op de hoofdpost. De standaard is gelijk aan wat in bijlage 3.5 is beschreven | 0 | Jaarlijkse kosten gelijk aan Rioolgemaal (zie tabblad P2) per object | 6 | 10 | 0
| A.02 | Gelijk aan A.01, maar dan 5 stuks of meer die gelijktijdig in opdracht worden gegeven | 0 |  | 6 | 2.5 | 0
| A.03 | Toevoegen Bergbezinkvoorziening met 1/2 ledigingspompen en 1/2 spoelpompen en metingen in riool, bassin en externe overstort (eventueel met verklikkers) op de hoofdpost welke reeds is voorzien van een besturing en communicatie en rechtstreeks aangesloten moet worden op de hoofdpost. Het koppelvlak en protocol dient gelijk te zijn aan hetgeen in bijlage 3.5 is beschreven. | 0 | Jaarlijkse kosten gelijk aan Berbezink-voorziening (zie tabblad P2) per object | 6 | 10 | 0
| A.04 | De maximale prijs voor het toevoegen meer-pomp-gemaal en overige ‘speciale’ gemalen welke reeds is voorzien van een besturing en communicatie en rechtstreeks aangesloten moet worden op de hoofdpost. Het koppelvlak en protocol moet voldoen aan hetgeen in bijlage 3.5 is beschreven. | 0 | Jaarlijkse kosten gelijk aan Hoofdggemaal (zie tabblad P2) per object | 6 | 10 | 0
| A.05 | Toevoegen overstortobject en/of neerslag welke reeds is voorzien van logging en communicatieapparatuur en rechtstreeks aangesloten moet worden op de hoofdpost. De overstortapparatuur maakt gebruik van één van de protocollen die beschreven is in B in deze bijlage of van een protocol die al reeds in de hoofdpost is toegevoegd. | 0 | Jaarlijkse kosten gelijk aan Overstort (zie tabblad P2) per object | 6 | 10 | 0
| A.06 | Gelijk aan A.05, maar dan voor 5 stuks of meer die gelijktijdig in opdracht worden gegeven | 0 |  | 6 | 2.5 | 0
| A.07 | Gelijk aan A.05, maar dan voor 10 stuks of meer die gelijktijdig in opdracht worden gegeven | 0 |  | 6 | 1.5 | 0
| A.08 | Toevoegen van drukrioolgemaal welke reeds is voorzien van een besturing met een Jazzmin, FGC, APP, UDSO, Eaton, Robuust of SVA besturing op de hoofdpost (indien master-slave principe wordt toegepast dan met max 10 slaves) | 0 | Jaarlijkse kosten gelijk aan Minigemaal (zie tabblad P2) per object | 6 | 10 | 0
| A.09 | Gelijk aan A.08, maar dan voor 5 stuks of meer die gelijktijdig in opdracht worden gegeven | 0 |  | 6 | 2.5 | 0
| A.10 | Gelijk aan A.08, maar dan voor 10 stuks of meer die gelijktijdig in opdracht worden gegeven | 0 |  | 6 | 1.5 | 0
| A.11 | Inrichten van een virtuele neerslagmeter waarbij de data afkomstig is van Hydronet en de neerslagdata ook getoond moet worden in de grafieken bij de betreffende afvalwaterobjecten via WisKi koppeling | 0 | Jaarlijkse kosten gelijk aan Regenmeter (zie tabblad P2) per object | 6 | 10 | 0
B. Toevoegen protocol, koppelingen en communicatie-methoden | B.01 | Toevoegen van een protocol om DCX loggers aan te sluiten (Keller) | 0 | 0 | 6 | 10 | 0
| B.02 | Toevoegen van een protocol om ARC loggers aan te sluiten (Keller) | 0 | 0 | 6 | 10 | 0
| B.03 | Toevoegen van een protocol om Sofrel loggers aan te sluiten (Infra Scada) | 0 | 0 | 6 | 10 | 0
| B.04 | Toevoegen van een protocol om Campbell-CR6-loggers aan te sluiten (Koenders) | 0 | 0 | 6 | 10 | 0
| B.05 | Toevoegen van een protocol om Geokon-Model 8800 Geonet aan te sluiten (Koenders) | 0 | 0 | 6 | 10 | 0
| B.06 | Toevoegen van een protocol om Diver-loggers aan te sluiten op de hoofdpost (Eijkelkamp en Van Essen) | 0 | 0 | 6 | 10 | 0
C. Tarieven | C.01 | Uurtarief van een Programmeur/Consultant | 0 |  |  | 50 | 0
| C.02 | Uurtarief van een Projectmanager | 0 |  |  | 50 | 0
TOTAAL P3: Totale fictieve kosten aanvullende werkzaamheden | [6 empty] | 0
Invulinstrutie
1. Vul de geel gekleurde cellen in.
2. Wanneer niet alle geel gekleurde cellen zijn ingevuld, dan is uw Inschrijving onvolledig;
3. U vult alleen de geel gekleurde cellen in. Het manipuleren van inschrijfprijzen (waaronder objectspecifiek of niet objectspecifike kosten) leidt tot uitsluiting van de aanbesteding.
4. De door u opgegeven prijzen zijn vanaf € 0,- en hoger. Er mogen geen negatieve prijzen worden opgegeven
5. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW.
6. Inschrijver garandeert dat in geval van opdrachtverlening hij bovengenoemde tarieven hanteert voor de uitvoering van de overeenkomst en geen additionele kosten in rekening brengt. Indexering van de prijzen vindt plaats conform de afspraken als vastgelegd in de Overeenkomst.
7. U dient het ingevulde prijzenblad in Excel format bij uw Inschrijving in te dienen.